Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert

nr 2/2023/POWR/03.05.00-00-ZR53/18-00/Jakość

Oferta

Zakup i dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby Zadania 3 - Modyfikacja programów kształcenia - wprowadzenie innowacyjnych kursów na kierunkach Kosmetologia i Dietetyka ukierunkowanych na nabycie praktycznych umiejętności w Laboratorium Analizy Surowców Naturalnych opisanych w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert, w ramach projektu „Jakość i Innowacyjność - Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*każda strona oferty, na której znajdują się dane wpisywane przez Wykonawcę oraz oświadczenia musi być zaparafowana.

Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące na specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

- Dane Wykonawcy:

| Imię i Nazwisko/Nazwa wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Osoba fizyczna: | tak ______ nie __________ |
| Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: | tak ______ nie __________ |
| Forma prawna w przypadku osób prawnych: |  |
| PESEL/NIP: |  |
| REGON: |  |
| Adres w przypadku osób/ fizycznych/ Siedziba i adres w pozostałych przypadkach: | Ulica__________________________ Kod pocztowy/ miasto ____________________________ Dzielnica_______________________________ |
| telefon i e-mail w przypadku osób fizycznych/Imię, nazwisko, telefon i e-mail osoby do kontaktu w pozostałych przypadkach: |  |

Oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zostałem co do przetwarzania moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia: nr 2/2023/POWR/03.05.00-00-ZR53/18-00/Jakość

______________				__________________________

Miejscowość i data                                                   Czytelny podpis Wykonawcy

Klauzula Informacyjna w oparciu o wymogi Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Przyjmuję do wiadomości, że:

1)	Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszej umowie jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie (z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie).

2)	Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3)	Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej, 
a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

4	Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, nie dłużej jednak niż do czasu wygaśnięcia roszczeń.

5) 	Odbiorcami danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

6)	Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7) Przysługuje mi też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8)  Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych nadzorującym prawidłowość przetwarzania w.w. danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: iodo@afm.edu.pl.

__________________				__________________________

Miejscowość i data                                                   Czytelny podpis Wykonawcy

Część 1 - szkło miarowe.

| nazwa | Wymagania zamawiającego | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatyczne biurety Schillinga | Automatyczne biurety Schillinga klasy AS, wykonane z przeźroczystego szkła borokrzemianowego, z paskiem Schellbacha, z boczną rurką zakończoną zaworem iglicowym (podobnie jak w biuretach Pelleta), zgodne z normami DIN, pojemność biurety 25 ml, Podziałka co 0,10 ml, Butelka na titrant o poj. 1000 ml, wykonana z elastycznego PE, Automatyczne ustawianie zera. Zawór iglicowy wykonany z PTFE. | 15 sztuk |  |  |  |
| Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego | Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego, z nadrukiem serii, zgodne z normami DIN, wykonane ze szkła borokrzemianowego, ze szlifem NS24/29, z korkiem HDPE lub PE, o pojemności 1000 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego | Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego, z nadrukiem serii, zgodne z normami DIN, wykonane ze szkła borokrzemianowego, ze szlifem NS14/23, z korkiem HDPE lub PE, o pojemności 100 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Kolby miarowe klasy A ze szkła oranżowego | Kolby miarowe klasy A ze szkła oranżowego, z nadrukiem serii, zgodne z normami DIN, wykonane ze szkła borokrzemianowego, ze szlifem NS24/29, z korkiem HDPE lub PE, o pojemności 1000 ml | 5 sztuk |  |  |  |
| Pipety jednomiarowe kl. A /AS | Pipety jednomiarowe kl. A /AS, zgodne z normami DIN, z niebieską lub brązową skalą, o pojemności 25 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B (dopuszczalna też klasa A), z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 25 ml | 4 sztuki |  |  |  |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B, (dopuszczalna też klasa A) z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 10 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B, (dopuszczalna też klasa A) z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 5 ml | 20 sztuk |  |  |  |

Oferowana cena w części 1:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 2 - typowe szkło laboratoryjne.

| nazwa | Wymagania Zamawiającego | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Butelki laboratoryjne z białą skalą | Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego typu 3.3, poj. 100 ml z gwintem GL 45 i zakrętką z PP | 20 sztuk |  |  |  |
| Butelki laboratoryjne 100 ml ze szlifem | Butelki laboratoryjne , wykonane ze szkła ciemnego (brązowego lub oranżowego) o poj. 100 ml, z szeroką szyją, z doszlifowanym, ciemnym korkiem, na szlifie SJ 29 | 10 sztuk |  |  |  |
| Butelki laboratoryjne 30 ml | Butelki laboratoryjne , wykonane ze szkła oranżowego (ciemnego) o poj. 30 ml z gwintem 32, z białą nakrętką z PP, opakowanie 20 sztuk | 2 opakowania |  |  |  |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 1000 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 600 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 250 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją | Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją, z podziałką przybliżoną, bez szlifu. Wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 250 ml | 20 sztuk |  |  |  |
| Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją | Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją, z podziałką przybliżoną, bez szlifu. Wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Kolby Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemianowego o pojemności 50 ml. Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif NS 19/26 zgodny z normami DIN | 20 sztuk |  |  |  |
| Kolby Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemianowego o pojemności 100 ml . Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif NS 29/32 zgodny z normami DIN | 10 sztuk |  |  |  |
| Kolby Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemianowego o pojemności 150 ml. Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif NS 29/32 zgodny z normami DIN | 5 sztuk |  |  |  |
| Kolba kulista dwuszyjna | Kolba kulista (okrągłodenna) dwuszyjna, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 250 ml, szyja prosta (w osi kolby) ze szlifem NS29/32, boczna rurka ze szlifem 14/23. | 1 sztuka |  |  |  |
| Kolby kuliste (okrągłodenne) | Kolby kuliste (okrągłodenne), wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, ze szlifem NS29/32 | 20 sztuk |  |  |  |
| Kolby kuliste (okrągłodenne) | Kolby kuliste (okrągłodenne), wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 50 ml, ze szlifem NS29/32 | 5 sztuk |  |  |  |
| Kolby kuliste (okrągłodenne) | Kolby kuliste (okrągłodenne), wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 50 ml, ze szlifem NS19/26 | 5 sztuk |  |  |  |
| Kolby sercowe 25 ml | Kolby w kształcie serca, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 25 ml, ze szlifem NS14/23, grubościenne - odporne na obniżone ciśnienie | 2 sztuki |  |  |  |
| Kolby 10 ml | Kolby okrągłodenne, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 10 ml, ze szlifem NS14/23, odporne na obniżone ciśnienie | 3 sztuki |  |  |  |
| Kolba kulista (okrągłodenna) ze szlifem kulistym | Kolba kulista (okrągłodenna), wykonana ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 500 ml, ze szlifem kulistym żeńskim KS 35/20. | 2 sztuki |  |  |  |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 25 ml, skala co 0,5 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 50 ml, skala co 1 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, skala co 1 ml | 20 sztuk |  |  |  |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 250 ml, skala co najmniej co 5 ml | 10 sztuk |  |  |  |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne, wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 40 mm, średnica zewnętrzna szyjki 6-7 mm | 20 sztuk |  |  |  |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 75-80 mm, | 10 sztuk |  |  |  |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 100 mm, | 10 sztuk |  |  |  |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 120 mm, | 20 sztuk |  |  |  |
| Próbówki szklane zwykłe | Próbówki szklane zwykłe o średnicy 15-16 mm, długość 160 mm, z prostą ścianką | paczka 250 sztuk – 2 opakowania |  |  |  |
| Pipety Pasteura szklane | Pipety Pasteura szklane długości 230 mm, długość końcówki około 140 mm, końcówki zwężane do średnicy zewnętrznej 1,3 mm, | opakowanie 250 sztuk – 1 opak. |  |  |  |
| Korki szklane dmuchane, sześciokątne | Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS14/23 | 10 sztuk |  |  |  |
| Korki szklane dmuchane, sześciokątne | Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS19/26 | 10 sztuk |  |  |  |
| Szalki Petriego | Szalki Petriego o średnicy szalki górnej ok. 120 mm | 10 kompletów |  |  |  |
| Szkiełka zegarkowe | Szkiełka zegarkowe o średnicy 100 mm | 10 sztuk |  |  |  |

Oferowana cena w części 2:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 3 - akcesoria szklane i porcelanowe

| nazwa | Wymagania Zamawiającego | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lejek Büchnera | Lejek Büchnera porcelanowy mały, na sączek o średnicy bibuły 45-50 mm, z nóżką o długości 40-45 mm, wysokość nad przegrodą perforowaną 20-32 mm | 6 sztuk |  |  |  |
| Lejki filtracyjne ze spiekiem szklanym o porowatości 4 | Lejki filtracyjne z dyskiem ze spieku szklanego o porowatości G-4 wykonane ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalne, średnica płytki ze spiekiem szklanym około 30 mm (dopuszcza się od 28 do 35 mm), zakończony od dołu nóżką (rurką) szklaną | 4 sztuki |  |  |  |
| Lejki filtracyjne ze spiekiem szklanym o porowatości 3 | Lejki filtracyjne z dyskiem ze spieku szklanego o porowatości G-3, wykonane ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalne, średnica płytki ze spiekiem szklanym około 30 mm (dopuszcza się od 28 do 35 mm), zakończony od dołu nóżką (rurką) szklaną | 4 sztuki |  |  |  |
| Lejki filtracyjne duże ze spiekiem szklanym o porowatości 3 | Lejki filtracyjne z dyskiem ze spieku szklanego o porowatości G-3, wykonane ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalne, średnica płytki ze spiekiem szklanym około 40 mm (dopuszcza się od 38 do 45 mm), zakończony od dołu nóżką (rurką) szklaną | 2 sztuki |  |  |  |
| Kolby stożkowe próżniowe | Kolby stożkowe próżniowe, do filtracji, ze szklaną rurką boczną (tubusem) zakończonym oliwką, grubościenne, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, średnica wewnętrzna szyjki 21-26 mm | 10 sztuk |  |  |  |
| Kolby stożkowe próżniowe | Kolby stożkowe próżniowe, do filtracji, ze szklaną rurką boczną (tubusem) zakończonym oliwką, grubościenne, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 250-300 ml, średnica wewnętrzna szyjki 28-40 mm | 6 sztuk |  |  |  |
| Kolby stożkowe próżniowe | Kolby stożkowe próżniowe, do filtracji, ze szklaną rurką boczną (tubusem) zakończonym oliwką, grubościenne, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 500 ml, | 2 sztuki |  |  |  |
| Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem) | Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem), powierzchnia trąca nieszkliwiona, średnica 70-80 mm, pojemność 75-80 ml | 6 sztuk |  |  |  |
| Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem) | Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem), powierzchnia trąca nieszkliwiona, średnica 85-100 mm, pojemność 140-170 ml | 4 sztuki |  |  |  |
| Rozdzielacze gruszkowe | Rozdzielacze gruszkowe, typ stożkowy, pojemność 250 ml, wykonane ze szkła borokrzemianowego, u góry standardowy szlif 29/32 i korek plastikowy, u dołu kran PTFE i rurka. | 4 sztuki |  |  |  |
| Rozdzielacze cylindryczne | Rozdzielacze, typ cylindryczny z podziałką, pojemność 100 ml, wykonane ze szkła borokrzemianowego, u góry standardowy szlif 19/26, korek plastikowy, u dołu kran PTFE i rurka szklana | 2 sztuki |  |  |  |
| Rozdzielacz cylindryczny na szlifie | Rozdzielacz - Wkraplacz, typ cylindryczny, pojemność 100 ml, wykonany ze szkła borokrzemianowego, u góry szlif 19/26 i korek plastikowy lub szklany, u dołu kran PTFE i szlif męski 14/23 | 1 sztuka |  |  |  |
| Rurki suszące | Rurki szklane, zakończone szlifem męskim NS29, zagięte, z bańką do napełniania środkiem suszącym | 2 sztuki |  |  |  |

Oferowana cena w części 3:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 4 - szkło do chromatografii kolumnowej i cienkowarstwowej

| nazwa | Wymagania Zamawiającego | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pojemnik szklany (słoik) cylindryczny | Pojemnik szklany (słoik) cylindryczny o średnicy 60-70 mm, wykonany z grubego szkła, z doszlifowaną pokrywą szklaną o średnicy 55-70 mm, wysokość pojemnika 90-100 mm | 10 sztuk |  |  |  |
| Kapilary szklane do hematokrytu | Rurki kapilarne nieheparynowane do hematokrytu o średnicy zewn. 1,4 mm, średnicy wewn. 0,8 mm, długość 75 mm, opakowanie 1000 sztuk | 2 opakowania |  |  |  |
| Kolumny chromatograficzne szklane | Kolumny chromatograficzne szklane o długości 400-450 mm, średnica wewnętrzna 20 - 21 mm, z wtopionym spiekiem szklanym (frytą) o porowatości 0, z kranem PTFE (może być zawór wymienny wykonany z PTFE, przykręcany do kolumny szklanej) | 1 sztuka |  |  |  |
| Kolumny chromatograficzne szklane | Kolumny chromatograficzne szklane długości co najmniej - 600 mm z wtopionym spiekiem szklanym (frytą) o porowatości 0, z kranem PTFE (może być zawór wymienny wykonany z PTFE, przykręcany do kolumny szklanej), średnica wewnętrzna 32 do 35 mm | 1 sztuka |  |  |  |

Oferowana cena w części 4:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 5 - szkło do syntezy i destylacji

| nazwa | Wymagania Zamawiającego | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chłodnica wg Claisena | Chłodnica wg Liebiga szklana z płaszczem wodnym o długości L-250-300 mm z nasadką destylacyjną Claisena, szlif u góry wewn. NS14/23, szlif w bocznej rurce u góry do termometru wewn. NS14/23, za chłodnicą szlif zewn. NS29/32, wykonana ze szkła grubościennego. | 1 sztuka |  |  |  |
| Krówka destylacyjna | Krówka destylacyjna na szlif wewnętrzny 29/32, z króćcem odsysającym, z trzema rurkami ze szlifami 14/23 do trzech odbieralników. Wykonana ze szkła grubościennego. | 1 sztuka |  |  |  |
| Chłodnica wg Liebiga zwrotna szklana z płaszczem wodnym | Chłodnica wg Liebiga zwrotna, szklana z płaszczem wodnym o długości L około 300 mm z dwoma szlifami, szlif górny wewn. NS29/32 , szlif dolny zewn. NS29/32. | 6 sztuk |  |  |  |
| Nasadka rozpryskowa | Nasadka rozpryskowa, tzw. łapacz kropel, prosty, z zagiętą rurką wewnątrz bańki szklanej, o pojemności min. 150 ml, wyposażona na dole w szlif męski 29/32, u góry szlif żeński 29/32 | 2 sztuki |  |  |  |
| Kolumna Vigreux | Kolumna Vigreux do rektyfikacji, długość robocza 350-400 mm, wyposażona na dole w szlif męski 29/32, u góry szlif żeński 29/32 | 2 sztuki |  |  |  |
| Nasadka na szlif z zaworem | Nasadka na szlif męski 29/32 z zaworem szklanym, rurka końcowa zagięta i wyposażona w oliwkę | 1 sztuka |  |  |  |
| Termometr szklany ze szlifem | Termometr precyzyjny szklany ze szlifem zewnętrznym NS14/23, zgodny z normą DIN 12784, do destylacji. Zakres pomiarowy od -10 do +150C, podziałka co 0,5C lub 1C, wypełnienie kapilary o intensywnym kolorze czerwonym lub niebieskim, głębokość zanurzenia (od szlifu do końca zbiorniczka z cieczą) 60-75 mm. | 2 sztuki |  |  |  |
| Termometr szklany ze szlifem | Termometr precyzyjny szklany ze szlifem zewnętrznym NS14/23, zgodny z normą DIN 12784, do destylacji. Zakres pomiarowy od 0 lub -10 do +250C, podziałka co 1C, wypełnienie kapilary o intensywnym kolorze czerwonym lub niebieskim, głębokość zanurzenia (od szlifu do końca zbiorniczka z cieczą) 60-75 mm. | 4 sztuki |  |  |  |
| Płuczki gazowe | Płuczki gazowe o pojemności co najmniej 500 ml, z nakrętką GL45, wyposażone w nakładki typu Drechsel bez filtrów, zawierające 2 gwinty szklane GL14, do przyłączania węży przy pomocy oliwek, wraz z kompletem uszczelek | 2 sztuki |  |  |  |
| Wymrażacz jednoelementowy | Wymrażacz jednoczęściowy typu „cold-finger vacuum trap”, z zaokrąglonym dnem, do zanurzania w termosie z cieczą chłodzącą, o średnicy 30-36 mm, długość 250 mm. Wykonany ze szkła odpornego na zmiany temperatury. W górnej części ma posiadać rurkę boczną odprowadzającą gazy oraz zagięte górne przyłącze doprowadzające. | 1 sztuka |  |  |  |

Oferowana cena w części 5:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 6 - sprzęt pomocniczy

| nazwa | Wymagania Zamawiającego | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dwustronne łyżeczki do odczynników chemicznych | Dwustronne łyżeczki do odczynników chemicznych, wykonane ze stali szlachetnej, autoklawowalne, długość 200-230 mm, szerokość łyżeczek 20-40 mm | 20 sztuk |  |  |  |
| Szpatułki do odczynników chemicznych | Szpatułki do odczynników chemicznych, wykonane ze stali szlachetnej, autoklawowalne, długość 200-250 mm, zakończone z jednej strony zaokrągloną rynienką, z drugiej płaskie, szerokość 8-10 mm | 20 sztuk |  |  |  |
| Statywy do probówek | Statywy do probówek o średnicy 16 mm, druciane, lakierowane białym lakierem odpornym chemicznie, 20-miejscowe, o otworach 19 na 19 mm | 15 sztuk |  |  |  |
| Bagietka - pręcik szklany | Bagietka pręcik szklany, średnica 5-6 mm, długość 250-300 mm | 10 sztuk |  |  |  |
| Pęsety metalowe | Pęsety (pincety) metalowe, proste, na końcu karbowane, wykonane ze stali szlachetnej, długość 200-230 mm, nie zaostrzone na końcu | 5 sztuk |  |  |  |
| Zawór iglicowy | Kran iglicowy do biuret, średnica otworu regulowana od 0 do 2 lub 3 mm, zamontowany pod kątem na rurce szklanej, zwężonej na końcu. | 2 sztuki |  |  |  |
| Zawór iglicowy zagięty 90 stopni | Kran iglicowy zgięty, średnica otworu regulowana od 0 do 2 lub 3 mm, zamontowany na rurce szklanej, zagiętej o ok. 90 stopni | 2 sztuki |  |  |  |
| Wąż gumowy próżniowy | Wąż gumowy próżniowy, kolor czerwony, wykonany z kauczuku naturalnego, średnica wewnętrzna 6 mm, grubość ścianek 2-3 mm, długość 10 m | 1 opak. 10 m lub 2 opak. po 5 m |  |  |  |
| Podstawki korkowe na kolby kuliste | Podstawki korkowe pod kolby okrągłodenne 100 ml | 4 sztuki |  |  |  |
| Podstawki korkowe na kolby kuliste | Podstawki korkowe pod kolby okrągłodenne 250 ml | 4 sztuki |  |  |  |
| Komplet korkoborów | Komplet co najmniej 5 korkoborów umożliwiających wykonywanie otworów w korkach gumowych, w zakresie co najmniej od 5 do 10 mm | 1 komplet |  |  |  |
| Mieszadełka magnetyczne 20 mm | Mieszadełka magnetyczne pokryte PTFE o cylindrycznym kształcie i gładkiej powierzchni. Długość = 20 mm, średnica 5-6 mm | 5 sztuk |  |  |  |
| Mieszadełka magnetyczne 30 mm | Mieszadełka magnetyczne pokryte PTFE o cylindrycznym kształcie i gładkiej powierzchni. Długość = 30 mm, średnica 5-7 mm | 5 sztuk |  |  |  |
| Naczynie Dewara | Naczynie Dewara (termos) do przechowywania cieczy kriogenicznych lub suchego lodu, o pojemności 1500 ml, Średnica wewnętrzna 85-100 mm | 1 sztuka |  |  |  |

Oferowana cena w części 6:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 7 - statywy wraz z wyposażeniem

| nazwa | Wymagania Zamawiającego | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podnośniki metalowe laboratoryjne | Podnośniki metalowe laboratoryjne o konstrukcji nożycowej, wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej lub aluminium, z pokrętłem regulującym wysokość, długość i szerokość blatu roboczego. Wymiary blatu minimum 240 x 240 mm, maks. 300 mm, wysokość podnoszenia regulowana do co najmniej 300 mm | 1 sztuka |  |  |  |
| Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną | Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną, o szerokości całkowitej co najmniej 240 mm, średnica pręta stalowego 10-12 mm, długość pręta co najmniej 900 mm | 6 sztuk |  |  |  |
| Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną | Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną, o szerokości całkowitej co najmniej 350 mm, średnica pręta stalowego 10-12 mm, długość pręta co najmniej 700 mm | 4 sztuki |  |  |  |
| Metalowe łączniki krzyżowe (mufy) | Metalowe łączniki krzyżowe (mufy), aluminiowe lub stalowe chromowane, zapewniające połączenie dwóch prętów o średnicy do co najmniej 13 mm, pod kątem 90 stopni, ze łatwo dostępnymi śrubami motylkowymi, o konstrukcji zapewniającej szybki montaż | 10 sztuk |  |  |  |
| Łapy do statywów stalowe | Łapy do statywów stalowe, z prętem do połączenia ze statywem, z dwoma zaokrąglonymi szczękami wyłożonymi wkładem korkowym, umożliwiające chwytanie kolb zakończonych szlifami NS 14, 19 i 29, ze śrubą motylkową do szybkiego montażu. Długość trzonka co najmniej 140 mm | 6 sztuk |  |  |  |
| Łapy trójpalczaste z palcami chwytającymi | Łapy trójpalczaste z palcami chwytającymi pokrytymi tworzywem sztucznym, umożliwiające chwytanie i montaż drobnych urządzeń o średnicy od 0 do 20 mm, z prętem o dł. min. 140 mm do połączenia ze statywem | 6 sztuk |  |  |  |

Oferowana cena w części 7:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 8 - naczynia z tworzyw sztucznych

| nazwa | Wymagania Zamawiającego | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolby miarowe 1000 ml z PP z nakrętką | Kolby miarowe o pojemności 1000 ml, z mleczno-białego polipropylenu, z gwintowaną nakrętką, kalibrowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. | 4 sztuki |  |  |  |
| Kolby miarowe 1000 ml z PMP | Kolby miarowe klasy A o pojemności 1000 ml, z tworzywa PMP w kolorze białym, z korkiem z PP, zgodne z normą DIN EN ISO 1042. | 2 sztuki |  |  |  |
| Kolby miarowe 1000 ml z PMP oranżowe | Kolby miarowe klasy A o pojemności 1000 ml, z tworzywa PMP, w kolorze ciemnym, z korkiem z PP, zgodne z normą DIN EN ISO 1042. | 2 sztuki |  |  |  |
| Butla balonowa z niebarwionego HDPE | Butla balonowa z niebarwionego HDPE o pojemności 10 litrów, z uchwytem do przenoszenia, z podziałką co 0,5 litra, z nakrętką, z króćcem wlewu 50 mm, gwint, S65, ze złączem i kranem niebieskim zagiętym o długości 25 mm, średnica wewnętrzna 10 mm | 1 komplet |  |  |  |
| Zlewki miarowe | Zlewki miarowe wykonane z przezroczystego PP w kształcie dzbanów z zamkniętym uchem, z podziałką, o pojemności 1000 ml | 2 sztuki |  |  |  |
| Tryskawka z nadrukiem Acetone | Tryskawka z nadrukiem Acetone, pojemność 250ml z nasadką GL25. Kolor nasadki – czerwony. Wykonane z PP z nadrukiem bezpieczeństwa zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz nakrętką VENT-CAP. Rurka z zaostrzonym końcem z PP. | 4 sztuki |  |  |  |
| Tryskawka z nadrukiem Destilled Water | Tryskawka z nadrukiem Destilled Water. pojemność 500ml z nasadką GL25. Kolor nasadki – niebieski. Wykonane z PE-LD z nadrukiem bezpieczeństwa zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz nakrętką VENT-CAP. Rurka z zaostrzonym końcem z PP. | 2 sztuki |  |  |  |
| Klamry do szlifu 29 | Klamry z tworzywa sztucznego do spinania połączonego szkła szlifowanego, rozmiar na szlif 29/32, czerwone | 5 sztuk |  |  |  |
| Klamry do szlifu 14 | Klamry z tworzywa sztucznego do spinania połączonego szkła szlifowanego, rozmiar na szlif 14/23, żółte | 5 sztuk |  |  |  |

Oferowana cena w części 9:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 10 – środki ochrony osobistej BHP

| nazwa | Wymagania Zamawiającego | ilość | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Okulary chroniące przed UV | Okulary ochronne, zgodne z normami EN 166 i EN170, szybki bezbarwne lub prawie bezbarwne o dużej powierzchni, zapewniające ochronę boczną, o dużej powierzchni szybek, zapewniające ochronę przed UV 2-1,2 lub wyższą. | 40 sztuk |  |  |  |

Oferowana cena w części 10:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 11 - odczynniki standardowe

| odczynniki standardowe | Ilość sztuk | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| di-amonu szczawian, Czysty do analizy, 100 g | 2 |  |  |  |
| eter naftowy 40/60 Czysty do analizy 1 litr | 1 |  |  |  |
| heksan 99% Czysty do analizy 1 litr | 2 |  |  |  |
| aceton czysty 5 litrów | 2 kanistry |  |  |  |
| miedzi(II) siarczan 5-hydrat Czysty do analizy 1 kg | 2 |  |  |  |
| sodu chlorek czysty do analizy 1000 g | 2 |  |  |  |
| sodu fosforan II zasadowy, 2-hydrat, Czysty do analizy 250 g | 1 |  |  |  |
| sodu fosforan III zasadowy, bezwodny, Czysty do analizy 500 g | 1 |  |  |  |
| Żelaza(III) chlorek 6-hydrat, czysty do analizy, 250 g | 1 |  |  |  |
| amonu chlorek, Czysty do analizy, 1 kg | 2 |  |  |  |
| amonu octan, Czysty do analizy, 500 g | 1 |  |  |  |

Oferowana cena w części 11:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Część 12 - materiały zużywalne

| materiały zużywalne, w tym wskaźniki pH | sztuk | Czy oferowany sprzęt spełnia minimalne warunki zamawiającego (do oferty należy załączyć specyfikacje techniczną oferowanego sprzętu) Wpisać spełnia lub nie spełnia Proszę wpisać producenta/nr modelu i inne informacje pozwalające dokonać porównania paramentów technicznych | Cena za sztukę/ opakowanie netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sączki jakościowe miękkie o średnicy 55 mm, opakowanie 100 sztuk | 4 |  |  |  |
| Sączki jakościowe miękkie o średnicy 70 mm, opakowanie 100 sztuk | 4 |  |  |  |
| Sączki jakościowe miękkie o średnicy 125 mm, opakowanie 100 sztuk | 6 |  |  |  |
| Sączki ilościowe miękkie o średnicy 125 mm, opakowanie 100 sztuk | 3 |  |  |  |
| papierki wskaźnikowe uniwersalne o zakresie pH od 0 do 12, standardowe (żółte przy pH 6-7), opakowanie 100 sztuk | 20 |  |  |  |

Oferowana cena w części 12:

Wartość brutto dla całej części zamówienia:_______________________________

Słownie:_______________________________

Wykonawca do składanej oferty poza wyszczególnieniem specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu w formularzu oferty, dołącza do szczegółowy opis techniczny każdej pozycji zamówienia w poszczególnych jego częściach.

- Wykonawca oświadcza, że:

- Cena brutto zawiera wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia w szczególności podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie obowiązujących przepisów zarówno przez składającego ofertę, jak i Zamawiającego (tj. wynagrodzenie brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego) – jeśli dotyczą;

- Zapoznał się dokładnie z treścią zaproszenia do składania ofert oraz nie wnosi uwag i zastrzeżeń do przedmiotu i warunków zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w treści zapytania ofertowego.

- Jest związany ofertą przez okres wskazany z zaproszeniu do składania ofert.

- Podana cena na poszczególne części zamówienia powinna uwzględnia całość kosztów, które powstaną po stronie Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia, w szczególności koszty związane z dostawą i wniesieniem sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Jeżeli dla celów realizacji warunków gwarancji producenta sprzętu wymagana jest jego instalacja przez producenta lub serwis autoryzowany, upoważniony przez producenta, instalacja urządzeń wykonana zostanie przez producenta lub serwis autoryzowany, upoważniony przez producenta w ramach zaoferowanej ceny.

- Zapoznał się z istotnymi warunkami umowy stanowiącymi załącznik zaproszenia do składania ofert i w razie uznania jego oferty za najkorzystniejszą zobowiązuje się do zawarcia umowy ws. realizacji zamówienia w terminie podanym przez Zamawiającego.

- Jest świadomy odpowiedzialności karnej, za poświadczenie nieprawdy, na gruncie załączonych do ofert dokumentów, zawierających informacje na temat stanu faktycznego i prawnego Wykonawcy na dzień złożenia oferty.

- Oświadcza, że nie oferował, ani nie dawał żadnych korzyści majątkowych w celu wywarcia wpływu na postępowanie o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie zasady konkurencyjności w ramach projektu lub wyniku takiego postępowania, w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz że nie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach pomiędzy Wykonawcami, które miałyby na celu wpłynięcie na w/w postępowanie lub wynik takiego postępowania o udzielenie zamówienia realizowanego w trybie zasady konkurencyjności w ramach w/w projektu.

- Ma świadomość, że Administratorem Danych Osobowych, które zostaną przekazane wraz ze złożoną ofertą (na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym „RODO”) jest Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z siedzibą przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków. Inspektor Ochrony  Danych Osobowych jest do Państwa dyspozycji pod adresem: iodo@afm.edu.pl (szczegółowy zakres obowiązku informacyjnego wynikający z RODO, adekwatnie do podstaw i celu przetwarzanych tu danych osobowych, znajduje się na stronie:  www.ka.edu.pl/rodo).

_______________________				__________________________

Miejscowość i data                                                            Czytelny podpis Wykonawcy

Załącznik:

- dokument, z którego wynika prawne umocowanie do działania osób podpisujących ofertę;

- aktualny odpis z KRS lub odpis z ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych

- zał.nr 3 do zaproszenia do składania ofert;

- zał.nr 4 do zaproszenia do składania ofert;

- zał. nr 5 do zaproszenia do składania ofert;

- specyfikacja techniczna

- inne:__________________________________