Załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert

nr 2/2023/POWR/03.05.00-00-ZR53/18-00/Jakość

Część 1 - szkło miarowe.

Kody CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

38437100-8 – Pipety

| nazwa | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Automatyczne biurety Schillinga | Automatyczne biurety Schillinga klasy AS, wykonane z przeźroczystego szkła borokrzemianowego, z paskiem Schellbacha, z boczną rurką zakończoną zaworem iglicowym (podobnie jak w biuretach Pelleta), zgodne z normami DIN, pojemność biurety 25 ml, Podziałka co 0,10 ml, Butelka na titrant o poj. 1000 ml, wykonana z elastycznego PE, Automatyczne ustawianie zera. Zawór iglicowy wykonany z PTFE. | 15 sztuk |
| Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego | Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego, z nadrukiem serii, zgodne z normami DIN, wykonane ze szkła borokrzemianowego, ze szlifem NS24/29, z korkiem HDPE lub PE, o pojemności 1000 ml | 10 sztuk |
| Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego | Kolby miarowe klasy A ze szkła przezroczystego, z nadrukiem serii, zgodne z normami DIN, wykonane ze szkła borokrzemianowego, ze szlifem NS14/23, z korkiem HDPE lub PE, o pojemności 100 ml | 10 sztuk |
| Kolby miarowe klasy A ze szkła oranżowego | Kolby miarowe klasy A ze szkła oranżowego, z nadrukiem serii, zgodne z normami DIN, wykonane ze szkła borokrzemianowego, ze szlifem NS24/29, z korkiem HDPE lub PE, o pojemności 1000 ml | 5 sztuk |
| Pipety jednomiarowe kl. A /AS | Pipety jednomiarowe kl. A /AS, zgodne z normami DIN, z niebieską lub brązową skalą, o pojemności 25 ml | 10 sztuk |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B (dopuszczalna też klasa A), z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 25 ml | 4 sztuki |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B, (dopuszczalna też klasa A) z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 10 ml | 10 sztuk |
| Pipety wielomiarowe kl. B, z podziałką | Pipety wielomiarowe kl. B, (dopuszczalna też klasa A) z podziałką. Skalowane na wpływ (In). Wykonane ze szkła, o pojemności 5 ml | 20 sztuk |

Część 2 - typowe szkło laboratoryjne.

Kody CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

| nazwa | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Butelki laboratoryjne z białą skalą | Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane z przezroczystego szkła borokrzemianowego typu 3.3, poj. 100 ml z gwintem GL 45 i zakrętką z PP | 20 sztuk |
| Butelki laboratoryjne 100 ml ze szlifem | Butelki laboratoryjne , wykonane ze szkła ciemnego (brązowego lub oranżowego) o poj. 100 ml, z szeroką szyją, z doszlifowanym, ciemnym korkiem, na szlifie SJ 29 | 10 sztuk |
| Butelki laboratoryjne 30 ml | Butelki laboratoryjne , wykonane ze szkła oranżowego (ciemnego) o poj. 30 ml z gwintem 32, z białą nakrętką z PP, opakowanie 20 sztuk | 2 opakowania |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 1000 ml | 10 sztuk |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 600 ml | 10 sztuk |
| Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego | Zlewki niskie wykonane ze szkła borokrzemianowego, z białą podziałką, o pojemności 250 ml | 10 sztuk |
| Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją | Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją, z podziałką przybliżoną, bez szlifu. Wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 250 ml | 20 sztuk |
| Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją | Kolby Erlenmeyera z szeroką szyją, z podziałką przybliżoną, bez szlifu. Wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml | 10 sztuk |
| Kolby Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemianowego o pojemności 50 ml. Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif NS 19/26 zgodny z normami DIN | 20 sztuk |
| Kolby Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemianowego o pojemności 100 ml . Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif NS 29/32 zgodny z normami DIN | 10 sztuk |
| Kolby Erlenmeyera ze szlifem | Kolby Erlenmeyera ze szlifem, wykonane ze szkła borokrzemianowego o pojemności 150 ml. Oznaczenia naniesione kolorem białym. Szlif NS 29/32 zgodny z normami DIN | 5 sztuk |
| Kolba kulista dwuszyjna | Kolba kulista (okrągłodenna) dwuszyjna, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 250 ml, szyja prosta (w osi kolby) ze szlifem NS29/32, boczna rurka ze szlifem 14/23. | 1 sztuka |
| Kolby kuliste (okrągłodenne) | Kolby kuliste (okrągłodenne), wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, ze szlifem NS29/32 | 20 sztuk |
| Kolby kuliste (okrągłodenne) | Kolby kuliste (okrągłodenne), wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 50 ml, ze szlifem NS29/32 | 5 sztuk |
| Kolby kuliste (okrągłodenne) | Kolby kuliste (okrągłodenne), wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 50 ml, ze szlifem NS19/26 | 5 sztuk |
| Kolby sercowe 25 ml | Kolby w kształcie serca, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 25 ml, ze szlifem NS14/23, grubościenne - odporne na obniżone ciśnienie | 2 sztuki |
| Kolby 10 ml | Kolby okrągłodenne, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 10 ml, ze szlifem NS14/23, odporne na obniżone ciśnienie | 3 sztuki |
| Kolba kulista (okrągłodenna) ze szlifem kulistym | Kolba kulista (okrągłodenna), wykonana ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 500 ml, ze szlifem kulistym żeńskim KS 35/20. | 2 sztuki |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 25 ml, skala co 0,5 ml | 10 sztuk |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 50 ml, skala co 1 ml | 10 sztuk |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, skala co 1 ml | 20 sztuk |
| Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki | Cylinder miarowy szklany kl. B – wysoki , z podziałką , ze szklaną stopką sześciokątną. Wykonany ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 250 ml, skala co najmniej co 5 ml | 10 sztuk |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne, wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 40 mm, średnica zewnętrzna szyjki 6-7 mm | 20 sztuk |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 75-80 mm, | 10 sztuk |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 100 mm, | 10 sztuk |
| Lejki szklane laboratoryjne | Lejki szklane laboratoryjne zwykłe (z krótką nóżką), wykonane ze szkła borokrzemianowego, średnica 120 mm, | 20 sztuk |
| Próbówki szklane zwykłe | Próbówki szklane zwykłe o średnicy 15-16 mm, długość 160 mm, z prostą ścianką | paczka 250 sztuk – 2 opakowania |
| Pipety Pasteura szklane | Pipety Pasteura szklane długości 230 mm, długość końcówki około 140 mm, końcówki zwężane do średnicy zewnętrznej 1,3 mm, | opakowanie 250 sztuk – 1 opak. |
| Korki szklane dmuchane, sześciokątne | Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS14/23 | 10 sztuk |
| Korki szklane dmuchane, sześciokątne | Korki szklane dmuchane, sześciokątne. Szkło przeźroczyste. Wykonane zgodnie z normami DIN, szlif NS19/26 | 10 sztuk |
| Szalki Petriego | Szalki Petriego o średnicy szalki górnej ok. 120 mm | 10 kompletów |
| Szkiełka zegarkowe | Szkiełka zegarkowe o średnicy 100 mm | 10 sztuk |

Część 3 - akcesoria szklane i porcelanowe

Kody CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

| nazwa | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Lejek Büchnera | Lejek Büchnera porcelanowy mały, na sączek o średnicy bibuły 45-50 mm, z nóżką o długości 40-45 mm, wysokość nad przegrodą perforowaną 20-32 mm | 6 sztuk |
| Lejki filtracyjne ze spiekiem szklanym o porowatości 4 | Lejki filtracyjne z dyskiem ze spieku szklanego o porowatości G-4 wykonane ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalne, średnica płytki ze spiekiem szklanym około 30 mm (dopuszcza się od 28 do 35 mm), zakończony od dołu nóżką (rurką) szklaną | 4 sztuki |
| Lejki filtracyjne ze spiekiem szklanym o porowatości 3 | Lejki filtracyjne z dyskiem ze spieku szklanego o porowatości G-3, wykonane ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalne, średnica płytki ze spiekiem szklanym około 30 mm (dopuszcza się od 28 do 35 mm), zakończony od dołu nóżką (rurką) szklaną | 4 sztuki |
| Lejki filtracyjne duże ze spiekiem szklanym o porowatości 3 | Lejki filtracyjne z dyskiem ze spieku szklanego o porowatości G-3, wykonane ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalne, średnica płytki ze spiekiem szklanym około 40 mm (dopuszcza się od 38 do 45 mm), zakończony od dołu nóżką (rurką) szklaną | 2 sztuki |
| Kolby stożkowe próżniowe | Kolby stożkowe próżniowe, do filtracji, ze szklaną rurką boczną (tubusem) zakończonym oliwką, grubościenne, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 100 ml, średnica wewnętrzna szyjki 21-26 mm | 10 sztuk |
| Kolby stożkowe próżniowe | Kolby stożkowe próżniowe, do filtracji, ze szklaną rurką boczną (tubusem) zakończonym oliwką, grubościenne, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 250-300 ml, średnica wewnętrzna szyjki 28-40 mm | 6 sztuk |
| Kolby stożkowe próżniowe | Kolby stożkowe próżniowe, do filtracji, ze szklaną rurką boczną (tubusem) zakończonym oliwką, grubościenne, wykonane ze szkła borokrzemianowego, o pojemności 500 ml, | 2 sztuki |
| Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem) | Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem), powierzchnia trąca nieszkliwiona, średnica 70-80 mm, pojemność 75-80 ml | 6 sztuk |
| Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem) | Moździerz porcelanowy z pistlem (tłuczkiem), powierzchnia trąca nieszkliwiona, średnica 85-100 mm, pojemność 140-170 ml | 4 sztuki |
| Rozdzielacze gruszkowe | Rozdzielacze gruszkowe, typ stożkowy, pojemność 250 ml, wykonane ze szkła borokrzemianowego, u góry standardowy szlif 29/32 i korek plastikowy, u dołu kran PTFE i rurka. | 4 sztuki |
| Rozdzielacze cylindryczne | Rozdzielacze, typ cylindryczny z podziałką, pojemność 100 ml, wykonane ze szkła borokrzemianowego, u góry standardowy szlif 19/26, korek plastikowy, u dołu kran PTFE i rurka szklana | 2 sztuki |
| Rozdzielacz cylindryczny na szlifie | Rozdzielacz - Wkraplacz, typ cylindryczny, pojemność 100 ml, wykonany ze szkła borokrzemianowego, u góry szlif 19/26 i korek plastikowy lub szklany, u dołu kran PTFE i szlif męski 14/23 | 1 sztuka |
| Rurki suszące | Rurki szklane, zakończone szlifem męskim NS29, zagięte, z bańką do napełniania środkiem suszącym | 2 sztuki |

Część 4 - szkło do chromatografii kolumnowej i cienkowarstwowej

Kody CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

33792000-8 - Farmaceutyczne wyroby szklane

| nazwa | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Pojemnik szklany (słoik) cylindryczny | Pojemnik szklany (słoik) cylindryczny o średnicy 60-70 mm, wykonany z grubego szkła, z doszlifowaną pokrywą szklaną o średnicy 55-70 mm, wysokość pojemnika 90-100 mm | 10 sztuk |
| Kapilary szklane do hematokrytu | Rurki kapilarne nieheparynowane do hematokrytu o średnicy zewn. 1,4 mm, średnicy wewn. 0,8 mm, długość 75 mm, opakowanie 1000 sztuk | 2 opakowania |
| Kolumny chromatograficzne szklane | Kolumny chromatograficzne szklane o długości 400-450 mm, średnica wewnętrzna 20 - 21 mm, z wtopionym spiekiem szklanym (frytą) o porowatości 0, z kranem PTFE (może być zawór wymienny wykonany z PTFE, przykręcany do kolumny szklanej) | 1 sztuka |
| Kolumny chromatograficzne szklane | Kolumny chromatograficzne szklane długości co najmniej - 600 mm z wtopionym spiekiem szklanym (frytą) o porowatości 0, z kranem PTFE (może być zawór wymienny wykonany z PTFE, przykręcany do kolumny szklanej), średnica wewnętrzna 32 do 35 mm | 1 sztuka |

Część 5 - szkło do syntezy i destylacji

Kody CPV:

33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

33792000-8 - Farmaceutyczne wyroby szklane

38412000-6 - Termometry

| nazwa | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Chłodnica wg Claisena | Chłodnica wg Liebiga szklana z płaszczem wodnym o długości L-250-300 mm z nasadką destylacyjną Claisena, szlif u góry wewn. NS14/23, szlif w bocznej rurce u góry do termometru wewn. NS14/23, za chłodnicą szlif zewn. NS29/32, wykonana ze szkła grubościennego. | 1 sztuka |
| Krówka destylacyjna | Krówka destylacyjna na szlif wewnętrzny 29/32, z króćcem odsysającym, z trzema rurkami ze szlifami 14/23 do trzech odbieralników. Wykonana ze szkła grubościennego. | 1 sztuka |
| Chłodnica wg Liebiga zwrotna szklana z płaszczem wodnym | Chłodnica wg Liebiga zwrotna, szklana z płaszczem wodnym o długości L około 300 mm z dwoma szlifami, szlif górny wewn. NS29/32 , szlif dolny zewn. NS29/32. | 6 sztuk |
| Nasadka rozpryskowa | Nasadka rozpryskowa, tzw. łapacz kropel, prosty, z zagiętą rurką wewnątrz bańki szklanej, o pojemności min. 150 ml, wyposażona na dole w szlif męski 29/32, u góry szlif żeński 29/32 | 2 sztuki |
| Kolumna Vigreux | Kolumna Vigreux do rektyfikacji, długość robocza 350-400 mm, wyposażona na dole w szlif męski 29/32, u góry szlif żeński 29/32 | 2 sztuki |
| Nasadka na szlif z zaworem | Nasadka na szlif męski 29/32 z zaworem szklanym, rurka końcowa zagięta i wyposażona w oliwkę | 1 sztuka |
| Termometr szklany ze szlifem | Termometr precyzyjny szklany ze szlifem zewnętrznym NS14/23, zgodny z normą DIN 12784, do destylacji. Zakres pomiarowy od -10 do +150C, podziałka co 0,5C lub 1C, wypełnienie kapilary o intensywnym kolorze czerwonym lub niebieskim, głębokość zanurzenia (od szlifu do końca zbiorniczka z cieczą) 60-75 mm. | 2 sztuki |
| Termometr szklany ze szlifem | Termometr precyzyjny szklany ze szlifem zewnętrznym NS14/23, zgodny z normą DIN 12784, do destylacji. Zakres pomiarowy od 0 lub -10 do +250C, podziałka co 1C, wypełnienie kapilary o intensywnym kolorze czerwonym lub niebieskim, głębokość zanurzenia (od szlifu do końca zbiorniczka z cieczą) 60-75 mm. | 4 sztuki |
| Płuczki gazowe | Płuczki gazowe o pojemności co najmniej 500 ml, z nakrętką GL45, wyposażone w nakładki typu Drechsel bez filtrów, zawierające 2 gwinty szklane GL14, do przyłączania węży przy pomocy oliwek, wraz z kompletem uszczelek | 2 sztuki |
| Wymrażacz jednoelementowy | Wymrażacz jednoczęściowy typu „cold-finger vacuum trap”, z zaokrąglonym dnem, do zanurzania w termosie z cieczą chłodzącą, o średnicy 30-36 mm, długość 250 mm. Wykonany ze szkła odpornego na zmiany temperatury. W górnej części ma posiadać rurkę boczną odprowadzającą gazy oraz zagięte górne przyłącze doprowadzające. | 1 sztuka |

Część 6 - sprzęt pomocniczy

Kody CPV:

38437000-7 – Pipety i akcesoria laboratoryjne

38436160-9 – Stojaki na probówki do wstrząsarek

19510000-4 - Produkty z gumy

39221150-3 - Termosy

| nazwa | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Dwustronne łyżeczki do odczynników chemicznych | Dwustronne łyżeczki do odczynników chemicznych, wykonane ze stali szlachetnej, autoklawowalne, długość 200-230 mm, szerokość łyżeczek 20-40 mm | 20 sztuk |
| Szpatułki do odczynników chemicznych | Szpatułki do odczynników chemicznych, wykonane ze stali szlachetnej, autoklawowalne, długość 200-250 mm, zakończone z jednej strony zaokrągloną rynienką, z drugiej płaskie, szerokość 8-10 mm | 20 sztuk |
| Statywy do probówek | Statywy do probówek o średnicy 16 mm, druciane, lakierowane białym lakierem odpornym chemicznie, 20-miejscowe, o otworach 19 na 19 mm | 15 sztuk |
| Bagietka - pręcik szklany | Bagietka pręcik szklany, średnica 5-6 mm, długość 250-300 mm | 10 sztuk |
| Pęsety metalowe | Pęsety (pincety) metalowe, proste, na końcu karbowane, wykonane ze stali szlachetnej, długość 200-230 mm, nie zaostrzone na końcu | 5 sztuk |
| Zawór iglicowy | Kran iglicowy do biuret, średnica otworu regulowana od 0 do 2 lub 3 mm, zamontowany pod kątem na rurce szklanej, zwężonej na końcu. | 2 sztuki |
| Zawór iglicowy zagięty 90 stopni | Kran iglicowy zgięty, średnica otworu regulowana od 0 do 2 lub 3 mm, zamontowany na rurce szklanej, zagiętej o ok. 90 stopni | 2 sztuki |
| Wąż gumowy próżniowy | Wąż gumowy próżniowy, kolor czerwony, wykonany z kauczuku naturalnego, średnica wewnętrzna 6 mm, grubość ścianek 2-3 mm, długość 10 m | 1 opak. 10 m lub 2 opak. po 5 m |
| Podstawki korkowe na kolby kuliste | Podstawki korkowe pod kolby okrągłodenne 100 ml | 4 sztuki |
| Podstawki korkowe na kolby kuliste | Podstawki korkowe pod kolby okrągłodenne 250 ml | 4 sztuki |
| Komplet korkoborów | Komplet co najmniej 5 korkoborów umożliwiających wykonywanie otworów w korkach gumowych, w zakresie co najmniej od 5 do 10 mm | 1 komplet |
| Mieszadełka magnetyczne 20 mm | Mieszadełka magnetyczne pokryte PTFE o cylindrycznym kształcie i gładkiej powierzchni. Długość = 20 mm, średnica 5-6 mm | 5 sztuk |
| Mieszadełka magnetyczne 30 mm | Mieszadełka magnetyczne pokryte PTFE o cylindrycznym kształcie i gładkiej powierzchni. Długość = 30 mm, średnica 5-7 mm | 5 sztuk |
| Naczynie Dewara | Naczynie Dewara (termos) do przechowywania cieczy kriogenicznych lub suchego lodu, o pojemności 1500 ml, Średnica wewnętrzna 85-100 mm | 1 sztuka |

Część 7 - statywy wraz z wyposażeniem

Kody CPV:

38436130-0 – Stojaki na rozdzielacze

| nazwa | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Podnośniki metalowe laboratoryjne | Podnośniki metalowe laboratoryjne o konstrukcji nożycowej, wykonane ze stali szlachetnej nierdzewnej lub aluminium, z pokrętłem regulującym wysokość, długość i szerokość blatu roboczego. Wymiary blatu minimum 240 x 240 mm, maks. 300 mm, wysokość podnoszenia regulowana do co najmniej 300 mm | 1 sztuka |
| Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną | Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną, o szerokości całkowitej co najmniej 240 mm, średnica pręta stalowego 10-12 mm, długość pręta co najmniej 900 mm | 6 sztuk |
| Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną | Statywy laboratoryjne z podstawą stalową lub żeliwną trójnożną, o szerokości całkowitej co najmniej 350 mm, średnica pręta stalowego 10-12 mm, długość pręta co najmniej 700 mm | 4 sztuki |
| Metalowe łączniki krzyżowe (mufy) | Metalowe łączniki krzyżowe (mufy), aluminiowe lub stalowe chromowane, zapewniające połączenie dwóch prętów o średnicy do co najmniej 13 mm, pod kątem 90 stopni, ze łatwo dostępnymi śrubami motylkowymi, o konstrukcji zapewniającej szybki montaż | 10 sztuk |
| Łapy do statywów stalowe | Łapy do statywów stalowe, z prętem do połączenia ze statywem, z dwoma zaokrąglonymi szczękami wyłożonymi wkładem korkowym, umożliwiające chwytanie kolb zakończonych szlifami NS 14, 19 i 29, ze śrubą motylkową do szybkiego montażu. Długość trzonka co najmniej 140 mm | 6 sztuk |
| Łapy trójpalczaste z palcami chwytającymi | Łapy trójpalczaste z palcami chwytającymi pokrytymi tworzywem sztucznym, umożliwiające chwytanie i montaż drobnych urządzeń o średnicy od 0 do 20 mm, z prętem o dł. min. 140 mm do połączenia ze statywem | 6 sztuk |

Część 8 - naczynia z tworzyw sztucznych

Kody CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

| nazwa | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Kolby miarowe 1000 ml z PP z nakrętką | Kolby miarowe o pojemności 1000 ml, z mleczno-białego polipropylenu, z gwintowaną nakrętką, kalibrowane zgodnie z normą DIN EN ISO 1042. | 4 sztuki |
| Kolby miarowe 1000 ml z PMP | Kolby miarowe klasy A o pojemności 1000 ml, z tworzywa PMP w kolorze białym, z korkiem z PP, zgodne z normą DIN EN ISO 1042. | 2 sztuki |
| Kolby miarowe 1000 ml z PMP oranżowe | Kolby miarowe klasy A o pojemności 1000 ml, z tworzywa PMP, w kolorze ciemnym, z korkiem z PP, zgodne z normą DIN EN ISO 1042. | 2 sztuki |
| Butla balonowa z niebarwionego HDPE | Butla balonowa z niebarwionego HDPE o pojemności 10 litrów, z uchwytem do przenoszenia, z podziałką co 0,5 litra, z nakrętką, z króćcem wlewu 50 mm, gwint, S65, ze złączem i kranem niebieskim zagiętym o długości 25 mm, średnica wewnętrzna 10 mm | 1 komplet |
| Zlewki miarowe | Zlewki miarowe wykonane z przezroczystego PP w kształcie dzbanów z zamkniętym uchem, z podziałką, o pojemności 1000 ml | 2 sztuki |
| Tryskawka z nadrukiem Acetone | Tryskawka z nadrukiem Acetone, pojemność 250ml z nasadką GL25. Kolor nasadki – czerwony. Wykonane z PP z nadrukiem bezpieczeństwa zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz nakrętką VENT-CAP. Rurka z zaostrzonym końcem z PP. | 4 sztuki |
| Tryskawka z nadrukiem Destilled Water | Tryskawka z nadrukiem Destilled Water. pojemność 500ml z nasadką GL25. Kolor nasadki – niebieski. Wykonane z PE-LD z nadrukiem bezpieczeństwa zgodnie z Globalnie Zharmonizowanym System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) oraz nakrętką VENT-CAP. Rurka z zaostrzonym końcem z PP. | 2 sztuki |
| Klamry do szlifu 29 | Klamry z tworzywa sztucznego do spinania połączonego szkła szlifowanego, rozmiar na szlif 29/32, czerwone | 5 sztuk |
| Klamry do szlifu 14 | Klamry z tworzywa sztucznego do spinania połączonego szkła szlifowanego, rozmiar na szlif 14/23, żółte | 5 sztuk |

Część 9 – środki ochrony osobistej BHP

Kody CPV:

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

| nazwa | opis | ilość |
| --- | --- | --- |
| Okulary chroniące przed UV | Okulary ochronne, zgodne z normami EN 166 i EN170, szybki bezbarwne lub prawie bezbarwne o dużej powierzchni, zapewniające ochronę boczną, o dużej powierzchni szybek, zapewniające ochronę przed UV 2-1,2 lub wyższą. | 40 sztuk |

Część 10 - odczynniki standardowe

Kody CPV:

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,

| odczynniki standardowe | Ilość sztuk |
| --- | --- |
| di-amonu szczawian, Czysty do analizy, 100 g | 2 |
| eter naftowy 40/60 Czysty do analizy 1 litr | 1 |
| heksan 99% Czysty do analizy 1 litr | 2 |
| aceton czysty 5 litrów | 2 kanistry |
| miedzi(II) siarczan 5-hydrat Czysty do analizy 1 kg | 2 |
| sodu chlorek czysty do analizy 1000 g | 2 |
| sodu fosforan II zasadowy, 2-hydrat, Czysty do analizy 250 g | 1 |
| sodu fosforan III zasadowy, bezwodny, Czysty do analizy 500 g | 1 |
| Żelaza(III) chlorek 6-hydrat, czysty do analizy, 250 g | 1 |
| amonu chlorek, Czysty do analizy, 1 kg | 2 |
| amonu octan, Czysty do analizy, 500 g | 1 |

Część 11 - materiały zużywalne

Kody CPV:

15994200-4 - Bibuła filtracyjna.

33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne,

| materiały zużywalne, w tym wskaźniki pH | sztuk |
| --- | --- |
| Sączki jakościowe miękkie o średnicy 55 mm, opakowanie 100 sztuk | 4 |
| Sączki jakościowe miękkie o średnicy 70 mm, opakowanie 100 sztuk | 4 |
| Sączki jakościowe miękkie o średnicy 125 mm, opakowanie 100 sztuk | 6 |
| Sączki ilościowe miękkie o średnicy 125 mm, opakowanie 100 sztuk | 3 |
| papierki wskaźnikowe uniwersalne o zakresie pH od 0 do 12, standardowe (żółte przy pH 6-7), opakowanie 100 sztuk | 20 |