Data……………….…………..                                                                                                                                                     Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia do postępowania nr 34/2023 ZMIANA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ARKUSZ KALKULACYJNY OKREŚLAJĄCY CENĘ OFERTY

Część nr  1 Odczynniki chemiczne

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Metanol czysty, 1000L |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Etanol całkowicie skażony, opakowanie 5L |  | Op. | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Etanol 96%, spożywczy opakowanie 5L |  | Op. | 30 |  |  |  |  |
| 4 | NaOH techniczne, opakowanie 25kg |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 5 | NaOH czda, opakowanie 5 kg |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 6 | NaCl czda, opakowanie 20 kg |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | MgSO4 x 7 H2O czda, opakowanie 1 kg |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | MgCl2 czda, opakowanie 1 kg |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Agar Tryptonowo-Sojowy (TSA), opakowanie 500 g |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Agar Sabourauda, opakowanie 500 g |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 11 | KCl czda 1 kg |  | Op. | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Ekstrakt drożdżowy, opakowanie 1kg |  | Op. | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Pepton K, opakowanie 1kg |  | Op. | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Kwas siarkowy min. 95%, wolny od azotu, czda, opakowanie 1 L |  | Op. | 15 |  |  |  |  |
| 15 | Domestos płyn do WC, opakowanie 5L |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Preparat alkaliczny do usuwania silnych zabrudzeń, stężenie robocze 0,5 - 2%, opakowanie 25 kg |  | Op. | 6 |  |  |  |  |
| 17 | Kwaśny preparat do mycia w systemie C.I.P., na bazie mieszanin kwasów do usuwania osadów wapiennych i mineralnych w przemyśle spożywczym, opakowanie 25kg |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 18 | K2HPO4, czysty opakowanie 25 kg |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Amoniak 25%, czda, opakowanie 1 litr |  | Op. | 3 |  |  |  |  |
| 20 | HCL 35-38%,czda, opakowanie 10L |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 21 | H2SO4 95, czda, opakowanie 10L |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Kwas octowy lodowaty r-r 99,5% do HPLC, opakowanie 500 ml |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Kwas mrówkowy min 98%, HPLC, opakowanie 100 ml |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
| 24 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 23) |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający podał preferowane objętości opakowań, jednak dopuszcza się oferty o innych wielkościach zapewniające równoważność wymaganej całkowitej ilości zamawianego odczynnika. Powyższe NIE DOTYCZY pozycji nr 1 – Metanol czysty 1000L.

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy

Część nr 2 materiały zużywalne

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Szkiełko zegarkowe do zastosowania w laboratorium. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Średnica 50 mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełko zegarkowe do zastosowania w laboratorium. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Średnica 60 mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Worki moletowane do zgrzewarki i pakowarki próżniowej. Skład surowcowy - poliamid/polietylen, grubość nie mniejsza niż 105um, struktura - moletowana, wymiary 20x25 cm, opakowanie 50 sztuk |  | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 4 | Papier pakowy z polietylenem, szerokość nie mniejsza niż 35 cm, długość nie mniejsza niż 30 cm, gramatura nie mniejsza niż 30 g/m2, wodoodporny, 6,5 kg |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki do pipet eppendorf, autoklawowalne, odporne na czynniki chemiczne, 0,5-10 ml, kompatybilne z oryginalnym opakowaniem, opakowanie 2*100 sztuk |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Końcówki do pipet eppendorf, autoklawowalne, odporne na czynniki chemiczne, 50-1000 mikro litrów, kompatybilne z oryginalnym opakowaniem, opakowanie 2*500 sztuk |  | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Końcówki do pipet eppendorf, autoklawowalne, odporne na czynniki chemiczne, kompatybilne z oryginalnym opakowaniem, 2-200 mikrolitrów, opakowanie 2*500 sztuk |  | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Pipety Pasteura wykonane z LDPE, końcówka standardowa, pipeta o pojemności 4 ml, nieskalowana, opakowanie 500 sztuk |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Próbówki z typu eppendorf z polipropylenu, pojemność 2,0 ml, z płaską zatyczką, niesterylne, ze znacznikiem 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 ml, opakowanie 1000 szt. |  | Op. | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Próbówki z typu eppendorf z polipropylenu, pojemność 1,5 ml, z dnem stożkowym i płaską zatyczką, niesterylne, opakowanie 1000 szt. |  | Op. | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, z zakrętką, wykonane z polipropylenu, z podziałką od 5 do 50 ml co 5 ml, objętość 50 ml, autoklawowalne, opakowanie 100 sztuk |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Probówki wirówkowe typu Falcon z PP o objętości 50 mL, sterylne, stożkowodenne, odporne chemicznie. Wytrzymałe na temperatury od -80°C do 121°C. Wyposażone w szczelną nakrętkę, białe pole do opisu i skalę. Opakowanie 500 szt. |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 13 | Czerwone worki na odpady medyczne i sanitarne ze wzmocnionym dnem 120L, opakowanie 20 szt. |  | Op. | 15 |  |  |  |  |
| 14 | Czerwone worki na odpady medyczne i sanitarne ze wzmocnionym dnem 60L, opakowanie 20 szt. |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Jednorazowe rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe rozmiar S, opakowanie jednostkowe 100 sztuk. |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 16 | Jednorazowe rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe rozmiar M, opakowanie jednostkowe 100 sztuk. |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Jednorazowe rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe rozmiar L, opakowanie jednostkowe 100 sztuk. |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Łódeczki wagowe do analizy Kjeldahla, grubość 0.07 mm; 55 x 10 x 10 mm, opakowanie 100 sztuk |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Papierki wagowe Grade B-2, 76,2 x 76,2 mm, opakowanie 500 sztuk |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 20 | Sterylne krioprobówki wykonane z polipropylenu, z zakrętką z gwintem zewnętrznym i uszczelką oraz białym, matowym polem opisowym. Wolne od DNaz, RNaz, endotoksyn i obcego DNA. Opakowanie 500 szt. |  | Op. | 4 |  |  |  |  |
| 21 | Folia do zabezpieczania probówek i naczyń reakcyjnych. Szczelnie przylegająca, rozciągliwa do 200%. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość 100 mm, długość 75 m |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Folia do zabezpieczania probówek i naczyń reakcyjnych. Szczelnie przylegająca, rozciągliwa do 200%. Odporny na roztwory solne, kwasy nieorganiczne i ługi do 48 godzin. Szerokość 500 mm, długość 15 m |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 23 | Probówki do PCR o poj. 0,2 ml, wykonane z polipropylenu, z płaską pokrywką. Kompatybilne z termocyklerami. Szczelne, łatwe do otwierania i zamykania. Opakowanie 1000 szt. |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Jednorazowa, sterylna strzykawka o pojemności 20 mL. Przezroczysty cylinder, czytelna skala, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniu tłoka. Opakowanie 80 szt. |  | Op. | 10 |  |  |  |  |
| 25 | Igły iniekcyjne, sterylne, jednorazowego użytku. Rozmiar 20 G, opakowanie 100 szt. |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Próbówki z typu eppendorf z polipropylenu, pojemność 5,0 ml, o standardowym stopniu czystości, opakowanie 2x100 sztuk |  | Op. | 20 |  |  |  |  |
| 27 | Ręcznik papierowy 65 m na rolce, dwuwarstwowy, opakowanie 12 szt. |  | Op. | 5 |  |  |  |  |
| 28 | Sączki membranowe wykonane z mieszaniny estrów celulozy (CME), średnica membrany 47 mm, średnica porów 0,22um, sterylne , pakowane indywidualnie, opakowanie 100 sztuk |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Torebki autoklawowalne w temperaturze 121°C, wykonane z polipropylenu, o wymiarach 600 x 800 mm i grubości 40-50 µm. Przeźroczyste. Bez nadruku. Opakowanie 100 szt. |  | Op. | 3 |  |  |  |  |
| 30 | Folia aluminiowa, szerokość 50 cm, grubość 0,03 mm, długość rolki 100 m |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 31 | Zlewka niska z podziałką ze szkła bromokrzemowego o pojemności 2000ml, wysokość nie większa niż 185 mm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 32 | Filtry strzykawkowe z membraną z octanu celulozy (CA). średnica porów 0,22 um, średnica membrany 25 mm, sterylne, pakowane indywidualnie, opakowanie zbiorcze 100 sztuk |  | Op. | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Filtry strzykawkowe z membraną z PTFE o średnicy porów 0,22 um, średnica membrany 25 mm, autoklawowalne, opakowanie 100 sztuk |  | Op. | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Pudełko na końcówki do pipet o pojemności 10 mL, mieszczące przynajmniej 25 szt. końcówek Eppendorf. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 35 | Pudełko na końcówki do pipet o pojemności 1 mL, mieszczące przynajmniej 96 szt. końcówek Eppendorf. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 36 | Pudełko na końcówki do pipet o pojemności 200 uL, mieszczące przynajmniej 96 szt. końcówek Eppendorf. Wielokrotnego użytku. Autoklawowalne. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 37 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 36) |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy

Część nr 3 Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Masztowy wózek paletowy, z podwójnymi rolkami, regulowaną szerokością zewnętrzną wideł (w przedziale od 300 -850 mm), z maksymalną wysokością pdniszenia nie mniejszą niż 1500 mm, i udżwigiem nie mniejszym niż 1400 kg. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 1) |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy

Część nr 4 Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Beczka stalowa ze zdejmowanym wiekiem, Średnica: wew.-571,5mm, zew.max.-585mm, pojemność nie mniejsza niż 200L, wysokość nie większa niż 877 mm |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Pojemnik magazynowy z atestem do kontaktu z żywnością, wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż 740x540x440, wymiary zewnętrzne nie większe niż 800x600x450 |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 3 | Wózek do beczek o średnicy nie mniejszej niż 500 mm, obciążenie nie mniejsze niż 350 kg |  | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Beczka plastikowa o pojemności nie mniejszej niż 120 L, zamykana pokrywą. Wykonana z HDPE, szerokość nie mniejsza niż 48 cm, wewnętrzna średnica otworu beczki nie mniejsza niż 30 cm |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wózek platformowy magazynowy, o wymiarach nie mniejszych niż: długość 0,9m; szerokość 0,6 m; wysokość całkowita 0,8m oraz obciążeniu maksymalnym nie mniejszym niż 250 kg. Wyposażony w 4 kółka z czego minimum 2 kółka skrętne, konstrukcja metalowa z powierzchnią antyposlizgową, składana rączka. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 4) |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy

Część nr 5 Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Aparat do elektroforezy pionowej z bazą do wylewania żeli. Aparat umożliwiający wykonywanie do 4 elektroforez jednocześnie. Wymiary płytek: 10x10 cm. Maksymalna liczba żeli: do 4 (przy grubości grzebieni 0,75-1 mm). Rozmiary żelu: 8,5x8 cm. Objętość stosowanego buforu min. 250 ml, max. 1200 ml. Zestaw musi zawierać 4 komplety szybek o wymiarach 10x10cm przekładki o grubości 1mm, 4 grzebienie 12-dołkowe o grubości 1mm oraz bazę do wylewania żeli |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Zasilacz do zestawów używanych do elektroforezay elektroblotting, SDS-PAGE, PAGE natywny, 2D SDS-PAGE, parametry nie gorsze niż 300V, 700mA, 150W. Możliwość prowadzenia nie mniej niż 3 rozdziałów równocześnie. Moc na wyjściu 150W/1W, możliwość zadawania na wyjściu parametrów napięcia, prądu, mocy. Możliwość programowania min. 20 metodyk rozdziału. Timer. |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 2) |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy

Część nr 6 Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wagosuszarka, maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 40 g, temperatura pracy w zakresie + 10 do +40C, maksymalna masa próbki nie mniejsza niż 80g, maksymalna temperatura suszenia nie mniejsza niż 150 C, wymiar szalki nie mniejszy niż 8 mm, dokładność odczytu nie mniejsza niż 0,001% |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Płaszcz grzejny, obudowa odporna chemicznie, uziemiony stalowy ekran, dla kolb o pojemności od 500 ml do 5000 ml. |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do filtracji próżniowej na szlif dla filtrów 47 mm ze spiekiem - GLASSCO; Zestaw składający się z następujących elementów: 1. Lejek szklany 300 ml do filtrów 47mm, do zestawu filtracyjnego (GL). 2. Klamra aluminiowa do zestawu filtracyjnego do filtrów 47mm (GL). 3. Nasadka(łącznik) ze spiekiem do filtrów 47mm, połącznie na szlif do zestawu filtracyjnego 4. Kolba 1000ml ze szlifem zewnętrznym 40/35 do zestawów filtracyjnych |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 3) |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy

Część nr 7 Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Reduktor ciśnienia pary wodnej, pozwalający na regulacje ciśnienia pary na wylocie z reduktora, pozwalający na osiągniecie na wylocie reduktora pary wodnej o ciśnieniu mieszczącym się w zakresie 1-3 bar (konieczne jest by możliwość regulacji pozwalała osiągnąć każde ciśnienie z zakresu od 1 bar do 3 bar), wytrzymujący ciśnienie pary doprowadzanej do reduktora nie mniejsze niż 15 bar, wytrzymujący temperaturę pary doprowadzanej do reduktora nie mniejszą niż 240C, wyposażony w manometr pokazujący osiągane ciśnienie pary po redukcji, o gwintach wewnętrznych ¾ cala BSP z obu stron. |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Reduktor ciśnienia wody, pozwalający na redukcje ciśnienia wody na wylocie z reduktora, pozwalający na osiągniecie na wylocie reduktora wody o ciśnieniu mieszczącym się w zakresie 1-3 bar (konieczne jest by możliwość regulacji pozwalała osiągnąć każde ciśnienie z zakresu od 1 bar do 3 bar), wytrzymujący ciśnienie wody doprowadzanej do reduktora nie mniejsze niż 8 bar, wyposażony w manometr pokazujący osiągane ciśnienie wody po redukcji, o gwintach wewnętrznych 1 cala BSP z obu stron. |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 2) |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy

Część nr 8 Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Drukarka do etykiet, tworzonych metodą termotransferową, obsługującą taśmy TZE o szerokościach od 3,5 do 12 mm. Drukarka umozliwiająca wydruk dwóch wierszy w rozdzielczości nie mniejszej niż 150 dpi. Drukarka mże być zasilana bateriami AAA, jak również zasilaczem sieciowym. Drukarka wraz z zestawem minimum 5 taśm o szerokości nie mniejszej niż 8mm. |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 1) |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy

Część nr 9 Drobny sprzęt laboratoryjny

| L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy lub oznaczenie oferowanego produktu | j.m. | Ilość | Kwota jednostkowa netto [PLN] | Podatek VAT | Cena jednostkowa brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] kol. 5 x kol. 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do homogenizacji i przygotowania prób (blender kielichowy): • Moc silnika 1000 [W], Stalowa przekładnia, ruch planetarny • Obudowa z tworzywa sztucznego • Pojemność misy roboczej nie mniejsza niż 4.0 [l], wykonanie stal nierdzewna • Pojemność kielicha nie mniejsza niż 1.0 [l] • Regulacja obrotów: Tak, nie mniej niż 6 poziomów Praca pulsacyjna: Tak • Robot planetarny: Tak • Funkcje: Mielenie, Mieszanie, Miksowanie, Rozdrabnianie, Siekanie, Tarcie na wiórki, Tarcie na miazgę, Ubijanie, Wyciskanie |  | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | RAZEM (SUMA WIERSZY OD 1 DO 1) |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………..……………………………….

Podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionej / ych

o występowania w imieniu Wykonawcy