Projekt „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Towar | Ilość | Parametry minimalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stacja meteorologiczna | 1 szt. | -Klatka meteorologiczna Stevensona standardowa IMGW duża ze stojakiem metalowym i schodkami wyposażona w: termometr maksymalny, termometr minimalny, psychrometr Augusta, termograf, barometr mechaniczny tarczowy i wszystkie niezbędne uchwyty montażowe. - Termometr gruntowy ze statywem, - Deszczomierz Hellmanna manualny 200 cm3 do zabetonowania, - Wiatromierz Wildea - Montaż i realizacja. |