| NAZWA SPRZĘTU | OPIS |
| --- | --- |
| ZADANIE 2 |  |
| Trenażer do nauki udrożnienia dróg oddechowych - DUŻY | Trenażer umożliwia zakładanie przyrządów nadgłośniowych oraz możliwość trenowania odsysania treści żołądkowej Powinien posiadać możliwości: Drogi oddechowe • Odchylenie głowy • Uniesienie podbródka • Uniesienie karku • Wyluksowanie żuchwy Wentylacja workiem samorozprężalnym • Obserwacja wypełniania się płuc • Możliwość osłuchiwania szmerów oddechowych • Manewr Sellicka (ucisk na chrząstkę pierścieniowatą) • Skurcz krtani Przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych • Zakładanie rurek ustno- i nosowo gardłowych • Zakładanie rurek kratniowych • Zakładanie masek krtaniowych • Zakładanie masek typu I-Gel Odsysanie - usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych • Jamy ustnej • Ustno- lub nosowo gardłowe • Ustno- lub nosowo-tchawicze, przez rurkę dotchawiczą • Płukanie żołądka • Rozdęcie żołądka • Symulacja wymiotów W zestawie powinno znajdować się: • Materiały eksploatacyjne do trenażera • Lubrykant do dróg oddechowych ( 2 szt po nim 150 ml) • Skoncentrowana symulowana treść wymiotna • Model budowy dróg oddechowych ( 2 szt.) • Zestaw do czyszczenia dróg oddechowych trenażera |