Załącznik nr 1

Zakup wyposażenia dydaktycznego do nowych pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz wyposażenia interaktywnego multimedialnego wraz z meblami w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe ”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | NAZWA | ILOŚĆ | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model DNA z oznaczonymi zasadami | 1 | Kolorowy model helisy DNA z oznaczonymi literowo zasadami (A, G, C, T). Model po 12 par nukleotydów złożeniu można obracać wokół osi. Na podstawie. Wymiary: 13 x 13 x 40 (H) cm. |
| 2 | Model RNA/biosynteza białek -duży | 1 | Czytelny, kolorowy model łańcucha RNA składającego się z 8 trypletów zasad. Model samosprawdzalny - nie można błędnie połączyć zasad. Model wykonany z b. trwałego tworzywa sztucznego. Model można składać i rozkładać, co umożliwia m.in. prezentację procesu biosyntezy białek, jak również przedstawienie wszystkich 64 trypletów zasad, choć nie wszystkie jednocześnie. |
| 3 | Zestaw podstawowy szkła i wyposażenia laboratoryjnego | 1 | Zestaw odpowiednio dobranego, podstawowego szkła i wyposażenia laboratoryjnego niezbędnego do wykonywania podstawowych doświadczeń i eksperymentów. Wymienione poniżej szklane naczynia laboratoryjne, wykonane są ze szkła borokrzemianowego. Skład zestawu: • cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 10 ml • cylinder szklany, borokrzemianowy, miarowy, poj. 100 ml • kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 50 ml • kolba Erlenmayera z podziałką, szklana, borokrzemianowa, z wąską szyją, poj. 250 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 50 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, poj. 250 ml • zlewka szklana borokrzemianowa, miarowa, pojemność 400 ml • bagietka szklana, średnica 4-5 mm, długość 20 cm • probówki szklane 15x125 mm, borokrzemianowe – 6 szt. • łapa metalowa do probówek • stojak do probówek plastikowy 6+6 (6 otworów i 6 kołeczków do ociekania) • szczotka do mycia probówek • termometr laboratoryjny szklany, bezrtęciowy, -10...110 °C • łyżko-szpatułka metalowa • szkiełko zegarkowe 100 mm • tryskawka, poj. 250 ml • pipety Pasteura – 6 szt. • lejek plastikowy 75 mm • lupa plastikowa podwójna z rączką, 3x/6x • linijka • okulary ochronne podstawowe |
| 4 | Termometr bezdotykowy -50 do +3800C/pirometr | 1 | Termometr przeznaczony jest do dokładnego i bezpiecznego pomiaru temperatury obiektów poruszających się, trudno dostępnych lub niebezpiecznych. • Precyzyjny pomiar bezdotykowy • Duży, podświetlany i wyraźny wyświetlacz LCD • Dwa tryby pracy: z włączonym lub wyłączonym celownikiem laserowym • Pomiar w dwóch jednostkach: Ferenheita lub Celsjusza • Zakres: od - 50°C do +380°C / od -58°F do +716°F • Dokładność: +/- 1,5% • Wymiary: 153x101x43mm • Zasilanie bateryjne: 2x1,5V AAA (dołączone). Wymiary: 153x101x43 mm |
| 5 | Lupa z podświetleniem LED, 90 mm | 4 | Lupa o średnicy 90 mm / 205 mm z podświetleniem i powiększeniem 2x oraz 4x przy wykorzystaniu dodatkowej soczewki umieszczonej w lupie. |
| 6 | Waga elektroniczna przenośna, 0,1g/max 500g | 3 | Dane produktu: Wyświetlacz cyfrowy. Zasilanie: bateryjne (baterie są częścią zestawu). Maksymalne obciążenie 500 g. Dokładność 0,1 g. Dołączona instrukcja. Wymiary: 25x20x3 cm |
| 7 | Szkiełko podstawowe 100 sztuk | 2 | Szkiełko podstawowe o wymiarach 76 mm x 25 mm x 1 mm, szlifowane. w opakowaniu 100 szt |
| 8 | Szkiełko nakrywkowe 100 sztuk | 2 | Szkiełka nakrywkowe okrągłe gotowe do użycia. Średnica 16 mm. W opakowaniu 100 szt. |
| 9 | Zestaw preparacyjny 20 elementowy | 1 | Zestaw 20 przyrządów do preparowania okazów naturalnych wykonanych ze stali nierdzewnej i umieszczonych w zamykanym opakowaniu typu piórnik. Zestaw zawiera: nożyczki (2 szt.), pincety/pęsety (2 szt.), igły, rozdzielacze i sondy (5 szt.), skalpel, ostrze i uchwyt do ostrza, brzytwa, liniał, lupa, szkiełko, haczyki, wkraplacz 2-częściowy, pędzelek. |
| 10 | Budowa człowieka, organy i tkanki – zestaw 25 preparatów mikroskopowych | 1 | W skład zestawu wchodzą: - Skóra /lub/ Gruczoły potowe i mieszki włosowe skóry (pacha) - Mieszki włosowe i gruczoły łojowe skóry głowy - Paznokieć, p.pp. łożyska paznokcia /lub/ kość palca, p.pp. - Ślinianka przyuszna, gruczoł surowiczy - Ślinianka podjęzykowa, różne - Przełyk i tchawica, p.pp. - Ściana żołądka - Jelito - Wyrostek robaczkowy, p.pp. - Wątroba - Wątroba, beleczki - Pęcherzyk żółciowy - Trzustka – pęcherzyki wydzielnicze, wyspy Langerhansa - Płuco - Aorta, p.pp. /wybarw. tkanek, eozyna i in./ - Żyła i tętnica /tkanki sprężyste wybarwione/ - Nerka, przekrój przez warstwe korową - Moczowód, p.pp. - Pęcherz moczowy - Jajowód, przekrój przez bańkę j. - Jądro (testis), p.pp. - Plemniki, rozmaz - Gruczoł krokowy (prostata) - Szpik kostny z powstającymi krwinkami - Tarczyca Wszystkie preparaty w zestawie mają na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu jak opisano powyżej, a nie tylko numer i spis wspólny. |
| 11 | Biologia przekrojowo– zestaw 25 preparatów mikroskopowych | 1 | W skład zestawu wchodzą: • Organizm jednokomórkowy • Pantofelek (Paramecium) • Stułbia (Hydra) • Rozwielitka (Daphnia) • Dżdżownica (Lumbricus), p.pp. • Mucha domowa, aparat gębowy • Pszczoła miodna, aparat gębowy • Pszczoła miodna, odnóże tylne • Nabłonek płaski • Mięsień szkieletowy, p.pp. • Rozmaz krwi ludzkiej • Rozmaz krwi żaby • Płuco, przekrój • Tętnica i żyła • Skóra ludzka, przekrój mieszka włosowego • Bakterie – 3 różne (rozmaz) • Skrętnica (Spirogyra), koniugacja • Toczek (Volvox) • Mech • Cebula, mitoza • Korzenie rośliny jedno- i dwuliściennej • Łodygi rośliny jedno- i dwuliściennej • Lipa (Tilia), łodyga jednoroczna • Lipa (Tilia), łodyga trzyletnia • Liście rośliny jedno- i dwuliściennej Wszystkie preparaty w zestawie mają na szkiełku podstawowym indywidualną naklejkę z numerem i polską nazwą preparatu jak opisano powyżej, a nie tylko numer i spis wspólny. |
| 12 | Paski wskaźnikowe pH (7,0-14) wielopunktowe 100 sztuk | 1 | Paski (papierki) wskaźnikowe, wielopunktowe, do oznaczania poziomu pH (czułość 0,5 pH) sprzedawane w opakowaniach po 100 sztuk. |
| 13 | Stacja pogody z rączką – 5 przyrządów | 1 | Kompaktowa stacja pogody z wyjmowanymi przyrządami (5 różnych) umieszczonymi w specjalnych gniazdach w jednolitej obudowie z rączką. Wykonana z trwałego, kolorowego tworzywa. Wyjmowane przyrządy to: termometr, termometr minimum-maksimum, barometr, higrometr i kompas. Trzy ostatnie przyrządy mają, oprócz szczegółowych skal, dołączone opcjonalne nakładki dwustronne z uproszczonymi skalami. Wymiary: 30 x 38 cm. |
| 14 | Budowa człowieka – kolorowy zestaw magnetyczny | 1 | Zestaw 17 dwustronnych elementów magnetycznych do układania na tablicy (nie wchodzi w skład zestawu) postaci człowieka w zbliżonej do wzrostu dziecka wysokości 90 cm. Elementy jednej strony składają się na pełny szkielet człowieka, a drugiej strony na jego budowę wewnętrzną z widocznymi szczegółami wszystkich układów (krwionośnego, mięśniowego, trawiennego, ...). |
| 15 | Skały i minerały zestaw 56 sztuk | 1 | Próbki 56 skał i minerałów zapakowane w drewnianym pudełku. |
| 16 | 3 komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji | 1 | Pomoc do obserwacji w czasie procesu biodegradacji różnych materiałów. Składa się z trzech połączonych ściankami, ale niezależnych komór z przezroczystego tworzywa z otworami wentylacyjnymi oraz termometrami. W przednich ściankach wtopione są dodatkowo szkła powiększające. Wymiary całkowite: 30 cm (szerokość) x 20 cm (wysokość). |
| 17 | Kompas zamykany zielony | 3 | Kompas zamykany z igłą zawieszoną w płynie i przyrządami celowniczymi. Metalowy. Duża średnica: 5 cm. |
| 18 | Kompas busola pryzmatyczna z wziernikiem | 2 | Kompas metalowy z dwoma obrotowymi skalami (średnica 4 i 5 cm), różą, bańką poziomującą, wziernikiem i skalą celowniczą. Obudowa zamykana z przezroczystą pokrywą. Dołączony sznurek do zawieszania kompasu oraz pokrowiec zamykany do wsuwania w pasek. |
| 19 | Lupa 3x/7x, 60 mm z podpórką i pęsetą | 2 | Lupa z rozstawną stopką, w której schowana jest poręczna pęseta - powiększenie 3x, 7x - dł. 14 cm - śr. 6 cm. |
| 20 | Słońce, Ziemia, Księżyc w ruchu model III (tellurium) | 1 | Umożliwia prezentację wielu zjawisk, m.in. takich jak: dzień i noc, pory roku, fazy Księżyca, zaćmienia, zmiany dzienne oświetlenia, zegar słoneczny, długość cienia,... Słońce reprezentowane jest przez mocne, paraboliczne źródło światła, wokół którego krąży Ziemia (globus o średnicy 12 cm), a wokół niej Księżyc. Zestaw poruszany za pomocą systemu przekładni; wykonany z tworzywa sztucznego i metalu. Do modelu dołączone są dodatkowe akcesoria (drugi model Księżyca, drugi model Słońca, zegar słoneczny, postać człowieka). |
| 21 | Waga szalkowa z odważnikami | 1 | Zestaw zawiera: • Metalowa waga, z płaskimi szalkami 1 szt.. • wym. 14 cm x 41cm x 17cm • nośność 5 kg. • Zestaw dużych odważników, 1 szt. Zestaw 4 odważników w kartonowym pudełku. • 1 x 500g • 2 x 200g • 1 x 100g • 604102 - Zestaw odważników w pudełku, 1 szt. W skład zestawu wchodzi 8 odważników: • 1 x 1g • 2 x 2g • 1 x 5g • 2 x 10g • 1 x 20g • 1 x 50g |
| 22 | Krążek barw Newtona | 2 | Krążek barw Newtona przymocowany do specjalnej podstawy i wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy z korbką |
| 23 | Zestaw 3 różnych pryzmatów akrylowych (25,50, 100 mm) | 1 | Zestaw 3 różnych pryzmatów akrylowych, równobocznych, każdy o boku trójkąta równobocznego 25 mm, ale o różnych długościach, tj.: 25 mm, 50 mm i 100 mm. |
| 24 | Zestaw 6 różnych soczewek śr. 50 mm + stojak | 1 | Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o średnicy 50 mm. Soczewki umieszczone są w drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. Dołączony drewniany stojak służy do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów szkolnych. Stojak można też wykorzystywać do soczewek o innej średnicy. |
| 25 | Okulary do mieszania barw | 6 | Przyrząd do mieszania w formie okularów z tworzywa sztucznego z wymiennymi „soczewkami”-filtrami – barwnymi, ale transparentnymi (2x czerwone, 2x niebieskie, 2x żółte). Po każdej stronie okularów można umieszczać maksymalnie po dwa różne filtry. |
| 26 | Płyta z zatopionymi opiłkami i 2 rodzajami magnesów | 1 | Dane produktu: Płyta (15,5 x 9 x 1 cm) z opiłkami ferromagnetycznymi zatopionymi wewnątrz w specjalnej cieczy. Dołączone 2 różne magnesy - podkowiasty i sztabkowy (11 i 6 cm). |
| 27 | Elektromagnes - zestaw | 1 | Zestaw, oprócz elektromagnesu, zawiera dodatkowo zworę magnetyczną, przewody, rdzeń żelazny i 2 proste magnesy. Umożliwia wykonanie szeregu doświadczeń, m.in. wykazanie, że żelazo wykazuje właściwości magnetyczne dopiero po podłączeniu do źródła zasilania (baterie 4,5 V -dołączone do zestawu; prąd stały) |
| 28 | Zwojnica (salenoid) na płytce transparentnej z gniazdami | 1 | Zwojnica (selenoid) zamontowany na płytce transparentnej do doświadczeń szkolnych z zakresu pola magnetycznego i elektryczności. Płytka wyposażona jest w dwa gniazda do podłączania przewodów i włączenia solenoidu w obwód elektryczny. W zestawie także pałeczka. |
| 29 | Zestaw do doświadczeń z elektrostatyki z elektroskopem | 1 | Zestaw zawiera m.in. 2 aluminiowe pojemniki, włókno nylonowe, rdzenie, pasy polietylenowy i akrylowy, metalowy stojak do taśm izolacyjnych, materiał do zbierania ładunków statycznych, 50-mm elektroforus (przykład najprostszej maszyny elektrostatycznej) oraz wzorcową podkładkę i 2 płytki izolacyjne z polietylenu. W skład zestawu wchodzi elektroskop listkowy przeznaczony do doświadczeń z elektrostatyki – wykrywania i określania ładunku elektrycznego. Pionowy, metalowy pręt ma w dolnej części przyczepiony listek metalowy, a u góry zakończony jest płaską elektrodą talerzową izolowaną od obudowy. Elektroskop ma boczne ścianki metalowe, które są przytwierdzone do podstawy i górnej ściany (obie wykonane z tworzywa). Przednia i tylna ścianka są przezroczyste (szklane), a przednia szybka jest wysuwana (do góry), co umożliwia wprowadzanie do wnętrza elektroskopu zjonizowanych materiałów. Kąt odchylenia metalowego listka zależy od ładunku, który przepłynął z przyłożonego do pręta z elektrodą talerzową obiektu naładowanego elektrycznie, np. pałeczki ebonitowej potartej kawałkiem futra. Kąt ten można określać za pomocą 6-stopniowej skali kątowej umieszczonej wewnątrz elektroskopu. Elektroskop umożliwia przyłączanie przewodu uziemiającego. |
| 30 | Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania | 1 | Zestaw 4 różnych pałeczek do elektryzowania wykorzystywanych do doświadczeń z elektrostatyki, w tym do przenoszenia ładunków elektrycznych i porównywania własności elektrostatycznych. W zestawie następujące pałeczki (in. laski, pręty): ebonitowa , szklana , nylonowa , akrylowa . Długość każdej pałeczki: 30 cm |
| 31 | Duży elektroskop wychyłowy z szybkami i skalą | 1 | Duży (25 cm) elektroskop wychyłowy ze sztywną, metalową wskazówką, czuły i dobrze widoczny w trakcie eksperymentów przeprowadzanych w klasie w formie demonstracyjnej. Kąt odchylenia wskazówki zależy od ładunku, który przepłynął z przyłożonego do pręta z kulką lub talerzykiem obiektu naładowanego elektrycznie, np. pałeczki ebonitowej potartej kawałkiem futra. Elektroskop wyposażony jest w dwie elektrody - płaską, talerzową (zakończoną metalowym talerzykiem) oraz kulistą (zakończoną metalową kulką) - można je stosować wymiennie. Dodatkowym elementem jest elektrofor. Stopień wychylenia wskazówki można określić za pomocą transparentnej skali kątowej, 8-stopniowej. Elektroskop ma ścianki boczne i górną metalowe i są one przytwierdzone do stabilnej podstawy. Przednia i tylna ścianka są przezroczyste (szklane), a przednia szybka jest wysuwana (w górę), co umożliwia wprowadzanie do wnętrza elektroskopu zjonizowanych materiałów. Pomoc dydaktyczna polecana do przeprowadzania doświadczeń z zakresu elektrostatyki, w tym m.in. takich tematów jak indukcja i oddziaływanie elektrostatyczne (prawo Coulomba). Wymiary pomocy dydaktycznej: 20 x 12 x 25 cm. |
| 32 | Seria BLUE: podstawowe obwody elektryczne | 1 | Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych. Elementy obwodu zamontowane są na 7 niebieskich płytkach (3 żarówki - 1,5V i 3V, rezystor regulowany-reostat, wyłącznik, brzęczyk, silnik), tak aby widoczny był cały obwód. W skład zestawu wchodzą przewody połączeniowe bananowe - 6 sztuk, czerwone, niebieskie i czarne. Połączeń elektrycznych dokonuje się szybko poprzez wsuwanie zakończeń bananowych w specjalne gniazda znajdujące się po obu stronach każdej płytki. Zasilanie bateryjne (baterie R20, nie dołączone) – w komplecie 2 niebieskie pojemniki na baterie z gniazdami po obu stronach, takimi jak na pozostałych płytkach. Dodatkowo, dołączone są zapasowe żarówki. Całość dostarczana jest w specjalnym pudełku z gąbką z wyciętymi otworami na wymiar elementów, co ułatwia wyjmowanie i przechowywanie elementów zestawu. Zestaw edukacyjny dostarczany jest wraz ze szczegółową instrukcją z opisem konkretnych połączeń. |
| 33 | Żarówki szeregowo i równolegle (zestaw uczniowski) | 1 | Zestaw do budowy najprostszych obwodów elektrycznych na lekcjach w szkole, tj. obwodów z żarówkami połączonymi równolegle lub szeregowo. Prosty, niedrogi zestaw dydaktyczny wprowadzający w tematykę obwodów - obwody z żarówką uczeń spotyka w codziennym życiu. Doświadczenia do przeprowadzenia z zestawem: ▪ Szeregowe połączenie żarówek ▪ Równoległe połączenie żarówek ▪ Obwód elektryczny z żarówką ▪ Wyłącznik jako element obwodu elektrycznego ▪ Szeregowe połączenie źródeł zasilania ▪ Równoległe połączenie źródeł zasilania Skład zestawu: - 5 żarówek - 2 podstawki do żarówki - 2 pojemniki na baterie C, baterie wchodzą w skład zestawu - drut do połączeń - wyłącznik |
| 34 | Ogniwo Wolty, model z gniazdami bananowymi | 1 | Zestaw ogniwo odkryte przez fizyka Alessandro Voltę, czyli przemianę energii chemicznej w elektryczną. Zawiera naczynie szklane o wymiarach 15 x 10 cm oraz wbudowane w pokrywce do niego płytki-elektrody miedzianą i cynkową, każda z zamontowanym zaciskiem (gniazdem laboratoryjnym) do wtyków bananowych (dołączone). Wymiary: 15 x 10 (średnica) cm. |
| 35 | Przewody bananowe do piętrowego dołączania (2 przewody) | 2 | Przewody długości 50 cm z wtykami bananowymi (4 mm) pozwalające na przyłączanie wielu przewodów (piętrowo) do jednego punktu. Komplet 2 przewodów: czerwony + czarny. |
| 36 | Komplet 2 kamertonów rezonacyjnych z młotkiem | 1 | Komplet dwóch kamertonów rezonacyjnych 440 Hz, każdy zamontowany na oddzielnym pudle rezonacyjnym. Widełki kamertonu (in. widełki stroikowe) zdejmowane. Dołączona zwora do zakładania na widełki stroikowe. Dołączony miękki, gumowy młotek w kształcie dysku. Wymiary pudła rezonansowego: 19 cm x 10 cm x 6 cm. |
| 37 | Zestaw do demonstracji prawa Archimedesa | 1 | Składa się ze statywu z ruchomym wieszakiem, na którym zawieszamy siłomierz, szklanej zlewki z rurką odprowadzającą skierowaną pionowo w dół, zlewki-odbieralnika oraz dwóch ciężarków – o kształcie regularnym i nieregularnym. |
| 38 | Bloki metali – 6 różnych sześcianów z zawieszkami | 1 | Zestaw 6 sześcianów o jednakowej objętości (bok: 20 mm), lecz wykonanych z różnych metali i stopów metali: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku, stali (ew. żelaza z domieszkami) i aluminium. Każdy sześcian ma dołączoną metalową zawieszkę przydatną w trakcie doświadczeń i eksperymentów szkolnych. Do omawiania na lekcjach fizyki własności ciał stałych (ciężar, siła wyporu, objętość) oraz wyznaczania i porównywania gęstości różnych materiałów. |
| 39 | Zestaw 6 różnych cylindrów – jednakowy ciężar | 1 | Zestaw 6 różnych cylindrów wykonanych z metali i ich stopów: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. Wszystkie cylindry cechuje jednakowy ciężar i średnica walca, a w związku z tym są one różnej wysokości, co znakomicie pokazuje różnicę gęstości pomiędzy nimi oraz pozwala zaznajomić praktycznie z pojęciami masy, objętości, gęstości oraz ciężaru właściwego, jak również własności metali i ich stopów. |
| 40 | Dynamometr/siłomierz 50N/5kg | 1 | Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg): 50 N / 5 kg. |
| 41 | Dynamometr/siłomierz 30N/3kg | 1 | Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg): 30 N / 3 kg. |
| 42 | Dynamometr/siłomierz 20N/2kg | 1 | Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg): 20 N / 2 kg. |
| 43 | Przyrząd do badania zderzeń | 1 | Pomoc składa się z wygiętego toru długości ok. 25 cm mocowanego do brzegu stołu/ławki oraz 3 kulek o średnicy ok. 12 mm. Doświadczenie polega na umieszczeniu jednej kulki na poziomym odcinku toru i swobodnym puszczaniu drugiej kulki ze szczytu toru – następuje zderzenie i przemiana energii w jego trakcie. Pomoc może być także wykorzystywana do porównywania skutków zderzeń elastycznych i nieelastycznych. |
| 44 | Kołyska Newtona | 1 | 5 stalowych kul zawieszonych na dwóch stelażach-ramkach na nylonowych żyłkach demonstruje prawa przemiany (zachowania) energii. Całość na stabilnej podstawie. Pomoc dydaktyczna składana. Wymiary: 14 x 11,5 x 13,5 cm. |
| 45 | Odważniki szczelinowe z zaczepem mosiężne 4+1/50g | 1 | Zestaw 4 odważników szczelinowych nakładanych na zaczep (podstawa z prętem zakończonym haczykiem). Każdy z 4 odważników (in. ciężarków lub obciążników) waży 10 g, tak jak cały zaczep. Odważniki, tak jak podstawa zaczepu mają formę walców, a odważniki dodatkowo mają wycięcia szczelinowe. W pełni obciążony zaczep waży 50 gramów. Odważniki i zaczep wykonane są z mosiądzu, a szczeliny w odważnikach pozwalają na szybkie i proste dokładanie odważników i zwiększanie obciążenia podczas badań i eksperymentów szkolnych |
| 46 | Zestaw 3 kul-ciężarków (25mm)z zawieszkami z mosiądzu, miedzi, stali | 1 | Zestaw edukacyjny trzech różnych kul wykonanych z mosiądzu, miedzi i stali. Każda kula ma średnicę 25 mm i ma zawieszkę-haczyk do zawieszania i obciążania oraz wykorzystywania ich w doświadczeniach szkolnych z wahadłem, wypornością itp. |
| 47 | Cylinder miarowy (borkokrzemian), 250 ml - kpl. 2 szt. | 1 | Cylinder o pojemności 250 ml wykonany ze szkła borokrzemianowego z podziałką 2 ml. Podstawa z wylewem i kołnierzem ochronnym. 2 szt. |
| 48 | Lupa z podświetleniem LED, 90 mm | 1 | Lupa o średnicy 90 mm / 205 mm z podświetleniem i powiększeniem 2x oraz 4x przy wykorzystaniu dodatkowej soczewki umieszczonej w lupie. Specyfikacja produktu: - Oświetlenie: dwie diody LED - Powiększenie: 2x, 4x - Zasilanie: 3 x LR1130 baterie (w zestawie) - Wymiary: średnica 90 mm / 205 mm |
| 49 | Przewody ze złączkami krokodylkowymi (10 kolorowych przewodów) | 1 | Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. Minimum 5 kolorów w zestawie. |
| 50 | Miernik uniwersalny cyfrowy | 1 | Multimetr cyfrowy z dużym wyświetlaczem LCD (max 6000, cyfra 3 5/6) oraz symbolami funkcji i podświetleniem. USB optyczne (port szeregowy) umożliwia szybkie podłączenie do komputera i obserwację przebiegu pomiarów w sposób dynamiczny. Obrotowy przełącznik pozwala wybrać i ustawić miernik na pomiar: DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, dioda, ciągłość, częstotliwość, pojemność oraz temperatura. Inne zalety przyrządu to m.in.: tryb min.-max., auto wyłączanie, wskaźnik wyczerpywania się baterii (1 x 9V), zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. Wymiary: /waga: 90x190x40 mm / 500 g. Parametry: CDV (prąd stały): 600 mV /6/60/600/100 V, 0,1 mV, ± 0,8%, ACV (prąd zm.): 600 mV /6/60/600/700 V, 0,1 mV, ± 1,0 %, DCA: 6000/6000 ?A /60/600 mA /6/10 A, 0,1 ?A, ± 1,5%, ACA: 6000/6000 ?A /60/600 mA /6/10 A, 0,1 ?A, ±1,8%, oporność: 600 ? /6/60/600 k? /6/60 M?, ± 0,5%, pojemność: 60/600 nF /6/60/300 ?F, 10 pF, ± 5,0%, częstotliwość: 100/100 Hz / 10/100/100 kHz, 10 MHz, ±0,1%, temperatura: -55... +1000°C, 0,1°C. Zasilany 9 V baterią. Wym./waga: 90x190x40 mm / 500 g. |
| 51 | Maszyna do mieszania barw (z zasilaczem) | 1 | Symulator barw, wyposażony w trzy sterowane indywidualnie źródła światła - czerwonego, zielonego i niebieskiego, posiadający możliwość odrębnego wł/wył każdego z nich , regulacji wielkości rzutowanej plamki oraz natężenia emitowanej wiązki światła. Zasilanie za pomocą załączonego przewodu zakończone wtykami bananowymi. Napięcie: 6V AC/DC Pobór prądu: ok. 200 mA Zasilacz wchodzi w skład zestawu. Pomoc dydaktyczna pozwalająca zademonstrować jak trzy barwy główne: czerwona, zielona, niebieska tworzą paletę kolorów. Dzięki zastosowaniu trzech niskonapięciowych diod LED możliwe jest przedstawienie każdej z trzech barw w postaci koła rzucanego na biały ekran. Budowa maszyny pozwala na indywidualną regulację kąta padania światła poszczególnych diod, umożliwia to nakładanie trzech podstawowych kolorów na siebie w dowolnych kombinacjach. Moduł świecący: fi 34/ fi 30 x 160 mm Wymiar ekranu: 160 x 105 mm Wymiary całkowite zestawu: 200 x 340 x 100 mm |
| 52 | Maszyna elektrostatyczna (Maszyna Wimshursta) | 1 | Maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego oraz ładunków elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które oddzielnie gromadzone są w butelkach lejdejskich (dwa charakterystyczne pojemniki). Maszyna umożliwia bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z zakresu elektrostatyki. Ma pas uruchomiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe kondensatory (butelki lejdejskie). Wymiary: 30 x 21 x 38 cm. Długa i bardzo widoczna iskra! |
| 53 | Zestaw brył do mierzenia i porównywania objętości | 1 | Bryły z zaakcentowaną kolorystycznie przezroczystą, zdejmowaną podstawą. Otwierana podstawa umożliwia eksperymentalnie badać objętość brył poprzez nasypanie dowolnego materiału lub nalanie wody. Specyfikacja produktu: - 17 brył, wśród nich m.in.: sześcian, kula, półkula, ostrosłupy, walec, stożek, prostopadłościany, graniastosłupy - bok najmniejszego sześcianu 5,3 cm bok największego sześcianu 10,4 cm - materiał: tworzywo sztuczne. |
| 54 | Zestaw 10 brył transparentnych | 1 | Przezroczyste bryły z kolorową podstawą o wysokości 15 cm. Można je wypełnić wodą, piaskiem lub ryżem i odkrywać właściwości, cechy brył oraz relacje między ich powierzchnią, a objętością. W zestawie przewodnik dla nauczyciela. Specyfikacja produktu: 10 brył z tworzywa sztucznego bryły: stożek, kula, półkula, walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe – trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe – trójkątny i czworokątny. |
| 55 | Domino ułamkowe prostokąty | 1 | Domino uczy określania i nazywania ułamków wyrażonych symbolicznie jako część figury. Pozwala na wizualne utrwalanie części ułamkowych i ich zapisu jako ułamka zwykłego. Domino stanowi opracowanie podziału prostokąta. Wszystkie elementy domina wykonane są z tworzywa i umieszczone w drewnianym pudełku. |
| 56 | Bryły wielościany prawidłowe komplet 6 sztuk | 1 | Zestaw 6 brył geometrycznych, wykonanych z przeźroczystego tworzywa sztucznego z zaznaczonymi wysokościami i przekątnymi. Wysokość brył: 18 cm Zestaw 6 brył geometrycznych: - graniastosłup prawidłowy o podstawie kwadratu - ostrosłup prawidłowy o podstawie kwadratu - graniastosłup prawidłowy o podstawie trójkąta równobocznego - ostrosłup prawidłowy o podstawie trójkąta równobocznego - graniastosłup prawidłowy o podstawie sześciokąta równobocznego - ostrosłup prawidłowy o podstawie sześciokąta równobocznego |
| 57 | Bryły obrotowe. Komplet 6 sztuk | 1 | Zestaw 6 brył obrotowych wykonanych z transparentnej pleksi o wysokości ok. 18 cm. Skład: • walec z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością • walec z płaszczyznami • stożek z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością • stożek z płaszczyznami • kula z płaszczyznami i przekątnymi • kula z zaznaczonymi przekątnymi i wysokością |
| 58 | Zestaw 8 brył 2 w 1 rozkładanych i składanych | 1 | Zestaw 8 „otwartych” brył geometrycznych (h=80 mm) wykonanych z przezroczystego plastiku: stożek, walec, sześcian, prostopadłościan, graniastosłupy prawidłowe – trójkątny i sześciokątny, ostrosłupy prawidłowe – trójkątny i czworokątny. Wszystkie bryły można napełniać płynem lub materiałem sypkim w celu porównywania objętości. Wszystkie posiadają kolorowe siatki, które wsuwa się w środek transparentnych elementów zestawu. |
| 59 | Komplet do budowy szkieletów brył | 1 | Zestaw klasowy do budowania wielokątów. Połączenie matematyki z zabawą oraz duża ilość elementów stwarzają nieograniczone możliwości podczas zajęć edukacyjnych, jak i podczas zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie używają plastikowych patyczków oraz łączników do tworzenia modeli szkieletów 2D i 3D. Specyfikacja produktu: ilość: 1086 elementów: 680 słomek konstrukcyjnych, 406 łączników materiał: tworzywo sztuczne. Opakowanie: pojemnik plastikowy z pokrywką. |
| 60 | Duży zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej (Zestaw konstrukcyjny) | 1 | Zestaw edukacyjny do budowy struktur chemicznych z zakresu chemii organicznej i nieorganicznej. Składa się z kulek z otworami symbolizujących atomy i pierwiastki oraz łączników symbolizujących wiązania. W zestawie znajduje się 370 modeli atomów-pierwiastków oraz 150 łączników. Wszystkie elementy zestawu umieszczone są w plastikowym zamykanym pudełku. Zestaw do konstruowania prostych związków organicznych (z różnymi grupami funkcyjnymi) i nieorganicznych. Związki organiczne – związki zawierające atomy węgla (z wyjątkami m.in., CO, CO2, CS2), związki nieorganiczne – związki niebędące organicznymi, nie zawierającymi atomów węgla. Umożliwia skonstruowanie m.in.: C2H2 (eten), CH3CH2OH (etanol), CH3COOH (kwas octowy), CH3COOCH3 (mrówczan etylu), CH3CHO (aceton), CH2OHCH2OH (glikol etylenowy), CH2NH2COOH (glicyna), C6H12 (cykloheksan), H2SO4 (kwas siarkowy), HClO4 (kwas nadchlorowy), H3PO4 (kwas ortofosforowy), H2CO3 (kwas węglowy, HCl (kwas solny). Skład zestawu: - atomy węgla C, 60 szt., średnica 22 m, - atomy tlenu O, 30 szt., średnica 22 mm, - atomy metali, 20 szt., średnica 22 mm, - atomy metali jednowartościowych, 20 szt., średnica 22 mm, - atomy metali dwuwartościowych, 30 szt., średnica 22 mm, - atomy metali trójwartościowych, 30 szt., średnica 22 mm, - atomy wodoru H, 125 szt., średnica 15 mm, - atomy halogenów, 25 szt., średnica 22 mm, - atomy niemetali, 30 szt. - wiązania, 150 szt. |
| 61 | Wielki zestaw szkła i wyposażenia laboratoryjnego | 1 | Skład zestawu: Bibuła filtracyjna, krążki…100 szt. • Okulary wentylowane…2 szt. • Stojak do probówek 6+6…1 szt. • Stojak nad palnik…1 szt. • Łyżeczka do spalań z kołnierzem ochronnym...1 szt. • Szczypce do tygli z łukiem…1szt. • Gruszka gumowa…1 szt. • Korki gumowe 13/16/24 mm… 10 szt. • Tryskawka PE, 250 ml…1szt. • Korki gumowe 9/11,5/20 mm…10 szt. • Korki gumowe 27/31/32 mm…2 szt. • Palnik spirytusowy z knotem…1 szt. • Lejek PE…2 szt. • Moździerz szorstki z tłuczkiem i wylewem…1 szt. • Probówka szklana (borokrzemianowa) I…10 szt. • Probówka szklana (borokrzemianowa) II…10 szt. • Tygiel porcelanowy…1 szt. • Kolba okrągłodenna 100 ml…1 szt. • Zlewka szklana miarowa 400 ml…1 szt. • Termometr szklany -10..+110 oC…1 szt. • Pipeta wielomiarowa 5 ml…1 szt. • Zakraplacz szklany, poj. 125 ml…3 szt. • Cylinder miarowy 50 ml…1 szt. • Cylinder miarowy 100 ml…1 szt. • Cylinder miarowy 250 ml…1 szt. • Zlewka szklana miarowa 250 ml…2 szt. • Zlewka szklana miarowa 100 ml…2 szt. • Kolba stożkowa 250ml…2 szt. • Bagietka szklana…3 szt. • Szkiełko zegarkowe 75 mm….3 szt. • Szalka Petriego 100mm…2 szt. • Szalka Petriego 80 mm…2 szt. • Pipeta Pasteura …3 szt. • Łyżko-szpatułka…2 szt. • Pęseta…1 szt. • Łapa do probówek…2 szt. • Parownica porcelanowa…1 szt. •Szczotka do probówek…2 szt. • pH-metr … 1szt (Zakres pomiarowy: mV: -1999 do 1999 mV; Dokładność: mV: ± 0,5%.; Dokładność: ± (0.02 pH + 2 d); Automatyczna kompensacja temperatury; Temperatura pracy: 0 - 50 °C; Rozdzielczość: 0,01; Zasilanie napięciem (szczegóły): 9 V; Wymiar: (D x S x W) 68 x 30 x 195 mm; Waga: 250 g; Zakres pomiarowy: pH 0 - 14 pH; Kalibracja: fabryczna (bez certyfikatu); Wyświetlacz cyfrowy; Interfejsy: RS232; Funkcje pomiarowe: wartość pH; redox (ORP); Maksymalny zakres pomiarowy: pH 14 pH; Minimalny zakres pomiarowy: pH 0 pH; Rodzaj produktu: urządzenie pomiarowe wielofunkcyjne; 3-punktowa kalibracja zapewnia liniowość i dokładność. Zakres dostawy: pH-metr PHT-200, Walizka do przechowywania, Elektroda pH, Roztwór buforowy pH (wartość pH 4), Roztwór buforowy pH (wartość pH: 7), Instrukcja obsługi, Bateria 9 V) |
| 62 | Waga elektroniczna, dydaktyczna (C) 0,1 g/max 500 g z zasilaczem | 1 | Precyzyjna waga laboratoryjna, elektroniczna, przeznaczona szczególnie do celów dydaktycznych. Posiada funkcję tarowania. Zasilana bateryjnie (1 x 9V lub 2 x 1,5V) z funkcją automatycznego wyłączania po 3 minutach "bezruchu" (oszczędzanie baterii). Dołączony zasilacz sieciowy do zasilania także z sieci 230V. Średnica płyty ważącej 150 mm. Wymiary wagi: 170 x 240 x 39 mm. Ciężar samej wagi: ok. 0,6 kg. Wysokość cyfr na wyświetlaczu LCD: 15 mm. Parametry: 0,1 g / max. 500 g. |
| 63 | Okulary ochronne | 4 | Okulary ochronne z otworami wentylacyjnymi |
| 64 | Szafka z drzwiczkami | 5 | Szafka z 9 schowkami wykonana z wysokiej klasy materiałów posiadających certyfikaty higieniczne, które spełniają wszystkie europejskie wymogi bezpieczeństwa. Schowki zamykane osobnymi, jednoskrzydłowymi drzwiczkami. Korpusy mebli w kolorze dąb mleczny wykonane są z płyty laminowanej o gr. 18 mm. Fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej. Wymiary: 93 × 38 × 112 cm |
| 65 | Monitor interaktywny z OPS | 3 | Monitor interaktywny dotykowy o przekątnej max. 55" z systemem operacyjnym Android, wbudowaną stacją dokującą dla komputera OPS kompatybilnego z systemem minimum MS Windows 10. Monitor z wysoką jakością obrazu: przekątna ekranu max. 55 cali, rozdzielczość 4K min. 3840x2160, rodzaj podświetlenia - LED, jasność min. 350 cd/m2, powierzchnia aktywna min. 1428x803 mm, kąt widzenia w poziomie/ pionie: min. 178 stopni, współczynnik proporcji: 16:9, żywotność panelu min. 50 000h, pobór energii max. 120W, pobór energii w trybie czuwania max. Łączność: bezprzewodowa WiFi oraz przewodowa RJ45. Monitor wyposażony w złącza min.: 1 x VGA, 2 x HDMI, 2 x TV-USB 3.0, 2 x RJ45, 1 x SD Card, 1 x Audio In, 1 x RF, 2 x USB Typ B, 1 x YPBPR-IN, 1 x AV ,1 x EAR, 1 x MIC, 1 x RS232, 1 x SPIDIF, 1 x AV Out, 1 x S-Video, 1 x VGA-Out, 2 x PC-USB 2.0, 1 x YTVUSB 2.0, 1 x HDMI Technologia: pozycjonowanie w podczerwieni, dotykowość monitora: pojedynczy, wielopunktowy (min. 20 punktów dotyku), pisaka, palca, dowolnego przedmiotu, czas reakcji dotyku maksymalnie 4ms; wbudowane głośniki: min. 2x20W, Sterowniki dotyku: Plug & Play. Dodatkowe akcesoria: pilot, kable: zasilający, USB oraz HDMI o dł. min. 1,5 m, płyta z oprogramowaniem, zestaw uchwytów do montażu, dwa długopisy interaktywne umożliwiające zmianę koloru tekstu oraz grubości linii, waga max. 45 kg, gwarancja min. 5 lat Rozmiar przekątnej: 55” Aktywny obszar roboczy (cm): 122,5 x 69,7 Rodzaj szkła 4 mm, szkło odblaskowe Rozdzielczość: 4K (3840 x 2160) Współczynnik kontrastu: 5000:1 Jasność: 350 cd/m2 Czas reakcji 4 ms Współczynnik proporcji: 16:9 Kąt widzenia w poziomie/ pionie: 178 stopni Tylne złącza wejścia: 2 x USB 2.0, 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x USB 2.0 Touch, 1 x Audio, 1 x AV, 1 x RJ45/ LAN, 1 x RS232, 1 x Mikrofonowe, 1 x SD Card, Tylne złącza wyjścia: 1 x Słuchawkowe, 1 x SPDIF, Przednie złącza wejścia: 1 x USB Touch, 1 x HDMI, 3 x USB 3.0. Wersja systemu Android 8.0 Głośniki 2 x 20 W Wymiary (cm) 141 x 18 x 91 Waga (kg) 45 Specyfikacja OPS: minimum - OPS i5 8GB-512 GB WIN 10 Gwarancja min.5 lat. Monitor gotowy do użycia. Montaż monitora w cenie |
| 66 | laptop wraz z oprogramowaniem | 2 | Parametry minimalne: - matryca min 15 cali; - procesor klasy min: Intel Core i5-1135G7 - Ram: DDR4 min 8GB - Dysk SSD min 512MB - Komunikacja: WiFi (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5 - Złącza: HDMI, min 2 x USB 3.0 - dźwięk: gniazdo audio mini-jack 3,5 mm, Dolby Audio - dodatkowe wyposażenie: kamera HD, 2 - wbudowany mikrofon - system operacyjny Windows 11 - Pakiet biurowy: Microsoft Office 2021 |