Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:

„Olimp Laboratories” sp. z o. o.

Pustynia 84F

39-200 Dębica

OFERTA

w postępowaniu, którego celem jest:

Zakup materiałów do oznaczania parametrów biologii molekularnej

OLNC.66.2022

| Nazwa Oferenta | Adres Oferenta |
| --- | --- |

(niniejszy wzór oferty jest edytowalny – należy go dostosować do wymagań obowiązujących Warunków Postępowania / Specyfikacji Istotnych Warunków )

Niniejszym, działając w imieniu Oferenta, jako [osoba upoważniona do reprezentacji / pełnomocnik] składam ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia – zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach Postępowania, za następującą cenę:

Zakres 1: Elementy do techniki Western Blot

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

|  | Opis | Ilość sztuk | Spełnione wymagania TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gotowe żele poliakrylamidowe (4-15%) do elektroforezy białek na 26 dołków - żel z 4-15% prefabrykowanego poliakrylamidu, - żele 26-dołkowe, - pojemność dołka 15 μl, - pakowane osobno, - wymiary 13.3 × 8.7 cm (szer. × dł.), - kompatybilne z systemem kuwet do elektroforezy firmy Bio-Rad, - fluorescencja białek bezpośrednio w żelu z krótką fotoaktywacją, - możliwa natychmiastowa wizualizacja białek w dowolnym momencie podczas elektroforezy i western blotting, - możliwe wykrycie białek na poziomie 10-25 ng | 20 sztuk |  |
|  | Gotowe żele poliakrylamidowe (4-15%) do elektroforezy białek na 15 dołków - żel z 4-15% prefabrykowanego poliakrylamidu, - żele 26-dołkowe, - pojemność dołka 15 μl, - kompatybilne z systemem kuwet do elektroforezy firmy Bio-Rad, - fluorescencja białek bezpośrednio w żelu z krótką fotoaktywacją, - możliwa natychmiastowa wizualizacja białek w dowolnym momencie podczas elektroforezy i western blotting | 20 sztuk |  |
|  | Zestaw odczynników do detekcji chemiluminescencyjnej białek, superczuły substrat do Western Blottingu • superczuły substrat HRP • zastosowanie: chemiluminescencyjna detekcja niewielkich ilości białek w Western Blottingu • zapewniający czułość od 1,25 pg • zapewniający bardzo niskie tło (wysoki stosunek sygnału do szumu) • zapewniający stabilność sygnału • przechowywanie: temp. pokojowa • roztwory nie wymagające rozcieńczania | 500 ml |  |
|  | Membrana PVDF - materiał membrana PVDF, - do chemiluminescencyjnej i kolorymetrycznej metody western blot, - zdolność wiązania białka: 150–160 µg/cm2, - wymiary: 26 cm x 3.3 m, - wielkość porów: 0,2 µm, - rozmiar porów zoptymalizowany do przenoszenia kwasów nukleinowych i białek o niskiej masie cząsteczkowej | 1 rolka |  |
|  | Membrana nitrocelulozowa - materiał membrana nitrocelulozowa, - idealna do transferu ssDNA, RNA i białek o niskiej masie molekularnej, - wymiary: 30 cm x 3.5 m, - wielkość porów: 0,2 µm | 1 rolka |  |

Zakres 2: Inhibitory enzymów

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

|  | Opis | Ilość sztuk | Spełnione wymagania TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Inhibitory proteaz - forma: tabletki - hamowanie działania proteaz serynowych, cysteinowych, oraz asparaginianowych, brak inhibicji metaloproteaz w ekstraktach bakteryjnych, ssaczych, drożdżowych i roślinnych - Wolne od EDTA - Możliwość przygotowania 10 ml roztworu z 1 tabletki - temperatura przechowywania: 2-8°C | 30 tabletek |  |
| 2) | Inhibitory fosfataz - forma: tabletki, - temperatura przechowywania: 2-8°C, - hamowanie działania fosfataz takich jak fosfatazy kwaśne, zasadowe, serynowo/treoninowe (PP1, PP2A i PP2B) oraz białkowe fosfatazy tyrozynowe (PTP) w ekstraktach bakteryjnych, ssaczych, drożdżowych i roślinnych - możliwość przygotowania zatężonego roztworu (10 razy stężonego) - ilość: 10 tabletek | 30 tabletek |  |

Zakres 3: Odczynniki do przeprowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

|  | Opis | Ilość sztuk | Spełnione wymagania TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Master Mix do przeprowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym z zastosowaniem barwnika SYBR Green - zestaw umożliwiający przeprowadzenie reakcji o objętości mieszaniny reakcyjnej równej 20 µl lub 25 µl - przechowywanie zestawu do 3 miesięcy w temperaturze 4℃ po rozmrożeniu, gwarancja działania zestawu do 12 miesięcy w przypadku przechowywania w -20℃ - zawiera barwnik SYBR Green - zawiera białko związane kowalencyjnie z polimerazą DNA, stabilizujące kompleks polimeraza-matryca - odpowiedni do przeprowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym w trybie szybkiego czytania - szeroki zakres zastosowań real-time PCR - kompatybilny z Light Cyclerem Roche 96 - przeznaczony do oznaczeń DNA oraz cDNA - termin ważności: minimum 12-miesięcy | 2500 reakcji |  |
| 2) | Ultraczysta, wolna od nukleaz, nie traktowana DEPC woda RT-PCR Grade - autoklawowana - filtowana membranowo - nietraktowana DEPC - wolna od nukleaz - wolna od zanieczyszczeń kwasami nukleinowymi, molekularnie czysta - zastosowanie: biologia molekularna (reakcja PCR, odwrotna transkrypcja) - warunki przechowywania: -20℃ | 60 mL (preferowane 40 x 1.5 mL) |  |

Zakres 4: Elementy do elektroforezy

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

|  | Opis | Ilość sztuk | Spełnione wymagania TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Wstępnie barwiony wzorzec wielkości białek - wstępnie barwiony wzorzec wielkości białek - zastosowanie: standard wielkości masy cząsteczkowej białek w technice Western Blot, monitorowanie rozdziału białek podczas elektroforezy poliakrylamidowej (SDS-PAGE) oraz efektywności transferu na membrany PVDF, nylonowe, nitrocelulozowe - przeznaczony do określania wielkości polipeptydów w zakresie od 10 kDa do 180 kDa - gotowa do użycia mieszanina zawieszona w buforze obciążającym (62,5 mM Tris-H3PO4 (pH 7,5 w 25 °C), 1 mM EDTA, 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN3 i 33% glicerol) - 10 precyzyjnie migrujących prążków białkowych: barwionych na niebiesko, pomarańczowo (25kDa, 70kDa) oraz zielono (10kDa) | 500 µL (preferowane 2 x 250 µL) |  |
| 2) | Końcówki kapilarne do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w zakresie do 200 μL • kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności w zakresach 2-20 μl oraz 20-200 μl • pojemność końcówki: 200 µl • przeznaczone do nanoszenia próbek białkowych (zawierających bufor GLB) na żele poliakrylamidowe (elektroforeza SDS-PAGE) • końcówki kapilarne z okrągłym zakończeniem • dł. max 83 mm • niesterylne • autoklawowalne (w 121°C) • wolne od Dnaz i Rnaz, DNA | 600 szt |  |

Zakres 5: Złoże

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

|  | Opis | Ilość sztuk | Spełnione wymagania TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Złoże SAX - sorbent na bazie krzemionki, - zdolność ekstrakcji słabych kwasów, odsalania makrocząsteczek biologicznych, - silny wymieniacz anionowy służy do ekstrakcji związków zdolnych do przenoszenia ładunku ujemnego zarówno z roztworów wodnych, jak i niewodnych - średnia średnica cząstek: 50 μm, - średnia wielkość porów: 60 Å, - powierzchnia właściwa: 600 m2/g, - zdolność wymiany jonowej: 0.5 meq/g | 100 g |  |

Zakres 6: Trypsyna/Lyc-C Mix

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

|  | Opis | Ilość sztuk | Spełnione wymagania TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Trypsyna/Lys-C - czystość: Mass Spectrometry Grade, - zdolność trawienia białek na potrzeby analiz z wykorzystaniem spektrometrii mas - odporność na zanieczyszczenia hamujące trypsynę, - zdolność generowania peptydów z C-końcowymi resztami argininy i lizyny - zwiększona tolerancja na chlorek guanidyny | 100 µg (preferowane 5 x 20 µg) |  |

Zakres 7: Substrat chemiluminescencyjny

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

|  | Opis | Ilość sztuk | Spełnione wymagania TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Wysoce czuły substrat dla peroksydazy chrzanowej - wykrywa białka o niskiej obfitości (na poziomie 1,2 pg), - niskie tło oraz wysoki stosunek sygnału do szumu, - długotrwały sygnał, - do stosowania z przeciwciałami skoniugowanymi z peroksydazą chrzanową (HRP) - 24-godzinny czas trwania sygnału, - gwarancja stabilności produktu przez min. 1-roczny okres przechowywania w temperaturze pokojowej | 200 mL |  |

# Oświadczam, że:

## Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, specyfikacją Istotnych Warunków Postepowania oraz wzorem umowy (jeśli dołączony)  i zgadza się na wszelkie warunki, które z nich wynikają

## cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy/Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy

## zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

## Przedstawiona przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania techniczne oraz formalne przedstawione w Warunkach Postępowania wraz z załącznikami

## posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia;

## dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania Zamówienia;

## znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania;

## nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

## uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia;

## pozostaje związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania Ofert,

## nie posiada powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym w szczególności poprzez (dotyczy również biorących udział przy przygotowaniu oferty) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające 
w szczególności na w szczególności poprzez

### uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

### posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

### pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 	linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 	opieki lub kurateli

# Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:	………………………………………………………………

numer tel.:			………………………………………………………………

numer fax:			………………………………………………………………

e-mail:				………………………………………………………………

…………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy)