Kraków, 1 czerwca 2023 roku

Zapytanie ofertowe

na

Wykonanie instalacji teletechnicznej i zasilającej na potrzeby dwóch pracowni rekonstrukcji cyfrowej w budynku głównym Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30

Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona dokumentacji audiowizualnej osiągnięć kultury materialnej Małopolski wybitni ludzie, wybitne przedsięwzięcia, wybitne wydarzenia”, który został dofinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 2 – Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby.

I. ZAMAWIAJĄCY

Telewizja Polska S.A. ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, Oddział Terenowy w Krakowie z siedzibą przy ul. Krzemionki 30, 30–525 Kraków.

NIP: 521-04-12-987

REGON: 010418973-00040

tel.: 12 261-50-00

e-mail: sekretariat.krakow@tvp.pl

Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego: Bogusław Sobczak,

e-mail.: boguslaw.sobczak@tvp.pl, tel. 12 261-52-80.

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie udzielane jest w trybie postępowania ofertowego przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. KOD CPV

CPV - 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

CPV - 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót instalacyjnych – okablowania i gniazd Ethernet oraz instalacji zasilającej do dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pracownie rekonstrukcji cyfrowej w ramach realizacji projektu „Ochrona dokumentacji audiowizualnej osiągnięć kultury materialnej Małopolski wybitni ludzie, wybitne przedsięwzięcia, wybitne wydarzenia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 2 – Cyfrowa Małopolska, działanie 2.1. E-administracja i otwarte zasoby”.

- Wykonanie projektu technicznego oraz wykonanie robót instalacyjnych na podstawie wykonanego projektu, w tym dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów i urządzeń koniecznych do wykonania zamówienia.

- Wymagana minimalna gwarancja na przedmiot zamówienia to 36 miesięcy.

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik 1 do Zapytania Ofertowego.

- Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

# V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zamówienia to 6 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym: termin wykonania dokumentacji projektowej do 2 tygodni od zawarcia umowy, a termin zakończenia prac do 6 tygodni o od dnia zawarcia umowy.

VI.	WARUNKI UDZIAŁU

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA

- Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r. poz. 129 z późn. zm.), zwanej poniżej ustawą z postępowania wyklucza się:

1.1	 Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

1.2	 Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,

1.3 Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 120 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, bądź z osobą/osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się:

2.1 uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2.3 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;

2.4 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

2.5 pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania ofertowego.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie, wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane przez Wykonawcę.

- Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

- Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy); Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi zawierać:

# a) Formularz ofertowy (Załącznik nr A do Zapytania Ofertowego)

# b) Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

# c) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

# IX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Wykonawca może podać tylko jedną cenę (cenę brutto, która przyjęta będzie do porównania i oceny ofert) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

- W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2023r., poz. 168) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę opisaną w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 931 z późn. zm.).

- Wykonawca podaje cenę netto oraz podatek VAT wyłącznie w celach informacyjnych.

- Zamawiający jako formę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia przyjmuje wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena ofertowa obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

- Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym koszty opłat administracyjnych w zakresie w jakim konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich postępowań administracyjnych, koszt pracy osób zatrudnionych przez Wykonawcę, koszt druku dokumentacji.

# X. KRYTERIA OCENY OFERT

- Cena oferty brutto – 100 punktów

# Kryterium ceny oferty brutto – ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:

# P= (C min / Cb) x 100 pkt

# gdzie:

# P – liczba punktów za kryterium ceny

# C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

# Cb – cena badanej oferty

- Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

- Najwyższą ocenę otrzyma oferent spełniający warunki udziału w postępowaniu, który uzyska największą ilość punktów.

# XI. KOMUNIKACJA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Komunikacja z Zamawiający odbywa się za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Pytania i wyjaśnienia Zapytania Ofertowego: Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Ofertę należy złożyć do dnia 19.06.2023r. do godz. 10:00 za pośrednictwem bazy konkurencyjności (instrukcja składania ofert dostępna na stronie https://archiwumbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction pod nazwą INSTRUKCJA OFERENTA).

- Ofertę i inne dokumenty za pośrednictwem bazy konkurencyjności należy złożyć w postaci skanu dokumentu zawierającego własnoręczny podpis lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

# 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

- W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt 7 Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

XII. BADANIE OFERT

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydadzą się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów,  dotyczących wyliczenia ceny, szczególności w zakresie:

− zarządzania procesem produkcji, świadczonych usług lub metody budowy;

− wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo korzystnych warunków dostaw, usług albo związanych z realizacją robót budowlanych

− oryginalności dostaw, usług lub robót budowlanych oferowanych przez wykonawcę;

− zgodności z przepisami dotyczącymi kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564) lub przepisów odrębnych

właściwych dla spraw, z którymi związane jest realizowane zamówienie;

− zgodności z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

− zgodności z przepisami z zakresu prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, obowiązującymi w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

− zgodności z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

− wypełniania obowiązków związanych z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem Ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

− niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 9 b) lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

- Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania

XIII. DODATKOWE POSTANOWIENIA

- Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferent proponując cenę oferty powinien wziąć pod uwagę wszelkie koszty, które mogą powstać w ramach zawartej umowy.

- Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Oferentem dokonywane będą w złotych polskich (PLN).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania, w szczególności:

a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

b) jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione,

c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

d) postępowanie jest obarczone wadą formalno-prawną;

e) wystąpią okoliczności powodujące konieczność unieważnienia postępowania

f) ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

- Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.

XIV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.	Oferty spełniające wymagania niniejszego zapytania ofertowego zostaną ocenione przez Zamawiającego zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

2.	Z tytułu odrzucenia oferty nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.

4.	Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

a) będzie złożona w niewłaściwej formie,

b) jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,

c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny,

g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,

h) będzie niekompletna.

XV. WZÓR UMOWY

1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO – informuje się, iż:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy, udostępnionych w treści dokumentów złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest Telewizja Polska S.A. (TVP) z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. Jeżeli Wykonawca jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osoby prawnej, dalej używane określenie „Wykonawca” ma zastosowanie do osób reprezentujących tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną.

2. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z uczestnictwem w postępowaniu.

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania, a następnie będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

4. Wykonawca posiada następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych jego dotyczących:

- prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy wykonanie przez TVP obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, TVP może żądać od Wykonawcy wskazania dodatkowych informacji:

- mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,

- mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

- prawo do ograniczenia przetwarzania, z zastrzeżeniem, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Jego dotyczących narusza przepisy RODO.

5. Z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez TVP można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”.

6. Podanie przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów tej ustawy.

7. Dane Wykonawcy nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, osobom i podmiotom na podstawie przepisów Ustawy oraz podmiotom świadczącym usługi dla TVP z zakresu pomocy prawnej, a także powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie zgodnie z art. 28 RODO podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Telewizji Polskiej S.A.

Załączniki

Załącznik A - Wzór Formularz ofertowego

Załącznik nr 1: Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2:  Wzór umowy

Załącznik nr 3:  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik A

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na Wykonanie instalacji teletechnicznej i zasilającej na potrzeby dwóch pracowni rekonstrukcji cyfrowej w budynku głównym Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 .

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

..............................................

nazwa (firma) Wykonawcy

..............................................

adres siedziby Wykonawcy

składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

1)	oferujemy wykonanie zamówienia: za cenę brutto w wysokości ……………………………………, w tym podatek VAT w stawce ………………..%, co stanowi cenę oferty  netto…………………………

2)	uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni;

3)	zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego na warunkach zawartych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do Zapytania Ofertowego,

4)	oświadczamy, że niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji za wyjątkiem następujących informacji: [___],

5)	oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie/przy zaangażowaniu podwykonawców (podać nazwę firmy zakres zarówno przedmiotowo jak i procentowo) [___],

6) Oświadczamy, że wybór oferty:

a) nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie przepisami ustawy o podatku od towarów i usług*

b) będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług*

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył

……………………………………………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreślić

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na:

imię i nazwisko/firma: [___]

adres: [___]

e-mail: [___]

Osoba do kontaktu: [___] tel.: [___]

Oferta została złożona na [___] zapisanych stronach.

miejscowość, data

podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

## OŚWIADCZENIE

## o niepodleganiu wykluczeniu

Uwaga – dokument składany wraz z ofertą

Działając w imieniu: nazwa (firma) podmiotu:

adres podmiotu: ………………………………………………

składając ofertę w postępowaniu na Wykonanie instalacji teletechnicznej i zasilającej na potrzeby dwóch pracowni rekonstrukcji cyfrowej w budynku głównym Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30

## oświadczam, że podmiot, który reprezentuję:

1. nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 835), tj.:

a) nie jesteśmy Wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

b) nie jesteśmy Wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2022r., poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 ani wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy;

c)	nie jesteśmy Wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2021r., poz. 217 z późn. zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

……………………………..			……………………………………………………………………………………….

miejscowość, data                                       podpis(y) osób(y) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenie składa - wraz z ofertą:

- Wykonawca składający ofertę samodzielnie

- każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia