Załącznik nr 2u do zapytania ofertowego nr 3/2020//MCSM/NWSM

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Część 21

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa TAK 
w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

- Wpisanie modelu/typu i opisanie oraz wpisanie okresu gwarancji przy zachowaniu wymogu minimalnego 12 miesięcy.

Część 21, w tym:

u.1 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala pielęgniarstwa wysokiej wierności (SSWW) – 2 kpl.

u.2 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala symulacji z zakresu ALS – 1 kpl.

u.3 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich – 1 kpl.

u.4 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala egzaminacyjna OSCE – pielęgniarstwo – 1 kpl.

u.5 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala symulacji z zakresu BLS – 1 kpl.

u.6 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala ćwiczeń umiejętności technicznych – 1 kpl.

Oferta stanowi pakiet – oferent składa ofertę na całość zamówienia

| u.1 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala pielęgniarstwa wysokiej wierności (SSWW) – 2 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE | Model/typ: | Okres gwarancji (w m-cach) |
|  |  |  | Podać/ opisać |  |
| 1 | Aparat do mierzenia ciśnienia z 5 mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów – 3 szt. |  |  |  |
| 2 | Stetoskop dla dorosłych – 2 szt. |  |  |  |
| 3 | Stetoskop dla dzieci – 1 szt. |  |  |  |
| 4 | Staza – 3 szt |  |  | --- |
| 5 | Otoskop – 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Oftalmoskop – 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Latarka diagnostyczna – 3 szt. |  |  |  |
| 8 | Okulary ochronne wielokrotnego użytku- 3 szt.. |  |  | --- |
| 9 | Worek samorozprężalny dla dorosłych, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m dziecko – 1 kpl. |  |  |  |
| 10 | Worek samorozprężalny dla dzieci, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m dziecko, noworodek z maskami 3 szt. – 1 kpl. |  |  |  |
| 11 | Worek samorozprężalny dla noworodków, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m – 1 kpl. |  |  |  |
| 12 | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią do dla dorosłych, 3 rozmiary łopatek (4,3,2) typu Macintosh – 1 kpl. |  |  |  |
| 13 | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią (tzw. krótka) dla dzieci ,3 rozmiary łopatek(3,2,1) typu Macintosh – 1 kpl. |  |  |  |
| 14 | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią (tzw. cienką ) dla noworodków ,3 rozmiary łopatek typu miller – 1 kpl. |  |  |  |
| 15 | Zestaw rurek gudela 8 szt. w pudełku – 3 szt. |  |  | --- |
| 16 | Kleszczyki typu Magilla min. 2 rozmiary – 1 kpl. |  |  | --- |
| 17 | Ssak ręczny – 1 szt. |  |  |  |
| 18 | Nożyczki tzw. ratownicze – 3 szt. |  |  | --- |
| 19 | Wózek brudownik 1 szt |  |  |  |
| 20 | Komplety pościeli (jednakowy wzór) 5 szt |  |  | --- |
| 21 | Koce (jednakowy wzór) 2 szt |  |  | --- |
| 22 | Wózek medyczny, szklany 1 szt. |  |  |  |
| 23 | Mankiet do szybkiej infuzji 1 szt. |  |  |  |
| 24 | Podgrzewarka do płynów infuzyjnych 1 szt |  |  |  |
| 25 | Ćiśnieniomierz z kompletem mankietów np.: DS58 Pediatric Kit Welch Allyn lub równoważny 1 szt. |  |  |  |
| 26 | Glukometry wraz z nakłuwaczami i paskami 1 szt |  |  |  |
| 27 | Dozowniki do tlenoterapii 2 szt. |  |  |  |
| 28 | Termometry elektroniczne 2 szt. |  |  |  |
| 29 | System do godzinowej zbiórki moczu 2szt. |  |  | --- |
| 30 | System do zbiórki stolca 2 szt. |  |  | --- |

| u.2 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala symulacji z zakresu ALS – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE | Model/typ: | Okres gwarancji (w m-cach) |
|  |  |  | Podać/ opisać |  |
| 1 | Aparat do mierzenia ciśnienia z 1 mankietem dla różnych grup wiekowych pacjentów – 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Stetoskop dla dorosłych – 1 szt. |  |  |  |
| 3 | Stetoskop dla dzieci – 1 szt. |  |  |  |
| 4 | Staza – 3 szt |  |  | --- |
| 5 | Latarka diagnostyczna – 3 szt. |  |  |  |
| 6 | Okulary ochronne wielokrotnego użytku- 3 szt.. |  |  | --- |
| 7 | Worek samorozprężalny dla dorosłych, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m dziecko – 1 kpl. |  |  |  |
| 8 | Worek samorozprężalny dla dzieci, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m dziecko, noworodek z maskami 3 szt. – 1 kpl. |  |  |  |
| 9 | Worek samorozprężalny dla noworodków, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m – 1 kpl. |  |  |  |
| 10 | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią do dla dorosłych, 3 rozmiary łopatek (4,3,2) typu Macintosh – 1 kpl. |  |  |  |
| 11 | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią (tzw. krótka) dla dzieci ,3 rozmiary łopatek(3,2,1) typu Macintosh – 1 kpl. |  |  |  |
| 12 | Zestaw do intubacji: laryngoskop wielokrotnego użytku z rękojeścią (tzw. cienką ) dla noworodków ,3 rozmiary łopatek typu miller – 1 kpl. |  |  |  |
| 13 | Zestaw rurek gudela 8 szt. w pudełku – 3 szt. |  |  | --- |
| 14 | Kleszczyki typu Magilla min. 2 rozmiary – 1 kpl. |  |  | --- |
| 15 | Ssak ręczny – 1 szt. |  |  |  |
| 16 | Nożyczki tzw. ratownicze – 3 szt. |  |  | --- |
| 17 | Zestaw rurek krtaniowych różne rozmiary – min. 3 szt. (dorosły, dziecko) |  |  | --- |
| 18 | Zestaw masek krtaniowych z mankietem nadmuchiwanym różne rozmiary – min. 3 szt. (dorosły, dziecko) |  |  | --- |
| 19 | Zestaw masek krtaniowych bez mankietu nadmuchiwanego różne rozmiary – min. 3 szt. (dorosły, dziecko,noworodek) |  |  | --- |
| 20 | Zestaw do wkłucia centralneo 1 szt. |  |  | --- |
| 21 | Dozownik do tlenoterapii |  |  |  |
| 22 | Prowadnica do intubacji 2 szt – różne rozmiary |  |  | --- |
| 23 | Termometry elektroniczne 2 szt. |  |  |  |
| 24 | Parawan czteroskrzydłowy – 1 szt. |  |  | --- |
| 25 | Wózek brudownik 1szt. |  |  |  |
| 26 | Komplety pościeli (jednakowy wzór) 5 szt. |  |  | --- |
| 27 | Koce (jednakowy wzór) 3 szt. |  |  | --- |
| 28 | Wózek medyczny, szklany 1 szt. |  |  |  |
| 29 | Mankiet do szybkiej infuzji 1 szt. |  |  |  |

| u.3 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE | Model/typ: | Okres gwarancji (w m-cach) |
|  |  |  | Podać/ opisać |  |
| 1 | Wózek brudownik 1 szt |  |  |  |
| 2 | Komplety pościeli (jednakowy wzór) |  |  | --- |
| 3 | Komplety pościeli do łóżeczek szpitalnych niemowlęcych (jednakowy wzór) |  |  | --- |
| 4 | Wózek medyczny, szklany 1 szt |  |  |  |
| 5 | Koce (jednakowy wzór) 3 szt |  |  | --- |
| 6 | Parawan czteroskrzydłowy 1 szt |  |  | --- |
| 7 | Dozowniki do tlenoterapii 2 szt. |  |  |  |
| 8 | Termometry elektroniczne 2 szt. |  |  |  |
| 9 | Baseny pneumatyczne do mycia głowy w łóżku 5 szt. |  |  |  |
| 10 | Nabulizatory z całym zestawem (maseczkami) 2 szt. |  |  |  |
| 11 | Glukometry wraz z nakłuwaczami i paskami 3 szt. |  |  |  |
| 12 | Babyhaler-komora inhalacyjna 2 szt. |  |  |  |
| 13 | Kliny, wałki, krążki do udogodnień w łóżku po 2 szt z każdego udugodnienia |  |  |  |
| 14 | Unieruchmienia do zakładania wkłuć dla noworodków, dzieci i dorosłych po 1 szt z każdego rozmiaru |  |  | --- |
| 15 | Komplet pasów ograniczajacy ruch np: Timago Salvafix 1 szt. |  |  |  |
| 16 | Aspiratory do nosa/odciągacze kataru dla dzieci 1 szt. |  |  |  |
| 17 | Kompresy żelowe ciepło-zimno na czoło, skronie,zatoki, szyke, kark, kolano i uniwersalne różnych wielkości – po 1 szt z każdego rodzaju |  |  | --- |
| 18 | Balkonik 1 szt. |  |  |  |
| 19 | Klin po mastektomii – 1 szt. |  |  |  |
| 20 | Zestaw do wkłucia centralnego 1 szt. |  |  | --- |

| u.4 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala egzaminacyjna OSCE – pielęgniarstwo – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE | Model/typ: | Okres gwarancji (w m-cach) |
|  |  |  | Podać/ opisać |  |
| 1 | Aparat do mierzenia ciśnienia z 5 mankietami dla różnych grup wiekowych pacjentów – 3 szt. |  |  |  |
| 2 | Stetoskop dla dorosłych – 2 szt. |  |  |  |
| 3 | Stetoskop dla dzieci – 1 szt. |  |  |  |
| 4 | Staza – 3 szt |  |  | --- |
| 5 | Otoskop – 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Oftalmoskop – 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Latarka diagnostyczna – 3 szt. |  |  |  |
| 8 | Okulary ochronne wielokrotnego użytku- 3 szt.. |  |  | --- |
| 9 | Worek samorozprężalny dla dorosłych, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m dziecko – 1 kpl. |  |  |  |
| 10 | Worek samorozprężalny dla dzieci, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m dziecko, noworodek z maskami 3 szt. – 1 kpl. |  |  |  |
| 11 | Worek samorozprężalny dla noworodków, 3 maski, akumulator tlenu, przewód tlenowy min. 1,5 m – 1 kpl. |  |  |  |
| 12 | Zestaw tac wykonanych ze stali kwasoodpornych min. 3 szt |  |  |  |
| 13 | Zestaw misek nerkowatych wielokrotnego użytku – 2 rozmiary |  |  | --- |
| 14 | Zestaw rurek gudela 8 szt. w pudełku – 3 szt. |  |  | --- |
| 15 | Kleszczyki typu Magilla min. 2 rozmiary – 1 kpl. |  |  | --- |
| 16 | Ssak ręczny – 1 szt. |  |  |  |
| 17 | Nożyczki tzw. ratownicze – 3 szt. |  |  | --- |
| 18 | Wózek brudownik 1 szt |  |  |  |
| 19 | Komplety pościeli (jednakowy wzór) 5szt |  |  | --- |
| 20 | Wózek medyczny, szklany 1 szt |  |  |  |
| 21 | Koce (jednakowy wzór) 1 szt |  |  | --- |
| 22 | Parawan czteroskrzydłowy 1 szt |  |  | --- |
| 23 | Dozowniki do tlenoterapii 2 szt. |  |  |  |
| 24 | Termometry elektroniczne 2 szt. |  |  |  |
| 25 | Glukometry wraz z nakłuwaczami i paskami 3 szt. |  |  |  |

| u.5 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala symulacji z zakresu BLS – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE | Model/typ: | Okres gwarancji (w m-cach) |
|  |  |  | Podać/ opisać |  |
| 1 | Wózek brudownik |  |  |  |
| 2 | Komplety pościeli (jednakowy wzór) – 5 szt. |  |  | --- |
| 3 | Koce (jednakowy wzór) 3 szt. |  |  | --- |
| 4 | Wózek medyczny, szklany |  |  |  |
| 5 | Mankiet do szybkiej infuzji |  |  |  |
| 6 | Parawan czteroskrzydłowy |  |  | --- |
| 7 | Dozowniki do tlenoterapii |  |  |  |
| 8 | Termometry elektroniczne |  |  |  |
| 9 | Prowadnica do trudnych intubacji |  |  | --- |
| 10 | Laryngoskop dla dzieci i noworodków |  |  |  |
| 11 | Resuscytatory dla noworodka, dziecka i dorosłego (po 1 szt.) z kpl. masek (3 szt. do każdego) |  |  |  |
| 12 | Laryngoskop światłowodowy rozmiar: 1,2,3,4 |  |  |  |

| u.6 Zestaw drobnego sprzętu medycznego – sala ćwiczeń umiejętności technicznych – 1 kpl. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE | Model/typ: | Okres gwarancji (w m-cach) |
|  |  |  | Podać/ opisać |  |
| 1 | Pulsoksymetr napalcowy |  |  |  |
| 2 | Fałdomierz |  |  | --- |
| 3 | Ciśnieniomierz nadgarstkowy |  |  |  |
| 4 | # Aparat do pomiaru kostka-ramię np.: MESI ABPI MD lub równoważny |  |  |  |
| 5 | Urządzenie do pomiaru tkanki tłuszczowej |  |  |  |
| 6 | Wanienka do dezynfekcji 1,3l |  |  | --- |
| 7 | Spirometr |  |  |  |
| 8 | Miarka do pomiaru obwodu głowy niemowląt |  |  | --- |
| 9 | Miary krawieckie (5 szt) |  |  | --- |
| 10 | Waga z funkcją pomiaru parametrów ciała np.: OMRON BF 511 lub równoważna |  |  |  |
| 11 | Glukometr – np.: Accutrend Plus lub równoważny |  |  |  |

.................................. dnia ...........................

..…………………………

/Podpis Wykonawcy/