Załącznik nr 2p do zapytania ofertowego nr 3/2020//MCSM/NWSM

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Część 16

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa TAK 
w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego (MCSM) dla instruktorów symulacji, nauczycieli, techników medycznych, pracowników obsługi technicznej w zakresie obsługi, konserwacji sprzętu określonego w przedmiocie zamówienia symulatorów, otoczenia symulacyjnego, fantomów i sprzętu medycznego.

- Zamawiający informuje, że pod przedmiot zamówienia została przygotowana infrastruktura teletechniczna (okablowanie, LAN, audio, wideo) w pomieszczeniach symulacyjnych, sterowni i serwerowni.

Część 16, w tym:

p.1 Kozetka lekarska – 1 szt.

p.2 Stanowisko do iniekcji – 1 szt.

p.3 Wózek transportowy – 1 szt.

p.4 Wózek inwalidzki – 1 szt.

p.5 Zestaw mebli medycznych – 1 kpl.

p.6 Zestaw mebli medycznych (2) – 1 kpl.

p.7 Zestaw wyposażenia biurowego – 1 kpl

Oferta stanowi „Pakiet”, oferent składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia

| p.1 Kozetka lekarska – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało |  |
| 2. | Leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, kolor szary lub inny (po dostarczeniu wzornika kolorów) |  |
| 3. | Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego: ok. +45o |  |
| 4. | Wymiary ok.: 1850x560x500 mm [długość x szerokość x wysokość] |  |
| 5. | Wyposażenie: uchwyt do mocowania rolki prześcieradła jednorazowego użytku |  |
| 6. | Taboret medyczny tapicerowany, regulowana wysokość siedziska, podstawa metalowa o regulowanej wysokości. Kolor tapicerki szary lub inny identyczny z kolorem tapicerki kozetki. |  |
| p.2 Stanowisko do iniekcji – 1 szt. |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo |  |
| 2. | Regulowana wysokość podłokietników |  |
| 2. | Siedzisko, oparcie i podłokietniki wykonane z wytrzymałego materiał, zmywalnego; kolor szary lub inny do wyboru po przedstawieniu przez dostawcę wzornika kolorystycznego |  |
| 3. | Regulacja wysokości i obrotu podłokietników w płaszczyznach góra-dół, na boki |  |
| 4. | Szerokość siedziska min. 45cm x 40 cm, wysokość oparcia ok. 36cm |  |
| 5. | Maksymalne obciążenie: 120kg |  |
| p.3 Wózek transportowy – 1 szt. |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Wózek transportowy 2-segmentowy, z materacem |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne wózka min. 210x68cm |  |
| 3. | Szerokość leża minimum 63cm, długość leża minimum 195cm |  |
| 4. | Regulacja segmentu pleców w zakresie min. 0° do +45° |  |
| 5. | Regulacja pochylenia oparcia pleców wspomagane są sprężyną gazową |  |
| 6. | Regulacja wysokości w mieszcząca się zakresie min. 450 mm – max. 850 mm |  |
| 7. | Regulacja wysokości za pomocą mechanizmu hydraulicznego |  |
| 8. | Koła o średnicy min 125 mm z centralnym systemem blokowania (dźwignie hamulca dostępne przy każdym narożniku) bądź z 1 dźwignią nożną od strony nóg |  |
| 9. | Bezpieczne obciążenie robocze min. 150 kg |  |
| 10. | Wózek wyposażony min. w materac, barierki boczne, wieszak kroplówki |  |
| 11. | Krążki odbojowe w każdym narożniku |  |
| p.4 Wózek inwalidzki – 1 szt. |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Konstrukcja wózka ze stali malowanej proszkowo |  |
| 2. | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego |  |
| 3. | 6 punktów mocowania płyty do ramy podłokietnika |  |
| 4. | Hamulce oparte na systemie sprężynowym lub dociskowym |  |
| 5. | Szerokość siedziska w zakresie 44 – 50 cm |  |
| 6. | Koła na szybkozłączach, |  |
| 7. | Koła tylne, pompowane: ok. 24', |  |
| 8. | Rama krzyżakowa ze stali precyzyjnej |  |
| 9. | Podnóżki odchylane i wyjmowane, |  |
| 10. | Podłokietniki odchylane, długie lub krótkie |  |
| 11. | Czarna, zmywalna, nylonowa tapicerka |  |
| 12. | Kolor ramy: srebrny lub granatowy |  |
| 13. | Waga: max. 18 kg, |  |
| 14. | Udźwig: max. 120 kg, |  |
| 15. | Szerokość wózka w zakresie. 62 do 68 cm, |  |
| 16. | Głębokość siedziska: ok. 41 cm, |  |
| 17. | Wysokość oparcia: ok. 41cm |  |
| p.5 Zestaw mebli medycznych – 1 kpl. |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1 | Wózek na odpady brudną bieliznę podwójny stelaż na worki - 1 szt. Stelaż i obręcz do worków - stal chromowana lub stal kwasoodporna |  |
|  | Pokrywa – tworzywo ABS lub stal kwasoodporna Podstawa – stal przykryta tworzywem ABS lub stal kwasoodporna. Koła w tym przynajmniej 2 z możliwością blokady. Możliwość ręcznego podnoszenia pokrywy |  |
|  | Możliwość nożnego podnoszenia pokrywy. Zabezpieczenie przed zsuwaniem się worków z obręczy. |  |
|  | Kolor pokrywy: biały lub szary lub jasny zielony – seledynowy (pod warunkiem zgody zamawiającego, wyrażonej na podstawie otrzymania od dostawcy wzornika kolorystycznego) |  |
| 2 | Wózek do rozwożenia leków - 1 szt. Konstrukcja z metalowych rurek |  |
|  | Uchylna miska z tworzywa |  |
|  | Przenośne tace |  |
|  | Przegródki na leki z tworzywa sztucznego |  |
|  | Półki do umieszczania tac |  |
|  | Koła jezdne min. 2 z blokadą |  |
|  | Kolor biały lub/i szary lub/i srebrny. + elementy dekoracyjne – kolorowe wstawki (jeśli występują):jasny zielony – seledynowy (pod warunkiem zgody zamawiającego, wyrażonej na podstawie otrzymania od dostawcy wzornika kolorystycznego) lub biały lub/i szary lub/i srebrny |  |
| 3 | Stolik do badania i pielęgnacji niemowląt z szafką - 1 szt., Rama z profili. |  |
|  | Blat tapicerowany materiałem ze skóry ekologicznej z kołnierzem z pianki tapicerowanym materiałem ze skóry ekologicznej z 3 stron (z tyłu i po bokach) |  |
|  | Szafka z płyty laminowanej. Koła jezdne min. dwa z blokadą |  |
| 4 | Łóżeczko dla noworodków z leżem wykonanym z plastikowego tworzywa – 1 szt |  |
|  | Przejezdne, wyposażone w min. 2 koła z blokadą |  |
|  | Wyposażone w materacyk w pokrowcu nieprzemakalnym |  |
|  | Kolor biały lub/i szary lub/i srebrny lub/i elementy przeźroczyste + elementy dekoracyjne – kolorowe wstawki (jeśli występują):jasny zielony – seledynowy (pod warunkiem zgody zamawiającego, wyrażonej na podstawie otrzymania od dostawcy wzornika kolorystycznego) lub biały lub/i szary lub/i srebrny |  |
| p.6 Zestaw mebli medycznych (2) – 1 kpl. |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1 | Wózek na odpady, brudną bieliznę podwójny stelaż na worki - 1 szt. Stelaż i obręcz do worków - stal chromowana lub stal kwasoodporna |  |
|  | Pokrywa – tworzywo ABS lub stal kwasoodporna Podstawa – stal przykryta tworzywem ABS lub stal kwasoodporna. Koła w tym przynajmniej 2 z możliwością blokady. Możliwość ręcznego podnoszenia pokrywy |  |
|  | Możliwość nożnego podnoszenia pokrywy. Zabezpieczenie przed zsuwaniem się worków z obręczy. |  |
| 2 | Stolik zabiegowy - 1 szt. |  |
|  | Powinien posiadać 2 półki oraz 2 uchylne miski. Rama – metal |  |
|  | Półki – szkło lub stal kwasoodporna. Miski – tworzywo sztuczne. 4 kółka w tym 2 z blokadą. |  |
| 3 | Taboret obrotowy na śrubie wykonany z aluminium - 3 szt. |  |
| 4 | Waga osobowa ze wzrostomierzem elektronicznym - 1 szt. Nośność Min. 150 kg |  |
|  | Funkcja BMI ,Funkcja TARA ,Zasilanie elektryczne, Wzrostomierz, Legalizacja |  |
| p.7 Zestaw wyposażenia biurowego – 1 kpl |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |
| L.p. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1 | Biurko o długości 200 cm wysokość blatu 70 cm |  |
| 2 | Biurko wykonane z konstrukcji z profili aluminiowych z wypełnieniem płytami laminowanymi w kolorze szarym. Profile aluminiowe anodyzowane. Blat wpuszczony w profile, profile zaoblone łączone poprzez złączki wykonane z ABS. Nóżki z regulacją wysokości do od. 2 cm. |  |

.................................. dnia ...........................

..…………………………

/Podpis Wykonawcy/