Załącznik nr 2f do zapytania ofertowego nr 3/2020//MCSM/NWSM

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Część 6

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa TAK 
w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkoleń w siedzibie Zamawiającego (MCSM) dla instruktorów symulacji, nauczycieli, techników medycznych, pracowników obsługi technicznej w zakresie obsługi, konserwacji sprzętu określonego w przedmiocie zamówienia symulatorów, otoczenia symulacyjnego, fantomów i sprzętu medycznego.

- Zamawiający informuje, że pod przedmiot zamówienia została przygotowana infrastruktura teletechniczna (okablowanie, LAN, audio, wideo) w pomieszczeniach symulacyjnych, sterowni i serwerowni.

Część 6, w tym:

f.1 Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły – 1 szt.

f.2 Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko – 1 szt.

f.3 Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę – 1 szt.

f.4 Trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe – 3 szt.

f.5 Trenażer - dostęp doszpikowy – 1 szt.

f.6 Trenażer - iniekcje domięśniowe – 2 szt.

f.7 Trenażer - iniekcje śródskórne – 2 szt.

f.8 Trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny – 1 szt.

f.9 Trenażer - badanie gruczołu piersiowego – 2 szt.

f.10 Trenażer – konikotomia – 1 szt.

f.11 Fantom noworodka pielęgnacyjny – 1 szt.

f.12 Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego – 1 szt.

f.13 Fantom wcześniaka – 1 szt.

f.14 Model pielęgnacji stomii – 1 szt.

f.15 Model pielęgnacji ran – 1 szt.

f.16 Model pielęgnacji ran odleżynowych– 1 szt.

f.17 Model do zakładania zgłębnika – 1 szt.

Oferta stanowi „Pakiet”, oferent składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia

| f.1 Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu………………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….………………………………………(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Trenażer w postaci głowy i szyi do nauki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych osoby dorosłej. |  |
| 2. | Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, zębów, języka, podniebienia, gardła, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni, płuc oraz żołądka. |  |
| 3. | Trenażer umożliwia minimum: wykonanie intubacji przez usta, nos za pomocą rurki intubacyjnej, maski krtaniowej, rurki krtaniowej i Cmbitube; wentylacji, odsysania z dróg oddechowych z możliwością symulacji wymiotów, zakładanie rurki ustno-gardłowej. |  |
| 4. | Możliwośc wykonania manewru Sellicka, wysunięcia żuchwy |  |
| 5. | Możliwość wywołania obrzęku języka i skurczu krtani |  |
| 6. | Zestaw zawiera: trenażer z podstawą, lubrykant |  |
| 7. | Zestaw umieszczony w walizce |  |
| f.2 Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Trenażer w postaci głowy do nauki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych dziecka. |  |
| 2. | Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, zębów, języka, podniebienia, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni, płuc oraz żołądka. |  |
| 3. | Trenażer umożliwia minimum: wykonanie intubacji przez usta, nos, wentylacji, maski krtaniowej, rurki krtaniowej , odsysania z dróg oddechowych z możliwością symulacji wymiotów, wykonywania manewru Sellica |  |
| 4. | Możliwość wywołania obrzęku języka i skurczu krtani |  |
| 5. | Zestaw zawiera: trenażer na podstawie, lubrykant |  |
| 6. | Zestaw umieszczony w walizce |  |
| f.3 Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu………………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….………………………………………(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | ##### Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Głowa niemowlęcia do nauki zabezpieczania dróg oddechowych, umieszczona na podstawie |  |
| 2. | Trenażer posiada orientacyjne punkty anatomiczne, takie jak: wargi, dziąsła, język, podniebienia, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni, płuc oraz żołądka. |  |
| 3. | - intubacji dotchawiczej przez usta i nos, |  |
|  | - zakładania maski krtaniowej, |  |
|  | - zakładania rurki Combitube, |  |
|  | - zakładania rurki krtaniowej, |  |
|  | - zakładania rurek ustno-gardłowych, |  |
|  | - symulacja skurczu krtani |  |
|  | - symulacja wymiotów i odsysania treści z dróg oddechowych |  |
| 4. | Zestaw: trenażer na podstawie, lubrykant |  |
| 5. | Zestaw umieszczony w torbie transportowej lub walizce |  |
| f.4 Trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe – 3 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Trenażer w postaci ramienia osoby dorosłej do treningu obwodowych dostępów żylnych pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. |  |
| 2. | Trenażer umożliwiający wkłucia w strukturę odpowiadającą min. 4 wymienionym żyłom: dłoni, nadgarstka, przedramienia, zgięcia łokciowego, grzbietowej śródręcza, odpromieniowej, odłokciowej, odłokciowej pośrodkowej. |  |
| 3. | System żył trenażera wypełniony sztuczną krwią |  |
| 4. | Funkcja cofania się krwi do strzykawki. |  |
| 5. | W zestawie: model ramienia, stojak do zawieszenia worka ze sztuczną krwią, torba transportowa lub walizka, sztuczna krew. |  |
| 6. | Wyposażenie dodatkowe: brak informacji W zestawie minimum 2 dodatkowe zestawy wymienne (system żył i skóra ręki). |  |
| f.5 Trenażer - dostęp doszpikowy – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Model nogi dorosłego człowieka do nauki iniekcji doszpikowych, |  |
| 2. | Możliwość wymiany skóry oraz kości. |  |
| 3. | W zestawie części wymienne: minimum 10 wymiennych kości piszczelowych, minimum 2 wymienne skóry nogi. Zestaw w torbie lub walizce transportowej. |  |
| 4. | Zestaw zawierający dodatkowo zestaw treningowy BIG z igłą dla dorosłych, igła dla dzieci. Zestaw treningowy IZ-IO z igłami: dziecko, dorosłych, osoba otyła. |  |
| f.6 Trenażer - iniekcje domięśniowe – 2 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. |  |  |
| 1. | Model pośladków dorosłego człowieka realistycznie odwzorowujący ich naturalną budowę. |  |
| 2. | Orientacyjne punkty topograficzne układu kostnego które można zidentyfikować palpacyjnie. |  |
| 3. | Odsłonięta lub przezroczysta część jednego pośladka umożliwiająca obserwację struktur wewnętrznych |  |
| 4. | Możliwość wykonania iniekcji domięśniowej w minimum dwa miejsca |  |
| 5. | W zestawie: model pośladków komplet strzykawek z igłami, walizka/torba |  |
| f.7 Trenażer - iniekcje śródskórne – 2 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………...(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Trenażer do nauki iniekcji śródskórnych |  |
| 2. | Trenażer wielowarstwowy symulujący warstwę naskórka, skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i mięśnia |  |
| 3. | Materiał powinien pozwalać dokonywać wielokrotnych wkuć w to samo miejsce. |  |
| 4. | Trenażer w walizce lub torbie transportowej |  |
| f.8 Trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Trenażer do ćwiczenia procedur cewnikowania pęcherza moczowego pacjentów dorosłych odwzorowujący naturalnej wielkości miednicę osoby dorosłej. |  |
| 2. | Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu symulującego mocz. |  |
| 3. | Posiada pęcherz oraz wymienne żeńskie i męskie narządy płciowe. |  |
| 4. | Walizka/Torba |  |
| f.9 Trenażer - badanie gruczołu piersiowego – 2 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Model tułowia do ćwiczenia procedur związanymi z badaniem gruczołu piersiowego. |  |
| 2. | Trenażer odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa piersi i brodawki sutkowej, widoczne zmiany chorobowe sutka, skórka pomarańczy, powiększone węzły chłonne |  |
| 3. | Model umieszczony w walizce transportowej |  |
| f.10 Trenażer – konikotomia – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Fantom do nauki i ćwiczenia poprawnej techniki zabiegu konikotomii, konikopunkcji u osoby dorosłej |  |
| 2. | Model odwzorowujący ludzką szyję widoczne chrząstki krtani i więzadło pierścienno-tarczowe) Symulowane płuca napełniające się przy prawidłowo wykonanej wentylacji przez krtań |  |
| 3. | W zestawie części zużywalne, minimum: 6 wymiennych skór szyi, 6 wymiennych tchawic osoby dorosłej, 2 sztuczne płuca. |  |
| 4. | Zestaw umieszczony w walizce transportowej |  |
| f.11 Fantom noworodka pielęgnacyjny – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………...(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….………………………………………(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Fantom noworodka płci męskiej, o realistycznych wymiarach i wadze, odwzorowujący ciało noworodka z zachowanym kikutem pępowinowym. |  |
| 2. | Fantom wykonany z miękkiego, trwałego materiału symulującego naturalną skórę; materiał nie ulegnie zniszczeniu po wielokrotnym zamoczeniu w wodzie |  |
| 4. | Fantom umożliwia wykonanie czynności pielęgnacyjnych, minimum: |  |
|  | - kąpiel i pielęgnacja skóry |  |
|  | - pielęgnacja pępowiny |  |
|  | - karmienie, zmiana odzieży, zmiana pieluch |  |
|  | - wykonanie lewatywy, odśluzowanie z dróg oddechowych i jamy ustnej |  |
| 5. | Zestaw: fantom noworodka, kikut pępowiny, walizka lub torba do przechowywania i transportu |  |
| f.12 Fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Model noworodka o naturalnej wadze, ruchomych stawach oraz z zachowaniem struktur kostnych i naczyń żylnych. |  |
| 2. | Możliwość wykonania wkłuć dożylnych w obrębie kończyn dolnych i górnych oraz głowy w celu pobrania krwi lub podania leku. |  |
| 3. | Możliwość cewnikowania naczyń pępowinowych. |  |
| 4. | Możliwość wykonania czynności odsysanie nosogardzieli, karmienie sondą, dawkowanie lekarstw, wkładanie i pielęgnacja kaniuli tchawiczej, iniekcje domięśniowe i podskórne, uzyskanie próbek moczu z pęcherza moczowego, cewnikowanie pęcherza, pomiar doodbytniczej temp., lewatywa. |  |
| 5. | W zestawie minimum 2 komplety wymiennej skóry kończyn i głowy, koncentrat sztucznej krwi. |  |
| 6. | Walizka |  |
| f.13 Fantom wcześniaka – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Model noworodka o realistycznych proporcjach wcześniaka, wykonany z elastycznego, wysokiej jakości materiału, |  |
| 2. | Funkcjonalność fantomu, minimum: |  |
|  | - wymienne drogi oddechowe |  |
|  | - płuca mogą unosić się jedno lub obustronnie; |  |
|  | - klatka piersiowa ruchoma możliwość intubacji i wentylacji; pielęgnacji dróg oddechowych |  |
|  | - możliwość drenażu klatki piersiowej (zakładanie i pielęgnacja), |  |
|  | - pielęgnacja skóry, ran (rany w typowych dla wcześniaka miejscach – pięty, potylica) |  |
|  | - możliwość zgłębnikowania żołądka przez nos z możliwością użycia płynu |  |
|  | - możliwość wkłucia dożylnego (stopa, głowa, kończyna górna, dłoń) |  |
|  | - symulacja wad: minimum przepuklina oponowo-rdzeniowa, przepuklina pępkowa, |  |
|  | - pielęgnacja stomii (element w zestawie), |  |
|  | - podawanie i pobieranie płynów przez naczynia pępowinowe |  |
|  | - możliwość zastosowania czujników lub elektrod na ciało |  |
| 3. | Zestaw: fantom wcześniaka, pępowina, przepuklina pępkowa, przepuklina oponowo-rdzeniowa, wymienne drogi oddechowe, pieluszka, czapeczka, strzykawka, wenflon rozm. 25, lubrykant, proszek sztucznej krwi, dozownik, wymienne przewody,walizkę |  |
| f.14 Model pielęgnacji stomii – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Trenażer do nauki pielęgnacji stomii. |  |
| 2. | Trenażer posiada minimum trzy lokalizacje stomii. |  |
| 3. | W zestawie minimum 3 stomie, |  |
| 4. | Możliwość przemywania stomii, zakładania worka stomijnego,, mocowania przylepców i opatrunków |  |
| 5. | Model umieszczony w walizce transportowej |  |
| f.15 Model pielęgnacji ran – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Model odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa torsu, szyi, barków i miednicy osoby dorosłej. |  |
| 2. | Możliwość obmywania, opatrywania, bandażowania ran pooperacyjnych.Prezentacja ran po (minimum): amputacji nogi, usunięciu nerki, cięciu cesarskim, cholecystektomii, laparotomii, torakotomii, amputacji piersi, nacięciu mostka, usunięciu tarczycy. |  |
| 3. | Model umieszczony w walizce transportowej |  |
| f.16 Model pielęgnacji ran odleżynowych– 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu………………………………….……….(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Model pośladków osoby starszej przeznaczony do prezentacji i treningu zabiegów leczniczych różnych stadiów odleżyn i typowych zmian chorobowych obszaru pośladka. |  |
| 2. | Model przedstawia odleżyny i rany, minimum: odleżynę w fazie I, II, III, IV, martwicę. |  |
| 3. | Model pozwala na identyfikację oraz pielęgnację ran, m.in. przemywanie, zastosowanie opatrunków. |  |
| 4. | Zestaw: model pośladków umieszczony w walizce lub torbie transportowej |  |
| f.17 Model do zakładania zgłębnika – 1 szt. |  |  |  |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………………………..(uzupełnić) |  |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….……………………………………….(uzupełnić) |  |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Trenażer do ćwiczenia umiejętności zgłębnikowania żołądka, karmienia przez sondę, pielęgnacji tracheotomii |  |
| 2. | Model pozwala na wykonywanie czynności, minimum: |  |
|  | - Wprowadzenie zgłębnika przez usta lub nos |  |
|  | - Możliwość stosowania płynów |  |
|  | - Możliwość pozycjonowania trenażera za pomocą podpórki |  |
|  | - Pielęgnacja tracheotomii |  |
|  | - Odsysanie odcinka gardła, krtani i dróg oddechowych. |  |
| 3. | Zestaw: fantom, lubrykant w spryskiwaczu, paczka sztucznego śluzu do własnoręcznego przygotowania, walizka. |  |

.................................. dnia ...........................

..…………………………

/Podpis Wykonawcy/