Pieczęć Wykonawcy

Zamawiający:

„Olimp Laboratories” sp. z o. o.

Pustynia 84F

39-200 Dębica

OFERTA

w postępowaniu, którego celem jest:

Testy ELISA – markery neurologiczne

OLNC.72.2022

| Nazwa Oferenta | Adres Oferenta |
| --- | --- |

(niniejszy wzór oferty jest edytowalny – należy go dostosować do wymagań obowiązujących Warunków Postępowania / Specyfikacji Istotnych Warunków )

Niniejszym, działając w imieniu Oferenta, jako [osoba upoważniona do reprezentacji / pełnomocnik] składam ofertę na wykonanie przedmiotu Zamówienia – zgodnie z wymogami zawartymi w Warunkach Postępowania, za następującą cenę:

CENA OFERTOWA (łącznie)		………………………………… (netto)

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………), 
tj. ……………………………………… (brutto) (słownie: ……………………………………..………………..)

w tym VAT……………………,

Czas realizacji zamówienia (w nawiązaniu do wymagań Warunków Postepowania): ………..

| ## Wymaganie spełnione |  |  |  |  |  | ## TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Test do immunoenzymatycznej detekcji ludzkiego BDNF |  |  |  |  |  |  |
| Metoda detekcji |  |  |  |  | Kolorymetryczna |  |
| Zasada działania testu |  |  |  |  | test podwójnego wiązania (tzw. kanapkowa) |  |
| Wykrywany antygen |  |  |  |  | BDNF |  |
| Reaktywność testu |  |  |  |  | ludzka |  |
| Rodzaj analizy |  |  |  |  | Ilościowa |  |
| Zakres testu |  |  |  |  | 0.066-16 ng/mL |  |
| Czułość |  |  |  |  | 80 pg/mL |  |
| Możliwość analizy próbek |  |  |  |  | Surowicy, osocza, supernatantów |  |
| Termin przydatności do użycia |  |  |  |  | Minimum 6 miesięcy |  |
| Przechowywanie |  |  |  |  | Temp. 2-8 °C |  |
| Precyzja tzw. intra assay |  |  |  |  | < 10% |  |
| Precyzja tzw. inter assay |  |  |  |  | < 12% |  |
| Odczyt wyniku (długość fali) |  |  |  |  | 450 nm |  |
| Przewidywana maksymalna ilość oznaczeń |  |  |  |  | 672 |  |
| Za model wzorcowy przyjęto produkt Human BDNF ELISA Kit, Invitrogen # EH42RB. Zamawiający zaakceptuje kit równoważny dokładnie spełniający specyfikację i cechy kitu wzorcowego. |  |  |  |  |  |  |
| ## Test do immunoenzymatycznej detekcji ludzkiego amyloidu beta 40 |  |  |  |  |  |  |
| Metoda detekcji |  |  | Kolorymetryczna |  |  |  |
| Zasada działania testu |  |  | test podwójnego wiązania (tzw. kanapkowa) |  |  |  |
| Wykrywany antygen |  |  | Abeta 40 |  |  |  |
| Reaktywność testu |  |  | ludzka |  |  |  |
| Rodzaj analizy |  |  | Ilościowa |  |  |  |
| Zakres testu |  |  | 7.8 - 500 pg/mL |  |  |  |
| Czułość |  |  | <6 pg/mL |  |  |  |
| Możliwość analizy próbek |  |  | Płynu mózgowo-rdzeniowego, homogenatów, supernatantów |  |  |  |
| Termin przydatności do użycia |  |  | Minimum 6 miesięcy |  |  |  |
| Przechowywanie |  |  | Temp. 2-8 °C |  |  |  |
| Precyzja tzw. intra assay |  |  | 3.8% |  |  |  |
| Precyzja tzw. inter assay |  |  | 2.5% |  |  |  |
| Odczyt wyniku (długość fali) |  |  | 450 nm |  |  |  |
| Przewidywana maksymalna ilość oznaczeń |  |  | 672 |  |  |  |
| Za model wzorcowy przyjęto produkt Amyloid beta 40 Human ELISA Kit, Invitrogen #KHB3481. Zamawiający zaakceptuje kit równoważny dokładnie spełniający specyfikację i cechy kitu wzorcowego. |  |  |  |  |  |  |
| ## Test do immunoenzymatycznej detekcji ludzkiego amyloidu beta 42 |  |  |  |  |  |  |
| Metoda detekcji |  |  |  | Kolorymetryczna |  |  |
| Zasada działania testu |  |  |  | test podwójnego wiązania (tzw. kanapkowa) |  |  |
| Wykrywany antygen |  |  |  | Abeta 42 |  |  |
| Reaktywność testu |  |  | ludzka |  |  |  |
| Rodzaj analizy |  |  | Ilościowa |  |  |  |
| Zakres testu |  |  | 15.6-1000 pg/mL |  |  |  |
| Czułość |  |  | <10 pg/mL |  |  |  |
| Możliwość analizy próbek |  |  | Płynu mózgowo-rdzeniowego, homogenatów, supernatantów |  |  |  |
| Termin przydatności do użycia |  |  | Minimum 6 miesięcy |  |  |  |
| Przechowywanie |  |  | Temp. 2-8 °C |  |  |  |
| Precyzja tzw. intra assay |  |  | 4.3% |  |  |  |
| Precyzja tzw. inter assay |  |  | 3.6% |  |  |  |
| Odczyt wyniku (długość fali) |  |  | 450 nm |  |  |  |
| Przewidywana maksymalna ilość oznaczeń |  |  | 672 |  |  |  |
| Za model wzorcowy przyjęto produkt Amyloid beta 42 Human ELISA Kit, Invitrogen #KHB3441. Zamawiający zaakceptuje kit równoważny dokładnie spełniający specyfikację i cechy kitu wzorcowego. |  |  |  |  |  |  |
| ## Test do immunoenzymatycznej detekcji ludzkiej alfa synukleiny |  |  |  |  |  |  |
| Metoda detekcji |  | Kolorymetryczna |  |  |  |  |
| Zasada działania testu |  | test podwójnego wiązania (tzw. kanapkowa) |  |  |  |  |
| Wykrywany antygen |  | alfa synukleina |  |  |  |  |
| Reaktywność testu |  | ludzka |  |  |  |  |
| Rodzaj analizy |  | Ilościowa |  |  |  |  |
| Zakres testu |  | 0.23-15 ng/mL |  |  |  |  |
| Czułość |  | 0.2 ng/mL |  |  |  |  |
| Możliwość analizy próbek |  | lizaty komórkowe |  |  |  |  |
| Termin przydatności do użycia |  | Minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |
| Przechowywanie |  | Temp. 2-8 °C |  |  |  |  |
| Precyzja tzw. intra assay |  | 5.7% |  |  |  |  |
| Precyzja tzw. inter assay |  | 6.4% |  |  |  |  |
| Odczyt wyniku (długość fali) |  | 450 nm |  |  |  |  |
| Przewidywana maksymalna ilość oznaczeń |  | 672 |  |  |  |  |
| Za model wzorcowy przyjęto produkt alpha Synuclein Human ELISA Kit, Invitrogen #KHB0061. Zamawiający zaakceptuje kit równoważny dokładnie spełniający specyfikację i cechy kitu wzorcowego. |  |  |  |  |  |  |
| ## Test do immunoenzymatycznej detekcji mieloperoksydazy |  |  |  |  |  |  |
| Metoda detekcji | Kolorymetryczna |  |  |  |  |  |
| Zasada działania testu | test podwójnego wiązania (tzw. kanapkowa) |  |  |  |  |  |
| Wykrywany antygen | Mieloperoksydaza MPO |  |  |  |  |  |
| Rodzaj analizy | Ilościowa |  |  |  |  |  |
| Zakres testu | 0.61 – 150 ng/mL |  |  |  |  |  |
| Czułość | 600 pg/mL |  |  |  |  |  |
| Możliwość analizy próbek | surowica |  |  |  |  |  |
| Termin przydatności do użycia | Minimum 6 miesięcy |  |  |  |  |  |
| Przechowywanie | Temp. 2-8 °C |  |  |  |  |  |
| Precyzja tzw. intra assay | <10% |  |  |  |  |  |
| Precyzja tzw. inter assay | <12% |  |  |  |  |  |
| Odczyt wyniku (długość fali) | 450 nm |  |  |  |  |  |
| Przewidywana maksymalna ilość oznaczeń | 288 |  |  |  |  |  |
| Za model wzorcowy przyjęto produkt Myeloperoxidase Mouse ELISA Kit, Invitrogen # EMMPO. Zamawiający zaakceptuje kit równoważny dokładnie spełniający specyfikację i cechy kitu wzorcowego. |  |  |  |  |  |  |

# Oświadczam, że:

## Zapoznałem się z zapytaniem ofertowym, specyfikacją Istotnych Warunków Postepowania oraz wzorem umowy (jeśli dołączony)  i zgadza się na wszelkie warunki, które z nich wynikają

## cena obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy/Dostawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy

## zapoznałem się z Zapytaniem Ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

## Przedstawiona przez nas oferta spełnia wszystkie wymagania techniczne oraz formalne przedstawione w Warunkach Postępowania wraz z załącznikami

## posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia;

## dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania Zamówienia;

## znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie Zamówienia oraz że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono wobec niego upadłości lub nie umorzono postępowania upadłościowego wobec niego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów postępowania;

## nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

## uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia;

## pozostaje związany niniejszą ofertą przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania Ofert,

## nie posiada powiązań kapitałowych oraz osobowych z Zamawiającym w szczególności poprzez (dotyczy również biorących udział przy przygotowaniu oferty) Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane 
z  przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające 
w szczególności na w szczególności poprzez

### uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

### posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

### pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w 	linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, 	opieki lub kurateli

# Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:

imię i nazwisko:	………………………………………………………………

numer tel.:			………………………………………………………………

numer fax:			………………………………………………………………

e-mail:				………………………………………………………………

…………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentacji Wykonawcy)