ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023/CDNS

W związku z realizacją projektu pn. "Opracowanie i rozwój technologii bezstratnego wytwarzania przewodzących elektrycznie mikrościeżek o cechach fizycznych przewyższających obecny standard przemysłowy bazujący na nanocząstkach srebra.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Ścieżka SMART – zapraszamy do składania ofert w zakresie zapytania ofertowego nr 1/2023/CDNS.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Agnieszka Magdziarz Cadenas

Ul. Umultowska 85

61-614 Poznań

NIP: 7162499967

REGON: 369289138

KRS: 0000699821

Tel.: +48 503 775 401

E-mail: zbigniew.rozynek@gmail.com

I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności w perspektywie finansowej 2021-2027.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Numer części zamówienia | Nazwa części zamówienia | Wymagane parametry techniczno-użytkowe i ilościowe danej części zamówienia |
| --- | --- | --- |
| Urządzenie nr 1 | Wzmacniacz mocy wysokiego napięcia | - wymagana ilość – 1 szt. Specyfikacja wzmacniacza: - Napięcie: 0 do ± 5 kV DC /AC - Prąd: 0 do ± 80 mA DC/AC - Szybkość zmian napięcia: > 1500 V/μs - Wzmocnienie napięcia DC: 1000 V/V - Szerokość pasma: DC do > 100 kHz (-3 dB) - Dokładność: < 0,1% w pełnej skali |
| Urządzenie nr 2 | Mikroskop cyfrowy z oprogramowaniem | - wymagana ilość – 2 szt. - Mikroskop cyfrowy - czujnik typu CMOS z minimalną ilością pikseli 3 miliony - Nagrywanie filmów w jakości nie gorszej niż Full HD - Prędkość przechwytywania obrazu nie mniejsza niż 50 klatek/s - Źródło światła LED o temperaturze barwowej nie mniejszej niż (5700 K), z minimalnym czasem życia 30 000 godzin - Co najmniej 2 wyjście typu USB 3.0 (typ A) lub lepszego - Zmotoryzowany obiektyw zmiennoogniskowy o powiększeniu minimalnym nie większym niż 50x i powiększeniu maksymalnym co najmniej 400x - Preferowana odległość robocza: pomiędzy 20 a 100 mm - Preferowane pole widzenia: od 0,5 do 20 mm - Preferowana głębia ostrości: od 20 do 0,1 mm. - Musi umożliwiać rozbudowę o adapter obiektywu z soczewką obrotową w zakresie co najmniej 360 stopni i zmiennym kącie obserwacji obiektu Specyfikacja oprogramowania: - Pomiary 2D ze statystykami i automatycznym zliczaniem cząstek - Funkcja eliminowania rozbłysków (anti-halo) i antywibracyjna - Ekstrakcja i eksport danych do Microsoft Excel |
|  |  | Dostawa i instalacja - dostawa, ustawienie, podłączenie i przygotowanie mikroskopu do pracy - instalacja oprogramowania, sprawdzenie działania |
| Urządzenie nr 3 | Układ przesuwny XYZ z kontrolerem | - wymagana ilość – 1 szt.; - Zmotoryzowana oś X: 300 mm - Zmotoryzowana oś Y: 300 mm - Zmotoryzowana głowica umożliwiająca przesuw osi Z w zakresie nie mniejszym niż 75 mm i rozdzielczości kroku nie gorszej niż 50 nm - Maksymalny krok dla osi XY: 0,2 mikrometra - Maksymalne obciążenie osi Y: 8 kg - Możliwa prędkość ruchu dla osi XY: 10 mm/sek - Kontroler osi XYZ - Możliwość rozbudowy o system antywibracyjny |
| Urządzenie nr 4 | Głowica optyczna | - wymagana ilość – 2 szt.; - mocowanie typu C-Mount dla soczewek powiększających - powiększenie minimalne nie większe niż 50x i powiększenie maksymalne co najmniej 400x - adapter powiększający umożliwiający rozszerzenie zakresu powiększenia minimalnego głowicy do co najmniej 100x i maksymalnego do co najmniej 800x, przy odległości roboczej nie mniejszej niż 20mm - zmotoryzowane powiększenie - automatyczne rozpoznawanie powiększenia - preferowana odległość robocza głowicy optycznej: pomiędzy 20 a 100 mm - preferowany zakres pola widzenia głowicy optycznej: od 0,5 do 20 mm - preferowany zakres głębi ostrości: od 20 do 0,1 mm. - zintegrowana przysłona i pierścień ostrości - oświetlenie LED o temperaturze barwowej nie mniejszej niż 5600k, o mocy minimalnej 20W z minimalnym czasem życia 30 000 godzin - Musi umożliwiać rozbudowę o adapter obiektywu z soczewką obrotową w zakresie co najmniej 360 stopni i zmiennym kącie obserwacji obiektu |
|  |  | Instalacja - dostawa, ustawienie, podłączenie i przygotowanie mikroskopu do pracy |
| Urządzenie nr 5 | Kamera wieloklatkowa z oświetleniem | - wymagana ilość – 2 szt.; - Kamera szybka typu streamer, umożliwiająca rejestrację bezpośrednio na dysk twardy za pomocą dedykowanego interfejsu. - Przepustowość: nie mniejsza niż 2Gpx/s - Maksymalna rozdzielczość: nie mniejsza niż 1280 x 1024 px - Prędkość rejestracji w maksymalnej rozdzielczości: nie mniejsza niż 1 730 FPS - Maksymalna prędkość rejestracji: nie mniejsza niż 64 550 FPS - Rozdzielczość przy maksymalnej prędkości: nie mniejsza niż 64 x 8 px - Rozmiar piksela: nie mniejszy niż 5,6 μm - Natywna światłoczułość (ISO 12232 SAT): - Mono: nie mniejsza niż 2 500 D - Kolor: nie mniejsza niż 640 D - Waga nie większa niż 333 g - Wymiary nie większe niż 76 x 76 x 39 mm |
|  |  | Przewody CXP oraz GPIO - Przewód CXP do strumieniowania danych oraz przewód wyjście/wejście GPIO (nie krótszy niż 5m). |
|  |  | System akwizycji danych W skład systemu wchodzą: - serwer danych o pojemności nie mniejszej niż 4TB - oprogramowanie do akwizycji danych |
|  |  | Oświetlenie LED Oświetlenie LED z wymiennymi soczewkami |
| Urządzenie nr 6 | Stacja robocza | - Wymagana ilość – 2 szt. - Procesor o parametrach (minimum 3.6 GHz, minimum 32 rdzenie/ minimum 64 wątki) - Pamięć RAM minimum 64 GB (2 x 32 GB, DDR4, RDIMM, 3200 MHz, ECC) - Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne) 8 / 6 - Dysk o pamięci nie mniejszej niż 2 TB (SSD, PCIe, NVMe, M.2) - Karta graficzna z pamięcią w ilości nie mniejszej niż 48GB klasy nie gorszej niż GDDR6 - Karta sieci LAN (Zintegrowana, 1 Gb/s) - Karta sieci WLAN - Brak - Bluetooth - Brak - Napęd optyczny DVD+/-RW - Czytnik kart pamięci SD Card Reader |
| Urządzenie nr 7 | Komputerowa stacja robocza | - wymagana ilość – 3 szt.; - Liczba rdzeni procesora co najmniej 10 - Liczba wątków procesora co najmniej 20 - Częstotliwość procesora nie mniejsza niż 3700MHZ - Ilość pamięci RAM: co najmniej 64 GB - Dysk SSD o pojemności co najmniej 1000 GB - Karta graficzna dedykowana o ilości pamięci nie mniejszej niż 65536 MB, klasy nie gorszej niż DDR4 - DVD+/-RW |
| Urządzenie nr 8 | Wzmacniacz napięcia | - wymagana ilość – 2 szt.; - Nominalna moc wyjściowa nie mniejsza niż 1 W; - Maksymalny prąd wyjściowy nie mniejszy niż 0.05 mA; - Maksymalne napięcie wyjściowe nie mniejsze niż +-20 kV; - Waga urządzenia nie większa niż 3 kg; - Praca w zakresie temperatur od 10 do 45 st. C - Monitor napięcia - Monitor prądu - przewód wysokonapięciowy 25 kV o minimalnej długości 40 cm |
| Urządzenie nr 9 | Wytrząsarka do sit | - Wymagana ilość – 1 szt. - Możliwość zapamiętania co najmniej 10 zestawów ustawień parametrów wytrząsania - Zakres ustawienia: minimum 0 - 99 lub pomiar ciągły - Praca wytrząsarki ciągła lub przerywana - Cyfrowy wyświetlacz wszystkich funkcji - co najmniej 3000 impulsów na minutę (co najmniej 50 Hz) |
| Urządzenie nr 9 | Suszarka próżniowa | - Moduł próżniowy z pompą próżniową VAP 2 - 230 V / 50 – 60 Hz - chemiczna membrana pompy o nominalnej prędkość pompowania nie mniejszej niż 4,0 m3/h - najmniejsze ciśnienie nie większe niż 2 mbary - pojemność wnętrza minimum 50 L zakres temperatur: 10 – 200 stopni C |
| Urządzenie nr 10 | Piec wysokotemperaturowy | - Wymagana ilość – 1szt; - Maksymalna temperatura nie mniejsza niż 1300°C - Minimalna objętość: 5 L - Jednorodność temperaturowa w zakresie nie gorszym niż 150×150×80 mm - Moc nie mniejsza niż 2400W - Wymiary wewnętrzne nie większe niż 200×170×130 mm - Wymiary zewnętrzne nie większe niż 490×450×(580+320) mm |
| Urządzenie nr 11 | Plazmowe urządzenie czyszczące | - Wymagana ilość – 1 szt., - Urządzenie podstawowe typu A ze sterowaniem ręcznym o wymiarach: d. 425 mm / sz. 450 mm / w. 185 mm - Układ dostarczania gazu (minimum 2 pneumatyczne zawory igłowe) - Komora próżniowa (kształt walca, szkło boro-krzemianowe, nasadka), - Wymiary nie większe niż: średnica Ø 105 mm, długość 300 mm, pojemność 2.6 litra - Standardowa elektroda (materiał: stal nierdzewna, umieszczona na zewnątrz komory) - Generator (częstotliwość nie mniejsza niż 40 kHz, o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 100 W) - Pompa próżniowa wraz z podłączeniami oraz systemem opłukiwania tlenem (o wydajności co najmniej 3 m3/h) |
| Urządzenie nr 12 | Spektrometr impedancyjny | - Wymagana ilość – 1 szt. - Częstotliwość minimalna nie mniejsza niż 1 mHz - Częstotliwość maksymalna przynajmniej 5MHz - Pomiar rezystancji w zakresie 1 mΩ to 1 TΩ; - 0.05% dokładność pomiaru |
| Urządzenie nr 13 | Laser | - Preferowane trzy długości fali: 9.3 mikrometry, 10.2 mikrometry, 10.6 mikrometrów - Maksymalna moc wyjściowa lasera nie mniejsza niż 20 W - Preferowana szerokość wiązki lasera 2.5 mm +- 1 mm - Eliptyczność nie większa niż 10 mrad - Polaryzacja: liniowa - Częstotliwość pracy w zakresie 0 - 100 kHz |
| Urządzenie nr 14 | Tester przyczepności | - Wymagana ilość – 1 szt. - Zakres pomiarowy: co najmniej 0-25 N/mm2 - Średnica stempla: co najmniej 20 mm - Podziałka: co najmniej 2,5 N / mm2 |

III. INORMACJE O WYKLUCZENIU

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań (według wzoru z Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego).

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WSPÓLNE DLA CAŁEGO ZAMÓWIENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i posiadają niezbędną wiedzę

i doświadczenie obejmujące zakres zapytania ofertowego.

V. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje kryterium: „Cena” (dot. ceny netto – waga kryterium – 100%)

2. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia.

3. Najwyżej punktowana będzie oferta z najniższą ceną netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Oferent określa cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich podając Cenę netto/brutto oferty dla usługi objętej zapytaniem wyrażone w PLN, która obejmować będzie wykonanie

5. Wysokość stawki netto i brutto powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego.

6. Sposób przyznawania punktacji za kryterium „Cena” (waga kryterium - 100%)

Punkty przyznawane za kryterium „cena” będą liczone według wzoru:

C = (Cmin : Cof) x 100 x 100 % (waga kryterium) gdzie:

• C – liczba punktów przyznana danej ofercie

• Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert

• Cof – cena badanej oferty

• 100% – waga kryterium.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.

Jeżeli po zastosowaniu powyższego kryterium nadal nie będzie możliwy wybór najkorzystniejszej oferty, zastosowane zostaną ostateczne negocjacje cenowe, w których wezmą udział wystawcy ofert, którzy otrzymali taką samą najwyższą ilość punktów.

W przypadku konieczności przeprowadzenia negocjacji cenowych, Zamawiający poinformuje o dacie

ich odbycia drogą mailową.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w ciągu 3 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.

W przypadku zastosowania negocjacji cenowych, ocena ofert zostanie odpowiednio wydłużona. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

(na której zapytanie ofertowe zostało umieszczone).

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim. Wszystkie strony oferty i załączników muszą być ponumerowane i parafowane. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez Wykonawcę. Kopie dokumentacji przedkładanej przez Wykonawcę powinny

zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.

2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego:

a) Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

b) Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

3. Oferta musi zawierać:

a) Nazwę i adres oferenta;

b) Cenę netto i cenę brutto dla całej oferty objętej zapytaniem wyrażone w PLN; Gwarancja powinna być wyrażona w miesiącach. Jeśli Oferent określi cenę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przeliczy ją na PLN po średnim kursie NBP (tabela A) z dnia ogłoszenia zapytania ofertowego;

c) Datę sporządzenia i termin ważności oferty (brak daty sporządzenia = termin wpływu oferty);

d) Potwierdzenie terminu wykonania zamówienia;

e) Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik;

f) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego;

g) Specyfikację techniczną maszyn i urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: zbigniew.rozynek@gmail.com lub poprzez Bazę konkurencyjności.

2. Termin złożenia oferty: do 29 czerwca 2023 r., do godz. 23:59:59.

3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

4. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi następnego dnia po upływie terminu składania ofert.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferentów do wyjaśnień treści złożonych

6. Oferenci, którzy złożą oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie

7. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert.

VIII. TERMIN REALIZACJI UMOWY:

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania.

2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w/w terminu w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub jego kolizji z terminami innych dostaw i prac realizowanych w miejscu realizacji inwestycji – po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą.

3. Miejsce realizacji zlecenia: Warszawa

IX. POZOSTAŁE WARUNKI I ZASTRZEŻENIA

1. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta powinna być ważna minimum 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

3. Zamawiający nie dopuszcza złożenie ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza złożenia ofert wariantowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, wówczas Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia tj. niespełniających wymagań

8. Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do oferty lub do uzupełnienia oferty.

9. Przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem danego Oferenta z udziału w niniejszym postępowaniu.

10. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w niniejszej Ustawie.

X. INFORMACJE DODATKOWE

1. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres trwania umowy.

2. Jeżeli cena złożonej oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetyczna ceny wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów mających wpływ na wysokość ceny.

3. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy oraz za realizację usługi niezgodnie z postanowieniami umowy.

XI. SPOSÓB UDZIELENIA INFORMACJI I WYJAŚNIEŃ

Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, udziela Pan Zbigniew Rozynek- tel. 503 775 401, e-mail: zbigniew.rozynek@gmail.com

XII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a) Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Magdziarz Cadenas z siedzibą w Poznaniu.

b) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzonego w trybie zasady konkurencyjności.

c) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja niniejszego postępowania.

d) Dane osobowe będą przechowywane w okresie trwałości projektu tj. przez okres 3 lat do dnia realizacji umowy i zakończenia projektu.

e) W odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

f) Każda osoba, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- g) Każdej osobie, której dane osobowe zostaną wskazane w niniejszym postępowaniu lub toku realizacji umowy nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XIII. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr. 1 – Formularz Zapytania Ofertowego

Załącznik nr. 2 – Klauzula Informacyjna RODO

Załącznik nr. 3 – Oświadczenie o braku powiązań