Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

[miejscowość i data]

[nazwa i adres Oferenta lub pieczątka firmowa]

Grupa Wilmar Marek Wilczyński S.K.A.

Al. Niepodległości 2e

55-020 Żórawina

OFERTA

na:

Dostawę elektrod laboratoryjnych

w ramach realizacji projektu pn.:

„Prace B+R polegające na opracowaniu technologii otrzymywania 9-DAME dla przemysłu chemicznego z surowców pochodzenia naturalnego.”

Dane dotyczące Oferenta:

Nazwa ........................................................................................................................................

Siedziba .....................................................................................................................................

Nr telefonu/faksu.........................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

………………………………………………………………………………………………………........

Adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu

……………………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………………………………………………………

KRS: …………………………………………………………………………….. (w przypadku podmiotów wpisanych do KRS)

OFERTA OBEJMUJE:

Opis nawiązujący do wszystkich parametrów uwzględnionych w Zapytaniu Ofertowym.

Przedmiotem oferty jest dostawa elektrod laboratoryjnych do zakładu Grupy Wilmar Marek Wilczyński S.K.A., Al. Niepodległości 2e, 55-020 Żórawina.

Charakterystyka przedmiotu zamówienia:

| Elektroda DM140SC lub równoważna, (1 szt.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ PARAMETRU | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| kombinowana elektroda z platynowym pierścieniem i ceramicznym złączem przeznaczona do miareczkowania redoks ze zmianą wartości pH | tak / nie* | ……………/waluta | …………./waluta |
| kompatybilna z urządzeniem Mettler Toledo Titrator T50 | tak / nie* |  |  |
| zakres temperatur: 0°C - 80°C | tak / nie* |  |  |
| zakres pomiaru: -2000 mV - 2000 mV | tak / nie* |  |  |
| Elektroda DG113SC lub równoważna, (3 szt.) |  |  |  |
| NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ PARAMETRU | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| kombinowana elektroda pH z ruchomą diafragmą do miareczkowania kwas/zasada w środowiksu niewodnym | tak / nie* | ……………/waluta | …………./waluta |
| kompatybilna z urządzeniem Mettler Toledo Titrator T50 | tak / nie* |  |  |
| zakres temperatur 0°C - 60°C | tak / nie* |  |  |
| zakres pomiaru pH: 0 - 12 | tak / nie* |  |  |
| Elektroda DM143SC lub równoważna, (1 szt.) |  |  |  |
| NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ PARAMETRU | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| dwupinowa elektroda platynowa do miareczkowania woltametrycznego i amperometrycznego | tak / nie* | ……………/waluta | …………./waluta |
| kompatybilna z urządzeniem Mettler Toledo C20 Coulometric KF Titrator | tak / nie* |  |  |
| zakres temperatur: 0°C - 80°C | tak / nie* |  |  |
| zakres pomiaru: 0 mV - 2000 mV | tak / nie* |  |  |
| parametr kwas/zasada redox | tak / nie* |  |  |
| Elektroda generacyjna z diafragmą lub równoważna, (1 szt.) |  |  |  |
| NAZWA PARAMETRU | WARTOŚĆ PARAMETRU | CENA NETTO | CENA BRUTTO |
| elektroda generacyjna z diafragmą z prostą rurką osuszającą do C20 i C30 | tak / nie* | ……………/waluta | …………./waluta |
| kompatybilna z urządzeniem Mettler Toledo C20 Coulometric KF Titrator | tak / nie* |  |  |

*Niepotrzebne skreślić

Przedmiot oferty jest nowy, nieużywany, nieuszkodzony i nieobciążony prawami osób trzecich.

Oferowane sprzęty są kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych 
i wykonawczych.

Zobowiązujemy się do dostarczenia na własny koszt urządzeń do zakładu Grupy Wilmar Marek Wilczyński S.K.A., Al. Niepodległości 2e, 55-020 Żórawina.

Deklarowane parametry muszą być zgodne z dokumentacją producenta, mogą podlegać weryfikacji i zostaną zapisane w Umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawionych parametrów na podstawie dokumentacji technicznej (np. dokumentacja techniczno-ruchowa, certyfikaty, referencje lub inna dokumentacja potwierdzająca w obiektywny sposób możliwość spełnienia danego kryterium)

Wartość oferty netto oraz brutto:

Oferowana cena wykonania niniejszego przedmiotu zapytania wynosi:

Netto (razem)……………….……. (słownie: ………………………………………….............. …………………………………..…………………………………………………….…..) waluta

Brutto (razem)…………..….....…  (słownie: …………………………………………………...

……………………………………...……………………………………………………..) waluta

w tym VAT ……….……………… (słownie: …………………………………………...............

………………………………….. ………………………………………………………...) waluta

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Maksymalny termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego……………………………..**.

**Maksymalny termin określony w zapytaniu ofertowym: do 28 lutego 2021 roku.

Termin ważności oferty:

Termin ważności oferty, biegnący od upływu terminu na składanie ofert, wynosi ……………….. dni***.

*** Minimalny termin określony w zapytaniu ofertowym to 30 dni.

Warunki płatności za wykonanie zamówienia:

Przelew na podstawie faktury VAT w terminie do … dni od daty dostawy/zamówienia****

**** Niepotrzebne skreślić

Podwykonawstwo (niepotrzebne skreślić):

- Zamierzam powierzyć realizację części prac w ramach zamówienia podwykonawcom.

- Nie planuję powierzać realizacji części prac w ramach zamówienia podwykonawcom.

Oświadczenia:

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami z zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania oraz, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie niezbędne koszty do realizacji przedmiotu zamówienia.

Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Oświadczamy, że posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności.

Oświadczamy, że nie zalegamy z podatkami.

Oświadczamy, że nie zalegamy ze składkami ZUS.

Oświadczamy, że posiadamy zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą wykonanie zamówienia.

Dokumenty i informacje składające się na ofertę są zgodne z prawdą i stanem na dzień złożenia oferty.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym,

- Oświadczenie dotyczące powiązań kapitałowych.

…….................................................................

Pieczęć(-cie) i podpisy osoby(ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Oferenta