Olkusz, 27 czerwca 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją z zadania polegającego na utworzeniu żłobka ze środków Programu „MALUCH+” 2022 – 2029, współfinansowanego przez Unię Europejską - Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego, Krajowy Plan Odbudowy, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na prace budowlano-wykończeniowe.

Niniejsze zapytanie prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

PRYWATNY ŻŁOBEK

„PUCHATKOWA KRAINA” MARTA SZYMAŃSKA

ul. Konstytucji 3 Maja 2C/2D

32-200 Olkusz

mail: puchatkowa.olkusz@gmail.com

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowlano-wykończeniowych lokalu położonego w miejscowości Bukowno, ul. Wyzwolenia 5/GH, 32-332 Bukowno, pod potrzeby tworzonego żłobka.

W zakres zamówienia wchodzi:

- Wyburzenie ścian wraz z wywozem gruzu. 98m2

- Stawianie ścian kartonowo-gipsowych. 100m2

- Wykonanie sufitu podwieszanego  115 m2

- Zakup i montaż stolarki okiennej, 2 okna uchylne kolor zielony z zewnątrz, biały wewnątrz  ( 1 x 155cm x 288 cm, 1x 177 cm x 406 cm)

- Zakup i montaż stolarki drzwiowej,

Drzwi Decor, dąb natura, wypełnienie plaster miodu:

1. 4 szt.  90-tka prawa, zamek klucz + ościeżnica stała.

2. 1 szt. 90-tka prawa, zamek WC + ościeżnica stała + podcięcie wentylacyjne.

3. 2 szt. 90-tka lewa, zamek klucz + ościeżnica stała.

4. 1 szt.  80-tka prawa, zamek WC + ościeżnica stała + podcięcie wentylacyjne.

5. 1 szt. 80-tka lewa, zamek WC + ościeżnica stała + podcięcie wentylacyjne.

Drzwi łamane, Decor, dąb natura, wypełnienie płyta otworowana, 3 zawiasy

1. 1 szt. 90-tka prawa + ościeżnica stała.

2. 1 szt. 90 -tka lewa + ościeżnica stała.

- Wykonanie gładzi 100 m2

- Wykonanie elewacji

- Zakup montaż podłóg panelowych wodoodpornych z wykończeniem. 68 m2

- Zakup farby do ścian  (FARBY BEZPIECZNE DLA DZIECI) 465 m2 x 2 – 62 l

- Zakup farby do sufitów. (FARBY BEZPIECZNE DLA DZIECI) 129m2 x 2 – 20 l

- Zakup  gruntu – ściany i sufit. 99 l

- Zakup  gruntu pod płytki ścienne i podłogowe. 139 m2 – 5l

- Zakup kleju pod płytki ścienne i podłogowe. 140m2

- Gruntowanie ścian pod malowanie – robocizna

- Malowanie ścian – robocizna

- Zakup płytek posadzka. 59 m 2

- Gruntowanie pod płytki  podłogowe -robocizna

- Kładzenie płytek podłoga. 58 m2

- Zakup płytek ściany. 81 m2

- Gruntowanie pod płytki ściana- robocizna.

- Kładzenie płytek na ściany. 81m2

- Zakup Toalety WC stojącej białej Roca

- Miska ustępowa lejowa stojąca Nova Pro Junior biała o wysokości 33 cm z odpływem poziomym 2 szt.

- Deska sedesowa Nova Pro Junior z tworzywa Duroplast, biała. 2 szt.

- Spłuczka uniwersalna zbiornik Dolnopłuk START/STPO 2 szt.

- Umywalka prostokątna Nova Pro 50 cm z otworem, z przelewem. 5 szt.

- Syfon do umywalek. 5szt.

- Brodzik półokrągły Pako 90x90 12 + Syfon + Obudowa

- Bateria prysznicowa ścienna z natryskiem Hagser . 1 szt.

- Deante press bch1x3t mieszacz termostatyczny centralny 1" przepływ 3m3/h

- Zakup i montaż przepływowych ogrzewaczy wody. 3 szt.

- Wykonanie elektrycznej z urządzeniami wentylacji

- Wykonanie instalacji sanitarnej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający zakłada okres gwarancji – 24 miesiące

Wspólny słownik zamówień CPV:

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

- Zamawiający informuje, że w jednym z kryteriów oceny ofert określił aspekty społeczne, umożliwiające uwzględnienie celów społecznych w niniejszym postępowaniu. Jest to pozacenowe kryterium oceny ofert, w którym dodatkowe punkty otrzymują Wykonawcy zatrudniający na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia osoby niepełnosprawne, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

- Zamawiający może żądać dokumentów na potwierdzenie zatrudnienia na umowę o pracę osób niepełnosprawnych zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Wykonawca (w przypadku wyboru jego oferty) zobowiązuje się przedłożyć wskazane przez Zamawiającego dokumenty na każde żądanie w terminie 5 dni roboczych.

- Jeżeli gdziekolwiek w treści niniejszego zapytania ofertowego znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Parametry techniczne, podane są parametrami minimalnymi.

SEKCJA III: MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie nie dłuższym niż 10.08.2023 r., 
Miejscem realizacji: ul. Wyzwolenia 5/GH, 32-332 Bukowno

SEKCJA IV: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

- W celu uniknięcia konfliktu interesów, Wykonawcą nie może być podmiot powiązany 
z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca przedstawia deklarację braku wyżej wymienionych powiązań wraz z ofertą.

SEKCJA V: KRYTERIA OCENY OFERT, WAGA PUNKTOWA ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

- Kryterium „Cena brutto w PLN”* –– 90 % (maksymalna liczba punktów: 90)  Zamawiający rozumie kryterium jako określoną przez Wykonawcę cenę brutto wykazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

Kc=Cn/Co*Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium

gdzie: 
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto przedmiotu zamówienia
Co – cena brutto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”

Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium = 90 punktów

*w przypadku wyrażenia ceny w walucie innej niż PLN, należy dodać symbol waluty, zostanie ona przeliczona na PLN wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego dostępnego w dniu otwarcia ofert. (Jeżeli w dniu otwarcia ofert Bank nie opublikowałby kursu średniego, Zamawiający przeliczy cenę po ostatnim opublikowanym średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert).

- Kryterium „Aspekty społeczne” – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych – 10%.

2.1. Ocena w ramach kryterium „aspekty społeczne” (As) będzie obliczana w poniższy sposób:

0 pkt – gdy Wykonawca oświadczy, że zatrudnia 0 osób niepełnosprawnych

5 pkt – gdy Wykonawca oświadczy, że zatrudnia 1 osobę niepełnosprawną

10 pkt – gdy Wykonawca oświadczy, że zatrudnia 2 lub więcej osób niepełnosprawnych

Uwaga:

W przypadku, kiedy Wykonawca nie wpisze w kwadrat liczby osób w kryterium oceny „Aspekty społeczne” – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia nie będzie zatrudniał osób niepełnosprawnych, a w kryterium oceny „Aspekty społeczne – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych” oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.

2.2 Zamawiający rozumie przez osobę niepełnosprawną - osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby niepełnosprawnej.

2.3. Punktacja przyznawana oferentom w poszczególnych kryteriach będzie liczona 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska największą łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów.

2.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

SEKCJA VI: MIEJSCE, TERMIN I FORMA SKŁADANIA OFERT

- Oferty należy składać do 12 lipca 2023 r. do godz. 14.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Ofertę można złożyć tylko i wyłącznie poprzez bazę konkurencyjności, zgodnie z pkt. 1) Sekcji 3.2.3. Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027, dla zamówień udzielanych w projektach perspektywy 2021-2027, wszystkie oferty powinny być składane za pośrednictwem aplikacji BK2021. Komunikacja między zamawiającym a oferentem (pytania/odpowiedzi) również musi odbywać się za pośrednictwem aplikacji BK2021.

- Za datę złożenia oferty uważa się datę widoczną w systemie Baza Konkurencyjności.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty na zamówienie i/lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich złożonych ofert.

- Oferty zaleca się sporządzić na załączonym formularzu, pismem maszynowym lub komputerowym. Oferta musi być podpisana przez osoby umocowane do działania 
w imieniu Wykonawcy.

- Oferty należy złożyć z ceną wyrażoną w Polskich Złotych (PLN) lub walucie obcej.

- W przypadku złożenia oferty z ceną wyrażoną w walucie innej niż PLN Zamawiający dokona przeliczenia tej ceny na PLN z zastosowaniem kursu średniego NBP z dnia otwarcia ofert. Powyższe ma na celu zapewnienie porównywalności cen.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

SEKCJA VII: INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przekazywane są drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami jest: p. Marta Szymańska, mail: puchatkowa.olkusz@gmail.com

- Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Pytania Wykonawców muszą być kierowane poprzez bazę konkurencyjności.

SEKCJA VIII: SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Wykonawca oblicza cenę ryczałtową oferty, uwzględniając wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena podana w ofercie zawierać będzie wszelkiego rodzaju opłaty i koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia: koszty transportu, instruktażu, koszty ubezpieczenia, ewentualne rabaty, upusty, koszty związane z wymianą wadliwego przedmiotu dostawy na nowy wolny od wad, a także należnych opłat wynikających z polskiego prawa podatkowego i celnego i inne, jeżeli występują. Cena musi być podana cyfrowo i słownie. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jeżeli obliczana cena ma więcej miejsc po przecinku należy ją zaokrąglić w ten sposób, że cyfry od 1 do 4 należy zaokrąglić w dół, natomiast cyfry od 5 do 9 należy zaokrąglić w górę.

- Cenę należy wpisać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, w zakresie zadania którego dotyczy.

- Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców zagranicznych unijnych lub w przypadku złożenia oferty Wykonawców zagranicznych z krajów trzecich, Zamawiający wymaga podania jedynie ceny netto. Zgodnie bowiem z prawodawstwem polskim, podatek VAT oraz koszty odprawy celnej uiszcza Zamawiający w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub w przypadku nabycia towarów pochodzących od podmiotów zagranicznych z krajów trzecich. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że w toku oceny tego rodzaju ofert doliczy do przedstawionej ceny netto podatek od towarów i usług i dokona porównania ofert w części dot. kryterium ceny. Wyliczony w ten sposób podatek, Zamawiający opłaci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Cena całkowita oferty może być uznana za rażąco niską, w szczególności, kiedy będzie niższa o co najmniej 30 % od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania,

- średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

- W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

SEKCJA IX ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty:

- Ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór określa załącznik nr 1 wraz z  oświadczeniem o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych.

- Pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez osoby inne niż wynikające z dokumentów rejestrowych.

- Powyższe dokumenty stanowią integralną część oferty.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, dlatego wszystkie dokumenty obcojęzyczne dołączane są do oferty wraz z tłumaczeniem.

SEKCJA X: ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone 
w walucie – Złoty (PLN).

- Zamawiający przewiduje możliwość rozliczeń w walucie Euro (EUR).

- Zamawiający przewiduje udzielanie zaliczek na poczet wykonania zamówienia, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej, płatnej w terminie 30 dni od daty dostarczenia.

- Zamawiający dopuszcza płatności częściowe.

- Zamawiający dokona płatności w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

SEKCJA XI: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin ważności oferty: od daty otwarcia ofert do 10.08.2023 r.

SEKCJA XII: ISTOTNE ZMIANY UMOWY  (POSTANOWIENIA UMOWY)

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia ( w formie aneksu) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych w momencie podpisywania wad dotyczących budynku, użytych materiałów lub innych okoliczności natury prawnej lub zdarzeń losowych, a także w przypadku braku możliwości sfinansowania całkowitego całości robót.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy będących następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu postępowania, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian postanowień Umowy.

- Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegające na:

- Wprowadzeniu zmian w wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą

- Zmianie w zakresie przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia nowych rozwiązań, technologii mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia, a zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego,

- Zmianie terminu realizacji zamówienia, w następujących przypadkach:

- wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy,

- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: zalodzenie, klęski żywiołowe, inne okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,

- zmianie wynagrodzenia (oraz ewentualnie również terminu zakończenia przedmiotu umowy)

- w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę (w szczególności podatku VAT),

- w zakresie zasad płatności, w przypadku wystąpienia możliwości usprawnienia realizacji zamówienia.

SEKCJA XIII: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

- Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do zawarcia Umowy ani też do realizacji zamówienia.

- Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego przed upływem terminu składnia ofert. Zamawiający przedłuży termin na składanie ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.

- Adres strony internetowej, na której jest dostępna dokumentacja dotycząca przedmiotowego zamówienia Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)

SEKCJA XIV: PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (KLAUZULA INFORMACYJNA)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: administratorem Danych Osobowych przekazanych w toku niniejszego postępowania ofertowego przez Uczestnika postępowania jest PRYWATNY ŻŁOBEK „PUCHATKOWA KRAINA” MARTA SZYMAŃSKA ul. Konstytucji 3 Maja 2C/2D, 32-200 Olkusz, mail: puchatkowa.olkusz@gmail.com

- przekazane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem ofertowym w ramach planowanego projektu MALUCH+, w tym w szczególności do potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, wypłaty dofinansowania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

- odbiorcami  przekazanych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w tym:

- Instytucja Pośrednicząca i Instytucja Zarządzająca,

- wszystkie inne podmioty uprawnione do weryfikacji postepowania ofertowego, w tym realizujące kontrole i audyty na zlecenie Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej lub innych uprawnionych podmiotów,

- przekazane dane osobowe będą przechowywane w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji, przez okres co najmniej 10 lat od dnia wejścia w życie Umowy o dofinansowanie.

- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem niezbędnym w celu przeprowadzenia postepowania i wyboru najkorzystniejszej oferty. Niepodanie wymaganych danych osobowych może skutkować koniecznością odrzucenia oferty przez Zamawiającego.

- W odniesieniu do  przekazanych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Osoby, których dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Uczestnika postępowania  posiadają:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem o braku powiązań

- Inwentaryzacja lokalu

- Projekt lokalu

- Opis instalacji elektrycznej

- Opis instalacji sanitarnej.

Zamawiający