| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (sztuk) | Opisy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dławnica izolacyjna PG7 | 100 | Dławnica kablowa przeznaczona do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych, rodzaj dławnicy PG7, wykonana z poliamydu 6.6, stopień ochrony min. IP68, kolor czarny. |
| 2. | Dławnica izolacyjna PG9 | 100 | Dławnica kablowa przeznaczona do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych, rodzaj dławnicy PG9, wykonana z poliamydu 6.6, stopień ochrony min. IP68, kolor czarny. |
| 3. | Dławnica izolacyjna PG11 | 100 | Dławnica kablowa przeznaczona do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych, rodzaj dławnicy PG11, wykonana z poliamydu 6.6, stopień ochrony min. IP68, kolor czarny. |
| 4. | Dławnica izolacyjna PG13,5 | 100 | Dławnica kablowa przeznaczona do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych, rodzaj dławnicy PG13,5, wykonana z poliamydu 6.6, stopień ochrony min. IP68, kolor czarny. |
| 5. | Dławnica izolacyjna PG16 | 100 | Dławnica kablowa przeznaczona do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych, rodzaj dławnicy PG16, wykonana z poliamydu 6.6, stopień ochrony min. IP68, kolor czarny. |
| 6. | Puszka instalacyjna 100x100x50 mm | 10 | Puszka umożliwiająca montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych aktywnych lub pasywnych. Stopień ochrony: IP65. Pokrywa nieprzeźroczysta. Kolor czarny. Wymiary: 100x100x50mm. |
| 7. | Puszka instalacyjna 120x80x50 mm | 10 | Puszka umożliwiająca montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych aktywnych lub pasywnych. Stopień ochrony: IP65. Pokrywa nieprzeźroczysta. Kolor czarny. Wymiary: 120x80x50mm. |
| 8. | Puszka instalacyjna 150x110x70 mm | 10 | Puszka umożliwiająca montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych aktywnych lub pasywnych. Stopień ochrony: IP65. Pokrywa nieprzeźroczysta. Kolor czarny. Wymiary: 150x110x70mm. |
| 9. | Puszka instalacyjna 190x140x70 mm | 10 | Puszka umożliwiająca montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych aktywnych lub pasywnych. Stopień ochrony: IP65. Pokrywa nieprzeźroczysta. Kolor czarny. Wymiary: 190x140x70mm. |
| 10. | Puszka instalacyjna 240x190x90 mm | 10 | Puszka umożliwiająca montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych aktywnych lub pasywnych. Stopień ochrony: IP65. Pokrywa nieprzeźroczysta. Kolor czarny. Wymiary: 240x190x90mm. |
| 11. | Obudowa 500x350x190 mm | 2 | Obudowa z tworzywa sztucznego na komponenty elektryczne wraz z płytą montażową i osłoną dolną, z zamkiem dwupiórkowym bez klucza, stopień ochrony min. IP65, wymiary: 500x350x190 [mm] obudowa z materiału ABS bez halogenowego. |
| 12. | Obudowa 500x400x200 [mm] | 1 | Obudowa metalowa na komponenty elektryczne wraz z ocynkowaną płytą montażową i osłoną dolną, z zamkiem dwupiórkowym bez klucza, stopień ochrony min. IP66, wymiary: 500x400x200 [mm], obudowa malowana metodą elektrostatyczną. |
| 13. | Obudowa 300x200x150 [mm] | 1 | Obudowa metalowa na komponenty elektryczne wraz z płytą montażową i osłoną dolną, z zamkiem dwupiórkowym bez klucza, stopień ochrony min. IP66, wymiary: 300x200x150 [mm], obudowa lakierowana proszkowo w kolorze szarym. |
| 14. | Dławnica do węża PG7 | 30 | Dławnica kablowa PG7 do węża osłonowego peszla fi 10mm. PG-7 dławik bakielitowy czarny; otwór do peszla 10mm IP40; przepust kablowy - otwór montażowy: 12mm (PG7) - średnica wewnętrzna przepustu: 8.5mm - średnica zewnętrzna pasującego peszla: 10mm. |
| 15. | Dławnica do węża PG9 | 30 | Dławnica kablowa PG9 do węża osłonowego peszla fi 13 mm. PG-9 dławik kablowy jest wykonany z bakelitu w kolorze czarnym. Otwór do peszla 13mm IP40. Rozmiary dławików kablowych: - otwór montażowy: 16mm (PG9) - średnicę wewnętrzną przepustu: 11mm. |
| 16. | Dławnica do węża PG11 | 30 | Dławnica kablowa PG11 do węża osłonowego peszla fi 15,8mm. Dławik kablowy; bakielitowy; czarny; otwór do peszla 15,8mm IP40; - otwór montażowy: 18mm (PG11) - długość gwintu: 15mm - długość całkowita: 40mm - średnica zewnętrzna peszla: 15,8mm. |
| 17. | Dławnica do węża PG16 | 30 | Dławnica kablowaPG16 do węża osłonowego peszla fi 21,2mm. Dławik kablowy; bakielitowy; czarny; otwór do peszla 18,5mm IP40; - otwór montażowy: 20mm (PG16) - długość gwintu: 13mm - długość całkowita: 44mm - średnica zewnętrzna peszla: 21,2mm. |
| 18. | Dławnica do węża PG19 | 30 | Dławnica kablowa PG19 do węża osłonowego peszla fi 25mm. PG-19 dławik bakielitowy czarny; otwór do peszla13mm IP40; dławik kablowy. - otwór montażowy: 23,9mm (PG19). - średnica wewnętrzna przepustu: 25mm - średnica zewnętrzna pasującego peszla: 25mm. |
| 19. | Kaseta sterownicza z przyciskiem bezpieczeństwa | 10 | Kaseta z przyciskiem bezpieczeństwa, góra część obudowy w kolorze żółtym, przycisk okrągły koloru czerwonego, przycisk po wciśnięciu blokuje się, odblokowanie za pomocą przekręcenia, odporność min. IP66, odporność na wstrząsy zgodnie z normą IEC 60068-2-27 półfala sinusoidalna 15g/11 ms, odporność na wibracje zgodnie z normą IEC 60068-2-6 10-500 Hz: 5g; temperatura pracy -25 - 70 °C; prąd znamionowy 10 A. |