Załącznik nr 1D Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ IV

Nazwa zamówienia: Zakup komponentów na wykonanie automatyki do paletowego systemu transportowego.

# Akcesoria do okablowania

## Wtyczka 7/8 żeńska

| Typ przyłącza | 7/8 żeńska |
| --- | --- |
| Typ zacisków | Przyłącze śrubowe |
| Ilość pinów | 5 |
| Rodzaj obudowy | Prosta |
| Przekrój przyłącza | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ilość | 20 |
| Czas dostawy | do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę |

## Wtyczka 7/8 męska

| Typ przyłącza | 7/8 męska |
| --- | --- |
| Typ zacisków | Przyłącze śrubowe |
| Ilość pinów | 5 |
| Rodzaj obudowy | Prosta |
| Przekrój przyłącza | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
| Ilość | 20 |
| Czas dostawy | do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę |

## Wtyczka M12 żeńska - A

| Typ przyłącza | M12 żeńska |
| --- | --- |
| Kodowanie | A |
| Typ zacisków | nożycowe |
| Ilość pinów | 4 |
| Rodzaj obudowy | Prosta |
| Ilość | 200 |
| Czas dostawy | do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę |

## Wtyczka M12 męska - A

| Typ przyłącza | M12 męska |
| --- | --- |
| Kodowanie | A |
| Typ zacisków | nożycowe |
| Ilość pinów | 4 |
| Rodzaj obudowy | Prosta |
| Ilość | 200 |
| Czas dostawy | do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę |

## Wtyczka M12 męska - A

| Typ przyłącza | M12 męska |
| --- | --- |
| Kodowanie | A |
| Typ zacisków | nożycowe |
| Ilość pinów | 5 |
| Rodzaj obudowy | Prosta |
| Ilość | 10 |
| Czas dostawy | do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę |

## Wtyczka M12 męska – D ekranowana

| Typ przyłącza | M12 męska |
| --- | --- |
| Kodowanie | D |
| Typ zacisków | nożycowe |
| Ilość pinów | 4 |
| Rodzaj obudowy | Prosta |
| Ilość | 20 |
| Czas dostawy | do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę |

## Wtyczka M12 żeńska - L

| Typ przyłącza | M12 żeńska |
| --- | --- |
| Kodowanie | L |
| Typ zacisków | nożycowe |
| Ilość pinów | 4 |
| Rodzaj obudowy | Prosta |
| Ilość | 20 |
| Czas dostawy | do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę |

## Wtyczka M12 męska - L

| Typ przyłącza | M12 męska |
| --- | --- |
| Kodowanie | L |
| Typ zacisków | nożycowe |
| Ilość pinów | 4 |
| Rodzaj obudowy | Prosta |
| Ilość | 20 |
| Czas dostawy | do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę |

## Wtyczka RJ45 męska Profinet

| Typ przyłącza | M12 męska |
| --- | --- |
| Kodowanie | Profinet |
| Typ zacisków | nożycowe |
| Ilość pinów | 4 |
| Rodzaj obudowy | Prosta |
| Ilość | 50 |
| Czas dostawy | do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę |

## Trójnik 1xM12 męski / 2xM12 żeński

| Typ przyłącza A | 1xM12 męska |
| --- | --- |
| Kodowanie | A |
| Typ przyłącza B | 2xM12 żeńska |
| Kodowanie | A |
| Ilość | 70 |
| Czas dostawy | do 2 tygodni od dnia podpisania umowy na dostawę |