OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa urządzeń jubilerskich w ramach realizacji umowy nr RPWM.13.01.00-28-0093/22-00 
(z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój firmy po pandemii COVID-19”

I. Termin składania ofert

do dnia 28 sierpnia 2023 r.

II. Nazwa zamawiającego

Jubiler Mirosław Matusewicz

ul. Jana Pawła II 17/19

11-040 Dobre Miasto

III. Procedura

Zamówienie udzielane jest w trybie określonym w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2014-2020.

Zamówienie udzielane jest w ramach realizacji Umowy nr RPWM.13.01.00-28-0093/22-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój firmy po pandemii COVID-19” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 13 Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości, Działania 13.1 Wytrzymałe MŚP.

Znak sprawy: ZK/2023/2

Postępowanie zostało podzielone na 2 części.

IV. Szacunkowa wartość zamówienia

Zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Procedura prowadzona wg zasady konkurencyjności dla wydatków o wartości szacunkowej przekraczającej 50 000,00 zł netto.

V. Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w postaci elektronicznej poprzez portal Bazy konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia

do dnia 28 sierpnia 2023 r. do godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2023 r. o godz. 10:15

Po zamknięciu ogłoszenia tj. po terminie na złożenie oferty, zarówno dla Zamawiającego jak 
i Wykonawców lista złożonych ofert będzie widoczna na portalu Bazy Konkurencyjności – odpowiednio dla przedmiotowego ogłoszenia, wraz z wybranymi danymi: Nazwa i adres podmiotu, który złożył ofertę oraz cena oferty.

Przy ocenie zachowania terminu złożenia oferty uwzględniana będzie jedynie data i godzina złożenia oferty poprzez portal Bazy konkurencyjności. Oferty złożone na inne adresy, w innej formie, nie będą brane do badania i oceny ofert.

Wykonawca przed złożeniem oferty postępuje zgodnie z Instrukcją udostępnioną na stronie:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction

Dodatkową pomoc można uzyskać z poradnika udostępnionego na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część (dotyczy to również ofert składanych wspólnie, przez konsorcjum). Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w postaci elektronicznej, wg Formularza oferty – załącznik nr 1. Wykonawca składając ofertę poprzez portal, cenę oferty brutto, podaną 
w Formularzu oferty, wpisuje również na Karcie-Formularza złożenia oferty wygenerowanym w Bazie konkurencyjności. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-do-ogloszenia

- Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wykonawcy będą związani ofertą w terminie 30 dni od dnia składania ofert. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wydłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni, jeżeli wynika to 
z wydłużonej procedury oceny ofert lub procedury podpisania umowy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji przedstawionych w ofertach.

VI. Opis przedmiotu zamówienia

- Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń jubilerskich w ramach realizacji umowy nr RPWM.13.01.00-28-0093/22-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój firmy po pandemii COVID-19”

- Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, tj.

- Część 1 Dostawa urządzeń jubilerskich w postaci pieca indukcyjnego i spawarki laserowej 
o następujących parametrach:

- Piec indukcyjny

- piec do topienia – wykorzystywany do produkcji złota na małą skalę oraz topienia innych metali

- moc minimalna - 3.5 kW

- zastosowanie - złoto, srebro, miedź, mosiądz, brąz i ich stopy

- maksymalny wsad - minimum:

- 24K złoto: 2.2 kg

- 18K złoto: 1.9 kg

- 925 Srebro: 1.1 kg

- maksymalna temperatura - 1600℃

- waga - maksimum 25 kg

- gwarancja 12 miesięcy

- liczba sztuk: 1

- Spawarka laserowa

- spawarką funkcja dokładnego spawania/ lutowania biżuterii każdego rodzaju głównie małych i cienkich elementów biżuterii

- max. energia impulsu - nie mniejsza niż 225 J w czasie 25 ms

- moc szczytowa impulsu - nie mniejsza niż 9 kW

- energia impulsu w czasie 1 ms - nie mniejsza niż 9 J w czasie 1 ms

- częstotliwość - nie mniejsza niż 20 Hz

- wielkość plamki spawu - od 0,1 do 2,0 mm

- zasilanie - jednofazowe 115-230 ± 10%VAC, 50/60 Hz

- mikroskop stereoskopowy - LEICA, powiększenie 10 X, cross hair

- sterowanie - minimum wymagane 7" ekran dotykowy TFT

- manipulator w komorze spawalniczej

- chłodzenie - powietrzem oraz wodą

- waga – maksymalna 50 kg

- wymiary maksymalne - 550 x 800 x 600mm

- urządzenie na stole posiadającym elektryczną regulację wysokości

- gwarancja 12 miesięcy

- liczba sztuk: 1

- Część 2 Dostawa urządzenia jubilerskiego w postaci spektrometru o następujących parametrach:

- urządzenie przeznaczone do identyfikacji pierwiastków w danym stopie metalu, określenia ich ilości, na podstawie długości fali charakterystycznej dla każdego 
z pierwiastków

- metoda identyfikacji pierwiastków - fluorescencja rentgenowska (ED-XRF)

- wiązka promieniowania pierwotnego powinna atakować powierzchnię pomiarową od dołu

- definiowanie miejsca pomiaru przez użytkownika dzięki kamerze, z której obraz   wyświetlany jest na monitorze komputera

- standardowa lampa rentgenowska stabilizowana termicznie

- detektor półprzewodnikowy PIN

- rozdzielczość energetyczna detektora ⩽ 180 eV (fwhm at Mn-Kα)

- powtarzalność <1‰

- stały kolimator ⌀1mm

- rzeczywista strefa pomiarowa przy zerowej odległości pomiarowej: ⌀1,2mm

- ręczna regulacja odległości pomiarowej w zakresie: 0 - 10 mm z automatyczną kompensacją zmiany odległości pomiarowej

- preferowane wymiary wewnętrzne komory pomiarowej: (wys. x sz. x gł.): 90 x 310 x 320 mm

- preferowane wymiary zewnętrzne komory pomiarowej: (wys. x sz. x gł.): 365 x 403 x 588 mm

- kolorowa kamera CCD o wysokiej rozdzielczości z powiększeniem cyfrowym

- panel sterowania z przyciskami podstawowych funkcji

- komora zaopatrzona w blokadę uniemożliwiającą wykonanie pomiaru bez jej zamknięcia

- masa: 45kg

- preferowane oprogramowanie urządzenia - GOLDSCOPE WinFTM o parametrach:

- polska wersja językowa

- programy pomiarowe:

- Gold global - analiza następujących pierwiastków: Au, Ag, Pt, Pd, Cu, Zn, Sn, Pb, Fe, Cr, Ni, Mo, Co, Rh, Ru, In, Ir, W, Bi,Mn, Ga, Cd - fabrycznie kalibrowane na 14 wzorcach (możliwość kalibracji na własnych wzorcach)

- Silver alloys - analiza następujących pierwiastków: Ag, Cu, Zn, Cd, Sn, Ni, Au, Pb, In

- Rh/Jewelry - badanie grubości powłoki rodowej i analiza składu pierwiastkowego pod nią (Au, Ag, Pd, Cu, Zn, Ni)

- Gold Coating - badanie grubości powłoki złotek i analiza skłdu pierwiastkowego pod nią (Ag, Pd, Ni, Cu, Zn, Sn, Fe,Ci, Mo, W, Cd)

- możliwość zapamiętania obrazu, jego wydruku lub umieszczenia w raporcie

- parametry statystyczne, karty SPC, funkcja prawdopodobieństwa, histogramy

- tworzenie produktów w określonych folderach (plik produktu zawiera: nazwę produktu, zadanie pomiarowe, sposób prezentacji danych, zdefiniowanie szablonu wydruku, szablon przesyłu danych, notatki własne

- szablon wydruku powinien być w pełni definiowany łącznie z przesłaniem rysunków np. logo firmy

- export danych do innych systemów

- gwarancja 12 miesięcy

- liczba sztuk: 1

Nazwa kodu CPV

42000000-6 Maszyny przemysłowe

VII. Harmonogram/Termin realizacji zamówienia

Przewiduje się następujące terminy realizacji Przedmiotu zamówienia:

Termin wykonania zamówienia:

– część 1 do 90 dni od dnia podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

– część 2 do 100 dni od dnia podpisania umowy (kryterium oceny ofert)

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Potencjał techniczny
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie są w stanie likwidacji ani nie ogłoszono wobec nich upadłości,

- nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego.

Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik 
nr 2)

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Brak powiązań kapitałowych i osobowych

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie 
w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik 
nr 3)

W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Wykluczenie Wykonawcy

- Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), zwana dalej „ustawą 
o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę” z postępowania wyklucza:

- Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawą 
o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę;

- Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji 
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę;

- Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej 
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.

- Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

- W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawą o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik 
nr 4)

Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia powyższych informacji.

Wadium:

Nie jest wymagane wniesienie wadium

IX. Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią wzoru umowy.

X. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy na etapie składania oferty

Należy załączyć do oferty składanej poprzez portal Baza konkurencyjności

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. znajdowania się na listach podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną na Ukrainie

Załącznik nr 7 – Karta katalogowa i specyfikacja techniczna oferowanego urządzenia

Wymagania podstawowe.

1. Oferta musi obejmować cały zakres w ramach danej części zamówienia opisany w dokumentacji postępowania.

2. Wzory dokumentów dołączonych do ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę 
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z wzorami.

3. Wykonawca w toku postępowania może zwracać się z pytaniami o wyjaśnienie treści dokumentów niniejszego postępowania – wyłącznie przesłanych poprzez portal Bazy konkurencyjności, wg instrukcji podanej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/53-zadawanie-pytan

Odpowiedź zostanie zamieszczona w bazie konkurencyjności. Wyjaśnienia nie będą zdradzać, wskazywać ani identyfikować podmiotu zadającego pytanie. Zamawiający zastrzega możliwość pozostawienia pytania bez odpowiedzi w sytuacji jego złożenia w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający na swojej stronie udostępnia link do prowadzonego postępowania tj. dokumentacji postępowania, zadanych pytań i odpowiedzi.

4. Wykonawcy są zobowiązani do regularnego przeglądania bazy konkurencyjności lub strony Zamawiającego, celem rejestrowania wszelkich zmian wynikających z zadanych pytań i udzielonych wyjaśnień.

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może dokonywać:

  - zmiany treści (w całości lub części) złożonej oferty,

  - uzupełnienia dokumentów do złożonej oferty,

  - wycofania złożonej oferty.

Powyższych czynności należy przeprowadzić poprzez portal Baza konkurencyjności, zgodnie 
z instrukcją podaną na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja-oferty

Forma dokumentów:

Formularze oferty wraz z załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej, tj. skan podpisanej oferty lub oferta podpisana podpisem elektronicznym.

Oferta powinna zostać podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub pełnomocnictwem. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-do-ogloszenia

XI. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

XII. Ocena oferty

- Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

- Łączna cena ofertowa brutto - 80 %

- Termin wykonania zamówienia – 20 %

- Tabela

Część 1 Dostawa urządzeń jubilerskich w postaci pieca indukcyjnego
i spawarki laserowej

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Łączna cena ofertowa brutto | 80% | 80 | Cena najtańszej oferty C = --------------------------------- x 80pkt Cena badanej oferty |
| 2) Termin wykonania zamówienia | 20% | 20 | - do 90 dni – 0 pkt - do 60 dni – 10 pkt - do 30 dni – 20 pkt |
| RAZEM | 100% | 100 | ──────────────────── |

Część 2 Dostawa urządzenia jubilerskiego w postaci spektrometru

| Kryterium | Waga [%] | Liczba punktów | Sposób oceny wg wzoru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Łączna cena ofertowa brutto | 80% | 80 | Cena najtańszej oferty C = --------------------------------- x 80pkt Cena badanej oferty |
| 2) Termin wykonania zamówienia | 20% | 20 | - do 100 dni – 0 pkt - do 80 dni – 10 pkt - do 60 dni – 20 pkt |
| RAZEM | 100% | 100 | ──────────────────── |

- Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + G

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”

G – punkty uzyskane w kryterium „Termin wykonania zamówienia”

- Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.

- Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dokonana zostanie na podstawie ilości dni wpisanych przez Wykonawcę w ofercie.

- Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną.

- W przypadku ofert:

- z terminem wykonania dłuższym niż maksymalny okres wskazany w pkt 2.2) – oferta zostanie odrzucona jako niezgodna w wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania,

- z terminem wykonania wskazanym w tygodniach np.: 3 tygodnie, termin wykonania będzie przeliczony na dni (1 tydzień – 7 dni),

- zostawienie pustego wiersza w tabeli kryterium oceny ofert lub wpisanie błędnej wartości lub 
w żaden sposób nie powiązanej z danym kryterium, będzie rozumiane jako brak zaoferowania parametru dodatkowo punktowanego. W takim przypadku Wykonawca dla niewypełnionej pozycji otrzyma 0 pkt.

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

### XIII. Wykluczenia, odrzucenie oferty.

- Wykluczeniu podlegają Wykonawcy:

- którzy nie wykażą braku powiązań osobowych i kapitałowych.

- Zamawiający dopuszcza:

- uzupełnienia wymaganych oświadczeń,

- wyjaśnienie treści złożonych dokumentów,

- dokonanie oczywistych poprawek rachunkowych lub pisarskich.

- Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,

- została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym 
za wyjątkiem sytuacji dopuszczonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2014-2020,

- została złożona przed podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

- Wykonawca nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu związania ofertą,

- Wykonawca nie uzupełni brakujących w ofercie oświadczeń lub dokumentów.

- W przypadkach wskazanych w pkt. XII 9a).

- Postępowanie zostanie unieważnione jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIV. Sposób dokonania płatności

Zgodnie z treścią wzoru umowy.

XV. Pozostałe informacje

Zamawiający ogłosi wybór najkorzystniejszej oferty w bazie konkurencyjności.

Po ogłoszeniu wyboru, Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wykonawcę, o którym mowa powyżej, Zamawiający ma prawo podpisać umowę z kolejnym wykonawcą, zgodnie z rankingiem ofert.

Informacje związane z obowiązkami wynikającymi z RODO zawiera załącznik nr 6.

XVI. Zastrzeżenia o możliwości odwołania lub zmiany zaproszenia do składania ofert

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia, odwołania lub zmiany ogłoszenia do złożenia ofert lub jego załączników bez podania przyczyny. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z obowiązującym prawem niniejsze ogłoszenie wraz z załącznikami nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść niniejszego Ogłoszenia i jego załączników nie podlega negocjacjom.

Poniższe załączniki stanowią integralną część treści zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1.1 – Formularz oferty do części 1

Załącznik nr 1.2 – Formularz oferty do części 2

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. znajdowania się na listach podmiotów objętych sankcjami 
w związku z wojną na Ukrainie

Załącznik nr 5.1 – Wzór umowy do części 1

Załącznik nr 5.2 – Wzór umowy do części 2

Załącznik nr 6 – RODO