# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Budowa zewnętrznych sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2023/2024, wykonane w technologii bezwykopowej (metoda przewiertu sterowanego) Znak postępowania: PU-253-4/23

ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole, ul. Oleska 64

Zatwierdził:

Stanisław Janik – Członek Zarządu,

Marcin Dorotnik – Prokurent

# Opole, 2023

# Spis treści:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia składa się z:

- Rozdział A – Instrukcja dla wykonawców

- Rozdział B – Opis przedmiotu zamówienia

oraz z następujących załączników:

- Przedmiar robót

- Formularz ofertowy

- Wzór umowy

Rozdział  A

#### INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

- Warunki udziału wykonawców w postępowaniu

- O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: ustawą Pzp), z wyłączeniem przepisu art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h oraz art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zakresie, w jakim osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h, oraz na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 lub 7, Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, a w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności   jest krótszy - w tym okresie, wykonali zadania polegające na budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami metodą bezwykopową - przewiert sterowany o łącznej długości min. 300 m;

- dysponują kierownikiem budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń łącznie z aktualnym wpisem na listę członkostwa właściwej izby samorządu zawodowego, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami.

- nie podlegają wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmują je bez zastrzeżeń.

- Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”, w oparciu 
o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. II Rozdziału A SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c)	pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie braku powiązań kapitałowych lub osobowych - Wykonawca składa oświadczenie zawarte w załączniku nr 7 do Formularza ofertowego: Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

###### II.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w ramach oferty:

- Oferta powinna zawierać „FORMULARZ OFERTOWY", wg załączonego wzoru w niniejszej SIWZ, zawierający następujące załączniki:

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania do Formularza ofertowego należy dołączyć:

    - Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 2 do Formularza ofertowego) dot. braku podstaw do wykluczenia.

    - dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli dotyczą.

    - Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji.

- Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (tj. umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej – w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej). Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia sektorowego w drodze osobnego pełnomocnictwa lub w umowie.

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, oferta musi zawierać następujące podmiotowe środki dowodowe:

  - Oświadczenia wykonawcy (Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego), w którym znajdują się:

- Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu z art. 112 ust. 2 ustawy Pzp.

Do załącznika nr 1 do Formularza ofertowego należy dołączyć:

  - Wykaz robót budowlanych (Załącznik nr 4 do Formularza ofertowego) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku doświadczenia, o którym mowa w pkt. I.1.2), wraz z podaniem ich rodzaju, wartości/zakresu, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do Wykazu należy dołączyć podmiotowe środki dowodowe potwierdzające należyte wykonanie wymienionych w wykazie zamówień. Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenia, referencje lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, poświadczeń.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

  - Wykaz osób (Załącznik nr 3 do Formularza ofertowego) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

  - Oświadczenie Wykonawcy, że osoba uczestniczące w wykonywaniu zamówienia wskazana na Załączniku nr 3 do Formularza ofertowego- Wykaz osób posiada wymagane prawem uprawnienia, 
w wymaganych przez Zamawiającego specjalnościach oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami.

- Informację, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych oraz Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 5  i 6 do Formularza ofertowego).

- Wykonawca, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie § 19 Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., może polegać na podmiotach udostępniających zasoby.

- Podmiot, na który powołuje się Wykonawca obowiązkowo składa oświadczenie dot. braku wykluczenia z postępowania (zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Formularza ofertowego). Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy).

- W przypadku konsorcjów/wykonawców składających ofertę wspólną każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualne: odpis z KRS. W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument. Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który nie złożył w ofercie jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ bądź złożył je w niewłaściwej formie, do złożenia go w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może także w uzasadnionych przypadkach poprosić o uzupełnienie oferty o oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, chyba, że są to rejestry jawne. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

- Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami par. 27 Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., o czym Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Nie uzupełnienie dokumentów wymaganych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty.

III. Opis sposobu przygotowywania ofert

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Oferta oraz załączniki do oferty pod rygorem nieważności muszą być sporządzone w języku polskim 
w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym-(zgodnie z definicją podpisu osobistego zamieszczonego na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty oraz instrukcją jak podpisać dokument podpisem osobistym- https://www.gov.pl/web/e-dowod) lub podpisem zaufanym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika.

- Jeżeli oferta będzie podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo udzielone również 
z zachowaniem formy elektronicznej.

- W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Zamawiający zaleca, aby oferta oraz załączone do niej dokumenty zapisywane były w formacie pdf,
 a następnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym – każdy z plików zapisywany był odrębnie (nie w postaci tzw. paczek).

- Sposób sporządzenia oferty, załączników, pełnomocnictw, wszelkich dokumentów  musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SIWZ na podstawie Formularza ofertowego stanowiącego zał. do niniejszej SIWZ.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Tajemnica przedsiębiorstwa

- Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Wykonawca jest zobowiązany nie później, niż w terminie przekazania informacji zastrzec, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z jej definicją wskazaną w art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz, że nie mogą być udostępniane.

- Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji, podawanych podczas otwarcia ofert tj.: nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cen zawartych w ofertach.

- W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt. III ppkt 12 SIWZ, Zamawiający wymaga, aby każdy dokument elektroniczny, zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa został przygotowany i załączony w 2 (dwóch) wersjach:

a)	Wersja I: plik zawierający pełne informacje (bez anonimizacji), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przeznaczony dla Zamawiającego – plik ten nie będzie udostępniany innym wykonawcom. Zamawiający zaleca, aby w nazwie pliku zastosować oznaczenie TP-DP (Tajemnica Przedsiębiorstwa – Dane Pełne) [nazwa pliku-TP-DP];

b)	Wersja II: plik zawierający zanonimizowane informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – umożliwiający udostępnianie na zasadach określonych w art. 74 ustawy Pzp, bez ingerencji Zamawiającego w treść dokumentu elektronicznego.

Uwaga: Jeżeli dla dokumentu składanego w wersji I wymagane jest opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym to również dokument w wersji II powinien być opatrzony takim podpisem.

- Podczas załączania przez Wykonawcę plików, wymagane jest zapisanie dokumentów/ informacji/ oświadczeń stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w folderze pn. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” .

- W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, przesłanki utajnienia należy załączyć do oferty w formie odrębnego pliku.

- Brak umieszczenia dokumentów/ informacji/ oświadczeń etc., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w folderze pn. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty, informacje, oświadczenia etc. składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005r. sygn. III CZP 74/05).

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

###### IV. Wymagania dotyczące wadium

      - Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie: 4000,00 zł.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia   		9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wadium pieniężne należy wpłacić na konto: PKO BP 64 1020 3668 0000 5402 0442 0949.

- Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

- Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

- Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

  - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

  - odmówił wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

  - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

a także w przypadku gdy wykonawca:

  - w odpowiedzi na wezwanie,  o którym mowa w § 27 ust. 14 Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w § 27 ust. 13 Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja 
w Opolu Sp. z o.o. lub pełnomocnictw.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium:

- Wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 11;

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli j zażądano jego wniesienia;

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt a) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia zażalenia jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego,

- Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w § 27 ust. 14 Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 27 ust. 13 Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

V. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem internetowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ - w terminie do dnia 08.09.2023 r. do godz. 11:00.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.09.2023 r. godz. 11:15.

  - Ofertę złożoną po terminie Zamawiający pozostawia bez rozpoznania.

  - Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Bazę Konkurencyjności, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

  - Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za pomocą Bazy Konkurencyjności.

  - Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Bazy Konkurencyjności.

  - W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. VI ppkt 2 SIWZ, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

  - W przypadku, o którym mowa w pkt. VI ppkt 6 SIWZ, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadku awarii sieci internetowej informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu +48 77 4435 575.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)	nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2)	cenach zawartych w ofertach.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się

- Osobami, uprawnionymi przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, są:

- w sprawach procedury przetargowej: Magdalena Sołek-Gajewska, tel. 77 44 35 541,

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Mariusz Ciura, tel. 77 44 35 578.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń, pytań oraz całość korespondencji (za wyjątkiem umowy) odbywa się elektronicznie poprzez system Bazy Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  (zwanej dalej Bazą Konkurencyjności), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

- Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (w szczególności formaty: pdf, .doc, docx, .rtf, .odt).

- Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie pytań do SIWZ, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. 
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania tj. PU-253-4/23.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez wskazania źródła zapytania.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym doręczono  Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

  - W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży

termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu, niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza innej formy złożenia oferty i oświadczeń, niż przez wyżej wskazaną BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI.

VIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.

Rozliczenia odbywać się będą w PLN.

IX.   Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

- CENA OFERTOWA – 100 %

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

- Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad.

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Cmin

An = -------------------- x 100 pkt

C n

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert,

Cn – cena rozpatrywanej oferty.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów czyli oferta zawierająca najniższą cenę.

- W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać  wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie – ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. najtańsza.

X. Oferty z rażąco niską ceną

          - Zamawiający, jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.

          - Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

XI. Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z przesłankami wynikającymi z przepisów Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

- Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XII. Unieważnienie postępowania

            - Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w § 27 pkt 27 Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

            - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a w przypadku, gdy ogłoszenie było umieszczone na stronie internetowej również na stronie internetowej.

XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze

oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia

- Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Treść przyszłej umowy Zamawiający określił we „wzorze umowy”, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia jej ponownej oceny, chyba ze wybrana oferta była jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertą.

- Ponadto, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 12 000,00 zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie pieniężne należy wpłacić na konto: PKO BP 64 1020 3668 0000 5402 0442 0949

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji nie pieniężnej dokument gwarancyjny powinien zawierać zapis, że gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego. Ponadto dokument ten nie może zawierać zapisów sprzecznych z wymogiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

- Dokument gwarancyjny nie może zawierać postanowień ograniczających uprawnień Zamawiającego związanych z żądaniem wypłaty z tytułu Gwarancji za wyjątkiem zapisów takich jak:

- żądanie powinno zawierać oświadczenie, że żądana kwota jest bezsporna i należna  z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Zobowiązanego;

- do żądania należy dołączyć dokumenty rejestrowe Beneficjenta oraz stosowne pełnomocnictwa dla osób podpisujących żądanie zapłaty;

- żądanie zapłaty musi być zgłoszone w terminie ważności Gwarancji;

- Treść gwarancji powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Zamawiający przewidział możliwość zmiany (aneksowania) umowy o udzielenie zamówienia sektorowego, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie ze wzorem umowy na przedmiotowe zadanie.

XIV. Informacje ogólne

Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Ze względu na wartość zamówienia postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W niektórych sytuacjach (np. przy określeniu podstaw wykluczenia wykonawców, warunków udziału w postępowaniu) Zamawiający posługuje się zapisami ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. oraz Kodeksu cywilnego.

XV. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku toczącego się postępowania opisane zostały w § 28 Regulaminu Udzielania Zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego: www.wikopole.com.pl

Rozdział B

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zewnętrznych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i kanałami bocznymi do posesji na terenie działalności Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w roku 2023/2024, wykonane w technologii bezwykopowej (metoda przewiertu sterowanego).

- Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z następującą dokumentacją:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawczy i/lub projekt techniczny

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót

- Zakres zamówienia obejmuje: Roboty budowlane na sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej wykonywane w technologii bezwykopowej (metoda przewiertu sterowanego):

- roboty budowlane sieci wodociągowej:

- wykonanie sieci wodociągowej średnicy ø90 – 315 mm		             - 300 m.b.

- wykonanie przyłączy wodociągowych średnicy PE RC ø32– 63 mm	- 50 m.b.

- roboty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej:

- wykonanie kanalizacji ciśnieniowej średnicy ø90 – 225			- 50 m.b.

- wykonanie kanałów bocznych kanalizacji ciśnieniowej średnicy do ø63	- 20 m.b.

- Zasady udzielania zamówienia na wykonanie robót:

- Zamawiający będzie zlecał wykonawcy, wybranemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie odcinków sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Opola metodą bezwykopową (przewiert sterowany), wykonanie konkretnych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, w przypadku ujawnienia potrzeby wykonania przedmiotowego zadania; roboty przygotowawcze dla wykonania robót w technologii bezwykopowej będą po stronie Wykonawcy tj. wykonanie komór przewiertowych, montaż by-passów w celu zapewnienia nieprzerwanej dostawy wody do odbiorców lub tymczasowego pompowania w przypadku konieczności odbioru ścieków;

- w zleceniu wykonania w trybie określonym w pkt. I.4. Zamawiający określi miejsce wykonywania robót, orientacyjną długość odcinków do wykonania oraz termin wykonania robót;

- zlecenia Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pisemnie lub pocztą elektroniczną (e-mailem);

- wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji robót, dotyczących danego zlecenia, jednak nie później niż do 3 dni roboczych od otrzymania tego zlecenia, jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu wykonania tych robót i przedłożenia go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji harmonogramu przez Zamawiającego przed przystąpieniem do robót. Harmonogram ten stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji Robót oraz do rozliczeń za wykonane Roboty.

- Wykonawca, po otrzymaniu zlecenia odbierze od Zamawiającego dokumentację, w skład której wejdzie:

- dokumentacja projektowa wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami,

- dziennik budowy

- Realizacja robót przeprowadzana będzie zgodnie z SIWZ, ofertą Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami, w tym: Prawa budowlanego, Polskimi Normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając jednocześnie bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

- Wyroby budowlane stosowane przy realizacji robót muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, posiadać wszystkie wymagane prawem atesty, deklaracje i certyfikaty.

- Wykonawca zapewni na swój koszt, wszystkie materiały i sprzęt niezbędny do wykonania robót.

- Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczeniową min. 250 000,00 zł na jedno zdarzenie i zobowiązuje się do zachowania ciągłości tego ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.

- Termin realizacji zamówienia

- Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Poszczególne zlecenia będą realizowane w następujących terminach:

- przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu robót: do 3 dni roboczych od daty przekazania zlecenia;

- przekazanie placu budowy: do 7 dni od daty przekazania zlecenia;

- rozpoczęcie realizacji: do 14 dni od daty przekazania placu budowy na dany zakres robót lub w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego.

- czas realizacji danego zlecenia będzie określany w poszczególnych zleceniach w zależności od wielkości i specyfiki danego zakresu robót, przy założeniu, że na każde 100 m.b. odcinka sieci wraz z przyłączami do wykonania będzie wyznaczony termin nie dłuższy niż:

- 3 tygodnie: dla sieci wodociągowej,

- 5 tygodni: dla sieci kanalizacji sanitarnej.

- Zasady odbioru robót opisane zostały we wzorze umowy.

- Termin zakończenia realizacji robót objętych danym zleceniem może ulec odpowiednio wydłużeniu bez konsekwencji naliczania kar umownych w przypadku:

- wystąpienia temperatury powietrza poniżej 0o C lub opadów ciągłych, uniemożliwiających realizację zamówienia ze względów technologicznych (co strony uzgodnią i potwierdzą w stosownej notatce służbowej lub w dzienniku budowy),

- zaistnienia istotnych przeszkód, które spowodują zatrzymanie bądź niemożność przystąpienia do wykonania zamówienia, a których nie można było w żaden sposób przewidzieć na etapie zawierania umowy lub na etapie przekazania zlecenia Wykonawcy.

- Okres gwarancji

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonane roboty - na okres 5 lat od dnia podpisania przez obie strony bezusterkowego protokołu wykonania i odbioru robót dotyczących danego zlecenia.

- Na wszystkie materiały i urządzenia użyte do realizacji robót Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi za wady na okres 5 lat oraz gwarancji jakości na okres zgodny z gwarancją producenta, jednak nie krócej niż na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru tych robót, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres gwarancji dla poszczególnych materiałów/urządzeń ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych (tj. usuwania wad, usterek), z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy w ramach usuwania wad, usterek dojdzie do wymiany materiału/urządzenia na nowy, to okres gwarancji biegnie na nowo, licząc od daty podpisania przez Strony protokołu, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Pozostałe warunki w tym zakresie - zgodnie z zapisami wzoru umowy.

- Opis sposobu obliczenia ceny

- W Ofercie Wykonawca określi ceny jednostkowe zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 8 do Formularza ofertowego.

- Ceny jednostkowe powinny zawierać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy wykonywaniu robót – bez podatku VAT.

- Rozliczenie robót

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości zgodnej 
z Ofertą Wykonawcy, w zależności od rodzaju i ilości wykonanych robót.

- Ceny jednostkowe (tzn. za wykonanie np. 1 m.b.) za wykonanie poszczególnych elementów robót oraz kwotę porównawczą stanowiącą sumę cen cząstkowych, Wykonawca wskaże na Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 8 do Formularza ofertowego.

- Ceny jednostkowe, o których mowa w pkt. 2 są  stałe i nie będą one waloryzowane, ani w żaden inny sposób zmieniane przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem zapisów w § 12 ust. 7 wzoru umowy.

- Do kwoty netto Wykonawca dolicza podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy uwzględnia koszty wykonania robót oraz wszystkie koszty pozostałe, związane z realizacją przedmiotu umowy, wynikające z SIWZ. Koszty pozostałe, związane z realizacją umowy, powinny obejmować zakres wszelkich prac i opłat niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
w szczególności: koszty związane z urządzeniem i zabezpieczeniem placu budowy, koszty transportu i eksploatacji sprzętu oraz inne.

- Rozliczenie za przedmiot umowy będzie następowało na podstawie faktur wystawianych każdorazowo po zrealizowaniu całości robót objętych danym zleceniem.

- Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół wykonania i odbioru robót objętych danym zleceniem.

- Wartość, na którą wystawiona będzie dana faktura, zostanie obliczona w oparciu o ceny jednostkowe, określone w Formularzu cenowym oraz o faktyczną ilość jednostek obmiarowych wykonanych robót (ilość oraz długość), wskazanych w Rozliczeniu Powykonawczym.

- Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 
w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym Zamawiający wyłącza możliwość rozliczenia zamówienia za pomocą ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz przesyłania innych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia.