Zaproszenie do składania ofert

- Zamawiający – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego zaprasza do składania ofert na dostawę trenażerów szkoleniowych, fantomu geriatrycznego i innych urządzeń medycznych dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. (Projekt „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego”).

- Przedmiot zamówienia:

Dostawa trenażerów szkoleniowych, fantomu geriatrycznego i innych urządzeń medycznych do Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej KA AFM.

Zamówienie udzielane w częściach:

Cześć 1

- Fantom do nauki resuscytacji noworodka – 1 sztuka

- Trenażer do wkłucia obwodowego typ I – 3 sztuki

- Trenażer do wkłucia obwodowego typ II – 4 sztuki

- Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych, dorosły – 5 sztuk

- Fantom do nauki paracentezy – 1 sztuka

- Trenażer do ćwiczenia procedury wkłuć długotrwałych i dostępu centralnego – 2 sztuki

- Trenażer do nauki badania i diagnostyki piersi – 6 sztuk

- Trenażer do nauki iniekcji domięśniowych, śródskórnych i podskórnych – 4 sztuki

- Trenażer do chirurgicznego wiązania węzłów – 12 sztuk

- Zestaw do ćwiczenia technik szycia i wykonywania węzłów chirurgicznych – 8 sztuk

- Kable do symulacji defibrylacji za pomocą elektrod jednorazowych – 6 sztuk

- Zestaw trenażerów do cewnikowania męski i żeński – 2 zestawy

- Trenażer do nauki znieczulania zewnątrzoponowego i punkcji lędźwiowej – 2 sztuki

- Trenażer do badania per rectum męski – 4 sztuki

- Trenażer do nauki szycia krocza – 2 sztuki

- Trenażer do nauki wenopunkcji żył dołu łokciowego – 8 sztuk

- Trenażer nacięcia krocza – 2 sztuki

- Trenażer do udrażniania dróg oddechowych niemowlęcia – 3 sztuki

- Trenażer do udrażniania dróg oddechowych noworodka – 3 sztuki

- Fantom do nauki BLS dorosły – 8 sztuk

- Panel kontrolny dla fantomów BLS – 4 sztuki

- Trenażer dostępu naczyniowego pod kontrolą USG – 6 sztuk

- Fantom porodowy z możliwością badania ginekologicznego – 1 sztuka

- Symulator karmienia piersią – 1 sztuka

- Noga do nauki wkłuć doszpikowych – 2 sztuki

- Trenażer do konikotomii igłowej oraz chirurgicznej – 2 sztuki

- Fantom do nauki pierwszej pomocy tors dziecka – 6 sztuk

- Fantom niemowlęcia PALS – 2 sztuki

- Zestaw fantomów BLS – 2 sztuki

- Fantom kliniczny kobiecej miednicy – 2 sztuki

- Model mięśni dna miednicy kobiety – 1 sztuka

Część 2:

- Zawansowany symulator wcześniaka – 1 sztuka

- Fantom pielęgnacyjny geriatryczny – 1 sztuka

Część 3:

- Zestaw treningowy do wkłuć doszpikowych typu BIG, NIO, EZ-IO – 2 zestawy

- Ssak elektryczny – 1 sztuka

- Defibrylator szkoleniowy AED – 2 sztuki

- Worek samorozprężalny, resuscytator jednorazowy – 10 sztuk

- Zestaw do intubacji dotchawicznej – 2 sztuki

- Laryngoskopy dziecięce – 2 sztuki

- Plecak RO – 2 sztuki

- Wózek szpitalny reanimacyjny – 1 sztuka

- Deska ortopedyczna – 1 sztuka

- Materac próżniowy – 2 sztuki

- Stojaki na kroplówkę – 6 sztuk

- Pompa infuzyjna strzykawkowa typ I – 2 sztuki

- Pompa infuzyjna strzykawkowa typ II – 1 sztuka

- Uchwyt na pompę do ambulansu – 1 sztuka

- Aparat EKG – 2 sztuki

- Stetoskopy dla dorosłych (dwustronne) – 10 sztuk

- Ciśnieniomierz manualny – 10 sztuk

- Pulsoksymetry- 10 sztuk

- Kołnierze ortopedyczne – 20 sztuk

Główny kod CPV: 39162100-6 Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe kody CPV:

35112100-3 Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych

33197000-7 Medyczne urządzenia komputerowe

33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

34152000-7 Symulatory szkoleniowe

33100000-1 Urządzenia medyczne

33182100-0 Defibrylatory

33140000-3 Materiały medyczne

33141620-2 Zestawy medyczne

33196000-0 Pomoce medyczne

33194110-0 Pompy infuzyjne

33121500-9 Elektrokardiogram

42122410-7 Pompy do użytku medycznego

33123230-9 Kardiografy

- Termin:

- Wymagany przez Zamawiającego termin dostawy to do 8 tygodni od zawarcia umowy. Wykonawca dostarczy, rozpakuje i złoży przedmiot zamówienia w dzień roboczy 
w godzinach od 8.00 do 16.00. Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie ustalony przez Wykonawcę z kierownikiem WCSM KA AFM.

- Miejsce:

Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu na terenie kampusu przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1 w Krakowie, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ 1

| - Fantom do nauki resuscytacji noworodka - 1 sztuka. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane / Punktowane |
|  | Fantom noworodka donoszonego, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy dziecka takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny | Wymagane |
|  | Fizjologiczny zakres ruchu w stawach. | Wymagane |
|  | Wyraźnie zaznaczone punkty anatomiczne: sutki, obojczyki, mostek, żebra, umożliwiające lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. | Wymagane |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy. | Wymagane |
|  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. | Wymagane |
|  | Możliwa nauka założenia rurki do intubacji i maski krtaniowej. | Wymagane |
|  | Możliwość założenia rurki do odsysania dróg oddechowych. | Wymagane |
|  | Możliwość założenia zgłębnika ustno-żołądkowego. | Wymagane |
|  | Możliwość wykonania manewru Sellicka. | Wymagane |
|  | Rozdęcie żołądka przy nieprawidłowym wprowadzeniu rurki dotchawiczej | Wymagane |
|  | Obustronne i jednostronne (przy intubacji oskrzela) unoszenie i opadanie klatki piersiowej podczas wentylacji mechanicznej i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. | Wymagane |
|  | Symulowane tętno wyczuwane na sznurze pępowiny. | Wymagane |
|  | Moduł aspiracji smółki. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość cewnikowania naczyń pępowinowych. | Wymagane |
|  | Dostęp doszpikowy na prawej i lewej kończynie dolnej. | Wymagane |
|  | Wymienne kikuty pępowiny, zacisk pępowinowy, lubrykant, sztuczna krew | Wymagane |
|  | W zestawie chusteczki do dezynfekcji oraz torba/walizka do przechowywania fantomu. | Wymagane |
| - Trenażer – wkłucia obwodowe, typ I - 3 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia dożylnego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci ręki osoby dorosłej z możliwością wkłucia w dole łokciowym i grzbiecie dłoni. | Wymagane |
|  | Trenażer umożliwia wkłucia w strukturę odpowiadającą żyłom odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, przedłokciowej, żyły łuku dłoniowego. | Wymagane |
|  | System żył trenażera wypełniony sztuczną krwią zwiększający realizm przeprowadzanego ćwiczenia. | Wymagane |
|  | System automatycznej pompy umożliwiającej napełnienie systemu żył sztuczną krwią i utrzymania ciśnienia z funkcją regulacji ciśnienia sztucznej krwi. | Wymagane |
|  | Możliwość aspiracji krwi i wykonaniu wlewu dożylnego. | Wymagane |
|  | Możliwość symulacji tamowania przepływu krwi przez ucisk palcem. | Wymagane |
|  | Możliwość założenia wenflonu oraz wykorzystywania systemów próżniowego pobierania krwi | Wymagane |
|  | Możliwość szybkiej, bez narzędziowej wymiany skóry, skóra zapinana na klipsy lub zamek błyskawiczny. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| - Trenażer – wkłucia obwodowe, typ II - 4 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia dożylnego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci ręki osoby dorosłej z możliwością wkłucia w dole łokciowym i grzbiecie dłoni. | Wymagane |
|  | Trenażer umożliwia wkłucia w strukturę odpowiadającą żyłom: grzbietowa śródręcza oraz dołu łokciowego. | Wymagane |
|  | System żył trenażera wypełniony sztuczną krwią zwiększający realizm przeprowadzanego ćwiczenia. | Wymagane |
|  | System grawitacyjny, w zestawie zbiornik z tworzywa oraz statyw. System wyposażony w szybko złączki, łatwy w czyszczeniu i konserwacji. | Wymagane |
|  | Prosta wymiana skóry ręki – trenażer wyposażony w klipsy lub zamek błyskawiczny. | Wymagane |
|  | Możliwość aspiracji krwi i wykonania wlewu dożylnego. | Wymagane |
|  | Możliwość szybkiej, bez narzędziowej wymiany skóry, skóra zapinana na klipsy lub zamek błyskawiczny. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| - Trenażer do nauki zabezpieczania dróg oddechowych, dorosły – 5 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer o budowie anatomicznej osoby dorosłej (minimum głowa w całości pokryta sztuczną skórą + płuca) | Wymagane |
|  | Trenażer z możliwością intubacji dotchawiczej poprzez usta oraz nos | Wymagane |
|  | Trenażer z możliwością symulacji skurczu krtani | Wymagane |
|  | Trenażer z możliwością wzrokowej oceny rozprężania płuc i oceny poprawności intubacji | Wymagane |
|  | Trenażer z możliwością wykonania zabiegu Sellicka | Wymagane |
|  | Możliwość stosowania rurek intubacyjnych i masek krtaniowych | Wymagane |
|  | Możliwość symulacji wymiotów, w zestawie opakowanie symulowanych wymiocin | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Trenażer z możliwością praktycznego treningu odsysania treści z dróg oddechowych | Wymagane |
|  | W zestawie: - Minimum 1 opakowanie lubrykantu do dróg oddechowych - Dedykowana walizka lub torba wielorazowego użytku, umożliwiająca bezpieczny transport trenażera wraz z kompletnym wyposażeniem wchodzącym w jego skład - Model demonstrujący drogi oddechowe | Wymagane |
| - Fantom do nauki paracentezy – 1 sztuka. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Fantom do szkolenia z technik nakłuwania jam ciała w celach diagnostycznych i terapeutycznych. | Wymagane |
|  | Tors z charakterystycznymi cechami układu kostnego (spojenie łonowe, grzebień biodrowy) i pępkiem. Organy wewnętrzne uwzględnione w modelu, minimum: - Wątroba - Śledziona - Jelito - Jelito niestałe | Wymagane |
|  | Możliwość ćwiczenia techniki opartej na anatomicznych punktach orientacyjnych oraz technikę naprowadzania za pomocą obrazu USG. | Wymagane |
|  | Możliwość identyfikacji echogennych struktur anatomicznych w celu bezpiecznego wprowadzania igły lub cewnika do jamy otrzewnej | Wymagane |
|  | Anatomii okolic brzucha i głębiej położonych organów | Wymagane |
|  | Realistyczny wygląd tkanki i odczucie przy wprowadzaniu igły | Wymagane |
|  | Możliwość ćwiczenia technik badania palpacyjnego i ultradźwiękowego | Wymagane |
|  | Możliwość wprowadzania i wyjmowania drenu | Wymagane |
|  | Identyfikacja nadmiaru płynu | Wymagane |
|  | Identyfikacja bezpiecznych miejsc wprowadzania igły/cewnika z zastosowaniem techniki ultradźwiękowej | Wymagane |
|  | Wprowadzanie igły do jamy otrzewnej w celach terapeutycznych lub diagnostycznych | Wymagane |
|  | Fantom można ułożyć na plecach i na boku | Wymagane |
|  | W zestawie 2 zapasowe wymienne skóry korpusu oraz 4 wymienne wkładki do wkłuć. | Wymagane |
| - Trenażer do ćwiczenia procedury wkłuć długotrwałych i dostępu centralnego – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur wprowadzania, pielęgnacji i usuwania długotrwałych dostępów naczyniowych. | Wymagane |
|  | Trenażer w postaci torsu z ruchomym ramieniem i przedramieniem osoby dorosłej. | Wymagane |
|  | Trenażer umożliwia ćwiczenie procedur związanych z następującymi dostępami naczyniowymi: - Cewnik centralny w dostępie obwodowym (ramię) - Cewnik centralny 5FR PICC z podwójnym kanałem - Cewnik dożylny G20 w przedramieniu - Port naczyniowy podskórny | Wymagane |
|  | Możliwość pobierania preparatu sztucznej krwi, heparynizacji i wlewu. | Wymagane |
|  | Możliwość modyfikacji umieszczenia portu naczyniowego, symulowanie przynajmniej przypadku wędrującego portu, głęboko umieszczonego. | Wymagane |
|  | Trenażer wykonany z materiału odpornego na zanieczyszczenia. | Wymagane |
|  | Możliwość używania w pozycji pionowej lub leżącej na plecach. | Wymagane |
|  | W zestawie minimum 1 wymienny port. | Wymagane |
| - Trenażer do nauki badania i diagnostyki piersi – 6 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Fantom przedstawiający realistyczną, naturalnej wielkości kobiecą pierś, z możliwością nauki jej badania i diagnostyki. | Wymagane |
|  | Możliwość rozpoznania zmian patologicznych, minimum nowotwór i gruczolakowłókniak. | Wymagane |
|  | Możliwość aspiracji torbieli, zmienna objętość torbieli. | Wymagane |
|  | Możliwość nauki samobadania piersi. | Wymagane |
|  | Skóra fantomu piersi „ciepła” w dotyku. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość przemywania skóry wodą z mydłem. | Wymagane |
|  | Nie zawiera lateksu. | Wymagane |
| - Trenażer do nauki iniekcji domięśniowych, śródskórnych i podskórnych – 4 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur iniekcji domięśniowych | Wymagane |
|  | Trenażer wielowarstwowy symulujący warstwę naskórka, skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i mięśnia. | Wymagane |
|  | Skóra realistycznie wykonana i miękka w dotyku | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Trenażer umożliwia wykonanie iniekcji płynem | Wymagane |
|  | Produkt bez lateksu | Wymagane |
|  | W zestawie minimum 1 komplet zużywalnych elementów: zapasowa skóra oraz blok mięśniowy. | Wymagane |
| - Trenażer do chirurgicznego wiązania węzłów – 12 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer do nauki chirurgicznego wiązania węzłów. | Wymagane |
|  | Trenażer zbudowany na podstawie wykonanej z tworzywa sztucznego, wyposażony w dwa cylindry: - mały płytki do symulacji wiązania w małej przestrzeni - duży, głęboki, wyjmowany/odwracalny do symulacji wiązania podbrzusza i węzłów stosowanych w ginekologii. | Wymagane |
|  | Przeźroczyste elementy umożliwiające obserwację i ocenę wykonywanego ćwiczenia. | Wymagane |
|  | Elastyczny wiązany materiał oddający realistyczną reakcję tkanki. | Wymagane |
| - Zestaw do ćwiczenia technik szycia i wykonywania węzłów chirurgicznych – 8 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Zestaw do nauki podstawowych umiejętności chirurgicznych, ułatwiający ćwiczenie różnych technik wykonywania węzłów, szycia i postępowania z tkankami. | Wymagane |
|  | W zestawie minimum: - Podstawka do ćwiczenia umiejętności chirurgicznych - Jelito dwuwarstwowe - Zmiana organiczna i torbiel - Poduszeczka skóry - Poduseczka hemostazy - Ścięgno | Wymagane |
|  | W zestawie 1 komplet zużywalnych elementów. | Wymagane |
| - Kable do symulacji defibrylacji za pomocą elektrod jednorazowych – 6 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Kable do symulacji defibrylacji jednorazowymi elektrodami samoprzylepnymi (Quick-Combo) kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego defibrylatorami firmy LifePak oraz symulatorami firmy Laerdal (SimMan 3G, MegaCode Kelly, MegaCode Kid, SimMom). | Wymagane |
|  | W zestawie kompletny zestaw umożliwiający podłączenie defibrylatora z fantomem, okablowanie + ewentualny adapter/przejściówka. | Wymagane |
| - Zestaw trenażerów do cewnikowania, męski i żeński – 2 zestawy. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Zestaw trenażerów do ćwiczenia procedur cewnikowania pęcherza moczowego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. | Wymagane |
|  | Anatomia kobiety: kość łonowa, ujście pochwy i realistycznie wymodelowanie ujście cewki moczowej. Elastyczna cewka moczowa i zwieracz zapewniający realistyczne odczucie oporu przy wprowadzaniu cewnika. Realistyczne odwzorowanie narządów płciowych – możliwość rozchylenia warg sromowych. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału. Anatomia mężczyzny: kość łonowa, wiotki penis, realistyczne ujście, wymienny i zdejmowany napletek. Realistyczne odwzorowanie narządów płciowych – możliwość cofnięcia napletka. Wykonane z miękkiego i elastycznego materiału. | Wymagane |
|  | Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu symulującego mocz. | Wymagane |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje umieszczania i pielęgnacji cewnika nadłonowego. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | W zestawie modele do cewnikowania, zbiorniki płynu, lubrykant, płyn do sterylizacji. | Wymagane |
| - Trenażer do nauki znieczulania zewnątrzoponowego i punkcji lędźwiowej – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Fantom do nauki nakłucia zewnątrzoponowego i lędźwiowego. | Wymagane |
|  | Wyczuwalne kości krzyżowe, grzebienie biodrowe i kręgi L2-5. | Wymagane |
|  | Możliwość wykonania punkcji lędźwiowej oraz ćwiczenia wstrzyknięcia środków znieczulających. | Wymagane |
|  | Pobieranie i pomiar próbek płynu mózgowo-rdzeniowego. | Wymagane |
|  | Wyczuwalny moment przebicia opony twardej | Wymagane |
|  | Skóra z możliwością obrotu i wielokrotnego nakłucia. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość nauki procedury nakłucia zewnątrzoponowego i lędźwiowego pod kontrolą USG, w zestawie niezbędne wkładki. | Wymagane |
|  | Nie zawiera lateksu. | Wymagane |
| - Trenażer do nauki badania per rectum, męski – 4 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer do nauki w zakresie podstawowych umiejętności palpacyjnego badania per rectum. | Wymagane |
|  | Możliwość badania palpacyjnego odbytu, odbytnicy i prostaty. | Wymagane |
|  | Możliwość symulacji skurczu zwieracza i oceny napięcia odbytu. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość identyfikacji masy kałowej w odbytnicy. | Wymagane |
|  | Możliwość identyfikacji zewnętrznych stanów anorektalnych. | Wymagane |
|  | W zestawie minimum 4 nieprawidłowe prostaty. | Wymagane |
|  | W zestawie minimum 1 patologiczne krocze do prezentacji raka odbytnicy. | Wymagane |
|  | Możliwość badania w pozycji na lewym boku (pozycja Simsa), niezbędne akcesoria w zestawie. | Wymagane |
| - Trenażer do nauki szycia krocza – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer w postaci krocza kobiety rodzącej na podstawie z tworzywa. | Wymagane |
|  | Możliwość nauki rekonstrukcji zwieracza odbytu. | Wymagane |
|  | Wykonany z realistycznego materiału na bazie silikonu. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość wielokrotnego szycia. | Wymagane |
|  | W zestawie minimum 1 komplet zużywalnych elementów. | Wymagane |
| - Trenażer do nauki wenopunkcji żył dołu łokciowego – 8 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer do nauki wenopunkcji żył zgięcia łokciowego w postaci podkładki imitującej dół łokciowy prawej ręki. | Wymagane |
|  | Trenażer wyposażony w pasek do montażu w miejscu dołu łokciowego. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Podstawa w postaci twardej płytki zapobiegającej zranieniom w czasie ćwiczeń. | Wymagane |
|  | Wymienne samozasklepujące się żyły wielokrotnego użycia, wypełnione sztuczną krwią z możliwością uzupełnienia. | Wymagane |
|  | Wymienny naskórek. | Wymagane |
|  | Możliwość mycia wodą z mydłem. | Wymagane |
| - Trenażer nacięcia krocza– 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer w postaci krocza zamontowanego na podstawie do szkolenia w zakresie nacięcia krocza podczas porodu. | Wymagane |
|  | Krocze wykonane z elastycznego materiału (np. silikon/guma). | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość nauki nacięcia krocza przyśrodkowego lub pośrodkowego | Wymagane |
|  | W zestawie komplet zużywalnych elementów. | Wymagane |
| - Trenażer do udrażniania dróg oddechowych, niemowlę – 3 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer o budowie anatomicznej niemowlęcia (Minimum głowa w całości pokryta sztuczną skórą i płuca) | Wymagane |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych niemowlęcia. Głowa niemowlęcia na stabilnej podstawie. | Wymagane |
|  | Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, dziąseł, języka, podniebienia, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni, płuc oraz żołądka. | Wymagane |
|  | Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym. | Wymagane |
|  | Sygnalizacja rozdęcia żołądka poprzez widoczne napełnianie się symulowanego żołądka. | Wymagane |
|  | Trenażer umożliwia symulację minimum: - intubacji dotchawiczej przez usta i nos, - zakładania maski krtaniowej, - zakładania rurki Combitube, - zakładania rurki krtaniowej, - zakładania rurek ustno-gardłowych, | Wymagane |
|  | W zestawie: - Minimum 1 opakowanie lubrykantu do dróg oddechowych - Dedykowana walizka lub inne opakowanie wielorazowego użytku, umożliwiające bezpieczny transport trenażera wraz z kompletnym wyposażeniem wchodzącym w jego skład - Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |
| - Trenażer do udrażniania dróg oddechowych, noworodek – 3 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer o budowie anatomicznej noworodka (Minimum głowa w całości pokryta sztuczną skórą i płuca) | Wymagane |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur przyrządowego udrożniania dróg oddechowych noworodka. Głowa noworodka na stabilnej podstawie. | Wymagane |
|  | Budowa trenażera odwzorowuje anatomiczne struktury ludzkich: warg, dziąseł, języka, podniebienia, przełyku, wejścia do krtani, nagłośni, płuc. | Wymagane |
|  | Możliwość wentylacji workiem samorozprężalnym. | Wymagane |
|  | Trenażer umożliwia symulację minimum: - intubacji dotchawiczej przez usta i nos, - zakładania maski krtaniowej, - zakładania rurki Combitube, - zakładania rurki krtaniowej, - zakładania rurek ustno-gardłowych, | Wymagane |
|  | W zestawie: - Minimum 1 opakowanie lubrykantu do dróg oddechowych - Dedykowana walizka lub inne opakowanie wielorazowego użytku, umożliwiające bezpieczny transport trenażera wraz z kompletnym wyposażeniem wchodzącym w jego skład - Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagane |
| - Fantom do nauki BLS, dorosły – 8 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Fantom w postaci torsu osoby dorosłej. Tors do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy anatomiczne takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. | Wymagane |
|  | Budowa fantomu z zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. | Wymagane |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy | Wymagane |
|  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego | Wymagane |
|  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania | Wymagane |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej | Wymagane |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji | Wymagane |
|  | Możliwość podłączenia bezprzewodowo fantomu do panelu kontrolnego lub darmowej aplikacji na tablet lub smartfon. | Wymagane |
|  | Możliwość podłączenia do 6 sztuk fantomów do jednego panelu kontrolnego / smartfonu. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC. | Wymagane |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; - możliwość bezprzewodowego podłączenia kilku fantomów do jednego urządzenia pomiarowego w postaci tabletu lub telefonu i analizy wykonywanych czynności na bieżąco | Wymagane |
| - Panel kontrolny do fantomów BLS – 4 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Panel kontrolny z wyświetlaczem z informacją zwrotną z jakości wykonywanej resuscytacji krążeniowo oddechowej. | Wymagane |
|  | Informacje zwrotne w czasie rzeczywistym: - głębokość uciśnięć klatki piersiowej, - częstotliwość uciśnięć, - niepełne zwolnienie nacisku, - objętość wentylacji, - licznik uciśnięć i wentylacji. | Wymagane |
|  | Informacja zwrotna na koniec sesji, procentowy wynik w zakresie postępowania. | Wymagane |
|  | Panel kontrolny kompatybilny z fantomami z pozycji 22. | Wymagane |
| - Trenażer dostępu naczyniowego pod kontrolą USG – 6 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer w postaci wkładki symulującej żyłę szyjną. | Wymagane |
|  | Możliwość wprowadzania igły pod kontrolą USG, realistyczny obraz USG. | Wymagane |
|  | Możliwość wielokrotnego użytku. |  |
|  | Możliwość regulacji objętości i ciśnienia płynu – różny poziom trudności. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
| - Fantom porodowy z możliwością badania ginekologicznego – 1 sztuka. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Fantom do ćwiczenia procedur porodu w ułożeniach fizjologicznym, patologicznych oraz postępowania w przypadku komplikacji okołoporodowych. | Wymagane |
|  | Fantom odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa miednicy, krocza, dróg rodnych, szyjki macicy ciężarnej kobiety. | Wymagane |
|  | Krocze, drogi rodne, szyjka macicy wykonane z elastycznego, rozciągliwego materiału. | Wymagane |
|  | Anatomicznie poprawna budowa wnętrza miednicy z zaznaczonym spojeniem łonowym i wyrostkami kulszowymi. | Wymagane |
|  | Model donoszonego noworodka z wyczuwalnym ciemiączkiem, linia szwu, obojczykami, łopatkami, kościami policzkowymi, małżowinami usznymi. Ruchomość w stawach kończyn dolnych i górnych. | Wymagane |
|  | Model noworodka zbudowany w sposób pozwalający na przeprowadzanie symulacji porodów z różnymi rodzajami narzędzi wspomagających w tym kleszczy porodowych i próżnociągów. | Wymagane |
|  | Model noworodka połączony pępowiną z łożyskiem. | Wymagane |
|  | Możliwość odpępniania z podwiązaniem sznura pępowinowego. | Wymagane |
|  | Możliwości symulacji porodów minimum: - fizjologiczny prawidłowy, - pośladkowy, - kleszczowy, - próżniowy, - poród dziecka z dystocją barkową, - rodzenie łożyska. | Wymagane |
|  | Możliwość symulacji porodów w pozycjach: - leżącej, - kucznej, - podpartej, - na boku, - kolankowej. | Wymagane |
|  | Możliwość odsłonięcia skóry brzucha pacjentki w celu obserwacji zachowania płodu i jego pozycji. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Cewnikowania pęcherza moczowego |  |
|  | Iniekcje domięśniowe. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Umieszczanie modułów szyjki macicy (we wczesnym stadium porodu) zgodna ze skalą Bishopa | Wymagane |
|  | Pozycja punktu przodującego od -2 do +3. | Wymagane |
|  | Rozwarcie szyjki macicy od 1 cm do 10 cm. | Wymagane |
|  | Skrócenie szyjki macicy do 0% do 100% | Wymagane |
|  | Dojrzałość szyjki macicy (twarda, średnia, miękka) | Wymagane |
|  | Odczyt położenia in situ. | Wymagane |
|  | Regulacja rotacji głowy płodu względem osi pochwy. Minimum 6 stopni regulacji. | Wymagane |
|  | Różne ułożenia głowy płodu w kanale rodnym. Minimum: ułożenie potyliczne przednie, potyliczne tylne, twarzyczkowe, czołowe, pośladkowe. | Wymagane |
|  | Wyczuwalna błona owodniowa z płynem owodniowym oraz symulacja jej przebicia. | Wymagane |
| - Symulator karmienia piersią – 1 sztuka. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Symulator karmienia piersią i wydzielania mleka z możliwością montażu na ciele. | Wymagane |
|  | Możliwość ćwiczenia w zakresie prawidłowego ułożenia do karmienia piersią i prawidłowego uchwycenia piersi oraz ekspresji mleka. | Wymagane |
|  | Montaż na ciele za pomocą regulowanych pasków zapinanych na szybkozłączki. | Wymagane |
|  | Wbudowany pojemnik na mleko o pojemności minimum 25ml. | Wymagane |
| - Noga do nauki wkłuć doszpikowych – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia doszpikowego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci kończyny dolnej. | Wymagane |
|  | Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury wkłucia doszpikowego. Dostępie w okolicy guzowatości piszczelowej. | Wymagane |
|  | Wymienne wkłady do wkłucia wypełnione sztuczną krwią zwiększające realizm przeprowadzanego ćwiczenia. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Wymienne wkłady umożliwiają wielokrotne wkłucia przy użyciu napędów o zasilaniu elektrycznym i mechanicznym. W zestawie zestaw szkoleniowy do treningu zakładania dojścia doszpikowego. Urządzenie z napędem wielokrotnego użytku, z wbudowanym akumulatorem, magnetycznymi złączami umożliwiającymi wkręcanie igieł do jamy szpikowej, z minimum 3 rozmiarami igieł doszpikowych, z minimum 3 stabilizatorami wkłucia doszpikowego oraz modelami kości umożliwiającymi zakładanie dojść doszpikowych. | Wymagane |
|  | W zestawie minimum 10 dodatkowych wymiennych wkładów. | Wymagane |
| - Trenażer do nauki konikotomii igłowej i chirurgicznej – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer do ćwiczenia procedur przecinania lub nakłuwania więzadła pierścienno-tarczowy krtani osoby dorosłej | Wymagane |
|  | Trenażer z poprawnie anatomicznymi szczegółami umożliwiającymi prawidłową lokalizację miejsca przecięcia lub nakłucia krtani. | Wymagane |
|  | Wymienna skóra szyi do wielokrotnego nacinania lub nakłuwania krtani. | Wymagane |
|  | Wymienne tchawice pozwalające na realistyczną symulację zabiegów konikotomii igłowej i chirurgicznej - Sztywna tchawica z symulowanym płucem - Miękka tchawica z symulowanym płucem | Wymagane |
|  | Symulowane płuca napełniające się przy prawidłowo wykonanej wentylacji przez krtań | Wymagane |
| - Fantom do nauki pierwszej pomocy, tors dziecka – 6 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Fantom BLS dziecka 4-7lat, w postaci torsu do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy anatomiczne takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. | Wymagane |
|  | Budowa fantomu z zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. | Wymagane |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy | Wymagane |
|  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego | Wymagane |
|  | Unosząca się klatka piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania | Wymagane |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej | Wymagane |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji | Wymagane |
|  | Możliwość podłączenia fantomu do panelu kontrolnego lub darmowej aplikacji na urządzenie mobilne typu tablet/smartfon. | Wymagane |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC. | Wymagane |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; | Wymagane |
|  | W zestawie torba lub walizka transportowa. | Wymagane |
|  | Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim. | Wymagane |
| - Fantom niemowlęcia PALS – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Fantom niemowlęcia o prawidłowo anatomicznej budowie z ruchomymi stawami do nauki i treningu zaawansowanych procedur resuscytacyjnych | Wymagane |
|  | Fantom posiada giętki język, chrząstkę nalewkową, nagłośnię, dołek nagłośniowy, struny głosowe, tchawicę i sztuczne płuca. Głowa odchylana do przodu, do tyłu i obracana na boki 90 stopni w każdą stronę. | Wymagane |
|  | Możliwość wykonywania manewru Sellicka | Wymagane |
|  | Wentylacja metodą usta-usta, usta-nos-usta, za pomocą worka samorozprężalnego | Wymagane |
|  | Wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej | Wymagane |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu lub wysunięcie żuchwy. | Wymagane |
|  | Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych w tym intubacja dotchawicznej przez usta oraz nos, zakładanie przyrządów nadgłośniowych (np. LMA, LTD). | Wymagane |
|  | Funkcja wkłuć doszpikowych. | Wymagane |
|  | W komplecie minimum 5 zestawów zużywalnych elementów. | Wymagane |
|  | Możliwość wygenerowania tętna na minimum jednej tętnicy ramiennej | Wymagane |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca | Wymagane |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG. | Wymagane |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 5 rytmów pracy serca. | Wymagane |
|  | W zestawie z fantomem symulator rytmów EKG jako samodzielne urządzenie służące do emitowania sygnałów EKG wyświetlanych na monitorze EKG. Możliwość symulacji min. 6 podstawowych rytmów, rytmów pediatrycznych i modyfikowanych, z odpowiednią siłą i szybkością | Wymagane |
|  | Fantom wyposażony w ubranie ochronne | Wymagane |
| - Zestaw fantomów BLS – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Zestaw podstawowych fantomów do BLS niemowlęcia, dziecka 4-7lat oraz osoby dorosłej. Pełna postać lub tors do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy anatomiczne takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. | Wymagane |
|  | Budowa fantomów z zaznaczonymi punktami anatomicznymi: - sutki, - obojczyki, - mostek, - żebra, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. | Wymagane |
|  | Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy w każdym z fantomów | Wymagane |
|  | Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego w każdym z fantomów | Wymagane |
|  | Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania w każdym z fantomów | Wymagane |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej w każdym z fantomów | Wymagane |
|  | Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji w każdym z fantomów | Wymagane |
|  | Możliwość bezprzewodowego podłączenia każdego fantomu do panelu kontrolnego lub darmowej aplikacji na tablet lub telefon. | Wymagane |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę. | Wymagane |
|  | Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: - głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt płytkich uciśnięć, - relaksacja klatki piersiowej, - częstość ucisków klatki piersiowej, - objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; - możliwość jednoczesnego podłączenia wszystkich trzech fantomów do jednego urządzenia pomiarowego i analizy wykonywanych czynności na bieżąco | Wymagane |
|  | Zestaw zawiera: - fantom BLS Niemowlęcia - fantom BLS Dziecka - fantom BLS dorosłego - torba na kółkach mieszcząca wszystkie trzy fantomy oraz akcesoria | Wymagane |
|  | Oprogramowanie w j. polskim lub j. angielskim. | Wymagane |
| - Fantom kliniczny kobiecej miednicy – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Trenażer do ćwiczenia badania oraz diagnozowania stanów chorobowych i zmian patologicznych. Trenażer w postaci anatomicznie odzwierciedlonej miednicy oraz ud. | Wymagane |
|  | Trenażer umożliwia naukę: anatomii krocza i miednicy z uwzględnieniem cech układu kostnego, badania palpacyjnego pochwy, odbytu, badanie oburęczne, cytologiczne (również z użyciem wziernika). | Wymagane |
|  | Zawiera pochwę, szyjkę macicy, odbyt i dolny odcinek jelita grubego. | Wymagane |
|  | Zawiera co najmniej 7 modułów w tym: Budowa prawidłowa - szyjka macicy nieródki, Włókniakomięśniak duży - wywinięta szyjka macicy u nieródki, Włókniakomięśniak mały - szyjka macicy z polipem u nieródki, Torbiel jajnika - szyjka macicy u wieloródki, Tyłopochylenie - szyjka macicy u wieloródki, Ciężarna w 10-12 tygodniu, Ciężarna w 14-16 tygodniu. | Wymagane |
|  | Możliwość szybkiej i łatwej wymiany modułów oraz ściany jamy brzusznej. | Wymagane |
|  | Realistycznie odtworzone, rozchylone wargi sromowe. | Wymagane |
|  | Krocze i wargi sromowe wykonane z miękkiego w dotyku solidnego materiału. | Wymagane |
| - Model mięśni dna miednicy kobiety – 1 sztuka. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Naturalnej wielkości model mięśni dna miednicy. | Wymagane |
|  | Możliwość demontażu poszczególnych mięśni. | Wymagane |
|  | Prezentacja anatomii kostnej kobiecej miednicy. | Wymagane |
|  | Model złożony co najmniej z 10 części. | Wymagane |

Część 2

| - Zaawansowany symulator wcześniaka – 1 sztuka. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Symulator o realistycznych proporcjach wcześniaka urodzonego około 25 tygodnia. | Wymagane |
|  | Fantom przeznaczony do nauki procedur związanych z opieką nad noworodkiem urodzonym przedwcześnie | Wymagane |
|  | Model zawierający realistyczne drogi oddechowe | Wymagane |
|  | Możliwość intubacji dotchawicznej | Wymagane |
|  | Manewr Sellicka | Wymagane |
|  | Wentylacja z wykorzystaniem PEEP | Wymagane |
|  | Ruchoma klatka piersiowa podczas wentylacji | Wymagane |
|  | Możliwość uciskania klatki piersiowej – zewnętrzny masaż serca | Wymagane |
|  | Umieszczenie zgłębnika żołądkowego przez nos oraz usta | Wymagane |
|  | Odsysanie | Wymagane |
|  | Możliwość wywołania sinicy | Wymagane |
|  | Drożna pępowina (można ją przeciąć) z dostępem dożylnym i dotętniczym do zastrzyków bolusowych i infuzji | Wymagane |
|  | Symulowane cofnięcie krwi po kaniulacji żyły pępowinowej | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Porty dostępu dożylnego | Wymagane |
|  | Możliwość osłuchiwania fizjologicznych i patologicznych szmerów płucnych | Wymagane |
|  | Możliwość osłuchiwania fizjologicznych i patologicznych tonów serca | Wymagane |
|  | Możliwość generowania odgłosów pacjenta | Wymagane |
|  | Urządzenie do bezprzewodowego sterowania fantomem za pomocą tabletu lub komputera z dotykowym ekranem o przekątnej min 5 cali | Wymagane |
|  | Walizka lub torba transportowa | Wymagane |
| - Fantom pielęgnacyjny geriatryczny – 1 sztuka. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. | Wymagane |
|  | Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. | Wymagane |
|  | Budowa Fantomu umożliwia ćwiczenie następujących procedur pielęgnacyjnych: - symulowanego płukania oczu i uszu - podawania/zakraplania lekarstw do oka, ucha i nosa, tamponowania nosa - pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych - wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych - wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej - pielęgnacji tracheotomii i jej odsysania - wprowadzania i pielęgnacji cewnika podobojczykowego i hickmana - podawania tlenu - płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik - wprowadzania / usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich pielęgnacji - zabiegów dorektalnych - pielęgnacji kolostomii, ileostomii i cystostomii | Wymagane |
|  | Intubacja przez usta i nos, możliwość pielęgnacji oraz odsysania dróg oddechowych | Wymagane |
|  | Tętno na tętnicach szyjnych i obwodowej. Tętno na tętnicach obwodowych zsynchronizowane z ustawionym ciśnieniem krwi. Możliwość wielostopniowego ustawienia siły wyczuwalnego tętna na tętnicy obwodowej. | Wymagane |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności. | Wymagane |
|  | Funkcja wkłuć domięśniowych i podskórnych. | Wymagane |
|  | Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 5 tonów. | Wymagane |
|  | Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4 szmery) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 5 miejscach klatki piersiowej. | Wymagane |
|  | Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne | Wymagane |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. | Wymagane |
|  | Możliwość komunikowania się poprzez fantom | Wymagane |
|  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. | Wymagane |
|  | Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta. | Wymagane |
|  | Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. | Wymagane |
|  | Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG. | Wymagane |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca. | Wymagane |
|  | Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min. | Wymagane |
|  | Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG | Wymagane |
|  | Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. | Wymagane |
|  | Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. | Wymagane |
|  | Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu | Wymagane |
|  | Możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia. | Wymagane |
|  | Wymienne genitalia żeńskie i męskie | Wymagane |
|  | Możliwość wykonania procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu. | Wymagane |
|  | Możliwość wykonania procedury płukania okrężnicy do realistycznego zwrotu treści. | Wymagane |
|  | Moduł pielęgnacji ran: - moduł chirurgicznego cięcia na klatce piersiowej ze szwami, - moduł nacięcia brzusznego ze szwami, - moduł nacięcia brzusznego z klamrami i drenem - moduł tamponady brzucha przystosowany do suchego i mokrego tamponowania i płukania rany, - moduł podskórnych wstrzyknięć heparyny i insuliny - zakażona stomia okrężnicy - moduł brzuszno-pośladkowego i pośladkowego wrzodu odleżynowego do klasyfikacji wrzodów odleżynowych, oczyszczania i opatrywania - amputacja poniżej kolana, kikut do pielęgnacji - moduł tamponady uda przystosowany do suchej lub mokrej tamponady i płukania rany, - moduł szwu uda (szew nylonowy) - moduł opracowania chirurgicznego rany uda - moduł nogi żylakowatej z owrzodzeniem zastoinowym Wszystkie rany w pełni kompatybilne z fantomem. | Wymagane |
|  | Moduł mastektomii: nakładka skórna symulująca wykonanie mastektomii całkowitej do ćwiczenia interwencji pielęgniarskich, w tym oceny, zmiany opatrunku i pielęgnacji drenów | Wymagane |
|  | Moduł do badania piersi: nakładka skórna umożliwiająca trening w zakresie rozpoznawania zaburzeń piersi, wielkości guzków i względnych położeń wykrywanych podczas badania piersi. | Wymagane |
|  | W zestawie peruka charakterystyczna dla osoby starszej. | Wymagane |
|  | W zestawie kompatybilna z fantomem wysoce realistyczna silikonowa maska przedstawiająca kobietę w podeszłym wieku. | Wymagane |
| INTERFACE FANTOMU – SYMULATOR CZYNNOŚCI ŻYCIOWYCH |  |  |
|  | Bezprzewodowe łączenie z fantomem w technologii Bluetooth lub WiFi. |  |
|  | Interface wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. | Wymagane |
|  | Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5” | Wymagane |
|  | Oprogramowanie w j. polskim. | Wymagane |

Część 3

| - Zestaw treningowy do wkłuć doszpikowych – 2 zestawy. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Zestaw złożony z 3 występujących w Polsce systemów uzyskiwania dostępu doszpikowego. | Wymagane |
|  | Urządzenia do wkłuć w wersjach szkoleniowych, z możliwością wielokrotnego uzyskiwania dostępu doszpikowego. | Wymagane |
|  | System nr 1: System do zakładania dojścia doszpikowego w etui z napędem wielokrotnego użytku z wbudowanym akumulatorem, magnetycznymi złączami umożliwiającymi wkręcanie igieł do jamy szpikowej, z 3 rozmiarami igieł doszpikowych, z minimum 3 stabilizatorami wkłucia doszpikowego oraz modelami kości umożliwiającymi zakładanie dojść doszpikowych. | Wymagane |
|  | System nr 2: Na wyposażeniu każdego zestawu urządzenie przeładowujące igłę treningową, igła treningowa dla dorosłych i pediatryczna, bloczek piankowy, minimum 4 klipsy służące do zabezpieczenia wkłucia i etui. | Wymagane |
|  | System nr 3: W zestawie dwa urządzenia przeładowujące igłę treningową, 2 symulowane igły treningowe (dziecięca i dorosła) bloczek piankowy, etui. System z możliwością szkolenia na fantomach i człowieku, nie zawiera prawdziwej igły. | Wymagane |
| - Ssak elektryczny – 1 sztuka. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Ssak elektryczny akumulatorowy przenośny zasilany z sieci 12V DC i 230V AC | Wymagane |
|  | Wyposażony w zintegrowany uchwyt do przenoszenia | Wymagane |
|  | Obudowa wykonana z tworzywa o wysokiej odporności | Wymagane |
|  | Pojemnik wielorazowy o pojemności min. 1,0 litra umieszczony w koszyku zabezpieczającym przed uszkodzeniami, z możliwością montażu worka jednorazowego | Wymagane |
|  | Regulowana siła ssania | Wymagane |
|  | Informacja o stanie naładowania baterii na panelu kontrolnym ssaka | Wymagane |
|  | Czas pracy akumulatora min. 30 minut | Wymagane |
|  | Ładowanie akumulatora do poziomu min. 80% w maksymalnie 4 godziny | Wymagane |
|  | Maksymalne podciśnienie minimum 500 mmHg, maksymalny przepływ minimum 20l/min | Wymagane |
|  | Wbudowany system diagnostyki urządzenia. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
| - Defibrylator szkoleniowy AED – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Defibrylator treningowy AED do bezpiecznej nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej | Wymagane |
|  | Defibrylator wygląda jak realny defibrylator stosowany w przestrzeni publicznej oraz wydaje użytkownikowi takie same polecenia trybu doradczego jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny (w języku polskim) stosowany w przestrzeni publicznej | Wymagane |
|  | Minimum 5 wbudowanych scenariuszy zdarzeń zawierających różne kombinacje defibrylacji, wyników analizy, ich kolejności, itd. | Wymagane |
|  | Możliwość zmiany języka z poziomu defibrylatora, minimum 5 języków wbudowanych w oprogramowanie (w tym język angielski). | Wymagane |
|  | W zestawie pilot do zdalnej obsługi, 8 sztuk elektrod szkoleniowych samoprzylepnych dla dorosłych i 4 sztuki elektrod w wersji pediatrycznej. | Wymagane |
| - Worek samorozprężalny, resuscytator jednorazowy – 10 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Jednorazowy resuscytator z rezerwuarem tlenu do sztucznej wentylacji pacjenta. | Wymagane |
|  | Jednorazowa maska z miękkim, powietrznym mankietem zapewniającym szczelność. | Wymagane |
|  | 5 sztuk z maską w rozmiarze nr 5. 5 sztuk z maską w rozmiarze nr 4. | Wymagane |
|  | Przezroczysta struktura masek umożliwiająca obserwowanie reakcji pacjenta. | Wymagane |
|  | Regulowany pasek-uchwyt ułatwiający trzymanie resuscytatora i zmniejszający zmęczenie dłoni podczas wentylacji. | Wymagane |
|  | Możliwość zamontowanie zastawki PEEP. | Wymagane |
|  | Rozmiar worka po złożeniu nieprzekraczający 15 cm. | Parametr dodatkowo punktowany: TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Nie zawiera lateksu. | Wymagane |
| - Zestaw do intubacji dotchawiczej – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Medyczny zestaw do intubacji dotchawiczej z laryngoskopem. | Wymagane |
|  | W zestawie: - laryngoskop z minimum 3 łyżkami - 4 rurki dotchawicze w różnych rozmiarach - 5 rurek ustno-gardłowych w różnych rozmiarach - szczypce Magilla dla dorosłych i pediatryczne. - Twarda walizka ochronna | Wymagane |
| - Laryngoskop dziecięcy – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Laryngoskop dziecięcy światłowodowy LED. | Wymagane |
|  | W zestawie krótka rękojeść oraz łyżki światłowodowe Macintosh w rozmiarach 1,2,3. | Wymagane |
| - Plecak R0 – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Zestaw ratowniczy PSP R0 dedykowany dla jednostek strażackich oraz wszystkich służb ratowniczych. | Wymagane |
|  | Zabezpieczenie lub / i przywrócenie drożności dróg oddechowych oraz prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego oraz tlenoterapii: - zestaw rurek ustno-gardłowych Guedel’a, różne rozmiary – 3 sztuki - maska ratownicza kieszonkowa typu „POCKET MASK” | Wymagane |
|  | Unieruchomienie złamań oraz podejrzeń złamań i zwichnięć kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych: - szyna usztywniająca typu SPLINT 45 cm (+-5 cm) - szyna usztywniająca typu SPLINT 100 cm (+- 5 cm) | Wymagane |
|  | Zapewnienie komfortu termicznego - koc ratunkowy NRC (folia izotermiczna) – 2 sztuki | Wymagane |
|  | Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran - opatrunek indywidualny wodoodporny, hermetycznie pakowany – 2 sztuki - kompresy gazowe jałowe 10 x 10 cm (+-2cm) – 5 sztuk - gaza opatrunkowa jałowa minimum 1 m² - gaza opatrunkowa jałowa minimum ½ m² – 2 sztuki - opaska dziana podtrzymująca 10 cm x 4 m (+- 5%) – 8 sztuk - chusta trójkątna tekstylna – 2 sztuki - opaska elastyczna 10 cm x 4 m (+- 5%) – 2 sztuki - opaska elastyczna 12 cm x 4 m (+- 5%) – 2 sztuki - elastyczna siatka opatrunkowa nr 3 - elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 - plaster tkaninowy z opatrunkiem 6 cm x 1 m (+- 5%) - Przylepiec bez opatrunku w rozmiarze 2,5 cm x 5 m (+- 5%) - Opatrunek zastawkowy ACS na rany klatki piersiowej – 2 sztuki | Wymagane |
|  | Opatrywanie oparzeń: - Opatrunek hydrożelowy 10 x 10 cm - Opatrunek hydrożelowy 20 x 20 cm | Wymagane |
|  | Zestaw uzupełniający: - Rękawice ochronne wykonane z nitrylu – 20 sztuk - Nożyczki ratownicze ze stopką - Środek do dezynfekcji rąk minimum 250 ml - Nóż do cięcia pasów ze zbijakiem szyb - Agrafki – 8 szt. | Wymagane |
|  | Wymiary: 37 x 33 x 25 cm (+- 3cm) | Wymagane |
| - Wózek szpitalny reanimacyjny – 1 sztuka. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Wózek reanimacyjny 5-szufladowy | Wymagane |
|  | Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej | Wymagane |
|  | Płyta tylna i boczna wykonane z aluminium | Wymagane |
|  | Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego lakierowane proszkowo, | Wymagane |
|  | Trzy konfigurowalne szuflady z wewnętrznymi przegródkami służącymi do segregacji leków. | Wymagane |
|  | Centralny zamek zamykający wszystkie szuflady | Wymagane |
|  | Max nośność szuflady minimum: 10 kg | Wymagane |
|  | Półka pod defibrylator. | Wymagane |
|  | Dwa kosze plastikowe. | Wymagane |
|  | Kosz na butle z tlenem. | Wymagane |
|  | Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy Φ100 mm) 2 koła z blokadą jazdy. | Wymagane |
|  | Wymiary wózka: - Szerokość 650mm (+-50mm) - Głębokość 500 mm (+-50mm) - Wysokość 1000 mm (+-50mm) | Wymagane |
| - Deska ortopedyczna – 1 sztuka. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Kompletna deska ortopedyczna z pasami i piankowym unieruchomieniem głowy | Wymagane |
|  | W zestawie - komplet 4 pasów z szybkozłączką - system unieruchomienia głowy składający się z podkładki, dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami na uszy oraz dwóch pasków mocujących głowę. | Wymagane |
| - Materac próżniowy – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Materac próżniowy wielokrotnego użytku z pompką oraz wbudowanymi 8 uchwytami. | Wymagane |
| - Stojak na kroplówki – 6 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Stojak do kroplówek (płynów) na stabilnej podstawie „pięcionóg” z kółkami jezdnymi. | Wymagane |
|  | Cztery wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi. | Wymagane |
|  | Możliwość regulacji wysokości stojaka. | Wymagane |
|  | Lakierowany proszkowo. | Wymagane |
| - Pompa infuzyjna strzykawkowa typ I – 2 sztuki. |  |  |
|  | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylnych i dotętniczych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz podaży krwi i preparatów krwiopochodnych. | Wymagane |
|  | Obsługa strzykawek w rozmiarach 5-60ml. | Wymagane |
|  | Monochromatyczny graficzny wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 70 mm × 35 mm | Wymagane |
|  | Dokładność regulacji szybkości przepływu ±1% w mechanizmie i ±2% w strzykawkach. | Wymagane |
|  | Obsługa minimum 5 profili użytkownika. Wbudowana w urządzenie biblioteka leków, leki w kolejności alfabetycznej. | Wymagane |
|  | Możliwość kalkulacji dawki w jednostkach masy, programowany bolus, dawka inicjująca. | Wymagane |
|  | Dwa tryby ciśnienia: - Zmienny - Stały, 3 poziomowy | Wymagane |
|  | Ostrzeżenie o zmianach ciśnienia. | Wymagane |
|  | Graficzne przedstawienie ciśnienia w przewodzie do wlewu oraz limitu ciśnienia. | Wymagane |
|  | Zapis zdarzeń w dzienniku danych, możliwość zarejestrowania minimum 1000 rekordów. | Wymagane |
|  | Tryb pracy: dzienny i nocny. | Wymagane |
| - Pompa infuzyjna strzykawkowa typ II – 1 sztuka. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Pompa infuzyjna strzykawkowa do infuzji dożylnych i dotętniczych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz podaży krwi i preparatów krwiopochodnych. | Wymagane |
|  | Obsługa strzykawek wszystkich wiodących producentów, w rozmiarach 2-60ml. | Wymagane |
|  | Wbudowana w urządzenie biblioteka leków, gotowa do użycia lista procedur dozowania leków, z możliwością wybrania oddziału. | Wymagane |
|  | Oprogramowanie pompy w języku polskim. | Wymagane |
|  | Tryb dzienny i nocny pracy. | Wymagane |
|  | Wbudowany zasilacz, uchwyt i obrotowa klema mocująca. | Wymagane |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 3 cale. | Wymagane |
|  | Klawiatura alfanumeryczna. | Wymagane |
|  | Mechanizm blokujący tłok zabezpieczający przed samoczynnym opróżnieniem strzykawki. | Wymagane |
|  | Wyodrębniony ekran do żywienia dojelitowego. | Wymagane |
|  | Bolus manualny i automatyczny. | Wymagane |
|  | Wbudowane alarmy, przypomnienia, ostrzeżenia. | Wymagane |
|  | Historia infuzji, minimum 2000 zapisów pełnych infuzji. | Wymagane |
|  | Dokładność infuzji na poziomie +- 2%. | Wymagane |
| - Uchwyt na pompę do ambulansu – 1 sztuka. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Uchwyt na pompę strzykawkową w postaci stacji dokującej z możliwością montażu w ambulansie. | Wymagane |
|  | Wsunięcie pompy w stację dokującą automatycznie podłącza zasilanie. | Wymagane |
|  | Możliwość mocowania do dwóch pomp strzykawkowych. | Wymagane |
|  | Uchwyt w pełni kompatybilny z pompą strzykawkową, infuzyjną z pozycji nr 43. | Wymagane |
| - Aparat EKG – 2 sztuki. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | 12-kanałowy elektrokardiograf z wyświetlaczem dotykowym. | Wymagane |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | Wymagane |
|  | Prezentacja krzywych w układzie standardowym i Cabrera. | Wymagane |
|  | Tryby pracy: ręczny, automatyczny. | Wymagane |
|  | Wydruk w trybie 1,3,6 lub 12 przebiegów EKG. | Wymagane |
|  | Wydruk na drukarce aparatu oraz możliwość wydruku na zewnętrznej drukarce (obsługa standardu PCL5/PCL6). | Wymagane |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegu: prędkości, czułości i intensywności wydruku. | Wymagane |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących, dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń. | Wymagane |
|  | Możliwość zapisu badania do pamięci urządzenia. | Wymagane |
|  | Możliwość zapisu automatycznego do „schowka” a następnie dalsza analiza, wydruk, interpretacja. | Wymagane |
|  | Menu z obsługą za pomocą panelu dotykowego. | Wymagane |
|  | Przekątna ekranu minimum, 7 cali, rozdzielczość co najmniej 800x400. | Wymagane |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. | Wymagane |
|  | Eksport wyników badań do pamięci USB. | Wymagane |
|  | Pamięć minimum 1000 badań. | Wymagane |
|  | W zestawie kompatybilny z aparatem, dedykowany przez producenta wózek transportowy na minimum 4 kołach, w tym co najmniej dwa z funkcją blokady oraz 25 rolek dedykowanego papieru do wydruków EKG. | Wymagane |
| - Stetoskop dla dorosłych – 10 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Klasyczny stetoskop internistyczny. | Wymagane |
|  | Podwójna obracana głowica - lejek i jednotonowa membrana z "ciepłą" obwódką | Wymagane |
|  | Pojedynczy przewód akustyczny | Wymagane |
|  | W zestawie para dodatkowych miękkich i twardych oliwek oraz zapasowa membrana. | Wymagane |
| - Ciśnieniomierz manualny – 10 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Ciśniniomierz mechaniczny o klasycznym wyglądzie. | Wymagane |
|  | Stetoskop w komplecie. | Wymagane |
|  | Metalowy manometr. | Wymagane |
|  | Mankiet przystosowany do ramienia o obwodzie 25-36 cm. | Wymagane |
|  | Siatkowy filtr wlotu powietrza, zapobiegający zabrudzeniu przyrządu pyłem. | Wymagane |
|  | Mankiet z metalowym pierścieniem fiksującym i oznaczeniami ułatwiającymi prawidłowe założenie. | Wymagane |
|  | Zakres ciśnienia od 20 do 300 mmHg. | Wymagane |
| - Pulsoksymetr – 10 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Pulsoksymetr napalcowy z kolorowym wyświetlaczem. | Wymagane |
|  | Pomiar saturacji krwi, częstości tętna i współczynnika perfuzji. | Wymagane |
|  | 4 kierunki trybu wyświetlania. | Wymagane |
|  | Funkcja anty-ruch. | Wymagane |
|  | Wyrób medyczny. | Wymagane |
| - Kołnierze ortopedyczne – 20 sztuk. |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Wymagane /Punktowane |
|  | Kołnierz ortopedyczny do stabilizacji pacjenta przy urazach kręgosłupa. | Wymagane |
|  | Regulowany rozmiar. | Wymagane |
|  | Przepuszcza promienie rentgenowskie. | Wymagane |
|  | 10 sztuk kołnierzy dla dorosłych. | Wymagane |
|  | 10 sztuk kołnierzy pediatrycznych. | Wymagane |

- Parametry przedmiotu zamówienia wymagane przez Zamawiającego lub deklarowane przez Wykonawcę (parametry punktowane) zostaną na każde żądanie Zamawiającego potwierdzone odpowiednimi materiałami – tj. katalogami, folderami lub prospektami oferowanego urządzenia.

- Dostarczone urządzenia mają być należytej jakości, fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane do prezentacji oraz oryginalnie zapakowane w sposób zabezpieczający przed przypadkowym uszkodzeniem. Przedmiot zamówienia ma być wolny od wad fizycznych i prawnych. Rok produkcji nie wcześniej niż 2022.

- Zamawiający wymaga złożenia ofert obejmujących w ramach poszczególnych części wszystkie elementy zamówienia wskazane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca rozpakuje i złoży dostarczone urządzenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca dołączy do przedmiotu umowy:

- 	instrukcję obsługi w języku polskim,

- kartę gwarancyjną.

- Wykonawca dołączy do przedmiotu zamówienia wykaz podmiotów świadczących usługi serwisowe po okresie gwarancji.

- Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego obecnych przy odbiorze z zakresu prawidłowego użytkowania, przeglądów i konserwacji przedmiotu zamówienia - zgodnie 
z wytycznymi w instrukcji producenta.

- Wykonanie zamówienia zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- Gwarancja i serwis:

  - Wykonawca zapewnia co najmniej 24-miesięczną gwarancję i serwis dostarczonych urządzeń.

  - Okres gwarancji zaczyna biec od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

  - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

1)	dokonania bezpłatnej naprawy zgłoszonych przez Zamawiającego usterek w terminie 14 dni roboczych, przy wymaganym czasie reakcji serwisu 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia;

2)	wymiany urządzenia (lub za zgodą Zamawiającego jego elementów) na fabrycznie nowe, jeżeli mimo trzech napraw nadal wykazuje ono wady;

3)	w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na czas naprawy urządzenie zastępcze;

4)	okres gwarancji ulega wydłużeniu o wszystkie okresy, kiedy rzecz była w naprawie gwarancyjnej, od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu zakończenia naprawy;

5)	jeżeli w wykonaniu gwarancji Wykonawca wymieni urządzenie na wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wydania Zamawiającemu rzeczy wolnej od wad; jeżeli Wykonawca wymieni część rzeczy termin gwarancji biegnie na nowo dla części wymienionej;

6)   Wykonawca zobowiązany jest w trakcie trwania gwarancji przeprowadzić bezpłatny przegląd gwarancyjny.

- Po okresie gwarancji Wykonawca zapewnia, że okres dostępności części zamiennych od daty podpisania protokołu odbioru wynosi minimalnie 10 lat.

- Dodatkowe wymagania:

- Wykonawca wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę / rachunek w terminie 7 dni roboczych od podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Współdziałanie Zamawiającego:

Zamawiający zapewni Wykonawcy w uzgodnionych terminach dostęp do pomieszczeń oraz udzieli niezbędnych wskazówek i informacji.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie części I zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- mają udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień na dostawę trenażerów szkoleniowych oraz symulatorów medycznych - wymagane zrealizowanie co najmniej 3 dostaw w okresie ostatnich 3 lat, w tym co najmniej jednego na kwotę 150 000 złotych lub wyższą - dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wykazania w formularzu ofertowym minimum trzech zrealizowanych zamówień na dostawę trenażerów szkoleniowych oraz symulatorów medycznych w okresie ostatnich 3 lat, w tym jednego na kwotę 150 000 zł lub wyższą oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane prawidłowo (przykładowo: listy referencyjne lub inne dokumenty wystawione przez zamawiających, na rzecz których zostały zrealizowane wykazane dostawy);

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w treści formularza ofertowego;

- nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji - dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia CEIDG oraz oświadczenia, że Wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

- O udzielenie części II zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- mają udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień na dostawę szkoleniowych fantomów/symulatorów medycznych - wymagane zrealizowanie co najmniej 3 dostaw w okresie ostatnich 3 lat, w tym co najmniej jednego na kwotę 100 000 złotych lub wyższą - dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wykazania w formularzu ofertowym minimum trzech zrealizowanych zamówień na dostawę fantomów/symulatorów medycznych w okresie ostatnich 3 lat, w tym jednego na kwotę 100 000 zł lub wyższą oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane prawidłowo (przykładowo: listy referencyjne lub inne dokumenty wystawione przez zamawiających, na rzecz których zostały zrealizowane wykazane dostawy);

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w treści formularza ofertowego;

- nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji - dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia CEIDG oraz oświadczenia, że Wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

- O udzielenie części III zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- mają udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień na dostawę urządzeń medycznych - wymagane zrealizowanie co najmniej 3 dostaw w okresie ostatnich 3 lat, w tym co najmniej jednego na kwotę 50 000 złotych lub wyższą - dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wykazania w formularzu ofertowym minimum trzech zrealizowanych zamówień na dostawę urządzeń medycznych w okresie ostatnich 3 lat, w tym jednego na kwotę 50 000 zł lub wyższą oraz dokumentów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane prawidłowo (przykładowo: listy referencyjne lub inne dokumenty wystawione przez zamawiających, na rzecz których zostały zrealizowane wykazane dostawy);

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia - dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga o

- świadczenia złożonego przez Wykonawcę w treści formularza ofertowego;

- nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji - dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga aktualnego odpisu z KRS lub zaświadczenia CEIDG oraz oświadczenia, że Wykonawca nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

- Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Odmowa dostarczenia żądanych dokumentów lub brak dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy lub odmową zawarcia przez Zamawiającego umowy ws. realizacji zamówienia.

- Niespełnienie któregoś z w/w wymogów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy.

- Informacje na temat zakresu wykluczenia:

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

  - Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

    - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

    - innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.

  - W celu zweryfikowania, czy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i popisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Oferty, które nie będą zawierać ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

- Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji:

  - Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i nie podlegające odrzuceniu.

  - Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

| Część zamówienia | Kryteria oceny poszczególnych części Zapytania ofertowego |
| --- | --- |
| Część I | - cena: 80%, - dodatkowo punktowane wyposażenie: 20%. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg wzoru: Lp = C + P gdzie: Lp - łączna liczba punktów C - liczba punktów za kryterium cena P - liczba punktów za dodatkowo punktowane wyposażenie Punkty za kryterium cena (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cmin C = ------- x 80 Cn gdzie: C - liczba punktów za kryterium „cena” uzyskanych przez ocenianą ofertę Cmin - najniższa cena spośród ofert ważnych Cn - cena badanej oferty Cmin i Cn ustala się na podstawie złożonych i nie odrzuconych ofert z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pod uwagę bierze się całkowitą cenę za wykonanie zamówienia. Za kryterium cena (C) badana oferta może uzyskać max. 80 pkt. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ewentualne zniżki i upusty muszą być zawarte w cenie oferty. Cena oferty oraz jej składowe (cena za poszczególne pozycje) muszą być podane w złotych polskich, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za każdy dodatkowo premiowany element wyposażenia (P) wyszczególniony w części V Zaproszenia do składania ofert (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) Wykonawca może otrzymać 0 lub 10 pkt, łącznie Wykonawca może otrzymać 170 małych punktów. P - liczba punktów za dodatkowo wyposażenie zostanie obliczona według wzoru: Pn P = ------- x 20 170 gdzie: Pn - liczba małych punktów uzyskana przez ofertę badaną. Za kryterium dodatkowe parametry wyposażenia (P) badana oferta może uzyskać max. 20 pkt. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w podany wyżej sposób. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, za korzystniejszą uznaje się ofertę z niższą ceną. |
| Część II | - cena: 90%, - dodatkowo punktowane parametry wyposażenia: 10 %. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg wzoru: Lp = C + P gdzie: Lp - łączna liczba punktów C - liczba punktów za kryterium cena P - liczba punktów za dodatkowo punktowane wyposażenie Punkty za kryterium cena (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cmin C = ------- x 90 Cn gdzie: C - liczba punktów za kryterium „cena” uzyskanych przez ocenianą ofertę Cmin - najniższa cena spośród ofert ważnych Cn - cena badanej oferty Cmin i Cn ustala się na podstawie złożonych i nie odrzuconych ofert z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pod uwagę bierze się całkowitą cenę za wykonanie zamówienia. Za kryterium cena (C) badana oferta może uzyskać max. 90 pkt. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ewentualne zniżki i upusty muszą być zawarte w cenie oferty. Cena oferty oraz jej składowe (cena za poszczególne pozycje) muszą być podane w złotych polskich, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za dodatkowo premiowany element wyposażenia (P) wyszczególniony w części V Zaproszenia do składania ofert (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) Wykonawca może otrzymać 0 lub 10 pkt, łącznie Wykonawca może otrzymać 10 dodatkowych punktów. Za kryterium dodatkowe parametry wyposażenia (P) badana oferta może uzyskać max. 10 pkt. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w podany wyżej sposób. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, za korzystniejszą uznaje się ofertę z niższą ceną. |
| Część III | - cena: 90%, - dodatkowo punktowane parametry wyposażenia: 10%. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg wzoru: Lp = C + P gdzie: Lp - łączna liczba punktów C - liczba punktów za kryterium cena P - liczba punktów za dodatkowo punktowane wyposażenie Punkty za kryterium cena (C) zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cmin C = ------- x 90 Cn gdzie: C - liczba punktów za kryterium „cena” uzyskanych przez ocenianą ofertę Cmin - najniższa cena spośród ofert ważnych Cn - cena badanej oferty Cmin i Cn ustala się na podstawie złożonych i nie odrzuconych ofert z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Pod uwagę bierze się całkowitą cenę za wykonanie zamówienia. Za kryterium cena (C) badana oferta może uzyskać max. 90 pkt. Cena podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ewentualne zniżki i upusty muszą być zawarte w cenie oferty. Cena oferty oraz jej składowe (cena za poszczególne pozycje) muszą być podane w złotych polskich, liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za dodatkowo premiowane elementy wyposażenia (P) wyszczególnione w części V Zaproszenia do składania ofert (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia) Wykonawca może otrzymać 0 lub 5 pkt, łącznie Wykonawca może otrzymać 10 dodatkowych punktów. Za kryterium dodatkowe parametry wyposażenia (P) badana oferta może uzyskać max. 10 pkt. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w podany wyżej sposób. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, za korzystniejszą uznaje się ofertę z niższą ceną. |

  - Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jeżeli zaoferowana przez niego cena przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na dane zamówienie lub z innych ważnych powodów.

  - Jeżeli w przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie uda się dojść do porozumienia z Wykonawcą, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wybrania żadnej oferty.

- Zmiana treści zapytania ofertowego:

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści zapytania ofertowego.

  - Zapytanie ofertowe może ulec zmianie przed upływem terminu składania ofert. Zmiana treści zapytania ofertowego zostanie podana do wiadomości Wykonawców w trybie przewidzianym dla upublicznienia zapytania. W takim przypadku termin składania ofert może ulec wydłużeniu.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

  - Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 
w Zaproszeniu do składania ofert i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która może obejmować jedną, dwie lub trzy części zamówienia.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Na ofertę składają się:

-	wypełniony formularz ofertowy,

- 	oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

- 	oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,

- 	aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie CEIDG,

-	dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie Wykonawcy,

-	dodatkowo, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika także odpis pełnomocnictwa.

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, który jest osobą prawną musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów (odpis z KRS, a jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika także odpis pełnomocnictwa).

  - Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja powinna się zaczynać od strony 1. Załączniki stanowią integralną część oferty i powinny być oznaczone kolejnymi numerami (załącznik nr 1, załącznik nr 2 itd.).

  - Wszystkie strony oferty, w tym załączniki, powinny być trwale połączone (np. zszyte).

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu (np. pełnomocnictwa), powinna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (względnie przez radcę prawnego). Jeżeli kopia jest nieczytelna Zamawiający może zażądać złożenia oryginału dokumentu lub jego kopii potwierdzonej notarialnie.

  - Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być datowane i własnoręcznie podpisane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki nie mogą polegać na dokonywaniu zmian w treści formularzy ustalonych przez Zamawiającego.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, jak również wycofać złożona ofertę, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert.

  - Zmiana oferty musi czynić zadość wymaganiom, które odnoszą się do oferty. Dodatkowo na kopercie należy umieścić dopisek „Zmiana oferty”.

  - Wycofanie oferty powinno obejmować oświadczenie woli Wykonawcy o wycofaniu oferty podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Wycofanie oferty należy złożyć w miejscu i w sposób opisany w pkt XV (Miejsce i sposób składania ofert), z tym, że na kopercie należy zamieścić dodatkowo dopisek „Wycofanie oferty”.

  - W przypadku ofert składanych przez Bazę Konkurencyjności, wszelkie zmiany oferty, wycofanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji oferenta dla systemu Baza Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/52-wycofanie-i-edycja-oferty.

  - Koszty przygotowania i złożenia oferty, jej zmiany lub wycofania obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Miejsce i sposób składania ofert:

Podpisaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać:

- Pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres:

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1

30-705 Kraków

Budynek B, Rektorat

Na kopercie należy umieścić dopisek:

Projekt „Kształtowanie umiejętności klinicznych w warunkach symulowanych 
w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego” – oferta na dostawę trenażerów szkoleniowych, fantomu geriatrycznego i innych urządzeń medycznych.

- załączyć w Bazie Konkurencyjności – zgodnie z zasadami składania ofert do ogłoszeń opublikowanych w Bazie Konkurencyjności, opisanych w Instrukcji oferenta dla systemu Baza Konkurencyjności [https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/pomoc/50-dodanie-oferty-do-ogloszenia].

- Termin składania ofert i termin związania ofertą:

  - Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2023 r. do godz. 8:00.

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 1.

- Zamawiający nie uwzględni ofert:

  - Odrzuceniu podlegają oferty:

- 	złożone po terminie,

- 	niekompletne,

- 	niepodpisane (przez osobę/y upoważnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy),

-	złożone przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym,

-	niezgodne z treścią zapytania ofertowego,

- 	zawierające błędy w obliczeniu ceny lub rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli jednak oferta zawiera błąd rachunkowy lub jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego, ale niezgodność ma charakter nieistotny, a w postępowaniu nie złożono więcej ofert, Zamawiający nie odrzuci oferty, tylko wezwie Wykonawcę do złożenia w ciągu 5 dni roboczych poprawionej oferty, pod rygorem jej odrzucenia. To samo stosuje się w przypadku, gdy oferta zawierająca błędy wymienione w zdaniu poprzedzającym byłaby uznana za najkorzystniejszą, a pozostałe oferty podlegają odrzuceniu.

  - Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, załączenie ich 
w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zaproszeniu do składania ofert oznacza, że oferta jest niekompletna i podlega odrzuceniu.

- Pytania i wyjaśnienia. Sposób porozumiewania się Stron:

  - Wykonawcy, którzy zamierzają ubiegać się o zamówienie mogą zwracać się do Zamawiającego z pisemnymi zapytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, treści zapytania ofertowego, kryteriów oceny ofert itd.

  - Zapytania należy kierować przez Bazę Konkurencyjności, w zakładce „pytania”.

  - Zamawiający udzieli odpowiedzi na otrzymane zapytania w ciągu trzech dni roboczych, przy czym dnia, w którym zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie uwzględnia się przy liczeniu terminu.

  - Treść zapytań i udzielonych odpowiedzi zostanie podana do wiadomości wszystkich Wykonawców za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

- Wybór najkorzystniejszej oferty, umowa ws. realizacji zamówienia:

  - Zamawiający dołoży starań, aby dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty nie później niż w ciągu 7 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności. Dodatkowo Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą drogą mailową lub telefonicznie.

  - Jeżeli w oparciu o przyjęte kryteria oceny nie da się wyłonić najkorzystniejszej oferty Zamawiający może wezwać Wykonawców, których oferty uzyskały jednakową najwyższą ocenę w postępowaniu, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

  - Zamawiający może podjąć negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, jeżeli zaoferowana przez tego Wykonawcę cena przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację zamówienia lub z innych ważnych powodów.

  - Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą pisemną umowę ws. realizacji zamówienia. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik do ogłoszenia.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do umowy ws. realizacji zamówienia na skutek:

- zmiany przepisów prawa, wytycznych horyzontalnych lub programowych, względnie ich obowiązującej interpretacji,

- rozwiązania lub zmiany umowy o dofinansowanie realizacji projektu,

- istotnej zmiany wniosku o dofinansowanie projektu,

- zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy,

- zmiany terminów z powodu ważnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego,

- zaistniałej omyłki pisarskiej,

- zmiany danych teleadresowych, zmiany nazwy, osób upoważnionych do reprezentacji itp.

  - W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert.

- Odwołanie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku, gdy wartość oferty przekracza wysokość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadzą do uzyskania ceny mieszczącej się w przedziale cenowym przeznaczonym przez Zamawiającego na realizację zamówienia.