Znak sprawy 4

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

…...............................................................................

…...............................................................................

…...............................................................................

tel./fax.…..................................................................

NIP : .........................................................................

e-mail: .....................................................................

dane osoby upoważnionej do kontaktowania się z Zamawiającym ……………………………

OFERTA WYKONAWCY

W odpowiedzi  na ogłoszenie z dnia  ……………… składam/y ofertę na dostawę drobnego elektronicznego sprzętu laboratoryjnego do Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa „DESIGN PRO TECHNOLOGY” Sp. z o.o. za cenę łączną netto  ……………………….. (słownie:…………………………………………….) zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do ogłoszenia

- Oświadczamy, iż zaakceptowaliśmy termin realizacji przedmiotu umowy wskazany w ogłoszeniu oraz w umowie.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz oferujemy dostawę przedmiotu Zamówienia w zakresie i specyfikacji zgodnej z załącznikiem nr 1a do ogłoszenia.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.

- Oświadczamy, iż załączony do ogłoszenia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia  umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

| miejscowość, data wypełnienia | podpis (upoważniony przedstawiciel) |
| --- | --- |

Załącznik nr 1a Formularz cenowy

| Lp. | Nazwa | Ilość w szt. | Cena jednostkowa netto w PLN | Stawka VAT | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Multimetr niskiej impedancji | 1 |  |  |  |  |
|  | Miernik cęgowy | 1 |  |  |  |  |
|  | Multimetr | 2 |  |  |  |  |
|  | Miernik RLC | 1 |  |  |  |  |
|  | Generator funkcyjny | 1 |  |  |  |  |
|  | Zasilacz laboratoryjny dużej mocy 2-kanałowy | 1 |  |  |  |  |
|  | Zasilacz laboratoryjny małej mocy | 1 |  |  |  |  |
|  | Oscyloskop cyfrowy z recodingiem 4-kanałowy | 1 |  |  |  |  |
|  | Mata ESD stołowa | 1 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt PCB | 1 |  |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi do demontażu elementów elektronicznych | 1 kpl |  |  |  |  |
|  | Uchwyt z lupą | 1 |  |  |  |  |
|  | Opaska ESD | 3 |  |  |  |  |
|  | Rękawice ESD | 20 |  |  |  |  |
|  | Lupa | 1 |  |  |  |  |
|  | Odciąg oparów stołowy | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry do odciągu oparów lutowniczych | 1 |  |  |  |  |
|  | Lampa z lupą | 1 |  |  |  |  |
|  | Lutownica | 1 |  |  |  |  |
|  | Hotair | 1 |  |  |  |  |
|  | Oscyloskop cyfrowy przenośny | 1 |  |  |  |  |
|  | Analizator stanów logicznych 32-kanałowy | 1 |  |  |  |  |
| SUMA |  |  |  |  |  |  |

Multimetr niskiej impedancji – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać wielkość oferowanego parametru lub TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Multimetr niskiej impedancji – 1 szt. |  |  |
|  | Funkcja pomiaru napięcia DC/AC | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru prądu DC/AC | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru rezystancji | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru pojemności | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru temperatury | TAK |  |
|  | Rejestrator danych: minimum 10 tys. wartości | TAK |  |
|  | Dokładność podstawowa: 0,025% | TAK |  |
|  | Oprogramowanie firmware z możliwością aktualizacji | TAK |  |
|  | Kalibracja ISO | TAK |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „minimum” (np. gwarancja minimum 24 miesiące) są parametrami granicznymi. Wskazanie wartości poniżej wymaganej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miernik cęgowy – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miernik cęgowy – 1 szt. |  |  |
|  | Możliwość pomiaru prądu przemiennego: do 600 A | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru napięcia stałego: do 600 V | TAK |  |
|  | CAT III 600 V | TAK |  |
|  | Bezdotykowe wykrywanie napięcia AC | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Multimetr – 2 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Multimetr – 2 szt. |  |  |
|  | Funkcja pomiaru napięcia DC/AC | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru prądu DC/AC | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru rezystancji | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru pojemności | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru temperatury | TAK |  |
|  | Dokładność DCV: 0,5%. | TAK |  |
|  | Bezdotykowy detektor napięcia AC | TAK |  |
|  | CAT III 600 V | TAK |  |
|  | True RM | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Miernik RLC – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Miernik RLC – 1 szt. |  |  |
|  | Funkcja pomiaru rezystancji: do 20 MOhm (±1%) | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru pojemności: do 2000 uF (±5%+10c) | TAK |  |
|  | Funkcja pomiaru indukcyjności: do 2 H (±3%+10c) | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Generator funkcyjny – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać wielkość oferowanego parametru lub TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Generator funkcyjny – 1 szt. |  |  |
|  | Szerokość pasma 25 MHz | TAK |  |
|  | 2 wyjścia | TAK |  |
|  | Opcje: sinus, prostokąt, trójkąt, puls, szum, podwójny dźwięk, harmoniczne, | TAK |  |
|  | Minimum 160 funkcji arbitralnych | TAK |  |
|  | Najwyższa jakość sygnału 1 ppm z 16-bitową rozdzielczością | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 125 MSa/s | TAK |  |
|  | Głębokość pamięci: 2 Mpts | TAK |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „minimum” (np. gwarancja minimum 24 miesiące) są parametrami granicznymi. Wskazanie wartości poniżej wymaganej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zasilacz laboratoryjny dużej mocy 2-kanałowy – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilacz laboratoryjny dużej mocy 2-kanałowy – 1 szt. |  |  |
|  | Ilość wyjść: 2 | TAK |  |
|  | 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A | TAK |  |
|  | 0 - 30 V/DC / 0 - 3 A | TAK |  |
|  | Moc 180 W | TAK |  |
|  | Niezależne i izolowane wyjścia | TAK |  |
|  | Funkcja tracking, szeregowa i równoległa | TAK |  |
|  | Możliwość odłączenia wyjścia | TAK |  |
|  | Regulacja obciążenia 0,01% | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zasilacz laboratoryjny małej mocy – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilacz laboratoryjny małej mocy – 1 szt. |  |  |
|  | Ilość wyjść: 1 | TAK |  |
|  | 0 - 30 V/DC | TAK |  |
|  | 0 - 5 A | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem | TAK |  |
|  | Moc 150W | TAK |  |
|  | Tętnienia i szumy: max 0,5mVrms | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oscyloskop cyfrowy z recodingiem 4-kanałowy - 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać wielkość oferowanego parametru lub TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oscyloskop cyfrowy z recodingiem 4-kanałowy - 1 szt. |  |  |
|  | Opcja nagrywania ramek | TAK |  |
|  | Minimum 30 000 ramek | TAK |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |
|  | Host USB | TAK |  |
|  | Złącze Ethernet | TAK |  |
|  | Pasmo przenoszenia: 100 Mhz | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania na kanał w czasie rzeczywistym 1 GSa/s | TAK |  |
|  | Głębokość pamięci na kanał 24 Mpts | TAK |  |
|  | Pomiar 4-kanałowy | TAK |  |
|  | Funkcje wyzwalacza dla specjalnych sygnałów: krawędź, wideo, szerokość impulsu, zbocze i naprzemienny | TAK |  |
|  | Zakres podstawy czasu 5 ns/DIV - 50 s/DIV | TAK |  |
|  | Odchylenie pionowe 1 mV - 10 V/dz | TAK |  |
|  | Opór pozorny wejścia 1 MOhm | TAK |  |
|  | Kalibracja ISO | TAK |  |
|  | Gwarancja | minimum 24 miesiące |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „minimum” (np. gwarancja minimum 24 miesiące) są parametrami granicznymi. Wskazanie wartości poniżej wymaganej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Mata ESD stołowa – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mata ESD stołowa – 1 szt. |  |  |
|  | Długość produktu 0.9 m | TAK |  |
|  | Szerokość produktu 0.6 m | TAK |  |
|  | Rezystancja powierzchniowa: min 10^7 Ohm | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Uchwyt PCB – 1 sztuka

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uchwyt PCB – 1 sztuka |  |  |
|  | Uchwyt 2 płytek PCB jednocześnie | TAK |  |
|  | Możliwość montażu zaciskowego do stołu | TAK |  |
|  | Podstawa wolnostojąca | TAK |  |
|  | Obrót 360 stopni | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Zestaw narzędzi do demontażu elementów elektronicznych – 1 komplet

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pęsety (6 szt.): |  |  |
|  | ESD | TAK |  |
|  | 6 szt., w tym: prosta 2 szt., ostra 2 szt., odgięta 2 szt. | TAK |  |
|  | Szczypce (1 szt.): |  |  |
|  | boczne | TAK |  |
|  | ochrona ESD | TAK |  |
|  | Zestaw wkrętaków: |  |  |
|  | ochrona ESD | TAK |  |
|  | minimum 20 elementów | TAK |  |
|  | końcówki: torx, ph, hex, pz | TAK |  |
|  | Zaciskarka do wtyków (1 szt.): |  |  |
|  | RJ45, 8p8c | TAK |  |
|  | Ściągacz do izolacji (1 szt.): |  |  |
|  | 0,5-6mm2 | TAK |  |
|  | automatyczny | TAK |  |
|  | Odsysacz cyny (1 szt.): |  |  |
|  | metalowa obudowa | TAK |  |
|  | znak CE | TAK |  |
|  | Chwytak próżniowy (1 szt.): |  |  |
|  | 4 końcówki | TAK |  |
|  | Zestaw noży: |  |  |
|  | różne uchwyty | TAK |  |
|  | minimum 30 różnych ostrzy | TAK |  |
|  | Miernik SMD (1 szt.): |  |  |
|  | Rezystancja: do 40MOhm ± (2%+5Dygit) | TAK |  |
|  | Pojemność: do 100µF±(3%+3) | TAK |  |
|  | Test diod | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Uchwyt z lupą – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Uchwyt z lupą – 1 szt. |  |  |
|  | Zasilacz 100 – 240 V/AC, | TAK |  |
|  | Długość wysięgnika (lupa) 265 mm | TAK |  |
|  | Długość wysięgnika (uchwyt pomocniczy) 250 mm | TAK |  |
|  | Współczynnik powiększenia 2 x , 4 x | TAK |  |
|  | Uchwyt na kolbę lutowniczą | TAK |  |
|  | Uchwyt szpuli na drut lutowniczy | TAK |  |
|  | Gąbka do czyszczenia | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Opaska ESD – 3 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Opaska ESD – 3 szt. |  |  |
|  | Spełnia wymogi normy „ESD” DIN EN 61340-5-1 | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania u lewo- i praworęcznych | TAK |  |
|  | Rozciągana opaska (sprężynująca) z przegubem (wersja metalowa, szerokość 16 mm) z zapięciem na zatrzaski 10 mm | TAK |  |
|  | Adapter krokodylkowy zacisku | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Rękawice ESD – 20 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rękawice ESD – 20 szt. |  |  |
|  | Klasa ochrony CAT II | TAK |  |
|  | Spełnianie norm EN 388:2016, EN 1149-1 | TAK |  |
|  | Rozmiar rękawic 9, L | TAK |  |
|  | Materiał: poliamid/włókno węglowe z powłoką | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Lupa – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lupa – 1 szt. |  |  |
|  | Powiększenie 4,0 x, 6,0 x, 10,0 x | TAK |  |
|  | Średnica soczewki: 27 mm | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Odciąg oparów stołowy – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Odciąg oparów stołowy – 1 szt. |  |  |
|  | napięcie zasilania: 230VAC | TAK |  |
|  | moc: 210W | TAK |  |
|  | maksymalny przepływ powietrza - minimum 300 m3/h | TAK |  |
|  | przepływ powietrza: 17m/s | TAK |  |
|  | poziom hałasu – maksymalnie 55 dB | TAK |  |
|  | średnica montażowa rury w pochłaniaczu: 80mm | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Filtry do odciągu oparów lutowniczych – 3 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Filtry do odciągu oparów lutowniczych – 3 szt. |  |  |
|  | filtr węglowy - 1 szt. | TAK |  |
|  | filtr HEPA - 1 szt. | TAK |  |
|  | filtr główny - 1 szt. | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Lampa z lupą – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa z lupą – 1 szt. |  |  |
|  | Soczewka Ø 125 mm | TAK |  |
|  | Zacisk stołowy | TAK |  |
|  | Świetlówka imitująca światło dzienne | TAK |  |
|  | Soczewka szklana 3 dioptrie | TAK |  |
|  | Osłona soczewki | TAK |  |
|  | Mocowanie na zacisk stołowy | TAK |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Lutownica – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać wielkość oferowanego parametru lub TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lutownica – 1 szt. |  |  |
|  | SPECYFIKACJA OGÓLNA: |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V AC +/- 10% | TAK |  |
|  | Moc szczytowa całkowita: 700W | TAK |  |
|  | Realny odczyt temperatury: Tak | TAK |  |
|  | Stabilizacja temperatury: Cyfrowa PID | TAK |  |
|  | Funkcja Ochrona przed za wysoką temperaturą | TAK |  |
|  | Funkcja pracy w trybie: Ręcznym / Automatycznym | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED temperatury gorącego powietrza | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED temperatury grota | TAK |  |
|  | Głowice - 4 szt. | TAK |  |
|  | SPECYFIKACJA HOTAIR: |  |  |
|  | Napięcie zasilania: 230V AC | TAK |  |
|  | Typ nadmuchu: Pompa ze spiralną membraną nadmuchu | TAK |  |
|  | Generowane ciśnienie: 0,032MPa | TAK |  |
|  | Wydajność: 24L/min | TAK |  |
|  | SPECYFIKACJA KOLBY GROTOWEJ: | TAK |  |
|  | Pobór mocy szczytowy 75 W | TAK |  |
|  | Element grzejny 50W | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania grzałki: 24V AC | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury: 100-480 °C | TAK |  |
|  | Stabilność temperatury : +/-2°C | TAK |  |
|  | Grzałka: metalowa ze zintegrowaną termoparą typ K | TAK |  |
|  | Rezystancja uziemienia grotówki:< 2 | TAK |  |
|  | Potencjał uziemienia grotówki: < 2mV | TAK |  |
|  | Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „minimum” (np. gwarancja minimum 12 miesięcy) są parametrami granicznymi. Wskazanie wartości poniżej wymaganej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Hotair – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać wielkość oferowanego parametru lub TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hotair – 1 szt. |  |  |
|  | Napięcie 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Moc 1270 W | TAK |  |
|  | Kolba lutownicza Moc 75 W | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury od 200 do 480°C | TAK |  |
|  | Rezystancja grota < 2 Ω | TAK |  |
|  | Napięcie grota < 2 m V | TAK |  |
|  | Kolba hot air Moc 650 W | TAK |  |
|  | Zakres regulacji temperatury od 100 do 480°C | TAK |  |
|  | Prędkość strumienia powietrza 130 l / min | TAK |  |
|  | Podgrzewacz Zakres regulacji temperatury od 50 do 400°C | TAK |  |
|  | Powierzchnia płyty (DxS) 120 x 120 mm | TAK |  |
|  | Zestaw 5-u dysz hotair, w tym: | TAK |  |
|  | - Dysza SOP hotair wymiary: 7,2 x 19 | TAK |  |
|  | - Dysza BGA hotair | TAK |  |
|  | Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „minimum” (np. gwarancja minimum 12 miesięcy) są parametrami granicznymi. Wskazanie wartości poniżej wymaganej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oscyloskop cyfrowy przenośny – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać wielkość oferowanego parametru lub TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oscyloskop cyfrowy przenośny – 1 szt. |  |  |
|  | Pasmo do 70MHz | TAK |  |
|  | Liczba kanałów 2 | TAK |  |
|  | Próbkowanie 1Gsps | TAK |  |
|  | Długość rekordu pamięci 2Mpts | TAK |  |
|  | Podstawa czasu 4n...40s/dz | TAK |  |
|  | Czas narastania ≤5ns | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pionowa 8bit | TAK |  |
|  | Wyzwalanie czas narastania, naprzemienne, szerokość impulsu, sygnał video, zbocze narastające, zbocze opadające | TAK |  |
|  | Czułość wejściowa 2mV/dz...100V/dz | TAK |  |
|  | Sprzężenie wejścia AC, DC, GND | TAK |  |
|  | Źródła wyzwalania CH1, CH2 | TAK |  |
|  | Źródło zasilania 12...17V DC | TAK |  |
|  | Wersja wtyczki EU | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa 1MΩ/20pF Właściwości przyrządów pomiarowych: automatyczne wyświetlanie przebiegów nieustalonych (rejestracja do 40 spadków, skoków, zakłóceń i przepięć) | TAK |  |
|  | Wbudowany multimetr | TAK |  |
|  | Analiza FFT | TAK |  |
|  | Funkcja Holdoff: 100ns...10s | TAK |  |
|  | Wodoodporny | TAK |  |
|  | Wyposażenie: | TAK |  |
|  | 2x sonda pomiarowa | TAK |  |
|  | Kabel USB | TAK |  |
|  | Przewody pomiarowe | TAK |  |
|  | Torba przenośna | TAK |  |
|  | Ładowarka/zasilacz | TAK |  |
|  | Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „minimum” (np. gwarancja minimum 12 miesięcy) są parametrami granicznymi. Wskazanie wartości poniżej wymaganej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Analizator stanów logicznych 32-kanałowy – 1 szt.

Oferowany model: ………………………………………

Producent: …………………………………………………………

| L.p. | Parametry i funkcje | Parametr wymagany | Parametr oferowany – należy wpisać wielkość oferowanego parametru lub TAK/ NIE dla parametru określonego jako „TAK” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator stanów logicznych 32-kanałowy – 1 szt. |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny USB 2.0 / 3.0 | TAK |  |
|  | 32 kanały wejściowe analizatora | TAK |  |
|  | Maksymalne próbkowanie przy jednoczesnym użyciu 32 cyfrowych kanałów wejściowych: 500MHz | TAK |  |
|  | Maksymalna częstotliwość przebiegu: 80MHz | TAK |  |
|  | Minimalna szerokość impulsu: 6,25ns | TAK |  |
|  | Sprzętowy rozmiar pamięci bufora: 4Gbit | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sprzętowa: 100MSa/s | TAK |  |
|  | Maksymalna długość kompresji: 10GSa/s | TAK |  |
|  | Regulowane napięcie progowe: -4V do +4V z rozdzielczością regulacji: 0,01V | TAK |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego: -50V do +50 V | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa: 220 kΩ, 12pF | TAK |  |
|  | Liczba kanałów PWM: 2 | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości PWM: 0,1 ~ 20 MHz | TAK |  |
|  | Napięcie wyjściowe PWM: + 3,3 V. | TAK |  |
|  | Impedancja wyjściowa PWM: 50 Ω | TAK |  |
|  | Oprogramowanie obsługa systemów operacyjnych Windows XP, Vista, Windows 7/8/10 (32bit / 64bit) aktualizowane | TAK |  |
|  | Obsługiwane (dekodowane) standardowe protokoły transmisji: | TAK |  |
|  | UART / RS-232/485, I2C, SPI, CAN, DMX512, HDMI CEC, I2S / PCM, JTAG, LIN, Manchester, Modbus, 1-Wire, UNI / O, SDIO, SMBus, USB 1.1, PS / 2, NEC InfraRed, równoległy itp. | TAK |  |
|  | Gwarancja | minimum 12 miesięcy |  |

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „minimum” (np. gwarancja minimum 12 miesięcy) są parametrami granicznymi. Wskazanie wartości poniżej wymaganej będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi. Wskazanie „NIE” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

| miejscowość, data wypełnienia | podpis (upoważniony przedstawiciel) |
| --- | --- |

Znak sprawy 4

Załącznik nr 2

………………………………..…………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności

dotyczy zapytania ofertowego z dnia ……………….., nr ……………… w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę drobnego elektronicznego sprzętu laboratoryjnego do Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa „DESIGN PRO TECHNOLOGY” Sp. z o.o. w ramach projektu „Protetyka 2.0 – prace badawczo-rozwojowe nad inteligentnymi egzoprotezami” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 „Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R w przedsiębiorstwach oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach”.

Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[podać nazwę, adres, NIP, Wykonawcy]

Świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za przedłożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia, zgodnie z art. 297 Kodeksu karnego oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

| miejscowość, data wypełnienia | podpis (upoważniony przedstawiciel) |
| --- | --- |

Znak sprawy 3

Załącznik nr 3

Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania na dostawę drobnego elektronicznego sprzętu laboratoryjnego do Centrum Badawczo – Rozwojowego przedsiębiorstwa „DESIGN PRO TECHNOLOGY” Sp. z o.o.

działając w imieniu Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(podać nazwę i adres Wykonawcy)

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (DZ. U. z 2017r. poz. 1579 t.j. z późn. zm..

| miejscowość, data wypełnienia | podpis (upoważniony przedstawiciel) |
| --- | --- |