ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 05 09 2023 C

formularz ofertowy z oŚWIADCZENIAmi

- Dane Oferenta:

| - Nazwa: |  |
| --- | --- |
| - Adres siedziby: |  |
| - NIP: |  |
| - Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym: |  |
| imię i nazwisko: |  |
| telefon: |  |
| adres e-mail: |  |

- Przedmiot zamówienia:

| LP. |  | Parametry wymagane dla każdego zestawu: | Potwierdzenie wymagań (TAK/NIE) | Opis parametrów oferowanych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Część 1: Automatyczny dyspenser do pikoobjętości (1 sztuka) Nazwa i kod CPV: 38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). |  |  |  |  |
|  |  | Sprzęt fabrycznie nowy; |  |  |
|  |  | Z możliwością automatycznej kalkulacji wszystkich stężeń i objętości. Dyspenser powinien być przeznaczony do badań z zakresu: farmakologii - badania nad biomelekułami (krzywa odpowiedzi na dawkę preparatu do oceny nowych leków biologicznych ) i małymi cząsteczkami (np. testy biochemiczne - niska objętość dozowania związków do eksperymentów z zakresu synergii), proteomiki, genomiki - niska objętość dozowania kwasów nukleinowych i oligonukleotydów), enzymologii - niezależne miareczkowanie enzymu, substratu i inhibitora), konfiguracji dawka - odpowiedź dla składników aktywnych, ADME/mass spec - dodanie standardów kalibracji i kontroli jakości; |  |  |
|  |  | Kompatybilny z: DMSO, mieszaninami do PCR-u, lub surfaktantami zawierającymi roztwory wodne z: biomolekułami zawierającymi do 300 kDa i do 3 mg/ml, małymi molekułami do 10mM, nanocząsteczkami w rozcieńczeniu w stężeniu ≤0,5%; |  |  |
|  |  | Zakres dozowania od: nie więcej niż 11 pL [pikolitr - 10−12 l] do co najmniej 10µl [mikrolitr - 10−6 l]; |  |  |
|  |  | Czas cyklu miareczkowania nie dłuższy niż 30 sekund; |  |  |
|  |  | Kompatybilny z płytkami: 12, 24, 48, 96, 384 oraz 1536 dołkowymi. Wysokość płytek używanych do dyspensera musi się mieścić w zakresie przynajmniej 7-47 mm; |  |  |
|  |  | Możliwość pracy z co najmniej dwiema kasetami. Jedna z kaset powinna posiadać przynajmniej 8 głowic dozujących na kasetę, druga powinna posiadać przynajmniej 4 głowice dozujące na kasetę; |  |  |
|  |  | Parametry minimalne kasety do miareczkowania zawierającej przynajmniej 8 głowic: - przy użyciu DMSO: - minimalna objętość dozowania nie większa niż 13 pL - objętość martwą nie większą niż 2 µl - CV ≤8% - przy użyciu roztworów wodnych i surfaktantów: - minimalna objętość dozowania nie większa niż 11 pL - objętość martwa nie większa niż 4 µl, - CV ≤8% - przy użyciu wody, surfaktantu i glicerolu: - minimalna objętość dozowania nie większa niż 12 pL - objętość martwa nie większa niż 4 µl - CV ≤8%; |  |  |
|  |  | Parametry minimalne kasety przeznaczonej do normalizacji roztworów wodnych zawierającej przynajmniej 4 głowice: - przy użyciu DMSO, roztworów wodnych i surfaktantów, roztworów wodnych i surfaktantów i glicerolu - minimalna objętość dozowania nie większa niż 1 nl - objętość martwą nie większą niż 50 µl - CV ≤8%; |  |  |
|  |  | Praca z dyspenserem zapewniająca brak możliwości kontaminacji badanego materiału poprzez użycie kaset jednorazowego użytku; |  |  |
|  |  | Dyspenser wyposażony w oprogramowanie, które umożliwia ustawienie parametrów urządzenia oraz zaplanowanie eksperymentu: - całkowita elastyczność układu płytki – możliwość zmiany opisu płytki, zrandomizowany układ testowy, zminimalizowanie efektów krawędziowych w badaniach nad komórkami. - testy synergii – tworzenie kompleksowych badań 2D w ciągu kilku minut; |  |  |
|  |  | W zestawie komputer do obsługi urządzenia. |  |  |
| Cena netto (obejmująca sprzedaż, dostawę, wniesienie na miejsce montażu, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi przedmiotu zamówienia): |  |  |  |  |
| Producent, model urządzenia: |  |  |  |  |
| LP. | Zasady realizacji zamówienia |  | Potwierdzenie wymagań (TAK/NIE) | Opis parametrów oferowanych |
| A. | Miejsce DOSTAWY Przedmiotu zamówienia: Selvita S.A., Podole 79, 30-394 Kraków. |  |  |  |
| B. | TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY: min. Do. 31.10.2023 r. |  |  |  |
| C. | TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30.11.2023 r. |  |  |  |
| D. | WARUNKI PŁATNOŚCI: Termin płatności za fakturę nie krócej niż 30 dni kalendarzowych. Dostawca jest uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu podpisania bezusterkowego protokołu poinstalacyjnego przez Strony. |  |  |  |
| E. | GWARANCJA: min. 12 miesięcy liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokołu poinstalacyjnego przez Strony. |  |  |  |

| Część 2: Tandemowy spektrometr mas sprzężony z wysokosprawnym chromatografem cieczowym (1 zestaw). Nazwa i kod CPV: 38000000-5: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego). 38433000-9: Spektrometry |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Spektrometr mas fabrycznie nowy typu potrójny kwadrupol umożliwiający połączenie z systemem chromatografii cieczowej. |  |  |
|  |  | Różnorodne tryby pracy w tym minimum: pełen skan, obserwowanie wybranych jonów (SIM), obserwowanie wybranych reakcji fragmentacji (MRM), utrata jonu obojętnego, obserwowanie jonów macierzystych, EPI, MRM3. |  |  |
|  |  | Ortogonalne źródło jonów wraz z łącznikiem średniociśnieniowym, nie wymagające znoszenia próżni spektrometru w czasie czyszczenia. |  |  |
|  |  | Z zestawem sterownika mikroprocesorowego do obsługi systemu wraz z niezbędnym oprogramowanie operacyjnym. |  |  |
|  |  | Parametry oprogramowania: - urządzenie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do obsługi urządzenia, przeprowadzania pomiarów oraz analizy wyników. - oprogramowanie umożliwiające pełne sterowanie (spektrometr oraz system chromatografii cieczowej), oraz umożliwiające przynajmniej: analizę ilościową związków małocząsteczkowych jak również dużych cząsteczek, oraz obsługę analizy dużej liczby próbek z wykorzystaniem trybu MRM; - oprogramowanie pozwalające przynajmniej na: - szybkie wyszukanie przejść MRM, co najmniej siedmiu dla jednego analitu w czasie nie dłuższym niż 30 sekund. - szybką weryfikację par MRM dla różnych kolumn chromatograficznych w różnych warunkach rozdziału (różne gradienty). |  |  |
|  |  | Parametry detektora: - system wyposażony w źródło lub źródła jonów z możliwością pracy w trybach ESI i APCI. - optyka jonowa spektrometru zakrzywiona pod kątem co najmniej 120o. - zakres przepływów dla źródła ESI nie gorszy niż 10 – 2500 uL/min. - system o stabilności mas nie gorszej niż 0.1 Da/24 godziny w trybie MS/MS. - czułość w trybie MRM, pozwalająca na detekcję niskich poziomów stężeń różnych związków (minimalna czułość w trybie MRM na poziomie nie mniejszym niż S/N 1 500 000:1, dla 1 pg rezerpiny oraz 1 pg chloramfenikolu w nastrzyku 1 uL „on column”). - spektrometr wyposażony we wbudowaną pompę strzykawkową dla przeprowadzania kalibracji bez wykorzystania chromatografu cieczowego oraz zawór wielodrożny dla kierowania strumienia wypływu z kolumny chromatograficznej do spektrometru mas lub do zlewek w przypadku przebiegu nieanalitycznego. |  |  |
|  |  | Parametry wysokosprawnego chromatografu cieczowego: - przepływ w zakresie przynajmniej od 0.001 mL/minutę do 5 mL/minutę bez podziału strumienia przy ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 10 000 psi dla zakresu przepływu od 0.001 do 3.00 mL/minutę; - zakres roboczy pH nie mniejszy niż 2-13; - z opcją tworzenia dwuskładnikowego gradientu z możliwością rozbudowy do tworzenia gradientu dwuskładnikowego z czterech rozpuszczalników; - z wbudowanym co najmniej trzy kanałowym degazerem, gradient formowany po stronie wysokiego ciśnienia; - dokładność przepływu nie gorsza niż ±1%, precyzja przepływu nie gorsza niż 0.07%; - z automatycznym podajnikiem próbek pozwalający na dozowanie z przynajmniej czterech mikropłytek 96/384 dołkowych lub z czterech 54 pozycyjnych uchwytów na fiolki 2.0 mL; - zakres termostatowania komory próbek przynajmniej 4-40oC z ustawieniem temperatury co najmniej ±0.1oC, dokładnością co najmniej ±0.5oC i stabilnością co najmniej ±2.0oC; - minimalna nastrzykiwana objętość próbki nie większa niż 1 uL z fiolki 2 mL; - precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0.25% RSD dla objętości nastrzyku 3 uL.; - błąd przeniesienia próbki nie większy niż 0.0015%; - termostat mieszczący co najmniej 6 kolumn o długości do 10 cm; - termostatowanie kolumn przynajmniej do temperatury ≥99°C; - w pełni kontrolowany z poziomu oprogramowania spektrometru mas. |  |  |
| Cena netto za sztukę (obejmująca sprzedaż, dostawę, wniesienie na miejsce montażu, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi przedmiotu zamówienia): |  |  |  |  |
| Producent, model urządzenia: |  |  |  |  |
| LP. | Zasady realizacji zamówienia |  | Potwierdzenie wymagań (TAK/NIE) | Opis parametrów oferowanych |
| A. | Miejsce DOSTAWY Przedmiotu zamówienia: Selvita S.A., Podole 79, 30-394 Kraków. |  |  |  |
| B. | TERMIN OBOWIĄZYWANIA OFERTY: min. do. 31.10.2023 r. |  |  |  |
| C. | TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Zamówienie musi zostać zrealizowane nie później niż do dnia 30.11.2023 r. |  |  |  |
| D. | WARUNKI PŁATNOŚCI: Termin płatności za fakturę nie krócej niż 30 dni kalendarzowych. Dostawca jest uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej niż w dniu podpisania bezusterkowego protokołu poinstalacyjnego przez Strony. |  |  |  |
| E. | GWARANCJA: min. 12 miesięcy liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokołu poinstalacyjnego przez Strony. |  |  |  |

3. Oświadczenia:

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oświadczam, że przystępując do postępowania wyrażamy zgodę na przekazanie w treści dokumentu o wyniku postępowania informacji o oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia, jak również nazwy naszej Spółki / Firmy wraz ze wskazaniem jej siedziby.

- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

- Oświadczamy, że stosujemy / nie stosujemy (niepotrzebne skreślić) System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 lub EMAS.

- Oświadczam, że Oferent spełnia poniższe warunki:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości.

- Nie zalega z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej.

- Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej; komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej.

- nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym:

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U.z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835):

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej.

…………………………..…....					....................................................

Miejsce i data 						Podpis osoby uprawnionej*

*	Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Oferenta lub we właściwym upoważnieniu.