
[image: image1.wmf] 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

	,,Dostawa fabrycznie nowych pomp do przepompowni ścieków w Opolu i Izbicku”
Znak postępowania: PU-252-29/23



ZAMAWIAJĄCY:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

45-222 Opole, ul. Oleska 64

Zatwierdzono: 
Paweł Kawecki – Członek Zarządu,
Stanisław Janik – Członek Zarządu

Opole, 2023 r.

Spis treści

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia składa się z: 

· Rozdział A – Instrukcja dla wykonawców
· Rozdział B – Opis przedmiotu zamówienia
oraz z następujących załączników: 

· Formularz ofertowy 

· Wzór umowy 

Rozdział  A

INSTRUKCJA  DLA  WYKONAWCÓW

I. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: ustawą Pzp), z wyłączeniem przepisu art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h oraz art. 108 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w zakresie, w jakim osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1) lit. h, oraz na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadkach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-5 lub 7 ustawy Pzp. Zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, a  w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, jest wystarczająca do wykonania zamówienia. 
b) nie podlegają wykluczeniu z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
c) zapoznali się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w SIWZ i przyjmują je bez zastrzeżeń.

2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”,                      w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale II niniejszej siwz.                Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. 
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)
uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b)
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c)
pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do mojej bezstronności lub niezależności w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie braku powiązań kapitałowych 1 lub osobowych - Wykonawca składa oświadczenie zawarte w załączniku nr 4 do Formularza ofertowego: Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.

II. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w ramach oferty

1. Oferta powinna zawierać „FORMULARZ OFERTOWY", wg załączonego wzoru w niniejszej SIWZ, zawierający następujące załączniki:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania do Formularza ofertowego należy dołączyć:

a) Oświadczenie wykonawcy (Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego) dot. braku podstaw do wykluczenia.
b) dowody, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp. - jeżeli dotyczą.
c) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentacji.

2) Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (tj. umowę konsorcjum lub umowę spółki cywilnej – w przypadku Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej). Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego w drodze osobnego pełnomocnictwa lub w umowie.
3) Dokumenty przedmiotowe określone w rozdziale B SIWZ pkt II.1 potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.

4) Informację, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, ze wskazaniem nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5) Klauzulę informacyjną w zakresie ochrony danych osobowych oraz Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (Załącznik nr 2  i  3 do Formularza ofertowego).
2. W przypadku konsorcjów/wykonawców składających ofertę wspólną każdy z przedsiębiorców tworzących konsorcjum składa oddzielnie: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 
W odniesieniu do pozostałych dokumentów konsorcjum składa jeden wspólny dokument. Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawcę, który nie złożył w ofercie jakiegokolwiek dokumentu wymaganego w SIWZ bądź złożył je w niewłaściwej formie, do złożenia go w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może także w uzasadnionych przypadkach poprosić o uzupełnienie oferty o oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, chyba, że są to rejestry jawne. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania Zamawiający nie wzywa Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.

4. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zasadami § 27 Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., o czym Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców. 
Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.  
5. Nie uzupełnienie dokumentów wymaganych w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty. 
III.  Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Oferta oraz załączniki do oferty pod rygorem nieważności muszą być sporządzone w języku polskim 
w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym (zgodnie z definicją podpisu osobistego zamieszczonego na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty oraz instrukcją jak podpisać dokument podpisem osobistym- https://www.gov.pl/web/e-dowod) lub podpisem zaufanym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestrowym oraz wymogami ustawowymi lub przez ustawowego pełnomocnika. 
3. Jeżeli oferta będzie podpisana kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo udzielone również z zachowaniem formy elektronicznej.
4. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zamawiający zaleca, aby oferta oraz załączone do niej dokumenty zapisywane były w formacie pdf, 
a następnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym – każdy z plików zapisywany był odrębnie (nie w postaci tzw. paczek).

6. Sposób sporządzenia oferty, załączników, pełnomocnictw, wszelkich dokumentów  musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 
7. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na każdą część przedmiotowego postępowania.
8. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami i treścią SIWZ na podstawie Formularza ofertowego stanowiącego zał. do niniejszej SIWZ.

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Tajemnica przedsiębiorstwa

10. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
11. Wykonawca jest zobowiązany nie później, niż w terminie przekazania informacji zastrzec, że przekazywane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, zgodnie z jej definicją wskazaną w art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz, że nie mogą być udostępniane.
12. Zgodnie z przepisem art. 11 ust. 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się: informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
13. Wykonawca nie może zastrzec informacji, podawanych podczas otwarcia ofert tj.: nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte, cen zawartych w ofertach. 
14. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt. III ppkt 12 SIWZ, Zamawiający wymaga, aby każdy dokument elektroniczny, zawierający informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa został przygotowany i załączony w 2 (dwóch) wersjach:

a)
Wersja I: plik zawierający pełne informacje (bez anonimizacji), które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa przeznaczony dla Zamawiającego – plik ten nie będzie udostępniany innym wykonawcom. Zamawiający zaleca, aby w nazwie pliku zastosować oznaczenie TP-DP (Tajemnica Przedsiębiorstwa – Dane Pełne) [nazwa pliku-TP-DP];

b)
Wersja II: plik zawierający zanonimizowane informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – umożliwiający udostępnianie na zasadach określonych w art. 74 ustawy Pzp, bez ingerencji Zamawiającego w treść dokumentu elektronicznego. 

Uwaga: Jeżeli dla dokumentu składanego w wersji I wymagane jest opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym lub podpisem zaufanym to również dokument w wersji II powinien być opatrzony takim podpisem.

15. Podczas załączania przez Wykonawcę plików, wymagane jest zapisanie dokumentów/ informacji/ oświadczeń stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w folderze pn. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” .
16. W celu wykazania przesłanek objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa, przesłanki utajnienia należy załączyć do oferty w formie odrębnego pliku. 
17. Brak umieszczenia dokumentów/ informacji/ oświadczeń etc., które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w folderze pn. „Dokumenty stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” oznaczać będzie, że wszelkie dokumenty, informacje, oświadczenia etc. składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie ich odtajnieniem (uchwała SN z 20 października 2005r. sygn. III CZP 74/05). 
19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
IV. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności dostępnej pod adresem internetowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.09.2023 r. do godz. 11:00. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  15.09.2023 r. godz. 11:15.
3. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający pozostawia bez rozpoznania.

4. Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Bazę Konkurencyjności, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

5. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać ofertę za pomocą Bazy Konkurencyjności. 

6. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu Bazy Konkurencyjności.

7. W przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w pkt. VI ppkt 2 SIWZ, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

8. W przypadku, o którym mowa w pkt. VI ppkt 6 SIWZ, Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadku awarii sieci internetowej informacje będzie można uzyskać pod nr telefonu +48 77 4435 575.

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1)
nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

2)
cenach zawartych w ofertach. 

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się 

1. Osobami, uprawnionymi przez Zamawiającego, do porozumiewania się z wykonawcami, są:

· w sprawach procedury przetargowej: Magdalena Sołek-Gajewska, tel. 77-44-35-541,
· w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Andrzej Spodymek, tel. 77-44-35-664.


2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, 
w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń oraz całość korespondencji (za wyjątkiem umowy) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (zwanej dalej: Bazą), w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.

3. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania za pośrednictwem Bazy pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (zwanej dalej Bazą). 
4. Zamawiający dopuszcza formaty danych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (w szczególności formaty: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt).

5. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami 
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia wszelka komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie pytań do SIWZ, dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Bazy. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania (PU-252-29/23). 

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
7. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez wskazania źródła zapytania.
9. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
6.1. Dokonaną modyfikację zamawiający opublikuje na Bazie.

6.2. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu, niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

Zamawiający nie dopuszcza innej formy złożenia oferty i oświadczeń, niż poprzez wyżej wskazaną BAZĘ KONKURENCYJNOŚCI.

IX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

1. Rozliczenia odbywać się będą w PLN. 
X. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert

1) Kryterium: CENA OFERTOWA – 100 %

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. 

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

 C min
                         An =    ---------------- x 100 

                  
                C n

gdzie:

An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,

C min – najniższa cena wśród złożonych ofert,

C n – cena rozpatrywanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów, czyli oferta zawierająca najniższą cenę.
2) W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać  wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie – ofert dodatkowych.

3) Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych, niż zaoferowane w złożonych ofertach.       

4) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień, dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego. 

5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, tzn. najtańsza.
XI. Oferty z rażąco niską ceną
1. Zamawiający, jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.

2. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

XII. Odrzucenie oferty

1. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z przesłankami wynikającymi z przepisów Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
2. Informacje o ofertach odrzuconych Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XIII. Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacjach określonych w § 27 pkt 27 Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o..

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne

i prawne, a w przypadku gdy ogłoszenie było umieszczone na stronie internetowej również na stronie internetowej.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze    

       oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia

1. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Treść przyszłej umowy Zamawiający określił we „wzorze umowy”, stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać  ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia jej ponownej oceny, chyba ze wybrana oferta była jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertą.

3. Dotyczy części 1 i 2: Ponadto, przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  2 % ceny ofertowej netto.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione, według wyboru wykonawcy, w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie pieniężne należy wpłacić na konto: PKO BP 64 1020 3668 0000 5402 0442 0949
5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji nie pieniężnej dokument gwarancyjny powinien zawierać zapis, że gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna, na pierwsze pisemne żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego. Ponadto dokument ten nie może zawierać zapisów sprzecznych z wymogiem, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

6. Dokument gwarancyjny nie może zawierać postanowień ograniczających uprawnień Zamawiającego związanych z żądaniem wypłaty z tytułu Gwarancji za wyjątkiem zapisów takich jak:

1) żądanie powinno zawierać oświadczenie, że żądana kwota jest bezsporna i należna  z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Zobowiązanego;

2) do żądania należy dołączyć dokumenty rejestrowe Beneficjenta oraz stosowne pełnomocnictwa dla osób podpisujących żądanie zapłaty; 

3) żądanie zapłaty musi być zgłoszone w terminie ważności Gwarancji;

7.  Treść gwarancji powinna być zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
9. Zamawiający przewidział możliwość zmiany (aneksowania) umowy o udzielenie zamówienia sektorowego, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie ze wzorem umowy na przedmiotowe zadanie.
XV. Informacje ogólne 
1. Niniejsze postępowanie jest postępowaniem sektorowym w rozumieniu art. 7 pkt 35 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Ze względu na wartość zamówienia postępowanie prowadzone jest bez zastosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych. W niektórych sytuacjach (np. przy określeniu warunków udziału w postępowaniu, przy określeniu podstaw wykluczenia wykonawców) Zamawiający posługuje się zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. oraz Kodeksu cywilnego.
XVI. Środki ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku toczącego się postępowaniem opisane zostały w § 28 Regulaminu udzielania zamówień w Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego www.wikopole.com.pl
Rozdział  B
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i nadzór nad montażem oraz uruchomienie:
a) 3 fabrycznie nowych pomp (rok produkcji 2023) na przepompownie  ścieków sanitarnych PM4, PM5, PM7 na terenie strefy przemysłowej „Metalchem” przy ulicy Oświęcimskiej w Opolu,

b) 1 fabrycznie nowej pompy (rok produkcji 2023) do przepompowni ścieków sanitarnych  przy ul. Przylesie w Opolu,

c)  2 fabrycznie nowych pomp (rok produkcji 2023) do przepompowni ścieków przy ul. Sosnowej w Izbicku.
Kod CPV: 42122220-8. 

2. Zadanie zostało podzielone na części:
2.1 Część 1 obejmuje zakup, dostawę i nadzór nad montażem oraz uruchomienie 3 fabrycznie nowych pomp (rok produkcji 2023) do przepompowni ścieków sanitarnych PM4, PM5, PM7, na terenie strefy przemysłowej „METALCHEM” przy ul. Oświęcimskiej w Opolu.
2.2 Część 2 obejmuje zakup, dostawę i nadzór nad montażem oraz uruchomienie 1 fabrycznie nowej pompy (rok produkcji 2023) do przepompowni ścieków sanitarnych przy ul. Przylesie w Opolu oraz zakup, dostawę i nadzór nad montażem oraz uruchomienie 2 nowych pomp (rok produkcji 2023)  do przepompowni ścieków przy ul. Sosnowej w Izbicku.

3. Wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne:

3.1 Dotyczy części 1: Pompy do przepompowni ścieków sanitarnych typu FLYGT: 3 sztuki.
a) Zatapialna pompa pod nazwą handlową FLYGT NP 3085.060 MT/460 (pasująca do pozostałych elementów urządzenia kanalizacyjnego),
b) Żeliwna pompa w wykonaniu niestandardowym. Obudowa silnika, korpus hydrauliczny oraz stopa  sprzęgająca powinny być wykonane z żeliwa w minimalnej klasie GG25,
c) Wirnik hydrauliczny o konstrukcji półotwartej, samooczyszczający się, odporny na zatykanie przez włókniny, osady ściekowe i pozostałe ciała stałe. Układ hydrauliczny winien być utwardzony (żeliwo z co najmniej 30 % domieszką chromu o twardości minimum 60 st HRC), charakteryzujący się zwiększoną odpornością na zawarte w transportowanym ścieku zawiesiny mineralne, współpracujący z dyfuzorem wlotowym, wyposażonym w rowek spiralny wspomagający samooczyszczenie części hydraulicznej  gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności.
d) Wnętrze hydrauliki fabrycznie pokryte powłoką epoksydową dwuskładnikową (niezawierającą rozpuszczalników) z wypełniającym składnikiem ceramicznym o podwyższonej odporności na wycieranie, zwiększającą odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne, zwiększającą żywotność  elementów.
e) Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, dający możliwość ewentualnego doposażenia  w przypadku uciążliwości danej pompowni. Zawór płuczący napędzany pompowanym medium.
f) Czujnik przecieku do komory inspekcyjnej.
g) Wylot z pompy winien być konstrukcji kołnierzowej DN80
h) Silnik elektryczny: P2=2 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, H(180°C), In= 4,80 A.
i) Wyposażenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m.
j) Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR.
k) Masa: 66,0 kg
l) Przekaźnik MiniCAS II - 24V AC/DC do monitorowania czujników pompy oraz do możliwości montowania w  sterowniach.

Powyższe parametry dotyczą łącznie 3 pomp zatapialnych.
3.2. Dotyczy części 2:
3.2.1.Pompa do przepompowni ścieków typu FLYGT:  1 sztuka.
a) Zatapialna pompa pod nazwą handlową FLYGT NP 3085.060 SH/253 
b) Żeliwna pompa w wykonaniu niestandardowym. Obudowa silnika, korpus hydrauliczny oraz stopa       sprzęgająca powinny być wykonane z żeliwa w minimalnej klasie GG25,
c) Wirnik hydrauliczny o konstrukcji półotwartej, samooczyszczający się, odporny na zatykanie przez włókniny, osady ściekowe i pozostałe ciała stałe. Układ hydrauliczny winien być utwardzony (żeliwo z co najmniej 30 % domieszką chromu o twardości minimum 60 st HRC), charakteryzujący się zwiększoną odpornością na zawarte w transportowanym ścieku zawiesiny mineralne, współpracujący z dyfuzorem wlotowym, wyposażonym w rowek spiralny wspomagający samooczyszczenie części hydraulicznej  gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności.
d) Wnętrze hydrauliki fabrycznie pokryte powłoką epoksydową dwuskładnikową (niezawierającą rozpuszczalników) z wypełniającym składnikiem ceramicznym o podwyższonej odporności na wycieranie, zwiększającą odporność na korozję, uszkodzenia mechaniczne, zwiększającą żywotność  elementów.
e) Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, dający możliwość ewentualnego doposażenia  w przypadku uciążliwości danej pompowni. Zawór płuczący napędzany pompowanym medium.
f) Czujnik przecieku do komory inspekcyjnej.
g) Wylot z pompy winien być konstrukcji kołnierzowej DN80.

h) Silnik elektryczny: P2=2 kW, 4-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, H(180°C), In= 4,80 A.

i) Wyposażenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m.

j) Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR.

k) Masa: 68,0 kg.

l)  Przekaźnik MiniCAS II - 24V AC/DC do monitorowania czujników pompy oraz do możliwości montowania w  sterowniach.

m) Stopa sprzęgająca DN 80 z wylotem kołnierzowym.

n) Wykonanie: żeliwo, górny uchwyt prowadnic winien być 2" ze stali nierdzewnej AISI316.

o) Tuleja gumowa do prowadnic 2". 
 Powyższe parametry dotyczą 1 pompy zatapialnej.

3.2.2.Pompy do przepompowni ścieków sanitarnych:  2 sztuki.
a) Zatapialna pompa pod nazwą handlową FLYGT MP 3085.172HT/253 
b) Żeliwna pompa w wykonaniu niestandardowym. Obudowa silnika, korpus hydrauliczny oraz stopa       sprzęgająca powinny być wykonane z żeliwa w minimalnej klasie GG25.
c) Wirnik hydrauliczny otwarty samooczyszczający się, odporny na zatykanie.
d) Układ hydrauliczny winien być rozdrabniający, utwardzony (żeliwo z co najmniej 30 % domieszką chromu o twardości min. 60 st HRC), charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zawarte  w transportowanym medium zawiesiny mineralne.
e) Korpus pompy winien być wyposażony w zawór płuczący, dający możliwość ewentualnego doposażenia w przypadku uciążliwości danej Przepompowni. Zawór płuczący napędzany pompowanym medium.
f) Pompa winna być wyposażona w czujnik przecieku do komory inspekcyjnej.
g) Wylot z pompy winien być kołnierzowy DN50. 
h) Silnik elektryczny: P2=2,4 kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, H(180°C), In= 4,80 A.
i) Wyposażenie: kabel 4G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m,
j) Uszczelnienie mechaniczne zewnętrzne: WCCR/WCCR.
k) Masa: 53,0 kg.
l) Przekaźnik MiniCAS II - 24V AC/DC do monitorowania czujników pompy oraz do montowania w    sterownicach.
m) Stopa sprzęgająca: DN 50 z gwintem zewnętrznym.
n) Górny uchwyt prowadnic 3/4" ze stali nierdzewnej AISI316.

Powyższe parametry dotyczą łącznie 2 pomp zatapialnych.  

II. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego:

1. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
1) karty katalogowe w języku polskim 

2) instrukcję obsługi w języku polskim,

3) wzór deklaracji zgodności w języku polskim, 

2. Dokumenty, które należy dostarczyć wraz z dostawą pomp:

1) deklarację zgodności w języku polskim, 

2) dokumenty gwarancyjne.
Uwaga: wszystkie dokumenty muszą być w języku polskim.

III. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia: 
 a) dostawa pomp: do 6 tygodni od daty zawarcia umowy,
 b) nadzór nad montażem oraz uruchomienie pomp: do 14 dni roboczych od daty dostawy pomp do siedziby Zamawiającego. 
2. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole
3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt.
4. Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór nad montażem pomp oraz przeprowadzić ich uruchomienie. O terminie montażu oraz uruchomieniu pomp Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą e-mailową/ telefonicznie. Montaż pomp oraz ich uruchomienie odbędzie się do 14 dni roboczych od daty dostawy pomp do siedziby Zamawiającego. 
IV. Termin gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres 24 miesięcy.
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Przez okres gwarancji Wykonawca w przypadku awarii pompy powinien przystąpić do usuwania awarii niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili otrzymania zgłoszenia w formie e-mail. Pozostałe zapisy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady zgodne ze wzorem umowy.
V. Rozliczenie

1. Wykonawca wystawi jedną fakturę w oparciu o cenę podaną w ofercie, po zrealizowaniu całego zakresu przedmiotu zamówienia (dostawie pomp, nadzorze nad montażem oraz uruchomieniu pomp). Realizacja zamówienia powinna być potwierdzona obustronnie podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

2. Na fakturze muszą być wyodrębnione ceny jednostkowe wskazane w formularzu ofertowym. 

3. Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest obustronnie podpisany protokół odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.
5. Na podstawie art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym - Zamawiający wyłącza możliwość rozliczenia zamówienia za pomocą ustrukturyzowanej faktury elektronicznej oraz przesyłania innych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówienia.
VI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Oferowaną cenę netto należy podać na Formularzu ofertowym.

2. Cena ofertowa netto rozumiana jest jako całkowita cena realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Oferowana cena wykonania zamówienia musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania w szczególności:
a. cenę wszystkich pomp, koszt dojazdu Wykonawcy do przepompowni ścieków znajdujących się przy: 
      -  ul. Oświęcimskiej strefa przemysłowa „Metalchem” w Opolu – dotyczy części 1,

      -  ul. Przylesie w Opolu, ul. Sosnowa w Izbicku – dotyczy części 2.
b. koszty nadzoru nad montażem pomp i ich uruchomienia, koszty gwarancji.

c. Całkowity koszt transportu przedmiotu zamówienia do siedziby Spółki Wodociągi i Kanalizacja 
w Opolu Sp. z o.o., przy ul. Oleska 64, 45-222 Opole.

d. Podatki (za wyjątkiem podatku VAT), ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Zaoferowana cena  jest stała i nie będzie podlegać żadnej waloryzacji.

PAGE  
   5
                                                                                                                                                                               Str.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Dostawa fabrycznie nowych pomp do przepompowni ścieków w Opolu i Izbicku”
PU-252-29/23

