Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr: 2023-35147-172195 na dostawę 4 systemów pętli indukcyjnej stacjonarnej i 6 systemów pętli indukcyjnej stanowiskowej

Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja pętli indukcyjnych w czterech salach wykładowych mieszczących się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie przy ul. Rakowickiej 27, 31-510 Kraków:

- Pawilon C:

- Sala A,

- Sala B,

- Sala C.

- Pawilon G:

- Sala 13.

oraz dostawa 6 pętli indukcyjnych stanowiskowych.

Zamówienie obejmuje również wykonanie niezbędnego projektu montażu systemu oraz przeprowadzenie prac instalacyjnych, konfigurację i uruchomienie fabrycznie nowej pętli ułatwiającej odsłuch dla osób niedosłyszących i niesłyszących, a także szkolenie z obsługi dla 2 osób wyznaczonych przez zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przykładowe zdjęcia sal oraz rysunki techniczne są dostępne do pobrania pod linkiem: Pętle indukcyjne

- Paw. C, Sale: A, B, C

  - Parametry pomieszczeń (fotografie oraz plan w załączeniu – osobne pliki):

| Nr tech. | Nr adm. | Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] | Wymiary dł/szer [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.04 | A | Sala wykładowa im prof. Jerzego Altkorna | 74,75 | 1135/655 |
| 1.05 | B | Sala wykładowa im doc. Franciszka Kopcia | 94,38 | 1435/656 |
| 1.06 | C | Sala wykładowa im prof. Mieczysława Mysony | 74,62 | 1140/651 |

  - Obszar odsłuchu: cała sala,

  - Brak jest w pomieszczeniach przewidzianych prac remontowo-budowlanych, dlatego infrastruktura pętli powinna być montowana z zachowaniem estetyki, sztuki instalatorskiej oraz  z zachowaniem bezpieczeństwa dla użytkowników tych pomieszczeń.

  - Minimalne wymagania systemu pętli indukcyjnych montowanych w Paw. C, sale: A, B, C (System Pętli Indukcyjnej - wszystkie urządzenia i komponenty tworzące całość pętli indukcyjnej niezbędne do jej prawidłowego działania):

    - Urządzenie zgodne z normą PN-EN 60118-4, potwierdzone protokołem z wykonanych pomiarów przez instalatora w ramach odbioru,

    - Dynamiczny procesor głośności,

    - Możliwość korekcji barwy dźwięku i regulacji sygnału wejściowego,

    - Prosty interfejs użytkownika,

    - Pasmo przenoszenia nie węższe niż 70-6800Hz,

    - Funkcja autodiagnostyki.

  - Zamawiający wymaga zgodności i możliwość współpracy systemu pętli indukcyjnej z istniejącymi systemami nagłośnienia sal: A, B, C, w paw. C.

  - Pierwsze uruchomienie i wstępna konfiguracja systemu pętli indukcyjnej:

    - Wykonanie niezbędnych regulacji dostosowujących system pętli indukcyjnych do pracy z uwzględnieniem systemów nagłośnienia,

    - Wykonanie pomiarów zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową,

    - Uruchomienie systemu oraz przeszkolenie dwóch osób wyznaczonych przez zamawiającego z obsługi urządzenia,

    - Po instalacji, konfiguracji w miejscu docelowym system będzie kompletny i gotowy do natychmiastowego działania.

  - Informacje dodatkowe:

    - Wszystkie wymienione powyżej parametry techniczne są parametrami minimalnymi wymaganymi. Wykonawca może zaoferować wyposażenie mające parametry lepsze niż określone przez Zamawiającego,

    - Gwarancja i serwis przez minimum 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego,

    - Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usuwaniem wad w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia oraz zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od momentu zawiadomienia,

    - Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad przedmiotu zamówienia, jeśli będzie konieczność ich przeprowadzenia w miejscu instalacji, w terminie i przedziale czasowym najmniejszego obciążenia tych pomieszczeń (godziny wieczorne, w przybliżeniu 18:00-22:00).

- Paw. G, sala nr 13:

| Nr tech. | Nr adm. | Pomieszczenie | Powierzchnia [m2] | Wymiary dł/szer [cm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/01 | 013 | Sala wykładowa – Nowa Senacka | 133,6 | 1420/940 |

  - Parametry pomieszczenia (fotografie oraz plan w załączeniu – osobne pliki):

  - Obszar odsłuchu: cała sala,

  - Brak jest w pomieszczeniach przewidzianych prac remontowo-budowlanych, dlatego infrastruktura pętli powinna być montowana z zachowaniem estetyki, sztuki instalatorskiej oraz  z zachowaniem bezpieczeństwa dla użytkowników tych pomieszczeń.

  - Minimalne wymagania systemu pętli indukcyjnych montowanych w Paw. G, sala 13 (System Pętli Indukcyjnej - wszystkie urządzenia i komponenty tworzące całość pętli indukcyjnej niezbędne do jej prawidłowego działania):

    - Urządzenie zgodne z normą PN-EN 60118-4, potwierdzone protokołem z wykonanych pomiarów przez instalatora w ramach odbioru,

    - Dynamiczny procesor głośności,

    - Możliwość korekcji barwy dźwięku i regulacji sygnału wejściowego,

    - Prosty interfejs użytkownika,

    - Pasmo przenoszenia nie węższe niż 70-6800Hz,

    - Funkcja autodiagnostyki.

  - Zamawiający wymaga zgodności i możliwość współpracy systemu pętli indukcyjnej z istniejącymi systemami nagłośnienia sali: 13, w paw. G.

  - Pierwsze uruchomienie i wstępna konfiguracja systemu pętli indukcyjnej:

    - Wykonanie niezbędnych regulacji dostosowujących system pętli indukcyjnych do pracy z uwzględnieniem systemów nagłośnienia,

    - Wykonanie pomiarów zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową,

    - Uruchomienie systemu oraz przeszkolenie dwóch osób wyznaczonych przez zamawiającego z obsługi urządzenia,

    - Po instalacji, konfiguracji w miejscu docelowym system będzie kompletny i gotowy do natychmiastowego działania.

  - Informacje dodatkowe:

    - Wszystkie wymienione powyżej parametry techniczne są parametrami minimalnymi wymaganymi. Wykonawca może zaoferować wyposażenie mające parametry lepsze niż określone przez Zamawiającego,

    - Gwarancja i serwis przez minimum 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego,

    - Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usuwaniem wad w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia oraz zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od momentu zawiadomienia,

    - Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad przedmiotu zamówienia, jeśli będzie konieczność ich przeprowadzenia w miejscu instalacji, w terminie i przedziale czasowym najmniejszego obciążenia tych pomieszczeń (godziny wieczorne, w przybliżeniu 18:00-22:00).

- 6 systemów pętli indukcyjnych stanowiskowych:

  - Wzmacniacz pętli powinien posiadać możliwość montażu pod blatem biurka.

  - Minimalne wymagania systemu pętli indukcyjnych stanowiskowych (System Pętli Indukcyjnej stanowiskowej - wszystkie urządzenia i komponenty tworzące całość pętli indukcyjnej niezbędne do jej prawidłowego działania):

    - Urządzenie zgodne z normą PN-EN 60118-4, potwierdzone protokołem z wykonanych pomiarów przez instalatora w ramach odbioru,

    - Dynamiczny procesor głośności,

    - Możliwość korekcji barwy dźwięku i regulacji sygnału wejściowego,

    - Prosty interfejs użytkownika,

    - Zasilanie pętli indukcyjnej: stały prąd,

    - Pasmo przenoszenia nie węższe niż 70-6800Hz,

    - Dołączony mikrofon kardioidalny, minimum pasmo przenoszenia: 70Hz - 12kHz,

    - Zasięg pola magnetycznego min. 1m,

    - Tryb uśpienia pozwalający na oszczędzanie energii.

  - Pierwsze uruchomienie i wstępna konfiguracja systemu pętli indukcyjnej:

    - Wykonanie niezbędnych regulacji dostosowujących system pętli indukcyjnych do pracy,

    - Wykonanie pomiarów zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową,

    - Przeszkolenie dwóch osób wyznaczonych przez zamawiającego z obsługi urządzenia.

  - Informacje dodatkowe:

    - Wszystkie wymienione powyżej parametry techniczne są parametrami minimalnymi wymaganymi. Wykonawca może zaoferować wyposażenie mające parametry lepsze niż określone przez Zamawiającego,

    - Gwarancja i serwis przez minimum 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego,

    - Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności związanych z usuwaniem wad w terminie 3 dni roboczych od momentu zawiadomienia oraz zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt i ryzyko wad przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni roboczych od momentu zawiadomienia.