Warszawa, dnia 14.09.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3

Hairmitage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie 02-797, przy ulicy Franciszka Klimczaka 22D/U3

Dostarczenie lasera typu Stellar M22™ lub równoważne w ramach projektu p.t.: „Innowacyjna usługa trychologiczna wykorzystująca nowatorską linie kosmetyków zawierających kwas azelainowy” na potrzeby uruchomienia kliniki mieszczącej się pod adresem ul. Wojewódzka 10, Katowice.

I.	Zamawiający:

- Hairmitage Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie 02-797, przy ul. Franciszka Klimczaka 22D/U3, wpisana 2019-09-03 do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców (0000801714), NIP: 9512489693, REGON: 384273039, E-mail: paulina.kapczynska@hairmitage.pl Tel. +48 793676865

II.	Tryb udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych ministra właściwego ds. funduszy i polityki regionalnej w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego zapytania jest opracowywane na potrzeby wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w naborze w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarski, typ projektu: Wsparcie dla przedsiębiorców, Ścieżka SMART, nr naboru: FENG.01.01-IP.02-001/23 współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej.  Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

III.	Osoba uprawniona do kontaktów:

- Osoba uprawniona do kontaktu ze strony Zamawiającego w kwestiach merytorycznych 
i proceduralnych:

Paulina Wypych - Kapczyńska

E-mail: paulina.kapczynska@hairmitage.pl

Tel. +48 793676865

IV.	 Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

- Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

Kod CPV 33128000-3 Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii, 38636100-3 Lasery

V.	 Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia do realizacji:

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

LASERA TYPU Stellar M22™ (lub równoważne)

- Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie lasera typu Stellar M22™ lub równoważnego do lokalu na potrzeby uruchomienia kliniki mieszczącej się pod adresem ul. Wojewódzka 10, Katowice

- Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje:

Laser typu Stellar M22™ (lub równoważne)

Urządzenie zgodne z poniższą specyfikacją:

| Dane techniczne modułu | Szczegóły |
| --- | --- |
| Universal IPL | Źródło energii: Intense Pulsed Light (IPL) |
|  | Długość fali [nm]: 400-1200 |
|  | Filtry optyczne [nm]: 1.Filtry graniczne: 515, 560, 590, 615, 640, 695 i 755 2.Filtry zaporowe: 2.1 Filtr trądzikowy 400-600 i 800-1200 2.2 Filtr naczyniowy 530-650 i 900-1200 |
|  | Światłowody: 8 x15 mm (1,20 cm2) 15 x 35 mm (5,25 cm2) 6 mm ⌀ (0,28 cm2) |
| - | Zakres fluencji: 8 x 15 mm - do 35 J/cm2 15 x 35 mm - do 35 J/cm2 6 mm ⌀ - do 56 J/cm2 |
|  | Sekwencja impulsów: 1 (pojedyńczy impuls), 2 (podwójne podimpulsy) i 3 (potrójne podimpulsy) |
|  | Częstotliwość powtarzania impulsów [Hz]: Do 1,0 |
|  | Chłodzenie skóry: Ciągłe chłodzenie kontaktowe |
|  | Czas trwania impulsu: 4-20 ms |
|  | Opóźnienie impulsu: 5-150 ms |
| Multi-Spot Nd:YAG | Źródła energii: Laser |
|  | Medium laserowe: Pręt krystaliczny półprzewodnikowy Nd:YAG |
|  | Długość fali [nm]: 1064 |
|  | Końcówki: - 2 x 4 mm - 6 mm ⌀ - 9 mm ⌀ |
|  | Zakres fluencji: - Końcówka 2 x 4 mm: 75-225 J/cm2 - Końcówka 6 mm: 20-150 J/cm2 - Końcówka 9 mm: 10-70 J/cm2 |
|  | Sekwencja impulsów: 1 (pojedyńczy impuls), 2 (podwójne podimpulsy) i 3 (potrójne podimpulsy) |
|  | Czas trwania impulsu: 2-20 ms |
|  | Opóźnienie impulsu: 50-100 ms |
|  | Częstotliwość powtarzania impulsów [Hz]: Do 1,0 |
|  | Chłodzenie skóry: Ciągłe chłodzenie kontaktowe |
| Q-Switched Nd:YAG | Źródła energii: Laser |
|  | Medium laserowe: Pręt krystaliczny półprzewodnikowy Nd:YAG |
|  | Długość fali [nm]: 1064 |
|  | Końcówki: -Końcówki jednorazowe: 2,0; 2,5; 3,5 i 5,0 mm - Pozłacane końcówki metalowe: 2,0; 2,5; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 i 8,0 mm |
|  | Zakres fluencji: 0,9-14 J/cm2 |
|  | Czas trwania impulsu: 6-8 ns |
|  | Częstotliwość powtarzania impulsów [Hz]: 0,5-5,0 |
|  | Źródła energii: Laser |
|  | Medium laserowe: Laser erb-włókno szklane |

| ResurFX | Źródła energii: Laser |
| --- | --- |
|  | Medium laserowe: Laser erb-włókno szklane |
|  | Długość fali [nm]: 1565 |
|  | Końcówki ResurFX: -Końcówka SapphireCool: rozmiar 18 mm (średnica). Rozmiar skanowania można zmienić w zakresie 5-18 mm z poziomu panelu sterowania -Końcówka Precision: Brak zdefiniowanego ograniczenia fizycznego do końcówki. Rozmiar skanowania można zmienić w zakresie 5-18 mm z poziomu panelu sterowania |
|  | Energia impulsu: -Końcówka SapphireCool: 10-70 mJ na mikrowiązkę -Końcówka Precision: 10-40 mJ na mikrowiązkę |
|  | Gęstość skanowania: - Końcówka SapphireCool: 50-500 mikrowiązek /cm2 - Końcówka Precision: 50-250 mikrowiązek /cm2 |
|  | Czas trwania impulsu: Maks. 10 ms |
|  | Częstotliwość powtarzania impulsów [Hz]: Od 0,5 do 2,0 |
|  | Kształty wzorów: Sześciokąt, pączek, koło, kwadrat, poziomy prostokąt, pionowy prostokąt, pozioma linia i pionowa linia |
|  | Chłodzenie skóry: Ciągłe chłodzenie kontaktowe |
|  | Wiązka celująca ResurFX: -Długość fali: 650 nm -Klasyfikacja CDRH: 3R -Międzynarodowa (IEC-60825) klasyfikacja laserów: III a -Medium laserowe: Laser diodowy -Kolor: Czerwony -Maks. Moc: 5 mW -Typ: CW |

| Klasyfikacja urządzenia | Klasyfikacja FDA: Wyrób medyczny klasy II Klasyfikacja CDRH: Laser klasy IV Klasyfikacja IEC 60825-1: Laser klasy 4 Klasyfikacja IEC 60601-1-2: Klasa A Klasyfikacja IEC 60601-1: Klasa I z klasą ochrony B Klasyfikacja pracy: Przerywana/ ciągła |
| --- | --- |
| Dane techniczne konsoli | Wymagania elektryczne: 100-120 VAC, 50/60 Hz, 12 A, jedna faza 200-240 VAC, 50/60 Hz, 10 A, jedna faza Dedykowany zasilacz |
|  | Układ chłodzenia: -Częstotliwość 50/60 Hz -Pompa wody: Napięcie 24 VDC Prąd Maks. 2 A -Wentylator: Napięcie 24 VDC Prąd 1,26 -Wyłączniki przepływowe (2 w systemie): Napięcie prąd 200 VDC; 1 A Napięcie prąd 150 VDC; 0,7 A -Czujnik temperatury: Napięcie 4-30 V |
|  | Typ zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa 1 |
|  | Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku części aplikacyjnych: Typ B |
|  | Ochrona przed wnikaniem wody (konsola): IPX0 |
|  | Ochrona przed wnikaniem wody (przełącznik nożny): IP68 |
|  | Możliwość stosowania w obecności mieszanin łatwopalnych: Nieodpowiedni |
|  | Wymiary: System z ResurFX: 51 x 56 x 65 ± 1 cm 21,1 x 22,1 x 25,6 ± 0,2 in System bez ResurFX: 51 x 56 x 52 ± 1 cm |
|  | Wymagania dotyczące środowiska: Podczas pracy: -Temperatura 10-30 C / 50-86F -Maks. wilgotność względna: 75 % w temp. 30C (86F) Transport i przechowywanie: -Temperatura (-20) -70C/ (-4)-158F -Maks. wilgotność względna: 93 % w temp. 40C (104F) |
|  | Waga: System standardowy: 45 kg/ 99,2 lb System z ResurFX: 60 kg/ 132,3 Ib |
|  | Długość przewodu łączącego: 3m/ 10 ft |

Oferowane urządzenie winno być fabrycznie nowe, niepowystawowe i nieużywane, nierekondycjonowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku.

Minimalny okres gwarancji 12 miesiące

Zgodnie z zasadą „zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink)” firma przeprowadza proces

prowadzenia zakupów w ramach projektu, zgodnie z kryteriami zielonych zamówień publicznych,

w tym z uwzględnieniem na etapie zakupu lub procedury udzielenia zamówienia parametrów

związanych ze zużyciem energii:

wymagany parametr związany ze zużyciem energii - pobór mocy P=U*I tj: 240 V*10

A=2400 W)

Urządzenia powinny spełniać wymogi najnowszej normy Energy Star. Produkty opatrzone taką

etykietą są automatycznie uznawane za spełniające wymogi polityki środowiskowej. W innym

wypadku oferenci są zobowiązani udowodnić, że ich produkty spełniają normy środowiskowe.

Ponadto wycenione zostaną:

- Opłaty związane z przekroczeniem granicy

- Ubezpieczenie

Urządzenie zostanie dostarczone pod wskazane miejsce, zamontowane i uruchomione.

- Termin realizacji zamówienia

Dostawa lasera ma zostać zrealizowana do dnia 10.10.2023 r.

- Miejsce realizacji zamówienia:

Katowice ul. Wojewódzka 10

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

- O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo                i osobowo z Zamawiającym. W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie do niniejszego zapytania ofertowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia musi złożyć każdy z Wykonawców samodzielnie (Weryfikowane przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu (Weryfikowane przez Zamawiającego na podstawie Oświadczenia – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).

- Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku postępowania

- O zmianach Zamawiający powiadomi Wykonawcę w terminie nie późniejszym niż 7 dni kalendarzowych. Zamawiający zastrzega, że wskazane ilości usług mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji projektu.

Możliwe jest dokonanie zmian w umowie w następującym zakresie:

  - Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

    - Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

    - Wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

  - Zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

    - Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

    - Wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

  - Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

    - W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

    - W wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

  - Zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140 000 EUR w przypadku dostaw i usług i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną cenę oferty.

- Sposób podania ceny:

- Oferta musi zawierać cenę netto.

- Cena musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie.

- Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Oferta powinna obowiązkowo zawierać: Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych i Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik nr 1 i 2 do Zapytania ofertowego) oraz specyfikacje techniczną urządzenia.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego. Pod uwagę będą brane wyłącznie oferty złożone w terminie i kompletne.

- Oferta powinna posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

- Oferta powinna być napisana w języku polskim (oferta i wszelkie inne dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone i poświadczone przez Wykonawcę), czytelnym pismem ręcznym nieścieralnym atramentem lub tuszem, bądź na maszynie lub komputerze oraz podpisana (czytelnie imię i nazwisko lub parafka + pieczątka) przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Oferentów informacji.

- Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Oferta złożona po terminie nie podlega weryfikacji przez Zamawiającego. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona z powodu uchybienia formalnego.

- Oferta powinna być podpisana na ostatniej stronie przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta, a wszystkie jej strony parafowane.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający może zmienić opis przedmiotu zamówienia oraz wydłużyć termin składania ofert tylko w uzasadnionych przypadkach.

- Zamawiający ma prawo odwołać zapytanie ofertowe bez podania przyczyny.

- Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego lub                   w związku z jego unieważnieniem.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od umowy                                  o realizację przedmiotu niniejszego zamówienia.

- Przesłanki odrzucenia oferty:

- jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zostanie złożona po terminie składania ofert,

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

- nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, oświadczeń, informacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający po zakończeniu procesu oceny ofert dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Ocena ofert i wyłonienie wykonawcy będą dokonywane na podstawie ofert otrzymanych w wyniku prowadzonej procedury. Ewentualne negocjacje ceny będą prowadzone z oferentem, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą, co pozwoli na jak najkorzystniejsze wydatkowanie środków publicznych.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zażąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień (7 dni), w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

- Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021.

XI.	Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty:

Kryteria wyboru Wykonawcy:

- Cena - najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Metodologia przyznawania punktów:

- liczba punktów oferty ocenianej= (cena oferty najniżej skalkulowanej) / (cena oferty ocenianej) x 80 pkt

- Okres obowiązywania gwarancji [w miesiącach] - najwyższą liczbę punktów (20) otrzyma oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji [w miesiącach], a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Metodologia przyznawania punktów:

- liczba punktów oferty ocenianej= (okres gwarancji oferty ocenianej) / (najwyższy okres gwarancji w otrzymanych ofertach) x 20pkt

XII.	Sposób składania ofert:

- Ofertę wraz z niezbędnymi załącznikiem należy złożyć do dnia 22.09.2023 r. do godziny 08:00 za pośrednictwem formularza składania oferty w bazie konkurencyjności.

XIII. Sposób informowania o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania               w formie elektronicznej za pośrednictwem bazy konkurencyjności.

XIV. Unieważnienie postępowania

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy z wybranym Wykonawcą, jeżeli nie podpisze umowy o dofinansowanie.

XV. Załączniki do zapytania ofertowego:

- Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o braku powiązań

- Załącznik 2 – Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu

Podpis Zamawiającego

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.