Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 0006/2023/2

Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wytyczne funkcjonalne, jakościowe sprzętu

Zamawiający wymaga:

- Potwierdzenia spełnienia wymaganych parametrów technicznych poprzez wpisanie słowa TAK 
w odpowiednim wierszu. Niespełnienie któregokolwiek z parametrów skutkuje odrzuceniem oferty.

- Zamawiający wymaga przeprowadzenia instruktażu w siedzibie Zamawiającego (MCSM) dla instruktorów symulacji, nauczycieli, techników medycznych, pracowników obsługi technicznej w zakresie obsługi, konserwacji sprzętu określonego w przedmiocie zamówienia symulatorów, otoczenia symulacyjnego, fantomów i sprzętu medycznego.

- Zgodnie z treścią zapytania ofertowego w odniesieniu do części 7, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty – matrycy oprogramowania np.: zrzuty ekranowe oprogramowania do sterowania systemem kamer oraz elektronicznej bazy danych oraz potwierdzenia posiadania przez Oferenta wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie doświadczenia polegającego na zrealizowaniu minimum 2 podobne instalacje sprzętu oraz oprogramowania elektronicznej bazy danych. Potwierdzeniem dla powyższego jest przedstawienie wykazu min. 2 uczelni medycznych kształcących na kierunku pielęgniarstwo w którym zainstalowano sprzęt i oprogramowanie elektronicznej bazy danych wraz z referencją/protokołem odbioru.

- Zamawiający informuje, że pod przedmiot zamówienia została przygotowana infrastruktura teletechniczna (okablowanie, LAN, audio, wideo) w pomieszczeniach symulacyjnych, sterowni i serwerowni.

w tym:

1.1 Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego – 1 kpl.

1.2 Elektroniczna baza danych – 1 szt

1.2 Stanowisko komputerowe – 1 szt.

Oferta stanowi „Pakiet”, oferent składa ofertę na całość przedmiotu zamówienia

| 1.1 Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagane parametry | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE (Opisać) Nazwa, typ, model oferowanego produktu (uzupełnić) |
| 1. | Oprogramowanie – 1 kpl. do sterowania systemem telewizyjnym z funkcjami: Sterowanie kamerami zrobotyzowanymi, Wyświetlanie na ekranie monitora obrazu z kamer. Sterowania kamerami za pomocą klawiatury skróty oraz kontrolera zewnętrznego podłączanego do portu USB (kontroler dostarczony wraz z oprogramowaniem) lub z wyświetlaczem LCD z wbudowanym joystickiem, z modułem wi-fi. Oprogramowanie musi umożliwiać przełączanie się pomiędzy kamerami umieszczonymi w salach symulacyjnych. Oprogramowanie powinno zapewnić sterowania mikserem wizji, poprzez minimalną funkcjonalność - wybranie przycisku pod oknem kamery (kliknięcie przycisku pierwszego – przełączenie 1 danej kamery na tor 1 - program, kliknięcie przycisku drugiego – przełączenie danej kamery na tor 2 - preview), musi posiadać funkcję ładowania scen kamer - zapamiętanych pozycji PTZ, poprzez kliknięcie na danej pozycji lewym przyciskiem mysz lub na zasadzie równoważności oprogramowania powinno umożliwiać konfigurację i zarządzania urządzeniami w tym wybranymi switchami, rejestratorami, kamerami oraz urządzeniami pamięci masowej, zapewniając takie funkcjonalności jak zarządzanie topologią sieci, podgląd na żywo, odtwarzanie, konfigurację parametrów urządzeń , rejestracji materiału i inne. |  |
| Producent, rok produkcji…………………….………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 2. | Stacja robocza 1 - szt. (do obsługi systemu): Wyspecjalizowany komputer do montażu w obudowie rackowej, procesor co najmniej o ilości punktów passmark 11 tyś, minimum 16 GB RAM, karta graficzna o ilości punktów passmark co najmniej 6,8 tyś. minimum jeden dysk SSD 512GB oraz dwa dyski SATA 2TB). Wyposażony w kartę lub karty do przechwycenia łącznie trzech sygnałów SDI na slot PCI-E lub dwóch sygnałów SDI i jednego HDMI. Komputer skonfigurowany, przetestowany, gotowy do pracy lub na zasadzie równoważności rejestrator min. 8-kanałowy urządzenie przeznaczone do pracy z kamerami. Rejestruje obrazu z min. 8 kamer Urządzenie wyposażone w wysokiej rozdzielczości wyjście wideo min. HDMI - 4K. Powinno posiadać także min. 4 wejścia i jedno wyjście dla sygnału audio wyposażone w dwa syski HDD SATA o pojemności min.10 TB każdy. |  |
| Producent, rok produkcji…………………….………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 3. | Monitor – LED – 3 szt. o przekątnej ekranu wynoszącej min. 26", rozdzielczości 4 K, złącze HDMI, Display Port. |  |
| Producent, rok produkcji…………………….………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 4. | Telewizyjna kamera zrobotyzowana PTZ SDI – 7 szt. Przetwornik co najmniej ¼” CCD, obrót o co najmniej 340 stopni w poziomie oraz od -30st. do +90st. w pionie, sterowanie za pomocą protokołu VISCA przy pomocy gniazda RS 485/232, zoom optyczny co najmniej 12x, możliwość pracy w dwóch trybach: automatycznym oraz manualnym (z opcją ustawienia ekspozycji: GAIN, IRIS, WB, SHUTTER) oraz funkcją automatycznej i manualnej regulacji ostrości. Możliwość zapamiętywania presetów PTZ, trybów pracy oraz parametrów ekspozycji w pamięci kamery (co najmniej sześć różnych ustawień). Możliwość pracy w pozycji odwróconej (umożliwiająca montaż sufitowy). Wyjście SDI lub na zasadzie równoważności kamery obrotowe wyposażone 2-megapikselowy przetwornik obrazu, obiektyw z przybliżeniem optycznym min. 25x, rozdzielczość: 1920×1080 @ 25/30kl/s, obiektyw regulowany: 4.8~120mm, wejście audio, zasilanie 12V DC lub PoE 802.3at. Uchwyt montażowy |  |
| Producent, rok produkcji…………………….………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 5. | System przekazywania dźwięku na wybraną salę (interkom) – 1 szt. - wzmacniacz dźwięku z możliwością nadawania dźwięku ze sterowni symulacji do wybranej sali symulacyjnej do głośników na niej zamontowanych min. 6 stref z indywidulaną regulacją głośności wraz z 8 głośnikami. |  |
| Producent, rok produkcji…………………….………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 6. | Mikrofony przewodowe – 9 szt. do podwieszenia do sufitu, nad stanowiskami symulacyjnymi. Mikrofony podłączane do wejść audio w kamerach lub jako niezależne (obejmuje dostawę przewodów i ich montaż. |  |
| Producent, rok produkcji…………………….………………………… (uzupełnić) |  |  |
| 7. | Stanowisko komputerowe – 1 szt. Procesor minimum 6 rdzeni, częstotliwość bazowa minimum – 2,4 GHz, umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 19 680 punktów CPUMark w PassMark Benchmark Chłodzenie procesora - aktywne, maksymalne TDP 220W Pamięć RAM Ilość pamięci RAM 32 GB Rodzaj pamięci RAM DDR4-3200 (PC4-25600) Dysk twardy Typ dysku 1 HDD Pojemność dysku 4000 GB Interfejs dysku Serial ATA III Pamięć cache: 256MB Format: 3,5 cala Płyta główna Gniazdo procesora: Socket 1700 Obsługiwana pamięć DDR4 Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB Złącza PCI-E: 2 x PCI Express x 1 2 x PCI Express x 16 4 x Serial ATA III Złącza na płycie głównej: 1 x Audio 1 x USB 3.2 (Gen1) 1 x USB 3.2 (Gen1) typ C 3 x gniazdo M.2 (PCIe 4.0) Złącza na tylnym panelu 1 x Display Port 1 x HDMI 1 x RJ45 1 x USB 3.2 (Gen1) 1 x USB 3.2 (Gen2 x2) typ C 1 x VGA 2 x USB 2 x USB 3.2 (Gen2) Audio Karta sieciowej: 10/100/1000 Mbit/s Karta graficzna Typ złącza: PCI-Express 4.0 x 16 Wielkość pamięci: 12GB Typ zastosowanej pamięci: GDDR6 Rodzaje wyjść: 1 x HDMI 3 x DisplayPort Szyna danych pamięci: 192 bit Przepustowość pamięci: 360 GB/s Złącze zasilania 8 PIN Oprogramowanie System operacyjny Windows 11 Pro gdyż zamawiający wykorzystuje oprogramowanie współpracujące na Uczelni Elementy wyposażenia Napęd optyczny DVD+/-RW Obudowa Złącza na przednim panelu 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 audio Kolor: czarny Wymiary: 200 x 450 x 435 mm Waga całkowita 5.85 kg Akcesoria w zestawie Klawiatura - Zgodna z układem; język polski programisty bez stosowania naklejek - przewodowa Mysz – przewodowa, 3 przyciski w tym rolka do przewijania Komunikacja Karta sieciowa wewnętrzna: Złącze: PCI - Express WI-FI - minimum 6 generacji (802.11 a/b/g/n/ac/ax), moduł Bluetooth 5.0 Zasilanie Moc zasilacza minimum 850 W Gwarancja liczona od daty odbioru sprzętu. |  |
| Producent, rok produkcji (wypełnić) |  |  |
| 1.2. Elektroniczna baza danych |  |  |

| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Baza powinna umożliwiać połączenie i udostępnianie swoich zasobów dla innych aplikacji wykorzystywanych w uczelni w tym aplikacji wspomagania nauczania skierowanej do studentów. Aplikacja webowa, zbudowana w języku PHP - korzystającej z bazy MySQL - z możliwymi rozszerzeniami, służącej do ułatwienia przeprowadzenia procesu dydaktycznego, kształcenia. Interfejs użytkownika musi zapewnić łatwą obsługę dla osób posiadających minimalne umiejętności posługiwania się komputerem. Interfejs użytkownika musi być responsywny tzn. dopasowujący się do różnych rozmiarów ekranów urządzeń użytkownika: komputer stacjonarny, tablety, telefony, itp. Oprogramowanie musi być sprzężone programowo z systemem audiowizualnym do prowadzenia rejestracji z procedur symulacji medycznych, w następujący sposób: Oprogramowanie musi łączyć się z oprogramowaniem do sterowania kamerami zrobotyzowanymi (komunikacja pomiędzy obydwoma aplikacjami) i w sposób zsynchronizowany w obu aplikacjach wyzwalać jednocześnie start i stop rozpoczęcia symulacji / rejestracji materiału; Oprogramowanie musi mieć możliwość automatycznego załadowania pliku video, nagranego podczas symulacji (w celu np. debriefingu); Oprogramowanie musi mieć wbudowany player wideo, w którym będzie następująca możliwość: Przygotowanie materiału wideo do prebryfingu, debriefingu. Przechodzenie do czasu danego miejsca w filmie, poprzez kliknięcie w oknie komentarzy (materiałów spływających od symulatora lub komentarza) na dany wiersz i przejście do tego miejsca na filmie; Nakładania komentarzy (materiałów spływających od symulatora lub komentarz),Dodawanie ręczne komentarzy; Wyświetlenie napisów komentarzy dla osób niepolskojęzycznych / niesłyszących; Wyświetlenie wcześniej przygotowanych przez technika tekstów mówionych przez osoby uczestniczące w symulacji; Oznaczenie ręczne markerów (np. obrysowanie danego miejsca, na które warto zwrócić uwagę podczas debriefingu) na playerze wideo; Dodanie i wyświetlenie w oknie przeglądarki w przypisanym do filmu momencie grafik, które mają pomóc w analizie podczas debriefingu. Interfejs komunikacji pomiędzy aplikacją z serwerem OSCE, a symulatorami zostanie zapewniony przez dostawcę symulatorów medycznych. Zadaniem dostawcy oprogramowania jest jedynie przyjęcie danych w sposób ustalony pomiędzy uczelnią, a dostawcą symulatorów. W sytuacji potrzeby innego rodzaju symulatorów przez uczelnię (w przyszłości), powinno być ono umożliwione poprzez zaprojektowany wcześniej interfejs oprogramowania OSCE. Wykonawca umożliwi uczelni przesyłanie do innego dostawcy symulatorów protokołu komunikacji serwera bazy scenariuszy i zlecenie przygotowania tego typu podłączenia przez dostawcę kolejnego osprzętu medycznego, bez konieczności ingerencji dostawcy oprogramowania bazy scenariuszy. Przesyłane dane pomiędzy symulatorem, a serwerem to co najmniej: komentarze i zdarzenia (events) w oknie komentarzy spływające z symulatora oraz informacje na temat rysowanych przez symulator wykresów na ekranie monitora pacjenta. Oprogramowanie musi przechwytywać dane na temat lokalizacji pliku audiowizualnego każdej z symulacji we współpracy z w mikserem wizyjnym programowym (który będzie na wyposażeniu uczelni w ramach etapu realizacji zamówienia na system audiowizualny i symulatory i łączyć to nagranie (w bazie danych) z danymi informacjami na temat aktualnie wykonywanej symulacji medycznej. |  |

| 1.3. Stanowisko komputerowe – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa, typ, model oferowanego produktu…………………………… (uzupełnić) |  |  |
| Producent, rok produkcji…………………….………………………… (uzupełnić) |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Parametr oferowany zaznaczyć TAK/NIE |
| 1. | Komputer typu laptop min. 15” wraz z monitorem min. 26” z klawiaturą i myszą. Komputer musi bazować na systemie operacyjnym zgodny z systemem operacyjnym systemu audiowizualnego, który umożliwi zainstalowanie wtyczki, która przechwyci ekran komputera i prześle go do oprogramowania do compositingu w części systemu audiowizualnego. Komputer ten musi umożliwiać podłączenie sieci Ethernet. Oprogramowanie komputera powinno umożliwiać wyświetlanie prezentacji multimedialnych oraz zawierać edytor tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. |  |

.................................. dnia ...........................

..…………………………

/Podpis Wykonawcy/