| l.p. | Przedmiot zamówienia | Specyfikacja |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stołek dla fizjoterapeutów – 2 szt. | Cechy stołka: stołek powinien być wyposażony w specjalny mechanizm umożliwiający na kontrolowane kołysanie się osoby siedzącej na siedzisku na wszystkie strony przez co dopasowuje się ono do osoby na nim siedzącej i korzystnie wpływa na kręgosłup. Siedzisko – Tapicerowane materiałem typu skóra ekologiczna, okrągłe o średnicy w zakresie 35-40 cm, regulowana wysokość o minimalnym zakresie regulacji pomiędzy 35 - 43 cm, preferowany kolor szary Krzyżak i mechanizm siedziska – aluminium Kółka twarde Maksymalne obciążenie - nie mniej niż 110 kg. Ilość – 2 sztuki |
| 2. | Wyposażenie kuchenne z montażem do kuchni oraz zmywalni | Wymagania wspólne dla poniższych elementów (jeżeli dotyczy): - wszystkie elementy wskazane poniżej należy zamontować, w tym umywalki, baterie itd. Przygotowanie pomieszczeń i warunków do montażu, w tym instalacji do podłączenia armatury kuchennej, jest po stronie Zamawiającego - wszystkie meble stanowiące zabudowy zakończone cokołami w takim samym kolorze jak fronty szafek. - uchwyty do wszystkich szafek czarne, podłużne przykręcane w dwóch punktach. - długość uchwytów 110-115 mm - Szafka kuchenna na garnki Szafka powinna się składać z jednodrzwiowej szafki oraz szuflady znajdującej się w górnej części szafki. Szuflada powinna mieć wbudowane amortyzatory pozwalające na ciche i delikatne zamykanie się szuflady. Szafka powinna być wyposażona w wysuwane kosze wykonane ze stalowych prętów. Preferowany kolor frontów - Jasnozielony. Rama z litego drewna ze sfazowanymi krawędziami i wstawianym, okleinowanym panelem. wymiary 40 x 60 cm. Wysokość szafki 80 cm. Ilość - 1 sztuka - Szafka kuchenna z 3 szufladami. Front najniższej szuflady o wymiarach 60 x 38-40 cm, pozostałe dwie szuflady o wymiarach 60 x 20-21 cm. Szuflada powinna mieć wbudowane amortyzatory pozwalające na ciche i delikatne zamykanie się szuflady. Wymiary szafki 60 x 60. Wysokość szafki 80 cm. Fronty szafki ozdobne, z ryflowanymi pionowo panelami. Preferowany kolor jasnozielony. Korpus szafki - biały Ilość -2 sztuki - Szafka kuchenna z 2 szufladami. Fronty szuflad o wymiarach 60 x 39-40 cm. Szuflada powinna mieć wbudowane amortyzatory pozwalające na ciche i delikatne zamykanie się szuflady. Wymiary szafki 60 x 60. Wysokość szafki 80 cm. Fronty szafki ozdobne, z ryflowanymi pionowo panelami. Preferowany kolor jasnozielony. Korpus szafki biały Ilość -2 sztuki - Szafka kuchenna zlewozmywakowa, jednodrzwiowa o wymiarach 60 x 60. Wysokość szafki 80 cm. Fronty szafki ozdobne, z ryflowanymi pionowo panelami. Preferowany kolor jasnozielony. Korpus szafki biały . Ilość – 1 sztuka - Szafka na piekarnik, korpus szafki biały , o wymiarach 60 x 60. Wysokość szafki 80 cm. Do szafki pasująca szuflada z frontem jasnoszarym oraz psujący do szafki wspornik. Szuflada powinna mieć tak dopasowane wymiary frontu aby zmieścił posiadany przez nas piekarnik - 20x60 cm Ilość – 1 sztuka - Szafka kuchenna wisząca, jednodrzwiowa , o wymiarach 60 x 40 x 80 , wyposażona w dwie półki Fronty szafki ozdobne, z ryflowanymi pionowo panelami. Preferowany kolor jasnozielony. Korpus szafki biały . Ilość – 8 sztuk - Blat kuchenny, laminat, imitacja jesionu. Wymiary 245-250 x 63-65 cm x 2,5-3,0 cm Ilość - 3 sztuki - Bateria kuchenna, ze stali nierdzewnej, z wysuwanym wylotem wody, z wysoką wylewką Wysokość zamontowanej baterii koło 35-40 cm, głębokość wylewki 20-22 cm. Ilość - 4 sztuki - Zlew dwukomorowy, ze stali nierdzewnej, o komorach tej samej wielkości. Zlew powinien mieć zamontowany materiał dźwiękochłonny, który ogranicza hałas podczas korzystania ze zlewu. Wymiary zlewu 70-75 x 52-55 x 18-20 cm. Ilość – 2 sztuki - Zlew wpuszczany, jednokomorowy, wykony ze stali nierdzewnej Wymiary zlewu 54-57x 52-55 x 18-20 cm. Ilość – 2sztuki - Szafka pod zlew dwukomorowy, zamykana na dwoje drzwi. Fronty szafki ozdobne, z ryflowanymi pionowo panelami. Preferowany kolor jasnozielony. Korpus szafki biały . Wymiary 80X 60 X 80 Ilość 1 sztuka - Szafka wisząca Wymiary szafki 60 x 40 cm x60 Fronty szafki gładkie, Preferowany kolor szarozielony. Korpus szafki biały. Ilość –4 sztuki - Szafka kuchenna jednodrzwiowa z dwoma półkami Wymiary szafki 20 x 60. Wysokość szafki 80 cm. Fronty szafki gładkie. Preferowany kolor szarozielony. Korpus szafki – biały Ilość – 1 sztuka - Szafka pod zlew dwukomorowy, zamykana na dwoje drzwi. Wymiary 80-x60x-80 Fronty gładkie, Preferowany kolor frontów szarozielony. Korpus szafki biały Ilość – 1 sztuka |
|  | Meble wolnostojące | - Szafa czterodrzwiowa wykonana z płyty wiórowej i/lub pilśniowej lub innej o podobnych właściwościach. Konstrukcja szafy w kolorze białym cztery pary drzwi, fronty frezowane, preferowany kolor szary. Szafa powinna zawierać 5 półek z możliwością regulacji w każdym skrzydle. Uchwyt meblowy w kolorze złotym, matowy, podłużny, podłużny (długość w przedziale 12-13 cm). Wymiary (w przedziale): Szerokość 190-200 cm Głębokość 60-65 cm Wysokość 230-240 cm Ilość - 5 sztuk - Szafa trzydrzwiowa wykonana z płyty wiórowej i/lub pilśniowej lub innej o podobnych właściwościach. Konstrukcja szafy w kolorze białym trzy pary drzwi, fronty frezowane, preferowany kolor szary. Szafa powinna zawierać 5 półek z możliwością regulacji w każdym skrzydle. Uchwyt meblowy w kolorze złotym, matowy, podłużny, podłużny ( długość w przedziale 12-13 cm). Wymiary (w przedziale): Szerokość 150-160 cm Głębokość 60-65 cm Wysokość 230-240 cm Ilość - 5 sztuk - Fotel wykonany z drewna i/lub sklejki, preferowana brzoza, malowany - preferowany kolor czerwony, oparcie szczebelkowe, z poduszką na siedzisko z okryciem zdejmowalnym, łatwym do prania (preferowany kolor siedziska szary), z podłokietnikami Wymiary (w przedziale): Szerokość fotela 58-70 cm Wysokość fotela 82-86 cm Szerokość siedziska 55-60 cm Głębokość siedziska 55-58 cm Wysokość siedziska nad podłogą 40-45 cm Ilość –1 sztuka - Witryna wykonana z litego drewna, bejcowana na czerwono, W górnej części witryny dwoje przeszklonych drzwi – szkło hartowane. W dolnej części trzy szuflady różnej wielkości. Na dole mebla powinna się znajdować najwyższa szuflada. Mebel nóżkach o regulowanej wysokości pozwalające na stabilne postawienie mebla na podłodze. Prowadnice szuflad oraz zawiasy drzwi pozwalające na gładkie i ciche zamykanie się. Wymiary (w przedziale): Szerokość 90 – 100 cm Głębokość 35 - 40 cm Wysokość 195-200 cm, Wysokości szuflad 8-10 cm, 17-19 cm23-25 cm Maksymalne obciążenie półki nie mniej niż 30 kg Ilość – 1 sztuka - Szafa trzydrzwiowa wykonana z płyty wiórowej i/lub pilśniowej lub innej o podobnych właściwościach. Trzy pary drzwi, fronty frezowane, preferowany kolor całego mebla szary. Szafa powinna zawierać 5 półek z możliwością regulacji w każdym skrzydle. Uchwyt meblowy w kolorze złotym, matowy, podłużny, podłużny ( długość w przedziale 12-13 cm). Wymiary (w przedziale): Szerokość 150-160 cm Głębokość 60-65 cm Wysokość 230-240 cm Ilość – 1 sztuka - Stół z czterema krzesłami – zestaw. Stół wykonany z drewna i/ lub sklejki, blat z okleiną jesionową lub brzozową, pokryty bezbarwnym lakierem. Wymiary ( w przedziale) Długość: 140-150 cm Szerokość: 75-80 cm Krzesło z litego drewna i/lub okleiny klejonej warstwowo (preferowany materiał – brzoza), Nogi i szyna siedziska – kolor naturalne drewno. Siedzisko i oparcie – sklejka, preferowany kolor biały Oparcie wyprofilowane w łuk. Wymiary (w przedziale): Szerokość 45-48 cm Głębokość 47-50 cm Wysokość 75-80 cm Szerokość siedziska 40-45 cm Głębokość siedziska 40-45 cm Wysokość siedziska 44-46 cm Ilość – 3 zestawy - Sofa dwuosobowa, tapicerowana , z podłokietnikami w kolorze zielonym, na drewnianych nóżkach. Pokrycie sofy powinno być zdejmowalne w celu wyprania go. Siedzisko oraz oparcie powinno się składać z dwóch poduch każde. Wymiary (w przedziale): Szerokość: 160-170 cm Głębokość: 80--85 cm Szerokość siedziska: 135-140 cm Głębokość siedziska: 52-55 cm Wysokość z poduchami oparcia: 85-88 cm Wysokość oparcia: 67-80 cm Wysokość siedziska: 45-48 cm Wysokość podłokietnika: 68-70 cm Podłokietnik szerokość: 13-15 cm Wysokość pod meblem: 114-16 cm Ilość – 1 sztuka - Stolik kawowy - okrągły, z miejscem do przechowywania, na czterech nogach, w całości wykonany ze sklejki z okleiną, preferowana okleina brzozowa. Bejcowany lub malowany na czarno, pokryty bezbarwnym lakierem. Wymiary (w przedziale): Wysokość: 40-45 cm Średnica: 65-70 cm Wysokość na którym jest półka do przechowywania : 6-8 cm od poziomu podłogi Ilość – 1 sztuka - Fotel w stylu lat 50-tych, tapicerowany ( kolor tapicerki – preferowany szaroturkusowy), rama, nogi i podłokietniki wykonane z litego drewna, bejcowane na kolor ciemnobrązowy, pokryte bezbarwnym lakierem. Wymiary (w przedziale): Wysokość oparcia: 45-48 cm Szerokość: 63-66 cm Głębokość: 76-80 cm Wysokość: 75-78 cm Wysokość pod meblem: 20-22 cm Wysokość podłokietnika: 62-64 cm Szerokość siedziska: 55-58 cm Głębokość siedziska: 50-55 cm Wysokość siedziska: 44-46 cm Ilość – 1 sztuka - Regał – słupek, wykonany w całości ze stali malowanej proszkowo, o ażurowej konstrukcji, z 5 półkami, preferowany kolor biały. Wymiary (w przedziale): Szerokość: 30-35 cm Głębokość: 30-35 cm Wysokość: 180-190 cm Obciążenie maksymalne półki: nie mniej niż 6 kg Ilość – 5 sztuk - Regał wykonany z litego drewna (preferowany materiał sosna) oraz płyty pilśniowej lub innej o podobnych właściwościach, na nóżkach. Preferowane kolory naturalne drewno i czerwona bejca. Nogi powinny mieć możliwość regulacji w celu stabilnego ustawienia mebla. Regulowane półki , 5-6 szt. Wymiary (w przedziale): Szerokość 80-90 cm Głębokość 35-40 cm Wysokość 190-200 cm. Maksymalne obciążenie każdej półki nie mniej niż 30 kg Ilość – 1 sztuka - Regał wykonany z litego drewna (preferowany materiał sosna) oraz płyty pilśniowej lub innej o podobnych właściwościach, na nóżkach. Preferowane kolory naturalne drewno i biel. Nogi powinny mieć możliwość regulacji w celu stabilnego ustawienia mebla. Regulowane półki , 5-6 szt. Wymiary (w przedziale): Szerokość 80-90 cm Głębokość 35-40 cm Wysokość 190-200 cm. Maksymalne obciążenie każdej półki nie mniej niż 30 kg Ilość – 1 sztuka - Barek - Wózek czarny, o stalowej konstrukcji, z blatem ze sklejki sosnowej, z dwoma półkami do przechowywania, na czterech kółkach, kółka z możliwością blokowania. Powinna być możliwość montowania półek pod blatem w 2-3 różnych ustawieniach. Wymiary (w przedziale): Długość: 80-85 cm Szerokość: 55-60 cm Wysokość: 85-88 cm Maksymalne obciążenie nie mniej niż 50 kg Ilość – 1 sztuka - Regał z przegrodą i dwoma półkami - regał kubikowy z płyty laminowanej. Preferowany kolor biały. Wymiary 75-80 x 40-45 x 120-125 cm Ilość – 1 sztuka |