[image: image1.jpg]P9 Fundusze — Unia Europejska
Europejskie PP Europejski Fundusz
egeney Rorwt I Foisia RarwolRegonaneds





Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis wymagań/formularz specyfikacji technicznej oferowanego urządzenia
Zestawienie wymaganych i oferowanych parametrów – Zakup i dostawa zestawu przyrządów do rehabilitacji i treningu

	Lp.
	Opis parametrów wymaganych
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
(jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” wpisano „TAK” to jeśli oferowane urządzenie spełnia dany parametr to należy wpisać „TAK”. Jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” wpisano „TAK, PODAĆ” należy wpisać Tak jeśli parametr jest spełniony oraz podać konkretny oferowany parametr liczbowy.

	I
	1. Urządzenie do ćwiczenia stawu kolanowego. 


	
	

	1
	Stanowisko dwumodułowe do ćwiczeń rehabilitacyjnych wsparte systemem czujników izometrycznych, które pozwalają weryfikować siłę mięśni oraz rejestrować wydajność pacjenta- stanowisko posiada wbudowane czujniki do pomiaru i prezentacji siły wyprostu i zgięcia kończyny pacjenta podczas ćwiczeń aktywnych oraz sekwencyjne programy ćwiczeń oparte na informacji zwrotnej (biofeedback) w celu pomocy w odzyskaniu koordynacji ruchowej,  zmniejszenia deficytu propriocepcji, zwiększenia czucia głębokiego i funkcjonalnej siły kończyn, z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny.
	Tak
	

	2
	Urządzenie wyposażone jest w paski na nogi do regulacji położenia, bezstopniową regulację oparcia kończyn, regulowane ramiona dźwigi w zakresie min. 31-49 cm dla kości udowej i w zakresie min. 38-58 cm dla kości piszczelowej, pas bezpieczeństwa do umocowania urządzenia oraz 2 cylindry/siłowniki – po jednym w każdym module.
	Tak
	

	3
	Zakres pracy dla pacjentów o wadze do min. 150 kg, 
	Tak, podać 
	

	II
	Stanowisko naturalnego oporu
	
	

	1
	Stanowisko naturalnego oporu- trzymodułowe, pozwoli na prowadzenie ćwiczeń wzmacniających mięśnie po zabiegu, umożliwiając kontrolowane oporowanie ruchu w stawie kolanowym i biodrowym przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych minimum 25 poziomach siły oddziaływania oraz z możliwością aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych stawu skokowego i z regulacją pozycji w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a  w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°.
	
	

	2
	Wyposażone w panel dotykowych przycisków na pilocie i ekran pozwalający na wybór rodzaju treningu: ćwiczenie ciągłe bez limitu czasu, programowany czas ćwiczenia od 1 min do 24 godzin oraz program rozgrzewki – płynne i stopniowe rozszerzenie do ustawionego zakresu ruchu w minimum 15 cyklach, rozpoczynając ruch od środka tego zakresu oraz wyposażone w cylinder/siłownik. 
	Tak
	

	3
	Stanowisko  wyposażone w  elektryczną regulację zakresu ruchu i prędkości oraz manualną wysokości podpór kończyny i dopasowania pozycji do pacjenta.
	Tak
	

	4
	Zakres pracy dla pacjentów o wadze do min. 150 kg 


	Tak, podać
	

	III
	Urządzenie do ćwiczeń po urazach stawów barkowych 


	
	

	1
	Elektryczna regulacja zakresu/wysokości ramienia w stosunku do siedzenia dla przodopochylenia i tyłopochylenia, przywodzenia i odwodzenia,  rotacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz prostowania i zginania (z prostą lub zgiętą ręką w łokciu), manualne dostosowanie ramion do siedzenia oraz dopasowanie pozycji do pacjenta. Pozwala rehabilitować staw barkowy poprawiając metabolizm stawu, przyspieszając gojenie się ścięgien, chrząstki i więzadeł, przyspieszając resorpcję krwiaków, poprawiając krążenia limfy i krwi oraz wspomagając mięśnie bezpośrednio związane ze stawem barkowym chroniąc przed zanikami mięśniowymi w obrębach stawowych oraz umożliwiając adaptacyjne, kontrolowane i automatyczne oporowanie ruchu w stawie barkowym przez pacjenta z regulowanym zakresem tolerancji w 20 poziomach ze zmianą kierunku
	Tak
	

	2
	Urządzenie będzie zawierać: wyświetlacz pozwalający na wybór trybu pracy: ciągły, czasowy, PNF, fala, izolacja, oscylacja, rozgrzewka, rozszerzenie ruchu, cycle oraz będzie zawierać cylinder/siłownik
	Tak
	

	3
	Zakres pracy dla pacjentów o wadze do min. 150 kg, 
	Tak, podać

	

	IV
	Urządzenie do ćwiczeń funkcjonalnych składające się z 2 szt. urządzeń. 


	
	

	1
	Urządzenie do ćwiczeń funkcjonalnych składające się z dwóch urządzeń. 

Stanowisko pozwoli na wzmocnienie metabolizmu stawów, przyspieszenie gojenia się ścięgien, chrząstki i więzadeł, przyspieszenie resorpcji krwiaków, poprawienie krążenia limfy i krwi oraz wzmocnienie różnych mięśni ciała chroniąc przed zanikami mięśniowymi w obrębach stawu łokciowego, kolanowego, biodrowego i skokowego umożliwiając kontrolowane oporowanie ruchu w stawie kolanowym, biodrowym i łokciowym przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w nastawianych minimum 25 poziomach siły oddziaływania oraz z możliwością aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych stawu skokowego i z regulacją pozycji w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a  w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°. Możliwy montaż przy ścianie, będą mogły z niego korzystać także osoby np. na wózkach inwalidzkich – na podstawie jezdnej, bez siedziska. Stanowisko wyposażone w zestaw bloczków zaciskowych do regulacji położenia podparć i dostosowania do pacjenta, chwytów/oparć kończyn do ćwiczenia górnej i dolnej partii ciała. Urządzenie wyposażone w cylinder/siłownik.

	Tak
	

	2
	Zakres pracy dla pacjentów o wadze do min. 150 kg, 


	Tak, podać 
	

	V
	Minimalny okres gwarancji zestawu wszystkich urządzeń: 24 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu końcowego bez uwag
	Tak, podać
	……………………………………. miesiące

	XVI
	Zestaw jest fabrycznie nowy, nieużywany, niepowystawowy
	Tak
	


Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie (aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich pozycjach Dostawca winien wpisać "TAK", a tam gdzie jest to wymagane dokładnie opisać oferowane parametry).

W przypadku gdy Wykonawca w danym parametrze w kolumnie 4 pozostawi puste pole, Zamawiający uzna że ten parametr jest niespełniony.
.................................................

Podpis i pieczęć Wykonawcy
[image: image1.jpg]