- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZABUBOWA MEBLOWA DO KLINIKI NEUROCHIRURGII

| 1.Szafka stojąca z szufladami, różnej głębokości – 4szuflady,50x40x70,, na nóżkach regulujących wysokość. Kolor wg. palety barw producenta – do uzgodnienia. Uchwyt do otwierania | 1 – 6 ; powinny posiadać atest higieniczny, deklarację producenta o czasie użytkowania ( nie mniej niż 5 lat ), znak CE – spełniające wszelkie wymagania prawne obowiązujące w UE, dotyczące bezpieczeństwa ochrony zdrowia i środowiska naturalnego. Wykonane z materiałów wodoodpornych, nienasiąkliwych, odpornych na korozję |
| --- | --- |
| 2.Szafka dwudrzwiowa z półką,60x40x70, na nóżkach regulujących wysokość. Kolor wg. palety barw producenta – do uzgodnienia. Uchwyty do otwierania | chemiczną i biologiczną, odporne na szpitalne środki dezynfekujące, na działanie UV, potwierdzoną czystość mikrobiologiczną powierzchni. |
| 3.Szafka pod umywalkę,60x40x70, na nóżkach regulujących wysokość. Kolor wg. palety barw producenta – do uzgodnienia. Uchwyty do otwierania |  |
| 4.Szafka pod zlew,60x50x70, na nóżkach regulujących wysokość. Kolor wg. palety barw producenta – do uzgodnienia. Uchwyty do otwierania |  |
| 5. 4szafki wiszące z nadstawką, 3 – 60x40x70-30, 1 – 50x40x70-30, uchwyty do otwierania. Kolor wg. palety barw producenta – do uzgodnienia. |  |
| 6. Szafa dwudrzwiowa na leki z półkami i nadstawką, 180x60x200-40,zamykana na klucz, uchwyty do otwierania, fronty częściowo oszklone, na nóżkach regulujących wysokość. Kolor wg. palety barw producenta – do uzgodnienia. Blat roboczy dł. 230x 60 |  |
| 7.Biurko z szufladami, przystosowane do pracy z komputerem, fotel obrotowy |  |

SALA POOPERACYJNA

| Szafa dwudrzwiowa na leki, z półkami, front częściowo oszklony,100x40x240, zamykana na klucz, z uchwytami | Opis jak wyżej |
| --- | --- |
| 2szafki stojące z szufladami różnej głębokości,50x 40x70 z uchwytami 1 szafka stojąca z półkami50x 40x70, z uchwytami |  |
| Blat roboczy 180x 60 |  |

KUCHNIA

| Zabudowa kuchenna |  |
| --- | --- |
| 3Szafki stojące , z uchwytami 60x 50x70 półka, dwie szuflady 60x 50x70 półka 60x 50x70 półka |  |
| Szafka pod zlew z uchwytami 60x50x70 |  |
| Blat roboczy 150x 60 Stolik i 4 taborety kuchenne |  |