Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 7/2023/2.1POIR – Specyfikacja

Narzędzia do mikroskopu operacyjnego do witrektomii -  1 komplet
	Lp.
	PARAMETR / WARUNEK
	Parametr wymagany  
	Parametr oferowany 

(podać lub opisać)



	1
	Stereoskopowy przekątny system odwracania

obrazu ( inwerter ) niezintegrowany z

oftalmoskopem kompatybilny z mikroskopem Leica 822
	Tak, podać
	

	2
	Możliwość stosowania inwertera obrazu bez

konieczności montowania oftalmoskopu
	Tak, podać
	

	3
	Wielorazowy system widzenia szerokokątnego
	Tak, podać
	

	4
	Adapter do mikroskopu Leica 822,

umożliwiający montaż systemu widzenia

szerokokątnego
	Tak, podać
	

	5
	Soczewka redukcyjna dopasowująca aparat

do ogniskowej mikroskopu
	Tak, podać
	

	6
	Soczewka ultraszerokokątna, pole 120° / o 19

mm
	Tak, podać
	

	7
	Soczewka robocza, soczewka plamkowa o wysokiej rozdzielczości, pow.

1,00x / pole 60o/ o 19 mm
	Tak, podać
	

	8
	Soczewka robocza szerokokątna WiFi-HD,

pole 60o - 125o / o 20 mm
	Tak, podać
	

	9.
	Możliwość dokupienia innych soczewek

roboczych o innych parametrach niż wymienione
	Tak, podać
	

	10.
	Możliwość wymiany soczewek roboczych

w trakcie operacji bez konieczności

demontażu przyrządu.
	Tak, podać
	

	11.
	Wysuwany pręt mocujący soczewkę

roboczą, zabezpieczający przed uciśnięciem

rogówki.
	Tak, podać
	

	12.
	Osobny mechanizm regulacji ostrości

niezależny od ustawienia mikroskopu
	Tak, podać
	

	13.
	Możliwość sterylizacji przyrządu i soczewek

w autoklawie
	Tak, podać
	

	14.
	Kaseta do sterylizacji ( z specjalnym

wkładem do ułożenia elementów systemu)
	Tak, podać
	

	15.
	Łatwy montaż i demontaż przyrządu na

mikroskopie
	Tak, podać
	

	16.
	Okres gwarancji min. 12 miesięcy
	Tak, podać
	


Uwaga : 

- wymagane urządzenie fabrycznie nowe;
- opis w kolumnie „Parametr oferowany”– oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanego parametru lub niewypełnienie pola „Parametr oferowany” spowoduje odrzucenie oferty.

