Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie danych elektroencefalograficznych dla

pacjentów weterynaryjnych

(Utworzenie Bazy Badań)

SPIS TREŚCI

1. Przedmiot zamówienia 									2

2. Baza Badań – wymagania ogólne 								2

3. Baza Badań – wymagania techniczne 							2

4. Baza Badań – badania EEG chorych zwierząt							3

5. Baza Badań – badania EEG zdrowych zwierząt						3

6. Założenia dodatkowe 									3

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i przekazanie Zamawiającemu bazy danych pacjentów weterynaryjnych składającej się z badań EEG, nie krótszych niż 18 minut, wraz z wynikiem i rozpoznaniem klinicznym, o dobrej jakości technicznej.

Przed przystąpieniem do wykonania badań EEG, kwalifikacja zwierząt powinna być oparta na posiadanym badaniu krwi oraz jeśli lekarz uzna to za konieczne, może zdecydować się na rozszerzenie diagnostyki przez opiekuna zwierzęcia o rezonans magnetyczny (zastrzegając, że nie będzie to dotyczyło więcej niż połowy wymaganych badań.) Badanie rezonansu magnetycznego powinno zostać wykonane wg. standardu IVETF (2015) oraz udokumentowaną historię choroby.

Baza musi zawierać:

1.1. Min. 100 badań EEG chorych psów, min. 10 badań EEG chorych kotów, min. 10 badań EEG chorych koni oraz min. 20 badań EEG zdrowych psów, min. 10 badań EEG zdrowych kotów, min. 10 badań EEG zdrowych koni, które mogą być opisane jako prawidłowe lub nie, wraz z rozpoznaniem klinicznym.

Do badań dołączony będzie wynik badania składający się z: opisu i orzeczenia, sporządzonych w

postaci cyfrowej.

2. Baza Badań– wymagania ogólne

Badania EEG: technika i metodyka wykonania badania powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi zasadami wykonywania tego typu badań:

2.1. min. 8 elektrod rozmieszczonych zgodnie z aktualnymi referencjami lub zaleceniami badań EEG u zwierząt,

2.2. zapisy EEG uwzględniające fotostymulację w zakresie co najmniej 2-30 Hz,

2.3. badanie nie może być poprzedzone deprywacją snu, wykonywane w czasie infekcji z gorączką,

2.4. konieczne są informacje o ew. bliznach na skórze głowy, ubytkach kostnych, naczyniakach, rozległych znamionach barwnikowych, implantach: umiejscowienie, charakter, wielkość,

2.5. konieczne są znaczniki zdarzeń na zapisie,

2.6. czas trwania badania to minimum 18 minut zapisu akceptowalnego technicznie,

2.7. bez artefaktów ograniczających czytelność zapisu,

2.8. mogą być obecne „przejściowe” artefakty biologiczne zależne od pacjenta oraz artefakty techniczne, łączny czas odcinków z artefaktami nie może przekraczać 20% czasu trwania

badania,

2.9. bez „stałych” artefaktów elektrodowych, naczyniowych, aparaturowych, mięśniowych w

jakimkolwiek z kanałów,

2.10. badanie nie może zawierać fragmentów wyciętych celowo, np. z powodu artefaktów,

3. Baza Badań – wymagania techniczne

3.1. Badania w formacie EDF/BDF/EDF+/BDF+ lub innym równoważnym umożliwiającym odczyt w aparacie ELMIKO EEGDigiTrack.

3.2. Dopuszczalne częstotliwości próbkowania sygnałów to 250, 256, 500 i 512 Hz. Preferowana rozdzielczość bitowa próbek sygnału wynosi 24 bity. Akceptowana najniższa rozdzielczość bitowa to 16 bitów. Minimalna wymagana liczba kanałów EEG to 8 (zgodnie z systemem 10-20) zapisanych w montażu unipolarnym względem ustalonej i podanej referencji fizycznej. Preferowana referencja fizyczna to lokalizacja nos, potylica lub uśredniona.

3.3. Dane muszą być dostarczone w postaci surowej, tzn. nie powinny być poddane po ich rejestracji żadnej dodatkowej obróbce typu filtracja, przepróbkowanie, skalowanie, repolaryzacja, remontowanie, programowa zmiana referencji, eliminacja zakłóceń, itp.

3.4. Do wyniku badania należy dołączyć: opis, orzeczenie, sporządzone w postaci cyfrowej.

4. Baza Badań – badania EEG chorych zwierząt

Min. 500 badań psów, min. 20 badań kotów, min. 20 badań koni wykonanych w sedacji u zwierząt chorych spełniających wymagania ogólne opisane w Punkcie 3 jako badania prawidłowe lub nieprawidłowe.

Ilość badań wg następującej specyfikacji uwzględniającej rasę, płeć i schorzenia. Pacjent może być zakwalifikowany do bazy jeden raz z jednym – podstawowym schorzeniem, z powodu którego wykonywano badanie EEG.

Do każdego badania EEG należy dołączyć następujące informacje na temat pacjenta: gatunek, rasę, płeć, wiek w momencie badania, rozpoznanie wiodące i ewentualnie rozpoznania dodatkowe, powód skierowania na badanie EEG, informacja o stosowanych lekach oraz o ew. diecie eliminacyjnej/specjalnej o ile była stosowana, ewentualne uwagi dotyczące pacjenta lub badania.

Rozpoznania muszą być pewne i potwierdzone odpowiednią diagnostyką, a ew. farmakoterapia powinna być prowadzona zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach.

5. Baza Badań – badania EEG zdrowych zwierząt

Min. 20 badań psów, min. 10 badań kotów, min. 10 badań koni wykonanych w sedacji u zwierząt zdrowych spełniających wymagania ogólne opisane w Punkcie 3 jako badania prawidłowe lub nieprawidłowe.

Ilość badań wg następującej specyfikacji uwzględniającej rasę, płeć i schorzenia. Pacjent może być zakwalifikowany do bazy jeden raz z jednym – podstawowym schorzeniem, z powodu którego wykonywano badanie EEG.

Do każdego badania EEG należy dołączyć następujące informacje na temat pacjenta: gatunek, rasę, płeć, wiek w momencie badania, rozpoznanie wiodące i ewentualnie rozpoznania dodatkowe, powód skierowania na badanie EEG, informacja o stosowanych lekach oraz o ew. diecie eliminacyjnej/specjalnej o ile była stosowana, ewentualne uwagi dotyczące pacjenta lub badania.

Rozpoznania muszą być pewne i potwierdzone odpowiednią diagnostyką, a ew. farmakoterapia powinna być prowadzona zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach.

6. Założenia dodatkowe

Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie do 10% odstępstw od założonych wymagań dotyczących liczby opracowanych badań w Bazie. Zmiany te możliwe są po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym.

W przypadku wystąpienia opóźnień związanych z terminem realizacji zamówienia – należy przedłożyć Zamawiającemu raport w celu zatwierdzenia wraz z wyjaśnieniami powodów zaistniałych opóźnień.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag do przedłożonego materiału na każdym etapie realizacji zamówienia.

Poza badaniami wskazanymi powyżej w pkt 1.1, zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonawcy dodatkowych badań, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, w tym także uwzględniając rozszerzenie diagnostyki przy użyciu rezonansu magnetycznego.