Zapytanie ofertowe w ramach projektu 
„Realizacja projektu szansą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa”
planowanego do realizacji w Programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na

rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

dla działania 10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji

13.10.2023

Data upublicznienia zapytania ofertowego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

ODLEWNIA METALI KOLOROWYCH KOWALA SPÓŁKA JAWNA

Daszyńskiego 70A

43-450 Ustroń

NIP: 5480056798

Osoba do kontaktu:

Arkadiusz Kowala

Tel. +48 600 457 103

E-mail: a.kowala@odlewnia-kowala.com.pl

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia: 38520000-6 Skanery

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji. Umowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

- Sprzęt do systemu skanowania oraz oprogramowanie do systemu skanowania

Tytuł projektu: „Realizacja projektu szansą wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu do systemu skanowania –  zaawansowanego systemu do pomiarów odlewów wraz ze szkoleniem pracowników oraz oprogramowania do systemu skanowania

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

II.2.3 Warunki

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

- Termin związania ofertą: 30 dni.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

- Termin składania ofert:

20.10.2023

- Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć poprzez system Baza Konkurencyjności 2021 (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/).

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

- Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego.

- Ofertę wraz z załącznikami należy sporządzić w języku polskim.

- Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

- W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie Bazy Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia zamówienia w Bazie Konkurencyjności.

- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

- Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

- Wszelka korespondencja związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi odbywać się za pomocą portalu bazy konkurencyjności.

- Pytania techniczne i formalne należy składać poprzez portal bazy konkurencyjności. Na pytania techniczne i formalne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi poprzez portal bazy konkurencyjności, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

- Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty upływu maksymalnego terminu składania ofert określonego w pkt II.3.1 zapytania ofertowego.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

II.5. Kryteria oceny ofert:

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

- Cena – Ceny ofert brutto (waga 70 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

C=CnCo*70

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch  miejsc po przecinku).

Cn – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert.

Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

- Gwarancja – czujnik optyczny + dedykowane oprogramowanie.

- Gwarancja czujnika optycznego –  (waga 10% ) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

G=GoGn*10

gdzie:

G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej.

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych.

- Gwarancja dedykowanego oprogramowania –  (waga 10% ) będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem:

G=GoGn*10

gdzie:

G – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej.

Gn – najdłuższy okres gwarancji spośród ofert ocenianych.

- Termin dostawy – (waga 10 %) obliczony zgodnie z poniższym wzorem:

T=TnTo*10

gdzie:

T – ocena punktowa za oceniane kryterium „Termin dostawy” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Tn – najkrótszy termin dostawy spośród wszystkich ocenianych ofert.

To– termin dostawy podany w ocenianej ofercie.

- Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku równej ilości punktów Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z każdym z oferentów.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na odpowiedniej stronie internetowej.

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający informuje, iż obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z Dostawcami/ Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji).

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin dostawy: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Miejsce realizacji: ul. Targowa 15a, 43-520 Chybie

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy

- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

  - gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

  - istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

  - Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2021-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.

  - Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.

  - Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

  - Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

  - Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

  - Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

SEKCJA IV: Załączniki

- Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 Formularz oferty

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu do systemu skanowania –  zaawansowanego systemu do pomiarów odlewów wraz ze szkoleniem pracowników oraz oprogramowania do systemu skanowania.

System pomiarowy umożliwiający pomiar geometrii i odlewów i oprzyrządowania odlewniczego w warunkach przemysłowych z dokładnością o wartości od 0.01 mm wg testów w oparciu o przewodnik VDI 2634 część 3 lub równoważny. System będzie służył do analiz metrologicznych. Z uwagi na różnorodność skanowanych elementów, system musi zapewniać pomiar detali bez specjalnego przygotowania powierzchni (np. matowienie kredą). System pomiarowy musi być wyposażony w intuicyjne oprogramowanie umożliwiające kalibrację systemu, pomiar oraz zaawansowaną analizę metrologiczną (np. porównanie z modelem CAD, przekroje inspekcyjne, zaawansowane funkcje obliczania tolerancji położenia i kształtu itp.) W celu zapewnienia prostej i intuicyjnej obsługi systemu oraz na poprawną pracę wszystkich składowych zestawu (głowica, oprogramowanie) wszystkie funkcje sterowania i analizy metrologicznej powinny być wykonywane w jednym interfejsie sterującym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (parametry minimalne):

Sprzęt do systemu skanowania

System musi składać się z następujących składowych:

- Czujnika optycznego o parametrach:

- Minimum dwie kamery oraz projektor niebieskiego światła LED umożliwiający pomiar w zmiennych warunkach oświetleniowych np. na hali produkcyjnej

- Rozdzielczość kamer minimum 7 Mpix każda

- Stereoskopowy układ kamer, współpracujące z projektorem, które umożliwiają rejestrację trzech widoków skanowanego przedmiotu w ramach jednego pomiaru

- Obszar pomiarowy dostarczony wraz z systemem (możliwa rozpiętość +/- 10%)  260 x 210 x 200 mm

- Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0.015 mm wg testów w oparciu o przewodnik VDI 2634 część 3 lub równoważny

- Weryfikacja dokładności według przewodnika VDI2634/część 3 lub równoważnego wykonywana na miejscu dostawy po instalacji urządzenia u Zamawiającego

- Certyfikowane wzorce kalibracyjne do kalibracji systemu

- System posiada możliwość wymiany i kalibracji obszarów pomiarowych przez Użytkownika w zakresie temperatury od 10-40 stopni C

- Czas skanowania, licząc od momentu wyzwolenia pomiaru do wyświetlenia na żywo w oknie 3D wyniku tego skanu nie przekraczający 2 sekund

- Zamawiający wymaga mobilności urządzenia pomiarowego, pomiary będą wykonywane w różnych laboratoriach i miejscach. Czas pełnej gotowości systemu do pracy (rozłożenie, podłączenie, gotowość do pracy) nie może przekroczyć 10 minut.

- Automatyczna kontrola kalibracji, transformacji skanów, ruchu dla każdego pojedynczego pomiaru

- Wbudowane sterowniki umożliwiające podłączenie bezpośrednio z komputerem

- Wewnętrzna pamięć w głowicy pomiarowej przechowująca informację o ostatniej kalibracji systemu

- Dedykowane opakowanie transportowe

- Dodatkowych akcesoriów

- Dedykowany statyw do głowicy pomiarowej umożliwiający swobodne przemieszczenia systemu względem obiektu skanowanego z wysięgiem minimum 0.9 m

- Przewody do połączenia głowicy pomiarowej z komputerem

- Komputer dedykowany do sterowania głowicą, wykonywania obliczeń i analiz metrologicznych z parametrami umożliwiającymi płynną pracę

- Opakowanie transportowe do głowicy oraz akcesoriów

- Stolik obrotowy o średnicy minimum 350 mm ale nie więcej niż 400 mm, maksymalnej ładowność minimum 20 kg

- Raster z gwintowanymi otworami

Ilość – 1 komplet

Oprogramowanie do systemu skanowania

Dedykowane oprogramowanie sterujące czujnikiem do analizy metrologicznej (1 licencja jednego oprogramowania) z następującymi cechami:

- Moduł do kalibracji z interaktywną instrukcją

- Moduł do wykonywania odbioru dokładności VDI 2634 część 3 lub równoważny samodzielnie przez Użytkownika

- Sterowanie głowicą pomiarową

- Automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego skanu bez ingerencji użytkownika

- Zamiany chmury punktów na siatkę trójkątów

- Obróbki siatki trójkątów z możliwością interpolacji dziur, rozrzedzanie, wygładzanie

- Bazowania różnymi metodami: najlepsze dopasowanie do CAD, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt

- Wczytywania modeli CAD minimum w formatach CATIA v4 / v5, UG, Pro/E, Parasolid, IGES, STEP, STL

- Analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5 lub równoważnych

- Automatyczne dobranie punktów opisujących wybrany element geometrycznych po wskazaniu jednego punktu (np. przy obliczaniu płaszczyzny, walca itp.)

- Porównanie danych zmierzonych z modelem CAD

- Kolorowy wykres odchyłek z elastyczną legendą

- Odtworzenie planu pomiarowego, analizy i automatycznej aktualizacji raportu pomiarowego

- Projektowania analizy na modelu odlewu CAD bez danych pomiarowych

- Wizualizacje obszaru pomiarowego na żywo w okienku 3D dla optymalnego procesu akwizycji danych

- Śledzenie punktów pomiarowych, markerów oraz wybranej siatki trójkątów na żywo w trakcie przemieszczania

- Porównanie do modelu CAD na żywo i podgląd kolorystycznej mapy odchyłek podczas pozycjonowania w celu optymalnego umiejscowienia detalu

- Obliczania i wizualizacji kątów ujemnych formy odlewniczej po zeskanowaniu i porównaniu z modelem CAD

- Analizę statystyczną z wyznaczeniem wartości Cp i Cpk, Pp i Ppk

- Automatyczne wycinanie tła (np. stolika) podczas wykonywania skanu

- Podgląd i generowanie symulacji siatki trójkątów po każdym skanie w czasie rzeczywistym bez udziału Operatora

- Podgląd po każdym skanie obszarów zeskanowanych przy każdym czasie naświetlania i podanie procentowej ilości zeskanowanych danych przy tych czasach w celu optymalizacji czasu skanowania

- Wygenerowanie jednej siatki trójkątów na podstawie serii siatek

- Możliwość analizy cyfrowych złożeń współpracujących ze sobą detali (wirtualne złożenia)

- Wszystkie funkcje w jednym oprogramowaniu w języku polskim

Ilość – 1 sztuka

Dodatkowe wymagania

- 12 miesięcy gwarancji i bezpłatnej aktualizacji oprogramowania

- 5 lat gwarancji na jednostkę sterującą (PC)

- Transport, montaż, uruchomienie i cztery dni szkolenia dla minimum 3 osób w oferowanej cenie

- Wzory certyfikatów generowanych po przeprowadzeniu testu dokładności wg przewodnika VDI 2634 część 3 lub równoważnego dla wszystkich oferowanych obszarów pomiarowych dostarczonych wraz ze złożoną ofertą

- Weryfikacja dokładności według przewodnika VDI2634 część 3 lub równoważnego wykonywana na miejscu dostawy po instalacji urządzenia u Zamawiającego

- System pomiarowy musi być nowy i nie może być prototypem

- Każdy dostawca który prześlę ofertę, musi udostępnić filmy video na serwerze zewnętrznym (możliwy zapis video z oprogramowania) potwierdzające opisane parametry w poniższych podpunktach

- Czas wykonania pojedynczego skanu nie przekraczający 1 s

- Czas wyświetlenia wyniku skanu (chmury punktów) w oprogramowaniu po wykonaniu skanu na żywo nie dłuższy niż 2 s

- wizualizacje obszaru pomiarowego na żywo w okienku 3D dla optymalnego procesu akwizycji danych

- moduł do wykonywania testu VDI 2634 część 3 lub równoważny

- moduł w darmowym oprogramowaniu przedstawiający analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5 lub równoważnych

- automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego skanu bez ingerencji użytkownika

Załącznik nr 2 Formularz oferty

................................, dnia ..................

/miejscowość, data/

| Dane Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |
| Adres |  |  |  |  |
| Numer NIP |  |  |  |  |
| Numer telefonu |  |  | Adres e- mail |  |
| Dane osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy |  |  |  |  |
| Imię i Nazwisko |  |  |  |  |
| Telefon |  |  | Adres e- mail |  |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

| Lp. | Parametry i funkcje | Wartość parametru[1] |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt do systemu skanowania |  |  |
| I. | Czujnik optyczny |  |
| 1. | Minimum dwie kamery oraz projektor niebieskiego światła LED umożliwiający pomiar w zmiennych warunkach oświetleniowych np. na hali produkcyjnej |  |
| 2. | Rozdzielczość kamer [Mpix] każda |  |
| 3. | Stereoskopowy układ kamer, współpracujące z projektorem, które umożliwiają rejestrację trzech widoków skanowanego przedmiotu w ramach jednego pomiaru |  |
| 4. | Obszar pomiarowy dostarczony wraz z systemem (możliwa rozpiętość +/- 10%) [mm] |  |
| 5. | Dokładność pomiaru [mm] wg testów w oparciu o przewodnik VDI 2634 część 3 lub równoważny |  |
| 6. | Weryfikacja dokładności według przewodnika VDI2634 część 3 lub równoważnego wykonywana na miejscu dostawy po instalacji urządzenia u Zamawiającego |  |
| 7. | Certyfikowane wzorce kalibracyjne do kalibracji systemu |  |
| 8. | System posiada możliwość wymiany i kalibracji obszarów pomiarowych przez Użytkownika w zakresie temperatury od 10-40 stopni C |  |
| 9. | Czas skanowania, licząc od momentu wyzwolenia pomiaru do wyświetlenia na żywo w oknie 3D wyniku tego skanu nie przekraczający 2 sekund |  |
| 10. | Zamawiający wymaga mobilności urządzenia pomiarowego, pomiary będą wykonywane w różnych laboratoriach i miejscach. Czas pełnej gotowości systemu do pracy (rozłożenie, podłączenie, gotowość do pracy) nie może przekroczyć 10 minut. |  |
| 11. | Automatyczna kontrola kalibracji, transformacji skanów, ruchu dla każdego pojedynczego pomiaru |  |
| 12. | Wbudowane sterowniki umożliwiające podłączenie bezpośrednio z komputerem |  |
| 13. | Wewnętrzna pamięć w głowicy pomiarowej przechowująca informację o ostatniej kalibracji systemu |  |
| 14. | Dedykowane opakowanie transportowe |  |
| II. | Dodatkowe akcesoria |  |
| 1. | Dedykowany statyw do głowicy pomiarowej umożliwiający swobodne przemieszczenia systemu względem obiektu skanowanego z wysięgiem [m] |  |
| 2. | Przewody do połączenia głowicy pomiarowej z komputerem |  |
| 3. | Komputer dedykowany do sterowania głowicą, wykonywania obliczeń i analiz metrologicznych z parametrami umożliwiającymi płynną pracę |  |
| 4. | Opakowanie transportowe do głowicy oraz akcesoriów |  |
| 5. | Stolik obrotowy o średnicy [mm], ładowność [kg] |  |
| 6. | Raster z gwintowanymi otworami |  |
| Oprogramowanie do systemu skanowania |  |  |
| Dedykowane oprogramowanie sterujące czujnikiem do analizy metrologicznej (1 licencja jednego oprogramowania) z następującymi cechami: |  |  |
| 1. | Moduł do kalibracji z interaktywną instrukcją |  |
| 2. | Moduł do wykonywania odbioru dokładności VDI 2634 część 3 lub równoważny samodzielnie przez Użytkownika |  |
| 3. | Sterowanie głowicą pomiarową |  |
| 4. | Automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego skanu bez ingerencji użytkownika |  |
| 5. | Zamiany chmury punktów na siatkę trójkątów |  |
| 6. | Obróbki siatki trójkątów z możliwością interpolacji dziur, rozrzedzanie, wygładzanie |  |
| 7. | Bazowania różnymi metodami: najlepsze dopasowanie do CAD, 3-2-1, płaszczyzna-linia-punkt |  |
| 8. | Wczytywania modeli CAD minimum w formatach CATIA v4 / v5, UG, Pro/E, Parasolid, IGES, STEP, STL |  |
| 9. | Analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 lub równoważnych |  |
| 10. | Automatyczne dobranie punktów opisujących wybrany element geometrycznych po wskazaniu jednego punktu (np. przy obliczaniu płaszczyzny, walca itp.) |  |
| 11. | Porównanie danych zmierzonych z modelem CAD |  |
| 12. | Kolorowy wykres odchyłek z elastyczną legendą |  |
| 13. | Odtworzenie planu pomiarowego, analizy i automatycznej aktualizacji raportu pomiarowego |  |
| 14. | Projektowania analizy na modelu odlewu CAD bez danych pomiarowych |  |
| 15. | Wizualizacje obszaru pomiarowego na żywo w okienku 3D dla optymalnego procesu akwizycji danych |  |
| 16. | Śledzenie punktów pomiarowych, markerów oraz wybranej siatki trójkątów na żywo w trakcie przemieszczania |  |
| 17. | Porównanie do modelu CAD na żywo i podgląd kolorystycznej mapy odchyłek podczas pozycjonowania w celu optymalnego umiejscowienia detalu |  |
| 18. | Obliczania i wizualizacji kątów ujemnych formy odlewniczej po zeskanowaniu i porównaniu z modelem CAD |  |
| 19. | Analizę statystyczną z wyznaczeniem wartości Cp i Cpk, Pp i Ppk |  |
| 20. | Automatyczne wycinanie tła (np. stolika) podczas wykonywania skanu |  |
| 21. | Podgląd i generowanie symulacji siatki trójkątów po każdym skanie w czasie rzeczywistym bez udziału Operatora |  |
| 22. | Podgląd po każdym skanie obszarów zeskanowanych przy każdym czasie naświetlania i podanie procentowej ilości zeskanowanych danych przy tych czasach w celu optymalizacji czasu skanowania |  |
| 23. | Wygenerowanie jednej siatki trójkątów na podstawie serii siatek |  |
| 24. | Możliwość analizy cyfrowych złożeń współpracujących ze sobą detali (wirtualne złożenia) |  |
| 25. | Wszystkie funkcje w jednym oprogramowaniu w języku polskim |  |
| Dodatkowe wymagania |  |  |
| 1. | 12 miesięcy gwarancji i bezpłatnej aktualizacji oprogramowania |  |
| 2. | 5 lat gwarancji na jednostkę sterującą (PC) |  |
| 3. | Transport, montaż, uruchomienie i cztery dni szkolenia dla minimum 3 osób w oferowanej cenie |  |
| 4. | Wzory certyfikatów generowanych po przeprowadzeniu testu dokładności wg przewodnika VDI 2634 część 3 lub równoważnego dla wszystkich oferowanych obszarów pomiarowych dostarczonych wraz ze złożoną ofertą |  |
| 5. | Weryfikacja dokładności według przewodnika VDI2634 część 3 lub równoważnego wykonywana na miejscu dostawy po instalacji urządzenia u Zamawiającego |  |
| 6. | System pomiarowy musi być nowy i nie może być prototypem |  |
| 7. | Każdy dostawca który prześlę ofertę, musi udostępnić filmy video na serwerze zewnętrznym (możliwy zapis video z oprogramowania) potwierdzające opisane parametry w poniższych podpunktach |  |
| 8. | Czas wykonania pojedynczego skanu nie przekraczający 1 s |  |
|  | Czas wyświetlenia wyniku skanu (chmury punktów) w oprogramowaniu po wykonaniu skanu na żywo nie dłuższy niż 2 s |  |
|  | wizualizacje obszaru pomiarowego na żywo w okienku 3D dla optymalnego procesu akwizycji danych |  |
|  | moduł do wykonywania testu VDI 2634 część 3 lub równoważny |  |
|  | moduł w darmowym oprogramowaniu przedstawiający analizy tolerancji położenia i kształtu (GD&T) według norm DIN ISO 1101 i ASME Y14.5 lub równoważnych |  |
|  | automatyczne łączenie skanów kierunkowych bezpośrednio po wykonaniu pojedynczego skanu bez ingerencji użytkownika |  |

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OFERUJEMY realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto ................................... (słownie......................................................................................... .........…………………………………...………………………) netto......................................... (słownie………………. .............................................................................................................................................................)

Sprzęt do systemu skanowania za cenę brutto ................................... (słownie.................................... .........…………………………………...…………………………………………….…………) netto......................................... (słownie…………….................................................................................................................................)

Oprogramowanie do systemu skanowania za cenę brutto ................................... (słownie................ ....................…………………………………...…………………………………………….…………) netto.............................. (słownie…………….................................................................................................................................)

- PROPONOWANY przez nas termin dostawy to………………dni kalendarzowych od podpisania umowy.

- PROPONOWANY przez nas okres gwarancji dla:

Czujnika optycznego to……………..miesięcy.

Dedykowanego oprogramowania to……………..miesięcy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................

2)........................................................................................

3)........................................................................................

__________________, dnia __ __ ……… roku

________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………………                                                                                                        …………………………….

Pieczątka Oferenta								Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmioty składające oferty nie są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

…………………………………                                                                                                           …………………………….

Pieczątka Oferenta						                                 Miejscowość, data

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania

W związku z zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych oświadczam, że nie spełniam definicji:

- wykonawcy wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);

- wykonawcy, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcy, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

- wykonawcy będącego obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

- wykonawcy będącego osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);

- wykonawcy będącego osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);

- wykonawcy, którego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis

[1] Proszę podać rzeczywistą wartość parametru oferowanego urządzenia lub wpisać TAK/NIE dla niemierzalnych parametrów lub funkcji