Zapytanie ofertowe w ramach projektu 
„Inteligentna platforma monitorowania wilgotności gleby i sterowania nawodnieniami rolniczymi wraz ze wsparciem najlepszych praktyk rolniczych, z wykorzystaniem teledetekcji i sztucznej inteligencji”

planowanego do realizacji w ramach Działania Ścieżka Smart Programu Fundusze Europejskie dla

Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

16.10.2023r.

Data upublicznienia zapytania ofertowego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego

SENSORAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Ignacego Mościckiego 1

24-100 Puławy

NIP 7162837915

TEL. +48 501506449

Adres do korespondencji:

SENSORAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Ignacego Mościckiego 1

24-100 Puławy

Osoba do kontaktu: Julian Ćmikiewicz

Tel. +48 501506449

E-mail: julek.cmikiewicz@gmail.com

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia

CPV przedmiotu zamówienia: 38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

II.2.  Umowa warunkowa zostanie zawarta w wyniku wyboru oferty przez Zamawiającego. Umowa wchodzi w życie w przypadku przyznania dofinansowania projektowi.

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

- Projekt oraz wykonanie urządzeń do pomiaru stanu nawodnienia

Tytuł projektu: „Inteligentna platforma monitorowania wilgotności gleby i sterowania nawodnieniami rolniczymi wraz ze wsparciem najlepszych praktyk rolniczych, z wykorzystaniem teledetekcji i sztucznej inteligencji”

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:

- Projekt oraz wykonanie urządzeń do pomiaru stanu nawodnienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

Inne postanowienia:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

II.2.3 Warunki

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.

- Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Termin związania ofertą: 90 dni.

II.3. Miejsce i termin składania ofert:

- Termin składania ofert: 23.10.2023r.

- Miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć przez portal https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

- Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty napisany na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

- Podpisane Oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 i 4 do zapytania ofertowego

- Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dopuszczających

- Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego

- Oferty należy złożyć w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 7 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

- Oferta na wykonanie zadań powinna zawierać co najmniej:

  - cenę

  - opis przedmiotu zapytania ofertowego

  - czas dostawy

  - oferta sporządzona w języku polskim

  - oferent może złożyć jedną ofertę

- W przypadku, gdy złożone przez Oferenta dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają informacje w innych walutach niż określono w niniejszym zapytaniu, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności.

- Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.

- Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną zwrócone do Oferentów bez ich oceny, jako nieważne.

- Wszelka korespondencja związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi odbywać się za pomocą portalu bazy konkurencyjności.

- Pytania techniczne i formalne poprzez portal bazy konkurencyjności. Na pytania techniczne i formalne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi poprzez portal bazy konkurencyjności, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 2 dni przed datą ostateczną złożenia ofert.

- Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach.

II.4. Tryb rozpatrzenia ofert:

- Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia postępowania ofertowego.

- Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.

- Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.

- Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności wyniku wyboru oferenta wskazując ofertę, która została wybrana.

II.5. Kryteria dopuszczające:

Oferenci muszą wykazać się:

*       Minimum trzy  projekty wykonane dla branży rolnej w zakresie budowy urządzeń telemetrycznych, w tym minimum jedno zlecenie dotyczące urządzeń do monitorowania nawodnienia gleby

*       Minimum jeden projekt dla branży rolnej związany ze sterowaniem maszyn rolniczych

Powyższe weryfikowane będzie na podstawie, oświadczeń, referencji lub innych dokumentów.

II. 6. Kryteria oceny ofert:

- W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

- Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, według następujących kryteriów:

- Cena – Ceny ofert brutto (waga 70 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem:

Cn

C = ------------------- x 70

Co

gdzie:

C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

CN – oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert.

Co – oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty.

- Gwarancja na urządzenia – Gwarancja w miesiącach (waga 30 %) będą obliczone zgodnie z poniższym wzorem.

Go

G = ------------------- x 30

GN

gdzie:

G– oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja na urządzenia” (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

GN – oznacza najdłuższy termin gwarancji.

Go – oznacza termin gwarancji z ocenianej oferty.

Przy czym minimalna wymagana gwarancja to 24 miesiące.

- Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty brutto.

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- W przypadku równej ilości punktów Zamawiający przeprowadzi negocjacje cenowe z każdym z oferentów.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Inne istotne postanowienia

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającego z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień w określonym terminie dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy/Dostawcy.

Zamawiający oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Niniejsze zapytanie oraz określone w nim warunki mogą być przez Zamawiającego zmienione lub odwołane.

Zamawiający informuje, że w przypadku nie otrzymania minimum 1 ważnej oferty w terminie określonym w pkt. II.3 niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego Wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców/Dostawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie Bazy Konkurencyjności.

Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo anulowania zapytania ofertowego bez podawania przyczyn.

III.2. Finansowanie projektu:

Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

III.3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin dostawy:  30.03.2024.

Miejsce dostawy: ul. Ignacego Mościckiego 1; 24-100 Puławy

III.4. Istotne dla stron postanowienia umowy

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:

  - gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,

  - istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy niespowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,

  - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

  - Nastąpi zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2011-2027 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązująca dla zawartych umów i wymagająca zmiany Umowy zawartej z Wykonawcą.

  - Nastąpi zmiana w interpretacjach Wytycznych.

  - Nastąpi zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkująca koniecznością wprowadzenia zmian do zawartej Umowy.

  - Wynikną rozbieżności i niejasności w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób niż poprzez zmianę postanowień Umowy, a zmiana postanowień Umowy spowoduje jednoznaczną interpretację postanowień Umowy przez obie jej strony.

  - Nastąpi konieczność likwidacji pomyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy.

  - Nastąpią okoliczności, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a zmiana postanowień w Umowie nie prowadzi do zmiany charakteru Umowy lub w lepszy sposób zabezpieczy cele projektu.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy z powodów niezależnych od Wykonawcy nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie.

  - Zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku, gdy konieczność zmiany wynikać będzie z przebiegu prac B+R w ramach projektu.

  - Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia i proporcjonalnego zmniejszenia/zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany zakresu prac badawczych wynikającej z ich przebiegu.

  - Zmiany w rozliczeniu umowy cywilno-prawnej ustalonych przez Strony.

SEKCJA IV: Załączniki

- Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 2 Formularz oferty

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

- Załącznik nr 4 Oświadczenie

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest projekt oraz wykonanie urządzeń do pomiaru stanu nawodnienia gleby zgodnie ze specyfikacją

- wykonanie minimum 40 sond pomiarowych oraz 10 gateway w wersji modelowej

- wykonanie minimum 40 urządzeń oraz 15 gateway w wersji prototypowej

| Id | Wymaganie | Miara od | Miara do | Jednostka | Priorytet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pomiar temperatury gleby w interwałach | 15 | 30 | minuta | 1 |
| 2 | Pomiar poziomu wilgotności gleby w interwałach | 15 | 30 | minuta | 1 |
| 3 | Pomiar temperatury powietrza w interwalach | 15 | 30 | minuta | 1 |
| 4 | Pomiar usłonecznienia w interwałach | 15 | 30 | minuta | 1 |
| 5 | Pomiar prędkości wiatru | 15 | 30 | minuta | 2 |
| 6 | Dokładność pomiaru temperatury gleby | -0,5 | 0,5 | °C | 1 |
| 7 | Dokładność pomiaru wilgotności gleby | -5 | 5 | cb | 1 |
| 8 | Dokładność pomiaru temperatury powietrza | -0,5 | 0,5 | °C | 1 |
| 9 | Dokładność pomiaru usłonecznienie | -10 | 10 | lx | 1 |
| 10 | Dokładność pomiaru prędkości wiatru | -1 | 1 | m/s | 2 |
| 11 | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania |  |  |  | 2 |
| 12 | Obudowa w klasie szczelności | IP67 |  |  | 1 |
| 13 | Urządzenie powinno być odporne na warunki atmosferyczne (przymrozki do - 5, przez 6 godzin) |  |  |  | 1 |
| 14 | Możliwość nieprzerwanej pracy na zasilaniu tylko akumulatorowym | 5 | 12 | tygodni | 1 |
| 15 | Możliwość nieprzerwanej pracy na zasilaniu przy zasilaniu zewnętrznym (panel fotowoltaiczny) | 40 | 48 | miesięcy | 1 |
| 16 | Możliwość pracy w sieci urządzeń | 10 | 15 | sztuk | 1 |
| 17 | Gateway powinien obsługiwać minimalnie | 15 |  | sztuk | 1 |
| 18 | Maksymalna odległość urządzenia od gateway | 2 |  | kilometry | 1 |
| 19 | Urządzenie powinno raportować stan podzespołów w interwałach | 1 | 2 | dziennie | 1 |
| 20 | Raport diagnostyczny powinien zawierać listę komponentów, sensorów które pracują prawidłowo / nieprawidłowo |  |  |  | 2 |
| 21 | Urządzenie po utracie zasilania powinno powrócić do ostatnich ustawień przy ponownym włączeniu |  |  |  | 1 |
| 22 | Urządzenie powinno w bezpieczny sposób przesłać dane na serwery SensorAI |  |  |  | 1 |
| 23 | Urządzenia muszą posiadać widoczny i trwały, unikalny identyfikator, możliwy do odczytania bez specjalistycznych czytników |  |  |  | 1 |
| 24 | Poszczególne elementy wyposażenia, pomiarowe powinny mieć możliwość ponownego użycia |  |  |  | 2 |
| 25 | Urządzenie jednoznacznie musi wskazywać przyczynę awarii |  |  |  | 2 |
| 26 | Urządzenie musi być wyposażone w diodę informującą o stanie baterii i trybie pracy (awaria) |  |  |  | 2 |
| 27 | Poszczególne elementy urządzenia muszą być wymienialne (akumulator, sensory) |  |  |  | 1 |
| 28 | Urządzenie powinno posiadać przycisk resetujący - przywracający do stanu przed awarii |  |  |  | 2 |
| 29 | W przypadku braku połączenia z gateway, urządzenie powinno przechowywać dane pomiarowe. Po uzyskaniu połączenia, dane powinny zostać automatycznie przesłane do lokalnego koncentratora |  |  |  | 1 |
| 30 | Okres przez jaki urządzenie musi przechowywać dane lokalnie | 12 |  | tygodni | 1 |
| 31 | Waga urządzenie pomiarowego nie powinna przekroczyć | 4 | 5 | kilogramy | 1 |
| 32 | Wiadomość z pomiarem powinna mieć format JSON |  |  |  | 1 |
| 33 | Protokół komunikacyjny między Gateway a infrastrukturą serwerową powinien być oparty o mqtt, amqp lub https |  |  |  | 1 |
| 34 | Urządzenie pomiarowe powinno być zgodne z wymogami normami EMC |  |  |  | 1 |
| 35 | Poszczególne komponenty urządzenia powinny być w miarę możliwości nie zamknięte na rozwiązania jednego dostawcy |  |  |  | 1 |
| 36 | Wybrana technologia komunikacji między urządzeniami oraz urządzeniami a gateway powinna umożliwiać komunikację na odległość | 500 | 1500 | metr | 1 |
| 37 | Gateway powinien komunikować się z infrastrukturą serwerową za pomocą sieci GSM |  |  |  | 1 |
| 38 | Sensor pomiaru nawodnienia gleby powinien pracować na głębokości | 10 | 90 | cm | 1 |
| 39 | Montaż urządzenia pomiarowego nie powinien wymagać specjalistycznych narzędzi |  |  |  | 1 |
| 40 | Format dat zgodny z ISO8601 |  |  |  | 1 |

Załącznik nr 2 Formularz oferty

………………………………..		             ……………………………….

………………………………..	            (miejscowość i data)

………………………………..

………………………………...

(nazwa i adres Oferenta)

FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Sposób ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.

my niżej podpisani:

działając w imieniu i na rzecz:

(nazwa (firma) dokładny adres Oferenta/Oferentów); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Zamówienia w zał. 1 i oświadczamy, że wykonamy go na warunkach w niej określonych.

- OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

- OFERUJEMY realizację całego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za łączną CENĘ BRUTTO................................. złotych (słownie:......................................................... ………………………………………………………………………złotych) CENĘ NETTO…….……..……………………złotych

- (słownie…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..)

- PROPONOWANY przez nas termin dostawy to………………………….

- PROPONOWANY przez nas okres gwarancji urządzeń…………………………..miesięcy.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, określonymi w Specyfikacji Zamówienia.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Zamówienia, tj. przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ……..* , które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko ……………………………….

Adres: ………………………………………….

Telefon: ………………………………………..

Fax: …………………………………………….

Adres e-mail: …………………………………..

- OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej następujące oświadczenia i dokumenty:

1)........................................................................................

2)…………………………………………………………………………………………

3)…………………………………………………………………………………………

4)…………………………………………………………………………………………

__________________, dnia __ __ ……… roku

________________________________

(pieczęć i podpis Oferenta)

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

…………………………….                                                                                                          …………………………….

Pieczątka Oferenta								Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

      - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

      - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

      - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Pomiędzy Zamawiającym a Oferentem nie istnieją wymienione powyżej powiązania.

……………………..…………………………

Podpis

## Załącznik nr  4 Oświadczenie

…………………………………                                                                                      		   …………………………….

Pieczątka Oferenta									Miejscowość, data

Oświadczam, że nie jestem:

1)	wykonawcą wymienionym w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835, dalej: „specustawa”);

2)	wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

3)	wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy;

4)	wykonawcą będącym obywatelem rosyjskim lub osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;

5)	wykonawcą będącym osobą prawną, podmiotem lub organem, do którego prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt 4);

6)	wykonawcą będącym osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotów, o których mowa w pkt 4) lub 5);

7)	wykonawcą, jeżeli jego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca są osobami, o których mowa w pkt 1) do 7), a to w przypadku gdy na takich podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolnościach polega wykonawca przypada (łącznie) ponad 10 % wartości zamówienia.

……………………..…………………………

Podpis