[image: image1.png]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Podlaskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego





                                                 

Gmina Drohiczyn
Drohiczyn, 17.10.2023 r. 

ul. J.I.Kraszewskiego 5
17-312 Drohiczyn
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

1) Zamawiający:

Gmina Drohiczyn
ul. J.I.Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

NIP 544 143 70 94
2) Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie monitoringu w ogrodzie sensorycznym, parku miejskim oraz parku kieszonkowym”

3) Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu w uzgodnieniu z Zamawiającym i instalacji trzech systemów monitoringu w trzech lokalizacjach na terenie miasta Drohiczyn:
1. Zespół Szkół w Drohiczynie, ul. Warszawska 51, 17-312 Drohiczyn
1.1. Lokalizacja Systemu:

· miejscowość Drohiczyn, woj. Podlaskie, teren przy Zespole Szkół w Drohiczynie;

· kamery umieszczone na zewnątrz budynku szkoły;
· skrzynka z rejestratorem i wyposażeniem umieszczona w budynku szkoły.
1.2. Wymagania dot. Systemu Monitoringu:
- obraz z monitoringu nagrywany w dzień i w nocy;

- obsługa systemu z poziomu komputera z sieci lokalnej;

- możliwość zgrania nagrań na dysk komputera;
- automatyczne kasowanie najstarszych nagrań po zapełnieniu dysku.

1.3. System powinien być wyposażony w urządzenia:
1.3.1. Kamera zewnętrzna typu IP – 3 szt. o poniższych parametrach technicznych nie mniejszych niż:

· Rozdzielczość – min. 4 Mpx;
· motozoom;
· podświetlenie min. 50m;
· Klasa szczelności min. IP 66;
· Klasa odporności min. IK10;
1.3.2. Rejestrator – 1 szt. o poniższych parametrach technicznych nie mniejszych niż:

· Rejestrator obsługujący kamery opisaną w punkcie 1.3.1.;
· Dysk twardy do pracy ciągłej o pojemności min. 8 TB;
· możliwość podpięcia minimum 5 dodatkowych kamer (łącznie obsługa minimum 8 kamer);
1.3.3. switch;

1.3.4. ups;

1.3.5. listwa rack;

1.3.6. szafka Rack – mieszcząca wszystkie urządzenia.
2. Park Miejski w Drohiczynie, Pl. Kościuszki, 17-312 Drohiczyn

2.1. Lokalizacja Systemu:

· miejscowość Drohiczyn, woj. Podlaskie, kamery umieszczone na terenie parku miejskiego w Drohiczynie;

· kamery umieszczone na latarniach ulicznych;
· zasilanie doprowadzić ze skrzynki oświetleniowej położonej przy parku; długość kabla do zakopania pod ziemią ok. 50m, częściowo pod kostką;
· rejestrator umieszczony w budynku Urzędu Miejskiego w Drohiczynie, ul. Kraszewskiego 5, 17-312 Drohiczyn,
· komunikacja pomiędzy kamerami a rejestratorem za pomocą kart sim 4G LTE.
2.2. Wymagania dot. Systemu Monitoringu:
- obraz z monitoringu nagrywany w dzień i w nocy;

- obsługa systemu z poziomu komputera z sieci lokalnej;

- możliwość zgrania nagrań na dysk komputera;
- automatyczne kasowanie najstarszych nagrań po zapełnieniu dysku.

2.3. System powinien być wyposażony w urządzenia:

2.3.1. Kamera zewnętrzna typu IP – 3 szt. o poniższych parametrach technicznych nie mniejszych niż:

· Rozdzielczość – min. 4 Mpx;
· motozoom;
· podświetlenie min. 50m;
· Klasa szczelności min. IP 66;
· Klasa odporności min. IK10;
2.3.2. Rejestrator – 1 szt. o poniższych parametrach technicznych nie mniejszych niż:

· Rejestrator obsługujący kamerę opisaną w punkcie 2.3.1.;
· Dysk twardy do pracy ciągłej o pojemności min. 8 TB;
· możliwość podpięcia minimum 5 dodatkowych kamer (łącznie obsługa minimum 8 kamer);
2.3.3. switch;

2.3.4. ups;

2.3.5. listwa rack.

3. Budynki komunalne, ul. Wielkiego Księcia Witolda, 17-312 Drohiczyn
3.1. Lokalizacja Systemu:

· miejscowość Drohiczyn, woj. Podlaskie, teren przy Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek” w Drohiczynie;

· kamery umieszczone na zewnątrz budynku;
· kamery zostaną podpięte do istniejącego systemu monitoringu w budynku Ośrodku Promocji Produktu Lokalnego „Zagubek”.
3.2. System powinien być wyposażony w urządzenia:

3.2.1. Kamera zewnętrzna typu IP – 3 szt. o poniższych parametrach technicznych nie mniejszych niż:

· Rozdzielczość – min. 4 Mpx;
· motozoom;
· podświetlenie min. 50m;
· Klasa szczelności min. IP 66;
· Klasa odporności min. IK10;
3.2.2. switch;
3.2.3. ups.
Wszystkie prace związane z instalacją urządzeń oraz ich uruchomieniem, leżą po stronie Wykonawcy.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zainstaluje wymagane oprogramowanie na komputerze Zamawiającego oraz przeprowadzi szkolenie z obsługi monitoringu. 
Urządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wymaganie przepisami prawa atesty lub certyfikaty. 

Okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia powinien wynieść min. 2 lata.

Okres gwarancji liczony będzie od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.

Zaoferowany przez Wykonawcę termin okresu gwarancji zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

4) Kryteria wyboru oferty (100% kryterium): najniższa cena brutto.

5) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, 
zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

6) Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę podpisaną przez upoważnioną osobę należy złożyć do dnia 23 października 2023 r. do godz. 1200.

7) Termin dokonania oceny złożonych ofert: w ciągu 7 dni od dnia złożenia oferty.
8) Zamawiający poinformuje o wynikach wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcę w ciągu 3 dni od dnia dokonania wyboru.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdej chwili do dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.

10) Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada 2023 r.
11) Warunki płatności: na podstawie faktury wystawionej na:
Nabywca:

Gmina Drohiczyn

ul. J.I. Kraszewskiego 5

17 – 312 Drohiczyn

NIP 5441437094

Odbiorca:

Urząd Miejski w Drohiczynie
ul. J.I. Kraszewskiego 5

17 – 312 Drohiczyn

12) Termin płatności faktury będzie wynosił 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
13) Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: administrator@drohiczyn.pl, tel. 856565261 – Adam Walczuk. 
Załączniki:

1) formularz oferty 

2) wzór umowy
Burmistrz Drohiczyna
    Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
………………………………………………………
………………………………………………………
Wykonawca (nazwa, adres)
………………………………………………………
Osoba uprawiona do kontaktu z zamawiającym

………………………………………………………
NIP………………………………………………………

telefon kontaktowy oraz e – mail 

Gmina Drohiczyn

ul. J.I. Kraszewskiego 5

17-312 Drohiczyn

NIP 544 143 70 94
FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: „Wykonanie monitoringu w ogrodzie sensorycznym, parku miejskim oraz parku kieszonkowym”
1)
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami za kwotę w wysokości:

- cenę netto ……………………….. zł (słownie: …………………….……………………..) 

- podatek VAT …………………….. zł (słownie: ………………………….………………..) 

- cenę brutto …………………..….. zł (słownie: ………………………………….………..)
2) Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3) Termin realizacji zamówienia do dnia 30.11.2023 r.

4) Oferuję/emy ……… letni OKRES GWARANCJI na przedmiot zamówienia (min. 2 lata). (Jeżeli wykonawca nie zaoferuje okresu gwarancji, zamawiający uzna minimalny okres gwarancji).
5) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone zapytaniu o cenowym. 

…………………………………





………………………………
         (miejscowość, data)



           (podpis wykonawcy, pieczątka)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

UMOWA Nr .........

zawarta w Drohiczynie dnia ………………… r. pomiędzy Gminą Drohiczyn 17-312 Drohiczyn, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5 zwanym dalej „Zamawiający”  

posiadającym NIP  544-143-70-94 reprezentowanym przez :

1.   ……………….. – Burmistrza Drohiczyna,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – …………………………………                  

a 

firmą ……………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

2. ……………………..– Właściciela firmy

§ 1

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania w trybie zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu ……………….. r
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonanie monitoringu w ogrodzie sensorycznym, parku miejskim oraz parku kieszonkowym”
§ 2

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30.11.2023 r.
§ 3

Przedmiot zamówienia będzie wykonany w zakresie szczegółowo określonym w Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 zapytania ofertowego z dnia …………………….. r                    

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dostawy ustala się na kwotę 

(netto) : …………………….. zł (…………………………. złotych 00/100 groszy)

(VAT): ………………………… zł (…………………………. złotych 00/100 groszy)

(brutto): ……………………… zł (……………………..….. złotych 00/100 groszy )

W przypadku zmiany stawki VAT cena brutto nie ulega zmianie.

§ 5

1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy będzie odbywała się po odbiorze dostawy sporządzonej protokólarnie przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej przez Wykonawcę.
2. Płatność będzie realizowana przelewem na konto Wykonawcy.
§ 6
Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancja jakości:
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonane prace będące przedmiotem umowy na okres …………… miesięcy, liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

2. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, a w przypadku wad – w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji materiałów mające wpływ na trwałość gwarancji producenta.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Przed terminem upływu okresu gwarancji Zamawiający wraz z Wykonawcą przeprowadzi przegląd przedmiotu umowy. Usunięcie stwierdzonych wad winno nastąpić do końca okresu gwarancyjnego.
7. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 579 Kodeksu cywilnego może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości.

§ 7
Strony ustalają następujące kary umowne:

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto;

b) za zwłokę wykonania określonego w § 2 niniejszej umowy zadania, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki;

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze dostawy w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

b) za zwłokę w opłacie faktury powstałej z winy Zamawiającego w wysokości odsetek  ustawowych.
§ 8
W razie wystąpienia szkody, Zamawiający może domagać się, oprócz kary umownej,  odszkodowania na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego.

§ 9
Każda zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, i Prawa zamówień publicznych.

§ 11
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy Sąd.

§ 12
Postanowienia dodatkowe:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim:

- 1 egz. dla  Zamawiającego; 

- 1 egz. dla Wykonawcy.
	ZAMAWIAJĄCY

Podpis i pieczątka:

.........................................................
	
	WYKONAWCA

Podpis i pieczątka:

......................................................... 


PAGE  
4

[image: image1.png]