Zapytanie ofertowe

Amplus Sp. z o.o., w związku z ubieganiem się  o dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 15.1 zaprasza do składania ofert na montaż powietrznych pomp ciepła o  łącznej mocy 96 kW do produkcji energii cieplnej z OZE na poziomie minimum 240 MWht/rok na potrzeby ogrzewania Domu Opieki i Rehabilitacji - Pałac Zdrojowy dla Seniorów z Rehabilitacją znajdującego się w miejscowości Strzelce 41c, 24- 150 Nałęczów.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Amplus Sp. z o.o.,

NIP 1132820019,  REGON 142488709

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

adres do korespondencji:

Strzelce 41c, 24-150 Nałęczów

e-mail: kd.dakpol@gmail.com

Osoba do kontaktu: Krystyna Daszyńska

Tel. 575 155 166

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż  i uruchomienie instalacji do produkcji energii cieplnej z OZE o rocznej produkcji  energii minimum 240 MWht/rok, składającej się z powietrznych pomp ciepła  o  łącznej mocy  96kW w miejscowości Strzelce 41c, gm. Nałęczów.

W ramach przedmiotu zamówienia zakłada się w szczególności następujące prace:

- Wykonanie i dokonanie  uzgodnień  projektu  technicznego  instalacji  w  oparciu  o  wymogi Zamawiającego,

- Wykonanie robót w zakresie kompletnej dostawy, montażu i uruchomienia instalacji do produkcji energii cieplnej z OZE zasilanej powietrznymi pompami ciepła,

- Inne niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia prace związane z procesem montażu i uruchomienia pomp ciepła,

- Przeszkolenia  użytkowników  z  zakresu eksploatacji  i  konserwacji  instalacji

- Przywrócenia miejsc  prowadzenia  prac  w  związku z montażem instalacji do stanu nie gorszego niż stan pierwotny.

Okres gwarancji na wykonaną usługę wraz ze wszystkimi urządzeniami i materiałami niezbędnymi do wykonania i uruchomienia instalacji cieplnej minimum 60 miesięcy.

W  przypadku  zaoferowania okresu gwarancyjnego krótszego niż opisany powyżej, oferta zostanie  odrzucona. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Pompy ciepła  oraz  pozostałe  elementy  składowe instalacji muszą  być  nowe, nieużywane.

Wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Moduł zewnętrzny: AMS 10-16

- Rodzaj pompy: split 6X16

- Moc pompy przy temperaturze -20oC: 8 kW

- Moc pompy przy temperaturze +7oC: 16 kW

- Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 2m: nie więcej niż 48dBA

- Czynnik chłodniczy: R410A

- Sterownik kasadowy: 1 szt

- Sprężarka: Twin Rotary

- Maksymalna temperatura zasilania przy -20C (tylko sprężarka):  +58oC

- Szczytowe źródło ciepła: kocioł gazowy

- Taca ociekowa podgrzewana

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż wskazane powyżej, pod warunkiem zachowania równoważności w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym niż wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający w związku z realizacją przedmiotu zamówienia nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zakres oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Zamawiający dokona odbioru robót po wykonaniu przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych do realizacji robót.

Przed złożeniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji projektu po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego.

Notatka z wizji lokalnej, sporządzona na wzorze stanowiącym Zał. nr. 2 do Zapytania ofertowego jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Panią Krystyną Daszyńską, tel.  575 155 166.

Wykonując przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:

- Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawem budowlanym.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji, Wykonawca zobowiązany jest naprawić je i doprowadzić do stanu poprzedniego na własny koszt.

Zamawiający dopuszcza, aby realizacja i odbiory przedmiotu zamówienia, następowały w częściach. Każdy etap musi zakończyć się podpisaniem protokołu odbioru.

Kod CPV:

39715200 - Urządzenia grzewcze

42122460 - Pompy powietrza

42511110 - Pompy grzewcze

45000000 - Roboty budowlane

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin wykonania zamówienia: nie dłużej niż 10 dni roboczych po podpisaniu umowy przez Zamawiającego z wybranym w toku postępowania Wykonawcą prac.

2. Zamówienie uważa się za wykonane w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez uwag.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- Dysponują uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności.

W celu potwierdzenia powyższego Oferent musi w Formularzu oferty stanowiącym Zał. nr 1 do przedmiotowego Zapytania oświadczyć, że posiada  Certyfikat F-Gazy dla przedsiębiorców, oraz dodatkowo dołączyć do oferty kopię posiadanego certyfikatu F-Gazy dla przedsiebiorców.

- Nie toczy się wobec nich postępowanie likwidacyjne oraz upadłościowe.

Ocena spełnienia powyższego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Ofe-renta zawartego w Formularzu ofertowym, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

W celu potwierdzenia powyższego Oferent musi dostarczyć jako załączniki do oferty następujące dokumenty:

- Zaświadczenie o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego.

Dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania.

- Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS. Dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dla każdego uczestnika postępowania.

- Zaświadczenie/Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzające że Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

- Polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej o wartości minimum 200 000,00 zł wraz z potwierdzeniem płatności w celu pokrycia ewentualnych strat wynikających z błędnego montażu instalacji i uszkodzenia budynku podczas montażu.

Oferent, który nie złoży lub nie podpisze oświadczeń o którym mowa powyżej  lub nie złoży dokumentów opisanych powyżej potwierdzających warunki udziału w postępowaniu  zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.

2. Zamówienie nie zostanie udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym jest złożenie przez oferenta/wykonawcę oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na Formularzu ofertowym (Oświadczenie nr 1 zawarte w Formularzu ofertowym, będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Oferent, który nie złoży lub nie podpisze oświadczenia zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Oferta musi zostać sporządzona na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i musi zawierać :

- Pełną nazwę i adres siedziby Oferenta, nr telefonu osoby do kontaktu oraz NIP.

- Cenę oferty netto, brutto oraz stawkę podatku VAT. Cena musi uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Okres gwarancji na wykonaną usługę wraz ze wszystkimi urządzeniami i materiałami niezbędnymi do wykonania i uruchomienia instalacji cieplnej (wymagany minimum 60-miesięczny okres gwarancji).

- Czas  usunięcia awarii (zaoferowany czas usunięcia awarii w godzinach może wynieść maksymalnie 48 h).

- Datę sporządzenia oferty i podpis osoby /osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta wraz z pieczęcią firmową.

- Oświadczenie nr 1 – Oświadczenie  o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

- Oświadczenie nr 2 -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Dodatkowe dokumenty potwierdzające, że oferent dysponują uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia  - zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. IV Zapytania ofertowego

- Notatkę z wizji lokalnej, sporządzona na wzorze stanowiącym Zał. nr. 2 do Zapytania ofertowego.

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta oraz unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyn.

- Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- została złożona po terminie składania ofert określonym w Zapytaniu ofertowym;

- została złożona przez oferenta podlegającego wykluczeniu ze względu na konieczność uniknięcia konfliktu interesów, w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym;

- została złożona przez oferenta niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, określonych w Zapytaniu ofertowym

- nie została złożona na Formularzu ofertowym, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego.

- Nie zawiera wymaganych dodatkowych dokumentów potwierdzających, że oferent dysponuje uprawnieniami do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia  - zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. IV Zapytania ofertowego

- Nie zawiera Notatki z wizji lokalnej, sporządzonej na wzorze stanowiącym Zał. nr. 2 do Zapytania ofertowego.

- Przetwarzanie danych osobowych

1. Oferent wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego postępowania ofertowego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”). Przetwarzanie powierzonych danych osobowych będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów RODO oraz wydanych w związku z nim krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

VI. TERMIN i MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa 13.11.2023 r.

2. Oferty należy składać za pośrednictwem systemu Baza Konkurencyjności lub w formie papierowej na adres Strzelce 41c, 24-150 Nałęczów (drogą pocztową/kurierem lub osobiście) lub drogą mailową na adres e-mail: kd.dakpol@gmail.com.

Złożenie oferty w formie pisemnej zostanie uznane za skuteczne, jeżeli kompletna oferta dotrze pod adres Strzelce 41c, 24-150 Nałęczów w terminie składania ofert wskazanym w pkt, 1.

W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej, data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym dostarczeniu oferty. Decyduje data wpływu oferty i dokumentów do Zamawiającego. Oferty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane..

3. Oferta składana przez Wykonawcę musi być sporządzona na Formularzu ofertowym. stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający i Oferent nie mogą prowadzić negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywać jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VIII. WARUNKI ZMIANY UMOWY

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy za porozumieniem stron.

IX. LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD OFERENTA

- Formularz ofertowy, sporządzony na wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

- dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków postępowania, opisanych w pkt. IV,

- Notatka z wizji lokalnej, sporządzona na wzorze stanowiącym Zał. nr. 2 do Zapytania ofertowego.

X. OCENA OFERTY - KRYTERIA OCENY I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

Oferty Wykonawców nie podlegających wykluczeniu zgodnie z punktem IV niniejszego Zapytania ofertowego zostaną ocenione według następujących kryteriów: 
Kryterium nr 1: Całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia- waga kryterium 70 pkt.

Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 70 pkt, wg następującego wzoru:
Ocena w ramach kryterium 1 = (Najniższa Cena całkowita brutto oferty)/ (Cena całkowita brutto oferty badanej) x 70 pkt.

Kryterium nr 2: Okres udzielonej gwarancji - waga kryterium 15 pkt.

Przy czym zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rodz. II pkt. 6 niniejszego zapytania) wymagany minimalny okres udzielenia gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy niż 60 miesiące zostanie odrzucona

Sposób przyznawania punktacji: ofertom będą przyznawane punkty w skali od 0 do 15 pkt, wg następującego wzoru:
Ocena w ramach kryterium 2 = (okres gwarancji badanej oferty)/(okres gwarancji najdłuższy spośród złożonych poprawnych ofert) x 15 pkt.

Kryterium nr 3: Czas usunięcia awarii.  Zaoferowany czas usunięcia awarii należy podać w pełnych godzinach i może wynieść maksymalnie  48 h, waga kryterium 15 pkt;

Ocena w ramach kryterium 3  = (najkrótszy zaoferowany czas usunięcia awarii wyrażony w pełnych  godzinach/ czas usunięcia awarii z oferty badanej wyrażony w pełnych godzinach) x 15 pkt,

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów oraz spełni wszystkie warunki i wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Maksymalna punktacja możliwa do uzyskania w ramach zdefiniowanych w zapytaniu ofertowym kryteriów wynosi 100 pkt.

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Notatka z wizji lokalnej