________________________

# Miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

________________________

________________________

________________________

NIP ____________________

# Nazwa i adres, telefon, e-mail Wykonawcy

# LfC Sp. z o.o.

ul. Kożuchowska 41

# 65-364 Zielona Góra

W nawiązaniu do zapytania ofertowego w ramach projektu realizowanego przez firmę LfC Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zielonej Górze oferujemy realizację przedmiotu zgodnie z zapytaniem ofertowym:

| Przedmiot oferty | Ilość [szt.] | Waluta | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Specjalistyczne narzędzia chirurgiczne dostępowe, wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej przeznaczone do sterylizacji i użycia na salach operacyjnych. Wymagane atesty: Certyfikat systemu zarządzania jakością (MDR). System Zarządzania Jakością wg normy ISO 13485. Wyroby posiadają znak CE. |  |  |  |  |  |
| - Odgryzacz kostny przeznaczony do usuwania tkanki kostnej, typu „Ferris-Smith-Kerrison”, o długości 230 mm, szczęka górna 90⁰, wycinek na części pracującej 3mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Odgryzacz kostny przeznaczony do usuwania tkanki kostnej, typu „Ferris-Smith-Kerrison”, o długości 230mm, szczęka górna 90⁰, wycinek na części pracującej 5mm. | 2 |  |  |  |  |
| - Odgryzacz kostny przeznaczony do usuwania tkanki kostnej, typu „Ferris-Smith-Kerrison”, o długości 200mm, szczęka dolna 90⁰, wycinek na części pracującej 3mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Odgryzacz kostny przeznaczony do usuwania tkanki kostnej, typu „Ferris-Smith-Kerrison”, o długości 220mm, szczęka dolna 90⁰, wycinek na części pracującej 5mm. | 2 |  |  |  |  |
| - Odgryzacz kostny przeznaczony do usuwania tkanki kostnej, typu „Ferris-Smith-Kerrison”, o długości 230mm, szczęka górna odgięta od 30 do 45⁰, wycinek na części pracującej 3mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Odgryzacz kostny przeznaczony do usuwania tkanki kostnej, typu „Ferris-Smith-Kerrison”, o długości 230mm, szczęka górna odgięta od 30 do 45⁰, wycinek na części pracującej 5mm. | 2 |  |  |  |  |
| - Odgryzacz kostny przeznaczony do usuwania blaszek kręgowych i odbarczania kręgosłupa, typu „Love-Gruenwald” o długości 200mm, część pracująca prosta o szerokości 3mm i długości 10mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Odgryzacz kostny przeznaczony do usuwania blaszek kręgowych i odbarczania kręgosłupa, typu „Wagner” o długości 200mm, część pracująca prosta o szerokości 5mm i długości 10mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Łyżeczka kostna przeznaczona do żłobienia kości, część robocza prosta, końcówka owalna o szerokości 4mm, długość całkowita nie mniejsza niż 250mm. | 2 |  |  |  |  |
| - Łyżeczka kostna przeznaczona do żłobienia kości, część robocza prosta, końcówka owalna o szerokości 6mm, długość całkowita nie mniejsza niż 250mm. | 2 |  |  |  |  |
| - Łyżeczka kostna przeznaczona do żłobienia kości, część robocza odgięta do tyłu, końcówka owalna o szerokości 4mm, długość całkowita nie mniejsza niż 250mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Łyżeczka kostna przeznaczona do żłobienia kości, część robocza odgięta od 85 do 90⁰, końcówka owalna o szerokości 4mm, długość całkowita nie mniejsza niż 250mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Łyżeczka kostna przeznaczona do żłobienia kości, część robocza odgięta od 85 do 90⁰, końcówka owalna o szerokości 6mm, długość całkowita nie mniejsza niż 250mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Łyżeczka kostna przeznaczona do żłobienia kości, część robocza odgięta do tyłu, końcówka owalna o szerokości 6mm, długość całkowita nie mniejsza niż 250mm | 1 |  |  |  |  |
| - Skrobaczka oczkowa typu „Recamier” do przygotowania przestrzeni, giętka, długość całkowita 310mm, szerokość końcówki roboczej 5mm, ostra. | 1 |  |  |  |  |
| - Skrobaczka oczkowa typu „Recamier” do przygotowania przestrzeni, giętka, długość całkowita 310mm, szerokość końcówki roboczej 5mm7mm, ostra. | 1 |  |  |  |  |
| - Retraktor chirurgiczny automatyczny typu „Weitlaner-Loktite”, długość 165mm, zęby 3x4, tępe. | 1 |  |  |  |  |
| - Odgryzacz kostny z możliwością demontażu, przeznaczony do usuwania tkanki kostnej, typu „Ferris-Smith-Kerrison” ze złotą śrubką (typu slim) o długości 230mm, część pracująca górna odgięta 40⁰, wycinek na części pracującej 2mm. | 2 |  |  |  |  |
| - Odgryzacz kostny z możliwością demontażu, przeznaczony do usuwania tkanki kostnej, typu „Ferris-Smith-Kerrison” ze złotą śrubką (typu slim) o długości 230mm, część pracująca górna odgięta 40⁰, wycinek na części pracującej 4mm. | 2 |  |  |  |  |
| - Dłuto kostne trójkątne, symetryczne, płaskie do cięcia i zmiany kształtu kości, szerokość końcówki roboczej 3mm, grubość końcówki roboczej do 4mm, długość całkowita min. 130mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Dłuto kostne trójkątne, symetryczne, płaskie do cięcia i zmiany kształtu kości, szerokość końcówki roboczej 3mm, grubość końcówki roboczej do 6mm, długość całkowita min. 130mm. | 4 |  |  |  |  |
| - Dłuto kostne trójkątne, symetryczne, płaskie do cięcia i zmiany kształtu kości, szerokość końcówki roboczej 3mm, grubość końcówki roboczej do 8mm, długość całkowita min. 130mm. | 2 |  |  |  |  |
| - Dłuto kostne trójkątne, symetryczne, płaskie do cięcia i zmiany kształtu kości, szerokość końcówki roboczej 3mm, grubość końcówki roboczej do 10mm, długość całkowita min. 130mm. | 2 |  |  |  |  |
| - Dłuto kostne trójkątne, symetryczne, płaskie do cięcia i zmiany kształtu kości, szerokość końcówki roboczej 3mm, grubość końcówki roboczej do 12mm, długość całkowita min. 130mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Dłuto kostne trójkątne, symetryczne, płaskie do cięcia i zmiany kształtu kości, szerokość końcówki roboczej 3mm, grubość końcówki roboczej do 14mm, długość całkowita min. 130mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Pilnik kostny dwustronny, do wygładzania kości, długość całkowita nie mniejsza niż 200mm, rozstaw zębów w części roboczej 2.2mm oraz 2.0mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Pilnik kostny dwustronny, do wygładzania kości, długość całkowita nie mniejsza niż 200mm, rozstaw zębów w części roboczej 1.4 mm oraz 1.2 mm. | 1 |  |  |  |  |
| - Pilnik kostny dwustronny, do wygładzania kości, długość całkowita nie mniejsza niż 200mm, rozstaw zębów w części roboczej 1.0mm oraz 0.8mm. | 1 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz ze wszystkimi załącznikami 
i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. Przeanalizowaliśmy i w pełni akceptujemy treść dokumentów tworzących Zapytanie Ofertowe.

- Niniejszym przyjmujemy bez zastrzeżeń czy ograniczeń i w całości postanowienia zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz informujemy, że zdobyliśmy wszelkie niezbędne informacje do opracowania oferty 
i podpisania wynikającej z niej Umowy/Zamówienia.

- Zobowiązujemy się i gwarantujemy, bez zastrzeżeń czy ograniczeń, wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami.

- Oświadczamy, że termin realizacji wynosi _________________________________________________

- Oświadczamy, że składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu we własnym imieniu.

- Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia  ____________________________________ r. (min. 30 dni)

- Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________

(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy