







Załącznik nr 1 do zapytania NR 1/2023
Nazwa Wykonawcy:…………………………….
Adres:…………………………………………………
Gmina (dot. oferentów krajowych): 

………………………………………………………….

NIP: …………………………………………………

Zamawiający:
Centrum Naukowo Badawcze ModernLab Łukasz Latała 

ul. Północna 10

45-805 Opole
Oferta na zakup wyposażenia działu B+R wraz z montażem oraz uruchomieniem i instruktażem z zakresu obsługi
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr NR 1/2023 oferuję/emy wykonanie niniejszego zamówienia na następujących warunkach:
Cześć 1 zamówienia 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia:
	Oferowana cena netto

(waluta – proszę wpisać)
	Oferowana cena brutto 

(waluta – proszę wpisać)

	1.
	2 szt. szaf termostatycznych
	……………………….

Waluta: ……….
	……………………….

Waluta: ……….

	2.
	2 szt. chłodziarek laboratoryjnych
	……………………….

Waluta: ……….
	……………………….

Waluta: ……….

	3.
	1 szt. wytrząsarki laboratoryjnej
	……………………….

Waluta: ……….
	……………………….

Waluta: ……….

	4.
	1 szt. łaźni wodnej
	……………………….

Waluta: ……….
	……………………….

Waluta: ……….

	5.
	2 szt. wirówek Vortex  
	……………………….

Waluta: ……….
	……………………….

Waluta: ……….


Cześć 2 zamówienia 

	L.p.
	Przedmiot zamówienia:
	Oferowana cena netto

(waluta – proszę wpisać)
	Oferowana cena brutto 

(waluta – proszę wpisać)

	1.
	1 szt. dilutor
	……………………….

Waluta: ……….
	……………………….

Waluta: ……….


Oświadczam(-y), że zapoznałem/ zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie  wnoszę/ wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
Oświadczam (-y), że podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania  niniejszego zamówienia. 
Zobowiązuje/ Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, jeżeli zostanie wybrana moja/nasza oferta.
Termin związania z ofertą …………..dni 
Część 1

Oferuję/emy urządzenia  o następujących parametrach: 

	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
(jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” wpisano „TAK” to jeśli oferowane urządzenie spełnia dany parametr to należy wpisać „TAK”. Jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” wpisano „TAK, PODAĆ” należy wpisać Tak jeśli parametr jest spełniony oraz podać konkretny oferowany parametr liczbowy.

	2 szt. szaf termostatycznych o parametrach

	Marka
	Tak, podać markę 
	

	Model 
	Tak, podać model
	

	Kolorowy wyświetlacz dotykowy  
	TAK
	

	Wymiar kolorowego wyświetlacza dotykowego  
	Tak, podać w calach
	

	Wyświetlacz wyświetlający wartość temperatury i alarmy widoczne pod każdym kątem, niezależnie od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu
	TAK
	

	Możliwość obsługi wyświetlacza w rękawiczkach lateksowych
	TAK
	

	Komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB
	TAK
	

	Zakres temperatury od i do 
	Tak, podać w  ºC
	

	Regulacja temperatury co 0,1ºC
	TAK
	

	Minimalna stabilność temperatury w +37°C: +/- 0,3°C
	TAK
	

	Minimalna jednorodność temperatury w +37°C: +/- 0,6°C
	TAK
	

	Pojemność komory całkowitej
	Tak, podać w  litach
	

	Pojemność komory użytkowej
	Tak, podać w  litach
	

	Wymiary zewnętrzne szerokość x wysokość x głębokość 
	Tak, podać w  mm
	

	Wymiary wewnętrzne szerokość x wysokość x głębokość
	Tak, podać w  mm
	

	Drzwi pełne
	TAK
	

	Wnętrze ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo
	TAK
	

	Wymuszony obieg powietrza
	TAK
	

	System grzania i chłodzenia
	TAK
	

	Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu
	TAK
	

	Możliwość regulacja czasu utrzymania zadanej temperatury (od 1 min do 365 dni) oraz pracy  ciągłej
	TAK
	

	Ilość programów użytkownika możliwych do  zapamiętania 
	Tak podać w szt. 
	

	Podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
	TAK
	

	Ilość pamięć wyników pomiarowych
	Tak podać w szt.
	

	Rejestracja średniej, min i maks. wartości temperatury dla każdego segmentu
	TAK
	

	Rejestr zdarzeń (alarmy z datą i czasem, otwarcie/zamknięcie drzwi, zanik napięcia
	TAK
	

	Kontrola zaniku napięcia
	TAK
	

	Zegar czasu rzeczywistego
	TAK
	

	Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia temperatury, zaniku zasilania
	TAK
	

	Możliwość  podłączenia urządzenia do komputera
	TAK
	

	Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika fi=30 mm w celu dodatkowego monitoringu temperatury w komorze
	TAK
	

	Drzwi zamykane na klucz
	TAK
	

	Dźwiękowa sygnalizacja otwartych drzwi
	TAK
	

	Oświetlenie LED wewnątrz urządzenia
	TAK
	

	8 półek drucianych ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	Termometr zewnętrzny szafy termostatycznej 

	Elektroniczny
	TAK
	

	Możliwość zapamiętywania najwyższej i najniższej temperatury
	TAK
	

	Błąd pomiaru +/- 1ºC
	TAK
	

	Wymiary wyświetlacza  szerokość x wysokość 
	Tak, podać w  mm
	

	Zakres pomiarowy od -50 C do +70 ºC
	TAK
	

	Wymiary urządzenia szerokość x wysokość x głębokość 
	Tak, podać w  mm
	

	Długość kabla                                   
	Tak, podać w  m
	

	Zasilanie: bateryjnie                           
	TAK
	

	24 miesiące gwarancji na szafę termostatyczną wraz z termometrem 
	TAK
	

	2 szt. chłodziarek laboratoryjnych

	Marka
	Tak, podać markę 
	

	Model 
	Tak, podać model
	

	Kolorowy wyświetlacz dotykowy  
	TAK
	

	Wymiar kolorowego wyświetlacza dotykowego  
	Tak, podać w calach
	

	Wyświetlacz wyświetlający wartość temperatury i alarmy widoczne pod każdym kątem, niezależnie od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu
	TAK
	

	Możliwość obsługi wyświetlacza w rękawiczkach lateksowych
	TAK
	

	Komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB
	TAK
	

	Zakres temperatury od i do 
	Tak, podać w  ºC
	

	Regulacja temperatury co 0,1ºC
	TAK
	

	Min stabilność temperatury w +4°C: +/- 0,6°C
	TAK
	

	Min jednorodność temperatury w +4°C: +/- 0,9°C
	TAK
	

	Pojemność komory całkowitej
	Tak, podać w  litach
	

	Pojemność komory użytkowej
	Tak, podać w  litach
	

	Wymiary zewnętrzne szerokość x wysokość x głębokość 
	Tak, podać w  mm
	

	Wymiary wewnętrzne szerokość x wysokość x głębokość
	Tak, podać w  mm
	

	Drzwi pełne
	TAK
	

	Wnętrze ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo
	TAK
	

	Wymuszony obieg powietrza
	TAK
	

	System chłodzenia
	TAK
	

	Funkcja automatycznego odszraniania
	TAK
	

	Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czasu
	TAK
	

	Regulacja czasu utrzymania zadanej temperatury (od 1 min do 365 dni) oraz ustawienia pracy  ciągłej
	TAK
	

	Możliwość zapamiętania jednego programu Użytkownika
	TAK
	

	Podgląd zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
	TAK
	

	Ilość pamięć wyników pomiarowych
	Tak podać w szt.
	

	Rejestracja średniej, min i maks. wartości temperatury dla każdego segmentu
	TAK
	

	Rejestr zdarzeń (alarmy z datą i czasem, otwarcie/zamknięcie drzwi, zanik napięcia)
	TAK
	

	Kontrola zaniku napięcia
	TAK
	

	Zegar czasu rzeczywistego
	TAK
	

	Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia temperatury, zaniku zasilania
	TAK
	

	Możliwość  podłączenia urządzenia do komputera
	TAK
	

	Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika fi=30 mm w celu dodatkowego monitoringu temperatury w komorze
	TAK
	

	Drzwi zamykane na klucz
	TAK
	

	Dźwiękowa sygnalizacja otwartych drzwi
	TAK
	

	Oświetlenie LED wewnątrz urządzenia
	TAK
	

	8 półek drucianych ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	Termometr zewnętrzny chłodziarki laboratoryjnej

	Elektroniczny
	TAK
	

	Możliwość zapamiętywania najwyższej i najniższej temperatury
	TAK
	

	Błąd pomiaru +/- 1ºC
	TAK
	

	Wymiary wyświetlacza  szerokość x wysokość 
	Tak, podać w  mm
	

	Zakres pomiarowy od -50 C do +70 ºC
	TAK
	

	Wymiary urządzenia szerokość x wysokość x głębokość 
	Tak, podać w  mm
	

	Długość kabla                                   
	Tak, podać w  m
	

	Zasilanie: bateryjnie                           
	TAK
	

	24 miesiące gwarancji na szafę termostatyczną wraz z termometrem 
	TAK
	

	1 szt. wytrząsarki laboratoryjnej

	Marka
	Tak, podać markę 
	

	Model 
	Tak, podać model
	

	Ruch orbitalny
	TAK
	

	Mikroprocesorowy sterownik obrotów i czasu pracy
	TAK
	

	Wymiary zewnętrzne szerokość x wysokość x głębokość 
	Tak, podać w  mm
	

	Możliwość ustawienie aplitudy 5 lub 12,5 mm 
	TAK
	

	Maksymalne obciążenie platformy
	Tak, podać w  kg
	

	Regulacja obrotów: od 40 do 300 obr/min
	TAK
	

	Możliwość ustawienia czasu pracy: od 1 min do 99 h lub pracy ciągłej
	TAK
	

	Cyfrowy wyświetlacz LCD
	TAK
	

	Menu w języku polskim
	TAK
	

	Temperatura pracy w zakresie: +10°C do +40°C
	TAK
	

	Moc znamionowa
	Tak, podać w  W
	

	Mata antypoślizgowa
	TAK
	

	2 platformy
	TAK
	

	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	

	Wyposażenie wytrząsarki laboratoryjnej

	Platforma uniwersalna do różnego typu naczyń z 4 wałkami dociskowymi
	TAK
	

	Platforma do wytrząsania możliwa do zastosowania przy: płytkach Petriego, butlach do kultur bakteryjnych
	TAK
	

	Mata antypoślizgowa
	TAK
	

	1 szt. łaźni wodnej

	Marka
	Tak, podać markę 
	

	Model 
	Tak, podać model
	

	Liczba stanowisk 6
	TAK
	

	Wymiary wewnętrzne  szerokość x głębokość x wysokość 
	Tak, podać w mm
	

	Wymiary zewnętrzne  szerokość x głębokość x wysokość
	Tak, podać w mm
	

	Pojemność 
	Tak, podać w litrach 
	

	Moc
	Tak, podać w W 
	

	Opcja wymuszonej cyrkulacji wody 
w łaźni
	TAK/NIE 
	

	Stabilność temperatury 0,2 stopnia °C z rozdzielczością co 0,1°C
	TAK
	

	Utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością 
	Tak, podać w °C
	

	Wanna nierdzewna tłoczona
	TAK
	

	Grzałka nierdzewna
	TAK
	

	Obudowa łaźni wykonana z nierdzewnej blachy strukturalnej
	TAK
	

	Odstawiana pokrywa z otworami 110mm na krążki redukcyjne
	TAK
	

	Pływakowa sygnalizacja zbyt niskiego poziomu z blokadą grzania
	TAK
	

	Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
	TAK
	

	Wyświetlacz led
	TAK
	

	Mikroprocesorowy regulator temperatury
	TAK
	

	Gwarancja 24 miesiące 
	TAK
	

	2 szt. wirówek Vortex

	Marka
	Tak, podać markę 
	

	Model 
	Tak, podać model
	

	Obroty od 0 do min. 3000 Rpm
	TAK
	

	Tryb Pracy Dotykowy/Ciągły
	TAK
	

	Orbita wytrząsania
	Tak, podać w mm
	

	Wymiary zewnętrzne wysokość x szerokość x głębokość 
	Tak, podać w mm
	

	Stabilność optymalizowana za pomocą dźwigni wyboru powiązanej z trybem pracy
	TAK
	

	Gumowe nóżki 
	Tak, podać sztuki
	

	Praca ze zmienną prędkością, sterowana elektronicznie do 3000 obr./min
	TAK
	

	Stopień ochrony IP 42 lub równoważne zakres równoważności musi udowodnić Wykonawca na etapie składania oferty
	TAK 
	

	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	


Część 2
Oferuję/emy urządzenia  o następujących parametrach: 

	Parametr
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
(jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” wpisano „TAK” to jeśli oferowane urządzenie spełnia dany parametr to należy wpisać „TAK”. Jeśli w kolumnie „Parametr wymagany” wpisano „TAK, PODAĆ” należy wpisać Tak jeśli parametr jest spełniony oraz podać konkretny oferowany parametr liczbowy.

	1 szt. dilutor 

	Marka
	Tak, podać markę 
	

	Model 
	Tak, podać model
	

	Dilutor grawimetryczny z dwiema pompami dozującymi
	TAK
	

	Zakres pomiarowy
0.1 do 3000 g
	TAK
	

	Rozmiar szerokość x głębokość x wysokość 
	TAK, podać w mm
	

	Liczba pomp
2
	TAK
	

	Dokładność ważenia dla próbki o wadze 200 g: 0,01 g
	TAK
	

	Rozcieńczanie i ważenie w jednym urządzeniu
	TAK
	

	Dokładność rozcieńczania
> 98 %
	TAK
	

	Współczynnik rozcieńczenia od ½ do 1/99
	TAK
	

	Stojak utrzymujący worek podczas rozcieńczania
	TAK
	

	Zestaw dozujący dla każdej pompy  (nakrętka na butle, wężyk, króćce)
	TAK
	

	Dwa wieszaki do powieszenia worków ze zbuforowaną wodą peptonową
	TAK
	

	Statywy  dostosowany do worków  OpenBag dla próbek 80/100ml oraz 400ml
	TAK
	

	Czas rozcieńczenia
<9 s (dla próbki 25 g rozcieńczonej w 1/10 z zestawem przypominającym w trybie szybkim)
	TAK
	

	Dokładność ważenia próbki 0 g do 100 g: ± 0.05 g / 100 g do 3000 g: ± 0.1 %
	TAK
	

	Wejście rs232
	TAK
	

	Wejście USB
	TAK
	

	Ledowy wskaźnik statusu rozcieńczenia
	TAK
	

	Wyjmowana taca ociekowa

	TAK
	

	Magnetyczny uchwyt na worek, kompatybilny z urządzeniem, typu BagOpen
	TAK
	

	Obudowa ze stali nierdzewnej
	TAK
	

	Zgodność z normami ISO 7218, ISO 6887-1 lub równoważne zakres równoważności musi udowodnić Wykonawca na etapie składania oferty 

	TAK
	

	Dodatkowe akcesoria

	Regulowany system dozowania
	TAK
	

	Statyw na buliony w workach
	TAK
	

	Gwarancja 12 miesięcy
	TAK
	


Pozostałe parametry i wymogi zgodne z treścią zapytanie ofertowe NR 1/2023. 
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: 

…………………………………………………………………..

Tel. …………………………………………………………….

e-mail: ……………………………………………………….
Oświadczam/ Oświadczamy również, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 


………………………………………….

Data i podpis Wykonawcy
