Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Pieczęć wykonawcy                                                               ………………………., dnia …………..…..

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

„Mega Color” Dariusz Ćwikliński

ul. Bema 38

63-400 Ostrów Wielkopolski

NIP: 622-001-48-46

OFERTA

Dane dotyczące Oferenta:

| Nazwa: |  |
| --- | --- |
| Siedziba/adres: |  |
| NIP |  |
| Nr tel. |  |
| e-mail |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące dostawy demineralizatora w ramach projektu pn.: Rozbudowa centrum B+R dla infrastruktury badań ultrahydrofilowych nano-środków polerskich - w Runowie, w pow. poznańskim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w ww. zapytaniu ofertowym za łączną cenę:

|  | Przedmiot zamówienia | ilość | Cena netto/waluta | Podatek VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demineralizator | 1 szt. |  |  |  |

- Nazwa oferowanego urządzenia, producent, model (należy uzupełnić) : ……………………………………………………………………………………………………….

- Okres gwarancji ……………………………………………………………

- Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 30.11.2023 r.

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE

| PRASA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wartość |
|  | wydajność: minimum 10 L/h, preferowane 20L/h | TAK/NIE* |
|  | możliwość instalacji sterylizatora UV | TAK/NIE |
|  | praca automatyczna | TAK/NIE |
|  | stopnie oczyszczania wody: prefiltr osadowy, filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca, odwrócona osmoza, moduł jonowymienny | TAK/NIE |
| 5. | przewodnictwo wody oczyszczonej: <0,06 μS/cm (wymogi norm tj. PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP IX lub równoważne) | TAK/NIE |
| 6. | konduktometr do pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej, kompensacja temperatury | TAK/NIE |
| 7. | pompa podnosząca ciśnienie zasilania, kontrola wysokiego, niskiego i braku ciśnienia | TAK/NIE |
| 8. | sygnalizacja błędów, stanów awaryjnych, przełączniki bezpieczeństwa, automatyczne zatrzymania zabezpieczające pracę systemu | TAK/NIE |
| 9. | ruchomy punkt poboru wody | TAK/NIE |
| 10. | cyfrowy system kontrolno-pomiarowy | TAK/NIE |
| 11. | sygnalizacja wymiany filtrów i modułów eksploatacyjnych | TAK/NIE |
| 12. | zbiornik ciśnieniowy do magazynowania wody oczyszczonej, możliwość zwiększenia pojemności zbiornika | TAK/NIE |
| 13. | powszechne przyłącze wody wodociągowej lub dodatkowej pompy, podłączenie do zmywarki, autoklawu, odpływ do kanalizacji | TAK/NIE |
| 14. | możliwość samodzielnej wymiany filtrów powszechnie dostępnych w sprzedaży | TAK/NIE |
| 15. | możliwość rozbudowy o dodatkowy punkt poboru wody I klasy czystości | TAK/NIE |
| 16. | wyświetlacz z obsługą w języku polskim | TAK/NIE |
| 17. | obudowa ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej | TAK/NIE |
| 18. | powszechne złącze/protokół do komunikacji cyfrowej (raportowanie/sterowanie) | TAK/NIE |
| 19. | możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej III klasy | TAK/NIE |
| 20. | otwarte lub licencjonowane oprogramowanie | TAK/NIE |
| 21. | instrukcja w języku polskim, | TAK/NIE |

* właściwe podkreślić/zaznaczyć

Oświadczenia Oferenta:

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie określone w zapytaniu ofertowym wymagania techniczne oraz eksploatacyjne oraz zobowiązuję się na żądanie Zamawiającego do przedstawienia dodatkowych informacji i wyjaśnień, potwierdzających spełnienie wymogów technicznych określonych w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie całości przedmiotu zamówienia w terminie przewidzianym w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że znam i akceptuję warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnoszę żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Oświadczam, że uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.

- Oświadczam, że podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, zgodnie z charakterystyką w zapytaniu ofertowym.

- Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu:

………………………………….,

tel. 	…………………………,

e-mail:  …………………………

Załączniki:

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

………………………………................

Podpis osoby upoważnionej do składania oferty oraz pieczątka firmowa jeśli dotyczy