Załącznik nr 4 do Konkursu nr 2023-60991-179152 – Potencjał techniczny

Pieczęć Wykonawcy

Potencjał techniczny

Oświadczam, że posiadam potencjał techniczny zgodnie z wymaganiami zawartymi w ramach ogłoszenia o wyborze wykonawcy numer ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności - 2023-60991-179152.

Załącznik dotyczy konkursu na wybór wykonawcy w ramach realizacji projektu w ramach naboru nr: FENG.01.01-IP.02-002/23, Tytuł projektu: „Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjną ekologiczną powłoką polimerową dla kompozytów oraz drewna. Nowoczesna Osłona w postaci powłoki żywicznej jako niespotykana ochrona mechaniczna oraz plastyfikator do produkcji skomplikowanych elementów i drewnianych okularów Niebagatela”, Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania przez wnioskodawcę na powyższy projekt.

| Lp. | Wykaz aparatury badawczej, którą dysponuje wykonawca | TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wtryskarka wyposażona w system monitorowania procesu wtrysku oraz formy do wtryskiwania kształtek do badań mechanicznych |  |
| 2. | Dwuślimakowa wytłaczarka współbieżna, walcowa wyposażona w zespół dozowników masowych. |  |
| 3. | Dwuślimakowa wytłaczarka Współbieżna wyposażona w zestaw dozowników masowych; L/D 51 |  |
| 4 | Dwuślimakowa wytłaczarka współbieżna. |  |
| 5 | Prasa płytowa laboratoryjna. Wyposażona w system szybkiego chłodzenia płyt prasujących, zwiększający wydajność urządzenia |  |
| 6 | Młynek tnący – pojemność naczynia zbiorczego: 5 l, sita: wielkość oczka 0,25; 0,75; 1,5; 4; 8; 10; 20 mm |  |
| 7 | Termowaga TGA/SDTA 851e. Zakres temp. 25—1000°C, maks. obj. próbki – 900 µl, maks. masa próbki – 5 g |  |
| 8 | Maszyna wytrzymałościowa. Maszyna do badania wytrzymałości materiałów podczas rozciągania i zginania, wyposażona w 2 głowice pomiarowe: do 0,5 kN, 5 kN, 100 kN. |  |
| 9 | Uniwersalny system do badania właściwości wytrzymałościowych wraz z oprogramowaniem do wykonywania badań statycznych i wolnozmiennych o zakresie obciążeń +/- 5 kN, klasa pomiarowa urządzenia 0,5 – badania wytrzymałości na rozciąganie statyczne, zginanie 3-punktowe oraz ściskanie. |  |
| 10 | Komora płomieniowa. Stanowisko do testów palności tworzyw sztucznych daje wstępną indykacje co do ich przydatności w do określonych zastosowań. Aparat zaprojektowany do testów według wszystkich pięciu metod UL94 – poziome, pionowe z zastosowaniem palnika Bunsena oraz ich ekwiwalentów. Możliwe testy: |  |
| 10 a | Test poziomego palenia. |  |
| 10 b | Test pionowego palenia; UL94 V-0, V-1, V-2. |  |
| 10 c | Test pionowego palenia typu 500w (125 mm); 5VA, 5VB. |  |
| 10 d | Test pionowego palenia próbek cienkich; VTM-0, VTM-1,VTM-2. |  |
| 10 e | Test poziomego palenia próbek porowatych; HBF, HF-1, HF-2. |  |
| 11 | Aparat do oznaczania indeksu tlenowego. Stanowisko do oznaczania indeksu tlenowego według normy ISO 4589-2. Pozwala na badania wskaźnika tlenowego różnych grup materiałów polimerowych. Niezbędne w pracach badawczych nad zmniejszeniem palności materiałów polimerowych. |  |
| 12 | Skaningowy Kalorymetr Różnicowy z układem chłodzenia (RCS) oraz ciekłym azotem (LNCS) - zakres temperatur: od -180°C do 300°, - pomiary w atmosferze helu - technologia Tzero(TM), - możliwość wykonywania pomiarów z modulacją temperatury (MDSC), - możliwość bezpośredniego pomiaru ciepła właściwego (wyznaczanie temperatur przemian polimerów np. topnienia, zeszklenia (Tg), krystalizacji). |  |
| 13 | Skaningowy mikroskop elektronowy z mikroanalizatorem dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (EDS) |  |
| 14 | Twardościomierz – pomiar twardości skala A i D. |  |
| 15 | Twardościomierz – pomiar twardości metodą wciskanej kulki. |  |
| 16 | Młot udarowy Zwick – zakres pomiarowy do 4 J. |  |
| 17 | Młyn kulowy kriogeniczny z naczyniem 50 ml oraz zbiornikiem 50 l na LN2 wyposażonym w system automatycznego dozowania. Młyn kulowy pozwala na rozdrabnianie materiałów przy użyciu kul o różnej średnicy. Podłączenie do zasobnika z ciekłym azotem pozwala na rozdrabnianie w jego atmosferze. Pozwala to na mielenie materiałów różnego rodzaju. |  |
| 18 | Homogenizatory ultradźwiękowe. |  |
| 19 | System do spektroskopii. Spektrometr o zakresie 650-2000 cm-1 + DS Series 6.3 mm + oprogramowanie iCIR 7.0 temp do 180° ciśnienie do 69 bar. |  |
| 20 | Kalorymetr reakcyjny. Reaktor kalorymetryczny z oprogramowaniem sterującym umożliwia precyzyjne określanie efektów cieplnych reakcji chemicznych. |  |
| 21 | Układ dwureaktorowy do równoległego prowadzenia syntez. Dwa reaktory o pojemności 100 ml z możliwością równoległych eksperymentów, zakres temp od -10 do 180 C. |  |
| 22 | Autoklaw 1,5L z wodnym płaszczem grzejno–chłodzącym, z mieszadłem z regulacją obrotów, z aparaturą kontrolno-pomiarową (ciągły odczyt : ciśnienia, temperatury) oraz z termokriostatem. |  |
| 23 | Aparat do oznaczania temperatury mięknienia, Pomiar w temperaturze do 300°C. |  |

............................................................

(podpis Wykonawcy)