Materiały laboratoryjne do badan mikrobiolgoicznych oraz fizykochemicznych

Zamówienie obejmuje materiały jednorazowego użytku, które będą wykorzystywane w toku prowadzenia analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych ścieków. Materiały powinny być sterylne oraz wolne od zanieczyszczeń mogących wpływać na wynik analizy. Szczegółowy opis wszystkich pozycji zawiera tabela poniżej.

Nazwy produktów i nazwy handlowe wskazano poniżej, jako przykładowe. Dopuszczalne jest dostarczenie produktów równoważnych.

| Lp. | Szczegółowy opis pozycji | Ilość minimalna | Ilość maksymalna |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| 1. | Tipsy do pipet Eppendrof: końcówki bez filtra | 2000 sztuk | 3000 sztuk |
| 2. | Tipsy do pipet Eppendrof: końcówki bez filtra o poj. do 5000 µl | 2000 sztuk | 3000 sztuk |
| 3. | Tipsy do pipet Eppendrof: końcówki bez filtra o poj. do 10 000 µl | 2000 sztuk | 3000 sztuk |
| 4. | Tipsy do pipet Eppendrof: końcówki bez filtra o poj. do 250 µl | 2000 sztuk | 3000 sztuk |
| 5. | Tipsy do pipet Eppendrof: końcówki bez filtra o poj. do 10 µl | 2000 sztuk | 3000 sztuk |
| 6. | fiolki na kapsle ze szkła bursztynowego o poj. 1,5 ml oraz kapsle, gwint N9, 5 000 - 10000 szt., kapsle 13 mm | 5000 sztuk | 10000 sztuk |
| 7. | probówki typu Falcon z zakrętkami o poj. 50 ml (sterylne) | 5000 sztuk |  |
| 8. | probówki typu Falcon 50 ml, probówki wirówkowe, przezroczyste, z podziałką i białym polem do podpisu | 5000 sztuk |  |
| 9. | probówki typu Falcon 15 ml, probówki wirówkowe, przezroczyste, z podziałką i białym polem do podpisu | 5000 sztuk |  |
| 10. | Rękawiczki nitrylowe rozmiar s | 50 opakowań po 100 sztuk |  |
| 11. | Rękawiczki nitrylowe rozmiar m | 20 opakowań po 100 sztuk |  |
| 12. | Rękawiczki nitrylowe rozmiar l | 10 opakowań po 100 sztuk |  |
| 13. | Sączki do zawiesin (glass microfibre discs) 47 mm z certyfikatem jakości | 200 | 300 |
| 14. | Papierki wskaźnikowe skala pH | 3 | 10 |
| 15. | Łyżeczki plastikowe jednorazowe (sterylne) | 5000 sztuk | 10000 sztuk |
| 16. | Sączki filtracyjne (średnica min. 150 mm) | 200 sztuk | 300 sztuk |
| 17. | Worki sterylne z filtrem bocznym | 200 sztuk | 500 sztuk |
| 18. | Pensety plastikowe | 100 szt | 200 szt |
| 19. | Naczynka wagowe jednorazowe | 10 000 szt | 10 000 szt |
| 20. | chusteczki bezpyłowe, neutralne chemicznie, oferowane w kartonowych pudełkach, kolor: biały, opakowanie po 280 chusteczek | 100 opakowań | 100 opakowań |
| 21. | probówki Eppendorf Safe-Lock Eppendorf Quality. Pojemność 0,5ml. Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów, z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek. Opakowanie 500 szt | 100 opakowań | 200 opakowań |
| 22. | probówki Eppendorf Safe-Lock - Eppendorf Quality. Pojemność 1,5ml. Wykonane z polipropylenu o najwyższej czystości, produkowane bez plastyfikatorów i biocydów. Z zamknięciem typu Safe-Lock, chroniącym przed przypadkowym otwarciem probówki i utratą próbki. Szczelna pokrywka zapobiega wyparowywaniu zawartości. Matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiają opisywanie próbek. Opakowanie 1000 szt. | 100 opakowań | 200 opakowań |
| 23. | jednorazowe pipety serologiczne o pojemności 25 ml. Indywidualnie pakowane. 100 sztuk w opakowaniu | 100 opakowań | 200 opakowań |
| 24. | pipety serologiczne z polistyrenu o pojemności 10 ml, z podziałką co 0,1 ml, sterylne. Pakowane indywidualnie, 250 sztuk w opakowaniu | 100 opakowań | 200 opakowań |
| 25. | strzykawki z końcówką Luer-Lock, sterylne strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 10 ml z końcówką Luer-Lock, trzyczęściowe. Pakowane pojedynczo, sterylne. Specjalna końcówka umożliwia zastosowanie filtrów strzykawkowych. Opakowanie 100 szt. | 200 opakowań | 400 opakowań |
| 26. | specjalne strzykawki o pojemności 20 ml z końcówką Luer-Lock, sterylne strzykawki jednorazowego użytku z końcówką Luer-Lock, trzyczęściowe. Pakowane pojedynczo, sterylne. Specjalna końcówka umożliwia zastosowanie filtrów strzykawkowych. Opakowanie 120 szt. | 200 opakowań | 400 opakowań |
| 27. | sączki membranowe z PTFE. Sączki membranowe z PTFE – hydrofilowe. Hydrofilowe sączki wykonane z PTFE, o grubości membrany 150 µm i temp. roboczej 130°C. Rozmiar porów: 0,45 mikrometra. Rozmiar sączka: 47mm. Mają szerokie zastosowanie w sączeniu roztworów wodnych oraz wszystkich roztworów stosowanych w HPLC. Pozwalają na filtrowanie roztworów wodnych bez uprzedniego nawilżania. 1 opakowanie 100 szt., | 200 opakowań | 400 opakowań |
| 28. | probówki typu Eppendorf o pojemności 0,5ml wykonane z polipropylenu, z dnem stożkowym i płaskim korkiem, opakowanie 1000 szt. | 20 opakowań | 50 opakowań |
| 29. | probówki typu Eppendorf o pojemości 1,5ml, wykonane z polipropylenu z dnem stożkowym i płaskim korkiem, niesterylne, opakowanie 500 szt. | 50 opakowań | 100 opakowań |
| 30. | probówki typu Eppendorf o pojemości 2ml, wykonane z polipropylenu, okrągłodenne z płaskim korkiem, ze znacznikiem 0.5, 1.0, 1.5, 2.0ml, opakowanie 1000 szt | 20 opakowań | 50 opakowań |
| 31. | głaszczki sterylne, wykonane z ABS. Gładkie, co zapobiega zarysowywaniu powierzchni podłoży mikrobiologicznych. Kształt trójkąta zapewnia odpowiedni nacisk, ułatwiający równomierne rozprowadzanie medium. Pakowane indywidualnie. Wymiary: 172 mm x 37 mm. Średnica: 4 mm. Opakowanie 100 szt. | 10 opakowań | 20 opakowań |
| 32. | statywy wykonany z wysokiej jakości polipropylenu medycznego. Przeznaczone do probówek typu Falcon o pojemności 15 ml, posiadają 50 numerowanych miejsc. Wygodne i poręczne w użytkowaniu o stabilnym kształcie, gwarantującym niewywrotność | 60 sztuk | 60 sztuk |
| 33. | zestaw statywów 80-miejscowych Top-Rack, przeznaczone na probówki o poj. 1,5 i 2 ml. Odporne na działanie alkoholi i słabych rozpuszczalników organicznych. Zestaw zawiera 5 sztuk statywów, po jednym w każdym z następujących kolorów: niebieski, zielony, fioletowy, czerwony, żółty. | 20 zestawów | 20 zestawów |
| 34. | kriopudełka do przechowywania probówek o śr. do 12,5 mm, 81-miejscowe (9 x 9). Mogą być zamrażane i autoklawowane. Odporne na temp.: -90°C do + 121°C. Alfanumeryczne oznakowanie oraz przeźroczysta, szczelnie zamykająca pokrywka ułatwiają identyfikację próbek. Materiał: polipropylen. Pudełka możliwe do przechowywania44. w stojakach ze stali nierdzewnej | 30 sztuk | 30 sztuk |
| 35. | probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką typu Flat Top, w statywie styropianowym, pojemność 15 ml. Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością probówki. Skalowane co 1 ml. W komplecie zakrętki typu Flat Top wykonane z polietylenu (PE). Biologicznie obojętne, odporne chemicznie. Lepsza szczelność dzięki zastosowaniu podwójnego gwintowania. Łatwe otwieranie, zamykanie i opisywanie. STERYLNE. Odporność temperaturowa: od -20°C do +80°C. Możliwość wirowania: : do 8400 x g. wielkość opakowania: 50 sztuk | 100 sztuk | 200 sztuk |
| 36. | probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką typu Flat Top, w statywie styropianowym, pojemność 50 ml. Probówki wirówkowe typu Falcon, stożkowe, wykonane z medycznego polipropylenu. Posiadają wyraźną, białą, nieścieralną skalę, odporną na czynniki chemiczne oraz duże pole do opisu. Przezroczyste ściany umożliwiają łatwą kontrolę nad zawartością probówki. Skalowane co 5 ml. W komplecie zakrętki typu Flat Top wykonane z polietylenu (PE). Biologicznie obojętne, odporne chemicznie. Lepsza szczelność dzięki zastosowaniu podwójnego gwintowania. Łatwe otwieranie, zamykanie i opisywanie. STERYLNE. Odporność temperaturowa: od -20°C do +80°C. Możliwość wirowania: do 9400 x g. wielkość opakowania: 25 sztuk | 200 sztuk | 400 sztuk |
| 37. | krioprobówki, 10 ml, z gwintem zewnętrznym, podziałką, polem do podpisu i silikonową uszczelką, 50 szt. w opakowaniu | 30 opakowań | 60 opakowań |
| 38. | krioprobówki, 5 ml, z gwintem zewnętrznym, podziałką, polem do podpisu i silikonową uszczelką, 100 szt. w opakowaniu | 30 opakowań | 60 opakowań |
| 39. | naklejki na probówki typu eppendorf 1,5-2 ml, zakres temperatury -40°C - 121°C, opakowanie 1000 szt. | 15 opakowań | 15 opakowań |
| 40. | woreczki wykonane z HDPE z zamknięciem strunowym. Przystosowane do przechowywania i transportu próbek. Dostępne z białym polem do opisu lub bez. Opakowanie 100 sztuk | 20 opakowań | 20 opakowań |
| 41. | mieszadełka magnetyczne z powłoką teflonową, zestaw zawiera 10 sztuk o różnych rozmiarach. Dostawa w pudełku z przeźroczystą pokrywką. Ilość, dł. x O: 1 x 15 x 6 mm, 2 x 20 x 7 mm, 2 x 25 x 7 mm, 1 x 30 x 7 mm, 2 x 40 x 7 mm, 1 x 50 x 7 mm, 1 x 60 x 7 mm | 5 zestawów | 10 zestawów |
| 42. | sterylne butelki do hodowli wykonane z przejrzystego polistyrenu. Wyposażone w wentylowane zakrętki z membraną o średnicy porów 0,2 µm, umożliwiającą swobodną, sterylną wymianę gazową, jednocześnie minimalizującą ryzyko kontaminacji. Idealnie nadają się do długotrwałego stosowania w inkubatorach CO2. Pojemności od 250 - 1500 ml. | 200 sztuk | 600 sztuk |
| 43. | taśma do kontroli sterylizacji, 19 mm. Samoprzylepna taśma przeznaczona do kontroli procesu sterylizacji parowej. Dostarczana na rolce o długości 12,7 m. Taśma daje się łatwo usunąć i nie pozostawia śladów. W temperaturze 121°C po 15 min. pojawia się napis AUTOCLAVED, który sygnalizuje ostateczny wynik sterylizacji | 40 sztuk | 40 sztuk |
| CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| 44. | szalki Petriego jednorazowe, 60 x 14 mm sterylne | 500 sztuk | 1000 sztuk |
| 45. | Eza z drutu platynowo-irydowego, Ø 1 mm, pętla Ø wewn. 5 mm | 2 sztuki | 2 sztuki |
| 46. | palnik Fuego SCS basic RF z radiowym włącznikiem nożnym |  |  |
| 47. | butelki Double Sidearm Celstir® do kultur tkankowych - 2 szyjki boczne, Wheaton, pojemność od 250 - 1000 ml. | 10 sztuk | 10 sztuk |
| 48. | skrobaczki i szpatułki do kultur komórkowych, sterylne, | 500 sztuk | 1000 sztuk |
| 49. | Klipsy do worków Stomachera | 200 sztuk | 500 sztuk |
| 50. | woda peptonowa, gotowa do użycia w butelkach zwrotnych | 4x500 ml | 4x500 ml |
| CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA |  |  |  |
| 51. | butelka laboratoryjna ze szkła Duran o pojemności 100 ml z zakrętką. Odporna na nagłe zmiany temperatury i wykazująca odporność chemiczną. Posiada naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C. | 20 sztuk | 40 sztuk |
| 52. | butelka laboratoryjna ze szkła Duran o pojemności 250 ml z zakrętką. Odporna na nagłe zmiany temperatury i wykazująca odporność chemiczną. Posiada naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C | 20 sztuk | 40 sztuk |
| 53. | butelka laboratoryjna ze szkła Duran o pojemności 1000 ml z zakrętką. Odporna na nagłe zmiany temperatury i wykazująca odporność chemiczną. Posiada naniesioną skalę poglądową w kolorze białym. Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C | 20 sztuk | 40 sztuk |
| 54. | butelki laboratoryjne z niebieską zakrętką z PP, pojemność: 50 ml. Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3. W zestawie z niebieskimi zakrętkami z PP i pierścieniami wylewowymi. Posiadają gwint GL 45 (za wyjątkiem modelu 50 ml - GL 32). Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C (zakrętka musi być dokręcona maksymalnie na jeden obrót). W przypadku stosowania w ujemnych temperaturach zalecaną granicą jest -40°C, zamrażanie powinno być przeprowadzone, gdy butelka jest ustawiona pod kątem 45° i napełniona maksymalnie do 3/4 nominalnej objętości | 50 sztuk | 200 sztuk |
| 55. | butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3., o pojemności 100 ml. W zestawie z niebieskimi zakrętkami z PP i pierścieniami wylewowymi. Posiadają gwint GL 45 (za wyjątkiem modelu 50 ml - GL 32). Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C (zakrętka musi być dokręcona maksymalnie na jeden obrót). W przypadku stosowania w ujemnych temperaturach zalecaną granicą jest -40°C, zamrażanie powinno być przeprowadzone, gdy butelka jest ustawiona pod kątem 45° i napełniona maksymalnie do 3/4 nominalnej objętości | 50 sztuk | 200 sztuk |
| 56. | butelki laboratoryjne z niebieską zakrętką z PP, pojemność: 250 ml. Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3. Posiadają gwint GL 45 (za wyjątkiem modelu 50 ml - GL 32). Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C (zakrętka musi być dokręcona maksymalnie na jeden obrót). W przypadku stosowania w ujemnych temperaturach zalecaną granicą jest -40°C, zamrażanie powinno być przeprowadzone, gdy butelka jest ustawiona pod kątem 45° i napełniona maksymalnie do 3/4 nominalnej objętości | 50 sztuk | 200 sztuk |
| 57. | butelki laboratoryjne z niebieską zakrętką z PP, pojemność: 1000 ml. Butelki laboratoryjne z białą skalą, wykonane ze szkła borokrzemowego typu 3.3. W zestawie z niebieskimi zakrętkami z PP i pierścieniami wylewowymi. Posiadają gwint GL 45 (za wyjątkiem modelu 50 ml - GL 32). Możliwość autoklawowania do 20 minut w 140°C (zakrętka musi być dokręcona maksymalnie na jeden obrót). W przypadku stosowania w ujemnych temperaturach zalecaną granicą jest -40°C, zamrażanie powinno być przeprowadzone, gdy butelka jest ustawiona pod kątem 45° i napełniona maksymalnie do 3/4 nominalnej objętości | 50 sztuk | 200 sztuk |