## Przedmiar robót
Załącznik nr 3
| RODZAJ PRAC | Przedmiar | j.m | Cena jednostkowa | Wartość
1 | ROBOTY ZIEMNE I FUNDAMENTOWE |  |  |  | 0
1.1 | Roboty ziemne |  |  |  | 0
1.1.1 | Zdjęcie humusu (z odkładem, do wykorzystania przy zagospodarowaniu terenów zielonych). | 734.4 | m3 |  | 0
1.1.2 | Zdjęcie nN oraz wału ziemnego na długości kolicującej z proj. halą (z wywozem). | 542.25 | m3 |  | 0
1.1.3 | Niwelacja terenu (wykop z wywozem). | 128.52 | m3 |  | 0
1.1.4 | Profilowanie i dogęszczenie gruntów rodzimych. | 1836 | m2 |  | 0
1.1.5 | Wykopy fundamentów (z wywozem). | 440.6693 | m3 |  | 0
1.1.6 | Zasypy fundamentów (piaskiem z dowozu). | 214.3395 | m3 |  | 0
1.2 | Roboty fundamentowe |  |  |  | 0
1.2.1 | Beton podkładowy C8/10 - 10 cm. | 45.6216 | m3 |  | 0
1.2.2 | Stopy fundamentowe monolityczne C25/30 W8 - Podeszwa. | 141.155 | m3 |  | 0
1.2.3 | Stopy fundamentowe monolityczne - Zbrojenie. | 8469.3 | kg |  | 0
1.2.4 | Stopy fundamentowe monolityczne - Startery pod słupy pref. | 3924.076 | kg |  | 0
1.2.5 | Ławy fundamentowe monolityczne C25/30 W8 - Podeszwa. | 27.06 | m3 |  | 0
1.2.6 | Ławy fundamentowe monolityczne - Zbrojenie. | 1353 | kg |  | 0
1.2.7 | Płyty fundamentowe monolityczne C25/30 W8 - Podeszwa. | 12.4932 | m3 |  | 0
1.2.8 | Płyty fundamentowe monolityczne C25/30 W8 - Kominki. | 2.6316 | m3 |  | 0
1.2.9 | Płyty fundamentowe monolityczne - Zbrojenie. | 1065.384 | kg |  | 0
1.2.10 | Ustawienie kotew fundamentowych słupów stalowych i wytyków pod słupy pref. | 34 | kpl |  | 0
1.2.11 | Izolacja przeciwwilgociowa murowanych ścian fundamentowych (pozioma) - folia fundamentowa. | 60.83 | m2 |  | 0
1.2.12 | Izolacja termiczna podwalin - EPS 100 hydrofobowy gr. 8 cm. | 195.6 | m2 |  | 0
1.2.13 | Izolacja termiczna podwalin - wełna min. fundamentowa gr. 8 cm. | 18.66 | m2 |  | 0
1.2.14 | Zbrojenie izolacji (dwukrotne szpachlowanie z zatopieniem siatki). | 214.26 | m2 |  | 0
1.2.15 | Dodatkowa warstwa izolacja termicznej w miejscu wyłączonych podwalin - EPS 100 hydrofobowy gr. 16 cm. | 38.7 | m2 |  | 0
1.2.16 | Dodatkowa warstwa izolacja termicznej w miejscu wyłączonych podwalin - wełna min. fundamentowa gr. 16 cm. | 18.66 | m2 |  | 0
1.2.17 | Tynk mozaikowy na cokole w strefie nadziemnej, kolor szary. | 80.325 | m2 |  | 0
2 | ROBOTY MUROWE I ŻELBETOWE |  |  |  | 0
2.1 | Roboty murowe i tynkarskie |  |  |  | 0
2.1.1 | Ściany fundamentowe z bloczka betonowego gr. 24 cm. | 109.494 | m2 |  | 0
2.1.2 | Ściany z bloczka komórkowego typu Ytong lub H+H lub równoważnego gr. 24 cm łączenie na zaprawę cienkowarstwową | 573.8136 | m2 |  | 0
2.1.3 | Ściany działowe z bloczka komórkowego typu Ytong lub H+H lub równoważnego gr. 12 cm łączenie na zaprawę cienkowarstwową | 108.5987 | m2 |  | 0
2.1.4 | Pasy międzykondygnacyjne wys. 40 cm z bloczka silikatowego gr. 12,0 cm - na kond.+2 w osiach 1/A-C, A/3-4, 11/A-A'. | 12.02 | m2 |  | 0
2.1.5 | Tynkowanie ścian murowanych od wewnątrz pom. - tynk gipsowy. | 1360.6084 | m2 |  | 0
2.1.6 | Obróbka tynkarska ościeży otworów/naroży z obsadzeniem narożnika. | 377.73 | mb |  | 0
2.1.7 | Tynkowanie odsłoniętych stropów oraz biegów i spoczników schodowych - tynk gipsowy. | 339.2198 | m2 |  | 0
2.2 | Prefabrykaty żelbetowe pref. |  |  |  | 0
2.2.1 | Dostawa jednowarstwowych podwalin pref. | 24.79 | m3 |  | 0
2.2.2 | Montaż podwalin pref. | 20 | szt. |  | 0
2.2.3 | Dostawa słupów pref. | 98.45 | m3 |  | 0
2.2.4 | Montaż słupów pref. | 35 | szt. |  | 0
2.2.5 | Dostawa belek pref. | 68 | m3 |  | 0
2.2.6 | Montaż belek pref. | 33 | szt. |  | 0
2.2.7 | Strop z prefabrykowanych płyt kanałowych typu HC 200. | 288.5 | m2 |  | 0
2.2.8 | Montaż płyt stropowych. | 45 | szt. |  | 0
2.2.9 | Strop z prefabrykowanych płyt kanałowych typu HC 265. | 182.1 | m2 |  | 0
2.2.10 | Montaż płyt stropowych. | 24 | szt. |  | 0
2.2.11 | Strop z prefabrykowanych płyt kanałowych typu HC 320. | 1103.35 | m2 |  | 0
2.2.12 | Montaż płyt stropowych. | 96 | szt. |  | 0
2.3 | Roboty żelbetowe |  |  |  | 0
2.3.1 | Wieńce monolityczne C30/37. | 24.487 | m3 |  | 0
2.3.2 | Zbrojenie wieńców. | 2203.8307 | kg |  | 0
2.3.3 | Rdzenie i słupy monolityczne C25/30. | 7.4268 | m3 |  | 0
2.3.4 | Zbrojenie rdzeni i słupów. | 1114.02 | kg |  | 0
2.3.5 | Belki, nadproża, podciągi monolityczne C25/30. | 2.2962 | m3 |  | 0
2.3.6 | Zbrojenie nadproży. | 321.4714 | kg |  | 0
2.3.7 | Ściany monolityczne C25/30. | 25.3704 | m3 |  | 0
2.3.8 | Zbrojenie ścian. | 2537.044 | kg |  | 0
2.3.9 | Nadproża pref. L19. | 42 | mb |  | 0
2.3.10 | Płyta nadszybia, monolityczna, C25/30, gr. 20,0 cm. | 11.916 | m2 |  | 0
2.3.11 | Zbrojenie stropów monolitycznych. | 285.984 | kg |  | 0
2.3.12 | Schody żelbetowe C25/30 gr. 16 cm. | 76.1198 | m2 |  | 0
2.3.13 | Zbrojenie schodów. | 1461.4998 | kg |  | 0
3 | ROBOTY POSADZKARSKIE |  |  |  | 0
3.1 | Posadzka P1 na gruncie |  |  |  | 0
3.1.1 | Podsypka piaskowa zagęszczana mech. - 50 cm. | 647.5 | m3 |  | 0
3.1.2 | Beton podkładowy C8/10 - 10 cm. | 1295 | m2 |  | 0
3.1.3 | 2x folia budowlana 0,2 mm. | 1295 | m2 |  | 0
3.1.4 | Posadzka betonowa C20/25 gr. 20 cm, 2x folia PE 0,2 mm, zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 20 kg/m3, zatarta na ostro pod płytki, dylatowana. | 905.7 | m2 |  | 0
3.1.5 | Posadzka betonowa C20/25 gr. 20 cm, 2x folia PE 0,2 mm, zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 20 kg/m3, utwardzana powierzchniowo (4 kg/m2), zatarta na gładko, dylatowana, impregnowana. | 389.3 | m2 |  | 0
3.1.6 | Dozbrojenie przy słupach 3fi10 górą i dołem. | 600.75 | kg |  | 0
3.1.7 | Uszczelnienie szpar przy słupach i podwalinach. | 325 | mb |  | 0
3.2 | Posadzka P1A na gruncie |  |  |  | 0
3.2.1 | Podsypka piaskowa zagęszczana mech. - 50 cm. | 42.5 | m3 |  | 0
3.2.2 | Beton podkładowy C8/10 - 10 cm. | 85 | m2 |  | 0
3.2.3 | 2x folia budowlana 0,2 mm. | 85 | m2 |  | 0
3.2.4 | Styropian EPS 200 - 10 cm. | 85 | m2 |  | 0
3.2.5 | Wylewka betonowa - 7 cm, zbrojona siatką fi3 15x15. | 85 | m2 |  | 0
3.3 | Posadzka P2 na stropie piętra I |  |  |  | 0
3.3.1 | 2x folia budowlana 0,2 mm. | 195 | m2 |  | 0
3.3.2 | Styropian EPS 200 - 5 cm. | 195 | m2 |  | 0
3.3.3 | Wylewka betonowa - 5 cm, zbrojona siatką fi3 15x15. | 195 | m2 |  | 0
3.4 | Posadzka na antresoli |  |  |  | 0
3.4.1 | Posadzka betonowa C20/25 gr. 10 cm, zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 25 kg/m3, utwardzana powierzchniowo (4 kg/m2), zatarta na gładko, dylatowana, impregnowana. | 75 | m2 |  | 0
3.4.2 | Przerwy robocze. | 0 | mb |  | 0
3.4.3 | Dozbrojenie przy słupach 3fi10 górą i dołem. | 48.06 | kg |  | 0
3.4.4 | Uszczelnienie szpar przy słupach i podwalinach. | 30 | mb |  | 0
3.5 | Posadzka P2 na stropie piętra II |  |  |  | 0
3.5.1 | 2x folia budowlana 0,2 mm. | 25 | m2 |  | 0
3.5.2 | Styropian EPS 200 - 5 cm. | 25 | m2 |  | 0
3.5.3 | Wylewka betonowa - 5 cm, zbrojona siatką fi3 15x15. | 25 | m2 |  | 0
3.6 | Posadzka P3 i P4 na stropie piętro II |  |  |  | 0
3.6.1 | Posadzka betonowa C20/25 gr. 10 cm, zbrojenie rozproszone stalowe w ilości 25 kg/m3, utwardzana powierzchniowo (4 kg/m2), zatarta na gładko, dylatowana, impregnowana. | 1350 | m2 |  | 0
3.6.2 | Dozbrojenie przy słupach 3fi10 górą i dołem. | 720.9 | kg |  | 0
3.6.3 | Uszczelnienie szpar przy słupach i podwalinach. | 220 | mb |  | 0
4 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
4.1 | Roboty wykończeniowe |  |  |  | 0
4.1.1 | Ścianki działowe w systemie GK gr. 12,5 cm, płytowane obustronnie 2xGKB + wełna mineralna 5 cm. System SINIAT lub RIGIPS lub równoważny | 49.1513 | m2 |  | 0
4.1.2 | Ścianki działowe w systemie GK gr. 12,5 cm, płytowane obustronnie 2xGKBI + wełna mineralna 5 cm. System SINIAT lub RIGIPS lub równoważny | 181.7282 | m2 |  | 0
4.1.3 | Ścianki działowe instalacyjne w systemie GK gr. <15,0 cm, płytowane obustronnie 2xGKBI + wełna mineralna 5 cm. System SINIAT lub RIGIPS lub równoważny | 22.3425 | m2 |  | 0
4.1.4 | Ścianki działowe instalacyjne w systemie GK gr. >15,0 cm, na podwójnej konstrukcji, płytowane obustronnie 2xGKBI + wełna mineralna 5 cm. System SINIAT lub RIGIPS lub równoważny | 23.4165 | m2 |  | 0
4.1.5 | Przedścianki w systemie GK, płytowane jednostronnie 2xGKB. System SINIAT lub RIGIPS lub równoważny | 19.6088 | m2 |  | 0
4.1.6 | Przedścianki instalacyjne w systemie GK (zabudowy stelaży podtynkowych), płytowane jednostronnie 2xGKBI. System SINIAT lub RIGIPS lub równoważny | 40.9715 | m2 |  | 0
4.1.7 | Wzmocnienie ścianek profilem ościeżnicowym lub płytą OSB pod montaż misek ustepowych, pisuarów, umywalek, innych urządzeń, mocowanych do zabudów GK. | 22 | szt. |  | 0
4.1.8 | Blenda w systemie GK na styku sufitu podwieszonego z biegiem schodowym i przy swobodnych krawędziach spoczników. | 9.7 | mb |  | 0
4.1.9 | Ścianki systemowe z płyt HPL gr. 10 mm. | 20.1 | m2 |  | 0
4.1.10 | Gładzie gipsowe na ścianach otynkowanych w pom. socjalno-biurowych. | 536.0937 | m2 |  | 0
4.1.11 | Gładzie gipsowe na otynkowanych stropach oraz biegach i spocznikach schodowych, w pom. socjalno-biurowych. | 44.2413 | m2 |  | 0
4.1.12 | Obróbka szpachlarska ościeży otworów/naroży wraz z obsadzeniem narożnika alum. | 117.875 | mb |  | 0
4.1.13 | Malowanie ścian w pom. socjalno-biurowych, dwukrotne, farbą akrylową białą wraz z gruntowaniem. | 847.6229 | m2 |  | 0
4.1.14 | Malowanie ścian i słupów w pom. produkcyjnych farbą epoksydową. | 1493.5942 | m2 |  | 0
4.1.15 | Malowanie odsłoniętych stropów, biegów i spoczników schodowych w pom. socjalno-biurowych i sanitariatach, dwukrotne, farbą akrylową białą wraz z gruntowaniem. | 49.0913 | m2 |  | 0
4.1.16 | Malowanie odsłoniętych stropów w pom. produkcyjnych farbą epoksydową. | 1354.35 | m2 |  | 0
4.1.17 | Folia w płynie pod okładziny z płytek w pom. mokrych: 0.11, 0.12, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.12, 2.2, 2.3 (posadzki + wywinięcie 10 cm na ściany + fartuchy przy urządzeniach sanit. o wym. 1,5 x 1,8 m + kabiny prysznicowe na pełną wysokość). | 211.23 | m2 |  | 0
4.1.18 | Płytki ceramiczne o wym. 20x20/30x30 na ścianach w pom. mokrych: 0.11, 0.12, 1.2, 1.4, 1.6, 1.7, 1.12, 2.2, 2.3 , płytka w cenie do 25 zł/m2 - do wys. 2,10 m. | 254.87 | m2 |  | 0
4.1.19 | Naroża/glify z płytek szlifowanych do kąta. | 29.8 | mb |  | 0
4.1.20 | Płytki gresowe przemysłowe o wym. 20x20/30x30 na posadzkach P1 w pom. produkcyjnych , płytka w cenie do 60 zł/m2, fuga epoksydowa. | 892.5 | m2 |  | 0
4.1.21 | Cokół z płytki, cięty. | 227.88 | mb |  | 0
4.1.22 | Płytki gresowe o wym. 20x20/30x30 na posadzkach w pom. socjalno-biurowych i sanitariatach, płytka w cenie do 30 zł/m2, fuga cementowa. | 308.6385 | m2 |  | 0
4.1.23 | Cokół z płytki, cięty. | 261.2 | mb |  | 0
4.1.24 | Płytki gresowe na schodach (stopnica + podstopnica), płytka w cenie do 35 zł/m2. | 100.8 | mb |  | 0
4.1.25 | Dostawa i montaż luster o wys. 60 cm (nad umywalkami w sanitariatach). | 9.87 | m2 |  | 0
4.1.26 | Sufit podwieszany modułowy, 60x60, typu ARMSTRONG w pom. socjalno-burowych i ciągach komunikacyjnych wypełnienie w cenie do 25 zł/m2 np. ROCKFON ARTIC lub równoważny | 220.65 | m2 |  | 0
4.1.27 | Sufit podwieszany modułowy, 60x60, typu ARMSTRONG w pom. 2.2 i 2.3, wypełnienie w cenie do 25 zł/m2 np. ROCKFON LOGIC lub równoważny | 68.9 | m2 |  | 0
4.1.28 | Parapety wewnętrzne z konglomeratu gr. 2 cm, szer. do 30 cm, w pom. 0.13, 1.1, 1.9, 1.13, 1.16. | 16.25 | mb |  | 0
4.1.29 | Dostawa i montaż balustrad stalowych malowanych natryskowo na klatkach schodowej (tylko od strony "duszy"). | 26.7378 | mb |  | 0
4.1.30 | Dostawa i montaż pochwytów stalowych malowanych natryskowo na klatkach schodowych przy ścianach wzdłuż biegów. | 24.6378 | mb |  | 0
5 | KONSTRUKCJA STALOWA |  |  |  | 0
5.1 | Konstrukcja stalowa - UWAGI: - Stal S355J2 rury EN 10219 - Płatwie S390GD - Klasa konstrukcji EXC2, przygotowanie powierzchnii P2 - Antykorozja C3 - 120um gruntoemalią - Na parterze w osiach 4-9 antykorozja C5 125um + 125um + 50um - Kolor nawierzchni: RAL 7042 - Kraty pomostowe typu KOZ 34x38/30x3 |  |  |  | 0
5.1.1 | Dostawa konstrukcji stalowej malowanej dźwigarów blachownicowych | 1 | kpl |  | 0
5.1.2 | Dostawa konstrukcji stalowej malowanej belek szczytowych | 1 | kpl |  | 0
5.1.3 | Dostawa konstrukcji stalowej malowanej kątowników pod ścianę wew. w osi 9 | 1 | kpl |  | 0
5.1.4 | Dostawa konstrukcji stalowej malowanej stężeń prętowych | 1 | kpl |  | 0
5.1.5 | Dostawa konstrukcji stalowej malowanej ryglówki | 1 | kpl |  | 0
5.1.6 | Dostawa konstrukcji stalowej malowanej kotew fundamentowych | 1 | kpl |  | 0
5.1.7 | Dostawa konstrukcji stalowej malowanej biegów schodowych | 1 | kpl |  | 0
5.1.8 | Dostawa konstrukcji stalowej malowanej barierek | 1 | kpl |  | 0
5.1.9 | Dostawa krat pomostowych ocynkowanych | 1 | kpl |  | 0
5.1.10 | Dostawa płatwi ocynkowanych z/g | 1 | kpl |  | 0
5.1.11 | Dopłata do zabezpieczenia antykorozyjnego C5 | 1 | kpl |  | 0
5.1.12 | Montaż konstrukcji stalowej | 1 | kpl |  | 0
5.1.13 | Elementy złączne | 1 | kpl |  | 0
6 | OBUDOWA ŚCIAN |  |  |  | 0
6.1 | Obudowa ścian zewnętrznych - HALA |  |  |  | 0
6.1.1 | Obudowa ściany zewnętrznej hali płytą warstwową w układzie poziomym, zamek widoczny, kolor RAL 9006/ 9002 (zewn./wewn.), kat. koroz. C3/C3, rdzeń PIR 120 mm, płyta prod. Kingspan lub równoważny | 590 | m2 |  | 0
6.1.2 | Obudowa ściany zewnętrznej hali płytą warstwową w układzie poziomym, zamek widoczny, kolor RAL 3000/ 9002 (zewn./wewn.), kat. koroz. C3/C5, rdzeń PIR 120 mm, płyta prod. Kingspan lub równoważny | 180 | m2 |  | 0
6.1.3 | Obudowa ściany zewnętrznej hali płytą warstwową w układzie poziomym, zamek widoczny, kolor RAL 3000/ 9002 (zewn./wewn.), kat. koroz. C3/C3, rdzeń PIR 120 mm, płyta prod. Kingspan lub równoważny | 140 | m2 |  | 0
6.1.4 | Obudowa ściany zewnętrznej hali płytą warstwową w układzie poziomym, zamek widoczny, kolor RAL 9006/ 9002 (zewn./wewn.), kat. koroz. C3/C3, rdzeń MW 175 mm, płyta prod. Kingspan lub równoważny | 638 | m2 |  | 0
6.1.5 | Obudowa ściany zewnętrznej hali płytą warstwową w układzie poziomym, zamek widoczny, kolor RAL 3000/ 9002 (zewn./wewn.), kat. koroz. C3/C5, rdzeń MW 175 mm, płyta prod. Kingspan lub równoważny | 177 | m2 |  | 0
6.1.6 | Obudowa ściany zewnętrznej hali płytą warstwową w układzie poziomym, zamek widoczny, kolor RAL 3000/ 9002 (zewn./wewn.), kat. koroz. C3/C3, rdzeń MW 175 mm, płyta prod. Kingspan lub równoważny | 134 | m2 |  | 0
6.1.7 | Wkręty do mocowania płyty. | 1 | kpl |  | 0
6.1.8 | Uszczelka 3x30 pod płytę. | 1 | kpl |  | 0
6.1.9 | Łączniki do obróbek. | 1 | kpl |  | 0
6.1.10 | Obróbki, akcesoria. | 1 | kpl |  | 0
6.1.11 | Naklejenie folii pomiędzy pasmami okiennymi w kolorze RAL 7016 | 40 | m2 |  | 0
6.2 | Obudowa ścian wewnętrznych - HALA |  |  |  | 0
6.2.1 | Obudowa ściany wewnętrznej hali płytą warstwową w układzie pionowym, zamek widoczny, kolor RAL 9002/ 9002 (zewn./wewn.), kat. koroz. C3/C5, rdzeń PIR 120 mm, płyta prod. Kingspan | 118 | m2 |  | 0
6.2.2 | Wkręty do mocowania płyty. | 1 | kpl |  | 0
6.2.3 | Uszczelka 3x30 pod płytę. | 1 | kpl |  | 0
6.2.4 | Łączniki do obróbek. | 1 | kpl |  | 0
6.2.5 | Obróbki, akcesoria. | 1 | kpl |  | 0
7 | OBUDOWA DACHU |  |  |  | 0
7.1 | POKRYCIE DACHOWE - HALA |  |  |  | 0
7.1.1 | Przekrycie dachu hali blachą trapezową T50, gr. 0,75mm, powłoka SP 25 RAL 9002/RSL (podkład) , środowisko C3 | 1484 | m2 |  | 0
7.1.2 | Łączniki do mocowania blachy. | 1 | kpl |  | 0
7.1.3 | Łączniki do szycia blachy. | 1 | kpl |  | 0
7.1.4 | Izolacja termiczna dachu: - folia PE gr. 0,2 mm; - kliny rozpływowe ze styropianu; - płyta termoizolacyjna PIR gr. 12 cm; - membrana PVC gr. 1,5 mm. | 1418 | m2 |  | 0
7.1.5 | Obróbka pionowa klap dymowych do wys. 30 cm ( 8 cm izolacji + membrana)- ocieplona | 9 | mb |  | 0
7.1.6 | Obróbka attyki do wys. 65 cm (membrana)- nieocieplona | 178 | mb |  | 0
7.1.7 | Montaż wpustów dachowych | 6 | szt. |  | 0
7.1.8 | Obróbka przebić punktowych- wentylatory | 8 | szt. |  | 0
7.1.9 | Obróbka przebić punktowych | 2 | szt. |  | 0
8 | STOLARKA I ŚLUSARKA |  |  |  | 0
8.1 | Drzwi wewnętrzne |  |  |  | 0
8.1.1 | Drzwi wewnętrzne D1, Stal, 190 cm x 200 cm, kolor RAL 9002, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, zamek na klucz, ilość: 3 szt. | 3 | szt. |  | 0
8.1.2 | Drzwi wewnętrzne D2, Stal, 190 cm x 200 cm, kolor RAL 9002, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, zamek na klucz, ilość: 1 szt. | 1 | szt. |  | 0
8.1.3 | Drzwi wewnętrzne D3, Stal, 90 cm x 200 cm, kolor RAL 9002, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, zamek na klucz, ilość: 1 szt. | 1 | szt. |  | 0
8.1.4 | Drzwi wewnętrzne D4, Stal, 90 cm x 200 cm, kolor RAL 9002, EI30, wyposażenie: klamka-klamka, zamek na klucz, samozamykacz, ilość: 2 szt. | 2 | szt. |  | 0
8.1.5 | Drzwi wewnętrzne D5, Stal, 80 cm x 200 cm, kolor RAL 9002, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, zamek na klucz, ilość: 2 szt. | 2 | szt. |  | 0
8.1.6 | Drzwi wewnętrzne D6, Stal, 90 cm x 200 cm, kolor RAL 9002, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, zamek na klucz, ilość: 1 szt. | 1 | szt. |  | 0
8.1.7 | Drzwi wewnętrzne D7, Stal, 90 cm x 200 cm, kolor RAL 9002, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, zamek WC, kratka wentylacyjna, samozamykacz, ilość: 4 szt. | 4 | szt. |  | 0
8.1.8 | Drzwi wewnętrzne D8, Płycinowe, 80 cm x 200 cm, kolor okleina CPL 0,2 mm, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, zamek na klucz, ilość: 1 szt. | 1 | szt. |  | 0
8.1.9 | Drzwi wewnętrzne D9, Płycinowe, 90 cm x 200 cm, kolor okleina CPL 0,2 mm, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, zamek na klucz, ilość: 5 szt. | 5 | szt. |  | 0
8.1.10 | Drzwi wewnętrzne D10, Płycinowe, 90 cm x 200 cm, kolor okleina CPL 0,2 mm, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, zamek WC, kratka wentylacyjna, samozamykacz, ilość: 2 szt. | 2 | szt. |  | 0
8.1.11 | Drzwi wewnętrzne D11, Płycinowe, 80 cm x 200 cm, kolor okleina CPL 0,2 mm, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, zamek WC, kratka wentylacyjna, samozamykacz, ilość: 6 szt. | 6 | szt. |  | 0
8.1.12 | Drzwi wewnętrzne D12, Stal, 120 cm x 200 cm, kolor RAL 9002, EI30, wyposażenie: klamka-klamka, zamek na klucz, samozamykacz, ilość: 4 szt. | 4 | szt. |  | 0
8.2 | Okna |  |  |  | 0
8.2.1 | Okno zewnętrzne O1, PVC, 560 cm x 140 cm, typ FIX/R, kolor RAL 7016/9002, U = 1,1, bezklasowe , ilość: 16 szt. | 16 | szt. |  | 0
8.2.2 | Okno zewnętrzne O2, Alum., 100 cm x 100 cm, typ FIX, kolor RAL 7016, U = 1,1, EI30 , ilość: 2 szt. | 2 | szt. |  | 0
8.2.3 | Okno wewnętrzne O3, PVC, 150 cm x 140 cm, typ FIX, kolor RAL 9002/9002, U = 0, bezklasowe , ilość: 1 szt. | 1 | szt. |  | 0
8.2.3 | Okno wewnętrzne O4, Alum., 100 cm x 100 cm, typ FIX, kolor RAL 7016, U = 1,1, EI15 , ilość: 2 szt. | 2 | szt. |  | 0
8.3 | Fasada zewnętrzna |  |  |  | 0
8.3.1 | Witryna F1, Alum, 195 cm x 900 cm, typ FIX, kolor RAL 7016, U = 1,1, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, samozamykacz, 2 zamki, ilość: 17,55 m2. | 1 | kpl |  | 0
8.3.2 | Witryna F2, Alum, 155 cm x 900 cm, typ FIX, kolor RAL 7016, U = 1,1, bezklasowe, wyposażenie: klamka-klamka, samozamykacz, 2 zamki, ilość: 13,95 m2. | 1 | kpl |  | 0
8.4 | Bramy |  |  |  | 0
8.4.1 | Brama zewnętrzna segmentowa z drzwiami technicznymi, Stal, 350 cm x 350 cm, kolor RAL 7016/9002, U = 1,5, bezklasowe, wyposażenie: sterowanie elektryczne, drzwi techniczne o wym. 90 x 200 cm, zamek na kluczyk, ilość: 1 szt. | 1 | szt. |  | 0
8.4.2 | Brama zewnętrzna segmentowa , Stal, 350 cm x 350 cm, kolor RAL 7016/9002, U = 1,5, bezklasowe, wyposażenie: sterowanie elektryczne, , ilość: 1 szt. | 1 | szt. |  | 0
8.4.3 | Brama zewnętrzna segmentowa , Stal, 320 cm x 350 cm, kolor RAL 7016/9002, U = 1,5, bezklasowe, wyposażenie: sterowanie elektryczne, , ilość: 1 szt. | 1 | szt. |  | 0
8.4.4 | Brama wewnętrzna szybkobieżna, PVC, 300 cm x 300 cm, kolor RAL 9002/9002, bezklasowe, wyposażenie: sterowanie elektryczne, , ilość: 2 szt. | 2 | szt. |  | 0
8.5 | Klapy dymowe |  |  |  | 0
8.5.1 | Klapa dymowa, punktowa, jednoskrzydłowa o wymiarach otworu 1,00 x 1,20 m, wykonana w konstrukcji stalowo /ocynk/ aluminiowej, wypełniona płytą poliwęglanową o grubości 25 mm, wielokomorową, przezroczystą, U= 1,30 W/m 2 K. Podstawa z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm i wysokości H=700 mm, montowana do płatwi dachowych lub wymianów. Powierzchnia czynna oddymiania 1 sztuki klapy: 0,90 m 2 . Klapa dymowa otwierana za pomocą siłownika elektrycznego 24V. Drabina wyłazowa na dach. | 2 | szt. |  | 0
9 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SANITARNE |  |  |  | 0
9.1 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  | 0
9.1.1 | Rozdzielnica PWP | 1 | kpl |  | 0
9.1.2 | Rozdzielnica RG | 1 | kpl |  | 0
9.1.3 | WLZ | 1 | kpl |  | 0
9.1.4 | Rozdzielnica RP + R1 | 1 | kpl |  | 0
9.1.5 | Oświetlenie | 1 | kpl |  | 0
9.1.6 | Trasy kablowe | 1 | kpl |  | 0
9.1.7 | Instalacja uziemiająca i odgromowa | 1 | kpl |  | 0
9.1.8 | Zasilanie technologii | 1 | kpl |  | 0
9.1.9 | Zasilanie prostowników | 1 | kpl |  | 0
9.1.10 | Instalacja oddymiania | 1 | kpl |  | 0
9.1.11 | Instalacje elektryczne | 1 | kpl |  | 0
9.2 | INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
9.2.1 | Kompletna instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej. | 1 | kpl |  | 0
9.2.2 | Kompletna instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej (należy uwzględnić wykonanie odcinka długości 150 mb metodą bezwykopową) | 1 | kpl |  | 0
9.2.3 | Kompletna instalacja zewnętrzna wodociągowa (należy uwzaględnić wykonanie przyłącza metodą bezwykopową) | 1 | kpl |  | 0
9.2.4 | Kompletna instalacja zewnętrzna hydrantowa. | 1 | kpl |  | 0
9.2.5 | Kompletna instalacja zewnętrzna gazowa na działce inwestora, zgodnie z projektem zamiennym z XII/2020 - odcinek g6 - g11.1, tj.: | 1 | kpl |  | 0
- | Rura PEØ90x8,2RC SDR11 | 208 | mb. |  | 0
- | Rura PEØ63x5,8RC SDR11 | 4.5 | mb |  | 0
- | Rura stalowa DN50 bez szwu (rura za skrzynką) | 1.5 | mb |  | 0
- | Trójnik elektrooporowy włączenie PEØ90/90/90 | 1 | szt. |  | 0
- | Trójnik elektrooporowy redukcyjny PEØ90/90/63 | 2 | szt. |  | 0
- | Rura osłonowa Ro2 – rura PEØ125x7,1 SDR17,6 L=2,0m, płozy typu B o wysokości h=15 mm (3 komplety), manszety typu N 64x112x75 | 3 | szt. |  | 0
- | Podejście prefabrykowane preizolowane krótkie PE63/DN32 gwintowane wymiar 500x1500mm prod. WEBA lub równoważny | 1 | szt. |  | 0
- | Podejście prefabrykowane preizolowane krótkie PE63/DN40 gwintowane wymiar 500x1500mm prod. WEBA lub równoważny | 1 | zt. |  | 0
- | Podejście prefabrykowane preizolowane krótkie PE63/DN50 gwintowane wymiar 500x1500mm prod. WEBA lub równoważny | 1 | szt. |  | 0
- | Zawór główny DN32 gwintowany | 1 | szt. |  | 0
- | Zawór główny DN40 gwintowany | 1 | szt. |  | 0
- | Zawór główny DN50 gwintowany | 1 | szt. |  | 0
- | Reduktor II stopnia np. Alfa 10BP prod. GASPOL lub równoważny | 3 | szt. |  | 0
- | Skrzynka gazowa naścienna 600x600x300mm metalowa, żółta | 3 | szt. |  | 0
- | Rura osłonowa PEØ125x7,1 - przejście przez ścianę | 2 | mb |  | 0
- | Taśma ostrzegawcza folia PVC z wkładką sygnalizacyjną szer.20cm | 212.5 | mb |  | 0
- | Zgazowywacz (parownik) elektryczny o wydajności do 100 kg/h, moc 2x8KW wraz z przyłączem elektrycznym | 1 | szt. |  | 0
9.3 | INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE |  |  |  | 0
9.3.1 | Instalacja wentylacji | 1 | kpl |  | 0
9.3.2 | Instalacja gazowa | 1 | kpl |  | 0
9.3.3 | Detekcja gazu | 1 | kpl |  | 0
9.3.4 | Instalacja CO | 1 | kpl |  | 0
9.3.5 | Odwonienie podciśnieniowe dachu | 1 | kpl |  | 0
9.3.6 | Instalacja wody. | 1 | kpl |  | 0
9.3.7 | Instalacja wody technologicznej. | 1 | kpl |  | 0
9.3.8 | Instalacja kanalizacji sanitarnej, w tym dostawa i montaż kompletnego zbiornik chemoodporny na ścieki z kominem i włazem najazdowym typu ciężkiego o pojemności 15 m3 ścieki o wymiarach: długość całkowita max 8,0 m, średnica wewnętrzna max 1,7m | 1 | kpl |  | 0
9.3.9 | Instalacja kanalizacji sanitarnej technologicznej. | 1 | kpl |  | 0
9.3.10 | Instalacja sprężonego powietrza, bez sprężarkowni. | 1 | kpl |  | 0
10 | PRACE DODATKOWE |  |  |  | 0
10.1 | Demontaże i rozbiórki |  |  |  | 0
10.1.1 | Rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych typu JOMB. | 625 | m2 |  | 0
10.1.2 | Cięcie i rozbiórka nawierzchni asfaltowej w zakresie kolidującym z proj. inwestycją. | 145 | m2 |  | 0
10.1.3 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej w zakresie kolidującym z proj. inwestycją. | 337 | m2 |  | 0
10.2 | Pozostałe |  |  |  | 0
10.2.1 | Dźwig towarowy, hydrauliczny, udźwig 3000 kg, wys. podnoszenia 6,5 m, prędkość 0,15 m/s, ilość przystanków - 3. W cenie: szafa stalowa pełniąca funkcję maszynowni. Poza wyceną: obsługa dźwigu za pomocą wózka widłowego lub ciężkich elektrycznych wózków paletowych wymagająca wyposażenia dźwigu w podchwyty. | 1 | kpl |  | 0
10.2.2 | Zadaszenie nad wejściem z poliwęglanu i profili aluminiowych o wym. 1,20 x 3,00 m | 2 | szt. |  | 0
10.2.3 | Odtworzenie utwardzeń w obszarze proj. obiektu w formie chodnika z kostki bet. graniczone krawężnikiem 15x30 - kostka z demontażu. | 275 | m2 |  | 0
Podsumowanie kosztorysu - koszty całej hali 3.009,13 m2 : |  | 3009.13 |  |  | 0
w tym:
| Koszty kwalifikowane za 818,74 m2 hali | 818.74 |  |  | 0