Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa i adres Zamawiającego: TOM FIT CENTER Sp. z o.o., ul. Sulejowska 45, 
97-300 Piotrków Trybunalski

Nazwa projektu: Odbudowa pozycji rynkowej i zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe

Nr projektu: RPLD.13.01.00-10-0244/22

Zamówienie w ramach zadania nr 3 pn. Zakup wraz z montażem pompy ciepła

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zakup oraz dostawa wraz z montażem dwóch pomp ciepła | 1 komplet | Komplet składa się z dwóch pomp ciepła o mocy 40-42 kW w systemie kaskadowym wraz ze sterowaniem, czujnikiem temperatury oraz uniwersalnym wolnostojącym zbiornikiem buforowym o pojemności 500 l. |