## Optymalizacja
Tabela możliwych oszczędności dla BM
Optymalizacje - dostawcy, systemy, materiały
BM BARTOSZYCE
Lp. | Element | według projektu |  |  | zamiennik |  |  | oszczedność
|  | obmiar | koszt jednostkowy | suma | obmiar | koszt jednostkowy | suma | koszt
1 | Poszycie dachu – zmiana dostawcy płyty na innego o tych samych parametrach [wsp. Przenikania Ciepła, kolor, rdzeń, izolacyjność , EI, faktura płyty itp.] - brak oszczędności ze względu na nietypowy rodzaj materiału | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.1 | Ściany elewacyjne : dopuszczenie zamiennych płyt lekkiej obudowy : producenci Paneltech, Rukki , Balexmatal. itp zmiana rdzenia z IPN na PUR – wszystkie pozostałe elementy płyty wg wymogów konstrukcyjnych oraz termicznych przy zachowaniu kolorystyki z projektu standardowego | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Ściany elewacyjne : dopuszczenie zamiennych płyt lekkiej obudowy : producenci Paneltech, Rukki , Balexmatal. itp utrzymanie rdzenia z wełny mineralnej – wszystkie pozostałe elementy płyty wg wymogów konstrukcyjnych oraz termicznych przy zachowaniu kolorystyki z projektu standardowego | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.1 | Optymalizacja posadzki przemysłowej Bricomarche - z 18 na 15cm | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Optymalizacja posadzki przemysłowej Bricomarche - pom 4 - rezygnacja z :płyty betonowej , chudziaka, podbudowy na kostkę betonową bezfazową - kolor grafit gr 10cm, zmiana podbudowy (optymalizacja do posadzki o gr.18cm) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | cena kostki 10cm grafit??
3.3 | Rezygnacja z izolacji termicznej posadzki pom 1, 2, 2A, 3, 4 - pozostaje izolacja obwodowo wzdłuż ścian elewacji 1m - EPS 100 gr.6cm | #REF! | #REF! | #REF! | 190 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Drogi manewrowe - zmiana kolorystyki kostki na szarą typową - miejsca parkingowe należy wydzielić pasami kostki czerwonej lub grafitowej | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.1 | Zmiana urządzeń wentylacyjnych i c.o. z Mark na Flowair | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 70000 | 70000 | #REF! | Westwalewicz ok 45 tys mniej
6 | Oświetlenie sklepu - Możliwość zaproponowania projektu oświetlenia zamiennego- oprawy tradycyjne świetlówkowe Jako alternatywę należy uwzględnić: wykonanie projektu oświetlenia podstawowego na sali sprzedaży. Oświetlenie zastępcze, musi spełniać te same parametry świetlne co wskazane w projekcie typowym. | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 386000 | 386000 | #REF! | Karłowicz ok 70tys mniej
7 | Zmiana dostawcy stolarki okiennej aluminiowej Reyners na innego dostawcę (zmianę dostawcy ujęto w ofercie) | - | - | - | - | - | - | -
8.1 | Dodatkowe zmiany GW - Mała architektura - zmiana na elementy stal+drewno | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Dodatkowe zmiany GW - Zmiana zabezpieczenia antywłamaniowego w postaci krat stalowych na świetlikach i klapach dymowych na system czujek ruchu | 1 | #REF! | #REF! | 1 | 8000 | 8000 | #REF! | jaki koszt?
10 | Dodatkowe zmiany GW - Optymalizacja konstrukcji stalowej dachu wraz z projektem zamiennym | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF! | Pombudmet i BHP
11 | Dodatkowe zmiany GW - Zamiana studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej z prefabrykowanych betonowych na PVC | 17 | #REF! | #REF! | 17 | #REF! | #REF! | #REF! | Adamski
suma |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
Opcje wariantowe:
3.4 | Wariant do poz. 3.3: Rezygnacja z izolacji termicznej posadzki pom 1, 2, 2A, 3, 4 - pozostaje izolacja obwodowo wzdłuż ścian elewacji 1m - XPS gr.6cm | #REF! | #REF! | #REF! | 190 | #REF! | #REF! | #REF!
3.5 | Wariant do poz. 3.3 Zmiana izolacji termicznej posadzki pom 1, 2, 2A, 3, 4 - z XPS gr.6cm na EPS 100 gr.6cm | #REF! | #REF! | #REF! | 2657 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | Wariant do poz. 8.1: Dodatkowe zmiany GW - Mała architektura - zmiana na elementy ze stali nierdzewnej innego producenta | 1 | #REF! | #REF! | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Koszty dodatkowe:
12. | Wykonanie klimatyzacji budynku według rozwiązania standardowego dla BM - urządzenia:klimatyzatory sufitowe i ścienne, rurociągi, izolacje |  |  |  | 1 | 20680 | 20680 | -20680
Zmiana wykończenia posadzki na lastrico:
| sala sprzedaży, hall, zwrot faktur |  |  |  |  | 7%
| Posadzki Lastrico | jedn. | ilość | cena jedn. | koszt
| płytki posadzkowe | m2 | #REF! | 89 | #REF! | #REF! | #REF!
| cokoliki | mb | 197 | 30 | 5910 | 6323.7
| wzmocnienia w wejściach płytki konstrukcyjne 30x30 | szt | 42 | 75 | 3150 | 3370.5
| płyta żelbetowa - bez utwardzenia, beton towarowy | m2 | #REF! | -16 | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF!
| pom.magazynowe, wiata ogrodowa |  |  |  |  | 7%
| Posadzki Lastrico | jedn. | ilość | cena jedn. | koszt
| płytki posadzkowe | m2 | #REF! | 89 | #REF! | #REF!
| cokoliki | mb | 132 | 30 | 3960 | 4237.2
| wzmocnienia w wejściach płytki konstrukcyjne 30x30 | szt | 30 | 75 | 2250 | 2407.5
| płyta żelbetowa - bez utwardzenia, beton towarowy | m2 | #REF! | -16 | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! | #REF!
|  |  |  | RAZEM | #REF! | #REF!

## TABELA
TABELA CENOWA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA BUDYNKU STOLARNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO BIUROWYM W ŁĘGAJNACH GMINA BARCZEWO POWIAT OLSZTYŃSKI DZ.NR.184/49
INWESTOR - STOLARKA ZAPERT FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWA UL. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ 24B, 10-302 OLSZTYN
Uwaga - Obmiary załączone pomocniczo, trzeba sprawdzić i zweryfikować |  | jednostka | ilość | cena jednostkowa | suma [PLN]
OBIEKT | 1.ETAP PIERWSZY Roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowego bez konstrukcji stalowej i obudów hali produkcyjnej |  |  |  | 0
| prace przy zagospodarowaniu terenu |  |  |  | 0
| korytowanie - zdjęcie wartwy humusu grubości ok 20 cm (urobek można pozostawić na działce) | m3 | 90 |  | 0
| wykonanie podsypki z piachu zagęszczalnego do IS=0,96 o grubości 20 cm | m3 | 90 |  | 0
| wykonanie utwardzenia o długości 50 m i szerokości 3m z płyt drogowych używanych dobraj jakości | m2 | 150 |  | 0
| wykonanie utwardzenia terenu z kruszywa betonowego, destruktu o grubości warstwy 20 cm | m2 | 300 |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] |  |  |  | 0
| roboty ziemne podstawowe |  |  |  | 0
| budynek socjalny - wykop pod fundamenty i warstwy posadzek (urobek można pozostawić na działce) wykop realizować jednoetapowo na głębokość docelową (doprowadzić do jak najszybszego zabezpieczenia gruntu betonem chronić grunt przed rozmoczeniem i uplastycznieniem (grubość warstw posadzek - 20 cm tj. pospółka 15 cm , 5 cm B10, 5 cm jastrych betonowy ) | m3 | 510 |  | 0
| hala - wykop pod fundamenty i warstwy posadzek (urobek można pozostawić na działce), wykop pod warstwy posadzkowe grubości 45 cm wykonać w dwóch etapach pozostawiając w pierwszym etapie 15 cm warstwy ochronnej | m3 | 105 |  | 0
| budynek socjalny - zasypki fundamentów oraz ścian zewnętrznych wykonać z gruntu rodzimego (glina, glina piaszczysta) warstwami co 30 cm zagęszczarką o wadze min.300 kg lub ubijakiem typu stopa | m3 | 180 |  | 0
| budynek socjalny zasypki pod warstwy posadzkowe z pospółki gr 15 cm | m3 | 15 |  | 0
| hala - zasypki fundamentów wykonać z gruntu rodzimego (glina, glina piaszczysta) warstwami co 30 cm zagęszczarką o wadze min.300 kg lub ubijakiem typu stopa | m3 | 55 |  | 0
| hala -warstwa pospółki (pod płytę główną żelbetową posadzki) gr 35 cm zagęszczonej do IS= 1 | m3 | 105 |  | 0
| Obsługa geodezyjna dla robót ziemnych oraz wytyczenie osi konsytrukcyjnych budynku | kpl | 1 |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] |  |  |  | 0
| stan surowy hali i budynku socjalnego do poziomu 0= 139,20 |  |  |  | 0
| podkłady betonowe B10 gr.10 cm pod ławy,stopy, podwaliny,schodów | m3 | 10.7514 |  | 0
| stopy żelbetowe | m3 | 8.64 |  | 0
| ławy żelbetowe | m3 | 21.822 |  | 0
| podwaliny hali | m3 | 8.0656 |  | 0
| schody piwnicy żelbetowe wylewane na budowie | m2 | 6.4875 |  | 0
| zbrojenie dla stóp, ław, podwalin, rdzeni, nadproży, schodów | t | 2.237 |  | 0
| mury gr 24 cm dla budynku socjalnego z pustaka szalunkowego betonowego wypełnionego betonem B20 W8 zbrojonego pionowymi prętami fi 8 co 30 cm zakotwonymi w ławach fundamentowych | m2 | 162.284 |  | 0
| stropy żelbetowe poz 0=139,20 | m3 | 20.9475 |  | 0
| zbrojenie stropu poz 0=139,20 | t | 2.61 |  | 0
| izolacje przeciwilgociowe stóp, ław,podwalin 2 x dysperbit | m2 | 270 |  | 0
| izolacja pionowa ścian piwnic budynku socjalnego - wykonać hydroizolację systemową na pełną wysokość ścian masą polimerowo bitumiczną gr 3mm, alternatywnie dyspersyjną masą asfaltowo- kauczukową | m2 | 96.066 |  | 0
| izolacje termiczne ścian piwnic budynku socjalnego i podwalin hali (styropian ekstrudowany lub styropian fundamentowy gr. 10 cm ) | m2 | 151.866 |  | 0
| folia kubełkowa dla ścian poź -1 budynku socjalnego | m2 | 151.866 |  | 0
| izolacje pod posadzki poź -1 bydynku socjalnego 2x folia PE | m2 | 101 |  | 0
| podkłady betonowe pod posadzki budynku socjalnego poź -1 z bet. B10 gr 5 cm | m2 | 101 |  | 0
| Koszt prac geodezyjnych | kpl | 1 |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] |  |  |  | 0
| roboty konstrukcyjne nadziemia budynku socjalnego od poź - 0 do poź +8,45 |  |  |  | 0
| mury gr 25cm typu silka lub zamiennie gazobeton klasy 500 lub 600 na zaprawie systemowej klejowej) | m2 | 245.388 |  | 0
| wieńce | m3 | 0.73382 |  | 0
| rdzenie ścian murowanych dla budynku socjalnego | m3 | 2.2 |  | 0
| nadproża wylewane na budowie dla ścian budynku socjalnego | m3 | 0.36562 |  | 0
| schody piwnicy żelbetowe wylewane na budowie | m2 | 6.4875 |  | 0
| zbrojenie nadproży ,schodów,wieńców | t | 0.37218 |  | 0
| stropy żelbetowe poz +3,0,8 | m3 | 20.9475 |  | 0
| zbrojenie stropu poz +3,08 | t | 2.6 |  | 0
| komin systemowy od oziomu -1 podan dach wraz z pustakami wentylacyjnymi o wym 19x19 cm | kpl. | 1 |  | 0
| konstrukcja stalowa więżby dachowej na socjalu | t | 0.562 |  | 0
| drewniana więźba dachowa | m3 | 5.31 |  | 0
| warstwy dachu - wiatroizolacja folia dachowa,kontrłaty,łaty, pokrycie blachodachówką | m2 | 147.8944 |  | 0
| rynny dachowe hali fi 120 mm | mb | 16.36 |  | 0
| rury spustowe hali fi 100 mm | mb | 7 |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] |  |  |  | 0
| Posadzka przemysłowa hali |  |  |  | 0
| posadzka przemysłowa gr. 15cm, C20/25 20kg/m3 włókno stalowe rozproszone , posadzka zawibrowana i zatarta zacieraczkami mechanicznymi na ostro | m2 | 291 |  | 0
| izolacja (2x folia budowlana gr. 0,2 mm) | m2 | 291 |  | 0
inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać]
| Stolarka drzwiowa budynku socjalnego |  |  |  | 0
| DZ 1 110 x 210 drzwi metalowe zewnętrzne kolor standardowy | szt | 1 |  | 0
| D 3 125 x 210 drzwi metalowe o odporności EI 30 wewn. kolor standardowy | szt | 1 |  | 0
| D1 110 x210 drzwi metalowe o odporności EI 30 wew. kolor standardowy | szt | 1 |  | 0
| D 3.1 140 x 220 drzwi metalowe o odporności EI 30 wew. kolor standardowy | szt1 | 1 |  | 0
inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać]
| Stolarka okienna budynku socjalnego |  |  |  | 0
| OKNA |  |  |  | 0
| O1 PCV 300 x 120 cm - okno podzielone jednym słupkiem z skrzydłem uchylno rozwiernym o szer. 60 cm U= 0,8 | szt | 1 |  | 0
| O2 PCV 240 x 120 cm podzielone słupkiem lewa część stała prawa 1/3 uchylno rozwierna U= 0,8 | szt | 2 |  | 0
| O3 PCV 140 x 140 cm podzielone słupkiem 1/2 lewa część stała prawa uchylno rozwierna odporności U= 0,8 | szt | 2 |  | 0
| O3 OKNO 140 x 140 cm stałe szklenie odporności EI 30 U= 0,8 | szt | 2 |  | 0
| okna dachowe połaciowe 60 x 140 lub zbliżonej wielkosci | szt | 2 |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] |  |  |  | 0
| elewacja BSO |  |  |  | 0
| Elewacja BSO budynku socjalnego styropian gr 20 cm , system docieplenia dowolny, siatka pojedyncza tyk sylikonowy/ sylikatowy barwiony w masie baranek 1,5 mm kolor elewacji jasny | m2 | 136.7 |  | 0
| Cokół hali i budynku socjalnego - wykonanie warstw: klej , siatka, podkład tynkarski , tynk 1,5 mm sylikonowy/sylikatowy barwiony w masie w kolorze ciemnoszarym ( styropan fundamentowy w dziale stan surowy otwarty) | m2 | 25.95 |  | 0
| INNE towarzyszące |  |  |  | 0
| Wykonanie podbitek z desek frezowanych gr 19 mm impregnowanych | m2 | 12.02 |  | 0
| Wykonanie opaski wokół bydynku z kostki 6 cm holand na podbudowie z pospółki gr 10 cm | m2 | 17.19 |  | 0
inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać]
| Stolarka drzwiowa wewnętrzna |  |  |  | 0
| D 1 100 x 205 ościerznica stalowa lub kątowa , skrzydło drewniane typu plaster miodu | szt | 3 |  | 0
| D2 90 x 205 ościerznica stalowa lub kątowa , skrzydło drewniane typu plaster miodu | szt | 2 |  | 0
| DŁ 2 90 x 205 ościerznica stalowa lub kątowa , skrzydło drewniane typu plaster miodu z podcięciem wentylacyjnym | szt | 5 |  | 0
| Ślusarka |  |  |  | 0
| wycieraczki | m2 | 1 |  | 0
| drabiny wewnętrzne - właz strychowy drewniany | szt | 1 |  | 0
| balustrady schodowe z kształtowników stalowych | mb | 4.5 |  | 0
| sufity podwieszane |  |  |  | 0
| sufity STG podwieszane poddasza płyta 9 mm pojedyncza na ruszcie stalowyn pojedynczym docieplenie wełną mineralną gr. 20 cm | m2 | 41.013 |  | 0
| zabudowy STG ścian skośnych płyta 9 mm pojedyncza na ruszcie stalowyn pojedynczym docieplenie wełną mineralną gr. 20 cm | m2 | 49.686 |  | 0
| Ściany działowe |  |  |  | 0
| Ściany działowe STG gr 12 cm z wełną gr 5 cm płyta obustrona jednokrotnie | m2 | 106.241 |  | 0
| okładziny gipsowe, szpachle, tynki itp |  |  |  | 0
| tynk cem-wap parter i piętro (bez piwnicy)na ścianach | m2 | 378.435 |  | 0
| tynk cem-wap parter i piętro (bez piwnicy)na sufitach | m2 | 101 |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
| okładziny ceramiczne, gresowe, |  |  |  | 0
| płytki posadzkowe - gresowe (Gres techniczny 30x30cm kolor jasnyo szary) cena do 35 zł /m 2 korytarze, łaziemnki, jadalnia, schody,szatnia | m2 | 34.74 |  | 0
| płytki ścienne - ceramiczne lub gres (30 x 60 cm kolor szary ) cena do 35 zl /m2 łazienka | m2 | 12.4 |  | 0
| hydroizolacja natrysk | m2 | 5 |  | 0
| cokoliki 7 cm | mb | 34 |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
| malowanie [sufity, sciany] |  |  |  | 0
| sufity malowane 2 x farbą akrylową białą | m2 | 192 |  | 0
| ściany malowane 2 x farbą akrylową jasno szarą | m2 | 378 |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
| posadzki jastrychowe |  |  |  | 0
| styropian EPS 100 [gr. 5 cm] parter i piętro | m2 | 202 |  | 0
| folia budowlana (2x folia budowlana gr. 0,2 mm) partter, piętro, piwnica | m2 | 202 |  | 0
| posadzka piaskowo - cementowa jastrych z mixokreta [ gr. 5cm] z mikrofibrą parter piętro piwnica | m2 | 303 |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
inne koszty dodatkowe [opisać]
| ETAP II - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ HALI PRODUKCYJNEJ |  |  |  | 0
| Konstrukcja stalowa i obudowa ścian , dachu z płyt warstwowych hali |  |  |  | 0
| konstrukcja stalowa hali zgodnie z projektem wykonawczym,ryglówka stalowa ścian, bram ,drzwi | t | 9.208 |  | 0
| płyty warstwowe ścienne z rdzeniem PIR gr.15 cm kolor standardowy | m2 | 204.715 |  | 0
| płyty warstwowe dachowe z rdzeniem PIR gr.15 cm kolor jasnoszary | m2 | 324.9176 |  | 0
| obróbki blacharskie blacha powlekana gr.0,55mm , obróbki cokołu balcha startowa, obróbki okien i drzwi wewnątrz i na zewnątrz budynku ,obróbki narożne, obróbki świetkików i kalenicy, obróbki ogniomuru | kpl. | 1 |  | 0
| wykonanie okien w kalenicy dachu hali - świetliki (jeden z świetlików z funkcją przewietrzania ) | m2 | 42.5 |  | 0
| rynny fi 120 mm dla hali | kpl. | 41.44 |  | 0
| rury spustowe fi 100 mm dla hali | kpl. | 14 |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] | kpl. |  |  | 0
| Stolarka drzwiowa i bramowa hali |  |  |  | 0
| B1 szer 250 x wys 300 cm brama metalowa segmentowa kolor standardowy | szt | 1 |  | 0
inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać]
| Stolarka okienna hali |  |  |  | 0
| OKNA |  |  |  | 0
| O1 PCV 300 x 120 cm - okno podzielone jednym słupkiem z skrzydłem uchylno rozwiernym o szer. 60 cm U= 0,8 | szt | 7 |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] |  |  |  | 0
| ETAP 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  | 0
| Linia kablowa nN i ZK na budynku | kpl. |  |  | 0
| Skrzynka ZK | kpl |  |  | 0
| Linia nN | kpl |  |  | 0
| obsługa geodecyjna | kpl |  |  | 0
| inne |  |  |  | 0
| instalacje elektryczne | kpl. |  |  | 0
| rozdzielnia Główna | kpl. |  |  | 0
| instalacja oświatlenia i gniazd wtykowych | kpl. |  |  | 0
| instalacja trójfazowa | kpl. |  |  | 0
| aroty instalacji siłowej pod posadzką , w arotach zamontowąc przewody siłowe, obwody te wykonać przewodem YDYp 5x4mm2 | kpl |  |  | 0
| instalacja telefoniczna | kpl. |  |  | 0
| ochrona przeciw porażeniowa | kpl. |  |  | 0
| ochrona przepięciowa | kpl. |  |  | 0
| instalacja odgromowa | kpl. |  |  | 0
| instalacja wyrównująca | kpl. |  |  | 0
| oprawy oświtleniowe | kpl. |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe | kpl. |  |  | 0
| ETAP 4 INSTALACJE SANITARNE W ZAKRESIE DZIAŁKI 184/49 |  |  |  | 0
| rurociąg wodny tylko do stolarni | kpl. |  |  | 0
| robory ziemne | m3 |  |  | 0
| rurociągi | mb |  |  | 0
| geodeta | kpl
| inne |  |  |  | 0
| instalacje wodne |  |  |  | 0
| rurociągi, izolacje, zawory, osprzęt , podejścia, | mb |  |  | 0
| zestawy wodomierzowy | szt |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [próby szczelności, płukanie instalacji] | kpl. |  |  | 0
| kanalizacyja tylko do stolarni |  |  |  | 0
| roboty ziemne | m3 |  |  | 0
| studnie od S2 do S4 | szt |  |  | 0
| rurociągi | mb |  |  | 0
| geodeta | kpl
| inne |  |  |  | 0
| instalacje kanalizacyjne |  |  |  | 0
| przepompownia sololift | kpl |  |  | 0
| podejścia | szt |  |  | 0
| instalacja powyżej posadzki | mb |  |  | 0
| instalacja podposadzkowa [rury, roboty ziemne] | mb |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [czyszczaki, rury wywiewne,kratki,rewizje] | kpl. |  |  | 0
| kabina prysznicowa | szt |  |  | 0
| miska ustępowa | szt |  |  | 0
| umywalka | szt |  |  | 0
| zlewozmywak | szt |  |  | 0
| bateria | szt |  |  | 0
| bateria prysznicowa | szt |  |  | 0
| ogrzewanie c.o. |  |  |  | 0
| kocioł na paliwo stałe o mocy 40 - 59 KW na przykład Kocioł VIADRUS U22 41 KW | kpl |  |  | 0
| instalacja kotłowni , osprzęt kotła | kpl |  |  | 0
| nawiew typu Z | kpl |  |  | 0
| Podgrzewacz CWU 200 l | kpl |  |  | 0
| Bufor 100 l | kpl |  |  | 0
| przewody instalacji c.o. | mb |  |  | 0
| izolacje rurociągów | mb |  |  | 0
| grzejniki | szt |  |  | 0
| termogłowice | szt |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe | kpl. |  |  | 0
| wentylacja |  |  |  | 0
| kanały spiro | mb |  |  | 0
| kratki nawiewne | szt |  |  | 0
| wentylatory | szt |  |  | 0
| przejscia dachowe | szt |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
| RAZEM: |  |  |  | 0

## Zmiany nieistotne
WYKAZ ZMIAN NIEISTOTNYCH STOLARNIA ŁĘGAJNY
1. | zmiana grubości styropianu fundamentowego z 15 cm na 10 cm | v
2. | rezygnacja z systemowych okien piwnicznych | v
3. | zmaiana warstw posadzkowych w piwnicy | v
4. | zmiana ścian pownic z betonowych na ściany z pustaków betonowych zalewanych betonem zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcyjnym | v
5. | zmiana usytuowania bramy segmentowej , wjazdowej do hali | v
6. | zmiana szerokości drzwi do pracowni malarkskiej z 110 cm na 140 cm | v
7. | relokacja ścianek działowych na poddaszu | v
8. | relokacja ścianek działowych na parterze | v
9. | budowa pomieszczenia sanitarnego łazienki na kondygnacji +1 | v
10. | zmaian grubości płyt warstwowych elewacji z 17cm na 15 cm | v
11. | zmiana grubości płyt warstwowych dachu z 25 na 15 cm | v
12. | zmian materiału docieplania budynku socjalnego z wełny na styropian | v
13. | zmiana materiału posadzka przemysłowa hali beton z B30 na B25 | v
14. | zmaian warstw posadzka parteru budynku socjalnego z posdzki przemysłowej na styropian 5 cm folia jastrych 5 cm | v
15. | rezygnacja z betonu podkładowego na hali | v
16. | Korekta lokalizacji terenu utwardzinego | v
17 | Rezygnacja z wentylacji mechanicznej | v

## HARMONOGRAM
TABELA ELEMENTÓW KOSZTOWYCH - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA BUDYNKU STOLARNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO BIUROWYM W ŁĘGAJNACH GMINA BARCZEWO POWIAT OLSZTYŃSKI DZ.NR.184/49 | [5 empty] | HARMONOGRAM RZECZOWY DLA BUDYNKU STOLARNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO BIUROWYM W ŁĘGAJNACH GMINA BARCZEWO POWIAT OLSZTYŃSKI DZ.NR.184/49
INWESTOR - STOLARKA ZAPERT FIRMA PRODUKCYJNO USŁUGOWA UL. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ 24B, 10-302 OLSZTYN
Powierzchnia zabudowy obiektu
Powierzchnia pom pomocniczych
| Powierzchnia hali produkcyjnej |  |  |  |  | 2021 | [11 empty] | 2022
|  | jednostka | ilość | cena jednostkowa | suma [PLN] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
OBIEKT | 1. STAN SUROWY OTWARTY (BEZ KONSTRUKCJI STALOWEJ I OBUDÓW HALI ) |  |  |  | 0 | 2022 1: t<0; 2022 2: t<0
| budowa drogi dojazdowej oraz placów utwardzonych |  |  |  | 0
| korytowanie - zdjęcie wartwy humusu (urobek można pozostawić na działce) | m3 |  |  | 0
| wykonanie podsypki z piachu zagęszczalnego do IS=0,96 o grubości 20 cm | m3 |  |  | 0
| wykonanie nasypu z piasku zagęszczalnego do IS=0,96 w celu niwelacji powierzchni utwardzonej przed budynkiem hali | m3 |  |  | 0
| ułożenie drogi i placu utwardzonego z płyt drogowych nowych lub używanych dobraj jakości 1,5 x 3 m | m2 |  |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] |  |  |  | 0
| roboty ziemne podstawowe |  |  |  | 0
| budynek socjalny - wykop pod fundamenty i warstwy posadzek (urobek można pozostawić na działce) wykop realizować jednoetapowo na głębokość docelową (doprowadzić do jak najszybszego zabezpieczenia gruntu betonem chronić grunt przed rozmoczeniem i uplastycznieniem (grubość warstw posadzek - 15 cm pospółka, 5 cm B10, 5 cm jastrych betonowy razem 25 cm ) | m3 |  |  | 0
| hala - wykop pod fundamenty i warstwy posadzek (urobek można pozostawić na działce), wykop pod warstwy posadzkowe grubości 50 cm wykonać w dwóch etapach pozostawiając w pierwszym etapie 15 cm warstwy ochronnej | m3 |  |  | 0
| budynek socjalny -zasypki fundamentów oraz ścian zewnętrznych wykonać z gruntu rodzimego (glina, glina piaszczysta) warstwami co 30 cm zagęszczarką o wadze min.300 kg lub ubijakiem typu stopa dla ułatwienia pracy zagęszczarki wykonać przekładki z piasku | m3 |  |  | 0
| budynek zasypki pod warstwy posadzkowe pospółka 15 cm |  |  |  | 0
| hala - zasypki fundamentów wykonać z gruntu rodzimego (glina, glina piaszczysta) warstwami co 30 cm zagęszczarką o wadze min.300 kg lub ubijakiem typu stopa dla ułatwienia pracy zagęszczarki wykonać przekładki z piasku | m3 |  |  | 0
| hala -warstwa pospółki (pod płytę główną żelbetową posadzki) dobrej jakości gr 35 cm zagęszczonej do IS= 1 | m3 |  |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] |  |  |  | 0
| stan surowy hali i budynku socjalnego do poziomu 0= 139,20 |  |  |  | 0
| podkłady betonowe B10 gr.10 cm pod ławy,stopy, podwaliny,schodów | m3 |  |  | 0
| stopy żelbetowe | m3 |  |  | 0
| ławy żelbetowe | m3 |  |  | 0
| podwaliny hali | m3 |  |  | 0
| rdzenie ścian murowanych dla budynku socjalnego | m3 |  |  | 0
| nadproża wylewane na budowie dla ścian budynku socjalnego | m3 |  |  | 0
| schody piwnicy żelbetowe wylewane na budowie | m2 |  |  | 0
| zbrojenie dla stóp, ław, podwalin, rdzeni, nadproży, schodów | t |  |  | 0
| mury dla budynku socjalnego z bloczków betonowych gr.24cm | m2 |  |  | 0
| stropy żelbetowe poz 0=139,20 | m2 |  |  | 0
| zbrojenie stropu poz 0=139,20 | t |  |  | 0
| izolacje przeciwilgociowe stóp, ław,podwalin 2 x dysperbit | m2 |  |  | 0
| izolacje poziome przeciwilgociowe murów - papa termozgrzewalna | m2 |  |  | 0
| izolacja pionowa ścian piwnic budynku socjalnego - wykonać izolację systemową na pełną wysokość ścian (???????????????????? | m2 |  |  | 0
| izolacje termiczne ścian piwnic budynku socjalnego i podwalin (płyty ekstrudowane URSA XPS N-III-L ) | m2 |  |  | 0
| folie kubełkowe ????????????? | m2 |  |  | 0
| podkłady betonowe pod posadzki z bet. B10 gr 5 cm | m2 |  |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] |  |  |  | 0
| roboty konstrukcyjne nadziemia budynku socjalnego od poź - 0 do poź +9,38 |  |  |  | 0
| mury gr 25cm typu silka lub zamiennie gazobeton klasy 600 na zaprawie systemowej klejowej) | m2 |  |  | 0
| nadproża wylewane na budowie | m3 |  |  | 0
| wieńce żelbetowe | m3 |  |  | 0
| schody żelbetowe | m2 |  |  | 0
| zbrojenie nadproży ,schodów,wieńców | t |  |  | 0
| stropy żelbetowe poz +3,20 | m3 |  |  | 0
| zbrojenie stropu poz +3,20 | t |  |  | 0
| komin systemowy | kpl. |  |  | 0
| konstrukcja stalowa więżby dachowej | t |  |  | 0
| drewniana więżba dachowa | kpl. |  |  | 0
| warstwy dachu - wiatroizolacja folia dachowa,kontrłaty,łaty, pokrycie blachodachówką ,rynny i rury spustowe | m2 |  |  | 0
| inne koszty nie przewidziane w tabeli [opisać] |  |  |  | 0
| Posadzka przemysłowa hali |  |  |  | 0
| posadzka przemysłowa gr. 14cm, C20/25 25kg/m3 włókno stalowe rozproszone , posadzka zawibrowana i zatarta zacieraczkami mechanicznymi na ostro | m2 |  |  | 0
| izolacja (2x folia budowlana gr. 0,2 mm) | m2 |  |  | 0
| podkłady piaskowe lub stabilizacja (ujęto w "roboty ziemne") | m2/m2 |  |  | 0
| 2. STAN SUROWY ZAMKNIĘTY |  |  |  | 0
| Konstrukcja stalowa i obudowa ścian , dachu z płyt warstwowych hali |  |  |  | 0
| konstrukcja stalowa hali zgodnie z projektem wykonawczym | t |  |  | 0
| ryglówka stalowa ścian, bram ,drzwi | t |  |  | 0
| płyty warstwowe ścienne z rdzeniem PIR gr.10cm kolor jasnoszary | m2 |  |  | 0
| płyty warstwowe dachowe z rdzeniem PIR gr.10cm kolor jasnoszary | m2 |  |  | 0
| obróbki blacharskie blacha powlekana gr.0,6mm , obróbki cokołu balcha startowa, obróbki okien i drzwi wewnątrz i na zewnątrz budynku ,obróbki narożne, obróbki świetkików i kalenicy, obróbki ogniomuru | kpl. |  |  | 0
| wykonanie okien w kalenicy dachu hali - świetliki (jeden z świetlików z funkcją przewietrzania ) | kpl. |  |  | 0
| rynny 120 hali | kpl. |  |  | 0
| rury spustowe 120 dla hali | kpl. |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] montaż konstrukcji | kpl. |  |  | 0
| Stolarka drzwiowa i bramowa |  |  |  | 0
| drzwi zewnętrzne | szt |  |  | 0
| DZ 1 110 x 205 metalowe np. Metalpol lub Horman o odporności EI 30 | szt |  |  | 0
| D 3 125 x 205 drzwi metalowe o odporności EI 30 | szt |  |  | 0
| D1 110 x205 drzwi metalowe o odporności EI 30 | szt |  |  | 0
| bramy | szt |  |  | 0
| B 1 190 x 205 brama metalowa - wysokość ??? | szt |  |  | 0
| Stolarka okienna + klapy i świetliki |  |  |  | 0
| OKNA |  |  |  | 0
| O1 PCV 300 x 120 cm - okno podzielone jednym słupkiem z skrzydłem uchylno rozwiernym o szer. 60 cm | szt |  |  | 0
| O2 PCV 240 x 120 cm podzielone słupkiem lewa część stała prawa 1/3 uchylno rozwierna | szt |  |  | 0
| O3 PCV 140 x 140 cm podzielone słupkiem 1/2 lewa część stała prawa uchylno rozwierna (2 szt o odporności EI 30) | szt |  |  | 0
| okna dachowe połaciowe 60 x 140 lub zbliżonej wielkosci | szt |  |  | 0
| okna piwniczne prefabrykowane o szer min 60 cm | szt |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
| 3. ELEWACJA BSO |  |  |  | 0
| elewacja BSO |  |  |  | 0
| Elewacja BSO budynku socjalnego styropian gr 15 cm , system docieplenia dowolny, siatka pojedyncza tykn baranek 1,5 mm kolor elewacji jasnoszary |  |  |  | 0
| Cokół hali i budynku socjalnego - wykonanie warstw: klej , siatka, podkład tynkarski , tynk 1,5 mm pomalowany farbą sylikatową w kolorze ciemnoszarym ( styrodur w dziale stan surowy otwarty) |  |  |  | 0
| INNE towarzyszące |  |  |  | 0
| Wykonanie podbitek z desek frezowanych gr 19 mm impregnowanych np..Sadolinem |  |  |  | 0
| Wykonanie opaski wokół bydynku z kostki 6 cm holand na podbudowie z pospółki gr 10 cm |  |  |  | 0
| rury spustowe 120 dla hali wycenione w dziale stan surowy otwary |  |  |  | 0
| 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE OBIEKTU |  |  |  | 0
| Stolarka drzwiowa wewnętrzna |  |  |  | 0
| D 1 110 x 205 ościerznica stalowa lub kątowa , skrzydło drewniane typu plaster miodu | szt |  |  | 0
| D2 100 x 205 ościerznica stalowa lub kątowa , skrzydło drewniane typu plaster miodu | szt |  |  | 0
| D 3 125 x 2015 metalowe | szt |  |  | 0
| DŁ 1 100 x 205 ościerznica stalowa lub kątowa , skrzydło drewniane typu plaster miodu z podcięciem wentylacyjnym | szt |  |  | 0
| Ślusarka |  |  |  | 0
| wycieraczki | m2 |  |  | 0
| drabiny wewnętrzne - właz strychowy | szt |  |  | 0
| balustrady schodowe z kształtowników stalowych | mb |  |  | 0
| sufity podwieszane |  |  |  | 0
| sufity STG podwieszane poddasza płyta 9 mm pojedyncza | m2 |  |  | 0
| zabudowy STG ścian skośnych płyta 9 mm pojedyncza | m2 |  |  | 0
| Ściany działowe STG gr 10 cm z wełną gr 10 cm płyta obustronnie jednokrotnie |  |  |  | 0
| Ściany działowe |  |  |  | 0
| Ściany działowe STG gr 10 cm z wełną gr 10 cm płyta obustronnie jednokrotnie |  |  |  | 0
| okładziny gipsowe, szpachle, tynki itp |  |  |  | 0
| tynk cem-wap parter i piętro (bez piwnicy) | m2 |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
| okładziny ceramiczne, gresowe, |  |  |  | 0
| płytki posadzkowe - gresowe (Gres techniczny 30x30cm kolor jasnyo szary) cena do 35 zł /m 2 tylko korytarze, łaziemnki, jadalnia schody | m2 |  |  | 0
| płytki ścienne - ceramiczne lub gres (30 x 60 cm kolor szary ) cena do 35 zl /m2 łazienka | m2 |  |  | 0
| hydroizolacja natrysk | m2
| cokoliki [opisać…] | mb |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
| malowanie [sufity, sciany] |  |  |  | 0
| sufity malowane 2 x farbą akrylową białą | m2 |  |  | 0
| ściany malowane 2 x farbą akrylową jasno szarą | m2 |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
| posadzki jastrychowe |  |  |  | 0
| styropian [gr. 5 cm] parter i piętro | m2 |  |  | 0
| folia budowlana (2x folia budowlana gr. 0,2 mm) partter, piętro, piwnica | m2 |  |  | 0
| posadzka piaskowo - cementowa jastrych z mixokreta [ gr. 5cm] z mikrofibrą | m2 |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
inne koszty dodatkowe [opisać]
| 5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE ORAZ PRZYŁĄCZE OBIEKTU |  |  |  | 0
| Przyłącze prądu na cele budowlane | kpl. |  |  | 0
| Skrzynka licznikowa |  |  |  | 0
| przewody |  |  |  | 0
| inne |  |  |  | 0
| Przyłącze prądu docelowe | kpl. |  |  | 0
| Skrzynka licznikowa |  |  |  | 0
| przewody |  |  |  | 0
| inne |  |  |  | 0
| instalacje elektryczne | kpl. |  |  | 0
| rozdzielnie | kpl. |  |  | 0
| oprzewodowanie parter | kpl. |  |  | 0
| instalacja trójfazowa | kpl. |  |  | 0
| koryta na przewody | kpl. |  |  | 0
| osprzęt - gniazda | kpl. |  |  | 0
| osprzęt - wyłączniki oświetleniowe | kpl. |  |  | 0
| instalacja odgromowa dachu | kpl. |  |  | 0
| instalacja wyrównująca | kpl. |  |  | 0
| oprawy parter - stolarnia | kpl. |  |  | 0
| oprawy - pozostałe | kpl. |  |  | 0
| oprawy - magazyn | kpl. |  |  | 0
| oprawy - elewacja | kpl. |  |  | 0
| oprawy ewakuacyjne | kpl. |  |  | 0
| oprawy awaryjne | kpl. |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe | kpl. |  |  | 0
| 6. INSTALACJE SANITARNE i PRZYŁĄCZA BIEKTU |  |  |  | 0
| Przyłącze wody | kpl. |  |  | 0
| robory ziemne | m3 |  |  | 0
| rurociągi | mb |  |  | 0
| inne |  |  |  | 0
| instalacje wodne |  |  |  | 0
| rurociągi | mb |  |  | 0
| izolacje | mb |  |  | 0
| zawory | szt |  |  | 0
| osprzęt wodny [filtry ….] | szt |  |  | 0
| podejscia | szt |  |  | 0
| zestawy wodomierzowe | szt |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [próby szczelności, płukanie instalacji] | kpl. |  |  | 0
| Przyłącze kanalizacyjne |  |  |  | 0
| roboty ziemne |  |  |  | 0
| studnie |  |  |  | 0
| rurociągi |  |  |  | 0
| inne |  |  |  | 0
| instalacje kanalizacyjne |  |  |  | 0
| podejścia | szt |  |  | 0
| instalacja powyżej posadzki | mb |  |  | 0
| instalacja podposadzkowa [rury, roboty ziemne] | mb |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [czyszczaki, rury wywiewne,kratki,rewizje] | kpl. |  |  | 0
| kabina prysznicowa | szt |  |  | 0
| miska ustępowa | szt |  |  | 0
| umywalka | szt |  |  | 0
| zlewozmywak | szt |  |  | 0
| bateria | szt |  |  | 0
| bateria prysznicowa | szt |  |  | 0
| Przyłącze gazowe |  |  |  | 0
| Skrzynka licznikowa |  |  |  | 0
| przewody gazowe |  |  |  | 0
| instalacja gazowa |  |  |  | 0
| osprzęt gazowy | szt |  |  | 0
| instalacja gazowa | mb |  |  | 0
| podejścia | kpl. |  |  | 0
| detekcja gazu | kpl. |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] | kpl. |  |  | 0
| ogrzewanie c.o. |  |  |  | 0
| agregat grzewczo wentylacyjny | szt |  |  | 0
| przewody zasilające instalacji c.o. | mb |  |  | 0
| izolacje rurociągów | mb |  |  | 0
| grzejniki | kpl. |  |  | 0
| termogłowice | szt |  |  | 0
| kocioł | szt |  |  | 0
| instalacja kotłowni | kpl. |  |  | 0
| osprzęt pompy | kpl. |  |  | 0
| zawór regulujący | kpl. |  |  | 0
| zawór odcinający | kpl. |  |  | 0
| zawór zwrotny | kpl. |  |  | 0
| filtr siatkowy | kpl. |  |  | 0
| zasobnik cwu | kpl. |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe | kpl. |  |  | 0
| wentylacja |  |  |  | 0
| kanały spiro | mb |  |  | 0
| przepustnice | szt |  |  | 0
| kratki nawiewne | szt |  |  | 0
| wentylatory | szt |  |  | 0
| przejscia dachowe | szt |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
| badanie wydajnosci | kpl. |  |  | 0
| inne koszty dodatkowe [opisać] |  |  |  | 0
ODBIORY SŁUŻB
| RAZEM: |  |  |  | 0