Załącznik nr 13 do SWZ
	

[image: image1.jpg]&) ABRYS

Spoétka z o.0.





	BIURO

 PROJEKTOWE

	ul. Wiślana 46, 60-401 Poznań

tel. 61 843-06-30, 698-630-651
	e-mail: projekty@abrys-technika.pl 

www.abrys-technika.pl 


	PRZEDMIAR ROBÓT


	INWESTOR
	ZAKŁAD WODOCIĄGÓW, KANALIZACJI I USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

UL. MŁYŃSKA 37, 66-200 ŚWIEBODZIN



	ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO 
	JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 080805_4, Świebodzin - miasto

OBRĘB EWIDENCYJNY: 080805_4.0001

DZIAŁKI EWIDENCYJNE: 260, 308, 362, 346, 363/1, 363/2, 329, 472/2,        

                                           464/2

	NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY PARTYZANCKIEJ W ŚWIEBODZINIE                                  



	KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
	XXVI

	
	IMIĘ 

I NAZWISKO
	NR UPRAWNIEŃ
	SPECJALNOŚĆ
	PODPIS

	OPRACOWAŁ 
	mgr inż. 

Rafał Podgórski
	WKP/0392/POOS/17
	instalacyjna
	

	OPRACOWAŁ
	Bogdan Łopatka
	
	
	


POZNAŃ, 22.05.2023

SPIS DOKUMENTACJI

1. Karta charakterystyki obiektu

2. Przedmiar robót

3. Przedmiar oferta
4. Spis działów
DANE OGÓLNE KOSZTORYSU 

1. Charakterystyka robót.

 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Partyzanckiej w Świebodzinie (woj. lubuskie).

Kody CPV

Grupa 45100000 – 8   Przygotowanie terenu pod budowę   

Klasa  45110000  -1   Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów  budowlanych, roboty  ziemne

Kategoria 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Grupa 45200000 – 9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa  45230000 - 8   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie terenu

Kategoria  45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
PRZEDMIAR

	Lp.
	Podstawa
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Partyzanckiej w Świebodzinie (woj. lubuskie)

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1
	KNR AT-03 0101-02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 11 cm (w miejscu węzłów i komór przewiertowych)
	m
	 
	 

	 
	 
	414
	m
	414.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	414.000

	1.2
	KNR AT-03 0104-02
	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	207
	m2
	207.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.000

	1.3
	KNR AT-03 0104-03
	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	 
	 

	 
	 
	207
	m2
	207.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.000

	1.4
	KNR 4-04 1103-05
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotność = 9
	m3
	 
	 

	 
	 
	207*0.11+207*0.15
	m3
	53.820
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	53.820

	1.5
	KNR 2-31 0802-07 0802-08
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	207
	m2
	207.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.000

	1.6
	KNR 2-01 0212-08
	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - materiał z rozbiórki
	m3
	 
	 

	 
	 
	207*0.2
	m3
	41.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	41.400

	1.7
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odległość do 9 km Krotność = 9
	m3
	 
	 

	 
	 
	41.40
	m3
	41.400
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	41.400

	1.8
	KNR 2-31 0810-02
	Rozebranie nawierzchni z kostki betowowej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	 
	 

	 
	 
	16
	m2
	16.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.000

	1.9
	KNR 4-04 1103-01
	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	m3
	 
	 

	 
	 
	16*0.08
	m3
	1.280
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.280

	1.10
	KNR 4-04 1103-04 1103-05 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	m3
	 
	 

	 
	 
	1.28
	m3
	1.280
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.280

	2
	 
	ROBOTY ZIEMNE 

	2.1
	KNR 2-01 0119-04
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu
	m
	 
	 

	 
	 
	1277
	m
	1277.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1277.000

	2.2
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, średnie zagłebienie 1,7 m w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - pod sieć wodociągową
	m3
	 
	 

	 
	 
	40
	m3
	40.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	40.000

	2.3
	KNR 2-01 0301-02 0214-04 
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) pod sieć wodociągową
	m3
	 
	 

	 
	 
	5
	m3
	5.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	5.000

	2.4
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, średnie zagłebienie 1,7 m w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - pod komory przewiertowe
	m3
	 
	 

	 
	 
	345
	m3
	345.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	345.000

	2.5
	KNR 2-01 0301-02 0214-04 
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - pod komory przewiertowe
	m3
	 
	 

	 
	 
	38
	m3
	38.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	38.000

	2.6
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, średnie zagłebienie 1,7 m w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - pod studnie wodomierzowe
	m3
	 
	 

	 
	 
	173
	m3
	173.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	173.000

	2.7
	KNR 2-01 0301-02 0214-04 
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - pod studnie wodomierzowe
	m3
	 
	 

	 
	 
	20
	m3
	20.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.000

	2.8
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, średnie zagłebienie 2,0 m w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - pod sieć kanalizacji sanitarnej
	m3
	 
	 

	 
	 
	555
	m3
	555.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	555.000

	2.9
	KNR 2-01 0301-02 0214-04 
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - pod sieć kanalizacji sanitarnej
	m3
	 
	 

	 
	 
	62
	m3
	62.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	62.000

	2.10
	KNR 2-01 0605-01 analogia
	Odwonienie wykpów za pomocą igofiltrów
	godz.
	 
	 

	 
	 
	124
	godz.
	124.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	124.000

	2.11
	KNR 2-01 0322-04
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.
	m2
	 
	 

	 
	 
	2254
	m2
	2254.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2254.000

	2.12
	KNR-W 2-18 0901-01
	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	11
	kpl.
	11.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.000

	2.13
	KNR-W 2-18 0901-06
	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	11
	kpl.
	11.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.000

	2.14
	KNR 5-10 0303-02
	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm dla kabli
	m
	 
	 

	 
	 
	11
	m
	11.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	11.000

	2.15
	kalkulacja własna
	Utylizacja gruntu
	m3
	 
	 

	 
	 
	1238
	m3
	1238.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1238.000

	2.16
	kalkulacja własna
	Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki
	m3
	 
	 

	 
	 
	94
	m3
	94.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	94.000

	2.17
	KNR-W 2-18 0511-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	 
	 

	 
	 
	94
	m3
	94.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	94.000

	2.18
	kalkulacja własna
	Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki i zasypki
	m3
	 
	 

	 
	 
	259
	m3
	259.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	259.000

	2.19
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	 
	259
	m3
	259.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	259.000

	2.20
	KNR 2-01 0236-03
	Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
	m3
	 
	 

	 
	 
	259
	m3
	259.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	259.000

	2.21
	kalkulacja własna
	Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu
	m3
	 
	 

	 
	 
	885
	m3
	885.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	885.000

	2.22
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	 
	 

	 
	 
	885
	m3
	885.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	885.000

	2.23
	KNR 2-01 0236-03
	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
	m3
	 
	 

	 
	 
	885
	m3
	885.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	885.000

	3
	 
	ROBOTY INSTALACYJNE

	3.1
	KNR-W 2-18 0306-02
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV - rura PE100 RC Fi 160 mm PN10 SDR17
	m
	 
	 

	 
	 
	829.14
	m
	829.140
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	829.140

	3.2
	KNR-W 2-18 0306-02
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV - rura PE100 RC Fi 110 mm PN10 SDR17
	m
	 
	 

	 
	 
	2
	m
	2.000
	 


	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	3.3
	KNR-W 2-18 0306-02
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV - rura PE100 RC Fi 90 mm PN10 SDR17
	m
	 
	 

	 
	 
	46.90
	m
	46.900
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	46.900

	3.4
	KNR-W 2-18 0109-03
	Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 RC Fi 90 mm PN10 SDR17
	m
	 
	 

	 
	 
	20.2
	m
	20.200
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	20.200

	3.5
	KNR 9-08 0201-06
	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową - średnica rury PE 100 RC SDR 17 DN 40 - grunt kat. III-IV - przyłącza wodociągowe
	m
	 
	 

	 
	 
	53.60
	m
	53.600
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	53.600

	3.6
	KNR 9-08 0201-06
	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową - średnica rury PE 100 RC SDR 17 DN 32 - grunt kat. III-IV - przyłącza wodociągowe
	m
	 
	 

	 
	 
	266.8
	m
	266.800
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	266.800

	3.7
	KNR 9-20 0301-05
	Studnie wodomierzowe, z tworzywa sztucznego, DN500 mm, h = 1,7 m wyposażenie studni: łączniki wodomierza, zawory odcinające, zawór antyskażeniowy, wodomierz klasy C DN15 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	29
	szt.
	29.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	29.000

	3.8
	KNR 9-22 0104-01
	Hydranty p.poż. podziemne o średnicy 80 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	3.9
	KNR 9-22 0104-03
	Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm - z zabezpieczeniem przeciw złamaniu
	szt.
	 
	 

	 
	 
	6
	szt.
	6.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	6.000

	3.10
	KNR 9-22 0102-03
	Redukcja żeliwna kołnierzowa DN 150/80
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	3.11
	KNR 9-22 0102-01
	Połaczenie kołnierzowe do rur żeliwnych Fi 98/DN80
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	3.12
	KNR 9-22 0102-03
	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/80
	szt.
	 
	 

	 
	 
	10
	szt.
	10.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.000

	3.13
	KNR 9-22 0102-03
	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/100
	szt.
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	3.14
	KNR 9-22 0102-03
	Czwórnik żeliwny kołnierzowy DN 150
	szt.
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	3.15
	KNR 9-22 0102-01
	Kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką DN 80
	szt.
	 
	 

	 
	 
	8
	szt.
	8.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	8.000

	3.16
	KNR 9-22 0103-03
	Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 150 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy
	szt.
	 
	 

	 
	 
	10
	szt.
	10.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	10.000

	3.17
	KNR 9-22 0103-02
	Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy
	szt.
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	3.18
	KNR 9-22 0103-01
	Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy
	szt.
	 
	 

	 
	 
	13
	szt.
	13.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	13.000

	3.19
	KNR-W 2-18 0112-03
	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	25
	szt.
	25.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25.000

	3.20
	KNR-W 2-18 0112-02
	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	3
	szt.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	3.21
	KNR-W 2-18 0112-01
	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
	szt.
	 
	 

	 
	 
	22
	szt.
	22.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	22.000

	3.22
	KNR-W 2-18 0111-06
	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - Opaska żeliwna do nawiercania do rur PE DN 160/40
	złącz.
	 
	 

	 
	 
	3
	złącz.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	3.23
	KNR-W 2-18 0111-06
	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - Opaska żeliwna do nawiercania do rur PE DN 160/32
	złącz.
	 
	 

	 
	 
	25
	złącz.
	25.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	25.000

	3.24
	KNR-W 2-18 0111-03
	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - Opaska żeliwna do nawiercania do rur PE DN 90/32
	złącz.
	 
	 

	 
	 
	4
	złącz.
	4.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.000

	3.25
	KNR-W 2-18 0210-01
	Zasuwya do przyłączy domowych ze złączami ISO do rur PE DN 40
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	3
	kpl.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	3.26
	KNR-W 2-18 0210-01
	Zasuwya do przyłączy domowych ze złączami ISO do rur PE DN 32
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	29
	kpl.
	29.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	29.000

	3.27
	KNR-W 2-18 0311-04
	Przecisk rurami o śr.406,4x10,0 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV
	m
	 
	 

	 
	 
	139.76
	m
	139.760
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	139.760

	3.28
	KNR-W 2-18 0309-01
	Przeciąganie rurociągów PVC-U SN8 Fi 200 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	139.76
	m
	139.760
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	139.760

	3.29
	KNR-W 2-18 0408-03
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8
	m
	 
	 

	 
	 
	239
	m
	239.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	239.000

	3.30
	KNR 9-20 0309-01
	Studnia rewizyjna, z tworzywa sztucznego, Fi 1000 mm, właz klasy D400 h= 2,0 m
	szt.
	 
	 

	 
	 
	3
	szt.
	3.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	3.000

	3.31
	KNR 9-20 0309-01
	Studnia rewizyjna, z tworzywa sztucznego, Fi 1000 mm, właz klasy D400 h= 1,50 m
	szt.
	 
	 

	 
	 
	2
	szt.
	2.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	2.000

	3.32
	KNR 9-20 0307-01
	Studnia rewizyjna, z tworzywa sztucznego, Fi 600 mm, właz klasy D400, h = 2,0 m
	szt.
	 
	 

	 
	 
	1
	szt.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	3.33
	KNR-W 2-18 0708-01
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
	odc.200m
	 
	 

	 
	 
	4.49
	odc.200m
	4.490
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.490

	3.34
	KNR-W 2-18 0707-01
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
	odc.200m
	 
	 

	 
	 
	4.49
	odc.200m
	4.490
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.490

	3.35
	KNR-W 2-18 0704-02
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD
	200m -1 prób.
	 
	 

	 
	 
	4.49
	200m -1 prób.
	4.490
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.490

	3.36
	KNR-W 2-18 0708-01
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji
	odc.200m
	 
	 

	 
	 
	4.49
	odc.200m
	4.490
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	4.490

	3.37
	kalkulacja własna
	Pobór próbek oraz wykonanie badań wody
	kpl
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	3.38
	KNR 2-18 0804-02
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
	m
	 
	 

	 
	 
	378.76
	m
	378.760
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	378.760

	3.39
	kalkulacja własna
	Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200
	m
	 
	 

	 
	 
	378.76
	m
	378.760
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	378.760

	4
	 
	ROBOTY DROGOWE

	4.1
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	 
	 

	 
	 
	207
	m2
	207.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.000

	4.2
	KNR 2-31 0105-03 0105-04
	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	m2
	 
	 

	 
	 
	207
	m2
	207.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.000

	4.3
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	207
	m2
	207.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.000

	4.4
	KNR 2-31 0114-07 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	207
	m2
	207.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.000

	4.5
	KNR 2-31 0110-01 0110-02
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	207
	m2
	207.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.000

	4.6
	KNR 2-31 0310-01 0310-02
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	207
	m2
	207.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.000

	4.7
	KNR 2-31 0310-05 0310-06
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	207
	m2
	207.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	207.000

	4.8
	KNR 2-31 0105-05 0105-06
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	m2
	 
	 

	 
	 
	16
	m2
	16.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.000

	4.9
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
	m2
	 
	 

	 
	 
	16
	m2
	16.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	16.000

	5
	 
	ROBOTY DODATKOWE

	5.1
	kalkulacja własna
	Tymczasowa organizacja ruchu
	kpl
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	5.2
	kalkulacja własna
	Wykonanie dokumentacji powykonawczej
	kpl
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	5.3
	KNR-W 2-19 0134-02
	Wykonanie włączenia do dwóch istniejących studni kanalizacji sanitarnej (wyprofilowanie kinet, przejścia szczelne)
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	5.4
	KNR-W 2-19 0134-02
	Wykucie otworów w ścianach budynków nr 2, 4 i 6 dla przyłączy Fi 32-40 mm
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	5.5
	KNR-W 2-19 0134-02
	Ułożenie odcinków przyłączy Fi 32-40 mm wewnątrz budynków nr 2, 4 i 6 do zaworu głównego przed wodomierzem, po 5 m w każdym budynku
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000

	5.6
	KNR-W 2-19 0134-02
	Demontaż i utylizacja dwóch istniejących studni wodomierzowych dla budynków nr 13 i 21
	kpl.
	 
	 

	 
	 
	1
	kpl.
	1.000
	 

	 
	 
	 
	 
	RAZEM
	1.000


PRZEDMIAR  OFERTA
	Lp.
	Podstawa
	Opis
	Jedn.przedm.
	Ilość
	Cena jedn.
	Wartość

	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Partyzanckiej w Świebodzinie (woj. lubuskie)

	1
	 
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1
	KNR AT-03 0101-02
	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 11 cm (w miejscu węzłów i komór przewiertowych)
	m
	414.000
	
	

	1.2
	KNR AT-03 0104-02
	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5 cm warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 6 cm
	m2
	207.000
	
	

	1.3
	KNR AT-03 0104-03
	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 15 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km
	m2
	207.000
	
	

	1.4
	KNR 4-04 1103-05
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 9 km - destrukt asfaltowy Krotność = 9
	m3
	53.820
	
	

	1.5
	KNR 2-31 0802-07 0802-08
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm
	m2
	207.000
	
	

	1.6
	KNR 2-01 0212-08
	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - materiał z rozbiórki
	m3
	41.400
	
	

	1.7
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - odległość do 9 km Krotność = 9
	m3
	41.400
	
	

	1.8
	KNR 2-31 0810-02
	Rozebranie nawierzchni z kostki betowowej na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	16.000
	
	

	1.9
	KNR 4-04 1103-01
	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze
	m3
	1.280
	
	

	1.10
	KNR 4-04 1103-04 1103-05 
	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	m3
	1.280
	
	

	2
	 
	ROBOTY ZIEMNE 

	2.1
	KNR 2-01 0119-04
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu
	m
	1277.000
	
	

	2.2
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, średnie zagłebienie 1,7 m w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - pod sieć wodociągową
	m3
	40.000
	
	

	2.3
	KNR 2-01 0301-02 0214-04 
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) pod sieć wodociągową
	m3
	5.000
	
	

	2.4
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, średnie zagłebienie 1,7 m w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - pod komory przewiertowe
	m3
	345.000
	
	

	2.5
	KNR 2-01 0301-02 0214-04 
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - pod komory przewiertowe
	m3
	38.000
	
	

	2.6
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, średnie zagłebienie 1,7 m w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - pod studnie wodomierzowe
	m3
	173.000
	
	

	2.7
	KNR 2-01 0301-02 0214-04 
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - pod studnie wodomierzowe
	m3
	20.000
	
	

	2.8
	KNR 2-01 0206-04 0214-04 
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3, średnie zagłebienie 2,0 m w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km - pod sieć kanalizacji sanitarnej
	m3
	555.000
	
	

	2.9
	KNR 2-01 0301-02 0214-04 
	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km (kat.gr.III) - pod sieć kanalizacji sanitarnej
	m3
	62.000
	
	

	2.10
	KNR 2-01 0605-01 analogia
	Odwonienie wykpów za pomocą igofiltrów
	godz.
	124.000
	
	

	2.11
	KNR 2-01 0322-04
	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości 1.20 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.
	m2
	2254.000
	
	

	2.12
	KNR-W 2-18 0901-01
	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	kpl.
	11.000
	
	

	2.13
	KNR-W 2-18 0901-06
	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m
	kpl.
	11.000
	
	

	2.14
	KNR 5-10 0303-02
	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm dla kabli
	m
	11.000
	
	

	2.15
	kalkulacja własna
	Utylizacja gruntu
	m3
	1238.000
	
	

	2.16
	kalkulacja własna
	Zakup wraz z transportem piasku do wykonania podsypki
	m3
	94.000
	
	

	2.17
	KNR-W 2-18 0511-02
	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
	m3
	94.000
	
	

	2.18
	kalkulacja własna
	Zakup wraz z transportem piasku do wykonania obsypki i zasypki
	m3
	259.000
	
	

	2.19
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	259.000
	
	

	2.20
	KNR 2-01 0236-03
	Zagęszczanie zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
	m3
	259.000
	
	

	2.21
	kalkulacja własna
	Zakup wraz z transportem do 10 km piasku do wykonania wymiany gruntu
	m3
	885.000
	
	

	2.22
	KNR 2-01 0230-01
	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	m3
	885.000
	
	

	2.23
	KNR 2-01 0236-03
	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III
	m3
	885.000
	
	

	3
	 
	ROBOTY INSTALACYJNE

	3.1
	KNR-W 2-18 0306-02
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV - rura PE100 RC Fi 160 mm PN10 SDR17
	m
	829.140
	
	

	3.2
	KNR-W 2-18 0306-02
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV - rura PE100 RC Fi 110 mm PN10 SDR17
	m
	2.000
	
	

	3.3
	KNR-W 2-18 0306-02
	Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat.III-IV - rura PE100 RC Fi 90 mm PN10 SDR17
	m
	46.900
	
	

	3.4
	KNR-W 2-18 0109-03
	Montaż rurociągów z rur polietylenowych - PE100 RC Fi 90 mm PN10 SDR17
	m
	20.200
	
	

	3.5
	KNR 9-08 0201-06
	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową - średnica rury PE 100 RC SDR 17 DN 40 - grunt kat. III-IV - przyłącza wodociągowe
	m
	53.600
	
	

	3.6
	KNR 9-08 0201-06
	Przeciski sterowane z żerdzią pilotową - średnica rury PE 100 RC SDR 17 DN 32 - grunt kat. III-IV - przyłącza wodociągowe
	m
	266.800
	
	

	3.7
	KNR 9-20 0301-05
	Studnie wodomierzowe, z tworzywa sztucznego, DN500 mm, h = 1,7 m wyposażenie studni: łączniki wodomierza, zawory odcinające, zawór antyskażeniowy, wodomierz klasy C DN15 mm
	szt.
	29.000
	
	

	3.8
	KNR 9-22 0104-01
	Hydranty p.poż. podziemne o średnicy 80 mm
	szt.
	2.000
	
	

	3.9
	KNR 9-22 0104-03
	Hydranty p.poż. nadziemne o średnicy 80 mm - z zabezpieczeniem przeciw złamaniu
	szt.
	6.000
	
	

	3.10
	KNR 9-22 0102-03
	Redukcja żeliwna kołnierzowa DN 150/80
	szt.
	2.000
	
	

	3.11
	KNR 9-22 0102-01
	Połaczenie kołnierzowe do rur żeliwnych Fi 98/DN80
	szt.
	2.000
	
	

	3.12
	KNR 9-22 0102-03
	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/80
	szt.
	10.000
	
	

	3.13
	KNR 9-22 0102-03
	Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150/100
	szt.
	1.000
	
	

	3.14
	KNR 9-22 0102-03
	Czwórnik żeliwny kołnierzowy DN 150
	szt.
	1.000
	
	

	3.15
	KNR 9-22 0102-01
	Kolano żeliwne dwukołnierzowe ze stopką DN 80
	szt.
	8.000
	
	

	3.16
	KNR 9-22 0103-03
	Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 150 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy
	szt.
	10.000
	
	

	3.17
	KNR 9-22 0103-02
	Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 100 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy
	szt.
	1.000
	
	

	3.18
	KNR 9-22 0103-01
	Zasuwy z żeliwa sferoidalnego kołnierzowe o średnicy 80 mm +skrzynka zasuwowa do zasuwy+podstawa pod skrzynkę zasuwową do zasuwy+przedłużacz trzpienia teleskopoway do zasuwy
	szt.
	13.000
	
	

	3.19
	KNR-W 2-18 0112-03
	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 160 mm
	szt.
	25.000
	
	

	3.20
	KNR-W 2-18 0112-02
	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110-140 mm
	szt.
	3.000
	
	

	3.21
	KNR-W 2-18 0112-01
	Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej do 90 mm
	szt.
	22.000
	
	

	3.22
	KNR-W 2-18 0111-06
	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - Opaska żeliwna do nawiercania do rur PE DN 160/40
	złącz.
	3.000
	
	

	3.23
	KNR-W 2-18 0111-06
	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - Opaska żeliwna do nawiercania do rur PE DN 160/32
	złącz.
	25.000
	
	

	3.24
	KNR-W 2-18 0111-03
	Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych - Opaska żeliwna do nawiercania do rur PE DN 90/32
	złącz.
	4.000
	
	

	3.25
	KNR-W 2-18 0210-01
	Zasuwya do przyłączy domowych ze złączami ISO do rur PE DN 40
	kpl.
	3.000
	
	

	3.26
	KNR-W 2-18 0210-01
	Zasuwya do przyłączy domowych ze złączami ISO do rur PE DN 32
	kpl.
	29.000
	
	

	3.27
	KNR-W 2-18 0311-04
	Przecisk rurami o śr.406,4x10,0 mm metodą wibrową przy użyciu młota pneumatycznego w gruntach kat.III-IV
	m
	139.760
	
	

	3.28
	KNR-W 2-18 0309-01
	Przeciąganie rurociągów PVC-U SN8 Fi 200 mm
	m
	139.760
	
	

	3.29
	KNR-W 2-18 0408-03
	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm SN 8
	m
	239.000
	
	

	3.30
	KNR 9-20 0309-01
	Studnia rewizyjna, z tworzywa sztucznego, Fi 1000 mm, właz klasy D400 h= 2,0 m
	szt.
	3.000
	
	

	3.31
	KNR 9-20 0309-01
	Studnia rewizyjna, z tworzywa sztucznego, Fi 1000 mm, właz klasy D400 h= 1,50 m
	szt.
	2.000
	
	

	3.32
	KNR 9-20 0307-01
	Studnia rewizyjna, z tworzywa sztucznego, Fi 600 mm, właz klasy D400, h = 2,0 m
	szt.
	1.000
	
	

	3.33
	KNR-W 2-18 0708-01
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej
	odc.200m
	4.490
	
	

	3.34
	KNR-W 2-18 0707-01
	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
	odc.200m
	4.490
	
	

	3.35
	KNR-W 2-18 0704-02
	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD
	200m -1 prób.
	4.490
	
	

	3.36
	KNR-W 2-18 0708-01
	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej - po dezynfekcji
	odc.200m
	4.490
	
	

	3.37
	kalkulacja własna
	Pobór próbek oraz wykonanie badań wody
	kpl
	1.000
	
	

	3.38
	KNR 2-18 0804-02
	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm
	m
	378.760
	
	

	3.39
	kalkulacja własna
	Powykonawcza inspekcja telewizyjna kanału Fi 200
	m
	378.760
	
	

	4
	 
	ROBOTY DROGOWE

	4.1
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	m2
	207.000
	
	

	4.2
	KNR 2-31 0105-03 0105-04
	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem mechanicznym - 25 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	m2
	207.000
	
	

	4.3
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	m2
	207.000
	
	

	4.4
	KNR 2-31 0114-07 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	207.000
	
	

	4.5
	KNR 2-31 0110-01 0110-02
	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	207.000
	
	

	4.6
	KNR 2-31 0310-01 0310-02
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm
	m2
	207.000
	
	

	4.7
	KNR 2-31 0310-05 0310-06
	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm
	m2
	207.000
	
	

	4.8
	KNR 2-31 0105-05 0105-06
	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	m2
	16.000
	
	

	4.9
	KNR 2-31 0511-03
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
	m2
	16.000
	
	

	5
	 
	ROBOTY DODATKOWE

	5.1
	kalkulacja własna
	Tymczasowa organizacja ruchu
	kpl
	1.000
	
	

	5.2
	kalkulacja własna
	Wykonanie dokumentacji powykonawczej
	kpl
	1.000
	
	

	5.3
	KNR-W 2-19 0134-02
	Wykonanie włączenia do dwóch istniejących studni kanalizacji sanitarnej (wyprofilowanie kinet, przejścia szczelne)
	kpl.
	1.000
	
	

	5.4
	KNR-W 2-19 0134-02
	Wykucie otworów w ścianach budynków nr 2, 4 i 6 dla przyłączy Fi 32-40 mm
	kpl.
	1.000
	
	

	5.5
	KNR-W 2-19 0134-02
	Ułożenie odcinków przyłączy Fi 32-40 mm wewnątrz budynków nr 2, 4 i 6 do zaworu głównego przed wodomierzem, po 5 m w każdym budynku
	kpl.
	1.000
	
	

	5.6
	KNR-W 2-19 0134-02
	Demontaż i utylizacja dwóch istniejących studni wodomierzowych dla budynków nr 13 i 21
	kpl.
	1.000
	
	


SPIS DZIAŁÓW

	Lp.
	Nazwa działu
	Od
	Do

	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Partyzanckiej w Świebodzinie (woj. lubuskie)

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	1.1
	1.10

	2
	ROBOTY ZIEMNE 
	2.1
	2.23

	3
	ROBOTY INSTALACYJNE
	3.1
	3.39

	4
	ROBOTY DROGOWE
	4.1
	4.9

	5
	ROBOTY DODATKOWE
	5.1
	5.6


1

