Lublin, dnia 28 grudnia 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr KPO/BCU/SB/2/2023

w postępowaniu o udzielnie zamówienia w związku z realizacją przedsięwzięcia pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centra Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja A3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Zadanie współfinasowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiające instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności; RRF – Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz UZPPR z dnia 6 grudnia 2006 o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.z 2023 r poz. 225 z późn. zm.)

Ogłoszenie na zakup i dostawę wyposażenia na adres: Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Al. Racławickie 5, 20-059 Lublin

wyposażenia ogólnego do wszystkich szkoleń-wyposażenie ogólne poszczególnych pracowni:

1) Wyposażenie istniejących pomieszczeń z kabinami (9 stanowiskami) do praktycznej nauki zawodu,

2) Planowana pracownia do przygotowania i kontrolowania zapraw i betonów,

3) Pracownia obróbki drewna i metalu niezbędna do utrzymania i konserwacji oraz przygotowania podzespołów do prowadzenia zajęć i szkoleń. Pracownia obróbki drewna i metalu,

4) Planowana hala do praktycznej nauki zawodu

oraz na zakup i dostawę wyposażenie pod szkolenia praktyczne:

1) Kurs/szkolenie – Wykonanie izolacji termicznych w istniejących budynkach w celu poprawy bilansu energetycznego,

2) Kurs/szkolenie - Wykonywanie ścian z elementów ceramicznych poryzowanych i elementów ceramicznych z wbudowanym ociepleniem. Budynek efektywny energetycznie.

3) Kurs/szkolenie - Wykonywanie ścian monolitycznych w systemach szalunków modułowych jako źródło zmniejszenia odpadów poprodukcyjnych w budownictwie oraz przyśpieszenia procesu technologicznego wykonania inwestycji,

4) Kurs/szkolenie-Wykonywanie ścian trójwarstwowych, szkieletowych i sufitów podwieszanych dla budynków pasywnych,

5) Kurs/szkolenie – Prace budowlane z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii budowlanych,

6) Kurs/szkolnie – Wykonywanie hydroizolacji/Monter hydroizolacji

7) Kurs/szkolenie – Monter konstrukcji domów/budynków prefabrykowanych

## ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiający: Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin

Adres: ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin

Telefon: (81) 743-49-64

NIP: 946-256-31-79

e-mail: polskietowarzystwomieszkaniowe@wp.pl

## TRYB POSTĘPOWANIA:

  - Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

  - Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności.

  - Niniejsze postępowanie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady uczciwej konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.

  - Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności.

  - Niniejsze postępowanie zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień (dalej: Regulamin) obowiązującym u Zamawiającego oraz Ogólnymi wytycznymi kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji w MEiN w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności ora zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Wytycznych dotyczących kwalifikowalność wydatków na lata 2021-2027.

  - Regulamin dostępny jest w siedzibie Zamawiającego (ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin).

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

    - zmiany treści zapytania ofertowego w tym zmiany warunków postępowania,

    - unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy o zamówienie.

  - O wprowadzonych w zapytaniu ofertowym zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców za pośrednictwem BK2021.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zwracania się do Wykonawców na każdym etapie postępowania o dodatkowe informacje, dokumenty lub wyjaśnienia. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą odbywa się pisemnie za pomocą BK 2021.

  - W sytuacji unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz upubliczni stosowną informację.

  - Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających unieważnienie postępowania.

  - W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  - W ramach niniejszego postępowania Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego wraz z załącznikami.

  - W ramach niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego za pośrednictwem BK2021.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

  - Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

## SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod / kody CPV1:

44512000-2-różne narzędzia ręczne

39151200-7-stoły robocze

31224810-3-przedłużacze

44421000-7-zbrojone lub wzmocnione szafy

34911100-7-wózki

44190000-8-różne materiały budowlane

44111000-1-materiały budowlane

42924740-8-wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca

42622000-2-maszyny do frezowania i gwintowania

43414000-8-szlifierki

42652000-1-ręczne narzędzia elektomechaniczne

44511000-5-narzędzia ręczne

39713430-6-odkurzacze

44212510-7-kątowniki

43812000-8-piły

44831200-6-szpachle

39224210-3-pędzle malarskie

44512300-5-młotki

38422000-9-urządzenia do pomiaru

43132300-0-wiertła

## DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa

wyposażenia ogólnego do wszystkich szkoleń-wyposażenie ogólne poszczególnych pracowni:

1) Wyposażenie istniejących pomieszczeń z kabinami (9 stanowiskami) do praktycznej nauki zawodu,

2) Planowana pracownia do przygotowania i kontrolowania zapraw i betonów,

3) Pracownia obróbki drewna i metalu niezbędna do utrzymania i konserwacji oraz przygotowania podzespołów do prowadzenia zajęć. Pracownia obróbki drewna i metalu,

4) Planowana hala do praktycznej nauki zawodu

oraz na  zakup i dostawa wyposażenie pod szkolenia praktyczne:

1) Kurs/szkolenie – Wykonanie izolacji termicznych w istniejących budynkach w celu poprawy bilansu energetycznego,

2) Kurs/szkolenie - Wykonywanie ścian z elementów ceramicznych poryzowanych i elementów ceramicznych z wbudowanym ociepleniem. Budynek efektywny energetycznie,

3) Kurs/szkolenie - Wykonywanie ścian monolitycznych w systemach szalunków modułowych jako źródło zmniejszenia odpadów poprodukcyjnych w budownictwie oraz przyśpieszenia procesu technologicznego wykonania inwestycji,

4) Kurs/szkolenie - Wykonywanie ścian trójwarstwowych, szkieletowych i sufitów podwieszanych dla budynków pasywnych,

5) Kurs/szkolenie – Prace budowlane z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii budowlanych,

6) Kurs/szkolenie – Wykonywanie hydroizolacji/Monter hydroizolacji

7) Kurs/szkolenie – Monter konstrukcji domów/budynków prefabrykowanych.

- Opisane w specyfikacji sprzęty muszą być fabrycznie nowe, nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany element nie może być wcześniej używana  i musi być sprawna.

- Z treści oferty musi jednoznacznie wynikać, że dotyczy ona przedmiotu zamówienia odpowiadającego opisanym warunkom/parametrom. Na potwierdzenie spełniania przez oferowany przedmiot zamówienia warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne lub karty katalogowe pozwalające na ocenę zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami zapytania ofertowego dla pozycji formularza ofertowego nr 5-11, 12,13,14-19, 21, 32-41,42,43,45,46,47-52,53-55,56-61,62-63,64-68,69,70,86,89,92,131,142,146,163-166,170,182,183,186,190-195,197-207 .

Jeżeli w jakimkolwiek fragmencie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia znalazły się zapisy wskazujące na konkretnego producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty czy też źródło pochodzenia produktu – Zamawiający wskazuje, że było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jednak każdorazowo w takim przypadku Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania nazw i/lub producentów w zakresie lub/i zamówieniu (z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń) Wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne. Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez Wykonawcę muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego produktu oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Każdy wykonawca składający ofertę na asortyment równoważny do opisywanego, jest obowiązany wykazać w treści przedkładanej przez siebie oferty, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania i parametry techniczne określone w zapytaniu ofertowym, bądź też przewiduje rozwiązania lepsze niż opisywane. Przez równoważność rozumie się, że oferowany przedmiot dostawy musi posiadać co najmniej te same cechy, co opisane parametry techniczne i funkcjonalne w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający wymaga gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące od momentu podpisania protokołu odbioru bez uwag przez obie strony umowy. Okres gwarancyjny będzie liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

1 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało między innymi:

  - Zrealizowanie przedmiotu zamówienia w przedmiotowym zakresie rozumiane jako dostarczenie przedmiotów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia pod adres: Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Al. Racławickie 5, 20-059 Lublin

  - Ochrona własności publicznej i prywatnej

# Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu zamówienia

  - Stosowanie się do przepisów prawa

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Gwarancja

Zamawiający wymaga gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące od momentu podpisania protokołu odbioru bez uwag przez obie strony umowy. Okres gwarancyjny będzie liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia.

1.5 Świadectwo dopuszczenia do użytkowania

Wymagane jest, aby do pozycji wymienionych w nr 5-9, 14-19, 21,32-41, 45-46, 47-52, 56-61, 64-68, 70, 86, 89,92, 142, 146,163-166, 170,182,183,186,190-195,197-207 Wykonawca dołączył świadectwo/certyfikat użytkowania

1.6	instrukcja użytkowania

Wymagane jest, aby do sprzętu wymienionego w pozycji nr 5-11, 12,13,14-19,21,32-41,45-46,47-52,53-55, 56-61,62-63,64-68,69,70,86,89,92,131,142,146,163-166,170,182,183,186,190-195,197-207 dołączyć instrukcję użytkowania sprzętu

Jeżeli Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawców jest zobligowany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia wszystkich podwykonawców, którzy zostaną zaangażowani w realizację przedmiotu zamówienia (zgodnie z wzorem wskazanym w załączniku do oferty). Wykonawca w przypadku zmiany w zakresie zaangażowania podwykonawców w realizację przedmiotu zamówienia (w odniesieniu do złożonego na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenia) jest zobligowany do każdorazowej aktualizacji zestawienia podwykonawców oraz przedłożenia wymaganych informacji Zamawiającemu. Zmiana podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, która to jest udzielana drogą pisemną lub elektroniczną.

Zamawiający oświadcza, iż wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzane jest w sposób transparentny.

  - MIEJSCE DOSTARCZENIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Al. Racławickie 5, 20-059 Lublin

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

- Terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

  - całkowite wykonanie przedmiotu zamówienia do 10 dni od dnia podpisania umowy.

## WARUNKI	DOTYCZĄCE	UDZIELANIA	ZAMÓWIENIA,	WARUNKI	UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:

  - O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie,

- prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli :

- złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie

- nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży wraz z ofertą oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec US i oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. Przy podpisywaniu umowy koniecznie będzie dostarczenie aktualnych zaświadczeń z ZUS i US.

- nie  zostali  prawomocnie  skazani  za  przestępstwo  popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli złoży oświadczenie w tym zakresie.

  - Z  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  wykluczeni  zostaną  Wykonawcy,  którzy są z Zamawiającym powiązani osobowo lub kapitałowo (wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy) – warunek potwierdzany oświadczeniem. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do  drugiego stopnia lub  związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych, lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia i na okres realizacji tego zamówienia. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:

  - kto jest podmiotem udzielającym zasobów,

  - zakres zobowiązania podmiotu trzeciego,

  - czego konkretnie dotyczy zobowiązanie,

  - w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. Wzór zobowiązania stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

IV.4 Dokumenty i oświadczenie opisane w punktach powyżej stanowią warunek dopuszczający Wykonawcę. Ich weryfikacja odbywać się będzie przed merytoryczną oceną ofert na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca, który nie przedłożył wymaganych dokumentów i/lub przedłożył dokumenty niekompletne lub uniemożliwiające jednoznaczne stwierdzenie spełniania warunków dopuszczających zostanie wezwany do stosownego jednokrotnego uzupełnienia w terminie wskazanym w  wezwaniu. Nieprzedstawienie stosownych dokumentów i informacji w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Uwaga: wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, obligatoryjnie (pod rygorem odrzucenia oferty) na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.

## OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

### Kryteria oceny ofert

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:

| A. | Oferowana cena ryczałtowa brutto wyrażona w PLN | 100% | 100 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

Zgodnie z przedstawionym wyżej kryterium zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Won = An : Bn  x 100%

Won - wskaźnik oceny oferty

An - cena brutto oferty najkorzystniejszej

Bn - cena brutto oferty badanej

n - numer ofert

### Oferowana cena ryczałtowa

Skala pkt: 0-100

Przedmiot zamówienia – minimalny okres gwarancji to 24 miesięcy:

      - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić gwarancję na przedmiot zamówienia w pełnych miesiącach, gdzie minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięce licząc od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego

      - Oferta Wykonawcy, który zaoferuje okres gwarancji na przedmiot zamówienia krótszy niż 24 miesiące zostanie odrzucona.

### Opis sposobu obliczenia ceny

W ofercie należy podać ostateczną cenę kompleksowego wykonania zamówienia.

Cenę w ofercie należy określić w PLN na podstawie wykonania z należytą starannością czynności wymienionych w przedmiocie zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu przedmiotu zamówienia, oraz szkoleń niezbędnych do realizacji zamówienia uwzględniając wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę.

Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, m.in.:

- koszt sprzętu opisanego w przedmiocie zamówienia,

- podatek VAT,

- koszty transportu,

- wszystkie podatki i opłaty,

- koszty ubezpieczeń,

- koszty załadunków i wyładunków,

- wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia,

- wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją zamówienia.

Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

### Oferowana cena jest obowiązująca w całym okresie związania ofertą.

  - Ocena ofert

Oceny ofert będzie dokonywała Komisja składająca się z 3 osób powołana przez Zamawiającego. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert na każdym etapie postępowania, dokonuje poprawek oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty za zgodą Wykonawcy. Sprostowanie oczywistych omyłek dokonuje Zamawiający w specjalnym formularzu zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Jeżeli Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłek w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

jego oferta zostanie odrzucona.

W dalszej kolejności komisja oceniać będzie spełnienie warunków wymaganych od Wykonawców. Określi, zatem które oferty zostaną odrzucone, czy postępowanie musi być unieważnione.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Zamawiający może zażądać od Wykonawców wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu Komisja dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z kryteriami oceny ofert.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

  - Oferty należy złożyć do dnia 08 stycznia 2024 r.

  - Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim,

  - Oferta (wraz z załącznikami) ma być złożona za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021), zgodnie z Regulaminem Bazy Konkurencyjności Funduszu Europejskich oraz instrukcją,

  - Komunikacja w postępowaniu (zadawanie pytań przez Wykonawcę i udzielania odpowiedzi przez Zamawiającego, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów, oświadczeń) będzie się odbywać za pomocą Bazy Konkurencyjności (BK2021),

  - Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz zaparafowane wszystkie strony zgodnie z dokumentem rejestrowym lub zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę,

Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wskazywać uprawnienie do podpisania oferty,

  - Poprawki naniesione na ofercie muszą być czytelne i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do podpisania oferty,

  - Oferty, które wpłyną po upływie terminu nie będą podlegały ocenie,

  - Oferta nie podlega zwrotowi,

  - Termin podpisania umowy zostanie określony w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę,

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego i treści umowy.

Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeśli zapytanie wpłynęło do Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze (dni robocze: dni od poniedziałku od godz. 10:00 do piątku do godziny 15:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przed upływem terminu składania ofert.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w taki sam sposób, w jaki opublikowano zapytanie ofertowe.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Marcin Rokoszewski

  - Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca,

  - Okres związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni,

  - Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

  - W toku dokonania oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień i uzupełnień treści złożonych przez nich ofert,

  - W przypadku niedostarczenia przez Wykonawców zaświadczeń lub oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Komisja może wyznaczyć dodatkowy termin na ich uzupełnienie,

  - Zamawiający ma prawo do niepodpisania umowy w sytuacji, gdy stawka jest rażąco niska. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w zakresie rażąco niskiej ceny, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

  - Do oferty należy dołączyć:

- Oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych punkcie IV.1, IV.2 niniejszego zapytania,

- Oświadczenie o przynależności do Grupy Kapitałowej,

- W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. IV.3 - pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzających faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia (składane w oryginale),

- Informację o powierzeniu wykonania części zamówienia innym podmiotom,

- Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO- treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie),

- Dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne.

## ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIMI UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH

Wzór umowy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając zasad przejrzystości prowadzenia postępowania zgodnie Ogólnymi Wytycznymi kwalifikowalności kosztów realizowanych Inwestycji w MEiN w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz z pkt. 6.5.2 „Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany. Zakres zmian umowy został określony szczegółowo we wzorze umowy.

### Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak - zgodnie ze wzorem umowy.

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określone zostały w § 7 umowy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionych w § 7 umowy, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- INFORMACJA ADMINISTRATORA

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej

„RODO”, informuję, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe, 
ul. Nadbystrzycka 11, 20-618 Lublin,

e-mail: zarzad@ptm.lublin.pl, NIP: 946-256-31-79 REGON: 060399283 KRS: 0000311688;

  - dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia z zachowaniem zasady konkurencyjności, w z związku z realizacją przedsięwzięcia pt. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centra Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja A3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,

  - odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Umowę o dofinansowanie przedsięwzięcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centra Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja A3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,

  - dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie przedsięwzięcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centra Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja A3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” przez 10 lat, licząc od dnia jej przyznania;

  - obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  konsekwencje  niepodania określonych danych wynikają z wytycznych;

  - w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - osoba fizyczna posiada:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

  - osobie fizycznej nie przysługuje:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pośrednio lub bezpośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu w tym w szczególności: zapoznać osoby reprezentujące wykonawcę, wskazane w treści złożonej oferty (w tym osoby wskazane do kontaktu), skierowane do realizacji zamówienia (w tym podwykonawców/podmioty trzecie będące osobami fizycznymi/ podmioty trzecie prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą), z treścią Informacji Administratora określonej w punkcie VIII. niniejszego zapytania ofertowego oraz o zakresie przekazanych danych osobowych.

Obowiązek ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Celem zapewnienia realizacji powyższego zobowiązania wykonawca jest zobowiązany do podpisania oświadczenia stanowiącego wzór wskazany w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego.

Z poważaniem,

Zespół Zamawiającego

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1.Opis przedmiotu zamówienia

2.Formularz ofertowy wraz załącznikami do oferty

3.Wzór umowy dotyczącej realizacji zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr KPO/BCU/SB/2/2023 z dnia 28 grudzień 2023r.

Opis przedmiotu zamówienia

przedsięwzięcia „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centra Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w Komponencie A„ Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie” dotyczy:

zakupu i dostawy wyposażenia ogólnego do wszystkich szkoleń-wyposażenie ogólne poszczególnych pracowni:

1) Wyposażenie istniejących pomieszczeń z kabinami (9 stanowiskami) do praktycznej nauki zawodu,

2) Planowana pracownia do przygotowania i kontrolowania zapraw i betonów,

3) Pracowania obróbki drewna i metalu niezbędna do utrzymania i konserwacji oraz przygotowania podzespołów do prowadzenia zajęć i szkoleń. Pracowania obróbki drewna i metalu.

4) Hali do praktycznej nauki zawodu

oraz na zakup i dostawy wyposażenie pod szkolenia praktyczne:

1) Kurs/Szkolenie – Wykonanie izolacji termicznych w istniejących budynkach w celu poprawy bilansu energetycznego,

2) Kurs/Szkolenie - Wykonywanie ścian z elementów ceramicznych poryzowanych i elementów ceramicznych z wbudowanym ociepleniem. Budynek efektywny energetycznie.

3) Kurs/Szkolenie - Wykonywanie ścian monolitycznych w systemach szalunków modułowych jako źródło zmniejszania odpadów poprodukcyjnych w budownictwie oraz przyspieszenia procesu technologicznego wykonania inwestycji,

4) Kurs/Szkolenie -Wykonywanie ścian trójwarstwowych, szkieletowych i sufitów podwieszanych dla budynków pasywnych,

5) Kurs/Szkolenie – Prace budowlane z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii budowlanych,

6) Kurs/Szkolenie – Wykonywanie hydroizolacji/Monter hydroizolacji

7) Kurs/Szkolenie – Monter konstrukcji domów/budynków prefabrykowanych

Adres dostawy przedmiotu zamówienia: Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Al. Racławickie 5, 20-059 Lublin

|  | Opis przedmiot zamówienia | Liczba sztuk/kompletów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Krawędziak drewniany 60 x 120 długości 3000 montowany co 80 cm za pomocą kątowników stalowych do ściany Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 60 mm x 120 mm x 1200 mm | 45 |
| 2 | Kątowniki ciesielskie 100 x 100 x 60 po 4 szt. na 1 krawędziak kątownik montażowy wykonany ze stali ocynkowanej gr. mini.2 mm z otworami pod wkręty średnicy 5 mm | 180 |
| 3 | Wkręty 3,5 x 45 do mocowania kątowników do krawędziaków Wkręt fosfatowany do drewna 3,5 mm x 45 mm z łbem stożkowym pod końcówkę PH2 | 1800 |
| 4 | Kołki szybkiego montażu do mocowania kątowników do ścian Kołki rozporowe do szybkiego montażu z łbem stożkowym 6 x 60mm, kołnierz stożkowy, gwóźdź wykonany ze stali zwykłej ocynkowanej, koszulka kołka rozporowego wykonana z polipropylenu | 360 |
| 5 | Stół roboczy składany wraz z imadłem Stół składany, kompaktowy lekki, łatwy do przenoszenia. Konstrukcja ramy i nóg stalowa. Blat roboczy wykończony blachą ocynkowaną z możliwością użytkowania obustronnego. Konstrukcja stołu wyposażona w uchwyty zabezpieczone gumą, umożliwiające łatwy transport i przenoszenie. Wymiary stołu po rozłożeniu: długość blatu do 100 cm szerokość blatu do 50 cm, wysokość stołu do 90 cm. | 13 |
| 6 | Stół warsztatowy do dużych obciążeń Stół warsztatowy do dużych obciążeń, konstrukcji ramowej stalowej, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 7035 lub równoważnym z blatem przystosowanym do pracy z brudnymi i oleistymi częściami oraz elementami pokrytymi smarem. Statyczność nośności powierzchniowej 1500 kg. Wymiary głębokość blatu 700 mm, wysokość robocza 850 mm szerokość blatu ok 2000 mm. Maksymalna waga stołu 80,00 kg. | 2 |
| 7 | Stół stolarski warsztatowy profesjonalny stół warsztatowy, stolarski do obróbki ciężkich materiałów. Wykonany z litego drewna bukowego, a powierzchnia robocza z drewna kauczukowego. Na powierzchni roboczej umieszczone otwory pod ściski stolarskie oraz wanna na heblowiny. Stół wyposażony w dwa imadła- jedno na dłuższej krawędzi blatu roboczego i jedno na krótszej krawędzi. Pod blatem półka na narzędzia oraz schowki, 3 szuflady i szafka zamykana na klucz wymiary: 1250-długość, 640-szerokość, 840-wysokość | 2 |
| 8 | Stół ślusarski warsztatowy z szufladą i tablicą na narzędzia Stół warsztatowy z szufladą, tablica na narzędzia i nadstawką. Pod szuflada umiejscowiona półka. Blaty wykonane z płyty wiórowej. Konstrukcja stołu z elementów metalowych zabezpieczonych w postaci malowania proszkowego. Wymiary: Wysokość od 1500-1550 mm, Szerokość od 1500 - 1550 mm, Głębokość od 600-650 mm, Maksymalne obciążenie 500 kg. | 2 |
| 9 | Biurko metalowe/stół demonstracyjny do pracowni Stół/biurko 2 szafkowe, w tym jedna szafką z szufladą. Szafki i szuflada zamykane na klucze. Blat wykonany z pogrubionej płyty CDF. Korpus z płyty laminowanej gr. 18 mm (kolor do ustalenia w palecie producenta). Biurko wyposażone w blendę. Wymiary długość od 1500 - 1900 mm, szerokość od 600 - 750 mm, wysokość 900 mm (dostosowana do pokazu na stojąco). Dodatkowo w blacie zamontowana listwa zasilająca z 3 gniazdami o napięciu 230 V 50/60 Hz. Maksymalne obciążenie 16A 3600W. Długość przewodu od 1,5 do 2,5 mb. | 2 |
| 10 | Zestaw narzędzi podręcznych walizkowych Skrzynka na narzędzia w formie wózka na kółkach. Wykonana z aluminium. Skrzynka narzędziowa - zestaw powinien zawierać: Nasadki 1/4 - 8szt Nasadki 3/8 - 10szt Łącznik 1/4 - 1szt Adapter do gniazdka elektrycznego - 1szt Przegub uniwersalny 3/8 - 1szt Przedłużka 1/4 x 10 cm - 1szt Klucz nastawny do 200 mm - 1szt Grzechotka 3/8 - 1szt Młotek 300 g - 1szt Pokrętło do bitów - 1szt Miara max 5 m - 1szt Wkrętaki - 4szt Nożyczki ze stali nierdzewnej - 1szt Klucze imbusowe: 1,27/1,5/2/2,6/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6 - 11szt Długopis elektryczny narzędzie testowe - 1szt Wkrętaki precyzyjne - 4szt Pęseta 13 mm - 1szt Nóż - 1szt Ostrze - 5szt Szczypce nastawne D4 240 mm - 1szt Szczypce uniwersalne 150 mm - 1szt Szczypce długie 150 mm - 1szt Szczypce diagonalne - 1szt Poziomica 230 mm - 1szt Wkręty opakowanie 135 szt - 1szt Piła ręczna - 1szt Brzeszczot - 3szt Bity - 20szt | 15 zestawów |
| 11 | Walizka z narzędziami do gładzi ZESTAW: 1x Szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem, do gładzi (5 szt.): 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1x Adapter na kij do szpachli z wymiennym ostrzem 1x Kij teleskopowy do szpachli aluminiowy 2 m , 1x Czarny wałek do nakładania gładzi 230 mm , 1x Szpachla nierdzewna 150 mm, 1x Walizka transportowa | 4 |
| 12 | Imadło ślusarskie przykręcane Imadło ślusarskie 150 mm. Dodatkowo wyposażone w funkcję obracania 360 stopni. Maksymalne rozwarcie szczęk imadła 155 mm. Szczeki imadła hartowane z antypślizgpowymi nacięciami ochronnymi. | 13 |
| 13 | Imadło ślusarskie ciężkie 5”/125 mm Ciężkie imadło ślusarskie z odpornego żeliwa szarego, przeznaczone do ciężkiej pracy z obrotowa podstawą 360 stopni z podwójnymi uchwytami blokującymi. Do zamontowania bezpośrednio na blacie warsztatowym, szczęki hartowane, wymienne, zintegrowano kowadło. Szerokość szczęk 5"/125 mm, waga do 15 kg. | 2 |
| 14 | Lampa budowlana LED na stojaku 9 Dwu punktowy zintegrowany naświetlacz LED na przenośnym rozstawianym i regulowanym statywie o maksymalnej wysokości 160 cm i kablem zasilającym o długości od 1,5 do 2,00 m. Wysokość regulowana za pomocą szerokości rozstawu nóg oraz dwóch wysuwanych członów wyposażonych w blokadę gwintową. Wymagana wodoodporność IP65 pozwalająca na stosowanie lampy również na zewnątrz przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Barwa światła neutralna biała 400 K. Całkowita moc obu punktów świetlnych 100 W. | 15 |
| 15 | Przedłużacz budowlany zwijany 10 mb. Przedłużacz bębnowy budowlany o długości min 10 m max 20 metrów z 4-ma pyło i bryzgoszczelnymi gniazdami, zabezpieczeniem termicznym oraz zabezpieczeniem przed dziećmi. Przewód w osłonie z gumy naturalnej nawinięty na bęben wykonany z tworzywa umożliwiającego stosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Bęben osadzony na metalowym stelażu z ergonomiczną rękojeścią. Rączka umieszczona przy krawędzi bębna przyspieszająca dokładne zwijanie kabla. | 15 |
| 16 | Wózki transportowe – platformy Wózek platformowy o udźwigu 400 kg, wyposażony w burty boczne i pałąk z siatka bezpieczeństwa. Blat wykonany z materiału antypoślizgowego i wodoodpornego. Wózek musi być wyposażony w koła pneumatyczne. | 3 |
| 17 | Wózek transportowy – pionowy Wózek transportowy do ciężkich ładunków z płozami ochronnymi, wyposażony w szeroka łopatę umożliwiającą sprawne przemieszczenie ciężkich i dużych towarów, konstrukcja z rur stalowych, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wózek wyposażony w koła pneumatyczne na oponach gumowych i stalowej feldze, osadzone na precyzyjnych łożyskach kulkowych. | 3 |
| 18 | Wózek do transportu palet Wózek paletowy ręczny z podwójnymi rolkami z tyłu. Koła i rolki wykonane z materiału trwałego, nie ścierającego się i niepozostawiającego śladów na podłodze. Ładowność wózka 2500 kg, wymiary: szerokość całkowita wózka – 520 mm. Szerokość widły – 160 mm, wysokość minimalna wideł paleciaka – 85 mm, wysokość maksymalna wideł paleciaka – 200 mm | 1 |
| 19 | Wózek do transportu płyt gipsowo-kartonowych Wózek platformowy metalowy, malowany proszkowo do transportu płyt gipsowych z trwałą platformą załadunkową ze sklejki. Ilość kół stałych: 2, średnica kół: 200-250 mm. Nośność: 200 -250 kg | 2 |
| 20 | Taczki budowlane Taczka budowlana o pojemności 85 litrów i załadunku 250 kg, wykonana z blachy stalowej gr 2 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej. Koło na łożyskach, pełne, piankowe bez dętki, z zabezpieczeniem do podparcia podczas wyładunku. Uchwyty ergonomiczne antypoślizgowe z tworzywa | 3 |
| 21 | Regały magazynowy wtykowy Regał magazynowy wtykowy, wykonany z lekkiej konstrukcji metalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie, wysokości 190-210 cm, szerokość regału 100 cm, głębokość 50 cm. Półki z materiału odpornego na wilgoć łatwozmywalnego. Na 1 komplet zestawu składają się 3 części o wymiarach jak wyżej. | 3 komplety |
| 22 | Kastry budowlane okrągłe duże 90 litrów Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych. | 9 |
| 23 | Kastra budowlane z tworzywa sztucznego 90 l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych | 12 |
| 24 | Kastry budowlane prostokątne 60 litrów Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych | 15 |
| 25 | Kastra budowlana z tworzywa sztucznego 45 l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych | 12 |
| 26 | Kastry budowlane duże okrągłe 90 l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych. | 6 |
| 27 | Wiadra budowlane 12 litrów Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych. | 15 |
| 28 | Wiadra budowlane z lejkiem 12 l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych, wyposażone w krawędź z lejkiem. | 15 |
| 29 | Wiadro z tworzywa sztucznego z dzióbkiem 12l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Uchwyt metalowy. Miarka litrowa. Wiadro z lejkiem. | 24 |
| 30 | Wiadra budowlane duże 20 litrów Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych. | 15 |
| 31 | Wiadro malarskie 14 l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Podziałka litrowa. Uchwyt metalowy. Do prac malarskich. | 16 |
| 32 | Stożek opadowy Abramsa Urządzenie służące do badania opadania mieszanki betonowej. Zestaw powinien zawierać: metalową podstawę, stożek ze stali nierdzewnej, ubijak, skale opadową wraz z urządzeniem pomiarowym, ocynkowany lej stożka, aluminiowa szufelkę, szczotkę druciana do czyszczenia. Urządzenie musi spełniać normę badania DIN EN 12350-2. | 2 komplety |
| 33 | Mobilny stolik wibracyjny z włącznikiem nożnym Stolik wibracyjny wyposażony w włącznik nożny o wymiarach blatu od 300 do 350 mm, wysokości od 150 do 200 mm. Zasilanie 230v/50Hz, waga stolika do 20 kg. | 1 |
| 34 | Mobilny mikser do betonu Mobilny mikser do betonu z wymiennym misami 20 l. Przeznaczony do mieszania zapraw cementowych, betonowych z zastosowaniem kruszywa do 16 mm. Możliwość stosowania 20 l pojemników z tworzywa sztucznego jak również ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na obudowie. Narzędzia mieszające oddzielne z możliwością wymiany. Objętość gotowej mieszanki od 9-11 litrów w zależności od konsystencji. Wymiary około 430x450x1250 (Sz x Gł x W), waga około 40 kg. Zasilanie 230V/50 Hz/0,75 kW. Zestaw powinien zawierać: skrobak zewnętrzny, mieszadło, dodatkowy skrobak. | 3 |
| 35 | Wytrząsarka wibracyjna laboratoryjna wstrząsarka wibracyjna do pracy na sucho do dokładnego rozdzielania i klasyfikowania frakcji ziaren. Wyposażona w precyzyjny timer, ergonomiczną, foliowaną klawiaturę, zabezpieczona zgodnie z wymaganiami (IP65), wyświetlacz wartości amplitudy, czasu pracy, numeru programu. System mocowania sit EASYTWIST, łatwa obsługa, cicha praca. Kompatybilna z programem AUTOSIEVE for Windows. Tryb pracy ciągłej i przerywanej, tryb pracy "mikro", tryb AMPCONTROL - automatyczne ustawienie optymalnego trybu pracy na krzywej rezonansowej, możliwość kalibracji urządzenia. Zakres przesiewu na sucho: w zakresie od 20um - 63 mm , maksymalna ilość próbki około 2 kg, czas przesiewania ok 3-10 minut. Wyposażenie: pokrywa z plexi do pracy na sucho, naczynie zbierające ze stali nierdzewnej do pracy na sucho, 10 sit wg ISO 3310-1 o wymiarach 200/50 mm i rozmiarach z przedziału od 20,00 mm do 50 um. | 1 |
| 36 | Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza Pojemność: 180 l Sterownik: mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD Wyświetlacz: 4,3’’ kolorowy panel dotykowy. Zakres temperatury: +5°C powyżej temperatury otoczenia do +300°C Regulacja temperatury: 0,1°C Zabezpieczenie nadtemperaturowe: klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880/ klasy 3.1 opcja Materiał komory: stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301 Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo lub stal nierdzewna strukturalna (len). Maksymalne obciążenie urządzenia: 75 kg. Maksymalne obciążenie półki: 25 kg Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 650 x 820 x 1030 mm. Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 470 x 560 x 720 mm. Sygnalizacja otwartych drzwi Oświetlenie wewnętrzne LED Ilość półek (standard/max): 3/9 Komunikacja i transfer danych przez LAN i USB Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika w lewej ścianie urządzenia Półki druciane ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic Zamknięcie na klucz Zasilanie: 230 V Moc znamionowa: 2800 W Waga urządzenia: 94 kg • zakres temperatury: +5°C powyżej temperatury otoczenia…+300°C • protokół kontroli jakości (w +105°C) • instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim • zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 • sygnalizacja otwartych drzwi • otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika ( Ø 30 mm) w lewej ścianie urządzenia • półki druciane INOX ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic • pełne drzwi zewnętrzne • zamknięcie na klucz • 4,3”, czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy • komunikacja i transfer danych przez LAN i USB • wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy • możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do 255 cykli lub nieskończoność) • nastawianie opóźnienia startu programu • ustawianie czasu osiągania zadanej temperatury • rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu • możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia • możliwość wyboru trybu pracy z priorytetem czasu lub parametrów (temperatury) •sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury • możliwość kalibracji temperatury przez użytkownika • kontrola zaniku napięcia • alarm wizualny i dźwiękowy • pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów • możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych • rejestr zdarzeń • instrukcja obsługi dostępna z poziomu sterownika na USB • możliwość dokupienia licencji oprogramowania LabDesk • Alarm Bar – szybka wizualna informacja o stanie urządzenia • Quick Change – szybka zmiana parametrów programu | 1 |
| 37 | Porozymetr 5l Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej 5L zgodnie z normą PN EN 12350-7 z ręczną pompką i odczytem bezpośrednim w % | 1 |
| 38 | Podręczny aparat Pull-off Urządzenie do pomiaru siły przyczepności posadzek i innych materiałów. Wyposażony w analogowy manometr ze wskaźnikiem maksymalnej osiągniętej siły. Dane techniczne: jednostka N/mm2, dokładność pomiaru <3%, odczyt 0,05 N/mm2, Waga urządzenia z walizka około 2,8 kg. w zestawie 100 sztuk płytek badawczych o średnicy 50 mm/M8 | 2 |
| 39 | Pojemniki do określania gęstości objętościowej betonu 10 l Cylinder do pomiaru gęstości objętościowej betonu o pojemności 5 L wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z norma PN-EN 12350-6 | 1 |
| 40 | Waga licząca cxb 30 k2 Waga licząca dwuzakresowa bez legalizacji z regulowanymi śrubami w nóżkach tary (blatu). Z oddzielną platformą licząca wyposażona w podświetlany wyświetlacz LED. Wymiary tary około 300x240 mm maksymalny zakres pomiarów 6/15 kg z działką elementarną 0,1g/0,2 g. Tryby pracy: liczenie sztuk, sumowanie, TARA, ważenia, ważenie kontrolne | 1 |
| 41 | Elektroniczny wykrywacz metali 1 Z możliwością wyszukiwania metali zbrojeniowych ścian, rur grzewczych i wodociągowych z przyciskiem do przełączania się pomiędzy różnymi trybami pomiaru. Instrukcja wyświetlana na panelu. Wyposażony w funkcje Auto-Calibration i Auto-Cal Plus. Ułatwiający obsługę sygnału dźwiękowego oraz funkcja ostrzegania przed wysokim napięciem. | 1 |
| 42 | Formy sześcienne do betonu forma sześcienna do próbek betonowych 150x150x150 | 2 zestawy |
| 43 | Formy do próbek do zapraw Forma styropianowa bez pokrywki 40x40x160 mm kpl 60 sztuk. | 2 zestawy |
| 44 | Miarka z podziałką 5 litrów Dzbanek z przeźroczystego polipropylenu z wyraźną, czytelną i trwałą podziałką, co 0,1 l (numeracja co 0,2 l), pojemności 5 litrów. | 10 |
| 45 | Myjka ciśnieniowa Myjka ciśnieniowa wyposażona w pompę aluminiowa i silnik indukcyjny. Ciśnienie od 120-140 barów, wydajność od 380-390 l/h, max temperatura wody 50 stopni Celsjusza, waż długości 6-10 mb. Wyposażenie: pistolet spustowy, lanca wysokiego i niskiego ciśnienia, dysza pianowa, dysza rotacyjna, szczotka do mycia tarasów, pojemnik na detergent moc 1,5 – 2,0 kW – do użytkowania profesjonalnego. | 1 |
| 46 | Zlew z odstojnikiem do mycia narzędzi Zlewem 1-komorowy, miejscem na zmywarkę i otworem na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 170x60x85 cm osadzony w stole. Miejsce na zmywarkę usytułowane po lewej (L) lub po prawej (P) stronie, (uzgodnione po wyborze oferenta)znajduję się po przeciwnej stronie względem blatu z otworem na odpadki. Nad miejscem na zmywarkę blat. Półka dolna pod zlewem. Powierzchnia płyty stołu ze zlewem wyprofilowana na około 4 mm, zabezpieczająca przed spływaniem wody poza obrys mebla. Stelaż stołu ze zlewem opierający się na kształtownikach o profilu zamkniętym. Otwór odpływu w komorze- średnica 5 cm. Dodatkowo do zlewu dołączony separator gipsu. Odstojnik do gipsu (osadnik do gipsu), zabezpieczający przedostawanie się gipsu do kanalizacji. Wykonany ze stali nierdzewnej. Z plastikową pokrywą zabezpieczającą przed wydostawaniem się zapachów. Wymiary: wysokość 290mm szerokość 450mm długość 230mm Waga do 10 kg Pojemność: do 20 litrów, w komplecie zestaw do podłączenia do kanalizacji. | 1 |
| 47 | Mieszarka 3 szt. Zastosowanie do trudnych warunków na budowie. Wyposażona w mieszadło spiralne do ciężkich materiałów o dużej lepkości. Szybki beznarzędziowy system montażu mieszadła, dodatkowo tradycyjny uchwyt M14 umożliwiający montaż każdego standardowego mieszadła. Silnik o mocy do 2000 W umożliwiający mieszanie masy do 90 l. Dwubiegowa przekładnia. Przełącznik łatwy w obsłudze z płynną regulacja obrotów, zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, pyłami. Uchwyty równoległe, ergonomiczne wykończone materiałem antypoślizgowym. Waga do 7 kg. W zestawie mieszadło spiralne uchwyt M14 z adapterem oraz klucz montażowy. | 3 |
| 48 | Pilarka do cięcia kątowego i ukośnego z funkcją posuwu i podstawa + zapasowe tarcze do pilarki Pilarka do cięcia kątowego i ukośnego z posuwem. W zestawie podstawa do kapówek z funkcja wózka. Długość cięcia pod katem 45 stopni 205-240 mm, pod katem 90 stopni 305-340 mm. Głębokość cięcia pod kątem 45 stopni 55-70 mm, pod kątem 90 stopni 105-110 mm. Kat nachylenia po obu stronach 45 stopni, regulacja stołu obrotowego lewo/prawo 47 stopni, pochylenie piły tarczowej 47 stopni moc 2 kW. waga do 25 kg., średnica tarczy tnącej 305 mm x 30 mm. W zestawie minimum 3 sztuki dodatkowych tarcz tnących o tej samej średnicy jak tarcza zamontowana w urządzeniu. | 1 |
| 49 | Zagłębiarko-pilarka + szyna z zapasowymi tarczami Pilarko zgłębiarka z szyną długości min 150 cm. Moc znamionowa od 1300-2000W, Zasilanie do 230 V. Średnica tarczy tnącej od 160-235 mm. Głębokość cięcia pod katem 45 stopni- od 40- do 65 m. Głębokość cięcia pod katem 90 stopni - 55-80 mm. W zestawie walizka na pilarkę, pokrowiec na szynę, zaciski 2 sztuki, dodatkowe tarcze o różnym uzębieniu. Waga całego kompletu do 8,5 kg. | 1 |
| 50 | Frezarko wycinarka + adapter Frezarko wycinarka z adapterami o mocy 710. W zasilaniu 230v.Głebokośc frezowania od 0-35 mm, głębokość wycinania od 0-40 mm, uchwyt mocujący śr, 6 mm. Waga (EPTA) 1,8-2.8 kg. Urządzenie wyposażone w płynną regulację prędkości, kontrolę prędkości pod obciążeniem, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Urządzenie powinno być kompatybilne z narzędziami śr. 6 i 8mm. korpus aluminiowy, prosty system wymiany przystawek. W skład zestawu powinny wchodzić : frezarka, adapter do szyny, szyna prowadząca min. 1m, prowadnica równoległa, adapter do odsysania, szablon prowadzący fi 10 mm, szablon prowadzący fi 16 mm, tulejka zaciskowa 8 mm, tulejka zaciskowa 6 mm, klucz kontrujący 22, klucz 13, walizka, przystawka do wycinania, przystawka do wycinania kątowego, przystawka do frezowania wgłębnego, uchwyt boczny. | 1 |
| 51 | Gwoździarka 18V 25-64 mm z gwoździami Gwoździarka z zasilaniem akumulatorowym 18V. Długość gwoździ od 25-64 mm, magazynek 100-110 sztuk pojemności. Urządzenie wyposażone w ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy, blokadę pustego strzału, przezroczyste okienko magazynku, regulację głębokości wbijania, możliwość beznarzędziowego usuwania zablokowanego gwoździa, biegunowy przełącznik trybu wbijania, oświetlenie LED obszaru roboczego. W zestawie: urządzenie (gwoździarka 18V 25-64 mm), 2 akumulatory z szybką ładowarką, walizka, zapas gwoździ 8000 szt. Waga od 2,9 -3,8 (EPTA). | 1 |
| 52 | Grubościówko heblarka Urządzenie dwufunkcyjne, do strugania wyrównującego i grubościowego drewna. Urządzenie powinno posiadać stabilny, żeliwny stół Możliwość beznarzędziowego przezbrojenia ze strugarki w grubościówkę, równomierny posuw obrabianego materiału. Urządzenie powinno posiadać możliwość wygodnej i dokładnej regulacji wysokości, noże strugarskie z podwójnym ostrzem, ogranicznik kątowy pochylny w zakresie 90-45 stopni, silnik indukcyjny, zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem. Podstawowe dane techniczne: zasilanie sieciowe, napięcie 220-240V. Płyty strugarskie długości około 1100 mm i szerokości 260 mm. Zakres zdejmowania obrabianego materiału 0-3 mm. Płyty strugarskie aluminiowe odlewane, stół roboczy - żeliwny, wałek na noże o średnicy 63 mm, prędkość posuwu 5m/min. Liczba noży 2, moc znamionowa 2000-2200W, moc oddawana 1400-1600W, waga około 70-80kg. Zestaw powinien zawierać: urządzenie z zamontowanymi nożami, 2 komplety dodatkowych noży o tych samych parametrach co zamontowane w urządzeniu, ogranicznik kątowy, osłonę wyrzutu wiórów, popychacz, krócieć do odsysania wiórów, kółka transportowe. | 1 |
| 53 | Zestaw ścisków metalowych zakręcanych 120x100 Ściski stolarskie zakręcane o długości prowadnicy 1000mm i głębokości mocowania 120 mm oraz siłą dokręcania od 450-500 kg. Szczeki wyposażone w plastikowe nakładki, uchwyt dwumateriałowy ergonomiczny, umożliwiający pewny chwyt podczas dokręcania. W zestawie 4 sztuki ścisków. | 2 komplety |
| 54 | Zestaw ścisków stolarskich automatycznych Zestaw 4 ścisków automatycznych 2 sztuki ściski duże 300 mm, 2 sztuki ściski średnie 150 mm. Ściski wyposażone w bardzo trwałą dźwignię ze stalowym rdzeniem, która pozwala na dużą siłę docisku, prowadnicę stalowa o przekroju dwuteowym. Na szczekach gumowe nakładki. Szybki demontaż szczęk odwracalnych umożliwiający zmianę ścisku na rozpierak. | 2 komplety |
| 55 | Ścisk kątowy stolarski Ścisk stolarski kątowy 90 stopni. (imadło). Narzędzie uniwersalne do precyzyjnego łączenia ram, prac introligatorskich, skrzynek, do łączenia konstrukcji drewnianych, stosowany do spawania, montażu płyt pasowaniu rur. Zakres zacisku od 65-75 mm, szerokość szczęk od 90 - 100 mm, wysokość szczek od 30-40 mm. | 4 |
| 56 | Przecinarka tarczowa do metalu + tarcze Przecinarka tarczowa, dźwigniowa do metali, żelaza, profili żeliwnych. Możliwość cięcia pod kątem 15, 30 i 45 stopni. Wyposażona w ręczną blokadę wrzeciona w celu szybkiej wymiany tarczy tnącej, wyposażona również w opuszczana osłonę czołową. Moc znamionowa od 2000 -2200W, średnica tarczy od 350-400 mm, średnica otworu 25,4 mm. W zestawie dodatkowe 4 sztuki tarczy ze spieku twardego o średnicy zgodnej ze średnica urządzenia. | 1 |
| 57 | Zestaw szlifierek kątowych 125 i 230 mm + tarcze Walizkowy zestaw dwóch szlifierek o średnicy tarczy 230 mm i 125 mm z gwintem wrzeciona M14x2. Szlifierka 230mm waga do 6,0 kg, bez blokady włącznika do pracy ciągłej, obudowa pyłoszczelna, szczotki węglowe z dostępem od zewnątrz. Moc znamionowa od 2000-2200W, zasilanie 240V. Szlifierka 125 mm waga do 2,5 kg, wyposażona w funkcję anty-restart zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem. Obudowa pyłoszczelna, przestawiana obudowa przekładni co 90 stopni, ergonomiczna, z blokadą wrzeciona ułatwiającą wymianę tarczy. Moc znamionowa od 800 do 900W. Zasilanie 240V. W zestawie po 3 dodatkowe tarcze do szlifierki 230 mm i 125 mm. | 1 |
| 58 | Szlifierka kątowa 1400 W średnica tarczy: 125 mm, Typ zasilania: sieciowe 230V, moc: 1400- 1800W, przełącznik suwakowy, prędkość maksymalna -minimum 11 500 obr./min. Poziom generowanego hałasu: 88-105dB(A), regulacja obrotów: tak, silnik bezszczotkowy: nie, łagodny rozruch: tak, tłumienie drgań: tak, beznarzędziowa wymiana tarczy: nie, mocowanie osprzętu: M14, bezpieczny włącznik: tak. Waga: 2-2,8 kg. Długość przewodu: 3-4 m. Zawartość zestawu: szlifierka kątowa, osłona tarczy, uchwyt boczny (rękojeść),klucz montażowy. | 8 |
| 59 | Szlifierka do gładzi z odkurzaczem Szlifierka z wbudowanym oświetleniem LED oraz mimośrodowym ruchem szlifierskim. Silnik bezszczotkowy, zasilanie: sieciowe 230V, moc: 400-500 V, regulacja obrotów: TAK, regulacja siły ssania: TAK, łagodny rozruch: TAK, regulacja długości: TAK, aplikacja bluetooth do sterowania cyfrowego: TAK, prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 5 000 - 8 500 min⁻¹, wymienny talerz szlifierski Ø: 220,00 mm, materiały ścierne Ø: 225,00 mm, poziom mocy akustycznej:90-95 dB (A), zakres pracy urządzenia: 2,6-3,5 m, waga: 4-5 kg, Odkurzacz: kompatybilny z zestawem szlifierskim, Zasilanie: sieciowe 230V, Moc: 1200-1400 V, Maks. przepływ powietrza: 3900- 4500 l/min, Maks. podciśnienie:24-25 kPa, Pojemność zbiornika: na mokro: 30-36 l, na sucho: 30-34 l. Długość przewodu: 6-8 m, Waga: 15-17 kg. Zestaw: szlifierka z kompletem tarcz szlifierskich, odkurzacz, walizka. | 4 |
| 60 | Szlifierka taśmowa krawędziowa Mało gabarytowa szlifierka taśmowa, wyposażona w stolik boczny umożliwiający szlifowanie materiałów krzywoliniowych. Powinna posiadać nieskomplikowaną i szybką procedurę wymiany taśmy szlifierskiej. Powinna również posiadać możliwość ruchomego agregatu co zapewni prace w pionie i poziomie. Osadzona na stole z regulowaną wysokością. Taśma szlifująca równomiernie naprężona. Podstawowe parametry: rozmiar taśmy szlifującej około 2000 mm i szerokość 152 mm, maksymalna długość szlifowania od 700-850 mm, szlifowanie czołowe i krawędziowe pod katem 0-45 stopni, moc silnika 1,1/1,5 kW, zasilanie 400V waga do 90 kg. W zestawie 4 sztuki zapasowej taśmy szlifierskiej. | 1 |
| 61 | Wiertarka kolumnowa + imadło maszynowe Wiertarka stołowa pionowa z funkcją gwintowania poprzez automatyczne załączenie lewych obrotów. Wyposażona w przełącznik lewych obrotów. Podstawowe elementy urządzenia: wrzeciennik, kolumna, stół i baza kolumny wykonana z wysokiej jakości odlewu. Duża moc silnika, duży skok wrzeciona, czytelny panel sterujący. Osłona wrzeciona typu U z wyłącznikiem krańcowym zgodnym z CE. Stół roboczy podnoszony manualnie z możliwością obrotu 360 stopni i rowkami montażowymi. Osłona przekładni pasowej wyposażona w krańcowy wyłącznik bezpieczeństwa. Regulowany uchwyt wiertarski z kluczykiem i mocowaniem na stożku MORSEA, klin do wybijania stożka. Max. średnica wiercenia 16 mm, max. średnica gwintowania M10, skok wrzeciona 100 mm, zakres prędkości obrotowych 480-1875 obr/min, 5 biegów, wysokość maszyny do 1200 mm, moc silnika od 1,0-1,5 kw, zasilanie 400V, masa netto do 135 kg. Dodatkowe wyposażenie dołączone do urządzenia: podajnik rolkowy, imadło maszynowe 100x 80 mm,2 komplety wierteł kobaltowych od 1 do 13 mm. | 1 |
| 62 | Nitownica do nitonakrętek + nitonakrętki Nitownica ręczna do nitonakretek wykonana ze stali chromo molibdenowej. Zakres nitowania od M3-M12 z dwoma zestawami po 150 sztuk nitonakrętek aluminiowych i stalowych w zestawie. Rękojeści pokryte antypoślizgowymi okładzinami z gumy. Zestaw umieszczony w walizce | 1 |
| 63 | Nitownica do nitów gwoździkowych + nity Nitownica do nitów gwoździkowych wykonana z wysokogatunkowego odlewu aluminiowego. Szczeki kute, wąska główka kleszczy umożliwiająca pracę w miejscach trudnych. Wyposażona w system pośredniej redukcji siły. Szczeki wymienne, uchwyty poręczne, klamra zabezpieczająca. Możliwość nitowania nitami aluminiowymi do 5 mm śr, i stalowymi do 4 mm śr. Trzy końcówki w zestawie 10/18, 1/24, 10/32. W zestawie nitownica i nity: 100 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 3 x 5 100 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 3 x 7 80 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 3 x 8 80 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 3 x 10 70 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 3 x 12 80 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 4 x 5 80 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 4 x 6 70 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 4 x 8 60 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 4 x 10 60 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 4 x 12 90 nitów jednostronnie zamykanych miedź/stal 3 x 6 70 nitów jednostronnie zamykanych miedź/stal 4 x 6, całość zamknięta w metalowej obudowie z zamknięciem. | 1 |
| 64 | Giętarka segmentowa do blachy 610 mm Segmentowa giętarka do blachy o maksymalnej szerokości arkusza 610 mm i grubości blachy 1 mm. Kąt zagięcia od 0-135 stopni. Wysokość zaginanej blachy 70 mm z rozwarciem 20 mm. Giętarka wyposażona w 5 segmentów od 1” do 10”, wyposażona w otwory umożliwiające przymocowanie urządzenia do podłoża. Waga urządzenia netto max 50 kg. | 1 |
| 65 | Spawarka inwertorowa 3 w 1 Półautomatyczna spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania łukowego metodami MIG/MAG, MMA, TIG LIFT, FLOX.FCAW. Zastosowanie do spawania stali: niskostopowych, niskowęglowych, stopowych, oraz aluminium i jego stopów. Spawarka wyposażona w przejrzysty panel sterowania z regulacją indukcji, podawania drutu, parametrów natężenia prądu oraz napięcia. Przycisk szybkiego dojazdu drutu, przełącznik MMA/TIGLIFT. Posiadane funkcje: lutospawanie, DWUTAKT 2T, Eurozłącze. W zestawie z urządzeniem: drut spawalniczy 5 kg 0,8 mm, drut samoosłonowy 5 kg 0,8 mm, przyłbica samościemniająca, opakowanie eletrod, rękawice do spawania, spray antyodpryskowy, kątownik magnetyczny, końcówka prądowa 0,8 mm -5 sztuk, dysze gazowe 2 sztuki, gniazdo prądowe 2 sztuki. | 1 |
| 66 | Odkurzacz budowlany do suchej frakcji Odkurzacz do użytku profesjonalnego. Moc od 1200 - 1400W. Typ filtra falisty, syntetyczny pojemnik na odpady. Długość przewodu od 7 - 10 mb, zasilanie sieciowe. Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie cieczy, gniazdo do podłączenia elektronarzedzi, możliwość pracy na sucho i mokro. Waga z opakowaniem od 15 do 18 kg. Wyposażenie 2 rury, 2 filtry, ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, wąż ssący, worek flizelinowy sztuk 10. Cztery kółka jeżdżące. | 5 |
| 67 | Odkurzacz budowlany do mycia na mokro Przemysłowy odkurzacz do zbierania wody i suchych zanieczyszczeń. Zbiornik ze stali nierdzewnej, łatwy w czyszczeniu. Odkurzacz wyposażony w 3 silniki co daje zwiększona moc do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. Wyposażony w automatyczny system wyłączania po napełnieniu zbiornika. Moc odkurzacza od 2500 - 3000W, pojemność od 75-85 Litrów. Podciśnienie robocze 250 mbarów. System obiegowy chłodzenia odkurzacza. Akcesoria: wózek na kółkach z raczka, wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody, szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do tapicerki. | 2 |
| 68 | Odkurzacz przemysłowy +akcesoria Odkurzacz na kółkach przeznaczony do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Pobór mocy (W): 1000. Moc maksymalna (W): 4500. Pojemność zbiornika (l): 17. Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne. W zestawie wymienne końcówki do różnego rodzaju zabrudzeń. | 2 |
| 69 | Wózek do sprzątania Specjalistyczny wózek sprzątający z 2 wiadrami o pojemności od 15 do 20 litrów i trzema kuwetami z wytrzymałego tworzywa ABS. Konstrukcja stelażu metalowa, 4 gumowe koła jezdne. Wózek wyposażony w uchwyt na duży 120 litrowy worek, oraz wyciskarkę do każdego rodzaju mopa. W zestawie kij z mopem płaskim i trzema zapasowymi wkładami. | 4 |
| 70 | Warsztatowo-narzędziowa szafa metalowa: antracytowo-czerwona Warsztatowa szafa metalowa w częściach do samodzielnego montażu, wykonana z zimnowalcowanej odpornej na korozje blachy o grubości około 1 mm. Szafa posiada w środku 3 półki przestawne o nośności do 80 kg każda, dwie szuflady o nośności do 40 kg każda. Drzwi od strony wewnętrznej dziurkowane, umożliwiające dopasowanie ich do własnych potrzeb. Zamek ryglowany | 9 |
| 71 | Słupy pionowe z tarcicy 120x120 długości 3000 mm Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowa o wymiarach 120 mm x 120 mm x 3000 mm | 9 |
| 72 | Belka podwalinowa dolna 120x120x3000 Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 120 mm x 120 mm x 3000 mm | 12 |
| 73 | Belka oczepowa górna 120x120x3000 Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 120 mm x 120 mm x 3000 mm | 12 |
| 74 | Legar podłogowy dolny 60x120x4000 Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 60 mm x 120 mm x 4000 mm | 20 |
| 75 | Legar podłogowy górny 60x120x4000 Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 60 mm x 120 mm x 4000 mm | 20 |
| 76 | Krokwie 60x120x4000 Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 60 mm x 120 mm x 4000 mm | 18 |
| 77 | Deska 25x120x3000 na szkielet pionowy (wypełnienie) Tarcica deski z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 25 mm x 120 mm x 3000 mm. | 72 |
| 78 | Deska 25x120x3000 na szkielet pozioma nadprożowa Tarcica deski z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 25 mm x 120 mm x 3000 mm | 16 |
| 79 | Łaty dachowe 25x50 dł. 3000 Tarcica łaty z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 25 mm x 50 mm x 3000 mm | 40 |
| 80 | Łącznik do belek 70x125 Wieszak do belki 70x125 wykonany ze stali ocynkowanej o standardowej perforacji, waga 0,35 kg | 90 |
| 81 | Łącznik krokwiowy L+P Łącznik krokwiowy lewostronny i prawostronny wykonany ze stali ocynkowanej perforowanej standardowo, 20-lewych, 20-prawych | 40 |
| 82 | Kątownik z przetłoczeniem 90x50 Kątownik z przetłoczeniem 90x50x55x2 do kotwienia krokwi. Stal ocynkowana perforowana | 50 |
| 83 | Kątownik montażowy zwykły regulowany 70x50 Kątownik regulowany obustronnie 70x55x2. Stal ocynkowana perforowany | 352 |
| 84 | Wkręty 3,5 x 45 do łączników (10 szt./1 łącznik = 10 x 532 = 5320 =11op.) Wkręt fosfatowany z uzwojeniem do drewna. Średnica [mm]: 3.5 Długość [mm]: 45 Materiał: stal Kształt łba: stożkowy PH Przeznaczenie: do mocowania płyt k/g do konstrukcji drewnianej. Dodatkowe informacje: konstrukcja łba z napędem ph2 umożliwia idealne licowanie wkręta w płycie gipsowo-kartonowej. | 5320 |
| 85 | Wkręt do łączeń konstrukcyjnych drewna 200 mm Wkręty do łączników ciesielskich z łbem talerzykowym Średnica [mm]: 6 Długość [mm]: 200 Materiał: stal Kształt łba: podkładkowy Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianej | 100 |
| 86 | Klucz udarowy z silnikiem bezszczotkowym Zakrętarka udarowa z 3 biegowym silnikiem bezszczotkowym, wyposażona w 2 akumulatory Li-Ion 18 V oraz szybka ładowarkę. Funkcja precyzyjnego wkręcania. Narzędzie, lekkie, kompaktowe o maksymalnej wadze do 2,0 kg . Urządzenie wyposażone w ledowe podświetlenie obszaru roboczego. Zakres prędkości bez obciążenia 0-1000, 0-2800, 0-3250 obr/min. Końcówka wrzeciona 1/4". W zestawie: urządzenie, 2 akumulatory, szybka ładowarka, komplet 32 bitów, walizka | 1 |
| 87 | Nóż do cięcia wełny Nóż do wełny mineralnej i styropianu ze specjalnie szlifowanymi ząbkami, umożliwiający cięcie różnych materiałów izolacyjnych bez ich rozrywania i blokowania się w nich noża. Wyprofilowany uchwyt z tworzywa. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej 3CR13. Długość ostrza 280 mm. Ostrze dwustronne. Pokrowiec z poliestru. | 4 |
| 88 | Piła płatnica do styropianu Ergonomiczny uchwyt wykonany z ABS, skręcony śrubami. Uchwyt wykończony gumą antypoślizgową TPR. Profil uchwytu chroniący palec, potrójnie szlifowane zęby. Twardość HRC 50 - 56, płat piły wykonany ze sprężystej stali manganowej 65 Mn. Kąty 90° i 45° zawarte w uchwycie piły,11 zębów. Długość ostrza 450 mm. | 8 |
| 89 | Piła szablasta elektryczna 1700 W Piła szablasta typu "aligator" do cięcia pustaków porotherm oraz ceramicznych. Typ zasilania: sieciowe 230V, moc: 1600- 1800W, długość prowadnicy: 400 -450 mm. prędkość 2500- 3000 obr./min. Długość skoku: 40-50 mm. Pilarka wyposażona w dwa przeciwbieżne brzeszczoty oraz przełącznik blokujący. Waga: 5-6 kg. Długość przewodu: 3-4 m. Zawartość zestawu: piła, komplet brzeszczotów z węglikami spiekanymi do: porothermu, gazobetonu, sześciokątny klucz trzpieniowy, walizka. | 8 |
| 90 | Piła do betonu komórkowego 600 mm Ergonomiczny uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego, skręcony śrubami. Uchwyt wykończony gumą antypoślizgową. Płat piły pokryty teflonem, wykonany ze stali manganowej. Potrójnie szlifowane zęby o twardość HRC 50 – 60. Płat piły wykonany ze sprężystej stali manganowej 65 Mn. Kąty 90° i 45° zawarte w uchwycie piły. Długość ostrza 600 mm, 33 zęby, z węglika spiekanego. | 4 |
| 91 | Piła otwornica 180 mm Piła otwornica do płyt gipsowych, długość robocza 160-180 mm. Materiał: Stal manganowa. Grubość : 1,4-1,6 mm, twardość: 42-50 HRC. Uzębienie obustronne. Zastosowanie wycinanie otworów i cięcie płyt gipsowo kartonowych. | 4 |
| 92 | Piła taśmowa + zapasowy brzeszczot stacjonarna piła taśmowa do czystych krawędzi i precyzyjnego cięcia. Wydajność cięcia 165 - 305 mm, prędkość cięcia regulowana w zakresie od 6,7 do 13,3 m/s. Zasilanie 230 V, moc do 1000W, waga do 90 kg. Regulacja prędkości umożliwia użytkownikowi dostosowanie jej do różnych zastosowań Włącznik z funkcją anty-restart. możliwość wymiany brzeszczotu. Pojemnik na kurz. Koła zapewniające łatwy transport Stół odchylany pod kątem 45°. Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu ora z zapobiegająca jego przypadkowemu uruchomieniu. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE zestawu -BRZESZCZOT BEZKOŃCOWY DO DREWNA, CIĘCIE POPRZECZNE 3 SZT -BRZESZCZOT BEZKOŃCOWY DO DREWNA, UNIWERSALNY 3 SZT -BRZESZCZOT BEZKOŃCOWY DO DREWNA, CIĘCIE KRZYWIZN 3 SZT -BRZESZCZOT BEZKOŃCOWY DO METALI NIEŻELAZNYCH 3 SZT -PROWADNICA RÓWNOLEGŁA -PROWADNICA KĄTOWA -POPYCHACZ -PRZYŁĄCZE POJEMNIKA NA PYŁ -STÓŁ -KIESZEŃ NA WIÓRY -RĘKOJEŚĆ STOŁU | 1 |
| 93 | Piła ręczna do cięcia 650 mm Ręczna piła budowlana do cięcia porothermu o długości 650mm, zęby hartowane widiowe, miękki uchwyt, cięcie pod kątem 45 stopni i 90 stopni, grubość brzeszczotu: 1,2-1,8 mm. | 4 |
| 94 | Szpachla malarska nierdzewna 80mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 07 mm. Do prac budowlano-wykończeniowych | 12 |
| 95 | Szpachla malarska nierdzewna 150 mm Uchwyt dwuskładnikowy. Część robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szlifowana oraz polerowana. Stożkowe szlifowanie części roboczej. Narzędzie do prac wykończeniowych przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju mas szpachlowych, typ "półksiężyc". | 4 |
| 96 | Szpachla gumowa do spoinowania 245 mm tworzywo sztuczne ABS oraz guma. Guma ścięta na bokach pod różnymi kątami. Do fugowania spoinami cementowymi i epoksydowymi. | 4 |
| 97 | Kielnia trapezowa120x180x80mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, połączenie spawane | 12 |
| 98 | Kielnia sztukatorska nierdzewna szer. 60mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy,stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,8mm. Do prac budowlano-wykończeniowych, Typ "podkówka",połączenie spawane. | 12 |
| 99 | Kielnia trójkątna 200x190 mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, połączenie spawane | 4 |
| 100 | Kielnia kątowa zewnętrzna Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Część robocza wykonana z jednego kawałka sprężystej stali nierdzewnej, kwasoodpornej o grubości 0,5-0,7 mm. Kielnia ma kątowy kształt 90 st. Do prac wykończeniowych - do wykonywania gładzi w kątach zewnętrznych. | 4 |
| 101 | Kielnia kątowa wewnętrzna Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Część robocza wykonana z jednego kawałka sprężystej stali nierdzewnej, kwasoodpornej o grubości 0,5-0,7 mm. Kielnia ma kątowy kształt 90 st. Do prac wykończeniowych- do wykonywania gładzi w kątach wewnętrznych. | 4 |
| 102 | Kielnia do betonu komórkowego Uchwyt dwuskładnikowy Część robocza zębowana wykonana ze stali malowane proszkowo . Do rozprowadzania zaprawy do betonu komórkowego. Szerokość 240 mm | 4 |
| 103 | Szpachla nierdzewna 500mm fasadowa Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm. Część robocza osadzona w profilu aluminiowym anodowanym. Do prac wykończeniowo-budowlanych. Wyposażona w uchwyt do szpachli fasadowej nieregulowany. | 8 |
| 104 | Szpachla nierdzewna-wybierak do wiadra 160 mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm. Dzięki odpowiedniemu doborowi kątów oraz sprężystości blachy umożliwia wybranie masy z wiadra. | 12 |
| 105 | Szpachla nierdzewna 600 mm fasadowa- Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm. Część robocza osadzona w profilu aluminiowym anodowanym. Do prac wykończeniowo-budowlanych. Wyposażona w uchwyt do szpachli fasadowej regulowany. | 4 |
| 106 | Paca nierdzewna 130x270 mm, ząb 4x4 mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania zapraw i klejów. | 4 |
| 107 | Paca nierdzewna 130x270 mm, ząb 8x8 mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania zapraw i klejów. | 4 |
| 108 | Paca z tworzywa sztucznego 130x270mm Tworzywo sztuczne o zwiększonej twardość części roboczej. Ergonomiczny, wyprofilowany i wyważony uchwyt. Grubość płytki: 3mm.Do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych. | 4 |
| 109 | Paca z tworzywa sztucznego 140x 280 mm Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy. Podkład gąbka gumowa twarda, grubość: 20mm. Do zacierania tynków cementowo-wapiennych oraz do zacierania gładzi gipsowej na mokro. | 4 |
| 110 | Paca przegubowa aluminiowa 200x400 mm z kijkiem Płytka wykonana z aluminium z uchwytem do mocowania na kij teleskopowy. Podkład gąbka gumowa, kauczukowa naturalna, grubość: 20-25 mm. Do zacierania mokrych tynków gipsowych | 4 |
| 111 | Paca szlifierska 105x210 mm Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Grubość podkładu gumowego: 3-5mm. Mocowanie siatki szlifierskiej za pomocą zacisków. Do wygładzania powierzchni gipsowych. | 4 |
| 112 | Paca nierdzewna 130x270 mm gładka Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów. | 8 |
| 113 | Paca nierdzewna 130x480 mm, gładka Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów. Dwa zaokrąglone rogi. | 8 |
| 114 | Paca szlifierska 160x380 mm tarnik, przelotowe Tworzywo sztuczne: PS-polistyren, ergonomiczny, trzyskładnikowy i wyprofilowany uchwyt. Część robocza z blachy ocynkowanej z otworami. Przelotowa płytka zapewniająca łatwe czyszczenie. Do wyrównywania płyt styropianowych oraz zdzierania pozostałości z pianki poliuretanowej. | 8 |
| 115 | Wałek do elewacji Gold 230 mm Materiał tworzywo sztuczne PES. Wysokość włosa: 16mm, pręt ø 8mm. Zastosowanie: farby do tynków zewnętrznych, emulsyjne, farby mineralne krzemianowe, cementowe, silikatowe i silikonowe | 8 |
| 116 | Pędzel angielski 63 mm Uchwyt z tworzywa sztucznego. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna syntetycznego. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami | 16 |
| 117 | Pędzel ławkowiec 180x75 mm Uchwyt z drewna naturalnego, lakierowany. Część robocza z włosia naturalnego. Do malowania farbami wodnymi i emulsyjnymi. | 16 |
| 118 | Uchwyt do wałka 230 mm Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt z tworzywa sztucznego. Pręt ø 8 mm. Do wszystkich rodzajów wałków. | 8 |
| 119 | Kuweta 320x260 mm Tworzywo sztuczne . Do każdego rodzaju farb | 8 |
| 120 | Kuweta 260x230 mm Tworzywo sztuczne. Do każdego rodzaju farb | 8 |
| 121 | Kij teleskopowy 3m Materiał: aluminium malowany proszkowo. Składany z dwóch części, wyposażony w: blokadę zapobiegająca spadaniu wałka, w końcówkę umożliwiającą wymianę osprzętu oraz w redukcję umożliwiającą montaż uchwytów do wałków malarskich i uchwytów do wałków do odpowietrzania wylewek, Waga: 0,5-0,7 kg | 16 |
| 122 | Młotek Obuch młotka z kutej, wysokogatunkowej stali węglowej. Dodatkowe hartowanie obucha młotka. Rdzeń trzonka z włókna szklanego (70% objętości trzonka).Trwałe połączenie głowy z trzonkiem żywicą epoksydową. Trzonek wykonany z PVC oraz kompozytu TPR. Waga 1 000 g | 12 |
| 123 | Młotek murarski Młotek murarski z jednego kawałka materiału. Obuch hartowany wykonany z wysokogatunkowej stali węglowej. Trzonek dwukomponentowy, pokryty antypoślizgową warstwą gumy termoplastycznej. Waga 650-750 g | 4 |
| 124 | Szczypce uniwersalne 180 mm Wykonane z kutej na zimno stali chromowo-wanadowej (CrV 60),dodatkowo niklowane. Twardość nitu łączącego ramiona HRC 34-38. Twardość konstrukcji szczypiec HRC 44-48. Twardość ostrzy tnących HRC 60-64. Dwukomponentowa, antypoślizgowa rączka wykonana z TPR. Krawędzie tnące - cięcie prętów stalowych o średnicy min. 1,6 mm. Rozstaw ramion minimum 55 mm. | 12 |
| 125 | Szczypce zaciskowe 275 mm Szczypce zaciskowe do łączenia profili stalowych. Długość szczypiec: 275mm. Materiał: stop aluminium i tytanu, rękojeść: antypoślizgowa. Twardość ostrza 50-60 HRC. Grubość cięcia materiału 0,7-0,9 mm. | 4 |
| 126 | Obcęgi Wykonane z kutej na zimno stali chromowo-wanadowej (CrV 60) z dodatkowo wypolerowaną częścią roboczą. Twardość konstrukcji obcinaka HRC 42-48.Twardość ostrzy tnących HRC 58-62. Krawędzie tnące, pozwalające na cięcie prętów stalowych o średnicy do 1,6 mm. Rozstaw ramion 55 mm. | 8 |
| 127 | Obcęgi zbrojarskie 300 mm Szczypce ze stali narzędziowej, głowica polerowana, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym o długości 300 mm. Zakres cięcia drutu twardego : Ø 1,,8 -2,0 mm, zakres cięcia drutu o średniej twardości : Ø 3,5 -3,8 mm. Twardość ostrzy 60 -65 HRC. Waga 500-650 g | 4 |
| 128 | Zestaw glazurniczy 20l, komplet w zestawie: a)wiadro z tworzywa sztucznego z kółkami i kratką 20 L + b) paca z gąbką [140x280 mm, tworzywo sztuczne: ABS. ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt. Podkład gąbki porowa gęsta nacinana, grubość: 30mm. Do mycia płytek po spoinowaniu] + c) paca do spoinowania [95x240 mm - tworzywo sztuczne ABS oraz guma. Guma ścięta na bokach pod różnymi kątami. Do fugowania spoinami cementowymi i epoksydowymi]. | 4 |
| 129 | Gąbka porowata twarda glazurnicza 110x160x60 mm Gąbka porowa twarda o zwiększonej chłonność. Do mycia płytek po fugowaniu. | 4 |
| 130 | Czerpak z tworzywa sztucznego poj. 0,9-1 litra, ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Część robocza z tworzywa sztucznego z włóknem szklanym. Hak do zawieszenia na pojemniku. Do prac budowlanych, zwłaszcza murarsko-tynkarskich (narzucanie warstwy zaprawy - szpryc). | 12 |
| 131 | Gilotyna przecinarka ręczna do glazury z nożem Ø 8 mm i walizką, długość cięcia: 92 cm, wysokość cięcia: 3-15 mm, cięcie pod kątem: 45º, moc łamacza : 800 kg, wyposażona w: dwie lite stalowe prowadnice Ø 20 mm, chromowane, szlifowane i zabezpieczone antykorozyjnie, ruchomy wózek ze stopką łamacza blokowanego w górnej pozycji, przymiar boczny do cięć seryjnych ze skalą milimetrową oraz nakładką do cięć 45º. Możliwość zakładania w gilotynie wymiennych noży z kółkami tnącymi o średnicach 6, 8, 10, 18 i 22 mm. | 4 |
| 132 | Miarka zwijana 5m Szerokość taśmy 25 mm. Miara z podziałką w I klasie dokładności. Metalowa kaseta pokryta chromowaną powłoką ochronną. Dodatkowe, gumowe pokrycie, zapewniające zwiększony komfort podczas pracy. Antypoślizgowy, chromowany korpus miary. Nylonowa powłoka ochronna taśmy, zwiększająca odporność na zadrapania oraz rdzę. Ruchomy, wzmocniony zaczep pogrubiony mocowany do taśmy na nity. Antypoślizgowy hamulec, zapewniający trzymanie taśmy w pożądanej pozycji. Miara wyposażona w zderzak absorbujący uderzenie taśmy podczas zwijania. Trwały, metalowy zaczep do paska plus tasiemka na rękę. Podziałka w centymetrach. | 16 |
| 133 | Miarka do cięcia płyty z dwóch stron Narzędzie do cięcia płyty g/k z dwóch stron. Materiał: stal, rękojeść z tworzywa sztucznego, posiada kółka ze stali nierdzewnej. Regulowana głębokość cięcia: maks. 150 mm. Regulowana grubość cięcia płyty: do 18 mm. | 4 |
| 134 | Kątownik ze wskaźnikami 60x120 cm, kąt 90 stopni, ilość libelli: 2szt.,wykonana ze stopu aluminium, dodatkowo anodowana, malowana proszkowo ze wskaźnikami poziomu i pionu oraz stopką. Jednokomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami zwiększającymi sztywność z nasadka wykonana z elastomeru [anti-shock]. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego, System ERS+(Easy Reading System) komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Dokładność libelli 0,5 mm/m | 8 |
| 135 | Kątownik bez wskaźników 60x120 cm, kąt 90 stopni ,ze ściętymi narożnikami. Wykonany ze stopu aluminium dodatkowo anodowany i malowany proszkowo. Jednokomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami zwiększającymi sztywność z nasadką wykonaną z elastomeru [anti-shock]. Wzmocnienie z tworzywa kompozytowego. | 8 |
| 136 | Poziomica 1 m długość: 100 cm, Ilość libelli poziomu: 1, Ilość libelli pionu: 2.,wykonana ze stopu aluminium. Trzykomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami, dwustronnie frezowana powierzchnia z nasadką wykonana z elastomeru [anti-shock].Wyposażona w uchwyty ułatwiające trzymanie podczas pracy. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego, System ERS+(Easy Reading System) komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Dokładność libelli 0,5 mm/m | 12 |
| 137 | Poziomica 1,8 m długość: 180 cm, Ilość libelli poziomu: 1, Ilość libelli pionu: 2. wykonana ze stopu aluminium. Trzykomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami, dwustronnie frezowana powierzchnia z nasadką wykonana z elastomeru [anti-shock]. Wyposażona w uchwyty ułatwiające trzymanie podczas pracy. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego, System ERS+(Easy Reading System) komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Dokładność libelli 0,5 mm/m. | 16 |
| 138 | Poziomica 17 cm poziomica kieszonkowa od długości 17 cm, posiada libellę poziomu i pionu. Posiada możliwość wyznaczania 2% spadków. Jednokomorowyy profil prostokątny z przetłoczeniami wykonany ze stopu aluminium, wierzchnia warstwa anodowana. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego -większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Dokładność libelli 0,5 mm/m | 8 |
| 139 | Poziomica cyfrowa 1 m długość: 100 cm, Ilość libelli oczkowej poziomu: 1, Ilość libelli oczkowej pionu: 1. Wykonana ze stopu aluminium. Trzykomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami, dwustronnie frezowana powierzchnia z nasadka wykonana z elastomeru [anti-shock]. Wyposażona w uchwyty ułatwiające trzymanie podczas pracy. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego, System ERS+(Easy Reading System) komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Poziomica posiada dwa podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne do cyfrowego pomiaru kątów, sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu kąta 0°, 30°, 45°, 60° lub 90° i funkcja „HOLD” zachowująca wynik. Posiada funkcję zapamiętywania minimum 10 wyników pomiaru. Dokładność libelli oczkowej :0,5 mm/m, dokładność pomiaru cyfrowego ± 0,1 - 0,2°. Zestaw z pokrowcem. | 4 |
| 140 | Poziomica 1,5 m długość: 150 cm, Ilość libelli poziomu: 1, Ilość libelli pionu: 2, wykonana ze stopu aluminium. Trzykomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami, dwustronnie frezowana powierzchnia z nasadką wykonana z elastomeru [anti-shock]. Wyposażona w uchwyty ułatwiające trzymanie podczas pracy. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego, System ERS+(Easy Reading System) komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Dokładność libelli 0,5 mm/m | 4 |
| 141 | Łato-poziomica z uchwytami 2,5m łata posadzkarska o długości 2,5 m, wykonana z profilu aluminiowego, prostokątnego, dwukomorowego o wysokości min. 90 mm. Powierzchnia profilu anodowana. Łączy funkcję łaty oraz poziomicy. Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego - większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Wyposażona w dwa uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego ułatwiające trzymanie łaty. Dokładność libelli 0,5 mm/m. | 16 |
| 142 | Młotowiertarka 3-funkcyjna młotowiertarka, z szybkowymiennym uchwytem. Zasilanie: Sieciowe 230V, Moc: 800- 900 W, Uchwyt: SDS+ (SDS PLUS). Ilość funkcji: 3 (wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru i podkuwanie), możliwość ustawienie dłuta w różnych pozycjach, Prędkość obrotowa: 1200-1500 obr/min, Częstość udarów na biegu jałowym: 0-5350 ud/min, Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-1450 obr/min, Energia udaru (EPTA): 2,6-3,2 J, Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm, Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30 -32mm, Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 26- 30 mm, Maksymalna średnica wiercenia w metalu: 12-15 mm, Maksymalna średnica wiercenia wiertłem koronowym: 62-70 mm, Obroty L/P: TAK, Regulacja prędkości: TAK elektroniczna, Sprzęgło bezpieczeństwa: TAK, Ciśnienie dźwięku: 89 dB(A), Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3,0- 3.8 dB(A), Ciśnienie akustyczne: 90- 100 dB(A). stopień ochrony IP20, Masa: 3-3,5 kg. długość przewodu: 3-4m, Zawartość zestawu: młotowiertarka ,rękojeść boczna, głębokościomierz, walizka, adapter SDS+ na wiertła walcowe uchwyt szybkozaciskowy 13 mm. | 8 |
| 143 | Wiertło do betonu SDS 8x165 średnica 8 mm, długość robocza: 100 mm, uchwyt SDS plus, Uzwojenie: 4-zwojna konstrukcja Turbo Design, wskaźnik zużycia, 2-ostrzowe, lutowane i hartowane AWB, zębate węgliki spiekane. Końcówka centrująca Activeteq. Przeznaczenie: mur, beton i betonu zbrojony | 12 |
| 144 | Wiertło do betonu SDS 8x265 średnica 8 mm, długość robocza: 200 mm, uchwyt SDS plus, Uzwojenie: 4-zwojna konstrukcja Turbo Design, wskaźnik zużycia, wiertło: 2-ostrzowe, lutowane i hartowane AWB, zębate węgliki spiekane. Końcówka centrująca Activeteq. Przeznaczenie: mur, beton i betonu zbrojony | 12 |
| 145 | Wiertło do betonu SDS 6x165 średnica 6 mm, długość robocza: 100 mm, uchwyt SDS plus, Uzwojenie: 4-zwojna konstrukcja Turbo Design, wskaźnik zużycia, 2-ostrzowe, lutowane i hartowane AWB, Zębate węgliki spiekane. Końcówka centrująca Activeteq. Przeznaczenie: mur, beton i betonu zbrojony | 8 |
| 146 | Mieszadło Mieszadło przeznaczone do pracy z zaprawami cementowymi, klejami, farbami oraz innymi materiałami lepkimi. Typ zasilania: Sieciowe 230V, Typ silnika: Szczotkowy, Moc: 1600- 1800W, Maksymalna prędkość obrotowa: 700-900 obr./min, Regulacja prędkości obrotowej: Tak, 3 biegi dla optymalnej kontroli i wydajności, Ilość przełożeń mechanicznych: 1, Maksymalna średnica mieszadła: 160-180mm, Gwint wrzeciona: M14, Uchwyt: 2-ręczny, stopień ochrony IP20, długość przewodu: 3-4 m, Waga: 6-7,2 kg. Zawartość zestawu: mieszadło, mieszalnik do zaprawy cementowej o średnicy 160-180 mm i długości min. 500 mm, 2 klucze płaskie montażowe. | 12 |
| 147 | Mieszalnik do zapraw 130x600mm Stalowy i ocynkowany hartowany pręt okrągły ø 12,5mm z końcówką M-14, typ uniwersalny. Wymiary mieszalnika: ø 130mm, długość: 600mm, podwójna spirala. Do mieszania zapraw i klejów, napowietrzające. | 12 |
| 148 | Mieszalnik do zapraw 100x500mm Stalowy hartowany i ocynkowany pręt sześciokątny 8mm, typ: kielichowy. Wymiary mieszalnika: ø 100mm, długość: 500mm. Do mieszania zapraw i klejów, nie napowietrzające. | 12 |
| 149 | Mieszalnik do fug 75x300mm Stalowy hartowany i ocynkowany pręt okrągły ø 8mm. Wymiar mieszalnika : ø 75mm, długość: 300mm, typ: śmigłowe. Do mieszania fug, także epoksydowych. | 4 |
| 150 | Mieszalnik do farb 75x500mm Stalowy hartowany ocynkowany pręt okrągły ø 8mm. Wymiar mieszalnika : ø 75mm, długość: 500mm, typ: śmigłowe, podwójne. Do mieszania farb. | 8 |
| 151 | Mieszadło TURBO do zapraw cementowych Stalowy hartowany ocynkowany pręt z końcówką M-14. Wymiar: ø 120mm, długość: 600mm, nie napowietrzające. | 4 |
| 152 | Przyrząd do czyszczenia wałków Stal ocynkowana, pręt okrągły ø 8 mm. Wymiary: 84x550 mm. Przyrząd do mechanicznego czyszczenia wszelkiego rodzaju wałków w wiadrach. | 4 |
| 153 | Pistolet do nakładania zaprawy pistolet do nakładania zaprawy typu Porotherm Dryfix lub równoważny, systemowy | 4 |
| 154 | Zestaw do wyrównywania pierwszej warstwy Zestaw ułatwia i przyspiesza precyzyjne wyrównanie pierwszej warstwy. Zastosowanie: do murowania w systemach cienkowarstwowych Profi oraz Dryfix. Zestaw składa się z dwóch stojaków ze zmiennym ustawieniem [ do murów o szerokości od 11,5 do 44 cm],systemowy, wersja MAX. | 4 |
| 155 | Wałek do nanoszenia zaprawy o szerokości 12 cm Wałek do nanoszenia zaprawy typu Porotherm Profi lub równoważny o szerokości 25 cm. Posiada on specjalną strukturalną budowę, dzięki której można łatwo i szybko nakładać cienkowarstwową zaprawę Porotherm Profi na wszystkie rodzaje cegieł szlifowanych, systemowy. | 4 |
| 156 | Ździerak do tynków 465x90 mm Wykonany z aluminium. 8 ostrzy stalowych lakierowanych. Do wyrównywania tynków. | 4 |
| 157 | Łata tynkarska typu H 2m długość 2m, łata tynkarska o otwartym profilu w kształcie litery "h". Posiada skośny, utwardzony profil w kształcie litery „h” odporny na ścieranie i wyginanie. Grubość profilu 1,4 - 1,6 mm, masa profilu 0,80-0,90 kg/m. Do prac wykończeniowych i murarskich w celu wyrównywania powierzchni budowlanych (poziomych i pionowych). | 4 |
| 158 | Łata tynkarska trapezowa 2m długość 2m, Łata z profilu w kształcie trapezu ze stopu aluminium o podwyższonej twardości. Zagłębienie w profilu na palce, ułatwiające trzymanie łaty. Grubość profilu 1,4 - 1,6 mm, masa profilu 0,80-0,90 kg/m. Do prac wykończeniowych i murarski | 4 |
| 159 | Uchwyt do łat tynkarskich typu H materiał: stal ocynkowana. Służy do mocowania łaty tynkarskiej typu H do trzonka lub przedłużki teleskopowej. Umożliwia pracę na wyższych partiach ścian i sufitach bez używania drabin. Uchwyt posiada możliwość regulacji kąta mocowania narzędzi. | 4 |
| 160 | Uchwyt do przenoszenia płyt Uchwyt do przenoszenia płyt g/k. Max udźwig: 100 kg. Antypoślizgowa rączka. Uchwyt podnoszący jest odchylony od materiału, aby chronić dłonie. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. | 4 |
| 161 | Uchwyt magnetyczny 35x65 mm Uchwyt magnetyczny do bitów. Uchwyt: 1/4" Hex. W zestawie 2 sztuki. | 8 |
| 162 | Kątownica tynkarska ze wzmocnieniem i wskaźnikiem 1x1m 4 wymiar: 100x100 cm, kąt 90 stopni, wykonany ze stopu aluminium o podwyższonej twardości, profil o trapezowym kształcie. Wyposażona we wskaźnik poziomu oraz posiada dodatkowo uchwyt. Dokładność libelli 0,5 mm/m. | 4 |
| 163 | Mieszadło do zapraw cementowych Mieszadło przeznaczone do pracy z zaprawami cementowymi, klejami, farbami oraz innymi materiałami lepkimi. Typ zasilania: Sieciowe 230V, Typ silnika: Szczotkowy, Moc: 1600- 1800W, Maksymalna prędkość obrotowa: 700-900 obr./min, Regulacja prędkości obrotowej: Tak, 3 biegi dla optymalnej kontroli i wydajności, Ilość przełożeń mechanicznych: 1, Maksymalna średnica mieszadła: 160-180mm, Gwint wrzeciona: M14, Uchwyt: 2-ręczny, stopień ochrony IP20, długość przewodu: 3-4 m, Waga: 6-7,2 kg. Zawartość zestawu: mieszadło , mieszalnik do zaprawy cementowej o średnicy 160-180 mm i długości min. 500 mm, 2 klucze płaskie montażowe. | 8 |
| 164 | Agregat tynkarski Lekki agregat tynkarski wyposażony w koła do transportu. Zasilanie sieciowe: 230 V, Moc: 2,5-3 kW, Napęd silnika pompy 2,0-2,5 kW, Liczba obrotów silnika pompy 50 - 500 obr./min, Sprężarka powietrzna 0,5 -0,8 kW, pompa ślimakowa, wydajność: 5-20 l/min, Uziarnienie: 2,5- 3mm, Przyłącze wody: wąż 1/2, Ciśnienie robocze: maks.20 bar, Odległość podawania: 10- 20m, pojemność zasobnika: 40-70 l, Poziom natężenia hałasu: 75-85 dB(A). Waga całkowita: 110-120 kg, Zastosowanie: tynki gipsowe maszynowe, tynki cementowo - wapienne maszynowe, klej, tynki elewacyjne, sztukaterie, gładzie, masy wyrównujące. Wyposażenie: pistolet, mieszadło, czyszczak rury mieszania, wał czyszczaka, pistolet, węże robocze: min. 10m, wąż wodno-powietrzny: min 15 m, kabel elektryczny | 1 |
| 165 | Agregat malarski Zasilanie: sieciowe 230V, Silnik bezszczotkowy, Moc: 0,6-0,7kW, Regulacja ciśnienia prędkości: TAK, obrotowy wąż ssący, łatwa samodzielna wymiana pompy, Max. rozmiar dyszy 0,020-0,025", Max. przepływ materiału 1,6 l-2,0l/min, Max. ciśnienie 220-230 bar, Ciśnienie akustyczne: 90-100dBa, waż: długość min 12 m, przedłużka węża minimum 50 cm, Waga 15,0-16kg. Urządzenie do natrysku: lakierów, akryli, podkładów, emalii, pokostów, farb akrylowych do wnętrz. WYPOSAŻENIE: pistolet, dysza, głowica, filtr do pistoletu oraz do pompy, wąż, przedłużka min. 50 cm, zestaw kluczy | 2 |
| 166 | Giętarka do prętów typu GIB-5L Giętarka z łożyskiem do prętów Ø 6-20 mm. Podstawa wykonana z blachy gr. 8 -10 mm z czterema otworami do mocowania, ramie gnące osadzone na dwóch łożyskach wykonane jest z rury o grubości ścianki 3,0-3,5 mm. Trzy stopniowa regulacja odległości tulei doginającej od wałka. Wyposażenie giętarki: wkładka redukująca szczelinę w głowicy do 8 mm, ogranicznik kąta gięcia, regulowana długość ramienia gnącego. Waga 16-22 kg | 4 |
| 167 | Klucz do skręcania drutu zbrojeniowego Hak zbrojarski / klucz / przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego skręcania drutu wiązałkowego podczas łączenia prętów zbrojeniowych. Klucz obrotowy wyposażony w łożysko. Składa się z rękojeści z tworzywa rękojeści i osadzonego w niej stalowego, ocynkowanego haka. Część robocza wykonana z nierdzewnego pręta stalowego o średnicy 7 -8 mm. | 4 |
| 168 | Nożyce do prętów 30"/760 mm nożyce ręczne dźwigniowe do cięcia prętów. Złącze: specjalna stal narzędziowa, kuta, ramię: rura stalowa, malowana proszkowo, noże: stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta. Twardość ostrzy 55-65 HRC. Siła cięcia do 40- 48 HRC. Wymienna główka tnąca. Długość: 700-800 mm | 4 |
| 169 | Nożyce do metalu proste nożyce ręczne dźwigniowe proste do cięcia blachy. Długość ostrza: 40-50 mm. Waga: 0,40-0,50 kg | 4 |
| 170 | Niwelator Laser Rotacyjny z Cyfrowym Wyświetlaczem + Statyw Zasilanie: akumulatorowe, Kolor wiązki: czerwony lub zielony, promień obszaru działania:220-250 m, Dokładność w poziomie: ±1,0-1,5 mm na 10 m, Dokładność pionownika: ±1,0-1,5 mm na 1,5 m, Zakres samopoziomowania: ±4-6°, Automatyczne sterowane silnikiem ustalanie zarówno poziomu, jak i pionu, z możliwością manualnego ustawienia przechyłu. Możliwość automatycznego ustawienia przechyłu do zadanej wartości wyrażonej w procentach, Funkcja skanowania z nastawianiem kąta skanowania. Funkcja alarmu przechyłu: TAK, zasięg sterowania zdalnego: 80-100 m, Żywotność akumulatora: 16- 20 godzin, Kąt niwelatora: 360°, Odporność: min. IP54, Waga (z bateriami):2,5-3,5 kg. Wyposażenie: niwelator laserowy, pilot zdalnego sterowania, detektor laserowy z uchwytem i podświetlanymi wyświetlaczami, tarcza celownicza laserowa, okulary laserowe, akumulator ładowarka, statyw (wysokość min. 1,2m), łata niwelacyjna (długość: min 3,5 m). | 4 |
| 171 | Tarcza do metalu 1,5 x125 mm tarcza do cięcia metalu o średnicy zew. Ø 125 mm, grubość tarczy 1,5mm, ścierniwo : elektrokorund. Max prędkość: obrotowa 12200 obr/min. Tarcze spełniają normy MPA 11008 oraz PN-EN 12413 | 16 |
| 172 | Przyrząd do cięcia kątowego bloczków Metalowy malowany proszkowo. Przyrząd pomocniczy przy cięciu bloczków z betonu komórkowego. Ułatwia równe cięcie bloczków betonowych. Wymiary: 270x270x270 mm | 4 |
| 173 | Ździerak do bloczków 450x100 mm Drewniany. 8-10 ostrzy stalowych, zębowanych. Do wyrównywania bloczków z betonu komórkowego. | 4 |
| 174 | Wałek duokolor 180 mm Materiał tworzywo tekstylne. Wysokość włosa fazowanego: 12mm, pręt ø 8mm. Zastosowanie: farby emulsyjne, akrylowe, można stosować do farb lateksowych. | 8 |
| 175 | Wałek do nakładania gładzi Uchwyt dwuskładnikowy, wałek wykonany z nylonu. Wysokość włosa: 14-16 mm, pręt Ø 8. Zastosowanie: wszelkie rodzaje mas gotowych oraz do aplikowania folii izolacyjnej w płynie. | 4 |
| 176 | Uchwyt do wałka 180 mm Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt z tworzywa sztucznego. Pręt ø 8 mm. Do wszystkich wałków | 8 |
| 177 | Zestaw bitów i nasadek Bity i nasadki wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowanej, szlifowane proszkowo. Twardość : 45-55 HRC. ZESTAW: Wkrętak z grzechotką - 1 szt; Uchwyt magnetyczny do bitów 60 mm - 1 szt; Adapter do nasadek 25 mm - 1 szt; Nasadki 1/4” - 6 szt.: 5, 6, 7, 8, 9. 10 mm; Bity 25 mm - 32 szt.: bity płaskie: SL3, SL4, SL5, SL6, 1/8, 5/32, 3/16,1/4;bity PH: PH0, PH1, PH2, PH3;bity PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3;bity SQ (kwadrat): SQ0, SQ1, SQ2, SQ3;bity HEX: 3, 4, 5, 6, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4;bity TORX: T15, T20, T25, T30.Pudełko z wytrzymałego tworzywa. | 8 |
| 178 | Bit z ogranicznikiem Adapter do wkręcania wkrętów do płyt G/K. Uchwyt 1/4" (HEX). Adapter z bitem z końcówką PH2. Zastosowaniem adaptera jest wkręcanie wkrętów w płyty g/k. Zewnętrzny kołnierz adaptera nie pozwala na przekręcenie śrub w płytach G-K. Długość końcówki: 25 mm | 8 |
| 179 | Nóżyk 18 mm Obudowa cynkowa, ergonomiczna rękojeści z dodatkowymi nacięciami zapewniającymi bezpieczeństwo. Prowadnica oraz suwak blokady wykonane ze stali SK5. Szerokość ostrza 18 mm o twardości 65-70 HRC. Jedno ostrze w komplecie. | 8 |
| 180 | Wkłady do nożyka 18 mm Grubość ostrza: 0,7 mm. Wykonane ze stali SK2, ostrzone laserowo. Twardość 65–70 HRC | 8 |
| 181 | Strug do płyt gk 250 mm Tarnik/zdzierak przeznaczony do wygładzania krawędzi ciętych płyt karton-gips oraz wstępnej obróbki drewna i tworzyw sztucznych. Część robocza (tnąca) wymienialna. Rączka z tworzywa sztucznego (ABS). Wymiary: długość 250mm, szerokość 40mm. | 4 |
| 182 | Podnośnik do płyt 4m Podnośnik do płyt g/k, metalowy malowany proszkowo. Maksymalny wymiar podnoszonej płyty: 120 x 280 cm. Maksymalna ładowność: 35-45 kg. Maksymalna wysokość podnoszenia: 400 cm, minimalna wysokość podnoszenia: 170 cm. Obracana głowica umożliwia mocowanie płyt do skośnych sufitów lub ścian bocznych. Zabezpieczenie przed opadaniem ramienia. Koło naciągowe posiada własny hamulec. Liczba kół z hamulcem: 4 sztuki, dodatkowo 1 koło ułatwiające złożenie oraz transport. Waga: 38- 43kg | 4 |
| 183 | Podpora teleskopowa sufitowa pod płyty gk 3 m Podpory teleskopowe przeznaczone są do czasowego mocowania elementów budowlanych i konstrukcyjnych. Część główna: metalowa malowana proszkowa, uchylne płyty dociskowe z tworzywa sztucznego. Minimalny wysuw 115 cm. Maksymalny wysuw: 290 cm. Maksymalny udźwig: 30-35 kg. Zestaw: 2 podpory | 4 |
| 184 | Klin do unoszenia płyt dźwignia stopowa wykonana z aluminium i ocynkowana. Przeznaczona do unoszenia płyt gipsowo kartonowych podczas montażu. Specjalne strzemię obejmujące but, umożliwia swobodne manewrowanie, unoszenie i przesuwanie płyty bez użycia rąk. Wysokość udźwigu 50-55 cm | 4 |
| 185 | Liniał do odcinania płyt kartonowo-gipsowych Liniał przeznaczony do prac związanych z rozmierzaniem, znaczeniem oraz przycinaniem płyt gipsowo kartonowych. Wzdłuż liniału otwory ułatwiające przycinanie. Podziałka w centymetrach. Długość robocza liniału 600-1220 mm, szerokość liniału 50-60 mm. | 4 |
| 186 | Zestaw laser krzyżowy Laser wieloliniowy generujący 4 płaszczyzny 360 stopni: dwie równoległe płaszczyzny poziome oraz dwie płaszczyzny pionowe przecinające się pod kątem 90 stopni, Kolor wiązki lasera: Zielona, Zasilanie: Akumulator Li-ion 4000-5500 mAh, Zdalne sterowanie: TAK, tryb pulsacyjny do pracy z detektorem, możliwość wyznaczania skosów dzięki trybowi pracy z zablokowanym wahadłem, Dokładność: ± 0,2-0,3 mm/1m, Szerokość linii mniej niż 4 mm / 10 m, System samopoziomujący wahadło magnetyczne, Zasięg (max): 25-35 m, Zasięg z detektorem (max): 45-60 m, Gwint: 1/4" i 5/8". Klasa szczelności IP: IP-54. Waga lasera: Waga: 0,50-0,8 kg. Wyposażenie: laser krzyżowy, akumulator Li-ion ,ładowarka sieciowa z przewodem USB-C, pilot zdalnego sterowania, walizka transportowa, uchwyt typu wieszak, laserowa tarcza celownicza. | 4 |
| 187 | Zestaw taserski [30m] Obudowa z tworzywa ABS odporna na uderzenia, sznur bawełniano-poliestrowy, przełożenie zwijania sznura 3:1, długość sznura: 30m. Zestaw zawiera: sznur traserski, kredę traserską 100-130 g. Kreda: niebieska wodoodporna do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Zastosowanie: wyznaczanie prostych linii na ścianach i podłogach | 4 |
| 188 | Tarcza do klinkieru 1,5 x 125 mm tarcza do cięcia klinkieru o średnicy zew. Ø 125 mm, grubość tarczy 1,5mm. Max prędkość: obrotowa 12200 obr/min. Tarcze spełniają normy MPA 11008 oraz PN-EN 12413. | 16 |
| 189 | Tarcza do profili alu 1x125 mm tarcza do cięcia aluminium o średnicy zew. Ø 125 mm, grubość tarczy 1,0 mm. Max prędkość: obrotowa 12200 obr/min. Tarcze spełniają normy MPA 11008 oraz PN-EN 12413. | 16 |
| 190 | Pilarka tarczowa do metalu 140mm Ręczna przecinarka do metalu. Zasilanie: akumulatorowe, Ilość akumulatorów: 2 x 4-5 Ah, Typ akumulatora: Li-Ion 18V XR, Prędkość obrotowa: 3600 - 3700/obr.min, Średnica tarczy: 136-160 mm, Średnica otworu tarczy: 20mm Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 40-55 mm, Waga 2,5 - 3.8kg. Wyposażenie: 2 akumulatory, klucz do wymiany tarcz, ładowarka, tarcza, walizka transportowa. | 4 |
| 191 | Wiertarko-wkrętarka udarowa Wiertarko-wkrętarka udarowa bezszczotkowa . Zasilanie: akumulatorowe, Ilość akumulatorów: 2 x 5-6 Ah, Typ akumulatora: Li-Ion 18V XR, Udar: Tak, Ilość biegów: 2-3 dla :wiercenie, wiercenie z udarem, częstotliwość udaru, Lampka LED: Tak, Ustawienia sprzęgła: 9-12, Maks. moment obrotowy : 90-100 Nm, Prędkość bez obciążenia: max 2100-2200 obr./ min. Częstotliwość udaru: max 3800-4000 ud./ min. Uchwyt wiertarski(jednotulejowy, szybkozaciskowy): 1,5-13 mm, Maks. średnica wiercenia w drewnie: 50-60 mm, Maks. średnica wiercenia w metalu: 10-16 mm, Maks. średnica wiercenia w murze: 12-18 mm, Wagar: 2,0-2,5 kg. Wyposażenie: 2 akumulatory XR Li-Ion 5-6,0 Ah, ładowarka XR, uchwyt magnetyczny, rękojeść boczna, zaczep do paska, walizka | 4 |
| 192 | Kamera termowizyjna Rozdzielczość detektora min. 140 x 100 pikseli, zakres pomiaru temperatury: od -30°C do +650°C, Dokładność pomiaru ±2 °C, ±2 % mierzonej wartości, Średni pomiar punktowy, rozpoznawanie punktów hot/cold spot, Delta T. Częstotliwość odświeżania obrazu 8-10 Hz. Czułość termiczna <0.08 °C (80 mK). Wyposażenie kamery: jpeg, tryb pełnego ekranu, aparat cyfrowy. Interfejs USB 2.0 Micro B. Format pliku .bmt; zewnętrzny; .png; .csv; .xls; .jpg. Pamięć wewnętrzna min 2.5 GB. Akumulator Li-ion z funkcją szybkiego ładowania, czas pracy 4h. Klasa ochrony min. IP54. Profesjonalne oprogramowanie do oceny obrazu termowizyjnego na PC (Win 10)+ aplikacja mobilna. Waga 450-600 g. Zestaw: kamera termowizyjna z kablem USB, zasilaczem sieciowym, akumulatorem litowo-jonowym, profesjonalnym oprogramowaniem IRSoft (do bezpłatnego pobrania), 3 x ε-markerami, instrukcją obsługi, certyfikatem kalibracyjnym oraz walizką. | 2 |
| 193 | Nagrzewnica do ścian elektryczna Nagrzewnica elektryczna o mocy: 3,0-4 kW, napięcie 230 V. Przepływ powietrza 450-550 m³/h, wydajność 1 0000- 12 000 Btu/h, regulacja poziomu i temperatury nagrzewania, stopień ochrony IP 24. Uchwyt do przenoszenia silnik z wyłącznikiem termicznym, termostat przegrzania. Waga: 4-6 kg | 2 |
| 194 | Klimatyzator przenośny Moc: 2,5-3 kW, Przepływ powietrza: 350-400 m3/h, Regulacja prędkości pracy: tak, Sterowanie: manualne, pilot, Liczba prędkości pracy:3 Tryby pracy: auto, nocny. Oddzielna funkcja wentylacji, osuszanie powietrza, programator czasowy, sterowanie pilotem, timer, tryb Auto, tryb nocny, usuwanie wilgoci. Klasa energetyczna - chłodzenie: A. Poziom halasu wewnątrz: 60-70 dB, czynnik chłodniczy: R290. Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, pilot, rura do odprowadzania powietrza, wyposażone w kółka, waga: 30-40 kg | 2 |
| 195 | Osuszacz Powietrza 180L Wydajność osuszania: 45-50 l/24h, Przepływ powietrza 320-360 m³/h, Pojemność zbiornika min 5,0 litrów. Poziom hałasu maksymalny 45-55 dB(A). Napięcie: 230 V / 1-fazowe. Częstotliwość 45-55 Hz. Funkcje: stałe odprowadzenie wody, regulowany wylot powietrza. Obudowa metalowa malowana proszkowo. Wyposażenie kółka, wskazania diodowe, licznik czasu pracy. Waga: 25-35 kg | 2 |
| 196 | Przecinak murarski z osłoną 300 mm Przecinak murarski 300 x 19 mm, z osłoną dłoni, przeznaczony do prac remontowo-budowlanych, kucie w betonie, pustaku, cegle, wykuwanie wyżłobień pod instalacje elektryczne, hydrauliczne. Osłona dłoni zabezpiecza przed przypadkowym zranieniem | 4 |
| 197 | Rusztowanie mobilne Maksymalna wysokość robocza 3m. Nośność do 150 kg. Możliwość stosowania w miejscach o nierównej powierzchni. Kółka zawarte w zestawie. Wymiary pomostu: 1,47 m x 0,50 m. Materiał: aluminium/drewno. Możliwość postawienia na schodach. | 4 |
| 198 | Rusztowanie aluminiowe – wysokie Antypoślizgowy i odporny na warunki atmosferyczne pomost (wymiary 1,50 m x 0,56 m). Dwie zintegrowane rolki jezdne pozwalające na łatwe przemieszczanie zmontowanego rusztowania. Dwa szerokie stabilizatory, zapewniające stabilność rusztowania. Szybki montaż, dzięki zastosowaniu w elementach drabiny innowacyjnych przegubów. Rusztowanie może być użytkowane na schodach lub innych występach. Maksymalna wysokość robocza 5 m. Obciążenie pomostu 150kg/m² według EN 1004. | 1 |
| 199 | Trzyelementowa wielofunkcyjna drabina 3x10 szczebli (wersja na schody) Aluminiowa, trzyczęściowa drabina na schody do wszechstronnych zastosowań: jako drabina przystawna, rozsuwana oraz drabina wolnostojąca. Profilowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie po drabinie. Podgumowane stopki zapobiegają ślizganiu się drabiny po powierzchni. Samo-zabezpieczające zapadki wykluczają przypadkowe rozsuwanie się drabiny w trakcie użytkowania i w czasie transportu. Drabiny wykonane wg. normy EN-131, wytrzymałość do 150 kg. | 4 |
| 200 | Stopień / półka do drabin aluminiowych Stalowa, perforowana półka, stopień do drabiny o wymiarach 26x26cm. Maksymalny udźwig: 150 kg. Zapewnia bezpieczną i wygodną pracę na drabinach ze szczeblami. | 4 |
| 201 | Noga przedłużająca do stabilizatora Przedłużenie podłużnicy z regulacją wysokości do wyrównania nierówności podłoża, np. na schodach, przy krawężnikach. Bezstopniowa regulacja do maks. 400 mm. Dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm. | 4 |
| 202 | Mieszalnik Zasilanie: 230V, 50Hz. Moc silnika: 1200W. Pojemność całkowita: 230 litrów. Pojemność zasypowa: 205L. Obroty: 29.5 obr/min. Żeliwny wieniec i zębatka napędzająca. Hamulec nożny. Duża liczba poziomów nachylenia bębna. Przechył za pomocą koła z tarczą ryglującą. | 4 |
| 203 | Kompresor olejowy 8 bar Kompresor olejowy - zbiornik 24l. Typ pompy: FC2. Moc 2kM/1500W. Ciśnienie maksymalne 8 bar. Wydajność 222 l/min. Obroty silnika; 2850obr/min. Zasilanie 230V~50Hz. Waga 23kg. W zestawie kółka oraz uchwyt gwarantują stabilność i łatwy transport. | 4 |
| 204 | Wąż pneumatyczny 20m Długość 20 metrów. Ciśnienie max.20 bar. Średnica wew. 6mm. Średnica zew. 11mm. Szybkozłącze uniwersalne. Typ spiralny. | 4 |
| 205 | Zestaw do kompresora Zestaw akcesoriów pneumatycznych: pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół z manometrem, wąż spiralny 5m, 3 końcówki do pompowania kół, rowerów, piłek, materacy. | 4 |
| 206 | Pistolet do nanoszenia powłoki Nano Typ zbiornika: górny (grawitacyjny). Pojemność zbiornika: 5 l. Średnica dysz w zestawie: 4, 6, 8 mm. Zużycie powietrza: 340 - 425 l/min. Ciśnienie pracy 4 - 8 bar. | 4 |
| 207 | Szlifierka do gipsu „żyrafa” Moc [W]: 750. Zasilanie: sieciowe. Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: 1700. Średnica tarczy szlifierskiej: 225mm. Przyłącze do odsysania pyłu. Uchwyt teleskopowy o długości 180cm umożliwia szlifowanie sufitu i większych powierzchni. Pierścień świetlny LED 360° pokazujący nierówności powierzchni. | 2 |
| 208 | Tarcze ścierne Krążki ścierne z rzepem V-PLUS wykonane z papieru mikro-otworowanego, przeznaczone do szlifowania gipsu. Specjalne otwory odprowadzające nadmiar pyłu. Papier podklejony włókniną pyło-przepuszczalną. Wymiar: 225mm. Gradacja papieu od 80 do 220. 25 sztuk w komplecie/2komplety | 2 komplety |
| 209 | Lejek średnica 22mm Wykonany z polipropylenu. Średnica wlewu 240 mm. Średnica końcówki 23 mm. Wysokość 240 mm. Filtr zatrzymujący drobne zabrudzenia. | 4 |
| 210 | Dźwignik warsztatowy Dźwig warsztatowy o nośności do 2000 kg. Posiadający precyzyjny zawór spustowy ułatwiający pozycjonowanie zawieszonego elementu. Kompaktową w pełni składana konstrukcja. | 1 |
| 211 | Listwa natynkowa 40x90 2 mb | 17 |
| 212 | Gniazda naścienne RJ 45 | 14 |
| 213 | Gniazda naścienne elektryczne Na 2 wtyczki | 16 |
| 214 | Kabel sieciowy UTP e5 1 mb | 150 |
| 215 | Kabel elektryczny 3x2,5 1mb | 40 |
| 216 | Listwa natynkowa 40x60 2mb | 8 |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr KPO/BCU/SB/2/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

FORMULARZ OFERTOWY

- Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe na zakup i dostawę

wyposażenia ogólnego do wszystkich szkoleń-wyposażenie ogólne poszczególnych pracowni:

1) Wyposażenie istniejących pomieszczeń z kabinami (9 stanowiskami) do praktycznej nauki zawodu,

2) Planowana pracownia do przygotowania i kontrolowania zapraw i betonów,

3)Pracownia obróbki drewna i metalu niezbędna do utrzymania i konserwacji oraz przygotowania podzespołów do prowadzenia zajęć i szkoleń

4)Planowana hali do praktycznej nauki zawodu

oraz na zakup i dostawę wyposażenie pod szkolenia praktyczne:

1) Kurs/szkolenie – Wykonanie izolacji termicznych w istniejących budynkach w celu poprawy bilansu energetycznego,

2)Kurs/szkolenie - Wykonywanie ścian z elementów ceramicznych poryzowanych i elementów ceramicznych z wbudowanym ociepleniem. Budynek efektywny energetycznie,

3)Kurs/szkolenie -  Wykonywanie ścian monolitycznych w systemach szalunków modułowych jako źródło zmniejszenia odpadów poprodukcyjnych w budownictwie oraz przyspieszenia procesu technologicznego wykonania inwestycji,

4)Kurs/szkolenie - Wykonywanie ścian trójwarstwowych, szkieletowych i sufitów podwieszanych dla budynków pasywnych,

5)Kurs/szkolenie – Prace budowlane z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii budowlanych,

6) Kurs/szkolenie – Wykonywanie hydroizolacji/Monter hydroizolacji

7) Kurs/szkolenie-Monter konstrukcji domów/budynków prefabrykowanych

w związku z realizacją przedsięwzięcie pt. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centra Umiejętności w dziedzinie „prace budowlane” realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” jako inwestycja A3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

### Dane oferenta:

  - Nazwa:	………………………………………………………………

  - Adres siedziby:	………………………………………………………………

  - NIP:	………………………………………………………………

  - REGON:	………………………………………………………………

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następującej cenie:

Oferowana cena ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

|  | CENA (PLN) | SŁOWNIE |
| --- | --- | --- |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |
| WARTOŚĆ VAT (stawka ………… %) |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |  |

|  | Opis przedmiot zamówienia | Cena netto | VAT | Cena brutto | Liczba sztuk/kompletów | Wartość brutto | Marka/model przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krawędziak drewniany 60 x 120 długości 3000 montowany co 80 cm za pomocą kątowników stalowych do ściany Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 60 mm x 120 mm x 1200 mm |  |  |  | 45 |  |  |
| 2 | Kątowniki ciesielskie 100 x 100 x 60 po 4 szt. na 1 krawędziak kątownik montażowy wykonany ze stali ocynkowanej gr. mini.2 mm z otworami pod wkręty średnicy 5 mm |  |  |  | 180 |  |  |
| 3 | Wkręty 3,5 x 45 do mocowania kątowników do krawędziaków Wkręt fosfatowany do drewna 3,5 mm x 45 mm z łbem stożkowym pod końcówkę PH2 |  |  |  | 1800 |  |  |
| 4 | Kołki szybkiego montażu do mocowania kątowników do ścian Kołki rozporowe do szybkiego montażu z łbem stożkowym 6 x 60mm, kołnierz stożkowy, gwóźdź wykonany ze stali zwykłej ocynkowanej, koszulka kołka rozporowego wykonana z polipropylenu |  |  |  | 360 |  |  |
| 5 | Stół roboczy składany wraz z imadłem Stół składany, kompaktowy lekki, łatwy do przenoszenia. Konstrukcja ramy i nóg stalowa. Blat roboczy wykończony blachą ocynkowaną z możliwością użytkowania obustronnego. Konstrukcja stołu wyposażona w uchwyty zabezpieczone gumą, umożliwiające łatwy transport i przenoszenie. Wymiary stołu po rozłożeniu: długość blatu do 100 cm szerokość blatu do 50 cm, wysokość stołu do 90 cm. |  |  |  | 13 |  |  |
| 6 | Stół warsztatowy do dużych obciążeń Stół warsztatowy do dużych obciążeń, konstrukcji ramowej stalowej, lakierowany proszkowo w kolorze RAL 7035 lub równoważnym z blatem przystosowanym do pracy z brudnymi i oleistymi częściami oraz elementami pokrytymi smarem. Statyczność nośności powierzchniowej 1500 kg. Wymiary głębokość blatu 700 mm, wysokość robocza 850 mm szerokość blatu ok 2000 mm. Maksymalna waga stołu 80,00 kg. |  |  |  | 2 |  |  |
| 7 | Stół stolarski warsztatowy profesjonalny stół warsztatowy, stolarski do obróbki ciężkich materiałów. Wykonany z litego drewna bukowego, a powierzchnia robocza z drewna kauczukowego. Na powierzchni roboczej umieszczone otwory pod ściski stolarskie oraz wanna na heblowiny. Stół wyposażony w dwa imadła- jedno na dłuższej krawędzi blatu roboczego i jedno na krótszej krawędzi. Pod blatem półka na narzędzia oraz schowki, 3 szuflady i szafka zamykana na klucz wymiary: 1250-długość, 640-szerokość, 840-wysokość |  |  |  | 2 |  |  |
| 8 | Stół ślusarski warsztatowy z szufladą i tablicą na narzędzia Stół warsztatowy z szufladą, tablica na narzędzia i nadstawką. Pod szuflada umiejscowiona półka. Blaty wykonane z płyty wiórowej. Konstrukcja stołu z elementów metalowych zabezpieczonych w postaci malowania proszkowego. Wymiary: Wysokość od 1500-1550 mm, Szerokość od 1500 - 1550 mm, Głębokość od 600-650 mm, Maksymalne obciążenie 500 kg. |  |  |  | 2 |  |  |
| 9 | Biurko metalowe/stół demonstracyjny do pracowni Stół/biurko 2 szafkowe, w tym jedna szafką z szufladą. Szafki i szuflada zamykane na klucze. Blat wykonany z pogrubionej płyty CDF. Korpus z płyty laminowanej gr. 18 mm (kolor do ustalenia w palecie producenta). Biurko wyposażone w blendę. Wymiary długość od 1500 - 1900 mm, szerokość od 600 - 750 mm, wysokość 900 mm (dostosowana do pokazu na stojąco). Dodatkowo w blacie zamontowana listwa zasilająca z 3 gniazdami o napięciu 230 V 50/60 Hz. Maksymalne obciążenie 16A 3600W. Długość przewodu od 1,5 do 2,5 mb. |  |  |  | 2 |  |  |
| 10 | Zestaw narzędzi podręcznych walizkowych Skrzynka na narzędzia w formie wózka na kółkach. Wykonana z aluminium. Skrzynka narzędziowa - zestaw powinien zawierać: Nasadki 1/4 - 8szt Nasadki 3/8 - 10szt Łącznik 1/4 - 1szt Adapter do gniazdka elektrycznego - 1szt Przegub uniwersalny 3/8 - 1szt Przedłużka 1/4 x 10 cm - 1szt Klucz nastawny do 200 mm - 1szt Grzechotka 3/8 - 1szt Młotek 300 g - 1szt Pokrętło do bitów - 1szt Miara max 5 m - 1szt Wkrętaki - 4szt Nożyczki ze stali nierdzewnej - 1szt Klucze imbusowe: 1,27/1,5/2/2,6/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6 - 11szt Długopis elektryczny narzędzie testowe - 1szt Wkrętaki precyzyjne - 4szt Pęseta 13 mm - 1szt Nóż - 1szt Ostrze - 5szt Szczypce nastawne D4 240 mm - 1szt Szczypce uniwersalne 150 mm - 1szt Szczypce długie 150 mm - 1szt Szczypce diagonalne - 1szt Poziomica 230 mm - 1szt Wkręty opakowanie 135 szt - 1szt Piła ręczna - 1szt Brzeszczot - 3szt Bity - 20szt |  |  |  | 15 zestawów |  |  |
| 11 | Walizka z narzędziami do gładzi ZESTAW: 1x Szpachla nierdzewna z wymiennym ostrzem, do gładzi (5 szt.): 200 mm, 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1x Adapter na kij do szpachli z wymiennym ostrzem 1x Kij teleskopowy do szpachli aluminiowy 2 m , 1x Czarny wałek do nakładania gładzi 230 mm , 1x Szpachla nierdzewna 150 mm, 1x Walizka transportowa |  |  |  | 4 |  |  |
| 12 | Imadło ślusarskie przykręcane Imadło ślusarskie 150 mm. Dodatkowo wyposażone w funkcję obracania 360 stopni. Maksymalne rozwarcie szczęk imadła 155 mm. Szczeki imadła hartowane z antypślizgpowymi nacięciami ochronnymi. |  |  |  | 13 |  |  |
| 13 | Imadło ślusarskie ciężkie 5”/125 mm Ciężkie imadło ślusarskie z odpornego żeliwa szarego, przeznaczone do ciężkiej pracy z obrotowa podstawą 360 stopni z podwójnymi uchwytami blokującymi. Do zamontowania bezpośrednio na blacie warsztatowym, szczęki hartowane, wymienne, zintegrowano kowadło. Szerokość szczęk 5"/125 mm, waga do 15 kg. |  |  |  | 2 |  |  |
| 14 | Lampa budowlana LED na stojaku 9 Dwu punktowy zintegrowany naświetlacz LED na przenośnym rozstawianym i regulowanym statywie o maksymalnej wysokości 160 cm i kablem zasilającym o długości od 1,5 do 2,00 m. Wysokość regulowana za pomocą szerokości rozstawu nóg oraz dwóch wysuwanych członów wyposażonych w blokadę gwintową. Wymagana wodoodporność IP65 pozwalająca na stosowanie lampy również na zewnątrz przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Barwa światła neutralna biała 400 K. Całkowita moc obu punktów świetlnych 100 W. |  |  |  | 15 |  |  |
| 15 | Przedłużacz budowlany zwijany 10 mb. Przedłużacz bębnowy budowlany o długości min 10 m max 20 metrów z 4-ma pyło i bryzgoszczelnymi gniazdami, zabezpieczeniem termicznym oraz zabezpieczeniem przed dziećmi. Przewód w osłonie z gumy naturalnej nawinięty na bęben wykonany z tworzywa umożliwiającego stosowanie zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Bęben osadzony na metalowym stelażu z ergonomiczną rękojeścią. Rączka umieszczona przy krawędzi bębna przyspieszająca dokładne zwijanie kabla. |  |  |  | 15 |  |  |
| 16 | Wózki transportowe – platformy Wózek platformowy o udźwigu 400 kg, wyposażony w burty boczne i pałąk z siatka bezpieczeństwa. Blat wykonany z materiału antypoślizgowego i wodoodpornego. Wózek musi być wyposażony w koła pneumatyczne. |  |  |  | 3 |  |  |
| 17 | Wózek transportowy – pionowy Wózek transportowy do ciężkich ładunków z płozami ochronnymi, wyposażony w szeroka łopatę umożliwiającą sprawne przemieszczenie ciężkich i dużych towarów, konstrukcja z rur stalowych, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Wózek wyposażony w koła pneumatyczne na oponach gumowych i stalowej feldze, osadzone na precyzyjnych łożyskach kulkowych. |  |  |  | 3 |  |  |
| 18 | Wózek do transportu palet Wózek paletowy ręczny z podwójnymi rolkami z tyłu. Koła i rolki wykonane z materiału trwałego, nie ścierającego się i niepozostawiającego śladów na podłodze. Ładowność wózka 2500 kg, wymiary: szerokość całkowita wózka – 520 mm. Szerokość widły – 160 mm, wysokość minimalna wideł paleciaka – 85 mm, wysokość maksymalna wideł paleciaka – 200 mm |  |  |  | 1 |  |  |
| 19 | Wózek do transportu płyt gipsowo-kartonowych Wózek platformowy metalowy, malowany proszkowo do transportu płyt gipsowych z trwałą platformą załadunkową ze sklejki. Ilość kół stałych: 2, średnica kół: 200-250 mm. Nośność: 200 -250 kg |  |  |  | 2 |  |  |
| 20 | Taczki budowlane Taczka budowlana o pojemności 85 litrów i załadunku 250 kg, wykonana z blachy stalowej gr 2 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie i pomalowanej. Koło na łożyskach, pełne, piankowe bez dętki, z zabezpieczeniem do podparcia podczas wyładunku. Uchwyty ergonomiczne antypoślizgowe z tworzywa |  |  |  | 3 |  |  |
| 21 | Regały magazynowy wtykowy Regał magazynowy wtykowy, wykonany z lekkiej konstrukcji metalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie, wysokości 190-210 cm, szerokość regału 100 cm, głębokość 50 cm. Półki z materiału odpornego na wilgoć łatwozmywalnego. Na 1 komplet zestawu składają się 3 części o wymiarach jak wyżej. |  |  |  | 3 komplety |  |  |
| 22 | Kastry budowlane okrągłe duże 90 litrów Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych. |  |  |  | 9 |  |  |
| 23 | Kastra budowlane z tworzywa sztucznego 90 l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych |  |  |  | 12 |  |  |
| 24 | Kastry budowlane prostokątne 60 litrów Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych |  |  |  | 15 |  |  |
| 25 | Kastra budowlana z tworzywa sztucznego 45 l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych |  |  |  | 12 |  |  |
| 26 | Kastry budowlane duże okrągłe-90 l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych. |  |  |  | 6 |  |  |
| 27 | Wiadra budowlane 12 litrów Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych. |  |  |  | 15 |  |  |
| 28 | Wiadra budowlane z lejkiem-12 l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych, wyposażone w krawędź z lejkiem. |  |  |  | 15 |  |  |
| 29 | Wiadro z tworzywa sztucznego z dzióbkiem 12l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Uchwyt metalowy. Miarka litrowa. Wiadro z lejkiem. |  |  |  | 24 |  |  |
| 30 | Wiadra budowlane duże 20 litrów Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Miarka litrowa. Do prac budowlano-wykończeniowych. |  |  |  | 15 |  |  |
| 31 | Wiadro malarskie 14 l Tworzywo sztuczne PP - polipropylen. Podziałka litrowa. Uchwyt metalowy. Do prac malarskich. |  |  |  | 16 |  |  |
| 32 | Stożek opadowy Abramsa Urządzenie służące do badania opadania mieszanki betonowej. Zestaw powinien zawierać: metalową podstawę, stożek ze stali nierdzewnej, ubijak, skale opadową wraz z urządzeniem pomiarowym, ocynkowany lej stożka, aluminiowa szufelkę, szczotkę druciana do czyszczenia. Urządzenie musi spełniać normę badania DIN EN 12350-2. |  |  |  | 2 komplety |  |  |
| 33 | Mobilny stolik wibracyjny z włącznikiem nożnym Stolik wibracyjny wyposażony w włącznik nożny o wymiarach blatu od 300 do 350 mm, wysokości od 150 do 200 mm. Zasilanie 230v/50Hz, waga stolika do 20 kg. |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 | Mobilny mikser do betonu Mobilny mikser do betonu z wymiennym misami 20 l. Przeznaczony do mieszania zapraw cementowych, betonowych z zastosowaniem kruszywa do 16 mm. Możliwość stosowania 20 l pojemników z tworzywa sztucznego jak również ze stali nierdzewnej. Urządzenie wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na obudowie. Narzędzia mieszające oddzielne z możliwością wymiany. Objętość gotowej mieszanki od 9-11 litrów w zależności od konsystencji. Wymiary około 430x450x1250 (Sz x Gł x W), waga około 40 kg. Zasilanie 230V/50 Hz/0,75 kW. Zestaw powinien zawierać: skrobak zewnętrzny, mieszadło, dodatkowy skrobak. |  |  |  | 3 |  |  |
| 35 | Wytrząsarka wibracyjna laboratoryjna wstrząsarka wibracyjna do pracy na sucho do dokładnego rozdzielania i klasyfikowania frakcji ziaren. Wyposażona w precyzyjny timer, ergonomiczną, foliowaną klawiaturę, zabezpieczona zgodnie z wymaganiami (IP65), wyświetlacz wartości amplitudy, czasu pracy, numeru programu. System mocowania sit EASYTWIST, łatwa obsługa, cicha praca. Kompatybilna z programem AUTOSIEVE for Windows. Tryb pracy ciągłej i przerywanej, tryb pracy "mikro", tryb AMPCONTROL - automatyczne ustawienie optymalnego trybu pracy na krzywej rezonansowej, możliwość kalibracji urządzenia. Zakres przesiewu na sucho: w zakresie od 20um - 63 mm , maksymalna ilość próbki około 2 kg, czas przesiewania ok 3-10 minut. Wyposażenie: pokrywa z plexi do pracy na sucho, naczynie zbierające ze stali nierdzewnej do pracy na sucho, 10 sit wg ISO 3310-1 o wymiarach 200/50 mm i rozmiarach z przedziału od 20,00 mm do 50 um. |  |  |  | 1 |  |  |
| 36 | Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza Pojemność: 180 l Sterownik: mikroprocesorowy PID z graficznym wyświetlaczem LCD Wyświetlacz: 4,3’’ kolorowy panel dotykowy. Zakres temperatury: +5°C powyżej temperatury otoczenia do +300°C Regulacja temperatury: 0,1°C Zabezpieczenie nadtemperaturowe: klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880/ klasy 3.1 opcja Materiał komory: stal nierdzewna kwasoodporna zg. z DIN 1.4301 Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo lub stal nierdzewna strukturalna (len). Maksymalne obciążenie urządzenia: 75 kg. Maksymalne obciążenie półki: 25 kg Wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 650 x 820 x 1030 mm. Wymiary wewnętrzne (szer. x gł. x wys.): 470 x 560 x 720 mm. Sygnalizacja otwartych drzwi Oświetlenie wewnętrzne LED Ilość półek (standard/max): 3/9 Komunikacja i transfer danych przez LAN i USB Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika w lewej ścianie urządzenia Półki druciane ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic Zamknięcie na klucz Zasilanie: 230 V Moc znamionowa: 2800 W Waga urządzenia: 94 kg • zakres temperatury: +5°C powyżej temperatury otoczenia…+300°C • protokół kontroli jakości (w +105°C) • instrukcja obsługi oraz menu w języku polskim • zabezpieczenie klasy 2.0 zgodnie z DIN 12880 • sygnalizacja otwartych drzwi • otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika ( Ø 30 mm) w lewej ścianie urządzenia • półki druciane INOX ze stali nierdzewnej z kompletem prowadnic • pełne drzwi zewnętrzne • zamknięcie na klucz • 4,3”, czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy • komunikacja i transfer danych przez LAN i USB • wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy • możliwość cyklicznego powtarzania nastawionego programu (do 255 cykli lub nieskończoność) • nastawianie opóźnienia startu programu • ustawianie czasu osiągania zadanej temperatury • rejestracja średniej, min i max wartości temperatury dla każdego segmentu • możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia • możliwość wyboru trybu pracy z priorytetem czasu lub parametrów (temperatury) •sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury • możliwość kalibracji temperatury przez użytkownika • kontrola zaniku napięcia • alarm wizualny i dźwiękowy • pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów • możliwość obsługi w rękawiczkach lateksowych • rejestr zdarzeń • instrukcja obsługi dostępna z poziomu sterownika na USB • możliwość dokupienia licencji oprogramowania LabDesk • Alarm Bar – szybka wizualna informacja o stanie urządzenia • Quick Change – szybka zmiana parametrów programu |  |  |  | 1 |  |  |
| 37 | Porozymetr 5l Aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej 5L zgodnie z normą PN EN 12350-7 z ręczną pompką i odczytem bezpośrednim w % |  |  |  | 1 |  |  |
| 38 | Podręczny aparat Pull-off Urządzenie do pomiaru siły przyczepności posadzek i innych materiałów. Wyposażony w analogowy manometr ze wskaźnikiem maksymalnej osiągniętej siły. Dane techniczne: jednostka N/mm2, dokładność pomiaru <3%, odczyt 0,05 N/mm2, Waga urządzenia z walizka około 2,8 kg. w zestawie 100 sztuk płytek badawczych o średnicy 50 mm/M8 |  |  |  | 2 |  |  |
| 39 | Pojemniki do określania gęstości objętościowej betonu 10 l Cylinder do pomiaru gęstości objętościowej betonu o pojemności 5 L wykonany ze stali nierdzewnej zgodnie z norma PN-EN 12350-6 |  |  |  | 1 |  |  |
| 40 | Waga licząca cxb 30 k2 Waga licząca dwuzakresowa bez legalizacji z regulowanymi śrubami w nóżkach tary (blatu). Z oddzielną platformą licząca wyposażona w podświetlany wyświetlacz LED. Wymiary tary około 300x240 mm maksymalny zakres pomiarów 6/15 kg z działką elementarną 0,1g/0,2 g. Tryby pracy: liczenie sztuk, sumowanie, TARA, ważenia, ważenie kontrolne |  |  |  | 1 |  |  |
| 41 | Elektroniczny wykrywacz metali 1 Z możliwością wyszukiwania metali zbrojeniowych ścian, rur grzewczych i wodociągowych z przyciskiem do przełączania się pomiędzy różnymi trybami pomiaru. Instrukcja wyświetlana na panelu. Wyposażony w funkcje Auto-Calibration i Auto-Cal Plus. Ułatwiający obsługę sygnału dźwiękowego oraz funkcja ostrzegania przed wysokim napięciem. |  |  |  | 1 |  |  |
| 42 | Formy sześcienne do betonu forma sześcienna do próbek betonowych 150x150x150 |  |  |  | 2 zestawy |  |  |
| 43 | Formy do próbek do zapraw Forma styropianowa bez pokrywki 40x40x160 mm kpl 60 sztuk. |  |  |  | 2 zestawy |  |  |
| 44 | Miarka z podziałką 5 litrów Dzbanek z przeźroczystego polipropylenu z wyraźną, czytelną i trwałą podziałką, co 0,1 l (numeracja co 0,2 l), pojemności 5 litrów. |  |  |  | 10 |  |  |
| 45 | Myjka ciśnieniowa Myjka ciśnieniowa wyposażona w pompę aluminiowa i silnik indukcyjny. Ciśnienie od 120-140 barów, wydajność od 380-390 l/h, max temperatura wody 50 stopni Celsjusza, waż długości 6-10 mb. Wyposażenie: pistolet spustowy, lanca wysokiego i niskiego ciśnienia, dysza pianowa, dysza rotacyjna, szczotka do mycia tarasów, pojemnik na detergent moc 1,5 – 2,0 kW – do użytkowania profesjonalnego. |  |  |  | 1 |  |  |
| 46 | Zlew z odstojnikiem do mycia narzędzi Zlewem 1-komorowy, miejscem na zmywarkę i otworem na odpadki wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 170x60x85 cm osadzony w stole. Miejsce na zmywarkę usytułowane po lewej (L) lub po prawej (P) stronie, (uzgodnione po wyborze oferenta)znajduję się po przeciwnej stronie względem blatu z otworem na odpadki. Nad miejscem na zmywarkę blat. Półka dolna pod zlewem. Powierzchnia płyty stołu ze zlewem wyprofilowana na około 4 mm, zabezpieczająca przed spływaniem wody poza obrys mebla. Stelaż stołu ze zlewem opierający się na kształtownikach o profilu zamkniętym. Otwór odpływu w komorze- średnica 5 cm. Dodatkowo do zlewu dołączony separator gipsu. Odstojnik do gipsu (osadnik do gipsu), zabezpieczający przedostawanie się gipsu do kanalizacji. Wykonany ze stali nierdzewnej. Z plastikową pokrywą zabezpieczającą przed wydostawaniem się zapachów. Wymiary: wysokość 290mm szerokość 450mm długość 230mm Waga do 10 kg Pojemność: do 20 litrów, w komplecie zestaw do podłączenia do kanalizacji. |  |  |  | 1 |  |  |
| 47 | Mieszarka 3 szt. Zastosowanie do trudnych warunków na budowie. Wyposażona w mieszadło spiralne do ciężkich materiałów o dużej lepkości. Szybki beznarzędziowy system montażu mieszadła, dodatkowo tradycyjny uchwyt M14 umożliwiający montaż każdego standardowego mieszadła. Silnik o mocy do 2000 W umożliwiający mieszanie masy do 90 l. Dwubiegowa przekładnia. Przełącznik łatwy w obsłudze z płynną regulacja obrotów, zabezpieczony przed zanieczyszczeniami, pyłami. Uchwyty równoległe, ergonomiczne wykończone materiałem antypoślizgowym. Waga do 7 kg. W zestawie mieszadło spiralne uchwyt M14 z adapterem oraz klucz montażowy. |  |  |  | 3 |  |  |
| 48 | Pilarka do cięcia kątowego i ukośnego z funkcją posuwu i podstawa + zapasowe tarcze do pilarki Pilarka do cięcia kątowego i ukośnego z posuwem. W zestawie podstawa do kapówek z funkcja wózka. Długość cięcia pod katem 45 stopni 205-240 mm, pod katem 90 stopni 305-340 mm. Głębokość cięcia pod kątem 45 stopni 55-70 mm, pod kątem 90 stopni 105-110 mm. Kat nachylenia po obu stronach 45 stopni, regulacja stołu obrotowego lewo/prawo 47 stopni, pochylenie piły tarczowej 47 stopni moc 2 kW. waga do 25 kg., średnica tarczy tnącej 305 mm x 30 mm. W zestawie minimum 3 sztuki dodatkowych tarcz tnących o tej samej średnicy jak tarcza zamontowana w urządzeniu. |  |  |  | 1 |  |  |
| 49 | Zagłębiarko-pilarka + szyna z zapasowymi tarczami Pilarko zgłębiarka z szyną długości min 150 cm. Moc znamionowa od 1300-2000W, Zasilanie do 230 V. Średnica tarczy tnącej od 160-235 mm. Głębokość cięcia pod katem 45 stopni- od 40- do 65 m. Głębokość cięcia pod katem 90 stopni - 55-80 mm. W zestawie walizka na pilarkę, pokrowiec na szynę, zaciski 2 sztuki, dodatkowe tarcze o różnym uzębieniu. Waga całego kompletu do 8,5 kg. |  |  |  | 1 |  |  |
| 50 | Frezarko wycinarka + adapter Frezarko wycinarka z adapterami o mocy 710. W zasilaniu 230v.Głebokośc frezowania od 0-35 mm, głębokość wycinania od 0-40 mm, uchwyt mocujący śr, 6 mm. Waga (EPTA) 1,8-2.8 kg. Urządzenie wyposażone w płynną regulację prędkości, kontrolę prędkości pod obciążeniem, zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem. Urządzenie powinno być kompatybilne z narzędziami śr. 6 i 8mm. korpus aluminiowy, prosty system wymiany przystawek. W skład zestawu powinny wchodzić : frezarka, adapter do szyny, szyna prowadząca min. 1m, prowadnica równoległa, adapter do odsysania, szablon prowadzący fi 10 mm, szablon prowadzący fi 16 mm, tulejka zaciskowa 8 mm, tulejka zaciskowa 6 mm, klucz kontrujący 22, klucz 13, walizka, przystawka do wycinania, przystawka do wycinania kątowego, przystawka do frezowania wgłębnego, uchwyt boczny. |  |  |  | 1 |  |  |
| 51 | Gwoździarka 18V 25-64 mm z gwoździami Gwoździarka z zasilaniem akumulatorowym 18V. Długość gwoździ od 25-64 mm, magazynek 100-110 sztuk pojemności. Urządzenie wyposażone w ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy, blokadę pustego strzału, przezroczyste okienko magazynku, regulację głębokości wbijania, możliwość beznarzędziowego usuwania zablokowanego gwoździa, biegunowy przełącznik trybu wbijania, oświetlenie LED obszaru roboczego. W zestawie: urządzenie (gwoździarka 18V 25-64 mm), 2 akumulatory z szybką ładowarką, walizka, zapas gwoździ 8000 szt. Waga od 2,9 -3,8 (EPTA). |  |  |  | 1 |  |  |
| 52 | Grubościówko heblarka Urządzenie dwufunkcyjne, do strugania wyrównującego i grubościowego drewna. Urządzenie powinno posiadać stabilny, żeliwny stół Możliwość beznarzędziowego przezbrojenia ze strugarki w grubościówkę, równomierny posuw obrabianego materiału. Urządzenie powinno posiadać możliwość wygodnej i dokładnej regulacji wysokości, noże strugarskie z podwójnym ostrzem, ogranicznik kątowy pochylny w zakresie 90-45 stopni, silnik indukcyjny, zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem. Podstawowe dane techniczne: zasilanie sieciowe, napięcie 220-240V. Płyty strugarskie długości około 1100 mm i szerokości 260 mm. Zakres zdejmowania obrabianego materiału 0-3 mm. Płyty strugarskie aluminiowe odlewane, stół roboczy - żeliwny, wałek na noże o średnicy 63 mm, prędkość posuwu 5m/min. Liczba noży 2, moc znamionowa 2000-2200W, moc oddawana 1400-1600W, waga około 70-80kg. Zestaw powinien zawierać: urządzenie z zamontowanymi nożami, 2 komplety dodatkowych noży o tych samych parametrach co zamontowane w urządzeniu, ogranicznik kątowy, osłonę wyrzutu wiórów, popychacz, krócieć do odsysania wiórów, kółka transportowe. |  |  |  | 1 |  |  |
| 53 | Zestaw ścisków metalowych zakręcanych 120x100 Ściski stolarskie zakręcane o długości prowadnicy 1000mm i głębokości mocowania 120 mm oraz siłą dokręcania od 450-500 kg. Szczeki wyposażone w plastikowe nakładki, uchwyt dwumateriałowy ergonomiczny, umożliwiający pewny chwyt podczas dokręcania. W zestawie 4 sztuki ścisków. |  |  |  | 2 komplety |  |  |
| 54 | Zestaw ścisków stolarskich automatycznych Zestaw 4 ścisków automatycznych 2 sztuki ściski duże 300 mm, 2 sztuki ściski średnie 150 mm. Ściski wyposażone w bardzo trwałą dźwignię ze stalowym rdzeniem, która pozwala na dużą siłę docisku, prowadnicę stalowa o przekroju dwuteowym. Na szczekach gumowe nakładki. Szybki demontaż szczęk odwracalnych umożliwiający zmianę ścisku na rozpierak. |  |  |  | 2 komplety |  |  |
| 55 | Ścisk kątowy stolarski Ścisk stolarski kątowy 90 stopni. (imadło). Narzędzie uniwersalne do precyzyjnego łączenia ram, prac introligatorskich, skrzynek, do łączenia konstrukcji drewnianych, stosowany do spawania, montażu płyt pasowaniu rur. Zakres zacisku od 65-75 mm, szerokość szczęk od 90 - 100 mm, wysokość szczek od 30-40 mm. |  |  |  | 4 |  |  |
| 56 | Przecinarka tarczowa do metalu + tarcze Przecinarka tarczowa, dźwigniowa do metali, żelaza, profili żeliwnych. Możliwość cięcia pod kątem 15, 30 i 45 stopni. Wyposażona w ręczną blokadę wrzeciona w celu szybkiej wymiany tarczy tnącej, wyposażona również w opuszczana osłonę czołową. Moc znamionowa od 2000 -2200W, średnica tarczy od 350-400 mm, średnica otworu 25,4 mm. W zestawie dodatkowe 4 sztuki tarczy ze spieku twardego o średnicy zgodnej ze średnica urządzenia. |  |  |  | 1 |  |  |
| 57 | Zestaw szlifierek kątowych 125 i 230 mm + tarcze Walizkowy zestaw dwóch szlifierek o średnicy tarczy 230 mm i 125 mm z gwintem wrzeciona M14x2. Szlifierka 230mm waga do 6,0 kg, bez blokady włącznika do pracy ciągłej, obudowa pyłoszczelna, szczotki węglowe z dostępem od zewnątrz. Moc znamionowa od 2000-2200W, zasilanie 240V. Szlifierka 125 mm waga do 2,5 kg, wyposażona w funkcję anty-restart zabezpieczającą przed przypadkowym uruchomieniem. Obudowa pyłoszczelna, przestawiana obudowa przekładni co 90 stopni, ergonomiczna, z blokadą wrzeciona ułatwiającą wymianę tarczy. Moc znamionowa od 800 do 900W. Zasilanie 240V. W zestawie po 3 dodatkowe tarcze do szlifierki 230 mm i 125 mm. |  |  |  | 1 |  |  |
| 58 | Szlifierka kątowa 1400 W średnica tarczy: 125 mm, Typ zasilania: sieciowe 230V, moc: 1400- 1800W, przełącznik suwakowy, prędkość maksymalna -minimum 11 500 obr./min. Poziom generowanego hałasu: 88-105dB(A), regulacja obrotów: tak, silnik bezszczotkowy: nie, łagodny rozruch: tak, tłumienie drgań: tak, beznarzędziowa wymiana tarczy: nie, mocowanie osprzętu: M14, bezpieczny włącznik: tak. Waga: 2-2,8 kg. Długość przewodu: 3-4 m. Zawartość zestawu: szlifierka kątowa, osłona tarczy, uchwyt boczny (rękojeść),klucz montażowy. |  |  |  | 8 |  |  |
| 59 | Szlifierka do gładzi z odkurzaczem Szlifierka z wbudowanym oświetleniem LED oraz mimośrodowym ruchem szlifierskim. Silnik bezszczotkowy, zasilanie: sieciowe 230V, moc: 400-500 V, regulacja obrotów: TAK, regulacja siły ssania: TAK, łagodny rozruch: TAK, regulacja długości: TAK, aplikacja bluetooth do sterowania cyfrowego: TAK, prędkość obrotowa ruchu mimośr.: 5 000 - 8 500 min⁻¹, wymienny talerz szlifierski Ø: 220,00 mm, materiały ścierne Ø: 225,00 mm, poziom mocy akustycznej:90-95 dB (A), zakres pracy urządzenia: 2,6-3,5 m, waga: 4-5 kg, Odkurzacz: kompatybilny z zestawem szlifierskim, Zasilanie: sieciowe 230V, Moc: 1200-1400 V, Maks. przepływ powietrza: 3900- 4500 l/min, Maks. podciśnienie:24-25 kPa, Pojemność zbiornika: na mokro: 30-36 l, na sucho: 30-34 l. Długość przewodu: 6-8 m, Waga: 15-17 kg. Zestaw: szlifierka z kompletem tarcz szlifierskich, odkurzacz, walizka. |  |  |  | 4 |  |  |
| 60 | Szlifierka taśmowa krawędziowa Mało gabarytowa szlifierka taśmowa, wyposażona w stolik boczny umożliwiający szlifowanie materiałów krzywoliniowych. Powinna posiadać nieskomplikowaną i szybką procedurę wymiany taśmy szlifierskiej. Powinna również posiadać możliwość ruchomego agregatu co zapewni prace w pionie i poziomie. Osadzona na stole z regulowaną wysokością. Taśma szlifująca równomiernie naprężona. Podstawowe parametry: rozmiar taśmy szlifującej około 2000 mm i szerokość 152 mm, maksymalna długość szlifowania od 700-850 mm, szlifowanie czołowe i krawędziowe pod katem 0-45 stopni, moc silnika 1,1/1,5 kW, zasilanie 400V waga do 90 kg. W zestawie 4 sztuki zapasowej taśmy szlifierskiej. |  |  |  | 1 |  |  |
| 61 | Wiertarka kolumnowa + imadło maszynowe Wiertarka stołowa pionowa z funkcją gwintowania poprzez automatyczne załączenie lewych obrotów. Wyposażona w przełącznik lewych obrotów. Podstawowe elementy urządzenia: wrzeciennik, kolumna, stół i baza kolumny wykonana z wysokiej jakości odlewu. Duża moc silnika, duży skok wrzeciona, czytelny panel sterujący. Osłona wrzeciona typu U z wyłącznikiem krańcowym zgodnym z CE. Stół roboczy podnoszony manualnie z możliwością obrotu 360 stopni i rowkami montażowymi. Osłona przekładni pasowej wyposażona w krańcowy wyłącznik bezpieczeństwa. Regulowany uchwyt wiertarski z kluczykiem i mocowaniem na stożku MORSEA, klin do wybijania stożka. Max. średnica wiercenia 16 mm, max. średnica gwintowania M10, skok wrzeciona 100 mm, zakres prędkości obrotowych 480-1875 obr/min, 5 biegów, wysokość maszyny do 1200 mm, moc silnika od 1,0-1,5 kw, zasilanie 400V, masa netto do 135 kg. Dodatkowe wyposażenie dołączone do urządzenia: podajnik rolkowy, imadło maszynowe 100x 80 mm,2 komplety wierteł kobaltowych od 1 do 13 mm. |  |  |  | 1 |  |  |
| 62 | Nitownica do nitonakrętek + nitonakrętki Nitownica ręczna do nitonakretek wykonana ze stali chromo molibdenowej. Zakres nitowania od M3-M12 z dwoma zestawami po 150 sztuk nitonakrętek aluminiowych i stalowych w zestawie. Rękojeści pokryte antypoślizgowymi okładzinami z gumy. Zestaw umieszczony w walizce |  |  |  | 1 |  |  |
| 63 | Nitownica do nitów gwoździkowych + nity Nitownica do nitów gwoździkowych wykonana z wysokogatunkowego odlewu aluminiowego. Szczeki kute, wąska główka kleszczy umożliwiająca pracę w miejscach trudnych. Wyposażona w system pośredniej redukcji siły. Szczeki wymienne, uchwyty poręczne, klamra zabezpieczająca. Możliwość nitowania nitami aluminiowymi do 5 mm śr, i stalowymi do 4 mm śr. Trzy końcówki w zestawie 10/18, 1/24, 10/32. W zestawie nitownica i nity: 100 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 3 x 5 100 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 3 x 7 80 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 3 x 8 80 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 3 x 10 70 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 3 x 12 80 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 4 x 5 80 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 4 x 6 70 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 4 x 8 60 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 4 x 10 60 nitów jednostronnie zamykanych aluminium/stal 4 x 12 90 nitów jednostronnie zamykanych miedź/stal 3 x 6 70 nitów jednostronnie zamykanych miedź/stal 4 x 6, całość zamknięta w metalowej obudowie z zamknięciem. |  |  |  | 1 |  |  |
| 64 | Giętarka segmentowa do blachy 610 mm Segmentowa giętarka do blachy o maksymalnej szerokości arkusza 610 mm i grubości blachy 1 mm. Kąt zagięcia od 0-135 stopni. Wysokość zaginanej blachy 70 mm z rozwarciem 20 mm. Giętarka wyposażona w 5 segmentów od 1” do 10”, wyposażona w otwory umożliwiające przymocowanie urządzenia do podłoża. Waga urządzenia netto max 50 kg. |  |  |  | 1 |  |  |
| 65 | Spawarka inwertorowa 3 w 1 Półautomatyczna spawarka inwertorowa przeznaczona do spawania łukowego metodami MIG/MAG, MMA, TIG LIFT, FLOX.FCAW. Zastosowanie do spawania stali: niskostopowych, niskowęglowych, stopowych, oraz aluminium i jego stopów. Spawarka wyposażona w przejrzysty panel sterowania z regulacją indukcji, podawania drutu, parametrów natężenia prądu oraz napięcia. Przycisk szybkiego dojazdu drutu, przełącznik MMA/TIGLIFT. Posiadane funkcje: lutospawanie, DWUTAKT 2T, Eurozłącze. W zestawie z urządzeniem: drut spawalniczy 5 kg 0,8 mm, drut samoosłonowy 5 kg 0,8 mm, przyłbica samościemniająca, opakowanie eletrod, rękawice do spawania, spray antyodpryskowy, kątownik magnetyczny, końcówka prądowa 0,8 mm -5 sztuk, dysze gazowe 2 sztuki, gniazdo prądowe 2 sztuki. |  |  |  | 1 |  |  |
| 66 | Odkurzacz budowlany do suchej frakcji Odkurzacz do użytku profesjonalnego. Moc od 1200 - 1400W. Typ filtra falisty, syntetyczny pojemnik na odpady. Długość przewodu od 7 - 10 mb, zasilanie sieciowe. Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie cieczy, gniazdo do podłączenia elektronarzedzi, możliwość pracy na sucho i mokro. Waga z opakowaniem od 15 do 18 kg. Wyposażenie 2 rury, 2 filtry, ssawka podłogowa, ssawka szczelinowa, wąż ssący, worek flizelinowy sztuk 10. Cztery kółka jeżdżące. |  |  |  | 5 |  |  |
| 67 | Odkurzacz budowlany do mycia na mokro Przemysłowy odkurzacz do zbierania wody i suchych zanieczyszczeń. Zbiornik ze stali nierdzewnej, łatwy w czyszczeniu. Odkurzacz wyposażony w 3 silniki co daje zwiększona moc do zbierania dużej ilości wody, piany i brudu. Wyposażony w automatyczny system wyłączania po napełnieniu zbiornika. Moc odkurzacza od 2500 - 3000W, pojemność od 75-85 Litrów. Podciśnienie robocze 250 mbarów. System obiegowy chłodzenia odkurzacza. Akcesoria: wózek na kółkach z raczka, wąż elastyczny, metalowa rura, ssawka do kurzu, ssawka do wody, szczelinowa ssawka do kurzu, ssawka do tapicerki. |  |  |  | 2 |  |  |
| 68 | Odkurzacz przemysłowy +akcesoria Odkurzacz na kółkach przeznaczony do usuwania suchych i wilgotnych zabrudzeń oraz niewielkich ilości wody. Pobór mocy (W): 1000. Moc maksymalna (W): 4500. Pojemność zbiornika (l): 17. Materiał zbiornika: Tworzywo sztuczne. W zestawie wymienne końcówki do różnego rodzaju zabrudzeń. |  |  |  | 2 |  |  |
| 69 | Wózek do sprzątania Specjalistyczny wózek sprzątający z 2 wiadrami o pojemności od 15 do 20 litrów i trzema kuwetami z wytrzymałego tworzywa ABS. Konstrukcja stelażu metalowa, 4 gumowe koła jezdne. Wózek wyposażony w uchwyt na duży 120 litrowy worek, oraz wyciskarkę do każdego rodzaju mopa. W zestawie kij z mopem płaskim i trzema zapasowymi wkładami. |  |  |  | 4 |  |  |
| 70 | Warsztatowo-narzędziowa szafa metalowa: antracytowo-czerwona Warsztatowa szafa metalowa w częściach do samodzielnego montażu, wykonana z zimnowalcowanej odpornej na korozje blachy o grubości około 1 mm. Szafa posiada w środku 3 półki przestawne o nośności do 80 kg każda, dwie szuflady o nośności do 40 kg każda. Drzwi od strony wewnętrznej dziurkowane, umożliwiające dopasowanie ich do własnych potrzeb. Zamek ryglowany |  |  |  | 9 |  |  |
| 71 | Słupy pionowe z tarcicy 120x120 długości 3000 mm Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowa o wymiarach 120 mm x 120 mm x 3000 mm |  |  |  | 9 |  |  |
| 72 | Belka podwalinowa dolna 120x120x3000 Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 120 mm x 120 mm x 3000 mm |  |  |  | 12 |  |  |
| 73 | Belka oczepowa górna 120x120x3000 Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 120 mm x 120 mm x 3000 mm |  |  |  | 12 |  |  |
| 74 | Legar podłogowy dolny 60x120x4000 Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 60 mm x 120 mm x 4000 mm |  |  |  | 20 |  |  |
| 75 | Legar podłogowy górny 60x120x4000 Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 60 mm x 120 mm x 4000 mm |  |  |  | 20 |  |  |
| 76 | Krokwie 60x120x4000 Krawędziak z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 60 mm x 120 mm x 4000 mm |  |  |  | 18 |  |  |
| 77 | Deska 25x120x3000 na szkielet pionowy (wypełnienie) Tarcica deski z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 25 mm x 120 mm x 3000 mm. |  |  |  | 72 |  |  |
| 78 | Deska 25x120x3000 na szkielet pozioma nadprożowa Tarcica deski z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 25 mm x 120 mm x 3000 mm |  |  |  | 16 |  |  |
| 79 | Łaty dachowe 25x50 dł. 3000 Tarcica łaty z drewna iglastego, sosnowego, impregnowanego ciśnieniowo o wymiarach 25 mm x 50 mm x 3000 mm |  |  |  | 40 |  |  |
| 80 | Łącznik do belek 70x125 Wieszak do belki 70x125 wykonany ze stali ocynkowanej o standardowej perforacji, waga 0,35 kg |  |  |  | 90 |  |  |
| 81 | Łącznik krokwiowy L+P Łącznik krokwiowy lewostronny i prawostronny wykonany ze stali ocynkowanej perforowanej standardowo, 20-lewych, 20-prawych |  |  |  | 40 |  |  |
| 82 | Kątownik z przetłoczeniem 90x50 Kątownik z przetłoczeniem 90x50x55x2 do kotwienia krokwi. Stal ocynkowana perforowana |  |  |  | 50 |  |  |
| 83 | Kątownik montażowy zwykły regulowany 70x50 Kątownik regulowany obustronnie 70x55x2. Stal ocynkowana perforowany |  |  |  | 352 |  |  |
| 84 | Wkręty 3,5 x 45 do łączników (10 szt./1 łącznik = 10 x 532 = 5320 =11op.) Wkręt fosfatowany z uzwojeniem do drewna. Średnica [mm]: 3.5 Długość [mm]: 45 Materiał: stal Kształt łba: stożkowy PH Przeznaczenie: do mocowania płyt k/g do konstrukcji drewnianej. Dodatkowe informacje: konstrukcja łba z napędem ph2 umożliwia idealne licowanie wkręta w płycie gipsowo-kartonowej. |  |  |  | 5320 |  |  |
| 85 | Wkręt do łączeń konstrukcyjnych drewna 200 mm Wkręty do łączników ciesielskich z łbem talerzykowym Średnica [mm]: 6 Długość [mm]: 200 Materiał: stal Kształt łba: podkładkowy Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianej |  |  |  | 100 |  |  |
| 86 | Klucz udarowy z silnikiem bezszczotkowym Zakrętarka udarowa z 3 biegowym silnikiem bezszczotkowym, wyposażona w 2 akumulatory Li-Ion 18 V oraz szybka ładowarkę. Funkcja precyzyjnego wkręcania. Narzędzie, lekkie, kompaktowe o maksymalnej wadze do 2,0 kg . Urządzenie wyposażone w ledowe podświetlenie obszaru roboczego. Zakres prędkości bez obciążenia 0-1000, 0-2800, 0-3250 obr/min. Końcówka wrzeciona 1/4". W zestawie: urządzenie, 2 akumulatory, szybka ładowarka, komplet 32 bitów, walizka |  |  |  | 1 |  |  |
| 87 | Nóż do cięcia wełny Nóż do wełny mineralnej i styropianu ze specjalnie szlifowanymi ząbkami, umożliwiający cięcie różnych materiałów izolacyjnych bez ich rozrywania i blokowania się w nich noża. Wyprofilowany uchwyt z tworzywa. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej 3CR13. Długość ostrza 280 mm. Ostrze dwustronne. Pokrowiec z poliestru. |  |  |  | 4 |  |  |
| 88 | Piła płatnica do styropianu Ergonomiczny uchwyt wykonany z ABS, skręcony śrubami. Uchwyt wykończony gumą antypoślizgową TPR. Profil uchwytu chroniący palec, potrójnie szlifowane zęby. Twardość HRC 50 - 56, płat piły wykonany ze sprężystej stali manganowej 65 Mn. Kąty 90° i 45° zawarte w uchwycie piły,11 zębów. Długość ostrza 450 mm. |  |  |  | 8 |  |  |
| 89 | Piła szablasta elektryczna 1700 W Piła szablasta typu "aligator" do cięcia pustaków porotherm oraz ceramicznych. Typ zasilania: sieciowe 230V, moc: 1600- 1800W, długość prowadnicy: 400 -450 mm. prędkość 2500- 3000 obr./min. Długość skoku: 40-50 mm. Pilarka wyposażona w dwa przeciwbieżne brzeszczoty oraz przełącznik blokujący. Waga: 5-6 kg. Długość przewodu: 3-4 m. Zawartość zestawu: piła, komplet brzeszczotów z węglikami spiekanymi do: porothermu, gazobetonu, sześciokątny klucz trzpieniowy, walizka. |  |  |  | 8 |  |  |
| 90 | Piła do betonu komórkowego 600 mm Ergonomiczny uchwyt wykonany z tworzywa sztucznego, skręcony śrubami. Uchwyt wykończony gumą antypoślizgową. Płat piły pokryty teflonem, wykonany ze stali manganowej. Potrójnie szlifowane zęby o twardość HRC 50 – 60. Płat piły wykonany ze sprężystej stali manganowej 65 Mn. Kąty 90° i 45° zawarte w uchwycie piły. Długość ostrza 600 mm, 33 zęby, z węglika spiekanego. |  |  |  | 4 |  |  |
| 91 | Piła otwornica 180 mm Piła otwornica do płyt gipsowych, długość robocza 160-180 mm. Materiał: Stal manganowa. Grubość : 1,4-1,6 mm, twardość: 42-50 HRC. Uzębienie obustronne. Zastosowanie wycinanie otworów i cięcie płyt gipsowo kartonowych. |  |  |  | 4 |  |  |
| 92 | Piła taśmowa + zapasowy brzeszczot stacjonarna piła taśmowa do czystych krawędzi i precyzyjnego cięcia. Wydajność cięcia 165 - 305 mm, prędkość cięcia regulowana w zakresie od 6,7 do 13,3 m/s. Zasilanie 230 V, moc do 1000W, waga do 90 kg. Regulacja prędkości umożliwia użytkownikowi dostosowanie jej do różnych zastosowań Włącznik z funkcją anty-restart. możliwość wymiany brzeszczotu. Pojemnik na kurz. Koła zapewniające łatwy transport Stół odchylany pod kątem 45°. Funkcja zapobiegająca ponownemu uruchomieniu ora z zapobiegająca jego przypadkowemu uruchomieniu. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE zestawu -BRZESZCZOT BEZKOŃCOWY DO DREWNA, CIĘCIE POPRZECZNE 3 SZT -BRZESZCZOT BEZKOŃCOWY DO DREWNA, UNIWERSALNY 3 SZT -BRZESZCZOT BEZKOŃCOWY DO DREWNA, CIĘCIE KRZYWIZN 3 SZT -BRZESZCZOT BEZKOŃCOWY DO METALI NIEŻELAZNYCH 3 SZT -PROWADNICA RÓWNOLEGŁA -PROWADNICA KĄTOWA -POPYCHACZ -PRZYŁĄCZE POJEMNIKA NA PYŁ -STÓŁ -KIESZEŃ NA WIÓRY -RĘKOJEŚĆ STOŁU |  |  |  | 1 |  |  |
| 93 | Piła ręczna do cięcia 650 mm Ręczna piła budowlana do cięcia porothermu o długości 650mm, zęby hartowane widiowe, miękki uchwyt, cięcie pod kątem 45 stopni i 90 stopni, grubość brzeszczotu: 1,2-1,8 mm. |  |  |  | 4 |  |  |
| 94 | Szpachla malarska nierdzewna 80mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 07 mm. Do prac budowlano-wykończeniowych |  |  |  | 12 |  |  |
| 95 | Szpachla malarska nierdzewna 150 mm Uchwyt dwuskładnikowy. Część robocza szpachli wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szlifowana oraz polerowana. Stożkowe szlifowanie części roboczej. Narzędzie do prac wykończeniowych przy wykorzystaniu wszelkiego rodzaju mas szpachlowych, typ "półksiężyc". |  |  |  | 4 |  |  |
| 96 | Szpachla gumowa do spoinowania 245 mm tworzywo sztuczne ABS oraz guma. Guma ścięta na bokach pod różnymi kątami. Do fugowania spoinami cementowymi i epoksydowymi. |  |  |  | 4 |  |  |
| 97 | Kielnia trapezowa120x180x80mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, połączenie spawane |  |  |  | 12 |  |  |
| 98 | Kielnia sztukatorska nierdzewna szer. 60mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy,stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,8mm. Do prac budowlano-wykończeniowych, Typ "podkówka",połączenie spawane. |  |  |  | 12 |  |  |
| 99 | Kielnia trójkątna 200x190 mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal dwustronnie szlifowana, grubość: 1,2mm, połączenie spawane |  |  |  | 4 |  |  |
| 100 | Kielnia kątowa zewnętrzna Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Część robocza wykonana z jednego kawałka sprężystej stali nierdzewnej, kwasoodpornej o grubości 0,5-0,7 mm. Kielnia ma kątowy kształt 90 st. Do prac wykończeniowych - do wykonywania gładzi w kątach zewnętrznych. |  |  |  | 4 |  |  |
| 101 | Kielnia kątowa wewnętrzna Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Część robocza wykonana z jednego kawałka sprężystej stali nierdzewnej, kwasoodpornej o grubości 0,5-0,7 mm. Kielnia ma kątowy kształt 90 st. Do prac wykończeniowych- do wykonywania gładzi w kątach wewnętrznych. |  |  |  | 4 |  |  |
| 102 | Kielnia do betonu komórkowego Uchwyt dwuskładnikowy Część robocza zębowana wykonana ze stali malowane proszkowo . Do rozprowadzania zaprawy do betonu komórkowego. Szerokość 240 mm |  |  |  | 4 |  |  |
| 103 | Szpachla nierdzewna 500mm fasadowa Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm. Część robocza osadzona w profilu aluminiowym anodowanym. Do prac wykończeniowo-budowlanych. Wyposażona w uchwyt do szpachli fasadowej nieregulowany. |  |  |  | 8 |  |  |
| 104 | Szpachla nierdzewna-wybierak do wiadra 160 mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm. Dzięki odpowiedniemu doborowi kątów oraz sprężystości blachy umożliwia wybranie masy z wiadra. |  |  |  | 12 |  |  |
| 105 | Szpachla nierdzewna 600 mm fasadowa- Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,5mm. Część robocza osadzona w profilu aluminiowym anodowanym. Do prac wykończeniowo-budowlanych. Wyposażona w uchwyt do szpachli fasadowej regulowany. |  |  |  | 4 |  |  |
| 106 | Paca nierdzewna 130x270 mm, ząb 4x4 mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania zapraw i klejów. |  |  |  | 4 |  |  |
| 107 | Paca nierdzewna 130x270 mm, ząb 8x8 mm Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania zapraw i klejów. |  |  |  | 4 |  |  |
| 108 | Paca z tworzywa sztucznego 130x270mm Tworzywo sztuczne o zwiększonej twardość części roboczej. Ergonomiczny, wyprofilowany i wyważony uchwyt. Grubość płytki: 3mm.Do zacierania oraz fakturowania tynków strukturalnych. |  |  |  | 4 |  |  |
| 109 | Paca z tworzywa sztucznego 140x 280 mm Tworzywo sztuczne: ABS. Ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt dwuskładnikowy. Podkład gąbka gumowa twarda, grubość: 20mm. Do zacierania tynków cementowo-wapiennych oraz do zacierania gładzi gipsowej na mokro. |  |  |  | 4 |  |  |
| 110 | Paca przegubowa aluminiowa 200x400 mm z kijkiem Płytka wykonana z aluminium z uchwytem do mocowania na kij teleskopowy. Podkład gąbka gumowa, kauczukowa naturalna, grubość: 20-25 mm. Do zacierania mokrych tynków gipsowych |  |  |  | 4 |  |  |
| 111 | Paca szlifierska 105x210 mm Tworzywo sztuczne: PS - polistyren. Grubość podkładu gumowego: 3-5mm. Mocowanie siatki szlifierskiej za pomocą zacisków. Do wygładzania powierzchni gipsowych. |  |  |  | 4 |  |  |
| 112 | Paca nierdzewna 130x270 mm gładka Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów. |  |  |  | 8 |  |  |
| 113 | Paca nierdzewna 130x480 mm, gładka Ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy. Stal nierdzewna, kwasoodporna, grubość: 0,7mm. Do nakładania gładzi gipsowych oraz zapraw i klejów. Dwa zaokrąglone rogi. |  |  |  | 8 |  |  |
| 114 | Paca szlifierska 160x380 mm tarnik, przelotowe Tworzywo sztuczne: PS-polistyren, ergonomiczny, trzyskładnikowy i wyprofilowany uchwyt. Część robocza z blachy ocynkowanej z otworami. Przelotowa płytka zapewniająca łatwe czyszczenie. Do wyrównywania płyt styropianowych oraz zdzierania pozostałości z pianki poliuretanowej. |  |  |  | 8 |  |  |
| 115 | Wałek do elewacji Gold 230 mm Materiał tworzywo sztuczne PES. Wysokość włosa: 16mm, pręt ø 8mm. Zastosowanie: farby do tynków zewnętrznych, emulsyjne, farby mineralne krzemianowe, cementowe, silikatowe i silikonowe |  |  |  | 8 |  |  |
| 116 | Pędzel angielski 63 mm Uchwyt z tworzywa sztucznego. Część robocza - mieszanka 50/50 szczeciny 60% tops i włókna syntetycznego. Do malowania wszelkiego rodzaju farbami |  |  |  | 16 |  |  |
| 117 | Pędzel ławkowiec 180x75 mm Uchwyt z drewna naturalnego, lakierowany. Część robocza z włosia naturalnego. Do malowania farbami wodnymi i emulsyjnymi. |  |  |  | 16 |  |  |
| 118 | Uchwyt do wałka 230 mm Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt z tworzywa sztucznego. Pręt ø 8 mm. Do wszystkich rodzajów wałków. |  |  |  | 8 |  |  |
| 119 | Kuweta 320x260 mm Tworzywo sztuczne . Do każdego rodzaju farb |  |  |  | 8 |  |  |
| 120 | Kuweta 260x230 mm Tworzywo sztuczne. Do każdego rodzaju farb |  |  |  | 8 |  |  |
| 121 | Kij teleskopowy 3m Materiał: aluminium malowany proszkowo. Składany z dwóch części, wyposażony w: blokadę zapobiegająca spadaniu wałka, w końcówkę umożliwiającą wymianę osprzętu oraz w redukcję umożliwiającą montaż uchwytów do wałków malarskich i uchwytów do wałków do odpowietrzania wylewek, Waga: 0,5-0,7 kg |  |  |  | 16 |  |  |
| 122 | Młotek Obuch młotka z kutej, wysokogatunkowej stali węglowej. Dodatkowe hartowanie obucha młotka. Rdzeń trzonka z włókna szklanego (70% objętości trzonka).Trwałe połączenie głowy z trzonkiem żywicą epoksydową. Trzonek wykonany z PVC oraz kompozytu TPR. Waga 1 000 g |  |  |  | 12 |  |  |
| 123 | Młotek murarski Młotek murarski z jednego kawałka materiału. Obuch hartowany wykonany z wysokogatunkowej stali węglowej. Trzonek dwukomponentowy, pokryty antypoślizgową warstwą gumy termoplastycznej. Waga 650-750 g |  |  |  | 4 |  |  |
| 124 | Szczypce uniwersalne 180 mm Wykonane z kutej na zimno stali chromowo-wanadowej (CrV 60),dodatkowo niklowane. Twardość nitu łączącego ramiona HRC 34-38. Twardość konstrukcji szczypiec HRC 44-48. Twardość ostrzy tnących HRC 60-64. Dwukomponentowa, antypoślizgowa rączka wykonana z TPR. Krawędzie tnące - cięcie prętów stalowych o średnicy min. 1,6 mm. Rozstaw ramion minimum 55 mm. |  |  |  | 12 |  |  |
| 125 | Szczypce zaciskowe 275 mm Szczypce zaciskowe do łączenia profili stalowych. Długość szczypiec: 275mm. Materiał: stop aluminium i tytanu, rękojeść: antypoślizgowa. Twardość ostrza 50-60 HRC. Grubość cięcia materiału 0,7-0,9 mm. |  |  |  | 4 |  |  |
| 126 | Obcęgi Wykonane z kutej na zimno stali chromowo-wanadowej (CrV 60) z dodatkowo wypolerowaną częścią roboczą. Twardość konstrukcji obcinaka HRC 42-48.Twardość ostrzy tnących HRC 58-62. Krawędzie tnące, pozwalające na cięcie prętów stalowych o średnicy do 1,6 mm. Rozstaw ramion 55 mm. |  |  |  | 8 |  |  |
| 127 | Obcęgi zbrojarskie 300 mm Szczypce ze stali narzędziowej, głowica polerowana, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym o długości 300 mm. Zakres cięcia drutu twardego : Ø 1,,8 -2,0 mm, zakres cięcia drutu o średniej twardości : Ø 3,5 -3,8 mm. Twardość ostrzy 60 -65 HRC. Waga 500-650 g |  |  |  | 4 |  |  |
| 128 | Zestaw glazurniczy 20l, komplet w zestawie: a)wiadro z tworzywa sztucznego z kółkami i kratką 20 L + b) paca z gąbką [140x280 mm, tworzywo sztuczne: ABS. ergonomiczny, wyprofilowany uchwyt. Podkład gąbki porowa gęsta nacinana, grubość: 30mm. Do mycia płytek po spoinowaniu] + c) paca do spoinowania [95x240 mm - tworzywo sztuczne ABS oraz guma. Guma ścięta na bokach pod różnymi kątami. Do fugowania spoinami cementowymi i epoksydowymi]. |  |  |  | 4 |  |  |
| 129 | Gąbka porowata twarda glazurnicza 110x160x60 mm Gąbka porowa twarda o zwiększonej chłonność. Do mycia płytek po fugowaniu. |  |  |  | 4 |  |  |
| 130 | Czerpak z tworzywa sztucznego poj. 0,9-1 litra, ergonomiczny uchwyt 2-komponentowy.Część robocza z tworzywa sztucznego z włóknem szklanym. Hak do zawieszenia na pojemniku. Do prac budowlanych, zwłaszcza murarsko-tynkarskich (narzucanie warstwy zaprawy - szpryc). |  |  |  | 12 |  |  |
| 131 | Gilotyna przecinarka ręczna do glazury z nożem Ø 8 mm i walizką, długość cięcia: 92 cm, wysokość cięcia: 3-15 mm, cięcie pod kątem: 45º, moc łamacza : 800 kg, wyposażona w: dwie lite stalowe prowadnice Ø 20 mm, chromowane, szlifowane i zabezpieczone antykorozyjnie, ruchomy wózek ze stopką łamacza blokowanego w górnej pozycji, przymiar boczny do cięć seryjnych ze skalą milimetrową oraz nakładką do cięć 45º. Możliwość zakładania w gilotynie wymiennych noży z kółkami tnącymi o średnicach 6, 8, 10, 18 i 22 mm. |  |  |  | 4 |  |  |
| 132 | Miarka zwijana 5m Szerokość taśmy 25 mm. Miara z podziałką w I klasie dokładności. Metalowa kaseta pokryta chromowaną powłoką ochronną. Dodatkowe, gumowe pokrycie, zapewniające zwiększony komfort podczas pracy. Antypoślizgowy, chromowany korpus miary. Nylonowa powłoka ochronna taśmy, zwiększająca odporność na zadrapania oraz rdzę. Ruchomy, wzmocniony zaczep pogrubiony mocowany do taśmy na nity. Antypoślizgowy hamulec, zapewniający trzymanie taśmy w pożądanej pozycji. Miara wyposażona w zderzak absorbujący uderzenie taśmy podczas zwijania. Trwały, metalowy zaczep do paska plus tasiemka na rękę. Podziałka w centymetrach. |  |  |  | 16 |  |  |
| 133 | Miarka do cięcia płyty z dwóch stron Narzędzie do cięcia płyty g/k z dwóch stron. Materiał: stal, rękojeść z tworzywa sztucznego, posiada kółka ze stali nierdzewnej. Regulowana głębokość cięcia: maks. 150 mm. Regulowana grubość cięcia płyty: do 18 mm. |  |  |  | 4 |  |  |
| 134 | Kątownik ze wskaźnikami 60x120 cm, kąt 90 stopni, ilość libelli: 2szt.,wykonana ze stopu aluminium, dodatkowo anodowana, malowana proszkowo ze wskaźnikami poziomu i pionu oraz stopką. Jednokomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami zwiększającymi sztywność z nasadka wykonana z elastomeru [anti-shock]. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego, System ERS+(Easy Reading System) komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Dokładność libelli 0,5 mm/m |  |  |  | 8 |  |  |
| 135 | Kątownik bez wskaźników 60x120 cm, kąt 90 stopni ,ze ściętymi narożnikami. Wykonany ze stopu aluminium dodatkowo anodowany i malowany proszkowo. Jednokomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami zwiększającymi sztywność z nasadką wykonaną z elastomeru [anti-shock]. Wzmocnienie z tworzywa kompozytowego. |  |  |  | 8 |  |  |
| 136 | Poziomica 1 m długość: 100 cm, Ilość libelli poziomu: 1, Ilość libelli pionu: 2.,wykonana ze stopu aluminium. Trzykomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami, dwustronnie frezowana powierzchnia z nasadką wykonana z elastomeru [anti-shock].Wyposażona w uchwyty ułatwiające trzymanie podczas pracy. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego, System ERS+(Easy Reading System) komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Dokładność libelli 0,5 mm/m |  |  |  | 12 |  |  |
| 137 | Poziomica 1,8 m długość: 180 cm, Ilość libelli poziomu: 1, Ilość libelli pionu: 2. wykonana ze stopu aluminium. Trzykomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami, dwustronnie frezowana powierzchnia z nasadką wykonana z elastomeru [anti-shock]. Wyposażona w uchwyty ułatwiające trzymanie podczas pracy. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego, System ERS+(Easy Reading System) komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Dokładność libelli 0,5 mm/m. |  |  |  | 16 |  |  |
| 138 | Poziomica 17 cm poziomica kieszonkowa od długości 17 cm, posiada libellę poziomu i pionu. Posiada możliwość wyznaczania 2% spadków. Jednokomorowyy profil prostokątny z przetłoczeniami wykonany ze stopu aluminium, wierzchnia warstwa anodowana. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego -większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Dokładność libelli 0,5 mm/m |  |  |  | 8 |  |  |
| 139 | Poziomica cyfrowa 1 m długość: 100 cm, Ilość libelli oczkowej poziomu: 1, Ilość libelli oczkowej pionu: 1. Wykonana ze stopu aluminium. Trzykomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami, dwustronnie frezowana powierzchnia z nasadka wykonana z elastomeru [anti-shock]. Wyposażona w uchwyty ułatwiające trzymanie podczas pracy. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego, System ERS+(Easy Reading System) komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Poziomica posiada dwa podświetlane wyświetlacze ciekłokrystaliczne do cyfrowego pomiaru kątów, sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu kąta 0°, 30°, 45°, 60° lub 90° i funkcja „HOLD” zachowująca wynik. Posiada funkcję zapamiętywania minimum 10 wyników pomiaru. Dokładność libelli oczkowej :0,5 mm/m, dokładność pomiaru cyfrowego ± 0,1 - 0,2°. Zestaw z pokrowcem. |  |  |  | 4 |  |  |
| 140 | Poziomica 1,5 m długość: 150 cm, Ilość libelli poziomu: 1, Ilość libelli pionu: 2, wykonana ze stopu aluminium. Trzykomorowy profil prostokątny z przetłoczeniami, dwustronnie frezowana powierzchnia z nasadką wykonana z elastomeru [anti-shock]. Wyposażona w uchwyty ułatwiające trzymanie podczas pracy. Libelle z wysokiej jakości szkła akrylowego, System ERS+(Easy Reading System) komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Dokładność libelli 0,5 mm/m |  |  |  | 4 |  |  |
| 141 | Łato-poziomica z uchwytami 2,5m łata posadzkarska o długości 2,5 m, wykonana z profilu aluminiowego, prostokątnego, dwukomorowego o wysokości min. 90 mm. Powierzchnia profilu anodowana. Łączy funkcję łaty oraz poziomicy. Libella z wysokiej jakości szkła akrylowego - większa komora libelli i soczewka o większym powiększeniu. Wyposażona w dwa uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego ułatwiające trzymanie łaty. Dokładność libelli 0,5 mm/m. |  |  |  | 16 |  |  |
| 142 | Młotowiertarka 3-funkcyjna młotowiertarka, z szybkowymiennym uchwytem. Zasilanie: Sieciowe 230V, Moc: 800- 900 W, Uchwyt: SDS+ (SDS PLUS). Ilość funkcji: 3 (wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru i podkuwanie), możliwość ustawienie dłuta w różnych pozycjach, Prędkość obrotowa: 1200-1500 obr/min, Częstość udarów na biegu jałowym: 0-5350 ud/min, Prędkość obr. na biegu jałowym: 0-1450 obr/min, Energia udaru (EPTA): 2,6-3,2 J, Maksymalna średnica wiercenia w stali: 13 mm, Maksymalna średnica wiercenia w drewnie: 30 -32mm, Maksymalna średnica wiercenia w betonie: 26- 30 mm, Maksymalna średnica wiercenia w metalu: 12-15 mm, Maksymalna średnica wiercenia wiertłem koronowym: 62-70 mm, Obroty L/P: TAK, Regulacja prędkości: TAK elektroniczna, Sprzęgło bezpieczeństwa: TAK, Ciśnienie dźwięku: 89 dB(A), Niepewność pomiaru K 1 (hałas): 3,0- 3.8 dB(A), Ciśnienie akustyczne: 90- 100 dB(A). stopień ochrony IP20, Masa: 3-3,5 kg. długość przewodu: 3-4m, Zawartość zestawu: młotowiertarka ,rękojeść boczna, głębokościomierz, walizka, adapter SDS+ na wiertła walcowe uchwyt szybkozaciskowy 13 mm. |  |  |  | 8 |  |  |
| 143 | Wiertło do betonu SDS 8x165 średnica 8 mm, długość robocza: 100 mm, uchwyt SDS plus, Uzwojenie: 4-zwojna konstrukcja Turbo Design, wskaźnik zużycia, 2-ostrzowe, lutowane i hartowane AWB, zębate węgliki spiekane. Końcówka centrująca Activeteq. Przeznaczenie: mur, beton i betonu zbrojony |  |  |  | 12 |  |  |
| 144 | Wiertło do betonu SDS 8x265 średnica 8 mm, długość robocza: 200 mm, uchwyt SDS plus, Uzwojenie: 4-zwojna konstrukcja Turbo Design, wskaźnik zużycia, wiertło: 2-ostrzowe, lutowane i hartowane AWB, zębate węgliki spiekane. Końcówka centrująca Activeteq. Przeznaczenie: mur, beton i betonu zbrojony |  |  |  | 12 |  |  |
| 145 | Wiertło do betonu SDS 6x165 średnica 6 mm, długość robocza: 100 mm, uchwyt SDS plus, Uzwojenie: 4-zwojna konstrukcja Turbo Design, wskaźnik zużycia, 2-ostrzowe, lutowane i hartowane AWB, Zębate węgliki spiekane. Końcówka centrująca Activeteq. Przeznaczenie: mur, beton i betonu zbrojony |  |  |  | 8 |  |  |
| 146 | Mieszadło Mieszadło przeznaczone do pracy z zaprawami cementowymi, klejami, farbami oraz innymi materiałami lepkimi. Typ zasilania: Sieciowe 230V, Typ silnika: Szczotkowy, Moc: 1600- 1800W, Maksymalna prędkość obrotowa: 700-900 obr./min, Regulacja prędkości obrotowej: Tak, 3 biegi dla optymalnej kontroli i wydajności, Ilość przełożeń mechanicznych: 1, Maksymalna średnica mieszadła: 160-180mm, Gwint wrzeciona: M14, Uchwyt: 2-ręczny, stopień ochrony IP20, długość przewodu: 3-4 m, Waga: 6-7,2 kg. Zawartość zestawu: mieszadło, mieszalnik do zaprawy cementowej o średnicy 160-180 mm i długości min. 500 mm, 2 klucze płaskie montażowe. |  |  |  | 12 |  |  |
| 147 | Mieszalnik do zapraw 130x600mm Stalowy i ocynkowany hartowany pręt okrągły ø 12,5mm z końcówką M-14, typ uniwersalny. Wymiary mieszalnika: ø 130mm, długość: 600mm, podwójna spirala. Do mieszania zapraw i klejów, napowietrzające. |  |  |  | 12 |  |  |
| 148 | Mieszalnik do zapraw 100x500mm Stalowy hartowany i ocynkowany pręt sześciokątny 8mm, typ: kielichowy. Wymiary mieszalnika: ø 100mm, długość: 500mm. Do mieszania zapraw i klejów, nie napowietrzające. |  |  |  | 12 |  |  |
| 149 | Mieszalnik do fug 75x300mm Stalowy hartowany i ocynkowany pręt okrągły ø 8mm. Wymiar mieszalnika : ø 75mm, długość: 300mm, typ: śmigłowe. Do mieszania fug, także epoksydowych. |  |  |  | 4 |  |  |
| 150 | Mieszalnik do farb 75x500mm Stalowy hartowany ocynkowany pręt okrągły ø 8mm. Wymiar mieszalnika : ø 75mm, długość: 500mm, typ: śmigłowe, podwójne. Do mieszania farb. |  |  |  | 8 |  |  |
| 151 | Mieszadło TURBO do zapraw cementowych Stalowy hartowany ocynkowany pręt z końcówką M-14. Wymiar: ø 120mm, długość: 600mm, nie napowietrzające. |  |  |  | 4 |  |  |
| 152 | Przyrząd do czyszczenia wałków Stal ocynkowana, pręt okrągły ø 8 mm. Wymiary: 84x550 mm. Przyrząd do mechanicznego czyszczenia wszelkiego rodzaju wałków w wiadrach. |  |  |  | 4 |  |  |
| 153 | Pistolet do nakładania zaprawy pistolet do nakładania zaprawy typu Porotherm Dryfix lub równoważny, systemowy |  |  |  | 4 |  |  |
| 154 | Zestaw do wyrównywania pierwszej warstwy Zestaw ułatwia i przyspiesza precyzyjne wyrównanie pierwszej warstwy. Zastosowanie: do murowania w systemach cienkowarstwowych Profi oraz Dryfix. Zestaw składa się z dwóch stojaków ze zmiennym ustawieniem [ do murów o szerokości od 11,5 do 44 cm],systemowy, wersja MAX. |  |  |  | 4 |  |  |
| 155 | Wałek do nanoszenia zaprawy o szerokości 12 cm Wałek do nanoszenia zaprawy typu Porotherm Profi lub równoważny o szerokości 25 cm. Posiada on specjalną strukturalną budowę, dzięki której można łatwo i szybko nakładać cienkowarstwową zaprawę Porotherm Profi na wszystkie rodzaje cegieł szlifowanych, systemowy. |  |  |  | 4 |  |  |
| 156 | Ździerak do tynków 465x90 mm Wykonany z aluminium. 8 ostrzy stalowych lakierowanych. Do wyrównywania tynków. |  |  |  | 4 |  |  |
| 157 | Łata tynkarska typu H 2m długość 2m, łata tynkarska o otwartym profilu w kształcie litery "h". Posiada skośny, utwardzony profil w kształcie litery „h” odporny na ścieranie i wyginanie. Grubość profilu 1,4 - 1,6 mm, masa profilu 0,80-0,90 kg/m. Do prac wykończeniowych i murarskich w celu wyrównywania powierzchni budowlanych (poziomych i pionowych). |  |  |  | 4 |  |  |
| 158 | Łata tynkarska trapezowa 2m długość 2m, Łata z profilu w kształcie trapezu ze stopu aluminium o podwyższonej twardości. Zagłębienie w profilu na palce, ułatwiające trzymanie łaty. Grubość profilu 1,4 - 1,6 mm, masa profilu 0,80-0,90 kg/m. Do prac wykończeniowych i murarski |  |  |  | 4 |  |  |
| 159 | Uchwyt do łat tynkarskich typu H materiał: stal ocynkowana. Służy do mocowania łaty tynkarskiej typu H do trzonka lub przedłużki teleskopowej. Umożliwia pracę na wyższych partiach ścian i sufitach bez używania drabin. Uchwyt posiada możliwość regulacji kąta mocowania narzędzi. |  |  |  | 4 |  |  |
| 160 | Uchwyt do przenoszenia płyt Uchwyt do przenoszenia płyt g/k. Max udźwig: 100 kg. Antypoślizgowa rączka. Uchwyt podnoszący jest odchylony od materiału, aby chronić dłonie. Wykonany z mocnego tworzywa sztucznego. |  |  |  | 4 |  |  |
| 161 | Uchwyt magnetyczny 35x65 mm Uchwyt magnetyczny do bitów. Uchwyt: 1/4" Hex. W zestawie 2 sztuki. |  |  |  | 8 |  |  |
| 162 | Kątownica tynkarska ze wzmocnieniem i wskaźnikiem 1x1m 4 wymiar: 100x100 cm, kąt 90 stopni, wykonany ze stopu aluminium o podwyższonej twardości, profil o trapezowym kształcie. Wyposażona we wskaźnik poziomu oraz posiada dodatkowo uchwyt. Dokładność libelli 0,5 mm/m. |  |  |  | 4 |  |  |
| 163 | Mieszadło do zapraw cementowych Mieszadło przeznaczone do pracy z zaprawami cementowymi, klejami, farbami oraz innymi materiałami lepkimi. Typ zasilania: Sieciowe 230V, Typ silnika: Szczotkowy, Moc: 1600- 1800W, Maksymalna prędkość obrotowa: 700-900 obr./min, Regulacja prędkości obrotowej: Tak, 3 biegi dla optymalnej kontroli i wydajności, Ilość przełożeń mechanicznych: 1, Maksymalna średnica mieszadła: 160-180mm, Gwint wrzeciona: M14, Uchwyt: 2-ręczny, stopień ochrony IP20, długość przewodu: 3-4 m, Waga: 6-7,2 kg. Zawartość zestawu: mieszadło , mieszalnik do zaprawy cementowej o średnicy 160-180 mm i długości min. 500 mm, 2 klucze płaskie montażowe. |  |  |  | 8 |  |  |
| 164 | Agregat tynkarski Lekki agregat tynkarski wyposażony w koła do transportu. Zasilanie sieciowe: 230 V, Moc: 2,5-3 kW, Napęd silnika pompy 2,0-2,5 kW, Liczba obrotów silnika pompy 50 - 500 obr./min, Sprężarka powietrzna 0,5 -0,8 kW, pompa ślimakowa, wydajność: 5-20 l/min, Uziarnienie: 2,5- 3mm, Przyłącze wody: wąż 1/2, Ciśnienie robocze: maks.20 bar, Odległość podawania: 10- 20m, pojemność zasobnika: 40-70 l, Poziom natężenia hałasu: 75-85 dB(A). Waga całkowita: 110-120 kg, Zastosowanie: tynki gipsowe maszynowe, tynki cementowo - wapienne maszynowe, klej, tynki elewacyjne, sztukaterie, gładzie, masy wyrównujące. Wyposażenie: pistolet, mieszadło, czyszczak rury mieszania, wał czyszczaka, pistolet, węże robocze: min. 10m, wąż wodno-powietrzny: min 15 m, kabel elektryczny |  |  |  | 1 |  |  |
| 165 | Agregat malarski Zasilanie: sieciowe 230V, Silnik bezszczotkowy, Moc: 0,6-0,7kW, Regulacja ciśnienia prędkości: TAK, obrotowy wąż ssący, łatwa samodzielna wymiana pompy, Max. rozmiar dyszy 0,020-0,025", Max. przepływ materiału 1,6 l-2,0l/min, Max. ciśnienie 220-230 bar, Ciśnienie akustyczne: 90-100dBa, waż: długość min 12 m, przedłużka węża minimum 50 cm, Waga 15,0-16kg. Urządzenie do natrysku: lakierów, akryli, podkładów, emalii, pokostów, farb akrylowych do wnętrz. WYPOSAŻENIE: pistolet, dysza, głowica, filtr do pistoletu oraz do pompy, wąż, przedłużka min. 50 cm, zestaw kluczy |  |  |  | 2 |  |  |
| 166 | Giętarka do prętów typu GIB-5L Giętarka z łożyskiem do prętów Ø 6-20 mm. Podstawa wykonana z blachy gr. 8 -10 mm z czterema otworami do mocowania, ramie gnące osadzone na dwóch łożyskach wykonane jest z rury o grubości ścianki 3,0-3,5 mm. Trzy stopniowa regulacja odległości tulei doginającej od wałka. Wyposażenie giętarki: wkładka redukująca szczelinę w głowicy do 8 mm, ogranicznik kąta gięcia, regulowana długość ramienia gnącego. Waga 16-22 kg |  |  |  | 4 |  |  |
| 167 | Klucz do skręcania drutu zbrojeniowego Hak zbrojarski / klucz / przeznaczony jest do szybkiego i skutecznego skręcania drutu wiązałkowego podczas łączenia prętów zbrojeniowych. Klucz obrotowy wyposażony w łożysko. Składa się z rękojeści z tworzywa rękojeści i osadzonego w niej stalowego, ocynkowanego haka. Część robocza wykonana z nierdzewnego pręta stalowego o średnicy 7 -8 mm. |  |  |  | 4 |  |  |
| 168 | Nożyce do prętów 30"/760 mm nożyce ręczne dźwigniowe do cięcia prętów. Złącze: specjalna stal narzędziowa, kuta, ramię: rura stalowa, malowana proszkowo, noże: stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta. Twardość ostrzy 55-65 HRC. Siła cięcia do 40- 48 HRC. Wymienna główka tnąca. Długość: 700-800 mm |  |  |  | 4 |  |  |
| 169 | Nożyce do metalu proste nożyce ręczne dźwigniowe proste do cięcia blachy. Długość ostrza: 40-50 mm. Waga: 0,40-0,50 kg |  |  |  | 4 |  |  |
| 170 | Niwelator Laser Rotacyjny z Cyfrowym Wyświetlaczem + Statyw Zasilanie: akumulatorowe, Kolor wiązki: czerwony lub zielony, promień obszaru działania:220-250 m, Dokładność w poziomie: ±1,0-1,5 mm na 10 m, Dokładność pionownika: ±1,0-1,5 mm na 1,5 m, Zakres samopoziomowania: ±4-6°, Automatyczne sterowane silnikiem ustalanie zarówno poziomu, jak i pionu, z możliwością manualnego ustawienia przechyłu. Możliwość automatycznego ustawienia przechyłu do zadanej wartości wyrażonej w procentach, Funkcja skanowania z nastawianiem kąta skanowania. Funkcja alarmu przechyłu: TAK, zasięg sterowania zdalnego: 80-100 m, Żywotność akumulatora: 16- 20 godzin, Kąt niwelatora: 360°, Odporność: min. IP54, Waga (z bateriami):2,5-3,5 kg. Wyposażenie: niwelator laserowy, pilot zdalnego sterowania, detektor laserowy z uchwytem i podświetlanymi wyświetlaczami, tarcza celownicza laserowa, okulary laserowe, akumulator ładowarka, statyw (wysokość min. 1,2m), łata niwelacyjna (długość: min 3,5 m). |  |  |  | 4 |  |  |
| 171 | Tarcza do metalu 1,5 x125 mm tarcza do cięcia metalu o średnicy zew. Ø 125 mm, grubość tarczy 1,5mm, ścierniwo : elektrokorund. Max prędkość: obrotowa 12200 obr/min. Tarcze spełniają normy MPA 11008 oraz PN-EN 12413 |  |  |  | 16 |  |  |
| 172 | Przyrząd do cięcia kątowego bloczków Metalowy malowany proszkowo. Przyrząd pomocniczy przy cięciu bloczków z betonu komórkowego. Ułatwia równe cięcie bloczków betonowych. Wymiary: 270x270x270 mm |  |  |  | 4 |  |  |
| 173 | Ździerak do bloczków 450x100 mm Drewniany. 8-10 ostrzy stalowych, zębowanych. Do wyrównywania bloczków z betonu komórkowego. |  |  |  | 4 |  |  |
| 174 | Wałek duokolor 180 mm Materiał tworzywo tekstylne. Wysokość włosa fazowanego: 12mm, pręt ø 8mm. Zastosowanie: farby emulsyjne, akrylowe, można stosować do farb lateksowych. |  |  |  | 8 |  |  |
| 175 | Wałek do nakładania gładzi Uchwyt dwuskładnikowy, wałek wykonany z nylonu. Wysokość włosa: 14-16 mm, pręt Ø 8. Zastosowanie: wszelkie rodzaje mas gotowych oraz do aplikowania folii izolacyjnej w płynie. |  |  |  | 4 |  |  |
| 176 | Uchwyt do wałka 180 mm Ergonomiczny, wyważony, wyprofilowany, uchwyt z tworzywa sztucznego. Pręt ø 8 mm. Do wszystkich wałków |  |  |  | 8 |  |  |
| 177 | Zestaw bitów i nasadek Bity i nasadki wykonane z wysokogatunkowej stali chromowo-wanadowanej, szlifowane proszkowo. Twardość : 45-55 HRC. ZESTAW: Wkrętak z grzechotką - 1 szt; Uchwyt magnetyczny do bitów 60 mm - 1 szt; Adapter do nasadek 25 mm - 1 szt; Nasadki 1/4” - 6 szt.: 5, 6, 7, 8, 9. 10 mm; Bity 25 mm - 32 szt.: bity płaskie: SL3, SL4, SL5, SL6, 1/8, 5/32, 3/16,1/4;bity PH: PH0, PH1, PH2, PH3;bity PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3;bity SQ (kwadrat): SQ0, SQ1, SQ2, SQ3;bity HEX: 3, 4, 5, 6, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4;bity TORX: T15, T20, T25, T30.Pudełko z wytrzymałego tworzywa. |  |  |  | 8 |  |  |
| 178 | Bit z ogranicznikiem Adapter do wkręcania wkrętów do płyt G/K. Uchwyt 1/4" (HEX). Adapter z bitem z końcówką PH2. Zastosowaniem adaptera jest wkręcanie wkrętów w płyty g/k. Zewnętrzny kołnierz adaptera nie pozwala na przekręcenie śrub w płytach G-K. Długość końcówki: 25 mm |  |  |  | 8 |  |  |
| 179 | Nóżyk 18 mm Obudowa cynkowa, ergonomiczna rękojeści z dodatkowymi nacięciami zapewniającymi bezpieczeństwo. Prowadnica oraz suwak blokady wykonane ze stali SK5. Szerokość ostrza 18 mm o twardości 65-70 HRC. Jedno ostrze w komplecie. |  |  |  | 8 |  |  |
| 180 | Wkłady do nożyka 18 mm Grubość ostrza: 0,7 mm. Wykonane ze stali SK2, ostrzone laserowo. Twardość 65–70 HRC |  |  |  | 8 |  |  |
| 181 | Strug do płyt gk 250 mm Tarnik/zdzierak przeznaczony do wygładzania krawędzi ciętych płyt karton-gips oraz wstępnej obróbki drewna i tworzyw sztucznych. Część robocza (tnąca) wymienialna. Rączka z tworzywa sztucznego (ABS). Wymiary: długość 250mm, szerokość 40mm. |  |  |  | 4 |  |  |
| 182 | Podnośnik do płyt 4m Podnośnik do płyt g/k, metalowy malowany proszkowo. Maksymalny wymiar podnoszonej płyty: 120 x 280 cm. Maksymalna ładowność: 35-45 kg. Maksymalna wysokość podnoszenia: 400 cm, minimalna wysokość podnoszenia: 170 cm. Obracana głowica umożliwia mocowanie płyt do skośnych sufitów lub ścian bocznych. Zabezpieczenie przed opadaniem ramienia. Koło naciągowe posiada własny hamulec. Liczba kół z hamulcem: 4 sztuki, dodatkowo 1 koło ułatwiające złożenie oraz transport. Waga: 38- 43kg |  |  |  | 4 |  |  |
| 183 | Podpora teleskopowa sufitowa pod płyty gk 3 m Podpory teleskopowe przeznaczone są do czasowego mocowania elementów budowlanych i konstrukcyjnych. Część główna: metalowa malowana proszkowa, uchylne płyty dociskowe z tworzywa sztucznego. Minimalny wysuw 115 cm. Maksymalny wysuw: 290 cm. Maksymalny udźwig: 30-35 kg. Zestaw: 2 podpory |  |  |  | 4 |  |  |
| 184 | Klin do unoszenia płyt dźwignia stopowa wykonana z aluminium i ocynkowana. Przeznaczona do unoszenia płyt gipsowo kartonowych podczas montażu. Specjalne strzemię obejmujące but, umożliwia swobodne manewrowanie, unoszenie i przesuwanie płyty bez użycia rąk. Wysokość udźwigu 50-55 cm |  |  |  | 4 |  |  |
| 185 | Liniał do odcinania płyt kartonowo-gipsowych Liniał przeznaczony do prac związanych z rozmierzaniem, znaczeniem oraz przycinaniem płyt gipsowo kartonowych. Wzdłuż liniału otwory ułatwiające przycinanie. Podziałka w centymetrach. Długość robocza liniału 600-1220 mm, szerokość liniału 50-60 mm. |  |  |  | 4 |  |  |
| 186 | Zestaw laser krzyżowy Laser wieloliniowy generujący 4 płaszczyzny 360 stopni: dwie równoległe płaszczyzny poziome oraz dwie płaszczyzny pionowe przecinające się pod kątem 90 stopni, Kolor wiązki lasera: Zielona, Zasilanie: Akumulator Li-ion 4000-5500 mAh, Zdalne sterowanie: TAK, tryb pulsacyjny do pracy z detektorem, możliwość wyznaczania skosów dzięki trybowi pracy z zablokowanym wahadłem, Dokładność: ± 0,2-0,3 mm/1m, Szerokość linii mniej niż 4 mm / 10 m, System samopoziomujący wahadło magnetyczne, Zasięg (max): 25-35 m, Zasięg z detektorem (max): 45-60 m, Gwint: 1/4" i 5/8". Klasa szczelności IP: IP-54. Waga lasera: Waga: 0,50-0,8 kg. Wyposażenie: laser krzyżowy, akumulator Li-ion ,ładowarka sieciowa z przewodem USB-C, pilot zdalnego sterowania, walizka transportowa, uchwyt typu wieszak, laserowa tarcza celownicza. |  |  |  | 4 |  |  |
| 187 | Zestaw taserski [30m] Obudowa z tworzywa ABS odporna na uderzenia, sznur bawełniano-poliestrowy, przełożenie zwijania sznura 3:1, długość sznura: 30m. Zestaw zawiera: sznur traserski, kredę traserską 100-130 g. Kreda: niebieska wodoodporna do użytku wewnątrz i na zewnątrz. Zastosowanie: wyznaczanie prostych linii na ścianach i podłogach |  |  |  | 4 |  |  |
| 188 | Tarcza do klinkieru 1,5 x 125 mm tarcza do cięcia klinkieru o średnicy zew. Ø 125 mm, grubość tarczy 1,5mm. Max prędkość: obrotowa 12200 obr/min. Tarcze spełniają normy MPA 11008 oraz PN-EN 12413. |  |  |  | 16 |  |  |
| 189 | Tarcza do profili alu 1x125 mm tarcza do cięcia aluminium o średnicy zew. Ø 125 mm, grubość tarczy 1,0 mm. Max prędkość: obrotowa 12200 obr/min. Tarcze spełniają normy MPA 11008 oraz PN-EN 12413. |  |  |  | 16 |  |  |
| 190 | Pilarka tarczowa do metalu 140mm Ręczna przecinarka do metalu. Zasilanie: akumulatorowe, Ilość akumulatorów: 2 x 4-5 Ah, Typ akumulatora: Li-Ion 18V XR, Prędkość obrotowa: 3600 - 3700/obr.min, Średnica tarczy: 136-160 mm, Średnica otworu tarczy: 20mm Maksymalna głębokość cięcia przy 90°: 40-55 mm, Waga 2,5 - 3.8kg. Wyposażenie: 2 akumulatory, klucz do wymiany tarcz, ładowarka, tarcza, walizka transportowa. |  |  |  | 4 |  |  |
| 191 | Wiertarko-wkrętarka udarowa Wiertarko-wkrętarka udarowa bezszczotkowa . Zasilanie: akumulatorowe, Ilość akumulatorów: 2 x 5-6 Ah, Typ akumulatora: Li-Ion 18V XR, Udar: Tak, Ilość biegów: 2-3 dla :wiercenie, wiercenie z udarem, częstotliwość udaru, Lampka LED: Tak, Ustawienia sprzęgła: 9-12, Maks. moment obrotowy : 90-100 Nm, Prędkość bez obciążenia: max 2100-2200 obr./ min. Częstotliwość udaru: max 3800-4000 ud./ min. Uchwyt wiertarski(jednotulejowy, szybkozaciskowy): 1,5-13 mm, Maks. średnica wiercenia w drewnie: 50-60 mm, Maks. średnica wiercenia w metalu: 10-16 mm, Maks. średnica wiercenia w murze: 12-18 mm, Wagar: 2,0-2,5 kg. Wyposażenie: 2 akumulatory XR Li-Ion 5-6,0 Ah, ładowarka XR, uchwyt magnetyczny, rękojeść boczna, zaczep do paska, walizka |  |  |  | 4 |  |  |
| 192 | Kamera termowizyjna Rozdzielczość detektora min. 140 x 100 pikseli, zakres pomiaru temperatury: od -30°C do +650°C, Dokładność pomiaru ±2 °C, ±2 % mierzonej wartości, Średni pomiar punktowy, rozpoznawanie punktów hot/cold spot, Delta T. Częstotliwość odświeżania obrazu 8-10 Hz. Czułość termiczna <0.08 °C (80 mK). Wyposażenie kamery: jpeg, tryb pełnego ekranu, aparat cyfrowy. Interfejs USB 2.0 Micro B. Format pliku .bmt; zewnętrzny; .png; .csv; .xls; .jpg. Pamięć wewnętrzna min 2.5 GB. Akumulator Li-ion z funkcją szybkiego ładowania, czas pracy 4h. Klasa ochrony min. IP54. Profesjonalne oprogramowanie do oceny obrazu termowizyjnego na PC (Win 10)+ aplikacja mobilna. Waga 450-600 g. Zestaw: kamera termowizyjna z kablem USB, zasilaczem sieciowym, akumulatorem litowo-jonowym, profesjonalnym oprogramowaniem IRSoft (do bezpłatnego pobrania), 3 x ε-markerami, instrukcją obsługi, certyfikatem kalibracyjnym oraz walizką. |  |  |  | 2 |  |  |
| 193 | Nagrzewnica do ścian elektryczna Nagrzewnica elektryczna o mocy: 3,0-4 kW, napięcie 230 V. Przepływ powietrza 450-550 m³/h, wydajność 1 0000- 12 000 Btu/h, regulacja poziomu i temperatury nagrzewania, stopień ochrony IP 24. Uchwyt do przenoszenia silnik z wyłącznikiem termicznym, termostat przegrzania. Waga: 4-6 kg |  |  |  | 2 |  |  |
| 194 | Klimatyzator przenośny Moc: 2,5-3 kW, Przepływ powietrza: 350-400 m3/h, Regulacja prędkości pracy: tak, Sterowanie: manualne, pilot, Liczba prędkości pracy:3 Tryby pracy: auto, nocny. Oddzielna funkcja wentylacji, osuszanie powietrza, programator czasowy, sterowanie pilotem, timer, tryb Auto, tryb nocny, usuwanie wilgoci. Klasa energetyczna - chłodzenie: A. Poziom halasu wewnątrz: 60-70 dB, czynnik chłodniczy: R290. Wyposażenie: instrukcja obsługi w języku polskim, pilot, rura do odprowadzania powietrza, wyposażone w kółka, waga: 30-40 kg |  |  |  | 2 |  |  |
| 195 | Osuszacz Powietrza 180L Wydajność osuszania: 45-50 l/24h, Przepływ powietrza 320-360 m³/h, Pojemność zbiornika min 5,0 litrów. Poziom hałasu maksymalny 45-55 dB(A). Napięcie: 230 V / 1-fazowe. Częstotliwość 45-55 Hz. Funkcje: stałe odprowadzenie wody, regulowany wylot powietrza. Obudowa metalowa malowana proszkowo. Wyposażenie kółka, wskazania diodowe, licznik czasu pracy. Waga: 25-35 kg |  |  |  | 2 |  |  |
| 196 | Przecinak murarski z osłoną 300 mm Przecinak murarski 300 x 19 mm, z osłoną dłoni, przeznaczony do prac remontowo-budowlanych, kucie w betonie, pustaku, cegle, wykuwanie wyżłobień pod instalacje elektryczne, hydrauliczne. Osłona dłoni zabezpiecza przed przypadkowym zranieniem |  |  |  | 4 |  |  |
| 197 | Rusztowanie mobilne Maksymalna wysokość robocza 3m. Nośność do 150 kg. Możliwość stosowania w miejscach o nierównej powierzchni. Kółka zawarte w zestawie. Wymiary pomostu: 1,47 m x 0,50 m. Materiał: aluminium/drewno. Możliwość postawienia na schodach. |  |  |  | 4 |  |  |
| 198 | Rusztowanie aluminiowe – wysokie Antypoślizgowy i odporny na warunki atmosferyczne pomost (wymiary 1,50 m x 0,56 m). Dwie zintegrowane rolki jezdne pozwalające na łatwe przemieszczanie zmontowanego rusztowania. Dwa szerokie stabilizatory, zapewniające stabilność rusztowania. Szybki montaż, dzięki zastosowaniu w elementach drabiny innowacyjnych przegubów. Rusztowanie może być użytkowane na schodach lub innych występach. Maksymalna wysokość robocza 5 m. Obciążenie pomostu 150kg/m² według EN 1004. |  |  |  | 1 |  |  |
| 199 | Trzyelementowa wielofunkcyjna drabina 3x10 szczebli (wersja na schody) Aluminiowa, trzyczęściowa drabina na schody do wszechstronnych zastosowań: jako drabina przystawna, rozsuwana oraz drabina wolnostojąca. Profilowane szczeble zapewniają bezpieczne wchodzenie po drabinie. Podgumowane stopki zapobiegają ślizganiu się drabiny po powierzchni. Samo-zabezpieczające zapadki wykluczają przypadkowe rozsuwanie się drabiny w trakcie użytkowania i w czasie transportu. Drabiny wykonane wg. normy EN-131, wytrzymałość do 150 kg. |  |  |  | 4 |  |  |
| 200 | Stopień / półka do drabin aluminiowych Stalowa, perforowana półka, stopień do drabiny o wymiarach 26x26cm. Maksymalny udźwig: 150 kg. Zapewnia bezpieczną i wygodną pracę na drabinach ze szczeblami. |  |  |  | 4 |  |  |
| 201 | Noga przedłużająca do stabilizatora Przedłużenie podłużnicy z regulacją wysokości do wyrównania nierówności podłoża, np. na schodach, przy krawężnikach. Bezstopniowa regulacja do maks. 400 mm. Dostosowane do podłużnic o przekroju 64 x 25 mm do 97 x 25 mm. |  |  |  | 4 |  |  |
| 202 | Mieszalnik Zasilanie: 230V, 50Hz. Moc silnika: 1200W. Pojemność całkowita: 230 litrów. Pojemność zasypowa: 205L. Obroty: 29.5 obr/min. Żeliwny wieniec i zębatka napędzająca. Hamulec nożny. Duża liczba poziomów nachylenia bębna. Przechył za pomocą koła z tarczą ryglującą. |  |  |  | 4 |  |  |
| 203 | Kompresor olejowy 8 bar Kompresor olejowy - zbiornik 24l. Typ pompy: FC2. Moc 2kM/1500W. Ciśnienie maksymalne 8 bar. Wydajność 222 l/min. Obroty silnika; 2850obr/min. Zasilanie 230V~50Hz. Waga 23kg. W zestawie kółka oraz uchwyt gwarantują stabilność i łatwy transport. |  |  |  | 4 |  |  |
| 204 | Wąż pneumatyczny 20m Długość 20 metrów. Ciśnienie max.20 bar. Średnica wew. 6mm. Średnica zew. 11mm. Szybkozłącze uniwersalne. Typ spiralny. |  |  |  | 4 |  |  |
| 205 | Zestaw do kompresora Zestaw akcesoriów pneumatycznych: pistolet do przedmuchiwania, pistolet do pompowania kół z manometrem, wąż spiralny 5m, 3 końcówki do pompowania kół, rowerów, piłek, materacy. |  |  |  | 4 |  |  |
| 206 | Pistolet do nanoszenia powłoki Nano Typ zbiornika: górny (grawitacyjny). Pojemność zbiornika: 5 l. Średnica dysz w zestawie: 4, 6, 8 mm. Zużycie powietrza: 340 - 425 l/min. Ciśnienie pracy 4 - 8 bar. |  |  |  | 4 |  |  |
| 207 | Szlifierka do gipsu „żyrafa” Moc [W]: 750. Zasilanie: sieciowe. Prędkość obrotowa bez obciążenia [obr/min]: 1700. Średnica tarczy szlifierskiej: 225mm. Przyłącze do odsysania pyłu. Uchwyt teleskopowy o długości 180cm umożliwia szlifowanie sufitu i większych powierzchni. Pierścień świetlny LED 360° pokazujący nierówności powierzchni. |  |  |  | 2 |  |  |
| 208 | Tarcze ścierne Krążki ścierne z rzepem V-PLUS wykonane z papieru mikro-otworowanego, przeznaczone do szlifowania gipsu. Specjalne otwory odprowadzające nadmiar pyłu. Papier podklejony włókniną pyło-przepuszczalną. Wymiar: 225mm. Gradacja papieu od 80 do 220. 25 sztuk w komplecie/2 komplety |  |  |  | 2 komplety |  |  |
| 209 | Lejek średnica 22mm Wykonany z polipropylenu. Średnica wlewu 240 mm. Średnica końcówki 23 mm. Wysokość 240 mm. Filtr zatrzymujący drobne zabrudzenia. |  |  |  | 4 |  |  |
| 210 | Dźwignik warsztatowy Dźwig warsztatowy o nośności do 2000 kg. Posiadający precyzyjny zawór spustowy ułatwiający pozycjonowanie zawieszonego elementu. Kompaktową w pełni składana konstrukcja. |  |  |  | 1 |  |  |
| 211 | Listwa natynkowa 40x90 2 mb |  |  |  | 17 |  |  |
| 212 | Gniazda naścienne RJ 45 |  |  |  | 14 |  |  |
| 213 | Gniazda naścienne elektryczne Na 2 wtyczki |  |  |  | 16 |  |  |
| 214 | Kabel sieciowy UTP e5 1 mb |  |  |  | 150 |  |  |
| 215 | Kabel elektryczny 3x2,5 1mb |  |  |  | 40 |  |  |
| 216 | Listwa natynkowa 40x60 2mb |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |  |  |  |

- Termin realizacji – przedmiotu zamówienia do 10 dni od dnia podpisania umowy.

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Oferta jest ważna 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców.

- Nasz adres e-mail do odbierania korespondencji: ………………………………………………………………

- Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku poświadczenia przeze mnie nieprawdy, oferta zostanie odrzucona.

- Ofertę składam na kolejno ponumerowanych stronach.

ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.1 zapytania ofertowego

nr KPO/BCU/SB/2/2023 z dnia 28 grudnia 2023r.

- Oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków z punktu IV.2 zapytania ofertowego

nr KPO/BCU/SB/2/2023  z dnia 28 grudnia 2023r.

- Oświadczenie o przynależności do Grupy Kapitałowej.

- W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt. IV.3 - pisemne zobowiązanie podmiotu/podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia potwierdzających faktyczną dostępność tych zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia (składane w oryginale).

- Informację o powierzeniu wykonania części zamówienia innym podmiotom.

- Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO - W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO- treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Dokument potwierdzający umocowanie prawne osoby reprezentującej Wykonawcę (aktualny wydruk z CEiDG lub KRS). W przypadku pełnomocników – do dokumentacji należy również dołączyć oryginał pełnomocnictwa potwierdzającego umocowanie prawne.

………………………………, dn. ……………………r.	....................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR KPO/BCU/SB/2/2023 Z DNIA 28 grudnia 2023R.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.1.

ZAPYTANIA

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy .................................................... (nazwa i adres siedziby), jako upoważniony/a do jego reprezentacji oświadczam, że Wykonawca …………...…… (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:

- Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Prowadzi działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.

- Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Nie jest w stanie likwidacji ani też nie ogłosił upadłości.

- Nie zalega z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej.

- Inne	jeśli dotyczy

……………………………………………………	……………………………………………………

Miejsce i data	(pieczęć firmowa, pieczęć i podpis os. upoważnionej) *

- Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR KPO/BCU/SB/2/2023 Z DNIA 28 grudnia 2023R.

OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW Z PUNKTU IV.2 ZAPYTANIA

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Z ZAMAWIAJĄCYM

Ja, niżej podpisany oświadczam o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy

……………………………………………………………………………………………………………  (nazwa  i  adres  siedziby) a Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

………………………………, dn. ……………………r.	....................................................

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR KPO/BCU/SB/2/2023 Z DNIA 28 grudnia 2023 R.

………………………………………	…………………………………

(pieczęć firmowa oferenta)	(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Oświadczam/y, że:

  - należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.) i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

    - .........................................................................................................

    - .........................................................................................................

    - .........................................................................................................

lub

  - nie należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.) *:

....................................................

Podpis osoby uprawnionej

- niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR KPO/BCU/SB/2/2023 Z DNIA 28 grudnia 2023R.

………………………………………	…………………………………

(pieczęć firmowa udzielającego potencjał)	(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU POTENCJAŁU

Działając  w  imieniu  ……………………………………  z  siedzibą  w	oświadczam,

że udzielam …………………………………… z siedzibą w ……………………………… potencjał własny w zakresie

zdolności	technicznych	lub	zawodowych	lub	sytuacji	finansowej	lub	ekonomicznej*

…	w związku i na czas realizacji przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem

- udzielenie zamówienia nr KPO/BCU/SB/2/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. na wykonanie zadania

wyposażenia ogólnego do wszystkich szkoleń-wyposażenie ogólne poszczególnych pracowni:

1) Wyposażenie istniejących pomieszczeń z kabinami (9 stanowiskami) do praktycznej nauki zawodu,

2) Planowana pracownia do przygotowania i kontrolowania zapraw i betonów,

3) Pracownia obróbki drewna i metalu niezbędna do utrzymania i konserwacji oraz przygotowania podzespołów do prowadzenia zajęć i szkoleń. Pracownia obróbki drewna i metalu,

4) Planowana hala do praktycznej nauki zawodu

oraz na zakup i dostawę wyposażenie pod szkolenia praktyczne:

1) Kurs/szkolenie – Wykonanie izolacji termicznych w istniejących budynkach w celu poprawy bilansu energetycznego,

2) Kurs/szkolenie - Wykonywanie ścian z elementów ceramicznych poryzowanych i elementów ceramicznych z wbudowanym ociepleniem. Budynek efektywny energetycznie.

3) Kurs/szkolenie - Wykonywanie ścian monolitycznych w systemach szalunków modułowych jako źródło zmniejszenia odpadów poprodukcyjnych w budownictwie oraz przyśpieszenia procesu technologicznego wykonania inwestycji,

4) Kurs/szkolenie-Wykonywanie ścian trójwarstwowych, szkieletowych i sufitów podwieszanych dla budynków pasywnych,

5) Kurs/szkolenie – Prace budowlane z wykorzystaniem niskoemisyjnych technologii budowlanych,

6) Kurs/szkolnie – Wykonywanie hydroizolacji/Monter hydroizolacji

7) Kurs/szkolenie – Monter konstrukcji domów/budynków prefabrykowanych

Jednocześnie załączam informacje:

  - Zakres udostępnionego potencjału ………………………….

  - Sposób wykorzystania przez Wykonawcę ………………….

  - Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia ………………….

  - Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

………………….

..............................................	.........................................................................

(miejscowość, data)	(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania udzielającego potencjału

- niepotrzebne skreślić

Pola wykropkowane należy wypełnić wskazując firmy i adresy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR KPO/BCU/SB/2/2023 Z DNIA 28 grudnia 2023R.

………………………………………	…………………………………

(pieczęć firmowa oferenta)	(miejscowość, data)

INFORMACJA O POWIERZENIU WYKONANIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA INNYM PODMIOTOM

| Dostawy, które zostaną powierzone (zakres) | Wartość usług powierzonych w % ceny oferty | Firma Podwykonawcy |
| --- | --- | --- |
| Całkowity % udział usług powierzonych |  |  |

....................................................

Podpis osoby uprawnionej

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO

DOTYCZY ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR KPO/BCU/SB/2/2023 Z DNIA 28 grudnia 2023R.

………………………………………	…………………………………

(pieczęć firmowa oferenta)	(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH

W ART. 13 LUB ART. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. *

....................................................

Podpis osoby uprawnionej

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie