## Tabela elementów scalonych - UM
OFERTA NA BUDOWĘ ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO KAZEINY W SOKOŁOWIE PODLASKIM
L.p. | Zakres robót | J.m. | Ilość | C.j. | Cena Umowa
1. | Roboty ziemne wraz z przygotowaniem terenu
1.1 | Wykopy z wywozem pod halą i biurem
1.2 | Wykopy na odkład pod halą i biurem
1.3 | Nasypy z odkładu hala i biuro
1.4 | Nasypy z dowozu z wbudowaniem hala i biuro
1.5 | Podbudowa pod posadzkę
1.6 | Chudy beton pod montaż szyn regałów
1.7 | Odwodnienie wykopów pod fundamenty
1.8 | Odtworzenie stabilizacji po montażu konstrukcji
2 | Roboty fundamentowe hali
2.1 | Chudy beton pod stopami i ławami
2.2 | Ławy fundamentowe pod dokami
2.3 | Stopy fundamentowe
2.4 | Ławy fundamentowe pod ścianami z dyli
2.5 | Ławy fundamentowe pod ścianami murowanymi
2.6 | Fundament pod zbiornik wody ppoż.
2.7 | Fundament pod zbiorniki zewnętrzne
2.8 | Mury oporowe przy zjazdach do doków
3. | Prefabrykaty
3.1 | Podwaliny prefabrykowane trójwarstwowe o U≤ 0,20 W/m2*K
3.2 | Podwaliny prefabrykowane trójwarstwowe o U≤ 0,45 W/m2*K
3.3 | Słupy żelbetowe prefabrykowane wraz z malowaniem farbą foodsafe
3.4 | Dok załadowczy - gniazdo (prefabrykat) - pod rampę
3.5 | Prefabrykowana konstrukcja dachu nad częściami średniowysoką i niską
3.6 | Płyty stropowe w części biurowej
3.7 | Belki żelbetowe
3.8 | strop żelbetowy - pom. z nagrzewnicą
3.9 | Malowanie podwalin ponad gruntem od strony zewnętrznej ponad gruntem
3.10 | Malowanie cokołów podwalin od strony hali ponad posadzką
3.11 | Izolacja termiczna ścian doków
4. | Ściany ppoż z dyli i ściany murowane
4.1 | Ściana wewnętrzna ppoż z dyli gr 24 cm wraz z malowaniem farbą foodsafe
4.2 | Kominy murowane gr. 24 cm
4.3 | Ściana wewnętrzna z Silki gr. 24 cm
5. | Posadzki
5.1 | Posadzka przemysłowa w halach
5.2 | Płytki typu Argelith Hexalith na posadzki pomieszczeń nr H0.6, H0.8 , H0.13, H0.14, H0.15
5.3 | Żywica epoksydowa z kruszywem, antyelektrostatyczna, antypoślizgowa, wytrzymałość termiczna do 70 stopni Celsjusza w pomieszczeniach produkcji nr H0.5, H0.9, H0.10, H0.11, H0.12, H0.17
6. | Dach
6.1 | Blacha trapezowa na dachach dostosowana do obciążenia fotowoltaiką 25 kg/m2 i obciążenia od elementów podwieszonych 15 kg/m2, klasa korozyjności blachy C3 od wewnątrz, standardowy kolor RAL
6.2 | Izolacje dachowe - membrana PCV gr 1,5 mm, izolacja z PIR, U dachu ≤ 0,3 W/m2*K, z dostosowaniem pod obciążenie fotowoltaiką 25 kg/m2, folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm
6.3 | Izolacje dachowe - membrana PCV gr 1,5 mm, izolacja z PIR/wełny, U dachu ≤ 0,15 W/m2*K, z dostosowaniem pod obciążenie fotowoltaiką 25 kg/m2, folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm
6.4 | sufit podwieszany z płyt warstwowych z powłoką foodsafe, przystosowany do przeniesienia obciążeń serwisowych - hala produkcyjna
6.5 | Obróbka pionowa podstaw świetlików i klap dymowych
6.6 | Obróbka pionowa attyki do wys. 0,5m
6.7 | Obróbki pionowe przebić na dach-instalacje sanitarne
6.8 | Obróbki pionowe przebić na dach-instalacje elektryczne
6.9 | Wykonanie miejscowego wzmocnienia poszycia dachu przy zejściu z drabin i przy dojściach do urządzeń technicznych
6.10 | Ścieżki technologiczne
6.11 | Dostawa asekurantów
6.12 | Montaż asekurantów
7. | Elewacje oraz elementy stalowe
7.1 | Obudowa ścian hali z płyt warstwowych PIR z jednostronną powłoką Foodsafe, od zewnątrz kolor RAL standardowy, od wewnątrz kolor biały, szer. płyt 1m, współczynnik U≤ 0,45 W/m2*K
7.2 | Obudowa ścian hali z płyt warstwowych PIR z jednostronną powłoką Foodsafe, RAL od zewnątrz kolor standardowy, od wewnątrz kolor biały, szer. płyt 1m, współczynnik U≤ 0,20 W/M2*K
7.3 | Obudowa ścian hali z płyt warstwowych z wełny mineralnej z jednostronną powłoką Foodsafe, RAL od zewnątrz kolor standardowy, od wewnątrz kolor biały
7.4 | Ściany wewnętrzne hali z PIR z obustronną powłoką Foodsafe, standardowy RAL
7.5 | Obróbki narożników
7.6 | Obróbki cokołów
7.7 | Ryglówka bram
7.8 | Słupy stalowe do ścian wewnętrznych z PIR
7.9 | Ryglówka drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
7.10 | Ryglówka okien w ścianach zewnętrznych
7.11 | Podkonstrukcja pod logo na elewacji i logo
7.12 | Balustrady na murach oporowych
7.13 | Odboje wewnętrzne z nierdzewki, zabezpieczenie pionów instalacyjnych
7.14 | Podkonstrukcje pod centrale wentylacyjne
7.15 | Drabiny wyłazowe na dach
7.16 | Alkowy
8. | Drzwi i okna
8.1 | Drzwi stalowe zewnętrzne - część hali i produkcji, szer. 1,0m - bez odporności ogniowej
8.2 | Drzwi wewnętrzne ppoż EI120
8.3 | Drzwi wewnętrzne ppoż EI60
8.4 | Drzwi wewnętrzne podwójne EI30
8.5 | Drzwi napowietrzające otwierane automatycznie EI60
8.6 | Drzwi bez ppoż 0,9x2m
8.7 | Drzwi EI30 0,9x2m
8.8 | Drzwi EI60 0,9x2m
8.9 | Drzwi EI120 0,9x2m
8.10 | Drzwi EI30 dwuskrzydłowe 2x2m
8.11 | Drzwi bez ppoż dwuskrzydłowe 2x2m
8.12 | Drzwi dwuskrzydowe bez ppoż 1,8x2m
8.13 | Wycieraczka zewnętrzna stalowa ocynkowana z osadnikiem
8.14 | Dopłata za wykonanie drzwi ze stali kwasoodpornej w strefie produkcyjnej
8.15 | Ściany wykonane w konstrukcji aluminiowej przeszklonej, wraz z drzwiami w tym samym standardzie; szyby wygłuszające (zgodnie z przepisami BHP) i wykonane w sposób jak do produkcji spożywczej; szyby wykonane jako "bezpieczne"
8.16 | Okna w ścianach zewnętrznych z parapetami z blachy stalowej powlekanej
8.17 | Ścianka mobilna w pom. B1.12 o akustyce Rw=49 dB
8.18 | ściana od wejścia szklana w systemie profilowym EI15 - sala konferencyjna
8.19 | ściana od wejścia szklana w systemie profilowym EI60 - recepcja
8.20 | Parapety wewnętrzne z konglomeratu Polare gr. 2 cm lub równoważne
8.21 | Zadaszenie systemowe nad wejściem do biura, przeszklone na podkonstrukcji i cięgnach stalowych
8.22 | okienko podawcze z hali dostaw, wym. 1,1X1,2 m
9. | Bramy
9.1 | Brama dokowa 3x3,2; RAL7016 zew.; RAL9002
9.2 | Brama "0" 4,0x4,5; RAL7016 zewn.; RAL9002
9.3 | Bramy EI120 i EI30 3,0x3,5 wewnętrza, kolor zewn. 7016, kolor wewn. 7016
9.4 | Bramy szybkobieżne rolowane 2,5x2,5 wewnętrzne, RAL7016 zew.; RAL 9002 wewn.
9.5 | Słupki ochronne wewnętrzne (obustronnie do każdej bramy)
9.6 | Rampa hydrauliczna 2x2,5, nośność 60kN
9.7 | Brama 3,0x3,5; szybkobieżna rolowana, RAL7016 zew.; RAL 9002 wewn.
9.8 | Brama 4,0x4,5 z wbudowanymi drzwiami 0,9x2,0; RAL7016 zew.; RAL 9002 wewn.
9.9 | Brama EI 60 wym. 4x4,5 m
9.10 | Fartuch uszczelniający
9.11 | Naprowadzacze stalowe, ocynkowane
9.12 | Szperacz LED
9.13 | Odbojnice gumowe ze stalową nakładką
9.14 | Tablice z numerami doków i bram (na elewacji)
10. | Klapy dymowe i świetliki
10.1 | Klapa dymowa ze świetlikiem o wym. 1,50x2,50 m w budynku niskim
10.2 | świetliki w budynku niskim
11. | Klatki schodowe
11.1 | Ściany żelbetowe szybu windowego gr 20 cm
11.2 | Strop żelbetowy szybu windowego i stropy nad klatkami schodowymi
11.3 | Biegi schodowe żelbetowe
11.4 | Spoczniki i podesty żelbetowe z malowaniem
11.5 | Balustrady ze stali nierdzewnej na klatkach schodowych
11.6 | Winda osobowa
12. | Instalacje elektryczne i teletechniczne
12.1 | Stacja Trafo RSN/2500 kVA/RGnn z mostem szynowym lub kablowym
12.2 | Trasy kablowe
12.3 | Oświetlenie podstawowe/oprawy
12.4 | Oświetlenie awaryjne/oprawy
12.5 | Rozdzielnice nn
12.6 | WLZ
12.7 | Instalacja wewnętrzna nn/okablowanie/osprzęt
12.8 | Instalacja odgromowa
12.9 | Instalacja SSP
12.10 | Instalacja antywłamaniowa, KD i wideodomofonowa
12.11 | Instalacja okablowania strukturalnego LAN
12.12 | Instalacja CCTV
12.13 | Instalacja oddymiania klatek schodowych
12.14 | Zasilanie dla regałów jezdnych wraz z korytami
13. | Instalacje sanitarne
13.1 | Instalacja wod.-kan.
13.2 | Kotłownia
13.3 | Instalacja ogrzewania - część socjalno-biurowa
13.4 | Instalacja ogrzewania - część produkcyjno-magazynowa
13.5 | Instalacja sprężonego powietrza
13.6 | Sprężarka do instalacji sprężonego powietrza 500 m3/h, 40 kW
13.7 | Instalacja odwodnienia dachu - typu Geberit Pluvia
13.8 | Instalacje sanitarne w portierni
14. | Roboty ziemne pod drogi i teren
14.1 | Wykopy z wywozem
14.2 | Nasypy z dowozu z wbudowaniem
14.3 | Usunięcie humusu - odkład na trawniki
14.4 | Zazielenienie terenu- humusowanie z obsianiem trawą
15. | Roboty drogowe - drogi wewnętrzne i parkingi
15.1 | Miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i straży pożarnej
15.2 | Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych
15.3 | Chodniki pod biurem i zbiornikiem wody ppoż.
15.4 | Drogi i place manewrowe, zjazdy do doków
15.5 | Drenaże przy dokach
15.6 | Wjazdy na działkę z ul. Ząbkowskiej
15.7 | Oznakowanie pionowe
16. | Ogrodzenie terenu, szlabany, bramy, Portiernia, wiaty
16.1 | Ogrodzenie terenu 1,8m z malowaną podmurówką
16.2 | Brama wjazdowa
16.3 | Szlaban
16.4 | Bramka obrotowa - kontrola dostępu
16.5 | Portiernia kontenerowa
16.6 | Wiata śmietnikowa
16.7 | Wiata rowerowa
16.8 | Fundamenty pod urządzenia technologiczne, w tym wieżę chłodniczą, chiller, zbiornik wody lodowej
17. | Sieci sanitarne deszczowa, gazowa, ppoż.
17.1 | Sieć wodociągowa
17.2 | Sieć kanalizacji technologicznej do oczyszczalni ścieków wraz z 2 przepompowniami ścieków
17.3 | Sieć kanalizacji sanitarnej
17.4 | Sieć kanalizacji deszczowej, w tym odwodnienia liniowe
17.5 | Sieć gazowa
17.6 | Zbiornik wody pożarowej wraz z fundamentem
17.7 | Instalacja hydrantów zewnętrznego
17.8 | Instalacja hydrantów wewnętrznych
17.9 | Zbiorniki na gaz LNG wraz z robotami budowlanymi i ziemnymi, sieciami, projektem i odbiorami
18. | Sieci elektryczne i teletechniczne
18.1 | Przyłącze SN od złącza do hali
18.2 | Sieci zewnętrzne nn, TLT i oświetlenie terenu
18.3 | Agregat prądotwórczy 750 kW
19. | CZĘŚĆ BIUROWO-TECHNICZNA - WYKOŃCZENIA POMIESZCZEŃ, KLATEK SCHODOWYCH NA PARTERZE i I PIĘTRZE
19.1 | Chudy beton 10cm + styropian eps100 5cm + jastrych 6cm
19.2 | styropian eps100 gr. 8cm + jastrych gr. 6cm
19.3 | Żywica epoksydowa z kruszywem, antyelektrostatyczna, antypoślizgowa, wytrzymałość termiczna do 70 stopni Celsjusza
19.4 | Ściany z płyt g-k gr. 12,5 cm - piętro I
19.5 | przedścianki g-k
19.6 | Tynk gipsowy / cementowo wapienny na ścianie
19.7 | Malowanie ścian farba biała zmywalna typu Caparol Samtex 20 lub równoważne
19.8 | sufit podwieszany modułowy typu Armstrong "Optima" lub równoważne
19.9 | Sufit podwieszany typu Amstrong Newtone lub równoważne
19.10 | sufit podwieszany z płyt warstwowych z wypełnieniem PIR z powłoką FOODSAFE
19.11 | Hydroizolacja pod płytkami
19.12 | Gres techniczny szary (podłoga) 40x40cm
19.13 | gres 60x60
19.14 | płytki gresowe
19.15 | wykładzina dywanowa np. typu Prominent szary
19.16 | Wykładzina PVC Lentex Orion 46615, wywinięcia na ściany 20cm
19.17 | Płytki ścienne, gres 30x60 lub równoważne - do 2m
19.18 | płytki gresowe białe 42x42 lub równoważne
19.19 | Cokoły posadzek gresowych dla wszystkich pomieszczeń
19.20 | Elementy wykończenia i wyposażenia wnętrz [podajnik ręczników, lustra, dozownik mydła, ścianki hpl, pojemnik na papier toaletowy, akcesoria dodatkowe]
19.21 | myjka do butów model MB-03 lub równoważne
19.22 | myjka do butów ręczna z iniektorem, model MBR-02 lub równoważne
19.23 | pokrycie płytami PIR gr. 6 cm z Foodsafe na podkonstrukcji i na ścianie od strony klatki schodowej
19.24 | Poręcz uchylna - toaleta nps
19.25 | Ściany - malowanie - szyb windy
19.26 | Podszybie - malowanie farbą olejoodporną
20. | PROJEKTY I KOSZTY DODATKOWE
20.1 | Projekty budowlane zamienne
20.2 | Projekty wykonawcze w 3D (wraz z projektami dostarczonymi przez Inwestora) i powykonawcze; projekty 2 zjazdów
20.3 | Oznakowanie ppoż. + wyposażenie w gaśnice + instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
20.4 | Kontener dla Inwestora/Inwestora zastępczego, koordynacja międzybranżowa
21. | Przyłącza
21.1 | Przyłącze wodociągowe - uzyskanie warunków, projekt, pozwolenie, wykonanie, odbiory
21.2 | Przyłącze kanalizacji sanitarnej uwzględniające dodatkowy zrzut ścieków technologicznych 600m3/dobę - uzyskanie warunków, projekt, pozwolenie, wykonanie, odbiory
21.3 | Przyłącze kanalizacji deszczowej- uzyskanie warunków, projekt, pozwolenie, wykonanie, odbiory
21.4 | Uzyskanie aktualizacji warunków przyłączeniowych 2 MW; Zaprojektowanie i uzgodnienie projektu; usunięcie kolizji SN
22. | Instalacja fotowoltaiczna
22.1 | Instalacja fotowoltaiczna
RAZEM OFERTA