OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zakupu, dostawy i montażu KLIMATYZATORÓW dla
 Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów dla budynku Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Florystyki  przy ul. Ligonia 4 w Turzy Śląskiej w ramach konkursu „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” Krajowego Planu Odbudowy

Cel projektu:

Wyposażenie Branżowego Centrum Umiejętności w klimatyzatory

- Informacja o firmie:

Nazwa firmy: Śląskie Centrum Florystyczne Rekpol Sp. Z o.o.

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

Należy wykonać instalację klimatyzacji wg. załączonej części rysunkowej:

-  6 indywidualnych systemów klimatyzacji typu split:

- 3 x klimatyzator typu kasetonowego GUD35T/A-T – GUD35W/NhA-T ( moc chłodnicza 3,5kW)

- 2 x klimatyzator typu ściennego GWH09AGA-K6DNA1A ( moc chłodnicza 2,5kW)

- 1 x klimatyzator typu ściennego GWH18AGD-K6DNA1D ( moc chłodnicza 4,6kW)

- indywidualne konstrukcje dachowe dla każdej jednostki zewnętrznej

- instalacje freonowe prowadzone w korytku stalowym oraz w szachcie instalacyjnym na dach

- szczelny przepust dachowy dla instalacji

- zasyfonowane instalacje odprowadzenia skroplin

- uruchomienie, regulacje wraz z dokumentacją powykonawczą wykonanej instalacji chłodniczej

      - Oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad, oraz musi spełniać minimalne parametry techniczne i jakościowe.

      - Oferowany sprzęt wraz z montażem musi być objęty gwarancją na okres 5 lat. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

      - W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia wykonania naprawy sprzętu w terminach i na warunkach określonych w niniejszym dokumencie i w umowie.

      - Naprawy będą dokonywane w miejscu użytkowania sprzętu.

      - Zamawiający nie ponosi kosztów naprawy sprzętu (w szczególności usług, części, sprzętu zastępczego i transportu), w razie wątpliwości wszelkie koszty związane z naprawą obciążają Wykonawcę.

      - W przypadku niemożliwości dokonania naprawy, Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy sprzęt o  parametrach takich samych lub wyższych, jak uszkodzony, w terminie do 2 dni od zgłoszenia. Odbiór nowego sprzętu zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

      - Wykonanie naprawy nie spowoduje utraty gwarancji. W przypadku zawinionej przez Wykonawcę utraty gwarancji wszelkie koszty i obowiązki wynikające z gwarancji przechodzą na Wykonawcę.

      - Rozbudowa sprzętu przez pracowników Zamawiającego nie spowoduje utraty gwarancji na pozostałe elementy.

      - Wszystkie oferowane urządzenia elektryczne muszą być oznaczone znakiem zgodności CE (Conformité Européenne) oraz posiadać niezbędne dokumenty w momencie dostarczenia.

Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji.

- Warunki udziału w postępowaniu:

W przypadku warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę klimatyzatorów o wartości nie mniejszej niż 100 000  zł brutto.

W przypadku, gdy wykazywane dostawy, są częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu, należy podać w wykazie dostaw tylko informacje potwierdzające spełnianie ww. warunku.

Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik do Zapytania ofertowego wraz z załączeniem dowodów określających, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Minimalne parametry techniczno – jakościowe przedmiotu zamówienia zostały określone szczegółowo w tabeli poniżej w załącznikach.

- Miejsce dostawy:

44-351 Turza Śląska ul. Ligonia 4

6.    Dodatkowe uwagi:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami*:

- Cena – Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszystkie koszty i podatki związane z oferowaną realizacją zamówienia. Ostateczna cena powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, podana w złotych polskich brutto, cyfrowo i słownie z określeniem stawki podatku VAT. Cena może być tylko jedna i obowiązuje przez cały okres trwania umowy.

- Okres gwarancji – Najdłuższy okres okresu gwarancyjnego na zamówiony sprzęt.

- Naprawa gwarancyjna – oznacza naprawę na miejscu u Zamawiającego liczona w godzinach

- Reakcja serwisu wraz z naprawą usterki - oznacza naprawę na miejscu u Zamawiającego liczona w godzinach

- Kody i nazwy CPV:

- 39717200-3

- Termin realizacji zamówienia: 31-01-2024 r.