Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2024

Formularz ofertowy

Dane Oferenta:

Pełna nazwa podmiotu	_______________________________________

NIP 			_______________________________________

REGON	(jeśli dotyczy)	________________________________

Adres			_______________________________________

Adres email		_______________________________________

Numer telefonu 	_______________________________________

Osoba kontaktowa	_______________________________________

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert oferujemy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 1/2024 z dn. 24.01.2024 tj. sukcesywną dostawę materiałów zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz artykułów BHP przez okres 12 miesięcy.

Oferta obejmuje:

CZĘŚĆ I: MATERIAŁY ZUŻYWALNE (ŻELE)

| L.P. | OPIS | JEDNOSTKA | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU [op.] | CENA NETTO/SZTUKA [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU NETTO [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel krzemionkowy wysokiej czystości do chromatografii kolumnowej; rozmiar porów 60 Å, rozmiar cząstek 230-400 mesh (40-63 μm) | opakowanie 25 kg |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Celit 545, rozmiar cząstek 0.02-0.1 mm, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C) | kg |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Płytki TLC na arkuszach aluminiowych, żel krzemionkowy 60 Å, z indykatorem fluoroscencyjnym F254, 200x200 mm | opakowanie 25 sztuk |  |  | 12 |  |  |  |
| 4 | Płytki TLC RP-18, aluminiowe płytki TLC, pokryte zmodyfikowanym żelem krzemionkowym 60 Å, z indykatorem fluoroscencyjnym F254s, 200x200 mm | opakowanie 20 sztuk |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Płyty preparatywne szklane, PLC 60Å, z indykatorem fluorescencyjnym F254, 200x200; grubość żelu 0,5mm | opakowanie 20 sztuk |  |  | 6 |  |  |  |
| 6 | Płyty preparatywne szklane odwrócone fazy z indykatorem fluorescencyjnym F254, 200x200 mm; grubość żelu 1mm | opakowanie 15 sztuk |  |  | 2 |  |  |  |
| SUMA: |  |  |

CZĘŚĆ II: SZKŁO LABORATORYJNE

| L.P. | OPIS | JEDNOSTKA | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU | CENA NETTO/SZTUKA [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU NETTO [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolba okrągłodenna 10 ml ze szlifem NS14 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 2 | Kolba okrągłodenna 25 ml ze szlifem NS19 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 3 | Kolba okrągłodenna 50 ml ze szlifem NS19 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 4 | Kolba okrągłodenna 50 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 5 | Kolba okrągłodenna 100 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 6 | Kolba okrągłodenna 250 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 7 | Kolba okrągłodenna 500 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 8 | Kolba okrągłodenna 1000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 9 | Kolba okrągłodenna 25 ml ze szlifem NS14 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 10 | Kolba okrągłodenna 50 ml ze szlifem NS14 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 11 | Kolba okrągłodenna 100 ml ze szlifem NS14 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 12 | Kolba erlenmeyera 10 ml ze szlifem NS19 ze szkła Boro 3.3 | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 13 | Korek PE - NS19 (do kolb Erlenmeyera 10 ml) | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 14 | Kolba erlenmeyera 25 ml ze szlifem NS19 ze szkła Boro 3.3 z korkiem PE - NS19 | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 15 | Kolba erlenmeyera 50 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 16 | Korek PE - NS29 (do kolb Erlenmeyera 50, 100 i 250 ml) | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 17 | Kolba erlenmeyera 100 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 18 | Kolba erlenmeyera 250 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 19 | Kolba erlenmeyera 500 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 20 | Kolba erlenmeyera 1000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 21 | Kolba erlenmeyera 2000 ml ze szlifem NS29 ze szkła Boro 3.3 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 22 | Rozdzielacz szklany 5000 ml z kranem rotaflo, szlif NS60 z korkiem PE NS60 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | Rozdzielacz szklany 2000 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 24 | Rozdzielacz szklany 1000 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29 | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 25 | Rozdzielacz szklany 500 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 26 | Rozdzielacz szklany 250 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS29 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 27 | Rozdzielacz szklany 100 ml z kranem rotaflo, szlif NS29 z korkiem PE NS19 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 28 | Rozdzielacz Squiba 50 ml z kranem teflonowym, szlif NS19 lub NS14 z korkiem PE odpowiednio NS19 lub NS14 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 29 | Rozdzielacz Squiba 25 ml z kranem teflonowym, szlif NS19 lub NS14 z korkiem PE odpowiednio NS19 lub NS14 | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 30 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką, pojemność 25 ml (szkło borokrzemowe) | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 31 | Zlewka laboratoryjna wysoka, z podziałką, pojemność 25 ml (szkło borokrzemowe) | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 32 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 50 ml (szkło borokrzemowe) | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 33 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 100 ml (szkło borokrzemowe) | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 34 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 150 ml (szkło borokrzemowe) | sztuka |  |  | 51 |  |  |  |
| 35 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 250 ml (szkło borokrzemowe) | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 36 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 600 ml (szkło borokrzemowe) opakowania 10szt | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 37 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 1000 ml (szkło borokrzemowe) opakowania 10szt | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 38 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 2000ml (szkło borokrzemowe) opakowania 4szt | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 39 | Zlewka laboratoryjna niska, z podziałką pojemność 3000ml (szkło borokrzemowe) | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 40 | Krystalizator z wylewem o średnicy 70 mm ze szkła Boro 3.3 | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 41 | Krystalizator z wylewem o średnicy 95 mm ze szkła Boro 3.3 | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 42 | Krystalizator z wylewem o średnicy 140 mm ze szkła Boro 3.3 | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 43 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 10 ml opakowania 2 szt. | opakowanie |  |  | 11 |  |  |  |
| 44 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 25 ml opakowania 2 szt. | opakowanie |  |  | 13 |  |  |  |
| 45 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 50 ml opakowania 2 szt. | opakowanie |  |  | 13 |  |  |  |
| 46 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 100 ml opakowania 2 szt. | opakowanie |  |  | 13 |  |  |  |
| 47 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 250 ml opakowania 2 szt. | opakowanie |  |  | 12 |  |  |  |
| 48 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 500 ml opakowania 2 szt. | opakowanie |  |  | 12 |  |  |  |
| 49 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 1000 ml | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 50 | Cylinder miarowy z wylewem, klasa A, sześciokątna szklana podstawka, forma wysoka pojemność 2000 ml | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 51 | Dwuszyjna kolba kulista 50 ml z szyją prostą NS19 lub NS14 i szyją boczną kątową NS14 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 52 | Dwuszyjna kolba kulista 100 ml z szyją prostą NS29 i szyją boczną kątową NS14 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 53 | Trójszyjna kolba kulista 50 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS14 i szyją centralną NS14 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 54 | Trójszyjna kolba kulista 100 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS14 i szyją centralną NS29 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 55 | Trójszyjna kolba kulista 250 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS19 i szyją centralną NS29 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 56 | Trójszyjna kolba kulista 500 ml z dwoma szyjami bocznymi kątowymi NS19 i szyją centralną NS29 ze szkła Duran | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 57 | Korek szklany, sześciokątny przezroczysty ze szkła Duran NS19/26 | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 58 | Lejki filtracyjnE, proste, ze szlifem, średnica spieku 20 mm, pojemność 5 ml, spiek G-3 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 59 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G3 o średnicy 35mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 60 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G2 o średnicy 45mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 61 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G3 o średnicy 45mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 62 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G2 o średnicy 60mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 63 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G3 o średnicy 60mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 64 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G4 o średnicy 60mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 65 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G3 o średnicy 70mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 66 | Lejek ze szkła Duran ze spiekiem szklanym G3 o średnicy 80mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 67 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 35/6/35 | sztuka |  |  | 36 |  |  |  |
| 68 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 45/6/45 | sztuka |  |  | 36 |  |  |  |
| 69 | Lejek laboratoryjny ze szkła borokrzemowego typ 3.3, zwykły kąt 60°, krótka nóżka. (D1/D2/L [mm] - 75/9/75 | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 70 | Chłodnica Liebiga prosta z dwoma szlifami NS14 i gwintowanym wlotem i wylotem do cieczy chłodzącej o długości 150 mm ze szkła Duran | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 71 | Chłodnica Liebiga prosta z dwoma szlifami NS19 i gwintowanym wlotem i wylotem do cieczy chłodzącej o długości 160 mm ze szkła Duran | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 72 | Chłodnica Liebiga prosta z dwoma szlifami NS29 i gwintowanym wlotem i wylotem do cieczy chłodzącej o długości 250 mm ze szkła Duran | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 73 | Pipeta szklana jednomiarowa 1,0ml, klasa A | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 74 | Pipeta szklana jednomiarowa 2,0ml, klasa A | sztuka |  |  | 30 |  |  |  |
| 75 | Pipeta szklana jednomiarowa 3,0ml, klasa A | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 76 | Pipeta szklana jednomiarowa 4,0ml, klasa A | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 77 | Pipeta szklana jednomiarowa 5,0ml, klasa A | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 78 | Pipeta szklana jednomiarowa 10,0ml, klasa A | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 79 | Pipeta szklana jednomiarowa 15,0ml, klasa A | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 80 | Pipeta szklana jednomiarowa 20,0ml, klasa A | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 81 | Pipeta szklana jednomiarowa 25,0ml, klasa A | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 82 | Pipeta szklana wielomiarowa 0,5ml, podziałka 0,01ml, klasa A | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 83 | Pipeta szklana wielomiarowa 1,0ml, podziałka 0,01ml, klasa A | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 84 | Pipeta szklana wielomiarowa 2,0ml, podziałka 0,02ml, klasa A | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 85 | Pipeta szklana wielomiarowa 5,0ml, podziałka 0,05ml, klasa A | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 86 | Pipeta szklana wielomiarowa 10,0ml, podziałka 0,1ml, klasa A | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 87 | Pipeta szklana wielomiarowa 20,0ml, podziałka 0,1ml, klasa A | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 88 | Eksykator szklany z wkładem porcelanowym, z rurką wylotową na szlif, z zaworem odcinającym (Średnica zewnętrzna kołnierza: 150-160 mm, wysokość: 170-180 mm) | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 89 | Eksykator szklany z wkładem porcelanowym, z rurką wylotową na szlif, z zaworem odcinającym (Średnica zewnętrzna kołnierza: 210-220 mm, wysokość: 230-250 mm) | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 90 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 7/16, korek PE lub PP -1ml | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 91 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 7/16, korek PE lub PP - 2ml | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 92 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 5ml | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 93 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 10ml | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 94 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 20ml | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 95 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 12/21, korek PE lub PP - 25ml | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 96 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 50ml | sztuka |  |  | 55 |  |  |  |
| 97 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 100ml | sztuka |  |  | 52 |  |  |  |
| 98 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 200ml | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 99 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 24/29, korek PE lub PP - 1000ml | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 100 | Kolby miarowe klasa A z certyfikatem serii, NS 29/32, korek PE lub PP - 2000ml | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 101 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 5ml | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 102 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 10ml | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 103 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 10/19, korek PE lub PP - 20ml | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 104 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 12/21, korek PE lub PP - 25ml | sztuka |  |  | 25 |  |  |  |
| 105 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 50ml | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 106 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 100ml | sztuka |  |  | 35 |  |  |  |
| 107 | Kolby miarowe ze szkła oranżowego klasa A z certyfikatem serii, NS 14/23, korek PE lub PP - 200ml | sztuka |  |  | 15 |  |  |  |
| 108 | Zestaw do filtracji fazy ruchomej. W zestawie kolba szklana ze szlifem o pojemności 2 l, lej filtracyjny o pojemności 500 ml, podstawa filtracyjna przeznaczona do filtrów o średnicy 47 mm z różnymi wymiennymi sitami wspierającym, łapa sprężynowa aluminiowa + wąż przyłączeniowy do pompki wodnej o dł. min. 1m | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 109 | Kolba szklana do zestawu filtracji fazy ruchomej 2000ml | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 110 | Barwiacze pionowe Hellendahla długość 93mm, szerokość 43mm, wysokość 97mm (+/- 10 mm w każdym wymiarze) | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 111 | Szalka Petriego szklana śred. 70 mm, wysokość 15 mm | sztuka |  |  | 19 |  |  |  |
| 112 | Szalka Petriego szklana śred. 90 mm, wysokość 20 mm | sztuka |  |  | 9 |  |  |  |
| 113 | Szalka Petriego metal (stal nierdzewna) śred. 90 mm, wysokość 20 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 114 | Nasadka destylacyjna prosta ze szkła DURAN ze szlifem wewnętrzny NS14/23 oraz dwoma szlifami zewnetrznymi NS 14/23, z kątem odpływu 70-80° | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 115 | Nasadka destylacyjna prosta ze szkła DURAN ze szlifem wewnętrzny NS14/23 oraz dwoma szlifami zewnetrznymi NS 19/26, z kątem odpływu 70-80° | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 116 | Nasadka destylacyjna prosta ze szkła DURAN ze szlifem wewnętrzny NS14/23 oraz dwoma szlifami zewnetrznymi NS 29/32, z kątem odpływu 70-80° | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: SZKŁO LABORATORYJNE, CZĘŚĆ III

| L.P. | OPIS | JEDNOSTKA | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU | CENA NETTO/SZTUKA [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU NETTO [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolba gruszkowa 50 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | Kolba gruszkowa 100 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 3 | Kolba gruszkowa 250 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 4 | Kolba gruszkowa 500 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | Kolba gruszkowa 1000 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 6 | Kolba gruszkowa 2000 ml ze szlifem NS29 ze szkła borokrzemianowego 3.3 Duran lub szkła o równoważnej jakości | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Złączki redukcyjne z oliwką zgiętą (90°), szlif męski NS14/23 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Złączki redukcyjne z oliwką zgiętą (90°), szlif męski NS19/26 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Złączki redukcyjne z oliwką zgiętą (90°), szlif męski NS29/32 | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Bubbler podwójny (jak na rys. 1.), średnica rurki 8mm, wymiary pojemnika ok. 26x120mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: MATERIAŁY ZUŻYWALNE, CZĘŚĆ IV

| L.P. | OPIS | JEDNOSTKA | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU | CENA NETTO/SZTUKA [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU NETTO [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety Pasteura, szklane, dł. 150 mm (do jednorazowego użytku w laboratoriach) | opakowanie zaw. 250 sztuk |  |  | 22 |  |  |  |
| 2 | Pipety Pasteura, szklane, dł. 230mm (do jednorazowego użytku w laboratoriach) | opakowanie zaw. 250 sztuk |  |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 40mm, średnica otworu 5mm, zaciąganie objętości 1 ml | sztuk (4*10 szt.) |  |  | 3 |  |  |  |
| 4 | Smoczek do pipet, bezbarwny, tworzywo silikonowe, długość 53mm, średnica otworu 6mm, zaciąganie objętości 2 ml | sztuk (7 * 5 szt.) |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | Papierki wagowe 100X100mm, papier wytrzymały na mokro | sztuka (2 * 250 szt.) |  |  | 5 |  |  |  |
| 6 | Naczynka wagowe, łódeczki, antystatyczne, PS, o poj. 25 ml | opakowanie zaw. 500 sztuk |  |  | 3 |  |  |  |
| 7 | Parafilm M szer. 100 mm dł 38m | rolka |  |  | 7 |  |  |  |
| 8 | Papierki (paski) wskaźnikowe pH uniwersalne, niefarbujące, o zakresie 0-14, 4 pola wskaźnikowe na każdym pasku, skala odczytu-co 1 jednostkę, 100szt/opak z tworzywa | opakowanie |  |  | 7 |  |  |  |
| 9 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 0,0 - 6,0 pH, skala odczytu co 0,5 jednostki, 100 szt./opak | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix, 2,0 - 9,0 pH, 0,5 pH, 100 szt./opak | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 11 | Uniwersalne paski wskaźnikowe pH-Fix 7,0 - 14,0 pH/opak | opakowanie |  |  | 1 |  |  |  |
| 12 | Bibuła filtracyjna jakościowa średnia w arkuszach ok.450x560mm (100 szt./opak) | opakowania |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 10 mm | sztuka |  |  | 22 |  |  |  |
| 14 | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 15 mm | sztuka |  |  | 18 |  |  |  |
| 15 | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 20 mm | sztuka |  |  | 22 |  |  |  |
| 16 | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 25 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 17 | Dipole do mieszadeł magnetycznych o kształcie owalnym (elipsoidalnym) pokryte PTFE o długości 35 - 40 mm | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 18 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, do precyzyjnego dozowania, z PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera, 1ml | op. 100 szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 19 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 2 ml | op. 100 szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 20 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 5 ml | op. 100 szt. |  |  | 155 |  |  |  |
| 21 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 10 ml | op. 100 szt. |  |  | 25 |  |  |  |
| 22 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksu i PVC), końcówka Luera 20 ml | op. 100 szt. |  |  | 13 |  |  |  |
| 23 | Strzykawki jednorazowe (2-częściowe, PP/PE, nie zawierające lateksui PVC), końcówka Luera 50 ml | op. 30 szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 24 | Gruszka do pipet Flip | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 25 | Fiolki szklane z przeźroczystego szkła z nakrętką oraz septą, o poj. 10 ml | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 3 |  |  |  |
| 26 | Fiolka o pojemności 20ml ze szkła bezbarwnego z nakrętką oraz septą | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 7 |  |  |  |
| 27 | Fiolki gwintowane do przechowywania próbek ze szkła borokrzemowego, brązowe, poj. 8 ml z nakrętką, wys. Ok.61mm | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 1 |  |  |  |
| 28 | Smar silikonowy do wysokiej próżni | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 29 | Fiolki „snapowane” o objętość 5 ml ze szkła bezbarwnego z korkiem | sztuka (15 * 200 szt.) |  |  | 6 |  |  |  |
| 30 | Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 30,7mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 31 | Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 19,4mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 32 | Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 14,9mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 33 | Septa gładkie wykonane z gumy naturalnej w kolorze białym o średnicy 10,2mm | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 34 | Probówki ze szkła sodowo-wapniowego z gwintem GL18 i nakrętką wykonaną z PP o pojemności 12 ml i wymiarach 16x100mm | opakowanie 100 szt. |  |  | 4 |  |  |  |
| 35 | Szkiełka nakrywkowe do mikroskopii 24x32 mm, Klasa grubości: I (0,13 do 0,16 mm) | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 36 | Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, ø 0.8mm, długość 120mm | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 4 |  |  |  |
| 37 | Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, ø 1.1mm, długość 50mm | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 4 |  |  |  |
| 38 | Jednorazowe, stalowe e igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, ø 0.6mm, długość 60mm | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 4 |  |  |  |
| 39 | Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, ø 0.45mm, długość 25mm | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 4 |  |  |  |
| 40 | Jednorazowe, stalowe igły do strzykawek jednorazowych z długim ostrzem, końcówka Leur-Lock, ø 1.2mm, długość 40mm | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 4 |  |  |  |
| 41 | Wąż wykonany z Norprene o średnicy wew. 6,4mm, średnicy zew. 11,1mm, czarny | m |  |  | 45 |  |  |  |
| 42 | Wąż silikonowy o średnicy wew. 6mm, średnicy zew. 9mm, bezbarwny | m |  |  | 50 |  |  |  |
| 43 | Nakrętki ND13 do fiolek 4ml, zamknięte | opakowanie (100 szt.) |  |  | 4 |  |  |  |
| 44 | Nakrętki ND13 do fiolek 4ml, czarne z septum wykonanego z silikonu i PTFE | opakowanie (100 szt.) |  |  | 4 |  |  |  |
| 45 | Fiolki 4ml z gwintem ND13 ze szkła bezbarwnego | opakowanie (100 szt.) |  |  | 9 |  |  |  |
| 46 | Fiolki 4ml z gwintem ND13 ze szkła oranżowego | opakowanie (50 szt.) |  |  | 1 |  |  |  |
| 47 | Probówki NMR ekonomiczne o średnicy 5mm i długości 178mm z zatyczką | opakowanie (1*50 szt.) |  |  | 1 |  |  |  |
| 48 | Podnośnik laboratoryjny, stal nierdzewna, hydrauliczny o wymiarach minimum 120x 140 mm, udźwig 7 kg | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 49 | Podstawki korkowe do kolb okrągłodennych o średnicy zewnętrznej 80 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 50 | Podstawki korkowe do kolb okrągłodennych o średnicy zewnętrznej 110 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 51 | Podstawki korkowe do kolb okrągłodennych o średnicy zewnętrznej 140 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 52 | Łapa aluminiowa z 4 widełkami i wkładem korkowym | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 53 | Łącznik dwustronny prostokątny z żeliwa chromowany do prętów o max. Średnicy 16.5 mm | sztuka |  |  | 40 |  |  |  |
| 54 | Korek z PE, z ośmiokątną główką ze szlifem stożkowym NS14/23 | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 55 | Korek z PE, z ośmiokątną główką ze szlifem stożkowym NS19/26 | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 56 | Korek z PE, z ośmiokątną główką ze szlifem stożkowym NS29/32 | sztuka |  |  | 12 |  |  |  |
| 57 | Korki PP NS 10/19 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 58 | Korki PP NS 12/21 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 59 | Korki PP NS 14/23 | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 60 | Korki PP NS 19/26 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 61 | Korki PP NS 24/29 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 62 | Korki PP NS 29/32 | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 63 | Pompka wodna z PP, z zaworem zwrotnym, z przyłączem do węża i adapterami 1/2", 3/4" | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 64 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 21mm, średnica podstawy 12mm, grubość 2,5mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 65 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 27mm, średnica podstawy 17mm, grubość, 3mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 66 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 33mm, średnica podstawy 21mm, grubość 3mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 67 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 41mm, średnica podstawy 27,5mm, grubość 4mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 68 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 53mm, średnica podstawy 33mm, grubość 5mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 69 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 68mm, średnica podstawy 48mm, grubość 5,5mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 70 | Uszczelki filtracyjne, gumowe, Guko, średnica górna 78mm, średnica podstawy 58mm, grubość 6mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 71 | Szczotka do próbówek z naturalną szczeciną i bawełnianą główką, średnica główki 10mm, długość odcinka z włosiem ok. 65mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 72 | Szczotka do próbówek z naturalną szczeciną i bawełnianą główką, średnica Główki 15mm, długość odcinka z włosiem ok. 85mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 73 | Szczotka do próbówek z naturalną szczeciną i bawełnianą główką, średnica główki 20mm, długość odcinka z włosiem ok. 100mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 74 | Szczotka do próbówek z naturalną szczeciną i bawełnianą główką, średnica główki 30mm, długość odcinka z włosiem ok. 130mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 75 | Szczotka laboratoryjna do pipet dł. Ok. 480 mm, średnica włosia 5mm, włosie naturalne | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 76 | Czasza grzejna z prętem umożliwiającym montowanie do statywu o pojemności 500 ml | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 77 | Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do octanu etylu oraz symbolem GHS | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 78 | Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do metanolu oraz symbolem GHS | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 79 | Tryskawka, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do dichlorometanu oraz symbolem GHS | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 80 | Butelka ze szkła oranżowego, z szeroką szyjką, z nakrętką PP, czarną, o pojemności 50 ml | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 81 | Butelka ze szkła oranżowego, z szeroką szyjką, z nakrętką PP, czarną, o pojemności 25 ml | sztuka |  |  | 50 |  |  |  |
| 82 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, o poj. 70 ml | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 83 | Okrągłe pojemniki z HDPE, z szeroką szyją, korkiem i zakrętką, o poj. 120 ml | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 84 | Miska ze stali szlachetnej o poj. 1,0 l | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 85 | Szpatułko-łyżeczka ze stali nierdzewnej, szerokość szpatułki 5 mm, o dł. całkowitej 150 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 86 | Szpatułko-łyżeczka ze stali nierdzewnej, szerokość szpatułki 5 mm, o dł. całkowitej 180 - 210 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 87 | Szpatułko łopatka prosta ze stali nierdzewnej, o dł całkowitej 150 - 160 mm, szerokość szpatułki 3 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 88 | Szpatułko łopatka prosta ze stali nierdzewnej, o dł całkowitej 180 - 190 mm, szerokość szpatułki 5 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 89 | Szpatułka obustronna z zgięciem, dł. całkowita 180 - 190 mm (stal nierdzewna) | sztuka |  |  | 9 |  |  |  |
| 90 | Łyżeczka podwójna, okrągła, ze stali nierdzewnej, długość całkowita 130-150 mm | sztuka |  |  | 8 |  |  |  |
| 91 | Łyżeczka podwójna, podłużna lub okrągła, ze stali nierdzewnej, długość całkowita 180-210 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 92 | Łyżeczko-łopatka ze stali szlachetnej, długość 180 - 190 mm, łyżeczka profilowana o wymiarach 35-40mm x 15-20mm zgodny z produktem Roth nr kat. HX96.1 lub równoważne | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 93 | Pinceta o ostrych zagiętych końcach (stal nierdzewna) dł.160 mm | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 94 | Pinceta o tępych, zaokrąglonych końcach (stal nierdzewna) dł. ok.105 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 95 | Pinceta o tępych, zaokrąglonych końcach (stal nierdzewna) dł. 300-350 mm | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 96 | Pipety Pasteura z PE, ze skalą, o poj. 3,0 ml, długości 150 mm | sztuka ( 500 szt.) |  |  | 11 |  |  |  |
| 97 | Fiolki przezroczyste szklane o poj. 20 ml, ND24, zakręcane | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 8 |  |  |  |
| 98 | Zakrętki do fiolek przezroczystych szklanych o poj. 20 ml, ND24 | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 8 |  |  |  |
| 99 | Butelki ze szkła bezbarwnego z szeroką szyjką o poj. 50 ml z zakrętkami | opakowanie zaw. 85 sztuk |  |  | 1 |  |  |  |
| 100 | Butelki ze szkła bezbarwnego z szeroką szyjką o poj. 100 ml z zakrętkami | opakowanie zaw. 63 sztuk |  |  | 1 |  |  |  |
| 101 | Lejek z PP do proszku, średnica górna 65 mm, średnica szyjki 15 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 102 | Lejek z PP do proszku, średnica górna 80 mm, średnica szyjki 21 mm | sztuka |  |  | 9 |  |  |  |
| 103 | Lejek z PP do proszku, średnica górna 100 mm, średnica szyjki 24 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 104 | Lejek z PP do proszku, średnica górna 120 mm, średnica szyjki 27 mm | sztuka |  |  | 9 |  |  |  |
| 105 | Lejek z PP do proszku, średnica górna 150 mm, średnica szyjki 28 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 106 | Kuweta laboratoryjna polipropylenowa 1,5l; 250 x 190 x 65 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 107 | Kuweta laboratoryjna polipropylenowa 3,0 l; 310 x 250 x 75 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 108 | Kuweta laboratoryjna polipropylenowa 10l; 410 x 310 x 120 mm | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 109 | Piknometry poj. 10 ml | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 110 | Bibułki bezpyłowe do czyszczenia optyki w mikroskopach | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 111 | Filtr osadowy do demineralizatora, kompatybilny dla demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 112 | Moduł A2 do demineralizatora, kompatybilny dla demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 113 | Moduł H7 TOC do demineralizatora, kompatybilny dla demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 114 | Kapsuła MF 0,2µm do demineralizatora, kompatybilny dla demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 115 | Promiennik UV do Hydrolab, kompatybilny dla demineralizatora Hydrolab HLP 5 UV | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 116 | Pręty obciążające do kolb pokryte powłoką winylową | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 117 | Naczynka wagowe, łódeczki, antystatyczne, PS, o poj. 100 ml | 1op. (500 szt.) |  |  | 5 |  |  |  |
| 118 | Szkiełka mikroskopowe podstawowe z polem do opisu, szlifowane krawędzie; wymiary: 76 x 26 x 1 mm | 1op. = 50 szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 119 | Statyw do czujnika temperatury Pt1000 - w zestawie z prętem i uchwytem do poprowadzenia kabla - gwint M10 (akcesoria do mieszadeł magnetycznych Heidolph) | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 120 | Tryskawka LDPE, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do acetonu | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 121 | Tryskawka LDPE, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do metanolu | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 122 | Tryskawka LDPE, pojemność – 500 ml z szerokim wlewem, z nadrukiem, z przeznaczeniem do wody | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 123 | Cylindryczne mieszadełko magnetyczne długość: 25 mm, średnica 8 mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 124 | Cylindryczne mieszadełko magnetyczne długość: 35 mm, średnica 8 mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 125 | Cylindryczne mieszadełko magnetyczne długość: 40 mm, średnica 8 mm | sztuka |  |  | 6 |  |  |  |
| 126 | Trójkątne mieszadełko magnetyczne długość: 40 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 127 | Trójkątne mieszadełko magnetyczne długość: 40 mm | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: MATERIAŁY ZUŻYWALNE, CZĘŚĆ V

| L.P. | OPIS | JEDNOSTKA | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU | CENA NETTO/SZTUKA [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU NETTO [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Złącznik metalowy do węży z mosiądzu wysokiej jakości, ekspansja do końcówek łuer lock żeńskie, średnica wewnętrzna przyłączenia węża 1,5mm zgodny z produktem Roth nr kat. P334.1 lub równoważne | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 2 | Złącznik metalowy do węży z mosiądzu wysokiej jakości, ekspansja do końcówek łuer lock męskie, średnica wewnętrzna przyłączenia węża 1,5mm zgodny z produktem Roth nr kat. P336.1 lub równoważne | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 3 | Zawór metalowy z mosiądzu wysokiej jakości 2-drożny, Luer Lock żeński do Luer Lock męskiego, ma. ciśnienie minimum 3 bary zgodny z produktem Roth nr kat. P339.1 lub równoważne | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | Zawór metalowy z mosiądzu wysokiej jakości 3-drożny, Luer Lock żeński do Luer Lock męskiego oraz boczny zawór Luer Lock żeński, ma. ciśnienie minimum 3 bary zgodny z produktem Roth nr kat. P340.1 lub równoważne | sztuka |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: MATERIAŁY ZUŻYWALNE HPLC, CZĘŚĆ VI

| L.P. | OPIS | JEDNOSTKA | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU | CENA NETTO/SZTUKA [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU NETTO [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową np. z Nylonu lub GHP; wielkość porów 0,20 µm; średnica membrany 10 - 15 mm | sztuka |  |  | 2500 |  |  |  |
| 2 | Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofobową np. z PTFE; wielkość porów 0,20 µm; średnica membrany 10 - 15 mm | sztuka |  |  | 2500 |  |  |  |
| 3 | Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową np. z Nylonu lub GHP; wielkość porów 0,45 µm; średnica membrany 25 - 30 mm | sztuka |  |  | 8000 |  |  |  |
| 4 | Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofobową np. z PTFE; wielkość porów 0,45 µm; średnica membrany 25 - 30 mm | sztuka |  |  | 3000 |  |  |  |
| 5 | Filtry strzykawkowe do HPLC z membraną hydrofilową z regenerowanej celulozy; wielkość porów 0,45 µm; średnica membrany 25 - 30 mm | sztuka |  |  | 6000 |  |  |  |
| 6 | Fiolki HPLC 1,5ml, szkło bezbarwne, zakręcane ND9 lub ND10, płaskodenne, z polem opisu (100szt/op) | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 550 |  |  |  |
| 7 | Fiolki HPLC 1,5ml, szkło oranżowe, zakręcane ND9 lub ND10, płaskodenne, z polem opisu (100szt/op) | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 40 |  |  |  |
| 8 | Mikroinserty stożkowe, do fiolek z otworem ND9 lub ND10 - dopasowane do zaproponowanych fiolek HPLC, pojemność 0,1 - 0,2ml | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 3 |  |  |  |
| 9 | Zakrętka do fiolek HPLC 1,5ml, ND9 lub ND10, z tworzywa z septą silikon/PTFE | opakowanie zaw. 100 sztuk |  |  | 610 |  |  |  |
| 10 | Filtry do zestawu filtracji faz (membrany z regenerowanej celulozy, krążki (RC55), 0,45 µm, 47 mm) | sztuka |  |  | 600 |  |  |  |
| 11 | Filtry do zestawu filtracji faz, membrana wwPTFE (water wetabel PTFE), 0,45 µm, 47 mm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 12 | Filtry do zestawu filtracji faz, membrana wwPTFE (water wetabel PTFE), 0,2 µm, 47 mm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 13 | Filtry do zestawu filtracji faz, membrana nylonowa, 0,45 µm, 47 mm | sztuka |  |  | 600 |  |  |  |
| 14 | Filtry do zestawu filtracji faz, membrana nylonowa, 0,2 µm, 47 mm | sztuka |  |  | 200 |  |  |  |
| 15 | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 2000 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | sztuka |  |  | 7 |  |  |  |
| 16 | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 1000 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | sztuka |  |  | 19 |  |  |  |
| 17 | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 500 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
| 18 | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 250 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | sztuka |  |  | 24 |  |  |  |
| 19 | Butelka ze szkła borokrzemowego, bezbarwna z podziałką, 50 - 100 ml , w komplecie z nakrętką GL45 z tworzywa | sztuka |  |  | 4 |  |  |  |
| 20 | Probówki typu „eppendorf” wykonane z polipropylenu, 1.5ml, bezbarwne, zamykane na zatrzask, pakowane po 1000 sztuk | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 21 | Końcówki do pipet automatycznych - poj. 10 ml firmy Labsolute lub równoważne | sztuka |  |  | 2000 |  |  |  |
| 22 | Probówki do wirówki typu Falcon 15 ml, niesterylne, z zakrętką, z tworzywa, 1 | sztuka |  |  | 100 |  |  |  |
| 23 | Profesjonalne włókninowe czyściwo na rolce, bezpyłowe, 60g/m2 (54% poliester, 46% celuloza) | sztuka |  |  | 20 |  |  |  |
| 24 | Moździerz agatowy z tłuczkiem, poj. 100 ml | sztuka |  |  | 3 |  |  |  |
| 25 | Sączki bibułowe do analiz ilościowych, średnica 90 mm, miękkie | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 26 | Sączki bibułowe do analiz ilościowych, średnica 90 mm, średnie | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 27 | Sączki bibułowe do analiz ilościowych, średnica 90 mm, twarde | sztuka |  |  | 150 |  |  |  |
| 28 | Zlewka pomiarowa PP z uchwytem o poj. 5000 ml | sztuka |  |  | 2 |  |  |  |
| 29 | Zlewka pomiarowa PP z uchwytem o poj. 3000 ml | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 30 | Zlewka pomiarowa PP z uchwytem o poj. 2000 ml | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
| 31 | Zlewka pomiarowa PP z uchwytem o poj. 1000 ml | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 32 | Zlewka pomiarowa PP o poj. 600 ml | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 33 | Zlewka pomiarowa PP o poj. 250 ml | sztuka |  |  | 10 |  |  |  |
| 34 | Końcówki do pipet automatycznych - poj. 1 ml firmy Labsolute | sztuka |  |  | 1000 |  |  |  |
| 35 | Końcówki do pipet automatycznych - poj. 5 ml firmy Labsolute | sztuka |  |  | 2000 |  |  |  |
| 36 | Końcówki do pipet eppendorf Standard/Bulk, 1 ml | 100 szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 37 | Końcówki do pipet eppendorf Standard/Bulk, 5 ml | 100 szt. |  |  | 5 |  |  |  |
| 38 | Końcówki do pipet eppendorf Standard/Bulk, 10 ml | 100 szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 39 | Końcówki do pipet eppendorf Standard/Bulk, 100 ul | 100 szt. |  |  | 2 |  |  |  |
| 40 | Końcówki do pipet eppendorf Standard/Bulk, 10 ul | 100 szt. |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: MATERIAŁY ZUŻYWALNE (BHP), CZĘŚĆ VII

| L.P. | OPIS | JEDNOSTKA | PRODUCENT | NR KATALOGOWY | CAŁKOWITA ILOŚĆ W ZAMÓWIENIU | CENA NETTO/SZTUKA [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU NETTO [PLN] | CAŁKOWITA WARTOŚĆ W ZAMÓWIENIU BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękawice jednorazowe nitrylowe L | opakowanie zaw. 100 szt. |  |  | 20 |  |  |  |
| 2 | Rękawice jednorazowe nitrylowe M | opakowanie zaw. 100 szt. |  |  | 65 |  |  |  |
| 3 | Rękawice jednorazowe nitrylowe S | opakowanie zaw. 100 szt. |  |  | 50 |  |  |  |
| 4 | Rękawice jednorazowe lateksowe bezpyłowe S | opakowanie zaw. 100 szt. |  |  | 22 |  |  |  |
| 5 | Rękawice jednorazowe lateksowe bezpyłowe L | opakowanie zaw. 100 szt. |  |  | 24 |  |  |  |
| 6 | Okulary ochronne laboratoryjne | sztuka |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SUMA: |  |  |

Oświadczamy, że cena netto określona w pkt. 2 zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

Gwarantowany czas realizacji zamówienia będzie wynosił nie więcej niż ______

Termin płatności faktur będzie wynosił: ___________

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy w całości warunki w nim zawarte, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących / zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ____________________________

Potwierdzamy spełnienie warunków udziału w postepowaniu konkursowym:

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która pozwala na należyte wykonanie zamówienia;

- będziemy dążyć do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp.

| - _______________________________ | - _______________________________ |
| --- | --- |
| - Miejscowość, data | (podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do jego reprezentowania) |

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2024

Oświadczenie w przedmiocie powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

Ja, niżej podpisany, reprezentując ________________________________________________ oświadczam, iż dostawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się̨ wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań́ w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcy polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawanie we wspólnym pożyciu,

pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość, co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ja, niżej podpisany, reprezentując ________________________________________________ oświadczam, iż Wykonawca jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo 
z Zamawiającym/osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego/osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w następujący sposób (proszę wskazać sposób powiązań określony w lit. a - e ust. I powyżej): _____________________

| - _______________________________ | - _______________________________ |
| --- | --- |
| - Miejscowość, data | czytelny podpis Wykonawcy / osoby / osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy |

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/2024

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych

w Art. 13 lub Art. 14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2)

____________________________

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do występowania w imieniu wykonawcy

1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

2) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 1/2024

Oświadczenie o braku powiązań z podmiotami sankcjonowanymi

Oświadczam, że nie jestem podmiotem, w stosunku do którego zachodzą okoliczności:

- opisane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

- opisane w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

____________________________

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych

do występowania w imieniu wykonawcy

Wybrać właściwe

Wypełnić tylko punkt I lub II

Niepotrzebne skreślić

Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy 
lub we właściwym upoważnieniu