ZAPYTANIE OFERTOWE

pt.

Budowa hali magazynowo-montażowej, wiaty na odpady, parkingu, wagi samochodowej, utwardzeń terenu, zewnętrznych instalacji, układów rozsączających oraz rozbiórka obiektów

na rozbiórkę

- magazynowej hali namiotowej (z pominięciem demontażu konstrukcji i poszycia)

- budynku sprężarkowni

- budynku neutralizatora ścieków

- wiaty magazynowej,

- otwartego zbiornika wody do celów pożarowych

- budynku przybudówki do hali głównej oraz elementów podziemnej infrastruktury i uzbrojenia terenu

oraz

na nabycie robót i materiałów budowlanych w celu  budowy:

- hali magazynowo-montażowej o powierzchni użytkowej 5184,3 m2

- wiaty na odpady o powierzchni użytkowej 90,8 m2

- parkingu dla samochodów osobowych, wagi samochodowej oraz utwardzeń terenu,

- zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, z dwoma ukłądami retencyjno-rozsączającymi, gazowej, elektroenergetycznej – w tym przebudowę i demontaż infrastruktury pozostającej w kolizji

na  potrzeby firmy WDX SPÓŁKA AKCYJNA, w tym do realizacji projektu pt. Innowacje w firmie WDX S.A. realizowanego w ramach FENG.01.01 Ścieżka SMART.

- ZAMAWIAJĄCY

WDX SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

NIP 5211012480

Osoba do kontaktów:

Marek Skrzeczyński

tel.: +48 602411132

E-mail: m.skrzeczynski@wdx.pl

Miejsce realizacji zamówienia (adres budowy):

ul. Szczawińska 54-56,58,58A

95-100 Zgierz

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

Celem postępowania jest wybór Wykonawcy, który wykona roboty budowlane z wykorzystaniem posiadanych lub nabytych materiałów, sprzętu i urządzeń, polegające na:

rozbiórce

- magazynowej hali namiotowej (z wyłączeniem demontażu konstrukcji i poszycia)

- budynku sprężarkowni

- budynku neutralizatora ścieków

- wiaty magazynowej,

- otwartego zbiornika wody do celów pożarowych

- budynku przybudówki do hali głównej oraz elementów podziemnej infrastruktury i uzbrojenia terenu

oraz

budowie:

- hali magazynowo-montażowej o powierzchni użytkowej 5184,3 m2

- wiaty na odpady o powierzchni użytkowej 90,8 m2

- parkingu dla samochodów osobowych, wagi samochodowej oraz utwardzeń terenu,

- zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, z dwoma ukłądami retencyjno-rozsączającymi, gazowej, elektroenergetycznej – w tym przebudowę i demontaż infrastruktury pozostającej w kolizji na terenie działek numer ewidencyjny gruntu 133/5, 133/10 i 133/14, położonych przy ul. Szczawińskiej 54-56, 58, 58A w Zgierzu, obręb 114

  - Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.

  - Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa co najmniej połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu na składanie wyjaśnień, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wszelka korespondencja prowadzona jest za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności. W przypadku wyniknięcia konieczności opublikowania dodatkowych załączników na podstawie zadanych pytań, dokumenty te zostaną upublicznione w zapytaniu ofertowym w Bazie Konkurencyjności.

  - Zamawiający zastrzega, że:

a) ma prawo nie dokonać wyboru żadnej ze złożonych Ofert bez podawania dodatkowych wyjaśnień i przyczyn;

b) ma możliwość odwołania postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów;

c) ma prawo zmienić lub uzupełnić dokumenty wchodzące w skład zapytania ofertowego, które staną się jego integralną częścią;

d) może przedłużyć termin składania ofert; przy czym z powyższych tytułów nie przysługują Oferentowi w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia

  - W niniejszym zapytaniu pojęcia Oferent i Wykonawca stosuje się zamiennie.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest

Rozbiórka:

- magazynowej hali namiotowej (z wyłączeniem demontażu konstrukcji i poszycia)

- budynku sprężarkowni

- budynku neutralizatora ścieków

- wiaty magazynowej

- otwartego zbiornika wody do celów pożarowych

- budynku przybudówki do hali głównej oraz elementów podziemnej infrastruktury i uzbrojenia terenu

oraz

Budowa:

- hali magazynowo-montażowej o powierzchni użytkowej 5184,3 m2

- wiaty na odpady o powierzchni użytkowej 90,8 m2

- parkingu dla samochodów osobowych, wagi samochodowej oraz utwardzeń terenu,

- zewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, z dwoma układami retencyjno-rozsączającymi, gazowej, elektroenergetycznej – w tym przebudowę i demontaż infrastruktury pozostającej w kolizji na terenie działek numer ewidencyjny gruntu 133/5, 133/10 i 133/14, położonych przy ul. Szczawińskiej 54-56, 58, 58A w Zgierzu, obręb 114 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

  - Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja tj.: wszelkie prace budowlane, w tym rozbiórkowe wyszczególnione w p. 1 zgodnie z dokumentacją projektową oraz wyjaśnieniami i uzupełnieniami do dokumentacji projektowej, pozwoleniem na rozbiórkę, pozwoleniem na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

  - Szczegółowa dokumentacja projektowa wraz z decyzją w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę oraz pozwolenia na budowę stanowią załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego.

  - Realizacja przedmiotu zamówienia przebiegać będzie w Zgierzu, na działkach nr 133/5, 133/10, 133/14, obręb 114, położonych przy ul. Szczawińskiej 54-56,58, 58A w Zgierzu.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Rozbiórka obiektów budowlanych:

- magazynowej hali namiotowej (z wyłączeniem demontażu konstrukcji i poszycia)

- budynku sprężarkowni

- budynku neutralizatora ścieków

- wiaty magazynowej

- otwartego zbiornika wody do celów pożarowych

- budynku przybudówki do hali głównej oraz elementów podziemnej infrastruktury i    uzbrojenia terenu

Prace powyższe należy wykonać zgodnie z Projektem architektoniczno-budowlanym rozbiórki obiektów budowlanych z dnia 12.04.2023 (z wyłączeniem demontażu konstrukcji i poszycia hali namiotowej), stanowiącym integralną część decyzji nr 484/2023 z dnia 14.06.2023 o pozwoleniu na rozbiórkę.

- Budowa hali magazynowo-montażowej o powierzchni użytkowej 5184,3 m2 wraz z infrastrukturą techniczną

Powyższa hala będzie dobudowana jako niezależny konstrukcyjnie obiekt od północnej ściany istniejącej hali produkcyjno-magazynowej firmy WDX SA. Pod względem funkcjonalnym będzie stanowić z tą halą integralną całość, połączoną za pośrednictwem drzwi i bram przemysłowych przeciwpożarowych.

Hala jest obiektem parterowym, bez podpiwniczenia, zbudowanym na planie prostokąta, z dwuspadowym dachem z odprowadzeniem wody do wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. W połaci dachowej umieszczono świetliki stanowiące doświetlenie pomieszczeń. Do obsługi hali zaprojektowano pomieszczenia techniczne oraz zaplecze higienicznosanitarne w postaci dwóch zespołów sanitariatów dla kobiet i mężczyzn. Wycenę hali należy wycenić odrębnie. W wycenie hali należy ująć również place manewrowe, drogi, dojazdy (z wyłączeniem  parkingu oraz dojazdu do parkingu, o którym mowa w ppkt d poniżej). W ramach wyceny hali należy również wycenić osobno fundament pod Q-Loader (jako część składową ceny hali) będący przedmiotem opracowania odrębnego.

- Budowa wiaty na odpady.

Wiata na odpady jest wolnostojącym, otwartym składowiskiem odpadów produkcyjnych, zaprojektowanym jako obiekt o jednej kondygnacji, służący magazynowaniu posegregowanych odpadów. Konstrukcja wiaty jest konstrukcją stalową z pokryciem dachu oraz obudową ścian zewnętrznych z blachy trapezowej. Posadowienie wiaty stanowi monolityczna płyta żelbetowa. Wycenę wiaty należy ująć odrębnie.

- Budowa wewnętrznego, utwardzonego placu na 30 miejsc parkingowych.

Dojazd do placu parkingowego będzie realizowany poprzez istniejący wjazd od strony ul. Szczawińskiej i wewnętrzny istniejący utwardzony teren. Wycenę placu należy ująć odrębnie.

- Budowa wagi samochodowej.

Waga samochodowa stanowi urządzenie technologiczne umieszczone w żelbetowej wannie,  posadowionej w gruncie. Zakup samego urządzenia wagi należy do inwestora. Inwestor nie wyklucza, iż zrezygnuje z części robót w tym zakresie.

Wycenę wagi należy ująć odrębnie.

W ramach budowy przewidziano także budowę wewnętrznych dróg i terenów utwardzonych w nawiązaniu do istniejącego utwardzenia terenu, ukształtowanie terenu, infrastrukturę techniczną lub jej przebudowę obejmującą m.in:

- instalację kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi

- oświetlenie terenu

- instalację kanalizacji sanitarnej od budynku hali z włączeniem do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie działki

- wewnętrzną instalację elektryczną w obrębie projektowanej hali z jej włączeniem do istniejącej instalacji

- wewnętrzną instalację gazową z włączeniem do istniejącej instalacji niskiego ciśnienia

- wewnętrzną instalację wodociągową z włączeniem do wewnętrznej sieci wodociągowej

Celem realizacji zamierzenia inwestycyjnego należy zrealizować szereg robót, takich, jak m.in. :

|  | ZAKRES PRAC |
| --- | --- |
| 1. | Przygotowanie terenu pod budowę z robotami rozbiórkowymi istniejących obiektów i infrastruktury |
| 2. | Roboty ziemne |
| 3. | Roboty fundamentowe |
| 4. | Wykonanie konstrukcji żelbetowej |
| 5. | Wykonanie konstrukcji stalowej |
| 6. | Wykonanie obudowy dachu i montaż świetlików |
| 7. | Wykonanie obudowy/elewacji ścian |
| 8. | Wykonanie nawierzchni przemysłowej |
| 9. | Montaż bram, kurtyn pożarowych, stolarki okiennej i drzwiowej |
| 10. | Wykonanie instalacji odwodnienia dachu hali |
| 11. | Wykonanie instalacji wody i kanalizacji |
| 12. | Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego wraz z instalacją gazową |
| 13. | Wykonanie wentylacji hali |
| 14. | Wykonanie instalacji elektrycznej |
| 15. | Prace wykończeniowe |
| 16. | Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chłonnymi |
| 17. | Wykonanie robót drogowych i zagospodarowania terenu |

przy czym szczegółowy rodzaj robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej.

DODATKOWE INFORMACJE:

- Minimalny okres gwarancji na roboty budowlane oraz wbudowane materiały powinien wynosić 5 lat od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez uwag; Minimalna długość okresu gwarancji dla urządzeń winna być okresem gwarancji producenta, jednakże powinna wynosić nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego robót bez uwag. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów w terminach tam określonych, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. W razie, gdy Oferent nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, okres gwarancji dla tej oferty zostaje ustalony na 5 lat na roboty i materiały oraz 24 miesiące na urządzenia. W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresów gwarancji niższych niż wymagane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu rękojmi tożsamej z okresem gwarancji liczonego od daty podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót,

- Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy, wywozem gruntu, gruzu, nieczystości, odtworzeniem utwardzeń i zieleni w miejscu prowadzenia robót, oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, ochrony, zabezpieczenia i nadzoru placu budowy (zapewniane przez Wykonawcę na własną rękę), koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji, w tym zapewnienia odbioru przez niezbędne do tego służby. Wykonawca wykona również w ramach wynagrodzenia ryczałtowego świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Zwraca się uwagę na to, że w projekcie jest ujęte umieszczenie w sposób trwały loga na dwóch ścianach (w ramach ich kolorystyki).

- W dokumentacji projektowej projekt konstrukcji stalowej dachu jest ujęty w projekcie technicznym. Dokumentacja nie obejmuje projektu wykonawczego dachu. Wykonawca wykona go w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Przedmiotu Umowy określonym w p. 17 i 18 poniżej. Szacowane zestawienie stali profilowej, w tym dla konstrukcji stalowej dachu znajduje się w projekcie wykonawczym konstrukcji, w pliku „Szacowane zestawienie stali profilowej”. W tym samym pliku znajduje się zestawienie obciążeń stałych dla dachu. Zwraca się uwagę na to, iż w zestawieniu tym ujęto dwa rodzaje obciążenia technologicznego (od urządzeń i instalacji podwieszanych oraz od planowanej w przyszłości instalacji fotowoltaicznej). W pliku tym zamieszczony jest również sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji stalowej.

Jeżeli dla zapewnienia wentylacji dwóch pomieszczeń transformatorów w istniejącym budynku produkcyjnym od strony północnej potrzebne jest opracowanie projektu wentylacji, Wykonawca wykona ją w ramach wynagrodzenia ryczałtowego przedmiotu umowy określonym w p. 17 i 18.

- W dokumentacji są załączone 2 opinie geotechniczne wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego. Obie dokumentacje należy rozpatrywać łącznie. Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej wymagany jest nadzór geologiczny nad budową. Zaznacza się, że z uwagi na charakter ryczałtowy wyceny, nie jest dozwolone umieszczanie w wycenie jakichkolwiek warunków uzależniających wysokość wynagrodzenia ryczałtowego od tych warunków.

- Do dokumentacji dołączony jest plik zatytułowany  „Informacje uzupełniające, wyjaśnienia, dopuszczalne zidentyfikowane modyfikacje”. Zawierają one informacje, dotyczące m.in. dodatkowego terenu utwardzonego, prac dodatkowych nie objętych projektem, informacje o uzupełnieniach do projektu, informacje o wykonanym projekcie posadzki i jej zmianie w stosunku do projektu technicznego, informację o możliwości odstąpienia od częściowego wykonania izolacji termicznej pod posadzką hali. Informacjami zawartymi w tym pliku należy się również kierować przygotowując ofertę. W niniejszym tekście zapytania ofertowego informacje z tego pliku są częściowo zawarte.

- Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego jego pełnomocnictwa, we wszystkich czynnościach technicznych i formalnych związanych z realizacją zamówienia, zapewnienia odbioru przez niezbędne służby, przygotowania dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz jego uzyskanie.

- Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych przedmiotem zamówienia i utrzymanie porządku na

terenie budowy. Wykonawca zobowiązuje się do pełnego nadzoru nad podwykonawcami i nad odbiorami od podwykonawców.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników lub osób trzecich, którymi się posłużył, na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie lub którymi się posłużył przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.

- Zamawiający wymaga od Oferentów posiadania przez okres realizacji kontraktu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę min. 15.000.000 PLN w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. . Oferent jest obowiązany do dołączenia do oferty aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) na kwotę minimum 15.000.000 PLN w formie załącznika do oferty. Wybrany Wykonawca ubezpieczy na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność: a) budowę w zakresie dotyczącym robót i wyrobów (w szczególności od ryzyk związanych ze zjawiskami atmosferycznymi, od pożaru, zalania, wypadku, zdarzeń losowych, kradzieży, dewastacji i związanych z wystąpieniem siły wyższej) – na kwotę równą kwocie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy, b) swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada lub przy pomocy których realizuje Przedmiot Umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW), c) swoje mienie oraz mienie osób wymienionych w ppkt b) powyżej, znajdujące się na terenie budowy w tym sprzęt, urządzenia, maszyny budowlane i jednostki transportowe.

- Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną i geologiczną dla realizacji zadania.

- Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i/lub innym wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany, aby własnym staraniem i na swój koszt gromadzić, usuwać z terenu wykonywanych robót oraz utylizować powstałe na skutek swojej działalności odpady, a zwłaszcza odpady niebezpieczne, w zgodności z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca zobowiązany jest materiały przetwarzać, unieszkodliwiać oraz magazynować w sposób przyjazny środowisku, a w miarę możliwości materiały te ponownie wykorzystywać.

- Wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów energii elektrycznej, wody i kanalizacji oraz innych mediów w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi.

16. Wykonawca po zakończeniu budowy opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał), w skład której wejdą m.in.:

    - dziennik budowy,

    - oświadczenie Kierownika budowy,

    - aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

    - geodezyjna dokumentacja powykonawcza, oraz inne wymagane dokumenty

17. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.

18. Oferent kalkuluje cenę ryczałtową na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej wraz z Informacjami uzupełniającymi, wyjaśnieniami, dopuszczalnymi zidentyfikowanymi modyfikacjami oraz zapytania ofertowego. Cena musi obejmować pełny zakres robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

19. Załącznikiem do umowy jest Wzór Umowy wraz z załącznikami. Zamawiający dopuszcza mało istotne zmiany w treści umowy, nie mające wpływu na jej zasadniczy charakter. Mogą one usuwać oczywiste błędy, zawierać uściślenia, być logiczne i spójne. Nie mogą zawierać zmiany zakresu robót, ceny, terminu, kar umownych. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie dwóch tygodni od powzięcia informacji o jego wyborze jako Wykonawcy. Termin ten może być wydłużony wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

20. Przed zawarciem umowy, wybrany Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie tygodnia od powzięcia informacji o jego wyborze,  do zaakceptowania Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy oraz Zakres Rzeczowo-Finansowy. Dokumenty te  w wersji ustalonej wspólnie z Zamawiającym stanowić będą załączniki do umowy z wybranym Wykonawcą. Wskazany termin tygodniowy może być wydłużony wyłącznie za zgodą Zamawiajacego.

21. Rozliczenie wykonywanych robót jest rozliczeniem etapowym. Zamawiający dopuszcza zdefiniowanie kilkunastu etapów. Etapy te będą określone w dokumentach: Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy oraz Zakres Rzeczowo-Finansowy. Ponadto w dokumentach tych zostaną określone kamienie milowe zaawansowania robót. Planowane jest przyjęcie dwóch kamieni milowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy (nie wliczając zakończenia realizacji).

22. Mogące wystąpić w Zapytaniu ofertowym znaki towarowe, pochodzenia czy patenty mają charakter wyłącznie przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu przy czym Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.

23. W razie opisania Przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę, jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki  oceniające zgodność. Ilekroć w dokumentacji projektowej wskazano na znaki towarowe, nazwy producentów i dystrybutorów, tylekroć dopuszcza się zaoferowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych. W takim wypadku Oferent zobowiązany jest (o ile zastosuje rozwiązanie równoważne) do wskazania w ofercie w oddzielnym rozdziale zatytułowanym– Rozwiązania równoważne – takich rozwiązań. . Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.

24. Za rozwiązania równoważne należy rozumieć takie, które przedstawiają opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, w tym użytkowe, wytrzymałościowe i przeciwpożarowe, lecz oznaczone innym np. znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem, normą, czy aprobatą. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany udowodnić, że proponowane przez niego rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym.

25. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej.

26. W projekcie przyjęto w pomieszczeniu rozdzielnicy nn-0,4 kV istniejącej stacji transformatorowej zainstalowanie tablicy certyfikowanego "Pożarowego Wyłącznika Prądu" - PWP z automatyką "CERBEX". W odniesieniu do tego oprzyrządowania nie mają zastosowania zapisy odnośnie możliwości  wykonania i wbudowania w miejsce zaprojektowanych elementów innych produktów o równoważnych parametrach technicznych, wytrzymałościowych i użytkowych, posiadających atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. W zakresie instalacji PWP jedynym dopuszczonym na rynku urządzeniem jest urządzenie „CERBEX”.

27. W projekcie hali magazynowo-montażowej ujęto 8 wentylatorów dachowych na potrzeby funkcjonowania. W zakresie rozwiązań równoważnych należy przyjąć, iż moc akustyczna każdego z nich nie może być większa niż 64,5 dB.

28. Na potrzeby funkcjonowania hali magazynowo-montażowej zaprojektowano nagrzewnice Robur o określonych parametrach. Z uwagi na ujęcie tych konkretnych nagrzewnic w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie należy w ich wypadku stosować rozwiązań równoważnych.

29. Rozwiązanie dwóch układów retencyjno-rozsączających nie podlega możliwości rozwiązaniu równoważnemu z uwagi na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

30. Roboty budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego należy prowadzić w porze dziennej, t.j. w godzinach od 6:00 do 22:00.

31. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:a) warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu,b) projektem rozbiórki i pozwoleniem na rozbiórkęc) projektem budowlanym, projektami technicznymi, projektami wykonawczymi i pozwoleniem na budowę, d) obowiązującymi normami, przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej.

32. CPV: 45000000 –7 roboty budowlane.

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - Planowany termin rozpoczęcia przedmiotu zamówienia, nie później niż w ciągu 12 dni od dnia zawarcia

umowy z Wykonawcą. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia - nie później niż do 30.11.2024 r.

  - Za termin zakończenia realizacji umowy strony przyjmują datę podpisania przez Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołu odbioru końcowego bez uwag wraz z przekazaniem kompletu wymaganej dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERT

  - Oferent może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta.

  - Z uwagi na to, że przedsięwzięcie obejmuje rozbiórki obiektów, dobudowę planowanej hali do istniejącej hali produkcyjnej oraz przebudowę infrastruktury, a także z uwagi na konieczność współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym w odniesieniu do konieczności zapewnienia ciągłej pracy zakładu produkcyjnego, Zamawiający wprowadza obowiązek przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszt wizji lokalnej ponosi samodzielnie Oferent. Zamawiający zapewni przedstawicielom Oferenta wejście na teren, gdzie wykonywany ma być przedmiot umowy z tym, że Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność w odniesieniu do takiej wizyty, w szczególności konsekwencje strat lub szkód majątkowych oraz wszelkich strat, szkód i wydatków poniesionych jako następstwo takiej wizji. Oferent zobowiązany jest zapewnić środki ochrony indywidualnej dla osób biorących udział w wizji lokalnej z ramienia Oferenta. Przewiduje się dwie sesje w dwóch terminach przeprowadzenia wizji lokalnych

Pierwszy termin – 15.01.2024 o godz. 10 i o godz. 13

Drugi termin     - 16.01.2024o godz. 10 i o godz. 13

Ze względów organizacyjnych Oferenci proszeni są o zgłaszanie chęci udziału w wizji lokalnej za pośrednictwem poczty e-mail na adres:

m.skrzeczynski@wdx.pl

Sesje w powyższych terminach odbędą się niezależnie od faktu, czy jakikolwiek Oferent zgłosi chęć udziału, bądź nie.

Podczas wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół odbycia wizji lokalnej, potwierdzający spełnienie przez Oferenta opisywanego wymogu.

  - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Treść oferty musi być zgodna z treścią zapytania ofertowego

  - Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona czytelnie.

  - Oferta musi być podpisana przez Oferenta, t.j. osobę (osoby) reprezentującą Oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji Oferenta wskazanymi we właściwym rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez upełnomocnioną osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Oferenta.

  - Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem musi zostać dołączone do oferty.

  - Dopuszczalne jest złożenie oferty w formie skanu podpisanych dokumentów lub dokumentów podpisanych ważnym podpisem elektronicznym.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Oferenta.

  - Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Zaleca się, aby strony oferty były kolejno ponumerowane.

  - Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1).

  - Cena ofertowa to cena ryczałtowa za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ilości prac oraz materiałów, robocizny i sprzętu koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Wartość oferty musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako cena netto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena netto Przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

  - W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłaszanego w dniu wpływu oferty.

  - Podając ceny należy uwzględnić wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia i innych czynności niezbędnych do oddania przedmiotu zamówienia.

  - Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej

umowy.

- OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI ZAPYTANIA

  - Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

  - Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania w miejscach publikacji zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

  - Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Oferentów stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Oferentów.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  - Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 26.01.2024. w Bazie konkurencyjności.

  - Oferty złożone po terminie lub poza ustalonym sposobem składania ofert nie będą rozpatrywane.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe złożenie oferty przez platformę Baza

Konkurencyjności.

  - Oferta musi być ważna minimum do 29.02.2024 r. W razie niepodania terminu związania ofertą lub terminu krótszego, Zamawiający wezwie Oferenta do uzupełnienia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Oferenta wskazanych czynności w wyznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

  - Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Oferenta.

  - Przed upływem terminu składania ofert, Oferent może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winno być doręczone Zamawiającemu za pośrednictwem Bazy konkurencyjności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub ”WYCOFANIE OFERTY”. Zmiana oferty lub jej wycofanie złożone po terminie lub poza ustalonym sposobem składania nie będą rozpatrywane.

- BADANIE OFERT

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień i uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

  - Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. jej cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający dokona oceny tych wyjaśnień w konsultacji z Wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie. W przypadku nie złożenia wyjaśnień przez Oferenta w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na Wykonawcy.

- KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJE O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

| KRYTERIUM | WAGA (pkt) |
| --- | --- |
| CENA NETTO | 100 |

CENA NETTO – PC

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru

Cn x 100	Pc – otrzymane punkty

Pc =	Cn – wartość netto najniższej spośród złożonych Ofert

Cb	Cb – wartość netto badanej Oferty

- – waga oferty

Oferta za kryterium „cena netto” może otrzymać maksymalnie 100,00 pkt.

Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA KRYTERIUM CENY

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

    - nie podlegają wykluczeniu oraz

    - spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej w zakresie:

- zdolności technicznej

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej 3 inwestycje dot. robót budowlanych – z których to każda z tych inwestycji obejmowała budowę hali magazynowej bądź hali produkcyjnej o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2. (Pojęcia budowa, budynek będą rozumiane w znaczeniu nadanym im w ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1625 z póz. zm.) – zwanej dalej ustawą Prawo budowlane).

W celu wykazania spełnienia powyższych warunków, Oferent dołączy wraz z ofertą oświadczenie oraz wykaz (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i 2.1 do zapytania ofertowego): zrealizowanej min. 3 inwestycji, w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnienie określonego warunku oraz referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru), że realizacja/realizacje zostały wykonane należycie.

- sytuacji finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent spełni wszystkie poniższe warunki:

- Oferent nie poniósł straty bilansowej w okresie zakończonych ostatnich trzech lat bilansowych (w każdym roku oddzielnie). Oferent w tym celu i na poparcie tego faktu przedstawi dokumenty finansowe ilustrujące spełnienie tego warunku, t.j. rachunki wyników oraz bilanse.

- Oferent nie zalega w opłacaniu podatku dochodowego, VAT lub akcyzie. Oferent w tym celu i na poparcie tego faktu przedstawi zaświadczenie o niezaleganiu w podatku dochodowym, VAT lub akcyzie Zaświadczenie winno być wydane z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

- Oferent nie zalega w opłacaniu składek ZUS. Oferent w tym celu i na poparcie tego faktu przedstawi zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Zaświadczenie winno być wydane z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

- posiadania ubezpieczenia OC. Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o wartości min. 15.000.000 PLN (słownie pięć milionów złotych).

Weryfikacja nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty potwierdzające zawarcie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz potwierdzenia jej zapłaty.

- LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY

Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą (zgodnie ze wzorem Załącznika nr 1) następujących dokumentów:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2), wraz z wymaganymi dowodami określonymi w rozdziale X (rachunki wyników i bilanse, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu w opłacaniu podatku dochodowego, VAT i akcyzy, zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, dokument potwierdzający zawarcie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej).potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykonanych robót budowlanych (Załącznik 2.1) wraz z wymaganymi

dowodami

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 3)

- oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (załącznik 4)

- oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik 5)

- kosztorys ofertowy uproszczony

- dokument potwierdzający upoważnienie do podpisu oferty (pełnomocnictwo) – jeśli dotyczy.

- INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY

Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

- posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa).

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawania we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- OCENA OFERT

  - Zamawiający wykluczy Oferenta, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale X.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - będzie złożona w niewłaściwej formie

    - jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego

    - oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny

  - Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnienia treści złożonej oferty.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów uzupełnień i wyjaśnień dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Oferentów dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

  - Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami ze względu na to, że zostały złożone oferty, które uzyskały taką samą ilość punktów, Zamawiający może wezwać oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, w szczególności jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Informacje	o	wynikach	postępowania	Zamawiający	zamieści	na	stronie	internetowej

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

  - Wybrany Oferent będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie dwóch tygodni od powiadomienia go o wyborze jako Wykonawcy. Termin ten może być wydłużony wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy na 3 dni przed planowaną data podpisania umowy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę z kolejnym Oferentem, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

  - Przez odstąpienie od zawarcia umowy Zamawiający rozumie przesłanie przez wykonawcę pisma informującego

o tym fakcie lub nie stawienie się w miejscu i terminie wyznaczonym do zawarcia umowy lub nie złożenie w terminie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także nie odesłanie w wyznaczonym terminie podpisanej umowy w przypadku zawierania jej w trybie korespondencyjnym – o ile taki sposób zawarcia i termin strony uzgodniły.

  - Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu, w terminie tygodnia od powzięcia informacji o wyborze jego jako Wykonawcy (termin ten może być wydłużony wyłącznie za zgodą Zamawiającego), szczegółowy Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy oraz Zakres rzeczowo-finansowy, zawierający elementy robót i etapy robót oraz kamienie milowe. Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy oraz Zakres rzeczowo-finansowy podlega akceptacji Zamawiającego, który będzie oceniał je z punktu widzenia zgodności z dokumentacją przetargową (m.in. spełnienie wykonania robót bez bądź z minimalnym wpływem na pracę zakładu produkcyjnego), umową o dofinansowanie projektu, możliwościami płatniczymi i możliwością terminowego wykonania zamówienia. Dokumenty te będą  załącznikami do umowy.

  - Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu na dwa dni  przed podpisaniem umowy szczegółowy kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowych składników cenotwórczych, w tym dla wskazanych przez zamawiającego pozycji. Niniejszy kosztorys może być podstawą do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót zamiennych. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia szczegółowego kosztorysu ofertowego do oferty.

  - Wykonawca przed zawarciem umowy musi przedstawić Zamawiającemu dokumenty osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia potwierdzających fakt posiadania przez nich stosownych uprawnień do pełnienia funkcji, w szczególności Kierownika Budowy

  - Zamawiający zastrzega, że  Umowa w przedmiocie udzielenia zamówienia zostanie zawarta z chwilą podpisania Umowy, a nie wyboru oferty Wykonawcy.

- WARUNKI ZMIANY UMOWY

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie

w umowie,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

  - wartość  zmiany  nie  przekracza  50%  wartości  zamówienia  określonej  pierwotnie

w umowie,

- wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

  - w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności,

lub,

  - w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,

- zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140 000 EUR1 w przypadku dostaw i usług i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz każdej ze Stron, na umotywowany ich wniosek,

- wystąpienia siły wyższej,

- zmiana wynika z okoliczności wywołanych wystąpieniem epidemii choroby COVID-19.

- zmiany polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane, zaś Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na dokonanie tych zmian. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi niezbędne do należytej realizacji zamówienia,

- konieczność zrealizowania projektu o dofinansowanie przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych, lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- konieczności zmiany terminu realizacji w przypadku konieczności realizacji dodatkowych lub uzupełniających robót budowlanych, nieobjętych umową, jeżeli stały się niezbędne albo zaistnienia sytuacji skutkującej brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- Konieczności przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to ma lub będzie miało wpływ na wykonanie robót budowlanych w następujących przypadkach:

- Zawieszenia prowadzenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy,

- Jakiegokolwiek utrudnienia, opóźnienia lub przeszkody spowodowanej przez Zamawiającego na terenie

budowy.

- Wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania przez Zamawiającego robót budowlanych, w tym z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości pracy zakładu produkcyjnego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

1 Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

- Wystąpienia okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji/ pozwoleń, etc. przez te organy;

- W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia).

  - Ponadto Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i

zakresie:

- sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów podatkowych, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

- zmiany zasad płatności wynagrodzenia Wykonawcy, gdy konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem postanowień innych umów mających związek z umową dotyczącą niniejszego postępowania a konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy

- innych zmian na skutek okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy, zmiany zakresu przedmiotu umowy w ramach całego projektu wynikającej z potrzeb Zamawiającego w przypadku zaakceptowania przez Instytucję będącą stroną Umowy o dofinansowanie projektu zmian we Wniosku o dofinansowanie.

  - Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WDX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (02-677 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000118662, NIP 5211012480, REGON 010912740 e-mail: odo@wdx.pl;.ani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności w projekcie pod tytułem Innowacje w firmie WDX S.A. realizowanego w ramach FENG.01.01 Ścieżka SMART.

  - Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie ww. projektu.

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, w przypadku zawarcia umowy o dofinansowanie przez

okres 10 lat, zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów objętych umową o dofinansowanie.

  - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikających przystąpienia do przedmiotowego postępowania oraz z przepisów prawa w szczególności Wytycznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencją nie podania danych będzie odrzucenie Wykonawcy z postępowania;

  - W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza teren Polski, UE i Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

  - Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do usunięcia na podstawie art. 17 ust 1 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - Nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e

RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.

XI. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 2.1 Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

- Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

- Dokumentacja projektowa wraz z Informacjami uzupełniającymi, wyjaśnieniami i zidentyfikowanymi dopuszczalnymi modyfikacjami (umieszczona w repozytorium Dropbox pod linkiem:

https://www.dropbox.com/scl/fo/fpc33davgl8augyalluo8/h?rlkey=lvpkah5vdxwgtv5fpy97k3x4b&dl=0 )

- Wzór Umowy wraz załącznikami oraz Warunki Ogólne Umowy o Generalne Wykonawstwo (zawierający najistotniejsze postanowienia) (umieszczone w repozytorium Dropbox pod linkiem:

https://www.dropbox.com/scl/fo/fpc33davgl8augyalluo8/h?rlkey=lvpkah5vdxwgtv5fpy97k3x4b&dl=0 )

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY

(Miejscowość i data)

Nazwa i adres

telefon, e-mail Wykonawcy

NIP Wykonawcy

WDX Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

W nawiązaniu do Zapytania ofertowego, pt. Budowa hali magazynowo-montażowej, wiaty na odpady, parkingu, wagi samochodowej, utwardzeń terenu, zewnętrznych instalacji, układów rozsączających, oraz rozbiórka obiektów oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena netto [stanowi kryterium oceny ofert] | Waluta | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa hali magazynowo-montażowej, wiaty na odpady, parkingu, wagi samochodowej, utwardzeń terenu, zewnętrznych instalacji, układów rozsączających, rozbiórek, itd. |  |  |  |

Poszczególne składniki powyższej ceny ujęte są w tabeli poniżej:

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Cena netto [stanowi kryterium oceny ofert] | Waluta | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Budowa hali magazynowo-montażowej, utwardzeń terenu, zewnętrznych instalacji, układów rozsączających z rozbiórką istniejących budynków i budowli |  |  |  |
|  | W tym: Fundament pod Q-Loader |  |  |  |
| B | Wiata na odpady |  |  |  |
| C | Parking |  |  |  |
| D | Waga samochodowa |  |  |  |

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń co do ich treści.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją umieszczoną w repozytorium pod linkiem wskazanym w treści zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności, stanowiącą integralną część treści zapytania ofertowego, w tym zwłaszcza z dokumentacją projektową umieszczoną w folderze „WDX S.A. Projekty” oraz materiałami w folderze „Umowa o generalne wykonawstwo z Warunkami Ogólnymi (OW)”.

Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

Oświadczamy, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami.

Oświadczamy, że okres gwarancji, którego udzielamy na przedmiot zamówienia wynosi …… miesięcy w przypadku robót i materiałów budowlanych oraz …… miesięcy w przypadku urządzeń i sprzętów.

Oświadczamy, iż oferta ważna jest do dnia 31.01.2024 r.

Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców w następującym zakresie: ………………………………………………………….

Oświadczamy, że dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji, Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 3baz danych, pod adresem internetowym:

* https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu

(dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego [KRS]),

* https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

(dotyczy podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

[CEIDG])

*	(wpisać odpowiedni adres internetowy w przypadku innych

baz danych niż wyżej wskazane)

*proszę wybrać i zaznaczyć opcję właściwą dla danego rodzaju Wykonawcy.

W przypadku reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa musi być ono dołączone do oferty

W przypadku rejestracji Wykonawcy składającego ofertę w Bazach Danych innych niż bezpłatne i ogólnodostępne, Wykonawca winien złożyć stosowne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wraz z ofertą

Załącznikami do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

    - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi i dowodami (Załącznik nr 2 i 2.1)

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (Załącznik 3)

    - Oświadczenie o zobowiązaniu do zachowania poufności (załącznik nr 4)

    - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (załącznik nr 5)

    - Uproszczony kosztorys ofertowy.

    - Dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji i działania w imieniu Wykonawcy – jeśli

dotyczy

(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby

upoważnionej do reprezentacji)

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę do zapytania ofertowego pt.  Budowa hali magazynowo-montażowej, wiaty na odpady, parkingu, wagi samochodowej, utwardzeń terenu, zewnętrznych instalacji, układów rozsączających, oraz rozbiórka obiektów oświadczam (oświadczamy), że spełniam (spełniamy) warunki udziału w Postępowaniu, zgodnie z poniższym:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu oraz

- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone poniżej w zakresie:

- zdolności technicznej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej 3 inwestycje dot. robót budowlanych – z których to każda z tych inwestycji obejmowała budowę hali magazynowej bądź hali produkcyjnej o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2. (Pojęcia budowa, budynek będą rozumiane w znaczeniu nadanym im w ustawie z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1625 z póz. zm.) – zwanej dalej ustawą Prawo budowlane).

W celu wykazania spełnienia powyższych warunków, Oferent dołączy wraz z ofertą oświadczenie oraz wykaz (zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 i 2.1 do zapytania ofertowego): zrealizowanej min. 3 inwestycji, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający spełnienie określonego warunku oraz referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru), że realizacja/realizacje zostały wykonane należycie.

2.  sytuacji finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent spełni wszystkie poniższe   warunki:

- Oferent nie poniósł straty bilansowej w        okresie zakończonych ostatnich trzech lat bilansowych (w każdym roku oddzielnie). Oferent w tym celu i na poparcie tego faktu przedstawi dokumenty finansowe ilustrujące spełnienie tego warunku, t.j. rachunki wyników oraz bilanse.

- Oferent nie zalega w opłacaniu podatku dochodowego, VAT lub akcyzie. Oferent w tym celu i na poparcie tego faktu przedstawi zaświadczenie o niezaleganiu w podatku dochodowym, VAT lub akcyzie. Zaświadczenie winno być wydane z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

- Oferent nie zalega w opłacaniu składek ZUS. Oferent w tym celu i na poparcie tego faktu przedstawi zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS. Zaświadczenie winno być wydane z datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty.

- posiadania ubezpieczenia OC. Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, o wartości min. 5.000.000 PLN (słownie pięć milionów złotych).

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z

postępowania, zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.

……………………….	…………..…………..…………………

(miejscowość, data)	(podpis i/lub pieczęć upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2.1 do Zapytania ofertowego

………………………………………………………………….

Nazwa Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych

wykonanych należycie, w okresie ostatnich 5 lat -przed upływem terminu składania ofert -

co najmniej 3 inwestycje obejmujące budowę hali magazynowej lub produkcyjnej o powierzchni nie mniejszej niż 2500 m2

| Lp. | Podmiot, na rzecz którego zostało wykonane zamówienie | Opis obejmujący zakres zrealizowanego zamówienia w okresie 5 lat wraz ze wskazaniem zbudowanego budynku, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale X ust. 1 Zapytania Ofertowego wraz ze wskazaniem metrażu | Czas realizacji zamówienia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek dd/mm/rrrr (rozumiany jako data podpisania umowy z Zamawiającym) | Koniec dd/mm/rrrr (rozumiany jako data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

UWAGA!

Zamawiający wymaga przedłożenia dowodów dotyczących zamówień określających, czy zamówienie/ zamówienia zostały wykonane należycie, takich jak protokoły odbioru, listy referencyjne itp.

…………….……………….	…………..…………..…………………

(miejscowość, data)	(podpis i/lub pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego

Przedstawiciela Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę do zapytania ofertowego pt. Budowa hali magazynowo-montażowej, wiaty na odpady, parkingu, wagi samochodowej, utwardzeń terenu, zewnętrznych instalacji, układów rozsączających, rozbiórek

oświadczam (oświadczamy), że nie ma podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania o udzielenie zamówienia z uwagi na powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym, tj. wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.

  - posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa).

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.

  - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawania we wspólnym pożyciu z Wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - pozostawania z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Miejscowość i data	(czytelny podpis Wykonawcy lub osoby

upoważnionej do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZOBOWIĄZANIU SIĘ DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

W związku z publikacją przez WDX S.A. z siedzibą w Warszawie (NIP 5211012480) (dalej „Zamawiający”)

zapytania ofertowego pt.  Budowa hali magazynowo-montażowej, wiaty na odpady, parkingu, wagi samochodowej, utwardzeń terenu, zewnętrznych instalacji, układów rozsączających, rozbiórek i udostępnienia oferentom dokumentacji projektowej, pozwolenia na rozbiórkę oraz  pozwolenia na budowę dotyczącej planowanej inwestycji (dalej „Dokumentacja projektowa”) w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego, zobowiązuję się do:

- nie udostępniania (ujawniania, przekazywania, rozpowszechniania) – bezpośrednio lub pośrednio Dokumentacji projektowej żadnemu podmiotowi, bez względu na jego formę prawną,

- wykorzystywania Dokumentacji projektowej jedynie na potrzeby przygotowania oferty oraz ewentualnej

realizacji zamówienia,

- nie wykorzystywania (utrwalania, zwielokrotniania, opracowywania) Dokumentacji projektowej, na rzecz własną lub osób trzecich, odpłatnie lub nieodpłatnie, w ramach czynności prawnych lub w inny sposób, jej części lub sposobu zabezpieczenia,

- przechowywać Dokumentację projektową w sposób zgodny z przepisami prawa, a także z zachowaniem należytej zawodowej staranności.

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art.

14 RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.

| Miejscowość i data | Imię, nazwisko i podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |