|  | Pieczęć oferenta |  |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 -  Potencjał techniczny

Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu „Potencjał techniczny”

Oświadczamy, że ……………………………..… (pełna nazwa Oferenta) dysponujemy/będziemy dysponować na czas realizacji zamówienia opisanego w zapytaniu ofertowym nr 2024-49831-184284 firmy Human Biome Institute spółka akcyjna odpowiednim potencjałem technicznym tj. sprzętem/aparaturą, która umożliwia prawidłowe wykonanie zamówienia, w tym co najmniej :

- Bioreaktor hodowlany o pojemności roboczej 3-7 L, 1 szt.;

- Bioreaktor hodowlany o pojemności roboczej 10-15 L, 1 szt.;

- Komora beztlenowa / izolator do pracy beztlenowej, 1 szt.;

- Aparat qPCR poddany walidacji, 1 szt.;

- Wirówka przepływowa/z rotorami, 1 szt.;

- Liofilizator, 1 szt.;

- Licznik cząstek, 1 szt.

- Próbnik powietrza, 1 szt.;

- Komora z laminarnym przepływem powietrza zapewniająca warunki klasy A II klasy bezpieczeństwa, 1 szt.;

- Cieplarka zapewniająca zakres temp. 30-37 stopni z 24 h  monitoringiem temperatury  i  możliwością wydruku danych z całej doby inkubacji, z alarmem w razie przekroczenia zadanych parametrów, walidacja - rozkład temperatur z wypełnieniem i bez zgodnie z harmonogramem, 1 szt.;

- Cieplarka zapewniająca zakres temp. 20-25 stopni (z chłodzeniem) z 24 h monitoringiem temperatury  i możliwością wydruku danych z całej doby inkubacji, z alarmem w razie przekroczenia zadanych parametrów, walidacja - rozkład temperatur z wypełnieniem i bez zgodnie z harmonogramem, 1 szt.;

- Mikroskop świetlny z kamerą z możliwością wykonania zdjęć, 1 szt.;

- Spektrofotometr na długość fali 600-660 z możliwością wydruku pomiarów z walidacją na długość fali 600-660 nm - 1 szt;

- Zamrażarki niskotemperaturowe z systemem back up umożliwiającym kilkugodzinne podtrzymanie temperatury w razie braku dostawy prądu, z dobowym  stałym monitoringiem temperatury z możliwością wydruku dokumentacji, z ograniczonym dostępem, zamykane na klucz - min 2 szt.;

- Lodówka z 24 godzinnym monitoringiem temperatury (za pomocą skalibrowanej sondy), 1 szt.

Oświadczamy ponadto, że na ewentualne wezwanie Zamawiającego zobowiązujemy się do przedłożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje zawarte w powyższym oświadczeniu.

| ………………………… | ………….………………………………………………………… |
| --- | --- |
| Miejscowość i data | Pieczątka firmowa oraz czytelny podpis upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Oferenta (pożądany podpis imieniem i nazwiskiem lub pieczątka z imieniem i nazwiskiem) |

Zaznaczyć właściwe pole wstawiając znak „X”.